## priloha 2(odv. a čist. OV)
Prílha č. 2 Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Košickom kraji podľa obcí, stav k 31.12.2018
názov obce |  | počet obyvateľov | Počet napojených obyvateľov na SS | Počet napojených obyvateľov na ČOV | Stoková sieť v prevádzke | ČOV v obci prevádzkovaná | ČOV v obci rozostavaná | Vlastník verejnej kanalizácie | Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (ak obec, uviesť aj názov spoločnosti) | existujúce pripojenie na VK inej obce | Poznámka
Gelnica |  | 6076 | 4757 | 1440 | 1 | 1 | 0 | PVS, a.s. | PVPS, a.s. |  | Mesto Gelnica má ČOV funkčnú, prepoj exist. VK na ČOV je z časti Legy a z hlavnej zástavby iba z východnej časti mesta, v súčasnosti sa povoľuje čerpacia stanica a prepoj na ČOV z najvýznamnejšej zástavby bytovými domami (PVS). Rámcová PD riešenia VK má spracovanú pre celé sídlo, avšak pre finančnú náročnosť je realizovaná po menších etapách podľa novo pripravovaných PD pre staveb. konania. Dobudovanie prepojení VK na ČOV je spolu s dobudovaním stokovej siete, obnovou (výmenou) historickej kanalizácie a vybudovaním stôk na balastné vody (drobné toky) najvyššou prioritou v okrese Gelnica na zlepšenie v odkanalizovaní, čistení OV a zlepšení kvality vody v toku Hnilec.
Helcmanovce |  | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nutné vybudovať obecnú VK a ČOV, PD spracovaná.
Henclová |  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Obec neuvažuje s vybudovaním VK a ČOV
Hrišovce |  | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Obec neuvažuje s vybudovaním VK a ČOV
Jaklovce |  | 1866 | 1539 | 1539 | 1 | 1 | 0 | obec | PVPS, a.s. |  | Obecná ČOV funkčná, potrebná však úprava technológie a prestrešenie aktivácie, nutné dokončiť a skolaudovať ČOV Rybničná
Kluknava |  | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Rozhodnutie o povolení stavby - Tlaková kanal. do ČOV Krompachy stratilo platnosť , nové konanie nedokončené
Kojšov |  | 702 | 621 | 621 | 1 | 1 | 0 | obec | obec |  | Pôvodná intenzifikácia dokončená, z VK nutné odstrániť balastné vody.
Margecany |  | 1903 | 1885 | 1885 | 1 | 1 | 0 | PVS, a.s. | PVPS, a.s. |  | Potrebné vybudovanie stokovej siete v novom stavebnom obvode Pod horou v 1. etape (100 EO) a novej ČOV a SS v 2. etape
Mníšek nad Hnilcom |  | 1794 | 116 | 116 | 1 | 0 | 0 | obec | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Poprad |  | Obec má spracovanú PD na obecnú ČOV a VK. V skúšobnej prevádzke ČOV 100 EO pri róm. byt. dome (malé % obyv. preto obec bez VK)
Nálepkovo |  | 3450 | 2129 | 2129 | 1 | 1 | 0 | obec | obec |  | ČOV potrebuje rekonštrukciu
Prakovce |  | 3347 | 2911 | 2911 | 1 | 1 | 0 | PVS, a.s. | PVPS, a.s. |  | Nutná dostavba VK a výstavba novej ČOV, PD je spracovaná a stavba povolená
Richnava |  | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Smolnícka Huta |  | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Plánovaná výstavba vlastnej VK a ČOV
Smolník |  | 1018 | 163 | 163 | 1 | 0 | 0 | obec | EKOSERVIS Slovensko, a.s. |  | Potrebná výstavba obecnej VK a ČOV (samostatná bez SM. H.-dlhý privádzač) , PD je spracovaná a stavba je v staveb. konaní (malé % obyv. preto obec bez VK)
Stará Voda |  | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Obec neuvažuje s vybudovaním VK a ČOV
Švedlár |  | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Obecná ČOV je rozostavaná, VK nie, obec v nútenej správe, malá ČOV pre 24 b.j. daná do dočasného užívania, avšak byty nie sú obsadené zatiaľ.
Úhorná |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Obec neuvažujes vybudovaním VK a ČOV
Veľký Folkmar |  | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | VK zrealizovaná, neskolaudovaná, potrebné odstrániť balastné vody, ČOV je uvádzaná do skúš.prev.
Závadka |  | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Začatá stavba VK, VK povolená s ČOV
Žakarovce |  | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Uvažuje sa s napojením na VK a ČOV Gelnica, bez PD
spolu Gelnica | 0 | 31842 | 14121 | 10804 | 8 | 6 | 3
Košice - Barca |  | 3677 | 3393 | 3393 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Dargovských hrdinov |  | 26004 | 26004 | 26004 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Džungľa |  | 703 | 585 | 585 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Juh |  | 22863 | 22863 | 22863 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Krásna |  | 5627 | 5011 | 5011 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Lorinčík |  | 770 | 620 | 620 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Luník IX |  | 6499 | 6461 | 6461 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Myslava |  | 2399 | 1980 | 1980 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Nad jazerom |  | 24613 | 24724 | 24724 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Pereš |  | 2010 | 1753 | 1753 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Poľov |  | 1206 | 1124 | 1124 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Sever |  | 20124 | 20050 | 20050 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Sídlisko KVP |  | 23603 | 23685 | 23685 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Sídlisko Ťahanovce |  | 22129 | 22496 | 22496 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Staré Mesto |  | 20698 | 20473 | 20473 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Šebastovce |  | 745 | 714 | 714 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Ťahanovce |  | 2551 | 2175 | 2175 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Vyšné Opátske |  | 2584 | 1796 | 1796 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Západ |  | 39848 | 39848 | 39848 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Košice (Kokšov Bakša)
Košice - Kavečany |  | 1337 | 1265 | 1265 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., KE | ČOV Kavečany
Košice - Košická Nová Ves |  | 2806 | 2187 | 2187 | 1 | 1 | 0 | obec | VVS, a.s., KE | ČOV Košická Nová Ves
Košice - Šaca |  | 5961 | 4672 | 4672 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., KE | ČOV Šaca
ČOV Košice (Kokšov-Bakša) | [5 empty] | 1
spolu Košice I - IV |  | 239001 | 234574 | 234574 | 22 | 4 | 0
Bačkovík | 0 | 574 | 452 | 452 | 1 | 0 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad |  | VK + ČOV Kecerovce - rozšírenie III. etapy pre Bačkovík a Boliarov skolaudované v r. 2014; od 01/2019 prevádzkovateľ VaK SERVIS, s. r. o., Poprad
Baška | 0 | 651 | 93 | 93 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s.KE/obec | VVS, a.s. KE | Košice (ČOV Kokšov-Bakša) | VK skolaudovaná v r. 2018 s napojením na VK Košice
Belža | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK rozostavaná, neskolaudovaná, stavebne povolená s odvedením OV do ČOV Milhosť
Beniakovce |  | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Bidovce | 1147 | 1599 | 1040 | 1040 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS Slovensko, s.r.o., Veľký Slavkov
Blažice | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Bočiar | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Bohdanovce | 850 | 1130 | 1066 | 1066 | 1 | 1 | 0 | obec | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Poprad |  | problémy s prítokom balastných vôd do ČOV
Boliarov | 0 | 922 | 268 | 268 | 1 | 0 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad |  | VK skoladovaná v r. 2014 s napojením na ČOV Kecerovce - rozšírenie III. etapa, od 01/2019 prevádzkovateľ VaK SERVIS, s. r. o., Poprad
Budimír | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Bukovec | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Bunetice | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Buzica | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Cestice | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Čakanovce | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Čaňa | 3500 | 5957 | 4200 | 4200 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov |  | ČOV v havarijnom stave, nevyhnutná rekonštrukcia - rozšírenie kapacity ČOV, plánované ukončenie najneskôr 07/2021
Čečejovce | 0 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Čižatice | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Debraď | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Drienovec | 0 | 2308 | 739 | 739 | 1 | 1 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad |  | ČOV v prevádzke, VK čiastočne vybudovaná a skolaudovaná
Družstevná pri Hornáde | 0 | 2812 | 1617 | 1617 | 1 | 1 | 0 | obec | VVS, a.s., KE |  | obecná ČOV a VK skolaudované v r. 2015
Ďurďošík | 336 | 622 | 570 | 570 | 1 | 0 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov | Bidovce
Ďurkov | 0 | 1874 | 884 | 884 | 1 | 0 | 0 | obec | VVS, a.s., KE | Ruskov | VK v prevádzke
Dvorníky - Včeláre | 0 | 515 | 198 | 198 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE | Turňa nad Bodvou | časť VK v obci skolaudovaná v r. 2015
Geča | 280 | 1800 | 492 | 492 | 1 | 0 | 0 | obec 1/3 + VVS, a.s., KE 2/3 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov + VVS, a.s., KE | Čaňa 1/3 + Valaliky 2/3 | VK s napojením na VK Valaliky skolaudovaná v r. 2016
Gyňov | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Hačava | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Háj | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Haniska | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Herľany | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná, výhľadovo napojenie na ČOV Kecerovce - IV. etapa
Hodkovce | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK rozostavaná, samostatná ČOV bez stavebného povolenia
Hosťovce | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Hrašovík | 0 | 382 | 299 | 299 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE | Rozhanovce
Hýľov | 351 | 510 | 426 | 426 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE |  | potrebná rekonštrukcia ČOV
Chorváty | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Chrastné | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Janík | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV nevybudované
Jasov | 0 | 3651 | 1948 | 1948 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE |  | VK skolaudovaná v r. 2016 s napojením na VK Moldava n/B.
Kalša | 395 | 747 | 573 | 573 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE
Kecerovce | 300 | 3556 | 1723 | 1723 | 1 | 1 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad |  | od. 01/2019 prevádzkovateľ VaK SERVIS, s. r. o., Poprad, ČOV Kecerovce v k. ú. Bačkovík - I., II., etapa pre Kecerovce, III. etapa pre Boliarov, Bačkovík, IV. etapa pre Rankovce (výhľadovo Herľany)
Kecerovský Lipovec | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Kechnec | 950 | 1183 | 1105 | 1105 | 1 | 0 |  | obec | obec prostredníctvom zamestnanca obce s odbornou spôsobilosťou |  | VK napojená na ČOV Milhosť prevádzkovanú Obcou Kechnec
Kokšov - Bakša | 1075 | 1211 | 119 | 119 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s. KE |  | VK rozostavaná
Komárovce | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV nevybudovaná
Kostoľany nad Hornádom | 0 | 1260 | 795 | 795 | 1 | 1 | 0 | obec Družstvená pri Hornáde | VVS, a.s., KE |  | VK a samostatná obecná ČOV skolaudované v r. 2015
Košická Belá | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Košická Polianka | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV nevybudovaná
Košické Oľšany | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Košický Klečenov | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Kráľovce | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad |  | skolaudovaná ČOV využívaná na čistenie zvážaných OV, VK nevybudovaná
Kysak | 740 | 1486 | 733 | 733 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE |  | rozšírenie kanalizácie v obci t. č. vo výstavbe
Malá Ida | 478 | 1674 | 1520 | 1520 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., KE/obec | VVS, a.s., KE |  | obec musí hľadať nové riešenie, ČOV z priestorvých dôvodov nie je možné rozšíriť, kapacita ČOV bude pri ďalšom plánovnom rozvoji v obci nedostatočná
Malá Lodina | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Medzev | 2964 | 4446 | 3979 | 3979 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s. |  | rozšírenie VK skolaudované v r. 2016
Milhosť | 356 | 405 | 373 | 373 | 1 | 1 | 0 | obec | obec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - MVDr. Cicoňová |  | vlastník ČOV Milhosť je Obec Kechnec
Mokrance | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK rozostavaná, t. č. v príprave výstavba výtlačného potrubia do Moldavy nad Bodvou (výstavba povolená v 12/2018)
Moldava nad Bodvou | 8916 | 11332 | 9092 | 9092 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE |  | rozšírenie kapacity ČOV skolaudované v r. 2016
Mudrovce | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Nižná Hutka | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Nižná Kamenica | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK rozostavaná, neskolaudovaná
Nižná Myšľa | 400 | 1699 | 726 | 726 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov + VVS, a.s., KE |  | ČOV a časť VK v obci skolaudované, v prevádzke
Nižný Čaj | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Nižný Klatov | 50 | 850 | 637 | 637 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE | Košice (Kokšov - Bakša) | VK v obci napojená na VK Košice s čistením OV v ČOV Kokšov - Bakša
Nižný Lánec | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia, nie je zaradený do aglomerácie Rešica
Nová Polhora | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ČOV nevybudovaná
Nováčany | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | samostatná ČOV nevybudovaná
Nový Salaš | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Obišovce | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Olšovany | 0 | 676 | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s. | Ruskov | v prevádzke 1 kanalizačná vetva
Opátka | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Opiná | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Paňovce | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Peder | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Perín - Chym | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Ploské | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK rozostavaná, neskolaudovaná
Poproč | 980 | 2733 | 2008 | 2008 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE | Jasov | VK (rozšírenie) s napojením na VK obce Jasov a odvedením OV do ČOV Moldava nad Bodvou skolaudovaná v r. 2016
Rákoš | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Rankovce | 0 | 915 | 279 | 279 | 1 | 1 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad |  | VK a ČOV Kecerovce - rozšírenie IV. etapa boli skolaudované v r. 2014 (z kapacitných dôvodov zatiaľ IV. etapa nevyužívaná)
Rešica | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Rozhanovce | 0 | 2540 | 2113 | 2113 | 1 | 1 | 0 | VVS,a.s., KE | VVS, a.s., KE |  | VK rozostavaná, ČOV v prevádzke
Rudník | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | ČOV rozostavaná, VK bez stavebného povolenia
Ruskov | 0 | 1536 | 484 | 484 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE |  | ČOV v prevádzke, VK rozostavaná
Sady nad Torysou | 0 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Seňa | 0 | 2170 | 743 | 743 | 1 | 0 | 0 | obec | obec Kechnec prostredníctvom zamestnanca s odbornou spôsobilosťou | Kechnec | VK v obci rozostavaná, čiastočne skolaudovaná
Skároš | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | samostatná ČOV, VK a ČOV nevybudovaná
Slančík | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Slanec | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Slanská Huta | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Slanské Nové Mesto | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV nevybudované
Sokoľ | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV nedobudované
Sokoľany | 0 | 1369 | 394 | 394 | 1 | 1 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad |  | VK rozostavaná, čiastočne skolaudovaná, ČOV v prevádzke
Svinica | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Šemša | 599 | 844 | 824 | 824 | 1 | 1 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad |  | realizuje sa rozšírenie VK v obci (552 m)
Štós | 652 | 751 | 655 | 655 | 1 | 1 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad
Trebejov | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Trsťany | 227 | 295 | 285 | 285 | 1 | 0 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov + VVS, a.s., KE | Bidovce
Trstené pri Hornáde | 0 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Turňa nad Bodvou | 1199 | 3636 | 1323 | 1323 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s, KE | VVS, a.s., KE |  | VK (rozšírenie) skolaudované v r. 2016
Turnianska Nová Ves | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebného povolenia
Vajkovce | 0 | 948 | 459 | 459 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE |  | r. 2016 vydané stavebné povolenie na rozšírenie kapaity ČOV
Valaliky | 0 | 4531 | 3326 | 3326 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE | Košice | VK s odvedením OV do ČV Kokšov - Bakša skolaudovaná v r. 2016
Veľká Ida | 0 | 3796 | 2274 | 2274 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE | Košice - Šaca | VK s odvedením OV do ČOV Šaca skolaudovaná v r. 2016
Veľká Lodina | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Vtáčkovce | 0 | 1162 | 480 | 480 | 1 | 1 | 0 | obec | VVS, a.s., KE |  | VK a ČOV skolaudované v r. 2016
Vyšná Hutka | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Vyšná Kamenica | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Vyšná Myšľa | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Vyšný Čaj | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK bez stavebého povolenia
Vyšný Klatov | 0 | 444 | 341 | 341 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE | Nižný Klátov | VK obce napojená na VK Nižný Klátov s čistením OV v ČOV Kokšov - Bakša
Vyšný Medzev | 70 | 516 | 479 | 479 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE | Medzev
Zádiel | 0 | 153 | 153 | 153 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE | Dvorníky - Včeláre | v r. 2015 skolaudovaná časť VK v obci s napojením na VK obce Dvorníky a s následným čistením OV v ČOV Turňa nad Bodvou
Zlatá Idka | 178 | 410 | 219 | 219 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., KE | VVS, a.s., KE |  | rekonštrukcia ČOV a kanalizačného zberača A skolaudovaná v r. 2014
Žarnov | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV bez stavebného povolenia
Ždaňa | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK a ČOV stále rozostavané
spolu Košice - okolie | 26993 | 128955 | 52579 | 52579 | 46 | 26 | 1
Bajany | 0 | 485 | 438 | 438 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Pavlovce nad Uhom | odpadové vody odvádzané na ČOV Pavlovce nad Uhom
Bánovce nad Ondavou | 0 | 724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná ČOV
Beša | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bracovce | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budince | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budkovce | 0 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Čečehov | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čičarovce |  | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čierne Pole | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drahňov | 0 | 1507 | 612 | 612 | 1 | 1 | 0 | obec | Ing. Slavomír Kelemen, SK DESIGN
Dúbravka | 0 | 667 | 657 | 657 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Hatalov | odpadové vody odvádzané na ČOV Hatalov
Falkušovce | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hatalov | 0 | 750 | 667 | 667 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce
Hažín | 411 | 485 | 422 | 422 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS Slovensko, s.r.o., Veľký Slavkov
Hnojné | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horovce | 0 | 820 | 567 | 567 | 1 | 0 | 0 | obec/VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Tušická Nová Ves | odpadové vody odvádzané na ČOV Tušická Nová Ves
Iňačovce | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ižkovce | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jastrabie pri Michalovciach | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jovsa | 0 | 812 | 792 | 792 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce
Kačanov | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaluža | 370 | 413 | 413 | 413 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Michalovce | odpadové vody odvádzané na ČOV Michalovce
Kapušianske Kľačany | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klokočov | 406 | 424 | 424 | 424 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Michalovce | odpadové vody odvádzané na ČOV Michalovce
Krásnovce | 0 | 627 | 534 | 534 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Michalovce | odpadové vody odvádzané na ČOV Michalovce
Krišovská Liesková | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kusín | 0 | 338 | 338 | 338 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Jovsa | odpadové vody odvádzané na ČOV Jovsa
Lastomír | 1031 | 1187 | 1182 | 1182 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce
Laškovce | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Lesné | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ložín | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lúčky | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malčice | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malé Raškovce | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Markovce | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maťovské Vojkovce | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Michalovce | 39842 | 39050 | 39050 | 39050 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce
Moravany | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ČOV Bánovce nad Ondavou | stavebné povolenie vydané, s odvádaním odpadových vôd na ČOV Bánovce nad Ondavou, stavba nezačatá
Nacina Ves | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná VK a ČOV
Oborín | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Oreské | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palín | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pavlovce nad Uhom | 0 | 4628 | 3125 | 3125 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce
Petrikovce | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petrovce nad Laborcom | 600 | 1063 | 443 | 443 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce |  | ČOV v zlom technickom stave
Poruba pod Vihorlatom | 0 | 617 | 610 | 610 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s, Michalovce | ČOV Jovsa | odpadové vody odvádzané na ČOV Jovsa
Pozdišovce | 64 | 1310 | 783 | 783 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Michalovce | odpadové vody odvádzané na ČOV Michalovce
Ptrukša | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pusté Čemerné | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rakovec nad Ondavou |  | 1072 | 543 | 543 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce
Ruská | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senné | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slavkovce | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Sliepkovce | 300 | 741 | 746 | 746 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce
Staré | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strážske | 4455 | 4289 | 4289 | 4289 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce |  |  | i
Stretava | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stretavka | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suché | 0 | 401 | 401 | 401 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Michalovce | odpadové vody odvádzané na ČOV Michalovce
Šamudovce | 0 | 655 | 268 | 268 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Michalovce | odpadové vody odvádzané na ČOV Michalovce
Trhovište | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trnava pri Laborci | 0 | 566 | 506 | 506 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Michalovce | odpadové vody odvádzané na ČOV Michalovce
Tušice | 0 | 672 | 559 | 559 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Tušická Nová Ves | odpadové vody odvádzané na ČOV Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves | 0 | 539 | 439 | 439 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce
Veľké Kapušany | 7765 | 8940 | 8124 | 8124 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Pavlovce nad Uhom | odpadové vody odvádzané na ČOV Pavlovce nad Uhom
Veľké Raškovce | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Veľké Slemence | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinné | 934 | 1843 | 1816 | 1816 | 0 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Michalovce | odpadové vody odvádzané na ČOV Michalovce
Vojany | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voľa | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrbnica | 0 | 1163 | 595 | 595 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Hatalov | odpadové vody odvádzané na ČOV Hatalov
Vysoká nad Uhom | 0 | 802 | 796 | 796 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Pavlovce nad Uhom | odpadové vody odvádzané na ČOV Pavlovce nad Uhom
Zalužice | 0 | 1171 | 198 | 198 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Michalovce | odpadové vody odvádzané na ČOV Michalovce
Závadka | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zbudza | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Zemplínska Široká | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemplínske Kopčany | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žbince | 0 | 980 | 587 | 587 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Hatalov | odpadové vody odvádzané na ČOV Hatalov
spolu Michalovce | 56178 | 110662 | 70924 | 70924 | 31 | 14 | 2
Ardovo | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VK nevybudovaná
Betliar | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná ČOV
Bohúňovo | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bôrka | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brdárka | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bretka | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | stavebné povolenie vydané na VK a ČOV, stavba nezačatá
Brzotín | 0 | 1376 | 422 | 422 | 1 | 1 | 0 | obec | VVS, a.s., Rožňava |  | vlastníkom ČOV a VK je obec, prevádzkovateľom ČOV a VK je VVS, a.s. Rožňava
Čierna Lehota | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čoltovo | 0 | 478 | 147 | 147 | 1 | 1 | 0 | obec | W-Control, s.r.o., Poprad |  | rozostavaná VK
Čučma | 447 | 624 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | obec | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Poprad
Dedinky | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná VK a ČOV
Dlhá Ves | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná ČOV
Dobšiná | 3870 | 5639 | 4170 | 4170 | 1 | 1 | 0 | obec | VVS, a.s., Rožňava |  | vlastníkom ČOV a VK je obec, prevádzkovateľom ČOV a VK je VVS, a.s. Rožňava
Drnava | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná VK a ČOV
Gemerská Hôrka | 210 | 1314 | 1250 | 1205 | 1 | 1 | 0 | obec | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Poprad |  | vlastníkom ČOV a VK je obec, prevádzkovateľom ČOV a VK je PROX T.E.C Poprad, s.r.o. Poprad
Gemerská Panica | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Gemerská Poloma | 0 | 1997 | 1724 | 1724 | 1 | 1 | 0 | obec | VaK SERVIS, s.r.o.
Gočaltovo | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gočovo | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná VK a ČOV
Hanková | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Henckovce | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Honce | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hrhov | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hrušov | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná VK a ČOV
Jablonov nad Turňou | 846 | 751 | 751 | 751 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Jovice | 0 | 738 | 334 | 334 | 1 | 0 | 0 | obec | AQUA SPIŠ plus, a.s. | ČOV Krásnohorská Dlhá Lúka | rozostavaná VK,odpadové vody z obce odvádzané do ČOV Krásnohorská Dlhá Lúka
Kečovo | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kobeliarovo | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koceľovce | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kováčová | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krásnohorská Dlhá Lúka | 0 | 721 | 224 | 224 | 1 | 1 | 0 | obec | AQUA SPIŠ plus, a.s. |  | rozostavaná VK, do ČOV odvádzané odpadové vody aj z obce Jovice
Krásnohorské Podhradie | 0 | 2708 | 1314 | 1314 | 1 | 1 | 0 | obec | VVS, a.s., Rožňava
Kružná | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunova Teplica | 425 | 708 | 653 | 653 | 1 | 1 | 0 | obec | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Poprad
Lipovník | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | stavebné povolenie vydané na VK a ČOV, stavba nezačatá
Lúčka | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Markuška | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meliata | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nižná Slaná | 401 | 1267 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Rožňava
Ochtiná | 536 | 544 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Rožňava
Pača | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pašková | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petrovo | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plešivec | 1339 | 2282 | 1954 | 1846 | 1 | 1 | 0 | obec | AQUASPIŠ- vodné hospodárstvo, sr.o., Rudňany, VVS, a.s., Rožňava |  | prevádzkovateľom ČOV je VVS, a.s., Rožňava |  | , p
Rakovnica | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rejdová | 0 | 769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s., | ČOV Vyšná Slaná
Rochovce | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roštár | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Rozložná | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Rožňava | 16647 | 19182 | 17405 | 17405 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Rožňava
Rožňavské Bystré | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rudná | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silica | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Silická Brezová | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silická Jablonica | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slavec | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slavoška | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slavošovce | 1650 | 1877 | 1680 | 1680 | 1 | 1 | 0 | obec | obec/Miroslav Hanzel
Stratená | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Štítnik | 250 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Vlachovo | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná ČOV
Vyšná Slaná | 0 | 463 | 456 | 456 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
spolu Rožňava | 26621 | 62343 | 33375 | 32331 | 18 | 13 | 8
Baškovce | 206 | 250 | 250 | 250 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Sobrance | obec napojená na ČOV Sobrance
Beňatina | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bežovce | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Blatná Polianka | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Blatné Remety | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Blatné Revištia | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná ČOV a VK
Bunkovce | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fekišovce | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlivištia | 139 | 376 | 376 | 376 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Sobrance | obec napojená na ČOV Sobrance
Horňa | 0 | 344 | 274 | 274 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Sobrance | obec napojená na ČOV Sobrance
Husák | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Choňkovce | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inovce | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jasenov | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jenkovce | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kolibabovce | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koňuš | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koromľa | 0 | 426 | 362 | 362 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Vojnatina | obec napojená na ČOV Vojnatina
Krčava | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kristy | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lekárovce | 0 | 894 | 501 | 501 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Pavlovce nad Uhom | obec napojená na ČOV Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce)
Nižná Rybnica | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ČOV Sobrance | rozostavaná VK, obec napojená na ČOV Sobrance
Nižné Nemecké | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orechová | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrov | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petrovce | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ČOV Sobrance | rozostavaná VK, obec napojená na ČOV Sobrance
Pinkovce | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Podhoroď | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porostov | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porúbka | 458 | 414 | 414 | 414 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Vojnatina | obec napojená na ČOV Vojnatina
Priekopa | 280 | 285 | 285 | 285 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Vojnatina | obec napojená na ČOV Vojnatina
Remetské Hámre | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruská Bystrá | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruskovce | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruský Hrabovec | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sejkov |  | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Sobrance | 6264 | 6337 | 6337 | 6337 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce
Svätuš | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tašuľa | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tibava | 0 | 540 | 447 | 447 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce | ČOV Sobrance | obec napojená na ČOV Sobrance
Úbrež | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Veľké Revištia | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vojnatina | 235 | 242 | 242 | 242 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s., | VVS, a.s., Michalovce
Vyšná Rybnica | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Vyšné Nemecké | 0 | 238 | 238 | 238 | 1 | 1 | 0 | obec | obec
Vyšné Remety | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Záhor | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
spolu Sobrance | 7582 | 22849 | 9726 | 9726 | 11 | 3 | 1
Arnutovce | 550 | 812 | 667 | 667 | 1 | 1 | 0 | obec | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Poprad
Betlanovce | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Bystrany | 0 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danišovce | 0 | 569 | 557 | 557 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Harichovce | 460 | 1867 | 659 | 659 | 1 | 1 | 0 | obec | AQUASPIŠ- vodné hospodárstvo, sr.o., Rudňany,
Hincovce | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hnilčík | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hnilec | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hrabušice | 2000 | 2512 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 0 | obec | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Poprad
Chrasť nad Hornádom | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iliašovce | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná VK a ČOV
Jamník | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná VK a ČOV
Kaľava | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kolinovce | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krompachy | 8491 | 8813 | 6739 | 6739 | 1 | 1 | 0 | PVS, a.s. | PVPS, a.s.
Letanovce | 850 | 2277 | 2246 | 2246 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Lieskovany | 250 | 350 | 340 | 340 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Markušovce | 700 | 4546 | 1023 | 1023 | 1 | 1 | 0 | obec | obec
Matejovce nad Hornádom | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mlynky | 0 | 533 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | PVS, a.s. | PVPS, a.s.
Odorín | 0 | 971 | 500 | 500 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Olcnava | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná VK a ČOV
Oľšavka | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poráč | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Rudňany | 1848 | 4600 | 2404 | 2404 | 1 | 1 | 0 | PVS, a.s. | PVPS, a.s.
Slatvina | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slovinky | 0 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Smižany | 7256 | 8717 | 8315 | 8315 | 1 | 0 | 0 | PVS, a.s. | PVPS, a.s. | ČOV Spišská Nová Ves | obec napojená na ČOV Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves | 38517 | 37194 | 37194 | 37194 | 1 | 1 | 0 | PVS, a.s. | PVPS, a.s.
Spišské Tomášovce | 500 | 2064 | 1788 | 1788 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Spišské Vlachy | 2700 | 3557 | 1206 | 0 | 1 | 0 | 1 | obec | obec
Spišský Hrušov | 0 | 1289 | 1251 | 1251 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Teplička | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vítkovce | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vojkovce | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žehra | 700 | 2443 | 1427 | 197 | 1 | 0 | 0 | obec | AQUASPIŠ- vodné hospodárstvo, sr.o., Rudňany,
spolu Spišská Nová Ves | 64822 | 99671 | 68651 | 65892 | 16 | 13 | 6
Bačka | 600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bačkov |  | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bara |  | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biel | 1000 | 1389 | 396 | 396 | 1 | 0 | 0 | obec | VVS, a.s., Trebišov | ČOV Čierna nad Tisou | obec napojená na ČOV Čierna nad Tisou
Boľ |  | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Borša | 68 | 1137 | 87 | 87 | 1 | 1 | 0 | Združenie Tokajských obcí | VVS, a.s., Trebišov
Boťany |  | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brehov |  | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brezina |  | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Byšta |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná ČOV a VK
Cejkov |  | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čeľovce |  | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čerhov | 120 | 722 | 435 | 435 | 1 | 0 | 0 | Združenie Tokajských obcí | VVS, a.s., Trebišov | ČOV Borša | obec napojená na ČOV Borša
Černochov |  | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čierna |  | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čierna nad Tisou | 3500 | 3593 | 3515 | 3515 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s, | VVS, a.s., Trebišov
Dargov |  | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobrá |  | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvorianky | 458 | 649 | 559 | 559 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Egreš |  | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hraň |  | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hrčeľ |  | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hriadky |  | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kašov |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kazimír |  | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klin nad Bodrogom |  | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kožuchov |  | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kráľovský Chlmec | 3700 | 7429 | 3990 | 3990 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s, | VVS, a.s., Trebišov
Kravany |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kuzmice |  | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kysta |  | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ladmovce |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lastovce |  | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leles |  | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luhyňa |  | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malá Tŕňa | 60 | 379 | 258 | 258 | 1 | 0 | 0 | Združenie Tokajských obcí | VVS, a.s., Trebišov | ČOV Borša | obec napojená na ČOV Borša
Malé Ozorovce |  | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malé Trakany |  | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malý Horeš |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malý Kamenec |  | 433 | 291 | 291 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s, | VVS, a.s., Trebišov
Michaľany | 300 | 1919 | 1623 | 1623 | 1 | 1 | 0 | obec/VVS, a.s. | obec
Nižný Žipov |  | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novosad |  | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nový Ruskov |  | 670 | 420 | 420 | 1 | 0 | 0 | obec | VVS, a.s., Trebišov | ČOV Trebišov | obec napojená na ČOV Trebišov
Parchovany |  | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | rozostavaná ČOV a VK
Plechotice |  | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poľany |  | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pribeník |  | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad |  | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sečovce | 4724 | 8453 | 5183 | 5183 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s, | VVS, a.s., Trebišov
Sirník |  | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slivník |  | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Slovenské Nové Mesto | 938 | 1106 | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 | VVS, a.s, /Združenie Tokajských obcí | VVS, a.s., Trebišov | ČOV Borša | obec napojená na ČOV Borša
Soľnička |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Somotor | 300 | 1417 | 450 | 450 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Stanča |  | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stankovce |  | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strážne |  | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Streda nad Bodrogom |  | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svätá Mária |  | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svätuše |  | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svinice |  | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trebišov | 15824 | 24597 | 16801 | 16801 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Trebišov
Trnávka |  | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veľaty |  | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veľká Tŕňa | 80 | 461 | 342 | 342 | 1 | 0 | 0 | Združenie Tokajských obcí | VVS, a.s., Trebišov |  | obec napojená na ČOV Borša
Veľké Ozorovce |  | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veľké Trakany |  | 1444 | 300 | 300 | 1 | 0 | 0 | obec | obec | ČOV Čierna nad Tisou | obec napojená na ČOV Čierna nad Tisou
Veľký Horeš |  | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veľký Kamenec |  | 757 | 76 | 76 | 1 | 0 | 0 | obec | VVS, a.s., Trebišov | ČOV Malý Kamenec | obec napojená na ČOV Malý Kamenec
Viničky |  | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Višňov |  | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Vojčice |  | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná VK
Vojka |  | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zatín |  | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zbehňov |  | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemplín |  | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemplínska Nová Ves |  | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemplínska Teplica | 604 | 1733 | 915 | 915 | 1 | 1 | 0 | obec | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov a.s.,
Zemplínske Hradište |  | 1171 | 897 | 897 | 1 | 1 | 0 | VVS, a.s. | VVS, a.s., Trebišov
Zemplínske Jastrabie |  | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemplínsky Branč |  | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spolu Trebišov | 161920 | 105111 | 36610 | 36610 | 19 | 11 | 2

## priloha 2A (do 2 000 EO)
Príloha č. 2A Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch s počtom obyvateľov do 2 000 EO
obec | veľkosť kanalizačného systému 2018 | počet obcí v kanalizačnom systéme | okres | počet obyvateľov 2018
Helcmanovce |  | 1 | Gelnica
Jaklovce |  | 1 | Gelnica
Kojšov |  | 1 | Gelnica
Mníšek nad Hnilcom |  | 1 | Gelnica
Smolnícka Huta |  | 1 | Gelnica
Smolník |  | 1 | Gelnica
Stará Voda |  | 1 | Gelnica
Švedlár |  | 1 | Gelnica
Úhorná |  | 1 | Gelnica
Veľký Folkmar |  | 1 | Gelnica
Závadka - okr. Gelnica |  | 1 | Gelnica
|  | spolu okres | Gelnica
Košice - MČ Kavečany | 1337 | 1 | Košice I | 1377
|  | spolu okres | Košice I | 1377
Bočiar | 255 | 1 | Košice - okolie | 255
Bukovec | 819 | 1 | Košice - okolie | 819
Bunetice | 92 | 1 | Košice - okolie | 92
Čižatice | 411 | 1 | Košice - okolie | 411
Hačava | 218 | 1 | Košice - okolie | 218
Haniska | 1532 | 1 | Košice - okolie | 1532
Hodkovce | 332 | 1 | Košice - okolie | 332
Hýľov (s ČOV) | 510 | 1 | Košice - okolie | 510
Chorváty | 101 | 1 | Košice - okolie | 101
Chrastné | 589 | 1 | Košice - okolie | 589
Janík | 617 | 1 | Košice - okolie | 617
Kalša (s ČOV) | 747 | 1 | Košice - okolie | 747
Kecerovský Lipovec | 124 | 1 | Košice - okolie | 124
Komárovce | 288 | 1 | Košice - okolie | 288
Košická Belá | 991 | 1 | Košice - okolie | 991
Kostoľany nad Hornádom (s ČOV) |  | 1 | Košice - okolie
Košická Polianka | 1032 | 1 | Košice - okolie | 1032
Kysak (s ČOV) | 1486 | 1 | Košice - okolie | 1486
Malá Lodina | 179 | 1 |  | 179
Malá Ida (s ČOV) | 1674 | 1 | Košice - okolie | 1674
Mudrovce | 67 | 1 | Košice - okolie | 67
Nižná Hutka | 597 | 1 | Košice - okolie | 597
Nižný Lánec | 456 | 1 | Košice - okolie | 456
Nižná Myšľa (s ČOV) | 1699 | 1 | Košice - okolie | 1699
Nováčany | 764 | 1 | Košice - okolie | 764
Obišovce | 472 | 1 | Košice - okolie | 472
Opátka | 100 | 1 | Košice - okolie | 100
Opiná | 188 | 1 | Košice - okolie | 188
Paňovce | 612 | 1 | Košice - okolie | 612
Peder | 403 | 1 | Košice - okolie | 403
Rákoš | 361 | 1 | Košice - okolie | 361
Rudník | 628 | 1 | Košice - okolie | 628
Sady nad Torysou | 1973 | 1 | Košice - okolie | 1973
Sokoľany ( s ČOV) | 1369 | 1 | Košice - okolie | 1369
Skároš | 1112 | 1 | Košice - okolie | 1112
Sokoľ | 1197 | 1 | Košice - okolie | 1197
Šemša (s ČOV) | 844 | 1 | Košice - okolie | 844
Štós (s ČOV) | 751 | 1 | Košice - okolie | 751
Trebejov | 203 | 1 | Košice - okolie | 203
Trstené pri Hornáde | 1568 | 1 | Košice - okolie | 1568
Vajkovce (s ČOV) | 948 | 1 | Košice - okolie | 948
Veľká Lodina | 294 |  | Košice - okolie | 294
Vtáčkovce (s ČOV) | 1162 | 1 | Košice - okolie | 1162
Vyšná Hutka | 481 |  | Košice - okolie | 481
Vyšná Myšľa | 975 | 1 | Košice - okolie | 975
Zlatá Idka (s ČOV) | 410 | 1 | Košice - okolie | 410
Žarnov | 412 | 1 | Košice - okolie | 412
Ždaňa | 1419 | 1 | Košice - okolie | 1419
|  | spolu okres | Košice - okolie | 32043
Helcmanovce | 1433 | 1 | Gelnica | 1433
Henclová | 98 | 1 | Gelnica | 98
Hrišovce | 307 | 1 | Gelnica | 307
Jaklovce (s ČOV) | 1866 | 1 | Gelnica | 1866
Kojšov (s ČOV) | 702 | 1 | Gelnica | 702
Kluknava | 1581 | 1 | Gelnica | 1581
Margecany (s ČOV) | 1903 | 1 | Gelnica | 1903
Mníšek nad Hnilcom | 1794 | 1 | Gelnica | 1794
Stará Voda | 204 | 1 | Gelnica | 204
Úhorná | 132 | 1 | Gelnica | 132
Veľký Folkmár | 911 | 1 | Gelnica | 911
Závadka | 624 | 1 | Gelnica | 624
Žakarovce | 721 | 1 | Gelnica | 721
Smolník | 1018 | 1 | Gelnica | 1018
Smolnícka Huta | 474 | 1 | Gelnica | 474
|  | spolu okres | Gelnica | 13768
Beša | 385 | 1 | Michalovce | 385
Bracovce | 945 | 1 | Michalovce | 945
Budince | 219 | 1 | Michalovce | 219
Budkovce | 1498 | 1 | Michalovce | 1498
Čečehov | 379 | 1 | Michalovce | 379
Čičarovce | 895 | 1 | Michalovce | 895
Čierne Pole | 277 | 1 | Michalovce | 277
Drahňov (s ČOV) | 1507 | 1 | Michalovce | 1507
Falkušovce | 658 | 1 | Michalovce | 658
Hažín (s ČOV) | 485 | 1 | Michalovce | 485
Iňačovce | 767 | 1 | Michalovce | 767
Hnojné | 226 | 1 | Michalovce | 226
Ižkovce | 91 | 1 | Michalovce | 91
Jastrabie pri Michalovciach | 286 | 1 | Michalovce | 286
Jovsa (s ČOV) | 1767 | 3 | Michalovce | 812
Poruba pod Vihorlatom |  |  | Michalovce | 617
Kusín |  |  | Michalovce | 338
Kačanov | 457 | 1 | Michalovce | 457
Kapušianske Kľačany | 968 | 1 | Michalovce | 968
Krišovská Liesková | 932 | 1 | Michalovce | 932
Lastomír (s ČOV) | 1187 | 1 | Michalovce | 1187
Laškovce | 688 | 1 | Michalovce | 688
Lesné | 439 | 1 | Michalovce | 439
Ložín | 806 | 1 | Michalovce | 806
Lúčky | 589 | 1 | Michalovce | 589
Malčice | 1503 | 1 | Michalovce | 1503
Malé Raškovce | 238 | 1 | Michalovce | 238
Markovce | 1017 | 1 | Michalovce | 1017
Maťovské Vojkovce | 622 | 1 | Michalovce | 622
Nacina Ves | 1815 | 1 | Michalovce | 1815
Oborín (s ČOV) | 1019 | 2 | Michalovce | 720
Veľké Raškovce |  |  | Michalovce | 299
Oreské | 473 | 1 | Michalovce | 473
Palín | 915 | 1 | Michalovce | 915
Petríkovce | 194 | 1 | Michalovce | 194
Petrovce nad Laborcom | 1063 | 1 | Michalovce | 1063
Ptrukša | 472 | 1 | Michalovce | 472
Pusté Čemerné | 369 | 1 | Michalovce | 369
Rakovec nad Ondavou (s ČOV) | 1072 | 1 | Michalovce | 1072
Ruská | 598 | 1 | Michalovce | 598
Senné | 704 | 1 | Michalovce | 704
Slavkovce | 702 | 1 | Michalovce | 702
Sliepkovce (s ČOV) | 741 | 1 | Michalovce | 741
Staré | 773 | 1 | Michalovce | 773
Stretava | 700 | 1 | Michalovce | 700
Stretavka | 171 | 1 | Michalovce | 171
Veľké Slemence | 563 | 1 | Michalovce | 563
Vojany | 896 | 1 | Michalovce | 896
Voľa | 266 | 1 | Michalovce | 266
Závadka | 450 | 1 | Michalovce | 450
Zbudza | 527 | 1 | Michalovce | 527
Zemplínska Široká | 924 | 1 | Michalovce | 924
Zemplínske Kopčany | 468 | 1 | Michalovce | 468
|  | spolu okres | Michalovce | 35706
Ardovo | 164 | 1 | Rožňava | 164
Betliar | 935 | 1 | Rožňava | 935
Bohúňovo | 277 | 1 | Rožňava | 277
Bôrka | 586 | 1 | Rožňava | 586
Brdárka | 63 | 1 | Rožňava | 63
Bretka | 402 | 1 | Rožňava | 402
Brzotín (s ČOV) | 1376 | 1 | Rožňava | 1376
Čierna Lehota | 660 | 1 | Rožňava | 660
Čoltovo (s ČOV) | 478 | 1 | Rožňava | 478
Dedinky | 242 | 1 | Rožňava | 242
Dlhá Ves | 549 | 1 | Rožňava | 549
Drnava | 716 | 1 | Rožňava | 716
Gemerská Hôrka (s ČOV) | 1314 | 1 | Rožňava | 1314
Gemerská Panica | 619 | 1 | Rožňava | 619
Gemerská Poloma (s ČOV) | 1997 | 1 | Rožňava | 1997
Gočaltovo | 234 | 1 | Rožňava | 234
Gočovo | 333 | 1 | Rožňava | 333
Hanková | 81 | 1 | Rožňava | 81
Henckovce | 423 | 1 | Rožňava | 423
Honce | 352 | 1 | Rožňava | 352
Hrhov | 1078 | 1 | Rožňava | 1078
Hrušov | 333 | 1 | Rožňava | 333
Jablonov nad Turňou (s ČOV) | 751 | 1 | Rožňava | 751
Kečovo | 354 | 1 | Rožňava | 354
Kobeliarovo | 490 | 1 | Rožňava | 490
Koceľovce | 238 | 1 | Rožňava | 238
Kováčová | 59 | 1 | Rožňava | 59
Krásnohorská Dlhá Lúka (s ČOV) | 1459 | 2 | Rožňava | 721
Jovice |  |  | Rožňava | 738
Kružná | 486 | 1 | Rožňava | 486
Kunova Teplica (s ČOV) | 708 | 1 | Rožňava | 708
Lúčka | 182 | 1 | Rožňava | 182
Markuška | 150 | 1 | Rožňava | 150
Meliata | 208 | 1 | Rožňava | 208
Nižná Slaná | 1267 | 1 | Rožňava | 1267
Ochtiná | 544 | 1 | Rožňava | 544
Pača | 581 | 1 | Rožňava | 581
Pašková | 349 | 1 | Rožňava | 349
Petrovo | 113 | 1 | Rožňava | 113
Rakovnica | 585 | 1 | Rožňava | 585
Rochovce | 333 | 1 | Rožňava | 333
Roštár | 627 | 1 | Rožňava | 627
Rozložná | 210 | 1 | Rožňava | 210
Rožňavské Bystré | 620 | 1 | Rožňava | 620
Rudná | 707 | 1 | Rožňava | 707
Silica | 553 | 1 | Rožňava | 553
Silická Brezová | 153 | 1 | Rožňava | 153
Silická Jablonica | 188 | 1 | Rožňava | 188
Slavec | 479 | 1 | Rožňava | 479
Slavoška | 129 | 1 | Rožňava | 129
Slavošovce | 1877 | 1 | Rožňava | 1877
Stratená | 128 | 1 | Rožňava | 128
Štítnik | 1550 | 1 | Rožňava | 1550
Vlachovo | 812 | 1 | Rožňava | 812
Vyšná Slaná (s ČOV) | 1232 | 2 | Rožňava | 463
Rejdová |  |  | Rožňava | 769
|  | spolu okres | Rožňava | 31334
Beňatina | 183 | 1 | Sobrance | 183
Bežovce | 980 | 1 | Sobrance | 980
Blatná Polianka | 163 | 1 | Sobrance | 163
Blatné Remety | 697 | 1 | Sobrance | 697
Blatné Revištia | 197 | 1 | Sobrance | 197
Bunkovce | 361 | 1 | Sobrance | 361
Fekišovce | 308 | 1 | Sobrance | 308
Husák | 171 | 1 | Sobrance | 171
Choňkovce | 521 | 1 | Sobrance | 521
Inovce | 201 | 1 | Sobrance | 201
Jasenov | 287 | 1 | Sobrance | 287
Jenkovce | 436 | 1 | Sobrance | 436
Kolibabovce | 190 | 1 | Sobrance | 190
Koňuš | 346 | 1 | Sobrance | 346
Krčava | 408 | 1 | Sobrance | 408
Kristy | 306 | 1 | Sobrance | 306
Nižné Nemecké | 335 | 1 | Sobrance | 335
Petrovce | 205 | 1 | Sobrance | 205
Orechová | 256 | 1 | Sobrance | 256
Pinkovce | 187 | 1 | Sobrance | 187
Podhoroď | 344 | 1 | Sobrance | 344
Porostov | 202 | 1 | Sobrance | 202
Remetské Hámre | 564 | 1 | Sobrance | 564
Ruská Bystrá | 111 | 1 | Sobrance | 111
Ruskovce | 272 | 1 | Sobrance | 272
Ruský Hrabovec | 303 | 1 | Sobrance | 303
Sejkov | 192 | 1 | Sobrance | 192
Svätuš | 108 | 1 | Sobrance | 108
Tašuľa | 190 | 1 | Sobrance | 190
Úbrež | 803 | 1 | Sobrance | 803
Veľké Revištia | 522 | 1 | Sobrance | 522
Vyšná Rybnica | 373 | 1 | Sobrance | 373
Vyšné Remety | 409 | 1 | Sobrance | 409
Záhor | 650 | 1 | Sobrance | 650
Vyšné Nemecké (s ČOV) | 238 | 1 | Sobrance | 238
Vojnatina (s ČOV) | 1367 | 4 | Sobrance | 242
Porúbka |  |  | Sobrance | 414
Priekopa |  |  | Sobrance | 285
Koromľa |  |  | Sobrance | 426
|  | spolu okres | Sobrance | 12960
Arnutovce |  | 1 | Spišská Nová Ves
Betlanovce |  | 1 | Spišská Nová Ves
Danišovce |  | 1 | Spišská Nová Ves
Harichovce |  | 1 | Spišská Nová Ves
Hincovce |  | 1 | Spišská Nová Ves
Hnilčík |  | 1 | Spišská Nová Ves
Hnilec |  | 1 | Spišská Nová Ves
Iliašovce |  | 1 | Spišská Nová Ves
Jamník - okr. Spišská Nová Ves |  | 1 | Spišská Nová Ves
Kaľava |  | 1 | Spišská Nová Ves
Lieskovany |  | 1 | Spišská Nová Ves
Matejovce nad Hornádom |  | 1 | Spišská Nová Ves
Mlynky |  | 1 | Spišská Nová Ves
Odorín |  | 1 | Spišská Nová Ves
Olcnava |  | 1 | Spišská Nová Ves
Oľšavka - okr. Spišská Nová Ves |  | 1 | Spišská Nová Ves
Poráč |  | 1 | Spišská Nová Ves
Slatvina |  | 1 | Spišská Nová Ves
Spišské Tomášovce |  | 1 | Spišská Nová Ves
Teplička |  | 1 | Spišská Nová Ves
Vojkovce |  | 1 | Spišská Nová Ves
Žehra |  | 1 | Spišská Nová Ves
|  | spolu okres | Spišská Nová Ves
Arnutovce (s ČOV) | 812 | 1 | Spišská Nová Ves | 812
Betlanovce | 732 | 1 | Spišská Nová Ves | 732
Danišovce (s ČOV) | 569 | 1 | Spišská Nová Ves | 569
Harichovce (s ČOV) | 1867 | 1 | Spišská Nová Ves | 1867
Hincovce | 282 | 1 | Spišská Nová Ves | 282
Hnilčík | 562 | 1 | Spišská Nová Ves | 562
Hnilec | 415 | 1 | Spišská Nová Ves | 415
Chrasť nad Hornádom | 916 | 1 | Spišská Nová Ves | 916
Iliašovce | 982 | 1 | Spišská Nová Ves | 982
Jamník | 1173 | 1 | Spišská Nová Ves | 1173
Kaľava | 399 | 1 | Spišská Nová Ves | 399
Kolinovce | 583 | 1 | Spišská Nová Ves | 583
Lieskovany (s ČOV) | 350 | 1 | Spišská Nová Ves | 350
Matejovce nad Hornádom | 516 | 1 | Spišská Nová Ves | 516
Mlynky | 533 | 1 | Spišská Nová Ves | 533
Odorín (s ČOV) | 971 | 1 | Spišská Nová Ves | 971
Olcnava | 1059 | 1 | Spišská Nová Ves | 1059
Olšavka | 185 | 1 | Spišská Nová Ves | 185
Poráč | 961 | 1 | Spišská Nová Ves | 961
Slatvina | 328 | 1 | Spišská Nová Ves | 328
Slovinky | 1844 | 1 | Spišská Nová Ves | 1844
Spišský Hrušov (s ČOV) | 1289 | 1 | Spišská Nová Ves | 1289
Teplička | 1150 | 1 | Spišská Nová Ves | 1150
Vojkovce | 428 | 1 | Spišská Nová Ves | 428
Vítkovce | 598 | 1 | Spišská Nová Ves | 598
|  | spolu okres | Spišská Nová Ves | 19504
Bačka | 630 | 1 | Trebišov | 630
Bačkov | 709 | 1 | Trebišov | 709
Bara | 288 | 1 | Trebišov | 288
Boľ | 762 | 1 | Trebišov | 762
Boťany | 1225 | 1 | Trebišov | 1225
Brehov | 601 | 1 | Trebišov | 601
Brezina | 643 | 1 | Trebišov | 643
Byšta | 155 | 1 | Trebišov | 155
Cejkov | 1186 | 1 | Trebišov | 1186
Čeľovce | 548 | 1 | Trebišov | 548
Černochov | 189 | 1 | Trebišov | 189
Čierna | 462 | 1 | Trebišov | 462
Dargov | 601 | 1 | Trebišov | 601
Dobrá | 494 | 1 | Trebišov | 494
Egreš | 481 | 1 | Trebišov | 481
Hraň | 1577 | 1 | Trebišov | 1577
Hrčeľ | 1104 | 1 | Trebišov | 1104
Dvorianky (s ČOV) | 649 | 1 | Trebišov | 649
Hriadky | 436 | 1 | Trebišov | 436
Kašov | 290 | 1 | Trebišov | 290
Kazimír | 860 | 1 | Trebišov | 860
Klin nad Bodrogom | 201 | 1 | Trebišov | 201
Kožuchov | 202 | 1 | Trebišov | 202
Kravany | 350 | 1 | Trebišov | 350
Kuzmice | 1709 | 1 | Trebišov | 1709
Kysta | 384 | 1 | Trebišov | 384
Ladmovce | 317 | 1 | Trebišov | 317
Lastovce | 1193 | 1 | Trebišov | 1193
Leles | 1769 | 1 | Trebišov | 1769
Luhyňa | 293 | 1 | Trebišov | 293
Malé Ozorovce | 526 | 1 | Trebišov | 526
Malé Trakany | 1067 | 1 | Trebišov | 1067
Malý Horeš | 1100 | 1 | Trebišov | 1100
Malý Kamenec (s ČOV) | 1190 | 2 | Trebišov | 433
Veľký Kamenec |  |  | Trebišov | 757
Michaľany (s ČOV) | 1919 | 1 | Trebišov | 1919
Nižný Žipov | 1461 | 1 | Trebišov | 1461
Novosad | 1018 | 1 | Trebišov | 1018
Parchovany | 1945 | 1 | Trebišov | 1945
Plechotice | 785 | 1 | Trebišov | 785
Poľany | 521 | 1 | Trebišov | 521
Pribeník | 1003 | 1 | Trebišov | 1003
Rad | 517 | 1 | Trebišov | 517
Sírnik | 573 | 1 | Trebišov | 573
Slivník | 767 | 1 | Trebišov | 767
Soľnička | 225 | 1 | Trebišov | 225
Somotor (s ČOV) | 1417 | 1 | Trebišov | 1417
Stanča | 408 | 1 | Trebišov | 408
Stankovce | 176 | 1 | Trebišov | 176
Strážne | 595 | 1 | Trebišov | 595
Svätá Mária | 563 | 1 | Trebišov | 563
Svätuše | 793 | 1 | Trebišov | 793
Svinice | 216 | 1 | Trebišov | 216
Trnávka | 187 | 1 | Trebišov | 187
Veľaty | 821 | 1 | Trebišov | 821
Veľké Ozorovce | 761 | 1 | Trebišov | 761
Veľké Horeš | 1060 | 1 | Trebišov | 1060
Viničky | 490 | 1 | Trebišov | 490
Višňov | 233 | 1 | Trebišov | 233
Vojka | 492 | 1 | Trebišov | 492
Zatín | 782 | 1 | Trebišov | 782
Zbehňov | 364 | 1 | Trebišov | 364
Zemplín | 366 | 1 | Trebišov | 366
Zemplínska Nová Ves | 880 | 1 | Trebišov | 880
Zemplínska Teplica (s ČOV) | 1733 | 1 | Trebišov | 1733
Zemplínske Hradište (s ČOV) | 1171 | 1 | Trebišov | 1171
Zemplínske Jastrabie | 660 | 1 | Trebišov | 660
Zemplínsky Branč | 506 | 1 | Trebišov | 506
|  | spolu okres | Trebišov | 49599

## priloha 2B (2 000 -10 000 EO)
Príloha č. 2B Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch s počtom obyvateľov od 2 000 - 10 000 EO
obec | veľkosť kanalizačného systému 2018 | počet obcí v kanalizačnom systéme | okres | počet obyvateľov 2018
Margecany |  | 1 | Gelnica
Nálepkovo |  | 1 | Gelnica
Prakovce |  | 1 | Gelnica
Gelnica |  | 2 | Gelnica
Žakarovce |  |  | Gelnica
|  | spolu okres | Gelnica
Gelnica | 6076 | 1 | Gelnica | 6076
Nálepkovo | 3450 | 1 | Gelnica | 3450
Prakovce | 3347 | 1 | Gelnica | 3347
Richnava (bez ČOV) | 3040 | 1 | Gelnica | 3040
Švedlár (rozostavaná ČOV) | 2161 | 1 | Gelnica | 2161
|  | spolu okres | Gelnica | 18074
Košice - MČ Košická Nová Ves | 2806 | 1 | Košice III | 2806
Košice - MČ Šaca | 9757 | 2 | Košice II | 5961
Veľká Ida |  |  | Košice - okolie | 3796
|  | spolu okresy | Košice II+III +Košice-okolie | 12563
Drienovec | 2308 | 1 | Košice - okolie | 2308
Kecerovce | 6269 | 5 | Košice - okolie | 3556
Bačkovík |  |  | Košice - okolie | 574
Boliarov |  |  | Košice - okolie | 922
Herľany (VK nevybudovaná) |  |  | Košice-okolie | 302
Rankovce |  |  | Košice - okolie | 915
Bohdanovce | 2038 | 3 | Košice-okolie | 1130
Blažice (VK nevybudovaná) |  |  | Košice-okolie | 638
Nižný Čaj (VK nevybudovaná) |  |  | Košice-okolie | 270
Bidovce | 3225 | 4 | Košice - okolie | 1599
Čakanovce (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 709
Ďurďošík |  |  | Košice - okolie | 622
Trsťany |  |  | Košice - okolie | 295
Čaňa | 7234 | 3 | Košice - okolie | 5957
Geča (1/3 obyvateľov) |  |  | Košice - okolie | 600
Gyňov (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 677
Družstevná pri Hornáde | 2812 | 1 | Košice - okolie | 2812
Rozhanovce | 4983 | 4 | Košice - okolie | 2540
Beniakovce (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 747
Košické Oľšany (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 1314
Hrašovík |  |  | Košice - okolie | 382
Medzev | 4962 | 2 | Košice - okolie | 4446
Vyšný Medzev |  |  | Košice - okolie | 516
Milhosť | 4171 | 4 | Košice - okolie | 405
Belža (VK rozostavaná) |  |  | Košice - okolie | 413
Kechnec |  |  | Košice - okolie | 1183
Seňa (VK nedobudovaná v celej obci) |  |  | Košice - okolie | 2170
Ruskov | 6478 | 8 | Košice - okolie | 1536
Ďurkov |  |  | Košice - okolie | 1874
Košický Klečenov (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 290
Nižná Kamenica (VK rozostavaná) |  |  | Košice - okolie | 597
Olšovany (VK rozostavaná) |  |  | Košice - okolie | 676
Svinica (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 896
Vyšný Čaj (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 285
Vyšná Kamenica (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 324
Turňa nad Bodvou | 5110 | 6 | Košice - okolie | 3636
Dvorníky - Včeláre |  |  | Košice - okolie | 515
Háj (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 274
Hosťovce (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 205
Turnianska Nová Ves (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 327
Zádiel |  |  | Košice - okolie | 153
Kráľovce (vybudovaná len ČOV, OV zvážané) | 3311 | 3 | Košice - okolie | 1165
Ploské (VK rozostavaná) |  |  | Košice-okolie | 929
Budimír (VK nevybudovaná) |  |  | Košice-okolie | 1217
Rešica (VK nevybudovaná) | 2957 | 3 | Košice - okolie | 302
Buzica (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 1202
Perín - Chym (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 1453
Slanské Nové Mesto (VK nevybudovaná) | 2654 | 5 | Košice - okolie | 475
Nový Salaš (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 222
Slančík (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 199
Slanec (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 1510
Slanská Huta (VK nevybudovaná) |  |  | Košice - okolie | 248
|  | spolu okres | Košice - okolie | 58512
Trhovište (bez ČOV) | 2017 | 1 | Michalovce | 2017
Bánovce nad Ondavou | 2443 | 3 | Michalovce | 724
Tušice |  |  | Michalovce | 672
Moravany |  |  | Michalovce | 1047
Hatalov | 3560 | 4 | Michalovce | 750
Dúbravka |  |  | Michalovce | 667
Vrbnica |  |  | Michalovce | 1163
Žbince |  |  | Michalovce | 980
Tušická Nová Ves | 2031 | 3 | Michalovce | 539
Horovce |  |  | Michalovce | 820
Tušice |  |  | Michalovce | 672
Strážske | 4289 | 1 | Michalovce | 4289
|  | spolu okres | Michalovce | 14340
Dobšiná | 5639 | 1 | Rožňava | 5639
Plešivec | 2282 | 1 | Rožňava | 2282
Krásnohorské Podhradie | 2708 | 1 | Rožňava | 2708
|  | spolu okres | Rožňava | 10629
Sobrance | 8569 | 7 | Sobrance | 6337
Baškovce |  |  | Sobrance | 250
Hlivištia |  |  | Sobrance | 376
Horňa |  |  | Sobrance | 344
Nižná Rybnica |  |  | Sobrance | 420
Ostrov |  |  | Sobrance | 302
Tibava |  |  | Sobrance | 540
|  | spolu okres | Sobrance | 8569
Krompachy | 8813 | 1 | Spišská Nová Ves | 8813
Hrabušice | 2512 | 1 | Spišská Nová Ves | 2512
Letanovce | 2277 | 1 | Spišská Nová Ves | 2277
Markušovce | 4546 | 1 | Spišská Nová Ves | 4546
Rudňany | 4600 | 1 | Spišská Nová Ves | 4600
Spišské Tomášovce | 2064 | 1 | Spišská Nová Ves | 2064
Spišské Vlachy (bez ČOV) | 3557 | 1 | Spišská Nová Ves | 3557
Žehra (bez ČOV) | 2443 | 1 | Spišská Nová Ves | 2443
Bystrany (bez ČOV) | 3578 | 1 | Spišská Nová Ves | 3578
|  | spolu okres | Spišská Nová Ves | 34390
Borša | 3805 | 5 | Trebišov | 1137
Čerhov |  |  | Trebišov | 722
Malá Tŕňa |  |  | Trebišov | 379
Slovenské Nové Mesto |  |  | Trebišov | 1106
Veľká Tŕňa |  |  | Trebišov | 461
Čierna nad Tisou | 6426 | 3 | Trebišov | 3593
Biel |  |  | Trebišov | 1389
Veľké Trakany |  |  | Trebišov | 1444
Kráľovský Chlmec | 7429 | 1 | Trebišov | 7429
Sečovce | 8453 | 1 | Trebišov | 8453
Streda nad Bodrogom (bez ČOV) | 2246 | 1 | Trebišov | 2246
Vojčice (bez ČOV) | 2186 | 1 | Trebišov | 2186
|  | spolu okres | Trebišov | 30545

## priloha 2C (nad 10 000 EO)
Príloha . 2C Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch s počtom obyvateľov nad 10 000 EO
Kokšov - Bakša | 237540 | 7 | Košice - okolie | 1211
Košice - Barca |  |  | Košice 4 | 3677
Košice - Dargovských hrdinov |  |  | Košice 3 | 26004
Košice - Džungľa |  |  | Košice 1 | 703
Košice - Juh |  |  | Košice 4 | 22863
Košice - Krásna |  |  | Košice 4 | 5627
Košice - Lorinčík |  |  | Košice 2 | 770
Košice - Luník IX |  |  | Košice 2 | 6499
Košice - Myslava |  |  | Košice 2 | 2399
Košice - Nad jazerom |  |  | Košice 4 | 24613
Košice - Pereš |  |  | Košice 2 | 2010
Košice - Poľov |  |  | Košice 2 | 1206
Košice - Sever |  |  | Košice 1 | 20124
Košice - Sídlisko KVP |  |  | Košice 2 | 23603
Košice - Sídlisko Ťahanovce |  |  | Košice 1 | 22129
Košice - Staré Mesto |  |  | Košice 1 | 20698
Košice - Šebastovce |  |  | Košice 4 | 745
Košice - Ťahanovce |  |  | Košice 1 | 2551
Košice - Vyšné Opátske |  |  | Košice 4 | 2584
Košice - Západ |  |  | Košice 2 | 39848
Valaliky |  |  | Košice - okolie | 4531
Nižný Klatov |  |  | Košice - okolie | 850
Geča (2/3 obyvateľov) |  |  | Košice - okolie | 1200
Baška |  |  | Košice-okolie | 651
Vyšný Klatov |  |  | Košice - okolie | 444
Moldava nad Bodvou | 22470 | 7 | Košice - okolie | 11332
Cestice |  |  | Košice - okolie | 854
Mokrance |  |  | Košice - okolie | 1354
Čečejovce |  |  | Košice - okolie | 2151
Debraď |  |  | Košice - okolie | 395
Jasov |  |  | Košice - okolie | 3651
Poproč |  |  | Košice-okolie | 2733
|  | spolu okresy | Košice - okolie a Košice | 260010
Michalovce | 46460 | 10 | Michalovce | 39050
Kaluža |  |  | Michalovce | 413
Klokočov |  |  | Michalovce | 424
Krásnovce |  |  | Michalovce | 627
Pozdišovce |  |  | Michalovce | 1310
Suché |  |  | Michalovce | 401
Šamudovce |  |  | Michalovce | 655
Trnava pri Laborci |  |  | Michalovce | 566
Vinné |  |  | Michalovce | 1843
Zalužice |  |  | Michalovce | 1171
Pavlovce nad Uhom | 15630 | 5 | Michalovce | 4628
Bajany |  |  | Michalovce | 458
Vysoká nad Uhom |  |  | Michalovce | 802
Veľké Kapušany |  |  | Michalovce | 8940
Krišovská Liesková |  |  | Michalovce
|  | spolu okres | Michalovce
Rožňava |  | 1 | Rožňava
|  | spolu okres | Rožňava
Krompachy |  | 6 | Spišská Nová Ves
Hrišovce |  |  | Gelnica
Kluknava |  |  | Gelnica
Lekárovce |  |  | Sobrance | 802
|  | spolu okres | Michalovce | 62090
Rožňava | 19806 | 2 | Rožňava | 19182
Čučma |  |  | Rožňava | 624
|  | spolu okres | Rožňava | 19806
Spišská Nová Ves | 45911 | 2 | Spišská Nová Ves | 37194
Smižany |  |  | Spišská Nová Ves | 8717
|  | spolu okres | Spišská Nová Ves | 45911
Trebišov | 25267 | 2 | Trebišov | 24597
Nový Ruskov |  |  | Trebišov | 670
|  | spolu okres | Trebišov | 25267