PAGE  

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Č. j.: 3474/2014/Koz/770680104                                                 Počet príloh: 0/Počet strán: 9
SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 28/2014/Koz/Z
vykonanej v prevádzke „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“ prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 646 697, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), integrované povolenie č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006, v znení zmien č.7914-38924/2007/Žer/ 770680104/Z1-SP1 zo dňa 29.11.2007, č.97-22024/2008/Žer/770680104/Z2-SP2 zo dňa  30.06.2008, č.4642-17184/2008/Žer/770680104/Z3 zo dňa 21.05.2008, č.5004-17506/ 2008/Žer/770680104/Z4-SP3 zo dňa 22.05.2008, č.989-7664/2009/Žer/770680104/Z5-SP4 zo dňa 04.03.2009, č.720-5996/2011/Daň/770680104/Z6-SP5 zo dňa
 07.03.2011, č.6935-26226/ 2011/Daň/770680104/Z7-SP6 zo dňa 14.09.2011, č.935-6653/2012/Daň/770680104/Z8  zo dňa 02.03.2012, č.5768-23450/2012/Daň/770680104/Z9-SP7 zo dňa 24.08.2012, 3630-17030/2013/Daň/770680104/Z10-KRZ7 zo dňa 26.06.2013 a 3867-18361/2013/Daň/ 770680104/Z11-SKZ6 zo dňa 11.07.2013 (ďalej len „integrované povolenie“).  
Kontrola bola vykonaná dňa 07.03.2014
Kontrolu za inšpekciu vykonali:  
Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka                
Ing. Jaroslava Žeriavová, inšpektorka 

Ing. Andrea Šumichrastová, inšpektorka

Kontroly sa zúčastnili za prevádzkovateľa:  
  

Ing. Tomáš Toček, prevádzkový riaditeľ

Ing. Peter Sedlár, TOV  
P r e d m e t o m
správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala inšpekcia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na preskúmanie podmienok povolenia prevádzky so zameraním na nakladanie s odpadmi. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, skladov odpadov, kontrolu príslušných dokumentov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia. 
O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný P. David Barrington Chapman, prokurista spoločnosti a Ing. Tomáš Toček, prevádzkový riaditeľ dňa 27.02.2014 telefonicky prostredníctvom Ing. Petra Sedlára inšpektorkou Ing. Rozáliou Kozačkovou. 
Kontrolované obdobie: od 01.01.2013 do 07.03.2014.
I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

1. Názov kontrolovanej prevádzky:
KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. 
2. Adresa kontrolovanej prevádzky:
Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
3. Názov prevádzkovateľa: 

KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.
4. Adresa prevádzkovateľa:

Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
5. IČO:



31 646 697
6. KPČ    
2.4. 
Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň

   
2.5.a) Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi 

II. Predložené doklady 

1. Splnomocnenie

2. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2013 a 2012 typ „P“, „M“ a „R“
3. Evidenčné listy odpadov typ „P“, „M“ a „R“ za rok 2013 a 2014
4. Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov , R4 a R5 za rok 2013
5. Sprievodné listy nebezpečných odpadov za rok 2013 a 2014
6. Vážne lístky odovzdávaných odpadov, Protokoly o odovzdaní a prevzatí odpadu, faktúry
7. Zmluvy na odber odpadov a na dodávku odpadov
8. Identifikačné listy nebezpečných odpadov

9. Karty bezpečnostných údajov

10. Havarijný plán
11. Pracovné inštrukcie
12. Prevádzkový denník
13. Prevádzkový poriadok - Výroba ferozliatin v objekte M 2 

14. Prevádzkový poriadok - Atomizované ferozliatiny v objekte M 4 

15. Súhlas na množstevný zber KO a DSO vydaný mestom Dolný Kubín

16. Oznámenie o miestnom poplatku za KO a DSO za rok 2013 vydané mestom Dolný Kubín a doklad o zaplatení (výpis z účtu)
III.
Kontrolné zistenia 

Opis zisteného stavu:
Pri obhliadke boli skontrolované miesta vzniku odpadov v prevádzkových priestoroch a spôsob nakladania s odpadmi, ich zhromažďovanie a odovzdávanie na zhodnotenie alebo zneškodnenie a zhodnocovanie odpadov metódou R4 a R5, ktorú vykonáva prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady v mieste ich vzniku v prevádzkových halách v označených na tento účel určených nádobách a následne po ich naplnení premiestňuje nebezpečné odpady do skladov nebezpečných odpadov a odpady kategórie ostatné „O“ do kontajnerov alebo do big-bagov umiestnených v areáli spoločnosti, resp. na zabezpečené plochy určené na tento účel. Odpady sú zhromažďované v nasledovných označených skladoch odpadu:

· príručný sklad olejov a mazadiel (sklad nebezpečných odpadov) – kontajnerový systém, odvetraný, podlaha nepriepustná tvoriaca záchytnú vaňu. Sklad je označený a uzamykateľný. Skladujú sa sudy s novými olejmi a zhromažďujú sa tu nebezpečné odpady katal. č. : 15 02 02, 13 03 03, 16 11 07 a 13 02 08. V sklade sa nachádza havarijná sada pre prípad úniku, 
· sklad v garáži – označený priestor s betónovou podlahou určený na zhromažďovanie odpadu katal. č. 15 02 02 a 15 01 10 a v priestore dielne garáži sa nachádza umývací stôl a odpad katal. č. 14 06 03,
· sklad žiariviek – označený priestor s betónovou podlahou na stredisku údržby v hale M2. Zhromažďujú sa tu odpady katal. č. 16 06 01, 16 02 13, 15 02 02, 15 01 10 a nachádza sa tu umývací stôl a odpad katal. č. 14 06 03,
· sklad chemikálií – označený uzamykateľný sklad pri chemickom laboratóriu, v ktorom sa skladujú pomocné materiály a chemikálie potrebné ku analýzam a zhromažďujú sa tu vyradené chemikálie, zvyšky chemikálií a obaly z nich,
· chemické laboratórium – vyhradené označené miesto v laboratóriu, určené na zhromažďovanie odpadov vznikajúcich pri vykonávaní vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly, katal. č. 15 02 02, 14, 06 03, 16 05 06 a prípadne 16 02 13 (z vyradených zariadení),
· sklad vstupných surovín – označený uzamykateľný sklad v objekte D4 s betónovou podlahou. Skladujú sa tu pomocné materiály pre výrobu a zhromažďujú sa tu ostatné odpady v big-bagoch (neželezné materiály) prebrané od dodávateľov, určené na zhodnocovanie metódou R4,
· expedičný sklad - označený uzamykateľný sklad s elektronickým zabezpečením, prístupný z parkoviska. Skladujú sa tu výrobky určené na expedíciu a   zhromažďujú sa tu ostatné odpady v big-bagoch  (neželezné materiály)  prebrané od dodávateľov, určené na zhodnocovanie metódou R4,
· sklad železného šrotu  – označený vyhradený priestor v halách M2 a M4 určený na zhromažďovanie železného šrotu, 
· sklad trosky – vyhradený otvorený nezastrešený priestor, zhromažďuje sa tu troska vznikajúca z výroby v halách M4 a M2 určená na zhodnocovanie metódou R5,
· zhromaždisko odpadu z odprašovania od EOP -  vyhradený otvorený zastrešený označený priestor  pri odprašovaní z EOP. Odpad z odprašovania sa zhromažďuje v big-bagoch uložených na spevnenej betónovej podlahe,
· prístrešok – zastrešený, vyhradený, oplotený, uzamykateľný otvorený priestor s betónovou podlahou. Sú tu skladované pomocné materiály, v čase kontroly sa tu nenachádzali žiadne odpady,

· sklad U6 – uzamykateľný sklad, v ktorom sú skladované plastové pomocné materiály, v čase kontroly sa tu nenachádzali žiadne odpady.

Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady oddelene podľa jednotlivých druhov, uvedené odpady neriedi ani nezmiešava a označuje ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Nádoby, sudy, kontajnery a obaly, ktoré prevádzkovateľ používa na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zabezpečujú ochranu odpadov pred vznikom nežiaducich reakcií, sú odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a spĺňajú požiadavky na ochranu odpadov, podľa § 25 vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z. a zákona o odpadoch.  Všetky sklady sú označené, uzamykateľné, čisté s betónovou alebo dlaždicovou podlahou. Sklady olejov aj s havarijne riešenou záchytnou nádržou na odčerpanie prípadných únikov. V skladoch sa nachádza havarijná sada pre prípad únikov kvapalných odpadov (absorbent, lopata, metla a nádoba na použitý absorbent). 

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia č. 4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 v znení jeho neskorších zmien: 
Podmienka D3 Predkladať na inšpekciu a Obvodnému úradu životného prostredia v Dolnom Kubíne správu o ročných množstvách vyprodukovanej pecnej trosky a spôsobe využitia pecnej trosky z výroby železných a neželezných kovov (ostatné odpady katalógové čísla   10 09 03 a 10 10 03), každoročne do 15.02. nasledujúceho roka, prvýkrát v termíne do 15.02.2007.
Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ zaslal inšpekcii a Okresnému úradu v Dolnom Kubíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie správu o ročných množstvách vyprodukovanej pecnej trosky a spôsobe využitia pecnej trosky z výroby železných a neželezných kovov za rok 2012 dňa 15.01.2013 a za rok 2013 dňa 30.01.2014.
V súlade s IP.
Podmienka D.5. Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
Podmienka D.6. Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ zaraďuje všetky vznikajúce druhy odpadov podľa katalógu odpadov. Odpady, ktoré mu vznikajú pri jeho podnikateľskej činnosti triedi a zhromažďuje samostatne podľa druhu, v nádobách a kontajneroch, zabezpečujúcich dostatočnú ochranu odpadov proti nežiaducim únikom, reakciám, s odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. 

V súlade s IP.
Podmienka D.8. V prevádzke je povolené nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č.5.

Tabuľka č.5

	Katalógové číslo

odpadu
	Názov odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Miesto

vzniku

odpadu
	Miesto

zhromažďovania

	12 01 09
	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	Hala M2
	sklad pri mlynoch

	12 01 20
	použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky 
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	príručný sklad olejov

	12 01 99
	odpady inak nešpecifikované
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	sklad pri mlynoch

	13 02 06
	syntetické motorové, 

prevodové a mazacie oleje


	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	príručný sklad olejov

	13 02 08
	iné prevodové a mazacie oleje 
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	príručný sklad olejov

	13 05 07
	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	Hala M2
	sklad pri mlynoch

	14 06 03
	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	D4
	stredisko dopravy

	15 01 10
	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	prístrešok

	15 02 02
	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	stredisko dopravy, dielňa

	16 01 07
	olejové filtre
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	stredisko dopravy

	16 02 09
	transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB
	demontácia, zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	E8 – rozvodňa vysokého a nízkeho napätia - trafostanica
	stredisko dopravy

	16 02 13
	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 

16 02 09 až 16 02 12
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	stredisko dopravy

	16 05 06
	laboratórne chemikálie pozostávajúce s nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	laboratórium

	16 06 01
	olovené batérie
	zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie
	celá prevádzka
	stredisko dopravy


Celkové množstvo vzniknutých nebezpečných odpadov v prevádzke nepresiahne 50 t za rok.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ v roku 2013 nakladal s nasledujúcimi druhmi nebezpečných odpadov, ktoré vznikli pri jeho podnikateľskej činnosti katal. č.: 13 02 08, 13 02 06, 14 06 03, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13, 16 05 06 a 16 06 01 v celkovom množstve 2,309 t.
V súlade s IP.
Podmienka D.9. Nakladanie s nebezpečným odpadom sa povoľuje v rozsahu dočasného zhromažďovania, triedenia a skladovania odpadu.

Podmienka D.10. Nebezpečné odpady je možné skladovať maximálne po dobu 1 rok.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Sprievodné listy nebezpečných odpadov z roku 2013 a 2014, preberacie protokoly o odovzdaní odpadov a evidenčné listy odpadov,  z ktorých jednoznačne vyplýva, že nebezpečné odpady odovzdáva minimálne raz do roka (pri odpadoch s malým množstvom vzniku), ale v prevažnej väčšine ich odovzdáva viackrát ročne podľa množstva  ich vzniku.

V súlade s IP.
Podmienka D.11. Nebezpečné odpady skladovať v Príručnom sklade olejov, ktorý je vybudovaný v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a úseku ochrany vôd.

Podmienka D.12. Zákaz skladovania nebezpečných odpadov v Sklade olejov U6 a v Sklade akumulátorov až do doby ich zosúladenia s požiadavkami vodného zákona a zákona o odpadoch.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Obhliadkou prevádzkových a skladovacích priestorov bolo preverené, že prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné kvapalné odpady (napr. oleje) iba v príručnom sklade olejov, ktorý bol na tento účel vybudovaný. Sklad olejov U6 prevádzkovateľ zrušil, momentálne ho využíva na skladovanie plastových pomocných materiálov a v sklade akumulátorov sa pri obhliadke nenachádzal žiadny odpad.
V súlade s IP.
Podmienka D.13. V miestach, kde sa skladuje nebezpečný odpad musí byť umiestnený prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a plán havarijných opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov.

Podmienka D.14.a) Manipuláciu s nebezpečnými látkami vykonávať v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom pre skladovanie nebezpečných odpadov a plánom havarijných opatrení v prípade úniku nebezpečných odpadov.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Obhliadkou prevádzkových a skladovacích priestorov bolo preverené, že v miestach zhromažďovania nebezpečných odpadov bol na viditeľnom prístupnom mieste umiestnený prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a plán havarijných opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov. Prevádzkovateľ vykonáva manipuláciu s nebezpečnými látkami v súlade s uvedenými predpismi.
V súlade s IP.
Podmienka D.15. Nebezpečné odpady je možné zhromažďovať na vyhradených miesta v prevádzke, ktoré musia byť zabezpečené a prevádzkované tak, aby nedošlo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia.

Podmienka D.16. Všetky nádoby na nebezpečné odpady a miesta nakladania s nimi musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a varovným symbolom.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady na vyhradených miestach v prevádzke a následne v skladoch nebezpečných odpadov oddelene podľa jednotlivých druhov, označuje ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov a varovným symbolom. Zhromažďované odpady sú zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Nádoby, sudy, kontajnery a obaly, ktoré používa prevádzkovateľ na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zabezpečujú ochranu odpadov pred vznikom nežiaducich reakcií, sú odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a spĺňajú požiadavky na ochranu odpadov, podľa vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z. 

V súlade s IP.
Podmienka D.17. V prípade vzniku nových nebezpečných odpadov neodkladne požiadať inšpekciu o rozšírenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľovi v kontrolovanom období nevznikol žiadny nový druh nebezpečného odpadu.
V súlade s IP.
Podmienka D.18. Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

Podmienka D.19. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom autorizácie.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch v rozsahu zhromažďovanie a následne ich odovzdáva oprávneným organizáciám na zhodnotenie alebo zneškodnenie na základe platných zmlúv, v ktorých sú špecifikované konkrétne katalógové čísla odpadov.  Všetky spoločnosti, ktorým nebezpečné odpady odovzdáva sú oprávnené na ďalšie nakladanie s týmito odpadmi (zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie) na základe súhlasov udelených príslušnými orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve a tieto činnosti majú uvedené ako predmet činnosti vo svojich zakladajúcich listinách.
V súlade s IP.
Podmienka D.20. Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom havarijných opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné preškoľovanie pracovníkov, kde sú oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie. O školeniach vedie záznamy s prezenčnou listinou zúčastnených zamestnancov. Posledné školenie bolo vykonané v dňa  07. až  08.11.2013. 
V súlade s IP.
Podmienka D.23. V prevádzke vykonávať zhodnocovanie odpadov podľa prílohy č.2 k zákonu o odpadoch: R4 recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
Podmienka D.24. Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie a skladovanie odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov uvedených v tabuľke č.6.
 Tabuľka č.6

	P. č.
	Označenie odpadu
	Názov druhu odpadu
	Kategória odpadu

	1.
	12 01 01
	piliny a tresky zo železných kovov
	O

	2.
	12 01 02
	prach a zlomky zo železných kovov
	O

	3.
	12 01 03
	piliny a triesky z neželezných kovov
	O

	4.
	12 01 04
	prach a zlomky z neželezných kovov
	O

	5.
	12 01 13
	odpady zo zvárania
	O

	6.
	16 01 17
	železné kovy
	O

	7.
	16 01 18
	neželezné kovy
	O

	8.
	17 04 01
	meď, bronz, mosadz
	O

	9.
	17 04 02
	hliník
	O

	10.
	17 04 04
	zinok
	O

	11.
	17 04 05
	železo a oceľ
	O

	12.
	17 04 06
	cín
	O

	13.
	17 04 07
	zmiešané kovy
	O

	14.
	17 04 11
	káble iné ako v 17 04 10
	O

	15.
	19 10 01
	odpad zo železa a ocele
	O

	16.
	19 10 02
	odpad z neželezných kovov
	O

	17.
	19 12 02
	železné kovy
	O

	18.
	19 12 03
	neželezné kovy
	O


Zhodnotenie plnenia podmienok:
Prevádzkovateľ v roku 2013 zhodnotil spôsobom R4  recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín povolené odpady katal. č. 17 04 05 železo a oceľ a 17 04 01 meď, brondz, mosadz v celkovom množstve 4934,77 t.
V súlade s IP.
Podmienka D.25. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve, požadovať od držiteľa preberaných odpadov údaje o vlastnostiach a zložení odpadu vypracovaného v rozsahu prílohy č. 11 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Podmienka D.26. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých do zariadenia na zhodnotenie.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ pri prijímaní nového druhu odpadu, alebo od nového dodávateľa požaduje od držiteľa dodávaného odpadu údaje o vlastnostiach a zložení odpadu vypracovaného v rozsahu prílohy č. 19 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenčné listy odpadov preberaných do zariadenia na zhodnocovanie R4 za rok 2013 a 2014 vedené elektronicky na predpísaných tlačivách. V evidenčných listoch odpadov zaznamenáva druh, množstvo a pôvod odpadu prevzatého do zariadenia na zhodnotenie. Prevádzkovateľ uchováva evidenčné listy odpadov po dobu 5 rokov v archíve spoločnosti.
V súlade s IP.
Podmienka D.27. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a uchovávať ho po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 10 rokov po jeho skončení.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadu za rok 2013 vedený v zmysle predpisov platných v odpadovom hospodárstve. Prevádzkovateľ uchováva evidenčné listy zariadenia na zhodnocovanie odpadov v archíve spoločnosti.
V súlade s IP.
Podmienka D.28. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 
Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov - Výroba ferozliatin v objekte M 2, platný od 01.10.2012 a Prevádzkový poriadok - Atomizované ferozliatiny v objekte M 4, platný od 01.10.2012, podľa ktorých vykonáva svoje činnosti v prevádzke na zhodnocovanie odpadov.
V súlade s IP.
Podmienka I.11. Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zák.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.
Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ vedie evidenčné listy odpadov elektronickou formou na predpísaných tlačivách, správnym spôsobom, pre každý vznikajúci odpad zvlášť, v zmysle zákona o odpadoch v náväznosti na  Vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z. 
V súlade s IP.
Podmienka I.12. Predkladať inšpekcii a ObÚŽP Dolný Kubín hlásenia o vzniku odpadov v prevádzke a pri nakladaní s ním 1 x ročne.
Podmienka I.13. Predkladať inšpekcii a ObÚŽP Dolný Kubín evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov 1 x ročne.
Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ ohlásil ustanovené údaje z evidencie na tlačive „Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2013“, typ dokladu „P“ inšpekcii dňa 30.01.2014 a  typ dokladu „P“, „M“, „R“ Okresnému úradu Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 30.01.2014 čo je v termíne stanovenom vyhláškou MŽP SR  č. 310/2013 Z.z. (do 31. januára nasledujúceho roka).

Prevádzkovateľ ohlásil ustanovené údaje z evidencie na tlačive „Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie R4 za rok 2013“ inšpekcii a  Okresnému úradu Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 30.01.2014 čo je v termíne stanovenom vyhláškou MŽP SR  č. 310/2013 Z.z. (do 31. januára nasledujúceho roka).

V súlade s IP.
IV.  
Záver
Vykonanou kontrolou bolo, zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami integrovaného povolenia. 

Pri kontrole bolo zistené, že je potrebné vykonať formálnu úpravu časti povolenia: B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, nakoľko pri obhliadke prevádzkových a skladových priestorov bolo zistené, že došlo k zmenám v opise prevádzky a skladového hospodárstva. Z uvedeného dôvodu inšpekcia zahrnie zmenu opisu prevádzky a technických zariadení v nasledujúcej  zmene integrovaného povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č.  28/2014/Koz/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 25.03.2014.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol dňa 28.03.2014  informovaný štatutárny zástupca  prevádzkovateľa e-mailom.
Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Podpis:

Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka


.................................







2/9

