|  | SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Stále pracovisko Nitra Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra |
| --- | --- |

| Č.: 3382-20815/2014/Sza/370370104 |  |
| --- | --- |

Správa o environmentálnej kontrole č. 12/2014/Z

v prevádzke: 		„Neded – skládka TKO“

prevádzkovateľa:  	Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.

vykonanej dňa:	21. 03. 2014 o 1000 hod.

Kontrolu vykonali:	Ing. Ingrid Pojezdálová – vedúca odboru

Ing. Monika Szalaiová – inšpektorka

Ing. Monika Medovičová – inšpektorka

Ing. Kristína Titková –inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Štefan Jancsó – predseda predstavenstva

Gyula Borsanyi – člen predstavenstva

Tibor Kéri – vedúci prevádzky

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“)  vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ    a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31. 05. 2013, (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) pre všeobecné podmienky, podmienky pre dobu prevádzkovania, opatrenia pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami a požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v kontrolovanom období od 31. 05. 2013 do 21. 03. 2014.

Dátum vykonania kontroly:	21. 03. 2014

Kontrolované obdobie:			od 31. 05. 2013 do 21. 03. 2014.

| Dátum vykonania kontroly | Kontrolované obdobie | Správa |
| --- | --- | --- |
| 18. 01. 2011 | Pred vydaním IP | 03/2011/P |

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 13. 03. 2014 telefonicky informovaný prostredníctvom Ing. Štefana Jancsó.

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky:	„Neded – skládka TKO“

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:	Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.

Sídlo:			Neded 844, 925 85 Neded

IČO:			34 144 587

Kategória priemyselnej činnosti:	 5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

II.		Predložené doklady

Doklady predložené dňa 21. 03. 2014:

- Záznamy o vykonaných týždenných kontrolách – elektronický výstup z prevádzkového denníka.

- Záznamy o vykonaných mesačných kontrolách – elektronický výstup z prevádzkového denníka.

- Monitoring 2013 Skládka tuhého komunálneho odpadu  N-14 NEDED.

III.	Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka III.A.1.7: Prevádzkovateľ je povinný do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa  31. 05. 2013  zapracovať podmienky tohto povolenia do svojej prevádzkovej dokumentácie.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má zapracované podmienky vo svojej prevádzkovej evidencii. Vedúci prevádzky v Prevádzkovom denníku, ktorý vedie v elektronickej forme vedie denník podľa podmienok integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná.

Podmienka III.A.1.8: Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke označiť všetky monitorovacie a pozorovacie  objekty do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia   č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa  31. 05. 2013.

Zistený stav:

V čase obhliadky boli všetky monitorovacie a pozorovacie objekty označené.

Podmienka dodržaná.

Podmienka III.A.2.8: Prevádzkovateľ je povinný do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia   č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31. 05. 2013  aktualizovať údaje uvedené na informačnej tabuli.

Zistený stav:

V čase obhliadky boli aktualizované údaje na informačnej tabuli.

Podmienka dodržaná.

Podmienka III.A.7.3: Prevádzkovateľ je povinný pred každým prečerpaním škodlivých látok, ale najmenej 1 x týždenne, prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel a zistený stav zaznamenať do prevádzkovej evidencie.

Podmienka III.F.12: Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne 1 krát týždenne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia žumpy na splaškové vody zo socialno-hygienického zariadenia, akumulačnej  nádrže na vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov, záchytnej jímky pri manipulačnej ploche, ORL, zberných nádrží na priesakové kvapaliny. Výšky hladín udržiavať na takej úrovni, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku ich obsahu do okolia (ani z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov a pod.).

Zistený stav:

Vedúci prevádzky predložil prevádzkový denník, ktorý vedie v elektronickej forme –. Záznamy o vykonaných týždenných kontrolách III. F.12 za rok 2013 a 2014 (por. č. týždňa, výsledok kontroly III.A.7.3, Vizuálna kontrola stavu naplnenia (miera naplnenia v % – Žumpa, ORL, Akum. nádrž pri ORL, AN 1 na priesak. vody, AN 2 na priesak. vody), Kontrolu vykonal. V predloženom prevádzkovom denníku je uvedený výsledok kontroly: Bez závad.

Podmienky dodržané.

Podmienka III.I.2.4: Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každých 6 mesiace) počas prevádzky skládky odpadov aj  po dobu 30 rokov po uzatvorení celej skládky odpadov  monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z vrtu PV-2 (referenčného)  situovaného nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, z vrtov PV-6 a PV-8 (indikačných) situovaných pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd v nasledovných ukazovateľoch:

- priamo na skládke:  zákal, zápach, farbu, pH, elektrickú vodivosť, teplotu

- v laboratóriu: CHSKCr,  amónne ióny, chloridy, B

- 1 krát ročne (v 3. štvrťroku)  počas prevádzky skládky odpadov aj po dobu 30 rokov po jej uzatvorení rozšíriť rozsah analýz o kovy:  Hg, Cd, Cr, Cu, Pb a AOX.

Hodnoty zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav:

Súčasťou Monitoringu 2013 sú Protokoly z odberu vzoriek č. 2013-2 a 2013-3 a Protokoly o skúške č. 79506/2013, č. 79507/2013, č. 79508/2013 č. 79509/2013 zo dňa 6. 9. 2013 a č. 103551/2013 zo dňa 12. 11. 2013. Odbery boli vykonané z vrtov PV-2 (referenčného), PV-6 a PV-8 (indikačných) v uvedených všetkých ukazovateľoch.

Podmienka dodržaná.

Podmienka III.I.2.6: Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov, merať úroveň hladiny podzemnej vody vo všetkých monitorovacích objektoch podzemných vôd a písomne ju zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav:

Z predloženého Monitoringu 2013 vyplýva, že bola meraná úroveň hladiny podzemnej vody vo všetkých monitorovacích objektoch. V tab. č. 1: PV-1: 1,37 m    a v tab. č. 2: PV-7: 1,13 m

PV-2:  0,83 m	          PV-8: 1,18 m

PV-3: 1,7 m	                       PV-9: 1,14 m

PV-4: 0,83 m		         PV-10:1,11 m

PV-5: 1 m

PV-6: 1,09 m

Podmienka dodržaná.

Podmienka III.I.2.7: Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring podzemných vôd z monitorovacích objektov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií.

Podmienka III.I.6.3: Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (potencionálne emisie skládkových plynov, zloženie a množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov, vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť Inšpektorátu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhnúť doplnenie alebo zúženie rozsahu monitoringu.

Zistený stav:

Na Inšpektorát bol doručený dňa 31. 01. 2014 dokument: Skládka tuhého komunálneho odpadu  N-14 NEDED Monitoring 2013 z decembra 2013 spracovaný spoločnosťou SENSOR s.r.o., zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vladimír Vybíral (odborne spôsobilá osoba na geologický prieskum životného prostredia a geofyzikálne práce). V predloženom dokumente sú zhodnotené výsledky (Vplyv skládky na podzemné vody, Meranie vývoja skládkových plynov, Meranie tesnosti izolácie: Monitorovanie pohybu podzemných vôd, Monitorovanie tesnosti izolačného podložia). Ďalej obsahuje Závery a odporúčanie: Nebol zistený negatívny vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd v jej bezprostrednom okolí. Izolačná fólia je k uvedenému dňu na kontrolovanej ploche bez výrazných elektro - fyzikálnych anomálií a stav podzemnej vody je stabilizovaný.

Podmienky dodržané.

Podmienka III.I.3.1: Prevádzkovateľ je povinný najmenej jedenkrát za mesiac skontrolovať určené priestory na zhromažďovanie odpadov (evidencia druhu a množstva, označenie, zabezpečenie proti nežiaducemu úniku a odcudzeniu) a o vykonanej kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

Zistený stav:

Vedúci prevádzky predložil prevádzkový denník, ktorý vedie v elektronickej forme – III.I.3.1 Záznamy o vykonaných mesačných kontrolách za rok 2013 a 2014 (Mesiac, Výsledok kontroly, Evidencia množstva a druhu nebezpečného odpadu, Kontrolu vykonal). Z predloženého vyplýva, že určené priestory na zhromažďovanie odpadov sú bez závad.

Podmienka dodržaná.

IV.  	Záver

Inšpektorát  na základe  vykonanej environmentálnej kontroly a na základe správy o kontrole nezistil nedostatky a týmto  potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ  súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 12/2014/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 17. 07. 2014.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Ingrid Pojezdálová – vedúca odboru			.............................................

Ing. Monika Szalaiová – inšpektorka			.............................................

Ing. Monika Medovičová – inšpektorka			.............................................

Ing. Kristína Titková – inšpektorka				.............................................