# SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

# Inšpektorát životného prostredia Bratislava

# Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

# Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

| č. 4908-16867/2014/Máň/374700107 Nitra 07. 02. 2014 |  |
| --- | --- |

# Správa o environmentálnej kontrole č. 16/2014/Z

vykonanej v  prevádzke „Farma ošípaných Terezov“

prevádzkovateľa EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

Kontrolu vykonali:				Ing. Edita Máňová, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:	Ing. Miroslava Svetlíková

manažér ŽP

Mgr. Kristína Slobodová

EKOCONSULT-enviro, a.s., Bratislava

# Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“), vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Pre prevádzku bolo Inšpektorátom vydané integrované povolenie rozhodnutím č. 3086-
-20078/37/2008/Zál/374700107 zo dňa 08. 08. 2008 v znení zmien:

- č. 4289-24587/37/2009/Zál/374700107/Z1 zo dňa 24. 07. 2009

- č. 6639-29306/37/2011/Zál/374700107/Z2 zo dňa 14. 10. 2011

(ďalej len „povolenie“).

Dátum vykonania kontroly:			05. 06. 2014

Kontrolované obdobie:			od 06. 05. 2010 do 05. 06. 2014

# Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných  podmienok povolenia. O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt telefonicky informovaný dňa 02. 06. 2014 prostredníctvom Ing. Miroslavy Svetlíkovej.

V prevádzke boli vykonané nasledovné environmentálne kontroly:

| Dátum vykonania kontroly | Kontrolované obdobie | Správa |
| --- | --- | --- |
| 20. 10. 2008 | 12. 09. 2008 – 20. 10. 2008 | Záznam č. 38/2008-Zál |
| 05. 05. 2010 | 01. 01. 2010 – 05. 05. 2010 | Záznam č. 24/2010 |

# I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky:	„Farma ošípaných Terezov“

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:	EPP Slovensko, s. r. o.

Sídlo:			Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO:			47 241 381

Kategória priemyselnej činnosti:

6.6.	Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako

b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

c) 750 ks prasníc.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Projektovaná kapacita chovu je podľa povolenia 11 714 ks ošípaných (6 420 ks výkrmových ošípaných nad 30 kg, 1 454 ks prasníc, 6 420 ks odstavčiat s hmotnosťou do 30 kg).

V čase kontroly na mieste prevádzky dňa 05. 06. 2014 bolo v objektoch prevádzky umiestnených 475 ks výkrmových ošípaných nad 30 kg, 1 378 ks prasníc, 3 770 ks odstavčiat s hmotnosťou do 30 kg, celkovo 5 623 ks zvierat - ku kontrole bol predložený doklad z evidencie (Inventúrny hárok), ktorý je uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 1.

Počas kontroly prevádzky Inšpektorát zistil, že v prevádzke práve prebieha realizácia stavby „Rekonštrukcia farmy ošípaných“. Stavba je uskutočňovaná na základe ohlásenia drobnej stavby Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odboru integrovaného povolenia a kontroly. Inšpektorát súhlasil so stavbou listom č. 4446-15062/37/2013/Zál zo dňa 03. 06. 2013. Z dôvodu realizácie stavby sa v objektoch č. 1 - 6 nenachádzali žiadne výkrmové ošípané.

V rámci uvedenej stavby bude v prevádzke uskutočnená výmena technológie v ustajňovacích objektoch č. 1 - 6, výmena podláh, odstraňovanie hnoja bude riešené novou podtlakovou kanalizáciou, bude uskutočnená modernizácia vzduchotechniky, v každom objekte bude inštalovaný nový plynový kotol typu BERETTA Mynute Green 25 RSI s výkonom 20 kW.

V objektoch 8 - 15 bude v rámci realizácie uvedenej stavby doplnené zateplenie strechy a stien a výmena poškodeného hradenia.

O stave prevádzky v čase kontroly bola vyhotovená fotodokumentácia (doklad uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 11).

II.	Predložené doklady

- Inventúrny hárok

- Oznámenie o predaji časti podniku - list zo dňa 02. 01. 2013

- Spotreba vody, plynu a elektrickej energie na kg živej váhy za rok 2013

- Prevádzkový denník, Evidencia spotreby vody

- Montážny list merača vody

- Rozmiestnenie a kapacita žúmp a nádrží na hnojovicu

- Doklady o skúškach vodotesnosti žúmp a nádrží na hnojovicu

- Oznámenie o splnení termínovanej podmienky (výsadba zelene) – list zo dňa 01. 12. 2010

- Fotodokumentácia vysadenej zelene

- Doklady o skúškach vodotesnosti kanalizácie

- Fotodokumentácia ustajňovacích objektov.

Ku kontrole bol použitý aj nasledovný spisový materiál:

- č. 4446/37/2013/Zál - Konanie vo veci ohlásenia drobnej stavby „Rekonštrukcia farmy ošípaných“.

# III.	Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

- Podmienka II.A.1.1.4

(II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.4)

„1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa    účinnosti prechodu práv a povinností.“

Prevádzkovateľ oznámil Inšpektorátu životného prostredia Bratislava listom zo dňa 02. 01. 2013, že dňa 31. 12. 2012 s účinnosťou od 01. 01. 2013 došlo k predaju časti podniku – organizačnej zložky zaoberajúcej sa chovom ošípaných na farme v Terezove. Novým vlastníkom sa stala spoločnosť EPP Slovensko, s. r. o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381, ktorá sa stala novým prevádzkovateľom farmy ošípaných v Terezove.

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole doklad - Oznámenie o predaji časti podniku, uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 2, z ktorého je zrejmé, že podmienka II.A.1.4 bola dodržaná.

- Podmienka II.A.3.1

(II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1)

„3.1 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie)                         v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

kŕmne zmesi 			   7 200 t/rok

voda			 	 42 000 m3/rok

Pomocné materiály:

PHM - nafta a benzín

prevodové a mazacie oleje

dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty

liečivá, vitamíny

žiarivky

Energie:

zemný plyn			150 000 m3/rok

elektrická energia		 	       768 MWh/rok“

Množstvo používaných surovín, vstupných médií a energií bolo kontrolované za rok 2013.

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole doklad z evidencie - Spotreba vody, plynu a elektrickej energie na kg živej váhy za rok 2013, uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 3, z ktorého vyplýva, že v roku 2013 boli v prevádzke použité nasledovné množstvá surovín a energií:

kŕmne zmesi		                                           3 792 t/rok

voda					   28 959 m3/rok

zemný plyn				   67 080 m3/rok

elektrická energia	                                   609 MWh/rok.

V prevádzke sa používajú pomocné materiály v súlade s vydaným povolením.

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka II.A.3.1 bola počas kontrolovaného obdobia dodržaná.

- Podmienka II.A.4.1

(II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.1)

„4.1  Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové a sociálne účely sa povoľuje z vŕtanej studne
HV-3, ktorá sa nachádza v JZ časti farmy, vrt je hlboký 73 m s výdatnosťou 1,0 l.s-1 a vrtu HV-2, ktorý sa nachádza mimo areálu farmy, je hlboký 72,2 m s výdatnosťou 0,7 l.s-1.  Čerpaním  zo  studní sa povoľuje maximálny odber 1,7 l.s-1, 42 000 m3.rok-1, v súlade s hydrogeologickým posudkom vypracovaným RNDr. Jánom Bulkom z 2/2002 doplneným RNDr. Zoltánom Varjú 7/2008.“

Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové a sociálne účely sa vykonáva z vŕtanej studne
HV-3 a z vrtu HV-2. Meranie spotreby vody sa vykonáva jedným meracím zariadením, pretože vrty sú prepojené. Spotreba vody bola kontrolovaná za rok 2013 - odber vody z obidvoch vrtov bol 28 959 m3/rok.

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka II.A.4.1 bola počas kontrolovaného obdobia dodržiavaná.

- Podmienka II.A.4.2

(II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.2)

„4.2 	Meranie odberu vody používanej na výrobné, prevádzkové a sociálne účely musí prevádzkovateľ vykonávať na schválenom odbernom mieste na výtlačnom potrubí z vrtu overeným meracím zariadením a viesť prevádzkovú evidenciu o odbere a spotrebe vody, mesačné záznamy v prevádzkovom denníku. Prevádzkovateľ zároveň musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody zo studne v intervale 1 x 4 roky. Prevádzkovateľ uvedie meracie zariadenie do prevádzky do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a túto skutočnosť oznámi písomne do 5 dní na inšpekciu.“

Meranie odberu vody používanej na výrobné, prevádzkové a sociálne účely prevádzkovateľ vykonáva na schválenom odbernom mieste na výtlačnom potrubí z vrtu overeným meracím zariadením.

Ku kontrole bol predložený doklad - Prevádzkový denník, Evidencia spotreby vody, uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 4, z ktorého je zrejmé, že o odbere a spotrebe vody prevádzkovateľ vedie predpísanú prevádzkovú evidenciu, mesačné záznamy sú vedené v prevádzkovom denníku.

Meracie zariadenie na odber vody bolo menené v roku 2011 – namontované dňa 03. 02. 2011, platnosť kalibrácie je 6 rokov – do 03. 02. 2017. O montáži zariadenia bol predložený doklad -
- Montážny list merača vody, uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 5.

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka II.A.4.2 bola počas kontrolovaného obdobia dodržiavaná.

- Podmienka II.F.1.9

(II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií, bod 1.9)

„1.9 Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za päť rokov skontrolovať stav vodotesnosti          jednotlivých žúmp a nadzemných zásobníkov odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.“

V prevádzke sa nachádza celkovo 20 žúmp a 7 nadzemných zásobníkov - o ich rozmiestnení a kapacite bol predložený doklad - Rozmiestnenie a kapacita žúmp a nádrží na hnojovicu, uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 6. Skúšky vodotesnosti žúmp a zásobníkov boli vykonané v roku 2008, doklady boli predložené k vydaniu povolenia pre jestvujúcu prevádzku. Prevádzkovateľ predložil doklady - Protokoly o vykonanej skúške vodotesnosti, uvedené v časti II. Predložené doklady, bod 7, z ktorých vyplýva, že ďalšie skúšky vodotesnosti boli vykonané v roku 2012. Skúšky boli vykonané odborne spôsobilou osobou (Zdeněk Jurenka, revízny technik nedeštruktívneho skúšania materiálov). Doklady o kontrole sú uložené v prevádzkovom denníku.

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka II.F.1.9 bola počas kontrolovaného obdobia dodržaná.

- Podmienka II.H.1.2

(II. Podmienky povolenia, H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste  prevádzky, bod 1.2)

„1.2 	Prevádzkovateľ je povinný zrealizovať výsadbu líniovej vzrastlej zelene z pôvodných drevín popri oploteniu prevádzky do 31. 12. 2010.“

Prevádzkovateľ zrealizoval pozdĺž oplotenia prevádzky výsadbu líniovej zelene z drevín jaseň, topoľ, jarabina. Výsadba bola zrealizovaná v októbri 2010. Prevádzkovateľ oznámil Inšpektorátu životného prostredia Bratislava splnenie podmienky listom zo dňa 01. 12. 2010 (doklad uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 8). Počas kontroly bola vyhotovená fotodokumentácia vysadenej zelene (doklad uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 9).

Inšpektorát na základe kontroly na mieste prevádzky a predložených dokladov konštatuje, že podmienka II.H.1.2 bola dodržaná.

- Podmienka II.I.2.1

(II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola odpadových vôd, bod 2.1)

„2.1	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná. Prevádzkovateľ je povinný minimálne jedenkrát za päť rokov skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žúmp na sústreďovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.“

Skúšky vodotesnosti žúmp a kanalizácie boli vykonané v roku 2008, doklady boli predložené k vydaniu povolenia pre jestvujúcu prevádzku. Ďalšie skúšky vodotesnosti boli vykonané v roku 2012, doklady - Protokoly o vykonanej skúške vodotesnosti, sú uvedené v časti II. Predložené doklady, body 7 a 10. Skúšky boli vykonané odborne spôsobilou osobou (Zdeněk Jurenka, revízny technik nedeštruktívneho skúšania materiálov). Doklady o kontrole sú uložené v prevádzkovom  denníku.

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka II.I.2.1 bola počas kontrolovaného obdobia dodržaná.

- Podmienka II.I.5.1

(II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 5. Kontrola spotreby energií, bod 5.1)

„5.1  	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným,  ročným a turnusovým vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody a vypočítanej mernej spotreby energií a vody na kg živej váhy.“

Plnenie podmienky bolo kontrolované za rok 2013.

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole doklad - Spotreba vody, plynu a elektrickej energie na kg živej váhy za rok 2013, uvedený v časti II. Predložené doklady, bod 3, z ktorého vyplýva, že priebežne vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody. Merná spotreba energií a vody na kg živej váhy sa počíta z mesačných a ročných údajov a uvádza sa v prevádzkovom denníku.

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka II.I.5.1 bola počas kontrolovaného obdobia dodržiavaná.

IV.  	Záver

Inšpektorát  na základe vykonanej environmentálnej kontroly a na základe správy o kontrole nezistil nedostatky a týmto podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy o environmentálnej kontrole č.14/2014/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 09. 06. 2014.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Edita Máňová, inšpektorka 			            ....................................................

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka 		            ....................................................