SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

| č. 5434-34695/2012/Máň/370211606 | V Nitre dňa 04. 12. 2012 |
| --- | --- |

Záznam o výsledku vykonanej kontroly č. 05/2012

v  prevádzke „Difenylamín“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa prevádzkovateľa Duslo, a.s.,  Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Kontrolu vykonala inšpektorka:	Ing. Edita Máňová

Predmetom

tohto záznamu je výsledok kontroly, ktorá bola podľa § 21 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Stálym pracoviskom Nitra, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) rozhodnutím č.: 1315-32789/2007/Máň/370211606 zo dňa 10. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 10. 2007, ktorým Inšpektorát povolil vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku „Difenylamín“ bolo zmenené a doplnené nasledovnými rozhodnutiami:

- č. 1280-20275/2009/Máň/370211606/Z1 zo dňa 17. 06. 2009

- č. 7040-31488/2009/Raf/370211606/Z2 zo dňa 02. 10. 2009

- č. 5032-33150/2010/Máň/370211606/Z3 zo dňa 11. 11. 2010

- č. 594-1819/2011/Poj,Máň/370211606/Z4-SP zo dňa 26. 01. 2011

- č. 6397-21365/Šim/370210606/Z6 zo dňa 01. 08. 2012

- č. 6117-25201/2012/Poj/370211606/Z5 zo dňa 11. 09. 2012

(ďalej len „povolenie“).

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 28 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“). Kontrolované boli vybrané podmienky povolenia súvisiace s dodržiavaním určených emisných limitov pre NH3 obsiahnutý v odpadovom plyne z kolóny C 107 a dodržiavaním intervalu periodického merania.

Dátum vykonania kontroly:	 od 17. 04. 2012 do 16. 10. 2012

Kontrolované obdobie:			od 30. 10. 2007 (nadobudnutie právoplatnosti)

do 17. 04. 2012

O predmete kontroly bol dňa 20. 04. 2012 písomne informovaný splnomocnený zástupca spoločnosti Ing. Jozef Mako, poverený vedením VJ Ekológie.

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

- Presný názov kontrolovanej prevádzky:	Difenylamín

- Presná adresa kontrolovanej prevádzky:	927 03 Šaľa, okres Šaľa

- Presný názov prevádzkovateľa:		Duslo, a. s.

- Presná adresa prevádzkovateľa:		Administratívna budova, ev. č. 1236

927 03 Šaľa

- IČO:					35 826 487

- KPČ:

4.1.d)	Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany

- NOSE-P:

105.09 Výroba organických chemických látok (chemický priemysel)

Rozsah kontroly

Predmetom kontroly boli vybrané podmienky povolenia, ktoré vydal Inšpektorát rozhodnutím č. 1315-32789/2007/Máň/370211606 zo dňa 10. 10. 2007 v znení neskorších zmien.

II.	Predložené doklady

Doklady zo spisového materiálu č. 2866/2012/Máň/370211606 – Difenylamín, Plnenie podmienok integrovaného povolenia (nie sú prílohou tohto záznamu):

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/693/2009 zo dňa 06. 07. 2009 – Oznámenie termínu vykonania oprávneného emisného merania na dni 13. až 17. 07. 2009 (Doklad č. 1)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/1117/2009 zo dňa 18. 11. 2009 – Oznámenie termínu vykonania oprávneného emisného merania na deň 25. 11. 2009 (Doklad č. 2)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/136/2010 zo dňa 11. 02. 2010 – Zaslanie stanoviska o diskontinuálnom oprávnenom meraní vykonanom dňa 25. 11. 2009 (Doklad č. 3)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/70 zo dňa 25. 01. 2010 – Stanovisko k správe o diskontinuálnom oprávnenom meraní vykonanom dňa 25. 11. 2009 (Doklad č. 4)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/332/2010 zo dňa 13. 12. 2010 – Oznáme-nie termínu vykonania periodických meraní ZZO v Duslo a.s. Šaľa na dni 20. až 31. 12. 2010 (Doklad č. 5)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/274/2011 zo dňa 01. 04. 2011 – Zaslanie správy o periodickej kontrole, ev. č. správy 02/479/2010 (Doklad č. 6)

- Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií (NH3) vykonanom dňa 21. 12. 2010 zo zariadenia pračka C 107 v prevádzke Difenylamín spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa, EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, ev. č. správy 02/479/2010 (Doklad č. 7)

Doklady zo spisového materiálu č. 1315/2007/Máň/370211606 – Difenylamín, Konanie o vy-daní integrovaného povolenia pre jestvujúcu prevádzku (nie sú prílohou tohto záznamu):

- Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií vybraných plynných znečisťujúcich látok (NH3) vykonanom v prevádzke DFA organizácie Duslo, a.s., Šaľa dňa 29. 11. 2006, EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice, ev. č. správy: 03/146/2006 (Doklad č. 8)

Doklady predložené dňa 02. 05. 2012 na základe výzvy Inšpektorátu zo dňa 17. 04. 2012:

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/313/2012 zo dňa 26. 04. 2012 – Stanovisko k výkonu kontroly v prevádzke Difenylamín (Príloha č. 1)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/693/2009 zo dňa 06. 07. 2009 – Oznámenie termínu vykonania oprávneného emisného merania na dni 13. až 17. 07. 2009 (Príloha č. 2 totožná s Dokladom č. 1)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/1117/2009 zo dňa 18. 11. 2009 – Oznámenie termínu vykonania oprávneného emisného merania na deň 25. 11. 2009 (Príloha č. 3 totožná s Dokladom č. 2)

- Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií (NH3) vykonanom dňa 25. 11. 2009 na zariadení 1.2.9. - absorpčná kolóna C 107 v spoločnosti Duslo, a.s., EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, ev. č. správy: 02/385/2009 (Príloha č. 4)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/136/2010 zo dňa 11. 02. 2010 – Zaslanie stanoviska o diskontinuálnom oprávnenom meraní vykonanom dňa 25. 11. 2009 (Príloha č. 5 totožná s Dokladom č. 3)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/70 zo dňa 25. 01. 2010 – Stanovisko k správe o diskontinuálnom oprávnenom meraní vykonanom dňa 25. 11. 2009 (Príloha č. 6 totožná s Dokladom č. 4)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/332/2010 zo dňa 13. 12. 2010 – Oznáme-nie termínu vykonania periodických meraní ZZO v Duslo a.s. Šaľa na dni 20. až 31. 12. 2010 (Príloha č. 7 totožná s Dokladom č. 5)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/274/2011 zo dňa 01. 04. 2011 – Zaslanie správy o periodickej kontrole, ev. č. správy 02/479/2010 (Príloha č. 8 totožná s Dokladom č. 6)

Ďalšie doklady:

- List SIŽP, IŽP Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia zn. 551-28793/2012/vlč zo dňa 05. 10. 2012 – Posúdenie reprezentatívnosti výsledkov oprávnených meraní v a.s. Duslo Šaľa (Príloha č. 9)

III.	Zistený stav

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia bolo zistené:

- Podmienka II.B.1.3.

(II. Podmienky prevádzkovania, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia)

1.3.	Všeobecný emisný limit pre amoniak pre miesto vypúšťania:

- výduch č. 1.2.9. Absorpčnej kolóny C 107

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h-1 nesmie koncentrácia amoniaku v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 30 mg.m-3.

Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady:

- List Duslo, a.s. Šaľ zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/313/2012 zo dňa 26. 04. 2012 – Stanovisko k výkonu kontroly v prevádzke Difenylamín (Príloha č. 1)

- Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií (NH3) vykonanom dňa 25. 11. 2009 na zariadení 1.2.9. - absorpčná kolóna C 107 v spoločnosti Duslo, a.s., EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, ev. č. správy: 02/385/2009 (Príloha č. 4)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/136/2010 zo dňa 11. 02. 2010 – Zaslanie stanoviska o diskontinuálnom oprávnenom meraní vykonanom dňa 25. 11. 2009 (Príloha č. 5 totožná s Dokladom č. 3)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/70 zo dňa 25. 01. 2010 – Stanovisko k správe o diskontinuálnom oprávnenom meraní vykonanom dňa 25. 11. 2009 (Príloha č. 6 totožná s Dokladom č. 4)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/274/2011 zo dňa 01. 04. 2011 – Zaslanie správy o periodickej kontrole, ev. č. správy 02/479/2010 (Príloha č. 8 totožná s Dokladom č. 6)

- Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií (NH3) vykonanom dňa 21. 12. 2010 zo zariadenia pračka C 107 v prevádzke Difenylamín spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa, EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, ev. č. správy 02/479/2010 (Doklad č. 7)

- List SIŽP, IŽP Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia zn. 551-28793/2012/vlč zo dňa 05. 10. 2012 – Posúdenie reprezentatívnosti výsledkov oprávnených meraní v a.s. Duslo Šaľa (Príloha č. 9)

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že dňa 25. 11. 2009 bolo vykonané emisné meranie, ktoré malo preukázať dodržiavanie emisného limitu určeného pre miesto vypúšťania: výduch č. 1.2.9. Absorpčnej kolóny C 107. Ide o prvé meranie, ktoré bolo vykonané po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Difenylamín“ (právoplatnosť dňa 30. 10. 2007).

Meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice vydala z uvedeného merania Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií (NH3) vykonanom dňa 25. 11. 2009 na zaria-dení 1.2.9. – absorpčná kolóna C 107 v spoločnosti Duslo, a.s., ev. č. správy 02/385/2009. Počas merania došlo k vzniku poruchového stavu, a preto prevádzkovateľ požiadal meraciu skupinu o anulovanie merania, nakoľko hodnoty namerané počas poruchového stavu nie sú reprezentatívne. Prevádzkovateľ zaslal meracej skupine stanovisko k uvedenej správe, v ktorom sú podrobne popísané dôvody, pre ktoré nie je možné meranie považovať za reprezentatívne.

Ďalšie meranie bolo naplánované s ohľadom na možnosti meracej skupiny a odstávku kolóny v roku 2010 (odstávka v čase 18. až 31. 07. 2010 a 17. až 26. 11. 2010) na 21. 12. 2010. Z merania bola vydaná Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií (NH3) vykonanom dňa 21. 12. 2010 zo zariadenia pračka C 107 v prevádzke Difenylamín, Duslo, a.s., Šaľa, EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, ev. č. správy 02/479/2010.

V kapitole 8.5 Názory, interpretácie a odporúčania meracia skupina okrem iného uviedla, že počas merania neboli zistené žiadne rýchlosti odpadového plynu, preto neboli ani vypočítané hmotnostné toky znečisťujúcich látok. Miesto merania nespĺňa podľa názoru meracej skupiny legislatívne podmienky, pretože je situované pred poľným horákom, ktorý slúži na termickú likvidáciu prebytkov čpavku. Namerané hodnoty nereprezentujú skutočný stav, t.z. koncentráciu, ktorá je reálne vypúšťaná do ovzdušia, pretože dochádza k spáleniu vypúšťaných znečisťujúcich látok (oxidácia amoniaku na oxidy dusíka). Uvedený výduch preto meracia skupina navrhla vyradiť z evidencie riadených potrubí a prerokovať problém s orgánom ochrany ovzdušia.

Inšpektorát požiadal SIŽP, IŽP Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia o posúdenie reprezentatívnosti výsledkov oprávnených meraní emisií vykonaných na zariadení 1.2.9. Absorpčná kolóna C 107 a o zaujatie odborného stanoviska k vykonaným meraniam. IŽP Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia vo svojom stanovisku  (Príloha č. 9) doporučil vyradenie miesta vypúšťania Absorpčná kolóna C 107 z evidencie zdrojov za účelom preukazovania dodržania emisného limitu NH3 vzhľadom k tomu, že miesto merania nespĺňa požiadavky právnych predpisov, pretože za ním dochádza k znižovaniu množstva vypúšťanej znečisťujúcej látky a tiež z dôvodu, že na bezpečnostno-poistné odvody odpadových plynov sa emisné limity neuplatňujú.

Prevádzkovateľ, Duslo, a.s., Šaľa požiadal Inšpektorát listom zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/ /731/2012 zo dňa 07. 09. 2012 o zmenu č. 7 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Difenylamín“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa v súvislosti so zmenou v prevádzke, ku ktorej dôjde vyradením zariadenia 1.2.9 Absorpčná kolóna C 107 z evidencie miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia.

S ohľadom na informácie zistené počas kontroly uvedené v predložených dokladoch a tiež na stanovisko IŽP Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, Inšpektorát nevyhodnocuje dodržiavanie určeného emisného limitu uvedeného v podmienke povolenia II.B.1.3. a v konaní o zmene č. 7 povolenia vyradí miesto vypúšťania 1.2.9 Absorpčná kolóna C 107 z evidencie.

- Podmienka II.I.1.2.

(II. Podmienky prevádzkovania, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia)

1.2.	Interval periodického merania je:

a) 3 roky,

ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku, alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku

b) 6 rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku.

Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady:

- Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií vybraných plynných znečisťujúcich látok (NH3) vykonanom v prevádzke DFA  organizácie Duslo, a.s., Šaľa dňa 29. 11. 2006, EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice, ev. č. správy: 03/146/2006 (Doklad č. 8)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/313/2012 zo dňa 26. 04. 2012 – Stanovisko k výkonu kontroly v prevádzke Difenylamín (Príloha č. 1)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/693/2009 zo dňa 06. 07. 2009 – Oznámenie termínu vykonania oprávneného emisného merania na dni 13. až 17. 07. 2009 (Príloha č. 2 totožná s Dokladom č. 1)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/1117/2009 zo dňa 18. 11. 2009 – Oznámenie termínu vykonania oprávneného emisného merania na deň 25. 11. 2009 (Príloha č. 3 totožná s Dokladom č. 2)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. OŽPaOZ/70 zo dňa 25. 01. 2010 – Stanovisko k správe o diskontinuálnom oprávnenom meraní vykonanom dňa 25. 11. 2009 (Príloha č. 6 totožná s Dokladom č. 4)

- List Duslo, a.s. Šaľa zn. VJ Ekológie/OŽPaOZ/332/2010 zo dňa 13. 12. 2010 – Oznáme-nie termínu vykonania periodických meraní ZZO v Duslo a.s. Šaľa na dni 20. až 31. 12. 2010 (Príloha č. 7 totožná s Dokladom č. 5)

- Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií (NH3) vykonanom dňa 21. 12. 2010 zo zariadenia pračka C 107 v prevádzke Difenylamín spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa, EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, ev. č. správy 02/479/2010 (Doklad č. 7)

Z merania vykonaného dňa 29. 11. 2006 vyplýva, že interval periodického merania pre miesto vypúšťania 1.2.9 Absorpčná kolóna C 107 je 3 kalendárne roky. Z predložených oznámení termínu vykonania oprávneného emisného merania vyplýva, že prevádzkovateľ plánoval vykonanie oprávnených meraní v intervale určenom v povolení, t.j. do 31. 12. 2009. Meranie, ktoré malo byť vykonané v dňoch 13. 07. až 17. 07. 2009, nebolo vykonané, pretože na prevádzke vznikli technologické problémy. Nový plánovaný termín vykonania merania bol 25. 11. 2009. Počas merania došlo k vzniku poruchového stavu, a preto prevádzkovateľ požiadal meraciu skupinu o anulovanie merania, pretože hodnoty namerané počas poruchového stavu nie sú reprezentatívne. Ďalší oznámený termín meraní bol 20. až 31. 12. 2010. Merania boli vykonané dňa 21. 12. 2010.

Z predložených dokladov je zrejmé, že prevádzkovateľ mal vykonanie meraní naplánované tak, aby bol dodržaný určený interval 3 kalendárne roky, t.j. do 31. 12. 2009. Merania boli v určenej lehote vykonané (25. 11. 2009), ale z dôvodu poruchy museli byť anulované.

I keď platné merania neboli vykonané v intervale 3 kalendárne roky, vzhľadom k objektívnym dôvodom uvedeným v stanovisku prevádzkovateľa k správe o diskontinuálnom oprávnenom meraní vykonanom dňa 25. 11. 2009, Inšpektorát považuje podmienku II.I.1.2. za splnenú.

IV.  	Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení podľa § 22 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ.

V.		Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu záznamu bol informovaný splnomocnený zástupca spoločnosti Ing. Jozef Mako, poverený vedením VJ Ekológie zaslaním tohto Záznamu o výsledku vykonanej kontroly č. 05/2012.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Edita Máňová, inšpektorka 			            ....................................................