SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Č.: 9470-17053/37/2013/Sob                                        	Počet príloh: č. 2/1

Protokol z kontroly č. 30/2012/Sob

dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len “Inšpektorát”), vykonanej

v prevádzke: Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec

prevádzkovateľa: 		         Mestský úrad Senec

Mierové námestie 8

903 01 Senec

dátum a čas vykonania kontroly: 04.12.2012 o 9. 00 h

kontrolované obdobie:      od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia           (17.01.2005) do 30.08.2013

Kontrolu vykonal: 		 Ing. Milan Sobolič, inšpektor

# Kontroly sa zúčastnili: 		Ing. Karol Kvál – primátor mesta Senec

Predmetom

tohto protokolu je výsledok kontroly vykonanej v súlade s § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a §  10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Primátor mesta Senec  Ing. Karol Kvál, bol  informovaný telefonicky o účele a dátume kontroly prostredníctvom inšpektora Ing. Milana Soboliča.

I.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE

- Názov kontrolovanej prevádzky:

Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec

- Adresa kontrolovanej prevádzky: Senec listy vlastníctva: 3643, 5066/9, 5066/10, 5066/17, 5066/18, 5066/19, 5066/20, 5070/2, 5070/3, 5070/11

- Názov prevádzkovateľa: Mesto Senec

- Adresa prevádzkovateľa: Mestský úrad Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec

- IČO: 00 305 065

- KPČ: 5.4 Skládka odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok na inertné odpady

ROZSAH  KONTROLY:

Kontrola podľa § 21 ods. 1 zákona o IPKZ bola  zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly  rozhodnutím č. 4697/OIPK-483/04-Kk/370420104 zo dňa 15.12.2004, s právoplatnosťou odo dňa 17.01.2005, ktorým inšpekcia povolila vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. (1) zákona o IPKZ.

Inšpektorát vykonal kontrolu príslušných dokumentov, fyzickú kontrolu areálu, porovnanie vyhodnocovaných parametrov.

II.		PREDLOŽENÉ DOKLADY

Doklady predložené dňa 04.12.2012

- uznesenie  Okresného súdu Bratislava I v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti Brantner Soba s.r.o. so sídlom Fándlyho 3, 903 01 Senec zo dňa 19.12.2007.

- uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti Brantner Soba s.r.o. so sídlom Fándlyho 3, 903 01 Senec zo dňa 11.09.2009.

- uznesenie Okresného súdu Bratislava I v právnej veci o návrhu nariadenia predbežného opatrenia zo dňa 12.08.2009.

- uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.09.2009 v právnej veci o nariadenie predbežného opatrenia a o odvolaní Ing. Gabriela Kloknera, Lúčna 6, 903 01Senec proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I v Bratislave z 12.08.2009, č.k. 34Exre/685/2009,

- zaslanie opakovanej výzvy na prerokovanie a chválenie likvidačnej účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 02.07.2009

Doklady predložené dňa 11.10.2013

- čistenie drenážneho potrubia

- Monitoring podzemných vôd (v elektronickej podobe)

III.	ZISTENÝ STAV

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

Všeobecné podmienky:

2.6.	Najmenej 2 x ročne vykonávať čistenie drenážneho potrubia.

Zistený stav - Prevádzkovateľ predložil záznam o vykonávaní čistenia drenážneho potrubia 2 x ročne – podmienka splnená

5.2.1. Meteorologické údaje - každých 6 mesiacov:

- množstvo zrážok mesačné súčty,

- teplota min, max. o 14,00 SEČ mesačný priemer,

- vyparovanie: mesačné súčty,

- vlhkosť vzduchu: mesačný priemer,

Merania musia byť vykonávané certifikovanými prístrojmi. V prípade ak požadované údaje z meraní nebudú získavané na mieste skládky odpadov, prevádzkovateľ musí predložiť povoľujúcemu orgánu potvrdenie SHMÚ o možnosti akceptovania externe získavaných údajov pre povoľovanú prevádzku.

Zistený stav - Prevádzkovateľ nepredložil sledovanie množstva zrážok každých 6 mesiacov:  mesačné súčty, teplotu min, max. o 14,00 SEČ a mesačný priemer, vyparovanie: mesačné súčty, vlhkosť vzduchu: mesačný priemer – podmienka nesplnená

5.2.2. Emisné údaje - každých 6 mesiacov:

- množstvo priesakových kvapalín

- zloženie priesakových kvapalín

- potencionálne emisie plynov a atmosferický tlak

Analýza priesakovej kvapaliny sa musí vykonávať v určených termínoch v nasledovných ukazovateľoch: teplota, zápach, farba, zákal, pH, CHSK, elektrická vodivosť, koncentrácia amónnych iónov N - NH4+ a nepolárnych extrahovateľných látok NEL.

Pozorovanie tvorby množstva a zloženie plynov na skládke (CH4, CO2, O2, - pravidelne a H2S, H2 - podľa potreby) sa musí vykonávať v stanovených termínoch, pre každú monitorovaciu sondu.

Pravidelne sa musí kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov. Cieľom vykonávaných meraní skládkového plynu na uzavretých skládkach je:

· stanoviť, či sa tvorí skládkový plyn

· aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota

· či dochádza k migrácii plynu do okolia

· či sú vykonané tesniace práce dostatočné účinné

· či je potrebné vykonať opatrenia na uzavretie skládky

· charakterizovať stav stabilizácie skládky.

Odplyňovací systém skládky

Pre návrh spôsobu zachytávania skládkového plynu a jeho spôsobu využitia je určujúcim obsah metánu stanovený reprezentatívnym prieskumným meraním. Potrebný obsah metánu pre rôzne typy využitia a zneškodnenia musí byť sledovaný podľa bodu 5.1.2. tohto rozhodnutia.

Frekvencia meraní pri uzatvorených skládkach odpadov 2x ročne. Pravidelne sa musí kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov.

Zistený stav - Prevádzkovateľ predložil sledovanie množstvá priesakových kvapalín, zloženie priesakových kvapalín, potencionálne emisie plynov a atmosférický tlak každých 6 mesiacov – podmienka splnená

5.2.3. Ochrana podzemných vôd:

Pozorovanie vplyvu skládky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtov HSV - 3, HSV - 4 pod telesom skládky a HSV - 2 (príp. HSV - 1) nad telesom skládky v intervale 1x ročne v nasledovných ukazovateľoch:

- zápach, farba, zákal, pH, nepolárne extrahovateľné látky NEL, N - NH4+ , N - NO2-, N - NO3-, chloridy (Cl-), sírany (SO42-), arzén (As), olovo (Pb), kadmium (Cd), ortuť (Hg), zinok (Zn), kobalt (Co), meď (Cu), bárium (Ba), berýlium (Be), bór (B), fluoridy (F- ), polycykl. aromatické uhľovodíky PAU, vápnik (Ca), horčík (Mg), železo (Fe), fosforečnany (PO43-), CHSK, elektrická vodivosť.

Úroveň hladiny podzemnej vody sa musí merať každých 6 mesiacov.

Pozorovania sa musia vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia

a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

Zistený stav - Prevádzkovateľ predložil sledovanie vplyvu skládky na podzemné vody  z vrtov HSV -3, HSV – 4, HSV -2 (príp. HSV -1) 1 krát ročne – podmienka splnená

5.2.4. Topografia skládky :

- 1x ročne sadanie úrovne telesa skládky,

Zistený stav - Prevádzkovateľ nepredložil sledovanie sadania úrovne telesa skládky a vypracovanú topografiu skládky 1x ročne – podmienka nesplnená

5.2.5. Skládka sa bude monitorovať v stanovenom rozsahu 30 rokov od vydania potvrdenia

o uzatvorení skládky odpadov.

Zistený stav - Prevádzkovateľ nepredložil monitoring skládky od prechodu práv na mesto Senec – podmienka nesplnená

5.5	Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení v rozsahu a vymedzení podľa vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z. a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému prostredníctvom povoľujúceho orgánu.

Zistený stav - Prevádzkovateľ nezbiera, nespracováva a nevyhodnocuje údaje a informácie určené v povolení v rozsahu a vymedzení podľa vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z. a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému – podmienka nesplnená

5.10.	Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.

Zistený stav - Prevádzkovateľ nepredložil uchovávané záznamy z monitoringu do 31. januára nasledujúceho roku povoľujúcemu orgánu – podmienka nesplnená

IV. ZISTENÉ NEDOSTATKY

Nesplnené podmienky :

5.2.1. Prevádzkovateľ nesleduje každých 6 mesiacov množstvo zrážok:  mesačné súčty,

teplotu min, max. o 14,00 SEČ a mesačný priemer, vyparovanie: mesačné súčty,

vlhkosť vzduchu: mesačný priemer.

5.2.4. Prevádzkovateľ nesleduje 1x ročne úroveň sadania telesa skládky a nevypracováva

topografiu skládky.

5.2.5. Prevádzkovateľ nepredložil monitoring skládky od prechodu práv na mesto Senec.

5.5	Prevádzkovateľ nezbiera, nespracováva a nevyhodnocuje údaje a informácie určené v povolení v rozsahu a vymedzení podľa vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z. a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému

5.10.	Prevádzkovateľ neohlasuje výsledky monitoringu do 31. januára nasledujúceho roku povoľujúcemu orgánu.

V.  	Záver

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ porušil podmienky povolenia č.: 5.2.1., 5.2.4., 5.2.5, 5.5, 5.10., čím porušil povinnosť uvedenú v § 20 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

VI. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu protokolu bol informovaný Ing. Karol Kvál – primátor mesta Senec  dňa 11.10.2013.

VII.	Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Prílohou protokolu o výsledku kontroly sú nasledovné písomnosti:

- Čistenie drenážneho potrubia

- Monitoring podzemných vôd (v elektronickej podobe)

Protokol vypracovaný  v Bratislave dňa 30.08.2013

podpis pracovníka kontroly:

za SIŽP-IŽP, Bratislava, OIPK:

Ing. Milan Sobolič  – inšpektor	                                      ......................................................

podpis konateľa kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu):

Ing. Karol Kvál – primátor mesta Senec  	.....................................................