SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo:  4946 - 19955 /2014/Med/373390112                                                 Nitra, 27. 06. 2014

# Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 19/2014/Z

v prevádzke:           Skládka odpadov – Dežerice II

prevádzkovateľa:    Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice

vykonanej dňa:       03. 06. 2014 o 0930 hod.

Kontrolu vykonali:	Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

Ing. Monika Szalaivoá, inšpektorka

Ing. Kristína Titková, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Jana Magdolénová – technická riaditeľka skládky

Predmetom

správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“)  vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ    a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10  zákona 
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na kontrolu vybraných podmienok povolenia 684 - 26983/2013/Med/373390112 zo dňa 11. 10. 2013 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná z dôvodu mnohých podnetov od p. Mariána Macha, Komenského 43, 010 01 Žilina (ako fyzickej osoby, ako konateľa firmy) smerujúcich voči prevádzkovaniu „Skládky odpadov – Dežerice II“ a spochybňujúcich úplnosť jej technického vybavenia ako aj spôsobu prevádzkovania a neoprávnenosti nakladania s odpadmi súčasným prevádzkovateľom Dežerická EKO, s.r.o. ako aj návrhu na obnovu konania podanú spoločnosťou Gaja, spol. s r.o., Revolučná 3290/5, 010 01 Žilina (prihláseným účastníkom v konaní o vydanie integrovaného povolenia. V uvedených podnetoch išlo predovšetkým o spochybnenie existencie nádrže na priesakovú kvapalinu ako aj poukázanie na prepojenie starej neprevádzkovanej skládky: „Skládka odpadov Veronika“  s novou prevádzkovanou skládkou: „Skládky odpadov – Dežerice II“ bez izolačných a tesniacich vrstiev. V prípade podania návrhu na obnovu konania  spoločnosť Gaja, spol. s r.o. žiada o pozastavenie účinku vyššie uvedeného rozhodnutia prípadne o jeho zrušenie, pretože sa domnieva, že toto rozhodnutie je nezákonné. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam vykonal Inšpektorát podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ mimoriadnu kontrolu dňa 03. 06. 2014 a súčasne kontroloval aj dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia.

Kontrolované obdobie:    od 04. 11. 2013 do 03. 06. 2014

Konateľ spoločnosti - JUDr. Jozef Zemaník  bol  o čase a predmete kontroly telefonicky informovaný dňa 02. 06. 2014.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

| 1. | Názov kontrolovanej prevádzky: | Skládka odpadov – Dežerice II |
| --- | --- | --- |
| 2. | Názov prevádzkovateľa: | Dežerická EKO, s.r.o. |
| 3. | Adresa prevádzkovateľa: | Dežerice 193, 957 03 Dežerice |
| 4. | IČO: | IČO: 46 179 801 |
| 5. | KPČ: | 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov |
| 6. | NOSE - P: | 105.14 |

STAV PREVÁDZKY

V čase vykonávania kontroly nebol na skládku dovezený odpad. Skládka bola pod neustálym dohľadom povereného pracovníka. Na skládke sa nachádzal kompaktor, ktorý zhutňoval navozené a zeminou prekrývané odpady.

II. Kontrolné zistenia

A/ Preverenie skutočnosti uvedenej v časti Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v bode 1. Charakteristika prevádzky

„Na území areálu v tesnej blízkosti a v kontakte s novými vybudovanými skládkovacími plochami sa nachádza pôvodná prevádzkovaná „Skládka odpadov Veronika“, ktorej prevádzka bola ukončená k 15. 07. 2009. Skládkové teleso tejto skládky nie nebezpečných odpadov je v čase vydania tohto integrovaného povolenia čiastočne prekryté zeminou, ale bez vykonaného  uzatvorenia a rekultivácie podľa schválenej projektovej dokumentácie. Súčasťou tohto integrovaného povolenia nie je prevádzka „Skládky odpadov Veronika“.“

Zistený a potvrdený stav:

Na základe fyzickej obhliadky skládky bolo zistené, že okraj skládkovacích plôch v susedstve skládky „Veronika“  je vzdialený od okraja navážok dovezeného odpadu cca 30 m, takže ukladaný odpad sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od okraja starej skládky. Stavba „Skládka odpadov Dežerice“ jej prvá časť bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Dežerice – rozšírenie, vypracovanej Doc. Ing. Oskarom Čermákom PhD, 07/2007, overenej v stavebnom konaní príslušným stavebným úradom. Obcou Dežerice ako príslušným stavebným úradom bola táto stavba skolaudovaná rozhodnutím č. 156/2012 zo dňa 14. 06. 2012.  Pri realizácii tejto stavby sa nevybudovali tesniace a izolačné vrstvy na svahu starej skládky „Veronika“, kde dôjde v budúcnosti k prekrytiu súčasne prevádzkovanej skládky so starou skládkou Veronika.  Na kontrole bolo predložené oznámenie spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o. stavebnému úradu – Obci Dežerice vo veci začatia prípravných prác a prevzatia staveniska dodávateľom stavby: „Dežerice – Skládka odpadov, dobudovanie skládky – 2. časť a SO 04 Umývacia rampa“ spoločnosťou BANCE-STAV spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou.  Následne bola Inšpektorátu elektronicky zaslaná Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby : “Dežerice II – skládka odpadov, dobudovanie skládky – 2. časť“ (december 2013), ktorá predstavuje realizačný projekt na dobudovanie skládkovacích priestorov na svahu pôvodnej skládky odpadov Veronika. Realizáciou tohto projektu sa vybudujú tesniace vrstvy na svahu starej skládky v súlade 
s platnými všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

B/ Podmienka v kap. II. Podmienky povolenia, v časti A. Podmienky prevádzkovania, v časti 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, v bode 2.4.

„2.4. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového

hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu, ktorej

prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej

uzavretí.“

Zistený stav:

Na kontrole bol predložený doklad (vrátane spôsobu výpočtu) o zaplatení účelovej finančnej rezerve vo výške 6 183,77 eur za obdobie od začatia prevádzkovania skládky 04. 11. 2013 do 31. 12. 2013 na osobitný účet  Tatra banky SK3511000000002923859525 zo dňa 25. 02.2014.

Podmienka dodržaná

C/ Podmienka v kap. II. Podmienky povolenia, v časti A. Podmienky prevádzkovania, v časti 6. Technicko-prevádzkové podmienky, v bode  5.2.

„5.2.Priesaková  kvapalina z nových skládkovacích  plôch je drenážnym systémom odvádzaná

do  existujúcej  nádrže  priesakových  kvapalín  o objeme  86 m3  za  účelom  zabránenia

prašnosti a úletom ukladaných odpadov  z povrchu, zvýšenia  miery zhutnenia uloženého

odpadu.“

Zistený stav:

Pri vydávaní integrovaného povolenia boli preskúmané predložené doklady vo vzťahu k všeobecne záväzným predpisom na úseku odpadového hospodárstva. Zberná nádrž priesakových kvapalín je stavebno-technickou požiadavkou pri prevádzke skládky podľa § 34 ods. 1 písm. g) vyhlášky  MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Existencia zbernej nádrže priesakových kvapalín bola deklarovaná v žiadosti a zároveň v rámci konania k vydaniu integrovaného povolenia bol predložený výpočet a prehlásenie oprávnenej osoby doc. Ing. Oskara Čermáka, PhD. zo dňa 15. mája 2013 o súlade objemu nádrže s normou STN 838107 Skládkovanie odpadov. V projekte skutočného vyhotovenia PD „Skládka odpadov – Dežerice, rozšírenie“ je uvedené zaústenie drenážneho systému do už  vybudovanej akumulačnej nádrže.

V rámci kontroly bola jej existencia potvrdená aj fyzickou obhliadkou, pričom v čase kontroly z nej vyúsťovala hadica končiaca na prevádzkovanej skládke pre účely postrekovania povrchu skládky priesakovou kvapalinou. Ku kontrole bola predložená aj Zmluva č. DNV 227-01/2012 ohľadom vývozu odpadu: kat. č. „19 078 03 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02“  a  „13 05 07 – voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody“  medzi prevádzkovateľom a spoločnosťou DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom. Podľa vyjadrenia technickej riaditeľky skládky - p. Magdolénovej  nebolo potrebné od začatia prevádzkovania skládky (04. 11. 2013) vyviesť priesakové vody mimo prevádzku do čistiarni odpadových vôd.

Podmienka dodržaná

D/ Podmienka v kap. II. Podmienky povolenia, v časti D.Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, v bode 5.

„ 5. Prevádzkovateľ je  povinný  viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve,  druhu a pôvode

odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu o množstve,

druhu  a  pôvode   odpadov   ktorých   je  pôvodcom  a evidenciu  o  prepravovaných

nebezpečných odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového

hospodárstva.“

Zistený stav:

Na požiadanie bol prevádzkovateľom predložený výpis prehľadu evidencie dovezených odpadov určených na zneškodnenie od 01. 05. 2014 do 30. 04. 2014. Elektronický softwar zaznamenáva dátum a čas dovozu, vážny lístok, pôvodcu, držiteľa, evidenčné číslo vozidla, meno vodiča, katalógové číslo odpadu a Netto váhu odpadu. Porovnaním prehľadu druhov dovezených a zaevidovaných odpadov určených na zneškodnenie so schváleným zoznamom odpadov v rámci integrovaného povolenia bol potvrdený ich súlad.

Podmienka dodržaná

E/ Podmienka v kap. II. Podmienky povolenia, v časti D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, v bode 14. a 15.

„14 Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom.

15. Pri ukladaní odpadov do skládkovacích priestorov musí byť z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletu pevných odpadov využívaná čo najmenšia pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov, ktorej maximálna veľkosť musí zodpovedať množstvu denne privezenému a zneškodnenému odpadu za dodržania podmienok bodu II.D.13. a II.D.14. povolenia.“

Zistený stav:

V čase kontroly bol na skládke v prevádzke kompaktor, ktorý zhutňoval zeminou prekrytý odpad. Mimo telesa skládky v prevádzke zariadenia sa nachádzala rozsiahla kopa zeminy určenej na prekrytie skládky.  Nezhutnený a neprekrytý odpad bol  rozsahovo totožný s množstvom odpadu dovezeného v rámci času vyhradeného na ukladanie odpadu bez zhutnenia.

Podmienka dodržaná

III. Predložené doklady

- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín  vložka č. 24550/R

- Elektronické výstupy z prevádzkového denníka skládky

- Zmluva č. DNV 227-01/2012 zo dňa 22. 11. 2012

- Výpis z osobitného účtu Tatra banky SK3511000000002923859525 zo dňa 25. 02.2014

- Oznámenie spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o. Obci Dežerice zo dňa 29. 04. 2014

- Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby : “Dežerice II – skládka odpadov, dobudovanie skládky – 2. časť“ (december 2013)

Z environmentálnej kontroly bola vyhotovená fotodokumentácia z obhliadky prevádzky v počte 20 ks (v počte 3 ks sú súčasťou spisu).

IV.  Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržal vyššie uvedené kontrolované  podmienky integrovaného povolenia č.684 - 26983/2013/Med/373390112 zo dňa 11. 10. 2013. O výsledku kontroly a obsahu správy bude prevádzkovateľ informovaný     zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 19/2014/Z.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 27. 06. 2014..

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka		              ...................................................

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka                                 ...................................................

Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka            	              ...................................................

RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka		 ...................................................