SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č.: 6404-19060/37/2011/Sob					Počet príloh: č. 4/5

Protokol z kontroly č. 23/2011/Sob

dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava (ďalej len “Inšpektorát”), vydaného rozhodnutím č. 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005 (ďalej len „povolenie“) v prevádzke „ Skládka odpadov Cerová“, ktorej prevádzkovateľom je  Obec Cerová

prevádzka:	         „Skládka odpadov Cerová“

prevádzkovateľ: 		         Obec Cerová

Cerová 104

906 33 Cerová

dátum a čas vykonania kontroly: 13.06.2011 o 9:00 hod.

kontrolované obdobie:     od vydania integrovaného povolenia 30.05.2005 do ukončenia kontroly do 13.07.2011.

Kontrolu vykonal inšpektor: Ing. Milan Sobolič,

# Kontroly sa zúčastnil:  Jánoš Vladimír - konateľ

Predmetom

Kontroly bolo vykonanie v súlade s § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a §  10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Konateľ spoločnosti Jánoš Vladimír bol  informovaný telefonický o účele a dátume kontroly prostredníctvom inšpektora Ing. Milana Soboliča.

I.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE

- Názov kontrolovanej prevádzky: Skládka odpadov Cerová

- Adresa kontrolovanej prevádzky: Cerová – Lieskové list vlastníctva č. 705, 2051

- Názov prevádzkovateľa: Obec Cerová

- Adresa prevádzkovateľa: Cerová 104, Cerová 906 33

- IČO: 00 309 478

- KPČ: 5.4 Skládka odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok na inertné odpady

ROZSAH  KONTROLY:

Podmienky integrovaného povolenia, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) rozhodnutím č. 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005, ktorým inšpekcia povolila vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. (1) zákona o IPKZ.

PRÁVNY  STAV:

Integrované povolenie vydala SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č.: 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2005, ktorým povolila vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) schválila projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení spracovanú firmou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a hospodárske stavby, Koceľová 15, 821 08 Bratislava a pod. arch. Číslom 31/1 –ZP – 2001.

Kontrola podľa § 21 ods. 1 zákona o IPKZ bola zameraná na plnenie podmienok povolenia resp. vybraných podmienok IP, z dôvodu nezasielania ročného monitoringu  správnemu orgánu, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. Inšpektorát vykonal kontrolu príslušných dokumentov, fyzickú kontrolu areálu skládky, porovnanie vyhodnocovaných parametrov.

II.		PREDLOŽENÉ DOKLADY

Doklady predložené dňa 13.06.2011

- Súhlas OÚŽP Senica na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

- Súhlas OÚŽP Senica na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

- Faktúra za vybudovanie čistiacej rampy

- Faktúra za akumulačnú nádrž

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 2010

- Evidenčný list skládky odpadov 2009, 2010

- Ročný prehľad klimatických podmienok 2010, 2011

- Zmluva o odovzdaní odpadových vôd zo žúmp

- Faktúra za opravu poľnohospodárskych strojov

- Inventúrny zoznam o kúpe kompaktoru

- Monitoring skládkového plynu

- Prevádzkový poriadok

- Monitoring priesakovej kvapaliny a podzemných vôd

III.	ZISTENÝ STAV

Pod. 1.7 - Odpady musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom

- celý areál skládky je oplotený a strážený (vrátnik) – podmienka splnená

Pod. 1.8 - Povoľuje sa prevádzkovať skládku len v súlade s prevádzkovým poriadkom, na vydanie ktorého bol udelený súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch. Prevádzkový poriadok musí byť spracovaný v súlade s vydaným integrovaným povolením

- podmienka splnená do 1.1.2006, od účinnosti novely zákona o IPKZ č. 532/2005 Z.z. je schvaľovanie Prevádzkového poriadku v kompetencii SIŽP a nie OÚŽP, prevádzkovateľ nemá platný súhlas na Prevádzkový poriadok od 1.1.2006 – podmienka nesplená

Pod. 1.9 - Prevádzkovateľ skládky musí v súlade so zákonom o odpadoch vytvárať počas prevádzky skládky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí

- prevádzkovateľ v súlade so zákonom o odpadoch vytvára účelovú finančnú rezervu - podmienka splnená

Pod. 1.11 - Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov musí byť dobudované podľa zákona o odpadoch najneskôr do 15.08.2005. V prípade že sa používa namiesto mechanického zariadenia čistiace zariadenie využívajúce vodu musí byť vybudované aj v súlade so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách (ďalej len zákon o vodách).

- zariadenie na umývanie vozidiel bolo vybudované do termínu 15.08.2005– podmienka splnená

Pod. 1.12 - Dobudovať v súlade s platnou legislatívou v SR akumulačnú nádrž priesakových vôd zo skládky, na základe predloženej projektovej dokumentácie vypracovanou spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a hospodárske stavby, Koceľova 15, 821 08 Bratislava pod arch. Číslom 07 - DPS - 2005 a to najneskôr do 31.12.2008 pre I. a II. etapu skládky. Akumulačná nádrž bude slúžiť na akumuláciu priesakových vôd zo skládkovacích priestorov zariadenia.

- akumulačná nádrž priesakových vôd bola vybudovaná v riadnom termíne a to do 31.12.2008 – podmienka splnená

Pod. 1.14 - Dovoz odpadov sa povoľuje počas pracovných dní od 7,00 – do 15,00 hod a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. Dovoz odpadu mimo tejto doby musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky

- prevádzková doba skládky je rovnaká ako v Prevádzkovom poriadku- podmienka splnená

Pod. 1.17 - Informačná tabuľa osadená pred vstupom na skládku musí byť viditeľná z verejného priestranstva a musí obsahovať údaje o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa skládky, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku skládky a jej telefónnom čísle

- informačná tabuľa obsahuje požadované náležitosti - podmienka splnená

Pod. 1.20 - V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v množstve 25 000 t/rok, do zaplnenia objemu skládky do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení

- kazeta I. etapy skládky ešte nie je zaplnená, voľná kapacita kazety ku dňu 25.01.2011 bola 38.561 m3 a ročný príjem na skládku bol 5.100 ton - podmienka splnená

Pod. 2.4 - Ak budú prevádzkou skládky vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať povoľujúci orgán o vydanie povolenia na realizáciu opatrení umožňujúcich úpravu a využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak sa zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spálenie skládkového plynu. Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí

- tvorba skládkových plynov je monitorovaná firmou NMC spol. s.r.o. – podmienka splnená

Pod. 2.6 - Najmenej 2 x ročne vykonávať čistenie drenážneho potrubia

- čistenie drenážneho potrubia sa realizuje podľa potreby ale najmenej dva krát ročne. Kontrolovaný subjekt čistý drenážne potrubie sám a čistenie zapisuje do prevádzkového denníku skládky - podmienka splnená

Pod. 2.8 - Obmedzovať emisie úletov prenosnými záchytnými sieťami

- na zachytávanie odpadov používajú 3m oceľové pletivo – podmienka splnená

Pod. 2.9 - Na zhutňovanie komunálnych odpadov sa doporučuje používať kompaktor

- kompaktor bol zakúpený koncom r. 2002 –  podmienka splnená

Pod. 3.1 – Prevádzkovateľ skládky je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi, vzniknutými pri prevádzke skládky, na základe súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom

- súhlas na nakladanie s NO – od 1.1.2006 mal byť požiadaný od SIŽP – podmienka nesplnená

Pod. 3.4 - Opravy a údržby technologických zariadení a automobilovej techniky, vrátane výmeny olejov a akumulátorov, z väčšej časti zabezpečovať subdodávateľsky, oprávnenými organizáciami (autoservis a pod.)

- opravy a údržby technologických zariadení a automobilovej techniky vykonáva firma Opravovňa poľnohospodárskych strojov spol. s.r.o. Vráble – podmienka splnená

Pod. 4.1 - Dodržiavať zásady prevencie, riešenia havárií a zmiernenia následkov v prípade havárie uvedené v platnom „Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a v Pláne opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality podzemných vôd

- podmienka splnená do 1.1.2006, od účinnosti novely zákona o IPKZ č. 532/2005 Z.z. je schvaľovanie Havarijného plánu v kompetencii SIŽP a nie OÚŽP, prevádzkovateľ nemá platný súhlas od 1.1.2006 – podmienka nesplená

Pod. 4.3 - Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať, vody nepoužitej na čistenie dopravných prostriedkov a splaškovej odpadovej vody na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd

- odvoz priesakovej kvapaliny zabezpečuje firma Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. – podmienka splnená

Pod. 4.5 - Prevádzkový objekt musí byť vystrojený základnými protipožiarnymi prostriedkami podľa platných smerníc

- prevádzkový objekt má v areáli skládky odpadu protipožiarne prostriedky a niekoľko hasičských áut – podmienka splnená

Pod. 5.1 - Počas prevádzky skládky sa musí vykonávať monitorovanie skládky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov

- monitoring skládky na podzemné vody sa robí pravidelne a vypracováva sa  technická správa z monitoringu – podmienka splnená

Pod. 5.2.3 - Ochrana podzemných vôd

- meranie podzemných vôd pre každú monitorovaciu sondu vypracováva firma NMC spol. s.r.o. a na základe zistených analýz vydáva písomný doklad: zhodnotenie monitoringu priesakovej kvapaliny a podzemných vôd – podmienka splnená

Pod. 5.4 - Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby

- monitorovacie vrty sú  uzatvorené a uzamknuté – podmienka splnená

Pod. 5.5 - Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení v rozsahu a vymedzení podľa vyhlášky MŢP SR č. 391/2003 Z.z. a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému prostredníctvom povoľujúceho orgánu

- prevádzkovateľ posiela údaje a informácie do informačného systému do 15 februára za predchádzajúci rok – podmienka splnená

Pod. 5.7 - Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne do 31. januára nasledujúceho roku príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu

- evidencia nebola zasielaná správnemu orgánu - SIŽP (ale iba OÚŽP) – podmienka nesplnená

Pod. 5.10 - Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu

- prevádzkovateľ neohlasuje výsledky z monitoringu skládky povoľujúcemu orgánu SIŽP – podmienka nesplnená

– súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – od 1.1.2006 mal byť požiadaný od SIŽP – podmienka nesplnená

IV. ZISTENÉ NEDOSTATKY

Nesplnené podmienky :

Pod. 1.8 - prevádzkovateľ nemá platný súhlas na Prevádzkový poriadok od 1.1.2006

Pod. 3.1 – súhlas na nakladanie s NO – od 1.1.2006 mal byť požiadaný od SIŽP

Pod. 4.1 – od 1.1.2006 nemá schválený Havarijný plán od SIŽP

Pod. 5.7 - evidencia nebola zasielaná správnemu orgánu - SIŽP (ale iba OÚŽP)

Pod. 5.10 - prevádzkovateľ neohlasuje výsledky z monitoringu skládky povoľujúcemu orgánu SIŽP

– súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – od 1.1.2006 mal byť požiadaný od SIŽP – podmienka nesplnená

V. OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV

Od konateľa kontrolovaného subjektu sa požaduje prijatie vlastných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov formou príkazného listu.

VI.  	Záver

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ porušil podmienky povolenia č.: 1.8, 3.1, 4.1, 5.7, 5.10, čím porušil povinnosť uvedenú v § 20 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

O výsledku kontroly a obsahu protokolu bol informovaný konateľ kontrolovaného subjektu  Jánoš Vladimír dňa 13.07.2011 osobne

VII.	Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Prílohou protokolu o výsledku kontroly sú nasledovné písomnosti:

- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

- faktúra o oprave motorových vozidiel

- Inventúrny zoznam (kompaktor)

- faktúra za čistiacu rampu

Protokol vypracovaný  v Bratislave dňa 27.06.2011

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP-IŽP, Bratislava, OIPK:

Ing. Milan Sobolič             – inšpektor	                 ....................................................

podpis konateľa kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu):

Jánoš Vladimír                 - konateľ kontrolovaného subjektu     .................................................