[image: image1.png]Na



slovenská  inšpekcia  životného  prostredia

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
831 01 Bratislava, Jeséniova 17  

Číslo RZ:    4437-12838/37/2015/Sob                                                                                                           

SPRÁVA  Z  ENVIRONMENTÁLNEJ  KONTROLY

č. 20/2015/Sob/Z
vykonanej v prevádzke „RHC, VGH, HPP" (ďalej len ,,prevádzka“)  prevádzkovateľa SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava (ďalej len ,,prevádzkovateľ“), pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava integrované povolenie č. 1195/OIPK-338/06-Ba/370120505 zo dňa 01.03.2006 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 02.04.2015

Kontrolu vykonali: 

za SIŽP - IŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:
 

Ing. Milan Sobolič, inšpektor
Ing. Ivana Záleská, inšpektor 

Kontroly sa zúčastnili:

za SLOVNAFT, a.s.

Ing. Peter Guliš – ochrana vôd

Ing. Silvia Meňhartová – ochrana ovzdušia

Ing. Anna Tomčalová - poverená osoba pre IPKZ

Ing. Dušan Ronec, MBA – vedúci útvaru  Ochrana životného prostredia

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia.


Inšpekcia dňa 30.03.2015 oznámila telefonicky Anne Tomčalovej výkon operatívnych kontrol v prevádzke, určila dátum kontroly na 02.04.2015, čas kontroly od 8:30 hod., kontrolované obdobie roky 2013 a 2014 a zároveň požiadala o informovanie konateľa spoločnosti (štatutárneho orgánu) o vykonaní kontroly a ak konateľ nemá v daný deň možnosť zúčastniť sa kontroly, aby určil niekoho na zastupovanie. Konateľ určil hore uvedených ľudí na spolupracovanie s Inšpekciou v čase kontroly. 

Kontrolované obdobie: od 01.01.2013 do 31.12.2014.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky:
RHC, VGH, HPP
Obchodné meno:
Slovnaft, a.s.
Sídlo:
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava

IČO:                   
31 322 832

Kategória priemyselnej činnosti: 

1.2 Rafinácia minerálnych olejov a plynov

II. Predložené doklady

1. Tabuľka so spotrebou energie za roky 2013 a 2014,

2. Súhlas od Ministerstva ŽP na cezhraničnú prepravu odpadu na účely zhodnotenia zo dňa 17.02.2014 (Česká republika),

3. Súhlas od Ministerstva ŽP na cezhraničnú prepravu odpadu na účely zhodnotenia zo dňa 17.02.2014 (Rakúska republika),

4. Súhlas od Ministerstva ŽP Českej republiky na prepravu odpadu zo dňa 18.02.2014,

5. Rozhodnutie od Ministerium fur ein Lebenswertes Ostereich zo dňa 19.05.2014,

6. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním zaslané na OÚ Bratislava za rok 2013 (29.01.2014) a 2014 (28.1.2015),

7. Evidenčný list odpadu rok 2013 a 2014,

8. Predloženie aktualizovaného a schváleného Programu odpadového hospodárstva,

9. Predloženie protokolov AMS za rok 2013 a 2014,

10. Správa o opravnom meraní emisií 03/011/2013, 03/017/2014, 03/137/2014, 03/147/2013, 

11. Predloženie správy o opravnom meraní emisií zo dňa 19.03.2013, 26.03.2014, 19.09.2014, 23.09.2013
12. Predloženie správy o opravnom meraní emisií a periodickej oprávnenej inšpekcii zhody zo dňa 31.07.2013, 09.09.2013, 22.07.2014, 21.08.2013
13. Rozhodnutie SIŽP Bratislava – schválenie aktualizovaného havarijného plánu zo dňa 25.06.2010,

14. Preberací protokol pre Havarijný plán prevádzky17.02.2006,

15. Rozhodnutie od KÚ ŽP Bratislava, odboru štátnej vodnej správy na vypúšťanie odpadových vôd zo dňa 08.11.2005,

16. Kvalita vypúšťaných odpadových vôd (OV), rok 2014,

17. Kvalita vypúšťaných OV  rok 2013,

18. Analýzny list MCHB ČOV výstup, 2013 a 2014,

19. Hlásenie do NRZ za rok 2013 zo dňa 12.02.2014 a za rok 2014 zo dňa 10.02.2015,

20. Odborná prehliadka a skúška pre nádrž 11V171,

21. Protokol o skúške vodotesnosti nádrže SO 5713.

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia 

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia a jeho zmien:

Podmienka č. A.1.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prevádzkovanie v súlade s platnou dokumentáciou prevádzky (technologický reglement, schválené STPP a TOO, bezpečnostné správy). 

Plnenie: Prevádzkovateľ má vypracovaný a schválený STTP a TOO inšpekciou rozhodnutím č. 8039-2020/37/2015/Sob/370120505/Z11 zo 27.01.2015 právoplatného dňa 13.02.2015 – podmienka splnená
Podmienka č. A.3.1 Prevádzka neprekročí používanie látok uvedených v nasledujúcej tabuľke bez povolenia inšpekcie:

	Výrobná jednotka
	Látka


	Maximálne množstvá/rok

	RHC 
	Zmesná surovina pre RHC
	1 200 000 t

	
	Vodík
	40 000 t

	
	Plynový olej z FCC
	225 000 t

	
	Vykurovací olej z FCC
	225 000 t

	VGH 
	Vákuové destiláty
	1 650 000 t

	
	Plynový olej a petrolej z RHC
	50 000 t

	
	Plynový olej z AD5
	50 000 t 

	
	Vodík
	18 500 t

	HPP
	Zemný plyn
	129 000 t

	
	Zmes ľahkého uhľovod. plynu z VGH
	22 700 t

	
	Zmes ľahkého uhľovod. plynu z KHK
	15 000 t


Plnenie: Prevádzkovateľ predložil tabuľku, v ktorej uviedol množstvá použitých látok za rok 2013 a rok 2014, ktoré sú pod maximálnym dovolením množstvom - podmienka splnená  
Podmienka č. A.5.1
V prevádzke je povolené skladovať látky uvedené v tabuľke v maximálnych množstvách nasledovne:

	Výrobná jednotka
	Druh látky


	Maximálne skladované množstvo

	RHC (bl. 57)
	uhľovodíkové zmesi C5 až plynový olej
	25 t

	
	metyldietanolamín (MDEA)
	60 m3

	
	kyslá voda
	150 m3

	
	glykol 
	10 t

	
	hydroxid sodný 
	10 t

	VGH a HPP (bl. 56)
	uhľovodíkové zmesi C5 až plynový olej
	60 t

	
	metyldietanolamín (MDEA)
	210 m3

	
	kyslá voda
	30 m3

	
	kyselina sírová (H2SO4)
	50 t

	
	hydroxid sodný (NaOH)
	30 


Plnenie: Prevádzkovateľ predložil tabuľku, v ktorej uviedol, že sa uhľovodíkové zmesi C5 až plynový olej skladuje do maximálneho skladovaného množstva za rok 2013 a za rok 2014 ostatné látky sa neskladujú - podmienka splnená  
Podmienka č. A.5.2
Pravidelne v termínoch stanovených vyhl. č. 100/2005 Z.z. vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesností potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu škodlivých a obzvlášť škodlivých látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu. 

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil protokol o skúške vodotesnosti nádrže SO 5713 bl. 57 zo dňa 16.07.2012 zo záverom (skúšaná nádrž vyhovela skúške vodotesnosti podľa STN 750905) - podmienka splnená  
Podmienka č. B.1a) bod 1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť emisné limity určené v nasledujúcej tabuľke:

RHC – Hydrokrak ťažkých zvyškov

	Zdroj znečistenia ovzdušia
	Znečisťujúca látka
	Emisný limit 

[mg.m-3]
	Miesto vypúšťania

	
	
	
	označenie
	výška

	RHC pece:

surovinová pec 11H101

vodíková pec 11H102

atm. pec 11H201

vákuová pec 11H301
	TZL

SO2

NOx
CO
	5

600

200

100
	komín č. 44

(bl. 57)
	60 m


VGH – Hydrogenácia vákuových destilátov

	Zdroj znečistenia ovzdušia
	Znečisťujúca látka
	Emisný limit 

[mg.m-3]
	Miesto vypúšťania

	
	
	
	označenie
	výška

	VGH pece:

nástreková pec 12 H101

frakcionačná pec 12H201
	TZL

SO2

NOx1
CO
	5
600

200

100
	komín č. 45

(bl. 56)


	41,5 m


HPP – Vodíkáreň

	Zdroj znečistenia ovzdušia
	Znečisťujúca látka
	Emisný limit 

[mg.m-3]
	Miesto vypúšťania

	
	
	
	označenie
	výška

	reformingová pec 17H301
	TZL

SO2

NOx
CO
	5
600

200

100 
	komín č. 46

(bl. 56)


	34 m


Plnenie: Prevádzkovateľ predložil protokoly emisných hodnôt za rok 2013 a za rok 2014. V roku 2013 a v roku 2014 neboli prekročené maximálne emisné limity určené v tabuľke – podmienka splnená 

Podmienka č. B.2.4 
V termíne do 3 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto povolenia predložiť inšpekcii právoplatné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do Dunaja, v ktorom bude uvedený spôsob merania a početnosť odberu vzoriek v ukazovateľoch Ncelk, Pcelk, S2- a PAU.
Plnenie: Prevádzkovateľ predložil v riadnom termíne rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Bratislave, odboru štátnej vodnej správy č. ZPS//1351/2005-ONR zo dňa 08.11.2005, v ktorom sa: 
- v bode 4. a) menili koncentračné a bilančné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd časť 1 a 2,
· v bode 5. a) menili koncentračné a bilančné hodnoty obzvlášť škodlivých látok vo vypúšťaných odpadových vodách – podmienka splnená

Podmienka č. D.1.1 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečným odpadom len v súlade so súhlasom udeleným inšpekciou v sumárnom množstve 4621 t/rok; z toho odpad kat. č. 16 08 02 (N) v množstve 3400 t/rok. 

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil evidenčné listy odpadov, ktoré sumárne neprekračujú povolené množstvá – podmienka splnená
Podmienka č. F.2
Poverený pracovník nakladajúci so škodlivými a obzvlášť škodlivými chemickými látkami musí mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.
Plnenie: Prevádzkovateľ v čase kontroly, preukázal karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok pomocou systému spoločnosti ,,intranet“ – podmienka splnená 

Podmienka č. F.4
 V prípade havárie je nutné postupovať v súlade so schváleným plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Plnenie: Prevádzkovateľ má vypracovaný a schválený havarijný plán rozhodnutím č. 6503-19688/32/2010/Jam zo dňa 25.06.2010 s právoplatnosťou dňa 13.07.2010 – podmienka splnená 

Podmienka č. I.2.1 V prípade havárie je nutné postupovať v súlade so schváleným plánom Kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd vykonávať v súlade s platným povolením na vypúšťanie odpadových vôd do toku vydanom Krajským úradom životného prostredia v Bratislave a bývalým Okresným úradom Bratislava II, odborom životného prostredia. Výsledky z rozborov vypúšťaných odpadových vôd budú k dispozícii inšpekcii.

Plnenie: Prevádzkovateľ má vypracovaný a schválený havarijný plán rozhodnutím č. 6503-19688/32/2010/Jam zo dňa 25.06.2010 a Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy rozhodnutím č. ZPS//1351/2005-ONR zo dňa 08.11.2005 zmenilo rozhodnutie vo veci osobitého užívania vôd pre prevádzku – podmienka splnená 

Podmienka č. I.5.1
V prípade havárie je nutné postupovať v súlade so schváleným plánom Vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu zariadení so zameraním na ich účinnosť, opotrebovanosť, tesnosť a pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať merania spotreby energie a spotreby materiálu v intervaloch raz za mesiac.

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil mesačné výkazy spotreby energie pre každú časť prevádzky zvlášť (RHC, VGH, HPP). Prevádzka má vydaný a schválený havarijný plán – podmienka splnená

Podmienka č. I.5.2
Vypracovávať technicko – ekonomické rozbory v zmysle technicko – hospodárskych noriem v intervaloch raz za štvrťrok. 

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil ukazovatele energetického hospo. výroby, grafy, tabuľky a riadenie energetiky (nákup energií a jednotkové ceny energií – podmienka splnená 

Podmienka č. I.7.1 Zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe do integrovaného registra informačného systému

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil hlásenie za rok 2013 s dátumom doručenia na SHMÚ dňa 14.02.2014, za rok 2014 s dátumom doručenia na SHMÚ dňa 11.02.2015 – podmienka splnená

Podmienka č. I.7.2 Prevádzkovateľ musí inšpekcii:

a)
zasielať výsledky, vyhodnotenie a porovnanie s povolenými hodnotami jednotlivých ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd za predchádzajúci rok do 15. februára, 

a) správy z periodického merania emisií predložiť v termíne do 60 dní odo dňa vykonania posledného technického merania alebo posledného odberu vzorky zo série jednotlivých meraní, 

b) v termíne do 15. februára predložiť vyhodnotenie výsledkov vo forme protokolu z celoročného vyhodnotenia kontinuálneho merania a čiastkovými protokolmi, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu na jednotlivých zdrojoch znečisťovania za uplynulý kalendárny rok,
c) v termíne do 60 dní od skončenia poslednej technickej skúšky alebo kontroly na mieste predložiť správu o periodickej kontrole AMS,

d) v termíne do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predložiť každé nové rozhodnutie týkajúce sa prevádzky, ktoré vydal iný orgán verejnej správy, 

e) v termíne do 30 dní odo dňa schválenia predložiť inšpekcii aktualizovaný a schválený Program odpadového hospodárstva,  

f) v termíne do 30.5.2006 predložiť inšpekcii schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej „havarijný plán“)

Plnenie: 
a) prevádzkovateľ predložil tabuľku hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vôd za rok 2013 a rok 2014 v riadnom termíne, 
b) prevádzkovateľ predložil správy o opravných meraní emisií za rok 2013 a za rok 2014 do 60 dní odo dna vykonania merania,

c) prevádzkovateľ predložil protokoly AMS za rok 2013 s dátumom doručenia na inšpekciu dňa 30.01.2014 a za rok 2014  s dátumom doručenia na inšpekciu dňa 09.02.2015,
d) prevádzkovateľ zasiela správy o periodickej kontrole AMS v termíne do 60 dní odo dňa skončenia poslednej technickej skúšky,
f) prevádzkovateľ predložil dňa 19.12.2014 aktualizovaný a schválený Program odpadového hospodárstva, ktorý bol právoplatný dňa 12.12.2014, 

g) inšpekcia rozhodnutím č. 009/700/2006/R-Ja zo dňa 17.02.2006 schválila havarijný plán a rozhodnutím č. 6503-19688/32/2010/Jam zo dňa 25.06.2010 schválila aktualizovaný havarijný plán - podmienky splnené
IV. Záver


Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ splnil nasledovné podmienky povolenia č. A.1.7, A.3.1, A.5.1, A.5.2, B.1a) bod 1.1, B.2.4, D.1.1, F.2, F.4, I.2.1, I.5.1, I.5.2, I.7.1, I.7.2 čím si splnil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.  


Správa z environmentálnej kontroly č. 20/2015/Sob/Z bola vypracovaná v Bratislave dňa 13.08.2015.

O výsledku kontroly a obsahu správy bola dňa 18.08.2015 informovaná Ing. Anna Tomčalová, splnomocnená osoba na zastupovanie firmy (osobne).
V. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:

Výsledok kontroly a obsah správy bol dňa 18.08.2015 prerokovaný s Ing. Annou Tomčalovou, splnomocnenou osobou na zastupovanie firmy, ktorá podala k prerokovaným skutočnostiam nasledovné vyjadrenie:

Záznam podpísaný v Bratislave dňa  18.08.2015.
  Za SIŽP IŽP Bratislava, OIPK:

  Ing. Milan Sobolič                             ...........................   

	Za prevádzkovateľa: 

	Ing. Anna Tomčalová, splnomocnenec firmy   .........................................




Správu z environmentálnej kontroly č. 20/2015/Sob/Z prevzala dňa: 18.08.2015

                                                                                 Meno:
IČO: 00156906 ( Tel.:02/58282428 ( Fax:02/53417328
Jeséniová 17 ( 831 01 Bratislava ( Telefón: 02/58282428 ( milan.sobolic@sizp.sk

