 Strana 5/5 správy o kontrole  č. 26/2013/Z

	
[image: image1.wmf]
	SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


	č.: 6838-30454/2013/Čás/371640107
	


Správa o environmentálnej kontrole č. 26/2013/Z
v prevádzke: 

„Levické mliekarne a. s.“  



Jurská cesta č. 2, 934 01 Levice
prevádzkovateľa:  

Levické mliekarne a. s.  



Jurská cesta č. 2



934 01 Levice



IČO: 31 412 271

vykonanej dňa:
17. 10. 2013 o 900 hod. 

Kontrolu vykonali:
Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka 



Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Pavol Srna – manažér strediska techniky
Ing. Michala Blažeková – správa technických zariadení

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“)  vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ    a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na plnenie vybraných podmienok uvedených v integrovanom povolení č. 6172-34703/2007-Kys/371640107 zo dňa 25. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 11. 2007, (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) pre prevádzku „Levické mliekarne a.s.“ prevádzkovateľa  Levické mliekarne a. s., Jurská cesta č. 2, 934 01 Levice, IČO: 31 412 271 v kontrolovanom období od 01. 01. 2010 do 18. 10. 2013 (pre podmienku II.I.7.4 v kontrolovanom období od 20. 11. 2007 do 17. 10. 2013).
Dátum vykonania kontroly:



17. 10. 2013  
Kontrolované obdobie:





od 01.01. 2010 do 17. 10. 2013
Kontrolované obdobie pre podmienku II.I.7.4: 

od 20. 11. 2007 do 17. 10. 2013

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 16. 10. 2013 telefonicky informovaný prostredníctvom Ing. Ivana Gettu – finančný riaditeľ.
I.
Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky:
„Levické mliekarne a. s.“ 
Adresa prevádzky:

Jurská cesta č. 2, 934 01 Levice
Prevádzkovateľ

Obchodné meno:

Levické mliekarne a. s.  

Sídlo:

Jurská cesta č. 2



934 01 Levice

IČO:
31 412 271 
Kategória priemyselnej činnosti:

6.4.e)
Výlučné spracovanie a úprava mlieka, ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň – priemerná hodnota vyrátaná za rok
II. Opísanie stavu prevádzky v čase kontroly

V čase vykonania kontroly bola prevádzka v činnosti. V prevádzke sa spracovávalo mlieko, vyrábal sa tvaroh a tavený syr. Kotolňa vyrábala paru pre prevádzku. Emisie boli vypúšťané do ovzdušia cez miesta vypúšťania emisií (komíny). Sušiareň mlieka bola v prevádzke.
III.

Predložené doklady
1. integrované povolenie,
2. hlásenie do Národného registra znečistenia za rok 2012 zo dňa 01. 02. 2013 pod značkou 687/2013,
3. hlásenie do Národného registra znečistenia za rok 2011 zo dňa 14. 02. 2012 pod značkou 1076/2012,

4. hlásenie do Národného registra znečistenia za rok 2010 zo dňa 14. 02. 2011,

5. hlásenie do Národného registra znečistenia za rok 2009 zo dňa 10. 02. 2010,

6. oznámenie o vykonaní periodického oprávneného merania emisií na plynovej kotolni zo dňa 16. 09. 2010 adresované OÚŽP Levice a SIŽP Bratislava,

7. oznámenie o vykonaní periodického oprávneného merania emisií na plynovej kotolni zo dňa 01. 04. 2004 adresované Okresnému úradu Levice, Odboru životného prostredia,

8. správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní v plynovej kotolni zo dňa 25. 05. 2004, 30. 12. 2007 a 22. 10. 2010,

9. rozhodnutie o schválení návrhu postupu výpočtu pod č. T-2006/00707-Ovz-S zo dňa 10. 04. 2006.
IV.
Kontrolné zistenia
Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.I.7.1: 
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára do informačného systému. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej päť rokov. 
Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil sprievodné listy k hláseniam do Národného registra znečistenia za rok 2012 zo dňa 01. 02. 2013 pod značkou 687/2013, za rok 2011 zo dňa 14. 02. 2012 pod značkou 1076/2012, za rok 2010 zo dňa 14. 02. 2011 a za rok 2009 zo dňa 10. 02. 2010. 

Podmienka splnená.

Podmienka II.I.7.3: 
Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii všetky správy o oprávnených meraniach. Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. 

Podmienka II.I.1.3: 
Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie určených emisných limitov predložením správy z merania do 60 dní od dátumu merania inšpekcii a orgánu ochrany ovzdušia. 

Zistený stav:

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie predložil správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní v plynovej kotolni zo dňa 22. 10. 2010 v stanovenom termíne. Správa o oprávnenom meraní bola na Obvodný úrad životného prostredia Levice (od 01. 10. 2013 Okresný úrad Levice – odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia) doručená osobne v stanovenom termíne.
Podmienky splnené.

Podmienka II.I.7.4: 
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o periodickom meraní najmenej z dvoch posledných meraní.
Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil k nahliadnutiu správy o periodickom oprávnenom meraní pod č. LME 42/2007 zo dňa 30. 12. 2007 a pod č. LME 22/2010 zo dňa 22. 10. 2010.  
Podmienka splnená.

Podmienka II.I.1.1: 
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií podľa platných metodík všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zisťuje údaje o dodržaní určených emisných limitov z prevádzky plynovej kotolne vykonaním oprávneného merania oprávnenou meracou skupinou. Má schválený postup zisťovania množstva emisií orgánom ochrany ovzdušia (v dobe vydania Obvodným úradom životného prostredia Levice, od 01.10. 2013 Okresným úradom Levice – odborom starostlivosti o životné prostredie).
Podmienka splnená.

Podmienka II.I.1.2: 
Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Kontrola EL vo výduchoch kotlov K1, K2 a K3:

	Emitovaná látka
	Frekvencia merania

	NO2, CO
	Periodickým meraním raz za 6 rokov 1)


1) Zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov pre oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý pri menovitom tepelnom príkone a o dodržaní emisného limitu pre oxid uhoľnatý pri najnižšom povolenom tepelnom príkone.
Podmienka II.B.1.1: 
Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív.

	Zdroj znečisťovania ovzdušia
	Emisný limit pre jednotlivé
znečisťujúce látky
	Miesto
vypúšťania

	
	Znečisťujúca 
látka
	Hmotnostná koncentrácia
	

	Plynový kotol K1
Kotol OKP – 16 parný
	NOx
	200 mg.m-3
	Komín výšky

10 m

	
	CO
	100 mg.m-3
	

	Plynový kotol K2
Kotol LOOS
	NOx
	200 mg.m-3
	Komín výšky

6 m

	
	CO
	100 mg.m-3
	

	Plynový kotol K3
Kotol RMK-BK6 parný
	NOx
	200 mg.m-3
	Komín výšky

8 m

	
	CO
	100 mg.m-3
	


Poznámka: NOx – oxidy dusíka vyjadrené ako NO2, CO – oxid uhoľnatý.
Kontrola platnosti emisných limitov: Emisné limity platia pre suché spaliny pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0°C.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zisťuje údaje o dodržaní určených emisných limitov z prevádzky plynovej kotolne vykonaním oprávneného merania oprávnenou meracou skupinou. Emisné limity v správe z merania z 22. 10. 2010 boli vyhodnotené, že sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia. Emisné limity pre jednotlivé kotle v plynovej kotolni boli dodržané. 
Podmienky splnené.

Z predložených údajov a skutočností zistených obhliadkou prevádzky vyplýva, že podmienky II.I.7.1,  II.I.7.3,  II.I.7.4,  II.I.1.1, II.I.1.2,  II.I.1.3, II.B.1.1 boli počas kontrolovaného obdobia dodržané.

V.  
Záver

Inšpektorát  na základe  vykonanej environmentálnej kontroly a na základe správy o kontrole nezistil nedostatky a týmto  potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ  súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia. 
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 26/2013/Z.
Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 12. 11. 2013.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka

....................................................

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka 
           ....................................................
_978412750.bin

