SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Č. :  3216-7118/2015/Koz/770930111

SPRÁVA o bežnej environmentálnej KONTROLE  č. 13/2015/Koz/P

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

- Spracovateľ správy

| Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor | IŽP Žilina, OIPK Ing. Rozália Kozačková |
| --- | --- |
| Telefón (fax) | 041/5075120 |
| E- mail | rozalia.kozackova@sizp.sk |
| Dátum začatia kontroly | 20.02.2015 |
| Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali | Meno a priezvisko | podpis | odbor |
|  | Ing. Rozália Kozačková |  | OIPK |
|  | - |  |  |

- Prevádzkovateľ

| Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Ing. Tomáš Antal, konateľ Ing. Jan Ludvík, konateľ |
| --- | --- |
| Adresa sídla | Bratislavská 18, 900 51 Zohor |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla) | - |
| IČO | 31 318 762 |

- Prevádzka

| Názov prevádzky | „Neutralizačná stanica, Žilina – Bytčica A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.“ |
| --- | --- |
| Adresa prevádzky | Na stanicu 22, 010 09 Žilina – Bytčica |
| Identifikácia prevádzky (VS) | 770930111 |
| Kategória činnosti | 5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň |
| Integrované povolenie č. ... zo dňa .... právoplatné dňom ..... | č. 4746-23297/2011/Mar/770930111 zo dňa 11.08.2011, právoplatné dňa 05.09.2011 |
| Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok |
| Označenie zmeny IP č. zo dňa ......... Právoplatnosť | č. 1955-6881/77/2014/Koz/770930111/Z1 zo dňa 10.03.2014, právoplatné dňa 31.03.2014 |
| Popis zmeny | - určenie dĺžky platnosti súhlasov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. a § 3 ods. 3 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ, - schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ. |
| Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili | Bc. Juraj Jaroš, regionálny vedúci prevádzky |

Kontrolované obdobie: od 01.01.2014 do ukončenia kontroly.

Predmetom správy o bežnej environmentálnej kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala inšpekcia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom  č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na preskúmanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia prevádzky zameraných na nakladanie s odpadmi. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov s  podmienkami integrovaného povolenia.

O predmete kontroly bol Bc. Juraj Jaroš, regionálny vedúci prevádzky „Neutralizačná stanica, Žilina – Bytčica A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.“ splnomocnený konateľmi spoločnosti .A.S.A. Slovensko spol.  s r.o.,  Zohor na zastupovanie spoločnosti pred orgánmi štátnej správy  informovaný telefonicky, dňa 13.02.2015 Ing. Rozáliou Kozačkovou.

- Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

#### Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie a zneškodnenie odpadov

Podmienka D.1. Prevádzkovateľovi sa povoľuje nakladať s nebezpečnými odpadmi v prevádzke, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov (ďalej len „katalóg odpadov“) v rozsahu odoberanie odpadov od iných pôvodcov, ich zhromažďovanie v prevádzke a následne zneškodňovanie fyzikálno-chemickou úpravou D9, v súlade s prílohou č. 3 zákona o odpadoch. Zoznam druhov nebezpečných odpadov je uvedený v tabuľke.

Podmienka D.1.1.  Celkové množstvo kvapalných nebezpečných odpadov zneškodnených v neutralizačnej stanici nesmie presiahnuť 20 000  t za rok.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ nakladal v roku 2014 s nasledujúcimi nebezpečnými odpadmi v rozsahu odoberanie odpadov od iných pôvodcov, ich zhromažďovanie v prevádzke a následne zneškodňovanie fyzikálno-chemickou úpravou D9:

| Kat.č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl.č.284/2001 Z.z. | Kategória odpadu | Množstvo v tonách |
| --- | --- | --- | --- |
| 060101 | kyselina sírová a kyselina siričitá | N | 0,010 |
| 060102 | kyselina chlorovodíková | N | 0,005 |
| 070101 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | 20,000 |
| 080119 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 418,360 |
| 080415 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 11,000 |
| 090101 | roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov | N | 6,595 |
| 090102 | roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek | N | 6,190 |
| 090104 | roztoky ustaľovačov | N | 1,789 |
| 100211 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N | 1,000 |
| 110105 | kyslé moriace roztoky | N | 175,165 |
| 110106 | kyseliny inak nešpecifikované | N | 2,000 |
| 110107 | alkalické moriace roztoky | N | 55,750 |
| 110111 | vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | 513,140 |
| 110113 | odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | N | 9,180 |
| 120108 | rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény | N | 202,200 |
| 120109 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N | 3446,280 |
| 120301 | vodné pracie kvapaliny | N | 148,200 |
| 130105 | nechlórované emulzie | N | 2,895 |
| 130506 | olej z odlučovačov oleja z vody | N | 12,800 |
| 130507 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N | 150,666 |
| 130508 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N | 0,200 |
| 130802 | iné emulzie | N | 584,110 |
| 160114 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | 55,545 |
| 160606 | oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov | N | 5,300 |
| 161001 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | 804,325 |
| 200114 | kyseliny | N | 0,092 |
| Celkové množstvo kvapalných NO za rok 2014 : 6632,797 t/rok |

Prevádzkovateľ nakladal v roku 2015 (od 01.01.2015 do 01.02.2015) s nasledujúcimi nebezpečnými odpadmi v rozsahu odoberanie odpadov od iných pôvodcov, ich zhromažďovanie v prevádzke a následne zneškodňovanie fyzikálno-chemickou úpravou D9:

| Kat.č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl.č.284/2001 Z.z. | Kategória odpadu | Množstvo v tonách |
| --- | --- | --- | --- |
| 080119 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 13,11 |
| 080415 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 5,20 |
| 110105 | kyslé moriace roztoky | N | 1,50 |
| 110106 | kyseliny inak nešpecifikované | N | 2,00 |
| 110107 | alkalické moriace roztoky | N | 1,70 |
| 110111 | vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | 28,80 |
| 110113 | odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | N | 8,00 |
| 120108 | rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény | N | 39,00 |
| 120109 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N | 197,51 |
| 120301 | vodné pracie kvapaliny | N | 15,00 |
| 130507 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N | 8,33 |
| 130508 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N | 0,30 |
| 130802 | iné emulzie | N | 58,85 |
| 160114 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | 2,60 |
| 161001 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | 27,54 |
| 161002 | vodné kvapalné odpady iné ako 161001 | O | 0,15 |
| Celkové množstvo kvapalných odpadov za január 2015 : 409,43 t |

Prevádzkovateľ v rokoch 2014 a 2015  neprekročil rozsah nebezpečných odpadov povolených v podmienke D.1 ani celkové množstvo kvapalných nebezpečných odpadov zneškodnených v neutralizačnej stanici určené v podmienke D.1.1.

V roku 2014: 6632,797 t/rok

V roku 2015  (do 01.02.2015):  409,43 t

V súlade s IP.

Podmienka D.1.3 Neutralizačnú stanicu prevádzkovať podľa Prevádzkového poriadku zariadenia na čistenie priemyselných odpadových vôd „Neutralizačná stanica“.

Podmienka D.2.3 Prevádzkový poriadok zariadenia bude umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzke a dotknutí pracovníci budú oboznámení s týmto prevádzkovým poriadkom.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ prevádzkuje neutralizačnú stanicu podľa aktualizovaného Prevádzkového poriadku zariadenia na čistenie priemyselných odpadových vôd „NEUTRALIZAČNÁ STANICA“, vypracovaný Ing. Jánom Kutlíkom a schválený p. Petrom Urbánekom zo dňa 06.12.2013, ktorý je umiestnený u vedúceho prevádzky a je prístupný všetkým pracovníkom.

V súlade s IP.

Podmienka D.1.4. Viesť evidenciu o zneškodnených odpadoch v neutralizačnej stanici pre každý druh odpadu zvlášť.

Podmienka D.1.11. Viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenčné listy jednotlivých druhov odpadov prebratých od pôvodcov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov za rok 2014 a 2015 a evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za rok 2014. Evidenciu odpadov vykonáva pre každý druh odpadu zvlášť elektronickou formou na predpísaných tlačivách v zmysle právnych predpisov  platných v odpadovom hospodárstve.  Evidenčné listy odpadov uchováva v archíve spoločnosti po dobu 5 rokov a evidenčné listy zariadenia na zneškodňovanie odpadov po celú dobu prevádzkovania zariadenia.

V súlade s IP.

Podmienka D.1.5. Viesť evidenciu požadovaných analýz kvapalných odpadov dovezených do prevádzky na zneškodnenie v tomto rozsahu : BSK5, CHSKCr, NL, RL, RAS, EL (extrahovateľné látky), NU (ropné látky), PAL  A (saponáty), pH,  Pcelk. (fosfor celkový), Ncelk. (dusík celkový), N-NH4 (amoniakálny dusík), Cd, Hg, Zn, Cu, Cr3+, Cr6+, Pb, As, Ni, PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky), AOX (adsorbovateľné organicky viazané halogény), CN- celk.(kyanidy).

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu požadovaných analýz kvapalných odpadov dovezených do prevádzky na zneškodnenie pri prvej dodávke v rozsahu predpísanom podmienkou D.1.5. Protokoly z analýz archivuje podľa dodávateľov odpadov a rokov. Prevádzkovateľ vykonáva pri prvej a ďalšej dodávke odpadu vstupné analýzy vo vlastnom laboratóriu. Výsledky zaznamenáva do prevádzkového denníka laboratória.

V súlade s IP.

Podmienka D.1.6 Zneškodnenie zvlášť nebezpečných odpadov vysoko toxického charakteru, napr. kyanidy, Cr6+, niektorých ťažkých kovov (Ni), ale aj veľmi žieravých kyselín (kyselina fluorovodíková a dusičná), vykonávať v samostatnej reakčnej nádrži, ktorá bude odolná proti účinku najagresívnejších kyselín a zásad, vybavenej dávkovacími čerpadlami na prívod presne stanoveného množstva chemikálii, s možnosťou miešania a vytvárania ochrannej atmosféry. Po úprave , ktorá umožní chemickú premenu nebezpečných katiónov a aniónov na prijateľnú formu, je možné reakčné prúdy pridávať do prúdu iných odpadov.

Podmienka D.1.7 Potreba oddelenej fyzikálno-chemickej úpravy v samostatnej nádrži sa týka nasledovných druhov nebezpečných odpadov :

| Kat.č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl.č.284/2001 Z.z. | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 060103 | kyselina fluorovodíková | N |
| 060105 | kyselina dusičná a kyselina dusitá | N |
| 060311 | tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy | N |
| 060313 | tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy | N |

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Kontrolou evidenčných listov odpadov a sprievodných listov nebezpečných odpadov bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období nezneškodňoval zvlášť nebezpečné odpady vysoko toxického charakteru.

V súlade s IP.

Podmienka D.1.8. Nebezpečné odpady privážane na zneškodnenie do prevádzky v kontajneroch zhromažďovať v zabezpečenom priestore manipulačnej plochy pre stáčanie. Zhromažďovanie kontajnerov s obsahom nebezpečných odpadov v prevádzke mimo  túto plochu je zakázané.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Pri kontrole nebolo zistené zhromažďovanie kontajnerov s obsahom nebezpečných odpadov v prevádzke mimo  zabezpečenú manipulačnú  plochu  určenú pre stáčanie.

V súlade s IP.

Podmienka D.1.9.  Zabezpečiť odpady pred odcudzením alebo nežiaducim únikom.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Celá prevádzka je oplotená s uzamykateľnou bránou. Pri kontrole bolo preverené, že prevádzkovateľ kvapalné odpady zhromažďuje len na havarijne zabezpečených plochách a v havarijne zabezpečených zásobníkoch.

V súlade s IP.

Podmienka D.1.10. Zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ má na pri vstupe do areálu na administratívnej budove umiestnenú informačnú tabuľu, ktorá obsahuje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa spoločnosti, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie, meno zodpovednej osoby a telefónne číslo.

V súlade s IP.

Podmienka D.1.12 a D.3.2. Prepravu nebezpečných odpadov vykonávať na základe právoplatného rozhodnutia o súhlase na prepravu nebezpečných odpadov, vydaného Krajským úradom životného prostredia v Žiline.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ predložil právoplatné rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Žiline o udelení zmeny pôvodného súhlasu (č. A/2011/00195/Sl zo dňa 28.01.2011) na prepravu nebezpečných odpadov, vydané pod č. 2012/906-2/Ch zo dňa 25.06.2012. Zmena  sa týka predĺženia platnosti súhlasu do 31.08.2015 a celkového množstva prepravovaných odpadov na 20 000 t/rok. Prevádzkovateľ plní všetky podmienky vydaného rozhodnutia.

V súlade s IP.

Podmienka D.2  Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) o odpadoch na vydanie aktualizovaného Prevádzkového poriadku zariadenia na čistenie priemyselných odpadových vôd „NEUTRALIZAČNÁ STANICA“, vypracovaný Ing. Jánom Kutlíkom a schválený p. Petrom Urbánekom dňa 06.12.2013. Zoznam druhov zneškodňovaných odpadov je uvedený v tabuľke č.4 a 5.

Podmienka D.2.3  Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov vykonáva v prevádzke zneškodňovanie odpadov uvedených v tabuľke č.4 a tabuľke č.5 fyzikálno–chemickou úpravou D9 v prevádzke neutralizačnej stanice.

tabuľka č.4

| Kat.č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl.č.284/2001 Z.z. | Kategória odpadu | Spôsob nakl. s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| 060101 | kyselina sírová a kyselina siričitá | N | D9 |
| 060102 | kyselina chlorovodíková | N | D9 |
| 060103 | kyselina fluorovodíková | N | D9 |
| 060104 | kyselina fosforečná a kyselina fosforitá | N | D9 |
| 060105 | kyselina dusičná a kyselina dusitá | N | D9 |
| 060106 | iné kyseliny | N | D9 |
| 060201 | hydroxid vápenatý | N | D9 |
| 060203 | hydroxid amónny | N | D9 |
| 060204 | hydroxid sodný a hydroxid draselný | N | D9 |
| 060205 | iné zásady | N | D9 |
| 060311 | tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy | N | D9 |
| 060313 | tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy | N | D9 |
| 060314 | tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 | N | D9 |
| 060704 | roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina sírová | N | D9 |
| 070101 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | D9 |
| 070201 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | D9 |
| 070301 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | D9 |
| 070401 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | D9 |
| 070501 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | D9 |
| 070601 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | D9 |
| 070701 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | D9 |
| 080119 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | D9 |
| 080415 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | D9 |
| 090101 | roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov | N | D9 |
| 090102 | roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek | N | D9 |
| 090104 | roztoky ustaľovačov | N | D9 |
| 090105 | bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov | N | D9 |
| 090106 | odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro | N | D9 |
| 090113 | vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06 | N | D9 |
| 100109 | kyselina sírová | N | D9 |
| 100211 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N | D9 |
| 100609 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N | D9 |
| 100707 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N | D9 |
| 100819 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N | D9 |
| 110105 | kyslé moriace roztoky | N | D9 |
| 110106 | kyseliny inak nešpecifikované | N | D9 |
| 110107 | alkalické moriace roztoky | N | D9 |
| 110111 | vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | D9 |
| 110113 | odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | N | D9 |
| 120108 | rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény | N | D9 |
| 120109 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N | D9 |
| 120110 | syntetické rezné oleje | N | D9 |
| 120301 | vodné pracie kvapaliny | N | D9 |
| 120302 | odpady z odmasťovania parou | N | D9 |
| 130105 | nechlórované emulzie | N | D9 |
| 130506 | olej z odlučovačov oleja z vody | N | D9 |
| 130507 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N | D9 |
| 130508 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N | D9 |
| 130802 | iné emulzie | N | D9 |
| 160114 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | D9 |
| 160606 | oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov | N | D9 |
| 160806 | použité kvapaliny využité ako katalyzátor | N | D9 |
| 161001 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | D9 |
| 161003 | vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky | N | D9 |
| 190106 | vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad | N | D9 |
| 190702 | priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky | N | D9 |
| 191103 | vodné kvapalné odpady | N | D9 |
| 191307 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N | D9 |
| 200114 | kyseliny | N | D9 |
| 200115 | zásady | N | D9 |
| Celkové množstvo kvapalných NO za rok : 20 000,0 t/rok |

D9 – Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v prílohe zákona o odpadoch , pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré zneškodnené niektorou z ďalších činností

tabuľka č.5

| Kat.č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl.č.284/2001 Z.z. | Kategória odpadu | Spôsob nakl. s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| 020402 | uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality | O | D9 |
| 080120 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19 | O | D9 |
| 080308 | vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu | O | D9 |
| 080416 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, iný ako uvedený v 080415 | O | D9 |
| 100610 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 | O | D9 |
| 100708 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 | O | D9 |
| 100820 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 | O | D9 |
| 110112 | vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 | O | D9 |
| 110114 | odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 | O | D9 |
| 161002 | vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 | O | D9 |
| 161004 | vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 | O | D9 |
| 190404 | vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu | O | D9 |
| 190906 | roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov | O | D9 |
| 190703 | priesaková kvapalina zo skládky iná ako uvedená v 19 07 02 | O | D9 |
| 191308 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07 | O | D9 |
| 190404 | vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odp. | O | D9 |

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ nakladal s nasledujúcimi odpadmi v rozsahu odoberanie odpadov od iných pôvodcov, ich zhromažďovanie v prevádzke a následne zneškodňovanie fyzikálno-chemickou úpravou D9:

V roku 2014

| Kat.č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl.č.284/2001 Z.z. | Kategória odpadu | Množstvo v tonách |
| --- | --- | --- | --- |
| 060101 | kyselina sírová a kyselina siričitá | N | 0,010 |
| 060102 | kyselina chlorovodíková | N | 0,005 |
| 070101 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | 20,000 |
| 080119 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 418,360 |
| 080120 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19 | O | 102,180 |
| 080308 | vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu | O | 2,090 |
| 080415 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 11,000 |
| 090101 | roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov | N | 6,595 |
| 090102 | roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek | N | 6,190 |
| 090104 | roztoky ustaľovačov | N | 1,789 |
| 100211 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N | 1,000 |
| 110105 | kyslé moriace roztoky | N | 175,165 |
| 110106 | kyseliny inak nešpecifikované | N | 2,000 |
| 110107 | alkalické moriace roztoky | N | 55,750 |
| 110111 | vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | 513,140 |
| 110112 | vodné oplachovacie kvapaliny iné ako 110111 | O | 103,000 |
| 110113 | odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | N | 9,180 |
| 120108 | rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény | N | 202,200 |
| 120109 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N | 3446,280 |
| 120301 | vodné pracie kvapaliny | N | 148,200 |
| 130105 | nechlórované emulzie | N | 2,895 |
| 130506 | olej z odlučovačov oleja z vody | N | 12,800 |
| 130507 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N | 150,666 |
| 130508 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N | 0,200 |
| 130802 | iné emulzie | N | 584,110 |
| 160114 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | 55,545 |
| 160606 | oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov | N | 5,300 |
| 161001 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | 804,325 |
| 161002 | vodné kvapalné odpady iné ako 161001 | O | 187,700 |
| 161004 | vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 | O | 80,000 |
| 200114 | kyseliny | N | 0,092 |
| 200304 | Kal zo septikov | O | 10,000 |
| Celkové množstvo kvapalných odpadov za rok 2014 : 7117,767 t/rok |

v roku 2015 (od 01.01.2015 – 01.02.2015)

| Kat.č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl.č.284/2001 Z.z. | Kategória odpadu | Množstvo v tonách |
| --- | --- | --- | --- |
| 080119 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 13,11 |
| 080120 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19 | O | 3,00 |
| 080415 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 5,20 |
| 110105 | kyslé moriace roztoky | N | 1,50 |
| 110106 | kyseliny inak nešpecifikované | N | 2,00 |
| 110107 | alkalické moriace roztoky | N | 1,70 |
| 110111 | vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | 28,80 |
| 110112 | vodné oplachovacie kvapaliny iné ako 110111 | O | 20,00 |
| 110113 | odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | N | 8,00 |
| 120108 | rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény | N | 39,00 |
| 120109 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N | 197,51 |
| 120301 | vodné pracie kvapaliny | N | 15,00 |
| 130507 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N | 8,33 |
| 130508 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N | 0,30 |
| 130802 | iné emulzie | N | 58,85 |
| 160114 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | 2,60 |
| 161001 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | 27,54 |
| 161002 | vodné kvapalné odpady iné ako 161001 | O | 0,15 |
| Celkové množstvo kvapalných odpadov za január 2015 : 432,58 t |

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že prevádzkovateľ prijal v roku 2014 do zariadenia nepovolený odpad kategórie „O“ ostatný, katal. č. 20 03 04 Kal zo septikov, v dňoch 19.08.2014 a 06.10.2014, v celkovom množstve 10 m3, ktorý následne zneškodnil v zariadení. O tejto skutočnosti svedčia dodacie listy z INA Kysuce, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto zo dní 19.08.2014 a 06.10.2014, evidenčný list odpadu katal. č. 20 03 04, hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2014, evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Prevádzkovateľ porušil podmienky D.2. a D.2.3  integrovaného povolenia  na prevádzkovanie   zariadenia   na   zneškodňovanie   odpadov   č.     4746-23297/2011/Mar/

770930111 zo dňa  11.08.2011 v znení neskorších zmien, v náväznosti na § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ tým, že v roku 2014 vykonal činnosť v prevádzke v rozpore s vydaným povolením a platným prevádzkovým poriadkom, keď do zariadenia prijal a následne zneškodnil odpad katal. č. 20 03 04 v celkovom množstve 10 t, ktorý nemal povolený.

Nesúlad s IP.

Podmienka D.3. Prevádzkovateľovi sa povoľuje nakladať s nebezpečnými odpadmi vyprodukovaných pri činnosti v prevádzke ako pôvodcovi, vrátane prepravy nebezpečných odpadov v rámci územného obvodu okresu Žilina, zaradených katalógu odpadov,  v rozsahu zhromažďovanie a ich odovzdanie na ďalšie nakladanie (zneškodnenie alebo zhodnotenie) fyzickej alebo právnickej osobe oprávnenej na vykonávanie predmetnej činnosti. Zoznam druhov nebezpečných odpadov je uvedený v tabuľke.

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu podľa katalógu odpadov | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo odpadu [t.rok-1] | Spôsob nakl. s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190207 | Ropné látky a koncentr. zo separácie | N | 790 | Z,0 |
| 190205 | Kaly z fyzikálno-chem. spracovania obs. NL. | N | 700 | Z,0 |
| 150202 | filtr. mat. kont. nebezp. látkami | N | 0,1 | Z,0 |
| 150110 | Obaly obsahujúce zvyšky NL, alebo kontaminované NL | N | 10,0 | Z,0 |
| Celkové vyprodukované množstvo nebezpečných odpadov za rok : 1 500 |

Z - zhromažďovanie odpadov , O- odovzdanie odpadov oprávneným osobám na ich ďalšiu úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie

Podmienka D.3.1 Celkové vyprodukované množstvo nebezpečných odpadov vyprodukovaných v prevádzke  nesmie prekročiť 1500 t za rok.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ v roku 2014 vyprodukoval pri svojej činnosti celkovo 581,62 t nebezpečných odpadov katal. č. 19 02 05, 19 02 07, 15 01 10,  ktoré počas roku zhromažďoval a následne odovzdával na zneškodnenie oprávneným subjektom.  V roku 2015 (od 01.01.2015 – 01.02.2015) vyprodukoval pri svojej činnosti celkovo 43,27 t nebezpečných odpadov katal. č. 19 02 05, 19 02 07, 15 01 10.

V súlade s IP.

Podmienka D.3.6 Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie na  zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie predmetných nebezpečných odpadov, príp. sú držiteľom autorizácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, na základe platných zmluvných vzťahov (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. autorizáciou).

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ odovzdáva nebezpečné odpady na zneškodnenie len oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie na  zneškodňovanie predmetných nebezpečných odpadov na základe platných zmlúv (KONZEKO spol. s r.o., Markušovce a EBA s.r.o., Sučany).

V súlade s IP.

Podmienka D.3.9. a I.3.4. Predkladať inšpekcii a OÚ  v Žiline hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a o nakladaní s ním 1 x ročne.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ ohlásil predpísané údaje v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014 (typ dokladu P, D a M) na inšpekciu dňa 30.01.2015 a na OÚ v Žiline dňa 30.01.2015 o čom svedčí predložený sprievodný list s pečiatkou úradu.

V súlade s IP.

Podmienka D.3.10 Nebezpečné odpady vznikajúce z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať v mieste vzniku, oddelene vo vhodných nepriepustných obaloch zabezpečených proti nežiaducemu úniku do okolitého prostredia.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ všetky odpady vznikajúce pri jeho činnosti triedi podľa druhu a zhromažďuje oddelene vo vhodných označených  nepriepustných obaloch (kovových sudoch, plastových kontajneroch a nádobách, resp. hrubostenných plastových vreciach), ktoré sú umiestnené v zastrešenej časti terasy prevádzky a v sklade nebezpečného odpadu. Kaly zhromažďuje v kalových poliach, ktoré sú zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi počasia prestrešením.

V súlade s IP.

Podmienka D.3.11. Všetky miesta zhromažďovania, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady musia byť označené identifikačným listom nebezpečných odpadov.

Podmienka D.3.13 Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Pri kontrole bolo zistené, že všetky miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov sú označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov a plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom je umiestnený na viditeľnom mieste v mieste zhromažďovania.

V súlade s IP.

Podmienka F.4. V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so škodlivými látkami a nebezpečnými odpadmi, je povinný zabezpečiť prostriedky na likvidáciu prípadných únikov (absorbent, lopata, vrece, metly, rukavice). Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Pri kontrole bolo zistené, že v miestach kde prevádzkovateľ zaobchádza so škodlivými látkam a nebezpečnými látkami sú k dispozícii havarijné sady pre prípadný únik (vapex, lopata, metla a nádoba na použitý absorbent).

V súlade s IP.

Podmienka D.3.12 Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

Podmienka F.3. Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať a pri vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil záznamy o pravidelnom vykonávaní školení pracovníkov zameraných na bezpečnosť práce a plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom a vedenie prevádzkovej dokumentácie. Posledné školenie bolo vykonané dňa 12.01.2015.

V súlade s IP.

Podmienka D.3.14. Odpady je možné skladovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období  odovzdával  vznikajúce odpady podľa potreby počas celého roka, žiadny vznikajúci odpad nebol zhromažďovaný dlhšie ako 1 rok o čom svedčia predložené evidenčné listy odpadov a sprievodné listy nebezpečných odpadov.

V súlade s IP.

Predkladanie správ z monitoringu

Podmienka I.7.1 Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky:

| Náplň správy | Frekvencia podávania správ | Dátum dodania správy | Forma správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPKZ |
| Kompletné údaje o pre-vádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do Inte-grovaného registra informač-ného systému v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ | 1 x za rok | do 15. februára nasledujúceho roka | Písomná + elektronická do IS | SHMÚ Bratislava |
|  |  |  |  | Inšpekcia * (odbor IPK Žilina) |
| Ochrana ovzdušia |
| Úplné a pravdivé infor-mácie o zdrojoch znečisťo-vania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limi-tov za uplynulý kalendárny rok (NEIS) | 1 x za rok | do 15. februára nasledujúceho roka | písomná | ObÚŽP Žilina |
| Ochrana vôd |
| Výsledky monitoringu odberu podzemnej vody zo studne podľa podmienky č.I.2.1 | 1 x za rok | do 15. februára nasledujúceho roka | písomná | Inšpekcia (odbor IPK Žilina) |
| Výsledky monitoringu akosti vôd z povrchového odtoku podľa podmienky č.I.2.3 |  |  |  |  |
| Výsledky monitoringu akosti a množstva vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody podľa podmienky č.I.2.4.2 |  |  |  |  |
| Odpady |
| Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x za rok | do 31. februára nasledujúceho roka | písomná | Inšpekcia (odbor IPK Žilina) |
|  |  |  |  | ObÚŽP Žilina |
| Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie ne- bezpečných odpadov | 1 x za rok | do 31. februára nasledujúceho roka | písomná | Inšpekcia |
|  |  |  |  | (odbor IPK Žilina) |
| Ostatné |
| Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgá-nov | do 10 dní od ich obdŕžania | písomná | Inšpekcia (odbor IPK Žilina) |
| Mimoriadne udalosti, havá-rie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | hlásenie ihneď záverečné správy do 60 dní od vzniku udalosti | písomná | Inšpekcia (odbor IPK Žilina) |
|  |  |  |  | dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov |
| Súhrnná správa dokladu-júca plnenie všetkých ter-mínovaných podmienok integrovaného povolenia | 1 x za ok | do 15. februára nasledujúceho roka | písomná | inšpekcii (odbor IPK Žilina) |

OÚŽP  Žilina – Obvodný úrad životného prostredia  v Žilina; odbor IPK Žilina – odbor integrovaného  povoľovania a kontroly Žilina; SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav

* spolu s dokladom o zaslaní správy SHMÚ

Zhodnotenie plnenia podmienky: za rok 2014

| Náplň správy | Frekvencia podávania správ | Dátum dodania správy | Forma správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPKZ |
| Kompletné údaje o pre-vádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do Inte-grovaného registra informač-ného systému v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ | 1 x za rok do 15. februára nasledujúceho roka | 13.02.2015 | Písomná + elektronická do IS | SHMÚ Bratislava |
|  |  |  |  | Inšpekcia * (odbor IPK Žilina) |

| Ochrana ovzdušia |
| --- |
| Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS) | 1 x za rok do 15. februára nasledujúceho roka | 13.02.2015 | písomná | OÚ Žilina |
| Ochrana vôd |
| Výsledky monitoringu odberu podzemnej vody zo studne podľa podmienky č.I.2.1 | 1 x za rok do 15. februára nasledujúceho roka | 13.02.2015 | písomná | Inšpekcia (odbor IPK Žilina) |
| Výsledky monitoringu akosti vôd z povrchového odtoku podľa podmienky č.I.2.3 |  |  |  |  |
| Výsledky monitoringu akosti a množstva vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody podľa podmienky č.I.2.4.2 |  |  |  |  |
| Odpady |
| Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x za rok do 31. februára nasledujúceho roka | 30.01.2015 IPK 30.01.2015 OÚ | písomná | Inšpekcia (odbor IPK Žilina) |
|  |  |  |  | OÚ Žilina |
| Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie ne- bezpečných odpadov | 1 x za rok do 31. februára nasledujúceho roka | 30.01.2015 IPK 30.01.2015 OÚ | písomná | Inšpekcia |
|  |  |  |  | (odbor IPK Žilina) |

| Ostatné |
| --- |
| Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov | do 10 dní od ich obdŕžania | písomná | Inšpekcia (odbor IPK Žilina) |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu hlásenie ihneď záverečné správy do 60 dní od vzniku udalosti | Nebola havária | písomná | Inšpekcia (odbor IPK Žilina) |
|  |  |  |  | dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov |
| Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia | 1 x za rok do 15. februára nasledujúceho roka | 13.02.2015 | písomná | inšpekcii (odbor IPK Žilina) |

V súlade s IP.

- Zhrnutie zistení

Pri kontrole bola zistená nasledovná skutočnosť:

Prevádzkovateľ porušil podmienky D.2. a D.2.3  integrovaného povolenia  na prevádzkovanie   zariadenia   na   zneškodňovanie   odpadov   č.     4746-23297/2011/Mar/770930111 zo dňa  11.08.2011 v znení neskorších zmien, v náväznosti na § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ tým, že v roku 2014 vykonal činnosť v prevádzke v rozpore s vydaným povolením a platným prevádzkovým poriadkom, keď do zariadenia prijal a následne zneškodnil odpad katal. č. 20 03 04 v celkovom množstve 10 t, ktorý nemal povolený.

- Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

Dôsledne dodržiavať podmienky integrovaného povolenia  na prevádzkovanie   zariadenia   na   zneškodňovanie  odpadov č.  4746-23297/2011/Mar/770930111 zo dňa  11.08.2011 v znení neskorších zmien. Do zariadenia prijímať a následne zneškodňovať iba povolené druhy odpadov zaradených  podľa katalógu odpadov.

Termín: trvale

- Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou inšpekcia zistila nedostatky a v zmysle § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,

b) uloží pokutu za zistený správny delikt.

- Použité podklady

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2014, typ „P“, M a „D“

- Evidenčné listy vzniknutých odpadov za rok 2014 a 2015

- Evidenčné listy prijatých odpadov za rok 2015 a 2014

- Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za rok 2014

- Sprievodné listy nebezpečných odpadov za rok 2014

- Dodacie listy odpadu katal. č. 20 03 04 od INA Kysuce, spol. s r. o., Kysucké Nové Mesto zo dňa 19.08.2015 a 06.10.2015

- Zmluvy a faktúry

- Zoznam dodávateľov odpadu na zneškodnenie

- Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov

- Prevádzkový denník

- Správu o vyhodnotení plnenia podmienok povolenia

- Protokoly o skúškach prijatých odpadov

- Laboratórne záznamy

- Záznamy o vykonaných školeniach  a prezenčné listiny

- Prílohy prvopisu správy (uložené v spise kontroly)

- Dodacie listy odpadu katal. č. 20 03 04 od INA Kysuce, spol. s r. o., Kysucké Nové Mesto zo dňa 19.08.2015 a 06.10.2015

- Evidenčný list za rok 2014 odpadu katal. č. 20 03 04

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2014, typ  M a „D“

- Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za rok 2014

- Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 13/2015/Koz/P bola vypracovaná v Žiline dňa 11.03.2015.

- Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Dňa: 23.03.2015			Miesto: Žilina

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

S obsahom správy z kontroly súhlasíme. Na odstránenie nedostatku sme ihneď po kontrole prijali opatrenia.

S navrhnutým opatrením na nápravu súhlasíme.

Meno a podpis:

Vyjadrenie kontrol. orgánu (inšpekcie):

Prevádzkovateľ pri prerokovaní správy z kontroly nepredložil žiadne nové dôkazy ktoré by mali vplyv na zistený nedostatok.

Správu vypracovala:

Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka			......................................

Skratky

- BAT – najlepšia dostupná technika

- IČO – identifikačné číslo organizácie

- IP – integrované povolenie

- VS – variabilný symbol prevádzky