SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Č. : 2225-2890/77/2014/Žer                                                        Počet príloh: 0 / Počet strán: 7

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 6/2014/Žer/Z

vykonanej v prevádzke „Farma Beluša – Rašov - výkrm brojlerov“ (ďalej len „prevádzka“), ktorej prevádzkovateľom je Janek, s.r.o., Dolný Moštenec 122, 017 01 Dolný Moštenec, IČO:  31 569 137, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) integrované povolenie č. 3674/770460104/940-Chy zo dňa 28.11.205, v znení jeho zmien č. 2044/770460104-Z1-Ú/553-Re zo dňa 21. 06. 2006 a č. 1071-3850/2011/Rek770460104/Z2             zo dňa   15. 02. 2011 (ďalej len „povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 30.01.2014.

Kontrolu vykonali:

za inšpekciu:

Ing. Jaroslava Žeriavová, inšpektorka

Ing. Miroslava Reková, vedúca odboru

Kontroly sa zúčastnil:

za prevádzkovateľa  Janek, s.r.o., Dolný Moštenec 122, 017 01 Dolný Moštenec:

Ing. Peter Janek, splnomocnený zástupca

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola  podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene integrovaného povolenia a k plneniu vybraných podmienok povolenia.

Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky.

O účele kontroly bol  informovaný  konateľ  spoločnosti  Janek, s.r.o., Dolný Moštenec 122, 017 01 Dolný Moštenec  p. Peter Janek.

VŠEOBECNE:

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

1. Názov kontrolovanej prevádzky:    Farma Beluša – Rašov - výkrm brojlerov

2. Adresa kontrolovanej prevádzky:   018 64 Beluša – Rašov

3. Názov prevádzkovateľa: 		 Janek, s.r.o.

4. Adresa prevádzkovateľa:		 Dolný Moštenec 122, 017 01 Dolný Moštenec

5. IČO:				 31 569 137

6. KPČ:                                               6.6.a)	Prevádzky na intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

NOSE – P:  110.05

Projektovaná kapacita prevádzky: 100 000 ks hydiny

Členenie prevádzky:

- jednopodlažné výkrmové haly č. 1 - 7

- administratívna budova s hygienickým zariadením

- dielňa (s priestorom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov)

- vodný zdroj, studňa

- silá na kŕmnu zmes

- sklad slamy, podstielky 1120 m3

- sklad pilín 750 m3

- náhradný zdroj elektrickej energie

- zásobníky na plyn - propán bután 2x 8 m3

- kafilerické zhromaždište – plastová nádoba

- žumpa na splaškové odpadové vody

- sklad liečiv a vitamínov

- vstupy do prevádzky:	voda, elektrická energia, plyn – propán bután, kŕmne zmesi, vitamíny, liečivá, jednodňové kurčatá, podstielka, pohonné hmoty, olej (mazivá)

- výstupy z prevádzky: brojlery, použitá hydinová podstielka, odpady z vlastnej činnosti

II.		Predložené doklady

Prevádzkový poriadok - Prevádzkový predpis na výkrm brojlerových kurčiat

Prevádzkový predpis pre nakladanie s nebezpečným odpadom a plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom

Protokoly z rozboru pitnej vody

Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy

Evidencia o odovzdávaní vyprodukovanej podstielky za roky 2012 a 2013

Údaje o množstve chovaných zvierat, spotrebovaného krmiva a vitamínov za roky 2012 a 2013

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Evidenčné listy odpadov

Zmluvy na odber odpadov a na odber vyprodukovanej podstielky

Výsledky monitoringu spotreby vody za roky 2012 a 2013

Faktúry od Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

III.		 Zhodnotenie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia

V čase kontroly boli výkrmové haly prázdne po vyskladní. Posledné naskladnenie bolo vykonané dňa 09.12.2013

Sklad pilín 750 m3 je v súčasnosti využívaný ako sklad slamy, určenej na podstielku.

Projektovaná kapacita prevádzky: 100 000 ks hydiny

Členenie prevádzky:

- jednopodlažné výkrmové haly č. 1 - 7

- administratívna budova s hygienickým zariadením

- dielňa (s priestorom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov)

- vodný zdroj, studňa

- silá na kŕmnu zmes

- sklad slamy, podstielky 1120 m3

- sklad pilín 750 m3

- náhradný zdroj elektrickej energie

- zásobníky na plyn - propán bután 2x 8 m3

- kafilerické zhromaždište – plastová nádoba

- žumpa na splaškové odpadové vody

- vstupy do prevádzky:	voda, elektrická energia, plyn – propán bután, kŕmne zmesi, vitamíny, liečivá, jednodňové kurčatá, podstielka, pohonné hmoty, olej (mazivá)

- výstupy z prevádzky: brojlery, použitá hydinová podstielka, odpady z vlastnej činnosti

Preskúmanie podmienok IP:

Počas kontroly bolo v súlade s § 33 ods. 1 zákona o IPKZ vykonané preskúmanie podmienok povolenia a porovnanie skutočného stavu prevádzky s požiadavkami na prevádzku, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch zložiek životného prostredia.

Zhodnotenie: Inšpekcia preskúmala všetky podmienky integrovaného povolenia aj podmienky jeho neskorších zmien a zistila, že podmienky sú aktuálne a platné. Prevádzka spĺňa stavebné a technické požiadavky na chov hydiny. Je potrebné vykonať aktualizáciu opisu prevádzky a niektorých podmienok povolenia:

- V opise prevádzky upraviť údaje o čistení hál, ktoré sa čistia suchým spôsobom bez použitia vody.

- Aktualizovať podmienky A.18., A.22., D.6., D.6.2., F.4., I.2.1., I.3.1., I.7.1.  z dôvodu aktualizácie právnych predpisov.

- Aktualizovať podmienky A.21., A.19., A.49., C.2., C.3., D.10, F.5. z dôvodu neaktuálnosti uložených termínov.

- Aktualizovať kapacitu prevádzky v zmysle veterinárnych predpisov a v súlade s welfare – podmienka A.11.

Kontrola podmienok IP:

Počas kontroly sa inšpekcia v súlade s § 34 zákona o IPKZ zamerala aj na plnenie vybraných podmienok povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

Podmienka A.14.2.: Povolený odber podzemnej vody je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Vodný zdroj | Priemerný prietok l.s-1 | Priemerný prietok m3.deň-1 | Priemerný prietok m3.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Studňa vŕtaná | 0,25 | 21,92 | 8 000 |

Podmienka A.16.: Merať odber podzemnej vody zo studne a údaje o celkovej spotrebe vody na farme zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.

Zhodnotenie plnenia podmienok: Prevádzkovateľ meria množstvo odobratej podzemnej vody zo studne na to určeným meradlom s č. D 08PB0002121. Údaje o odobratej podzemnej vode sa zaznamenávajú do dokumentu „Evidencia spotreby vody“.

V roku 2012 bol priemerný prietok odobratej podzemnej vody zo studne 16,77 m3.deň-1 a 6120 m3.rok-1.

V roku 2013 bol priemerný prietok odobratej podzemnej vody zo studne 15,89 m3.deň-1 a 5 800 m3.rok-1. Prevádzkovateľ neprekročil povolený odber podzemnej vody z vŕtanej studne.

Podmienky splnené.

Podmienka A.21.:	Vypracovať prevádzkový predpis zariadenia, ktorý bude obsahovať požiadavky pre všetky činnosti vykonávané v prevádzke, t.j. na dodržanie chovného cyklu, postup čistenia a dezinfekcie hál, návod na obsluhu a údržbu vyhrievacieho, vetracieho zariadenia a ostatných zariadení, spôsob nakladania s odpadmi a odpadovými vodami, monitoring prevádzky, nakladanie s nebezpečnými látkami, popis prípadných havarijných stavov a spôsob ich odstránenia, zoznam zodpovedných osôb a predložiť ho na vedomie inšpekcii.

Zhodnotenie plnenia podmienky: Prevádzkovateľ má vypracovaný „Prevádzkový predpis na výkrm brojlerových kurčiat“ a „Prevádzkový predpis pre nakladanie s nebezpečným odpadov a plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom“.

Podmienka splnená.

Podmienka A.32.:	Viesť presnú evidenciu množstva spotrebovaného krmiva a množstva a typu používaných veterinárnych liečiv a prípravkov.

Zhodnotenie plnenia podmienky: Prevádzkovateľ vedie evidenciu krmive, veterinárnych liečivách a prípravkoch v halovej karte, ktorá sa vedie pre každú halu jednotlivo. V halovej karte prevádzkovateľ zaznamenáva dátum dodávky krmiva, jeho množstvo a druh. Pri veterinárnych liečivách a prípravkoch je zaznamenávaný druh a dátum ich  podania.

V roku 2012 bolo v prevádzke spotrebovaných 2677,4 t krmiva a 190 l vitamínov a v roku 2013 3096,2 t krmiva  a 220 l vitamínov.

Podmienka splnená.

Podmienka A.48:.	Použitú hydinovú podstielku odovzdávať iným odberateľom (družstevníkom) na základe platnej zmluvy.

Zhodnotenie plnenia podmienky: Prevádzkovateľ predložil zmluvy o vykonaní prác s firmami FARMA JANEK spol. s r.o., Beluša, MILK s.r.o., Považská Bystrica a AGROREGIÓN a.s., Rajec. Predmetom zmluvy so spoločnosťou FARMA JANEK  spol. s r.o. je vývoz slepačieho trusu na pozemky obhospodarované firmou FARMA JANEK spol. s r.o., Beluša. Predmetom zmluvy so spoločnosťou MILK s.r.o., Považská Bystrica je vykonávanie prác – vývoz slepačieho trusu na pozemky a hnojisko obhospodarované firmou MILK s.r.o. Predmetom zmluvy so spoločnosťou  AGROREGIÓN a.s. Rajec je predaj slepačieho trusu tejto spoločnosti.

Podmienka splnená.

Podmienka C.1.:	Prevádzkovateľ je povinný viesť presnú evidenciu o vyprodukovanej použitej hydinovej podstielke s uvedením:

-	množstva vzniknutej podstielky

-	množstva odovzdanej podstielky

-	odberateľa podstielky – meno, adresa

-	dátumu odvozu

T: trvale

Zhodnotenie plnenia podmienky: Prevádzkovateľ vedie evidenciu o vyprodukovanej podstielke s nasledovnými údajmi: týždeň odvozu, názov odberateľa, množstvo vzniknutej a odovzdanej podstielky. V roku 2012 prevádzkovateľ vyviezol zazmluvneným firmám 660 t podstielky a v roku 2013 700 t.

| Rok 2012 | Množstvo vzniknutej podstielky | Odberateľ | Množstvo odovzdanej podstielky |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. kalendárny týždeň | 110 t | Farma Janek, s.r.o. | 110 t |
| 12. kalendárny týždeň | 110 t | Farma Janek, s.r.o. | 110 t |
| 20. kalendárny týždeň | 110 t | Farma Janek, s.r.o. | 110 t |
| 28. kalendárny týždeň | 110 t | Farma Janek, s.r.o. | 110 t |
| 36. kalendárny týždeň | 110 t | Farma Janek, s.r.o. | 110 t |
| 44. kalendárny týždeň | 110 t | MILK s.r.o. | 110 t |
| Rok 2013 |  |  |  |
| 1. kalendárny týždeň | 100 t | MILK s.r.o. | 100 t |
| 9. kalendárny týždeň | 100 t | Farma Janek, s.r.o. | 100 t |
| 17. kalendárny týždeň | 100 t | Farma Janek, s.r.o. | 100 t |
| 25. kalendárny týždeň | 100 t | Farma Janek, s.r.o. | 100 t |
| 33. kalendárny týždeň | 100 t | Farma Janek, s.r.o. | 100 t |
| 41. kalendárny týždeň | 100 t | Farma Janek, s.r.o. | 100 t |
| 49. kalendárny týždeň | 100 t | AGROREGIÓN a.s. | 100 t |

Podmienka splnená.

Podmienka D.13.:	Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Zhodnotenie plnenia podmienky: Prevádzkovateľ predložil zmluvu č. 047/2012 zo dňa 03.12.2012 o zabezpečení zhodnotenia a zneškodnenia odpadu so spoločnosťou LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 015 01 Rajec. LECOL, spol. s r.o., ktorá sa v zmluve zaviazala zabezpečiť prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu s katalógovým č. 13 01 10, 13 01 11, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08, 05 01 01, 15 01 02, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 03, 16 01 07, 16 06 01, 16 02 13 a 17 02 02. Ďalej prevádzkovateľ predložil zmluvu o odvoze a neškodnom odstránení žiovčíšnych vedľajších produktov so spoločnosťou VAS-ADOVA, s.r.o., Mojšová Lúčka.

Podmienka splnená.

Podmienka I.2.1.:	Zisťovať kvalitu podzemnej vody zo studne v zmysle NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v rozsahu: 1 x ročne minimálny rozbor, 1 x za 2 roky úplný rozbor.

Zhodnotenie plnenia podmienky: V roku 2012 vykonal rozbor pitnej vody  Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, ktorý vystavil protokol o skúške č. 9771/2012. Vzorka pitnej vody bola na farme Beluša – Rašov odobratá dňa 29.06.2012. Vzorky boli skúšané v mikrobiologických (escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 oC a počet kutivovateľných mikroorganizmov pri 37 oC) a biologických ukazovateľoch (bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, vláknité baktérie, železité amangánové baktérie, mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky, mŕtve organizmy, abiosestón). Dňa 03.12.2012 bola odobratá vzorka pitnej vody spoločnosťou Skúšobňa VETLB spol. s r.o. vzorka pitnej vody bola kontrolovaná v mikrobiologických znakoch (escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 oC, počet kutivovateľných mikroorganizmov pri 37 oC a clostri. perfringens). O výsledkoch skúšky bol spísaný protokol č. 6377/2012. Z výsledkov oboch protokolov vyplýva, že dodané vzorky vo vyšetrovaných ukazovateľoch sú v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 496/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

V roku 2013 bol vykonaný odber vzorky  pitnej vody na farme Beluša – Rašov dňa 23.07.2013. Odber vzorky a jej rozbor vykonal Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín. Rozbor vzorky pitnej vody bol vykonaný v mikrobiologických ukazovateľoch (escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 oC a počet kutivovateľných mikroorganizmov pri 37 oC)  a v biologických ukazovateľoch ukazovateľoch (bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, vláknité baktérie, železité amangánové baktérie, mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky, mŕtve organizmy, abiosestón). O výsledkoch skúšok bol vystavený protokol o skúške č. 11488/2013, z ktorého vyplýva, že dodaná vzorka vo vyšetrovaných ukazovateľoch je v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 496/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Podmienka splnená.

Podmienka I.2.2.:	Určovať množstvá splaškových odpadových vôd na farme pri ich vyčerpávaní zo žumpy a údaje o množstve odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto ich odvozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zhodnotenie plnenia podmienky: Prevádzkovateľ vedie evidenciu o množstve splaškových vôd pri ich vyčerpaní zo žumpy, čase ich čerpania a miesto ich odvozu formou záznamu o prevádzke vozidla nákladnej dopravy  a faktúr za príjem splaškových vôd na ČOV.

Podmienka splnená.

Podmienka I.2.3.:	Merať spotrebu napájacej vody jednotlivo v každej hale odčítaním z vodomerov a údaje o spotrebe napájacej vody zaznamenávať do prevádzkovej evidencie po každom turnuse.

Zhodnotenie plnenia podmienky: Prevádzkovateľ zaznamenáva údaje o spotrebe vody v jednotlivých halách do halovej karty, ktorá je vedná pre každú halu samostatne.

Podmienka splnená.

Podmienka I.3.1.: Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

Zhodnotenie plnenia podmienky: Prevádzkovateľ vedie evidenciu odpadov na evidenčných listoch odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ inšpekcii predložil za roky 2012 a 2013 evidenčné listy odpadov s katalógovými č. 18 02 02 (odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy) a 02 01 06 (zvierací trus, moč a hnoj, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku).

Podmienka splnená.

Podmienka I.3.2.: Predkladať inšpekcii a ObÚŽP Považská Bystrica hlásenia o vzniku odpadov v prevádzke a pri nakladaní s ním 1 x ročne.

Zhodnotenie plnenia podmienky: Prevádzkovateľ predkladá inšpekcii aj Okresnému úradu hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním. Hlásenie o vzniku odpadov za rok 2013 doručil prevádzkovateľ na Okresný úrad Púchov dňa 28.09.2014 a za rok 2012 dňa 31.01.2013.

Podmienka splnená.

IV.  	Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia preskúmala všetky podmienky integrovaného povolenia aj podmienky jeho zmien a zistila, že všetky podmienky sú platné.

Preskúmaním podmienok povolenia inšpekcia zistila, že je potrebné vykonať aktualizáciu niektorých podmienok povolenia:

- V opise prevádzky upraviť údaje o čistení hál, ktoré sa čistia suchým spôsobom bez použitia vody.

- Aktualizovať podmienky A.18., A.22., D.6., D.6.2., F.4., I.2.1., I.3.1., I.7.1.  z dôvodu aktualizácie právnych predpisov.

- Aktualizovať podmienky A.21., A.19., A.49., C.2., C.3., D.10., F.5. z dôvodu neaktuálnosti uložených termínov.

- Aktualizovať kapacitu prevádzky v zmysle veterinárnych predpisov a v súlade s welfare – podmienka A.11.

Správa z environmentálnej kontroly č. 6/2014/Žer/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 14.03.2014.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol informovaný konateľ spoločnosti, p. Peter Janek, dňa 21.03.2014, kedy mu bola správa odoslaná e-mailom.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Správu z kontroly vypracovala:

Ing. Jaroslava Žeriavová