[image: image1.wmf]
             SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA
            Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica


             Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

strana 5/5 záznamu č. 5778-22793/47/2013/Mkš

Číslo RZ: 5778-22793/47/2013/Mkš






                                            Počet príloh/počet strán: č. -/5
SPRÁVA  Z  ENVIRONMENTÁLNEJ  KONTROLY

č. 29/2013/Mkš/Z

vykonanej v prevádzke „CHANAVA - živočíšna výroba“, farma Chanava, 980 44 Lenartovce, prevádzkovateľa - Družstvo podielnikov Včelince, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 2111-22530/47/2007/Mkš/470760107 zo dňa
13. 07. 2007 v znení jeho zmeny číslo 345-903/47/2008/Mkš/470760107/Z1-Ú zo dňa
11. 01. 2008 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 22. 08. 2013
Kontrolu vykonal: 

za SIŽP - IŽP Banská  Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Ivan Mikloš , inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:

za Družstvo podielníkov Včelince:

Ing. Alexander Madarász - predseda družstva

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť
k zmene podmienok a k zmene povolenia.
O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný štatutárny zástupca prevádzkovateľa Ing. Alexander Madarász - predseda družstva telefonicky dňa 20. 08. 2013.
Kontrolované obdobie:
 od 01. 02. 2013 do 22. 08. 2013
I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

1. Všeobecne

Názov prevádzky: „CHANAVA - živočíšna výroba“ (ďalej len „prevádzka“)

Adresa kontrolovanej prevádzky: DP Včelince, farma Chanava, 980 44 Lenartovce
Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Družstvo podielníkov Včelince
Sídlo: Košická cesta, Rimavská Sobota 979 01
IČO: 36 057 860
Kategória priemyselnej činnosti:

KPČ: 6.6 b)
2. Popis prevádzky

Prevádzka je v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená do kategórie činnosti 6. Ostatné prevádzky - 6.6 b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 2000 ks ošípaných (nad 30kg). Vydané integrované povolenie sa vzťahuje aj na ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia. Prevádzka je zameraná vo svojej výrobnej činnosti na výkrm ošípaných (produkcia bravčového mäsa) s uzavretou reprodukciou ošípaných, produkciu ciciakov a odstavčiat. Projektovaná kapacita prevádzky je 2000 ks ošípaných (trhové jatočné ošípané) nad 30 kg. Prevádzka je trojzmenná (8 hod. zmeny), počet hodín využitia prevádzky 8760 hod.rok-1. Začiatok prevádzkovania, po rekonštrukcii jestvujúcej prevádzky bol v roku 2001, dátum predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky nie je stanovený.
II. Predložené doklady

1) prevádzková evidencia (k nahliadnutiu);
2) prevádzkový poriadok
3) „Zmluvy o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších produktov
č. 31101721;
4) ostatná faktúra za odvoz a zneškodnenie kadáverov;

5) „zápis o skúške vodotesnosti nádrže“, Keson spol s r.o., Košice, číslo certifikátu ATG LT2HS/031;
III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia
1. Rozsah  kontroly:

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok povolenia súvisiacich s prevádzkou novorekonštruovaných žúmp na záchyt exkrementov hospodárskych zvierat s podielom tekutej a pevnej zložky (hnojovica) a voda zo sanitácie (čistenie hál) a kontrolu súvisiacej evidencie.

2. Vyhodnotenie podmienok integrovaného povolenia:

Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kap. C., ods. 2., písm. b.:

Prevádzkovateľ je povinný sústreďovať hnojovicu a vodu zo sanitácie hál v žumpách so zabezpečenou vodotesnosťou, funkčnou spoľahlivosťou (t.j. vybaviť ich zariadením na signalizáciu naplnenia určeného objemu  a kontrolným systémom únikov NL tvoriacim so žumpou jeden konštrukcný celok neovplyvniteľný iným prostredím iba žumpou) a objemom odpovedajúcim technológii chovu.
Kontrolné zistenie ku bodu uvedenom v časti II., kap. C., ods. 2., písm. b.:

Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že exkrementy hospodárskych zvierat s podielom tekutej
a pevnej zložky (hnojovica) a voda zo sanitácie (čistenie hál) je vedená z hnojných kanálov (súčasť chovných priestorov) novovybudovanými kanalizačnými prípojkami z haly č. 2 a haly č. 3 do zrekonštruovanej žumpy č. 1 o objeme 50 m3, z haly č. 5 do zrekonštruovanej žumpy č. 2 o objeme 50 m3, z haly č. 6 do zrekonštruovanej žumpy č. 3  o objeme 50 m3. Prevádzkovateľ rekonštrukciou zabezpečil funkčnú spoľahlivosť rekonštruovaných žúmp
(t.j. ich vybavenosť zariadením na signalizáciu naplnenia určeného objemu a kontrolným systémom únikov nebezpečných látok tvoriacim so žumpou jeden konštrukčný celok neovplyvniteľný iným prostredím iba žumpou). Objemy žúmp  zohľadňujú počet chovaných hospodárskych zvierat a technológiu chovu. Objem rekonštruovaných žúmp je dimenzovaný na cca 10-dňovú produkciu hnojovice a vody zo sanitácie súvisiacich chovných hál.
Podmienka splnená.

Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kap. A., ods. 4., bod 4.3 písm. a/2.:

Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšku tesnosti žúmp o. i. po ich rekonštrukcii alebo oprave.

Kontrolné zistenie ku bodu uvedenomv časti II., kap. A., ods. 4., bod 4.3 písm. a/2.:
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil tzv. „zápis o skúške vodotesnosti nádrže“ (pozn. novorekonštruované žumpy č. 1- až č. 3) č. 012/2010 zo dňa 17. 09. 2010, č. 013/2010 zo dňa
20. 09. 2010 a č. 014/2010 zo dňa 17. 10. 2010, ktorú vykonala spoločnosť Keson spol s r.o., Košice, číslo certifikátu ATG LT2HS/031.
Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kapitole I., bod č. 6.1e:

Prevádzkovateľ je povinný viesť priebežnú evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva.

Kontrolné zistenie ku bodu č. 6.1e):

Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ zaznamenáva v prevádzkovej evidencii množstvo a čas odvozu obsahu žúmp (uvedené v bode č. 6) na zneškodnenie v hospodárskom stredisku Rumince (pozn.: elektronická verzia evidencie).

Podmienka splnená.
Kontrola plnenia uložených opatrení uvedených v podmienkach povolenia v časti II., kapitole D., bod č. 7.:

Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu sledovať denný úhyn zvierat (kadáverov). Uhynuté zvieratá ihneď uložiť do kafilérneho uzamykateľného boxu. Odvoz a zneškodňovanie kadáverov vykonávať prostredníctvom oprávnenej osoby.

Kontrolné zistenia ku bodu č. 7.:

Kadávery (počas chovného cyklu je sledovaný denný úhyn zvierat) sú ihneď odstraňované z chovných hál a dočasne zhromažďované v kafilérnom boxe. Je to samostatný, zastrešený  uzamykateľný zrekonštruovaný objekt (parcela KN č. 305/14) s betónovou podlahou opatrenou dlažbou so soklom. Odvoz kadáverov na zneškodnenie je vykonávaný podľa potreby prostredníctvom oprávnenej osoby na základe vopred uzavretej zmluvy. Prevádzkovateľ eviduje denný úhyn na osobitnom evidenčnom liste (pozn. pri kontrole boli predložené ev. listy). Úhyn je zneškodnený oprávnenou osobou (Asanácia, s.r.o., Žilina) v zmysle uzavretej písomnej „Zmluvy o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších produktov č. 31101721“.
Podmienka splnená.

IV. Záver
Podľa záverov z vykonanej kontroly inšpekcia potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu
v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami integrovaného povolenia.
Prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o zmenu vydaného integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou objemu rekonštruovaných žúmp č. 1 až č. 3 a prevádzkovaním kontrolného systému únikov nebezpečných látok tvoriacim so žumpou jeden konštrukčný celok neovplyvniteľný iným prostredím iba žumpou.
Správa z environmentálnej kontroly č. 29/2013/Mkš/Z bola vypracovaná  v Banskej Bystrici dňa 28. 08. 2013.

Správa  bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Podpisy:

Podpis pracovníka kontroly:

	Ing. Ivan Mikloš, odborný radca - inšpektor                            .................................................


13

[image: image1.wmf]_978412750.bin

