Číslo: 4019-12314/47/2014/Kas

SPRÁVA Z MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 13/2014/Kas/Z

vykonanej v prevádzke „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“, prevádzkovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného   prostredia,  Inšpektorát  Banská  Bystrica,   integrované  povolenie  č. 1289-9022/2007/Kas/

470330306   zo   dňa   18.  04.  2007,   zmeneného   rozhodnutiami   č.  7517-33312/2007/Kas/

470330306/Z1-Ú zo dňa 15. 10. 2007, č. 5224-35278/2008/Kas/470330306/Z2 zo dňa            27. 10. 2008,  č.  9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3  zo  dňa 17. 12. 2008, č. 765-4780/2009/

Kas/470330306/Z4 zo dňa 16. 02. 2009, č. 8499-40522/2009/Kas/470330306/Z5 zo dňa         14. 12. 2009 a č. 7611-30441/2011/Kas/470330306/Z6-Ú zo  dňa  26. 10. 2011 (ďalej len „integrované povolenie“)

Kontrola bola vykonaná dňa 04. 04. 2014.

Kontrolu vykonali:

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Anna Kassová, inšpektor

RNDr. Igor Jedlovský, inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:

Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva spoločnosti

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa”) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“)         v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996  Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Mimoriadna kontrola bola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ zameraná na prešetrenie podnetu     č. 19/2014 doručeného inšpekcii dňa 24. 03. 2014, ktorý sa týkal šírenia zápachu zo „Skládky odpadov Žiar nad Hronom“.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol telefonicky informovaný Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva spoločnosti T+T, a.s., Žilina.

					

Kontrolované obdobie: Február 2014 až do dňa vykonania kontroly.

## I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Žiar nad Hronom

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:  T+T, a.s.

Sídlo:                    A. Kmeťa 18

010 01 Žilina

IČO:                      36 400 491

Kategória priemyselnej činnosti: 5.4

II. Predložené doklady

- evidencia prevzatých odpadov február až do dňa vykonania kontroly

- posúdenie analýzy odpadu kat. č. 10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Rozsah kontroly:

Inšpekcii bolo dňa 24. 03. 2014 doručené odstúpenie podania od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom vo veci podnetu, ktorý sa týkal znečisťovania ovzdušia zápachom z  prevádzkovania „Skládky odpadov Žiar nad Hronom, prevádzkovateľa T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina.

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali súvislosť s podnetom a  niektorých podmienok na nakladanie s priesakovými kvapalinami.

Dôvodom podania podnetu bol zápach, ktorý sa šíril z predmetnej skládky do areálu        Slovalco, a.s., v Žiari nad Hronom v dňoch 19. 02. 2014, 20. 02. 2014 a 24. 02. 2014.

Kontrola vybraných podmienok integrovaného povolenia bola zameraná hlavne na kontrolu prevádzkovej evidencie skládky a  kontrolu podmienok pre prevádzkovanie zariadenia              na zneškodňovanie odpadov uvedených v integrovanom povolení.

Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania kontroly nebol schválený rozhodnutím Európskej komisie referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúci závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT) definovaných podľa § 2 zákona o IPKZ ako najúčinnejšie z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a  aj plnenie povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.

Údaje o skládke:

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 233/2001 Z. z  o  odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie na povrchu zeme.

Podľa § 31 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov je predmetná skládka zaradená      do triedy „Skládky odpadov  na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

Projektová kapacita skládky:

I. etapa  300 550 m3: teleso K1 na ostatný odpad 135 550 m3

teleso  K2 na ostatný odpad 165 000 m3

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK vykonala dňa 04. 04. 2014 kontrolu plnenia nasledovných  povinností vyplývajúcich  z  vydaného integrovaného povolenia pre povolenú skládku.

Kontrolné zistenia:

V čase vykonania kontroly bola skládka prevádzkovaná, čiže boli ukladané odpady len na teleso K2. Teleso K1 bolo zhutnené a presypané inertným materiálom. V súčasnosti sa prevádzkuje len teleso K2 z dôvodu dosiahnutia rovnakých výškových kót na obidvoch telesách.

Kontrola podmienok prevádzkovania:

Bod 1.5

V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Plnenie

Prevádzkovateľ oznámil inšpekcii listom zo dňa 02. 01. 2014 zmenu prevádzkovateľa skládky    na nie nebezpečný odpad.                                                                                 Podmienka splnená

Bod 1.17

Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpady ukladať do prevádzkových sektorov podľa prevádzkového poriadku,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím mechanizmom.

Plnenie

Vizuálnou kontrolou na telese skládky bolo zistené, že prevádzkovateľ ukladá odpady                po vrstvách, ktoré prekrýva inertným materiálom.

Prevádzkovateľ ukladá odpady do sektorov, ktoré má vyčlenené podľa charakteru odpadu  a zvozových oblasti z miest, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na zneškodňovanie odpadov.

Drenážny systém nie je možné poškodiť, nakoľko vrstva uloženého odpadu dosahuje hrúbku väčšiu ako 2,0 m. Objemný odpad po uložení na teleso skládky je zhutňovaný prejazdom zhutňovacím mechanizmom (kompaktorom).                                                  Podmienka splnená

Bod 1.19

Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

Plnenie

Prevádzkovateľ uložený odpad zhutňuje kompaktorom, prekrýva inertným odpadom a zeminou a na kropenie telesa proti prašnosti využíva priesakovú kvapalinu. Odpady uložené na teleso skládky mali prevažne charakter odpadov zaradených podľa katalógu odpadov do skupiny „20  Komunálne odpady“. V areáli skládky neboli viditeľné úlety a nebol cítiť obťažujúci zápach. Vznikajúce skládkové plyny boli odvádzané cez funkčné odplyňovacie šachty.

Podmienka splnená

Bod 1.20

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

Plnenie

Prevádzkovateľ zabezpečuje materiál na prekrývanie ukladaného odpadu príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku alebo odberom zo zemníka nachádzajúceho sa v areáli  skládky. Prevádzkovateľ zabezpečuje prekrytie odpadov aj „ostatným“ odpadom katalógové číslo 10 01 01  popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedených v 10 01 04), ktorý na základe odborného posudku oprávnenej osoby zo dňa 23. 07 2013 spĺňa definíciu inertného odpadu a je možné ho využívať na prekrývanie odpadov.              Podmienka splnená

Bod 1.21

Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať pracovnú plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti.

Plnenie

Ostatné odpady boli ukladané na primeranej ploche, do sektorov, ktoré má prevádzkovateľ vymedzené podľa stanoveného harmonogramu zavážania. Prašnosť na skládke nebola zaznamenaná.                                                                                                   Podmienka splnená

Bod 1.25

Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo priesakových kvapalín prečerpaných do CHÚV v ZSNP a.s.

Plnenie

Prevádzkovateľ zaznamenáva v prevádzkovom denníku množstvo priesakových kvapalín prečerpaných do chemickej úpravne vôd (CHÚV) spoločnosti DALKIE INDUSTRY Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom.                                                                       Podmienka splnená

Bod 1.26

Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím.

Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Plnenie

Prevádzkovateľ vykonal prečistenie drenážneho potrubia dňa 12. 02. 2014 a  05. 04. 2013. Termíny vykonania  prečistenia boli uvedené v prevádzkovom denníku.       Podmienka splnená

Bod 1.27

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

Plnenie

Kontrola akumulačnej nádrže priesakových kvapalín bola vykonaná v dňoch 25. 10. 2013. Prevádzkovateľ vykonal rekonštrukciu fólie v komorách akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, a tým ich vyčistenie. Dátum údržby bol zaznamenaný v prevádzkovom denníku.

Podmienka splnená

Bod 1.30

Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Plnenie

Prevádzkovateľ predložil doklad o vykonaní deratizácie skládky v termíne 20. 08. 2013 a         29. 10. 2013. Dátum deratizácie bol zaznamenaný v prevádzkovom denníku.

Podmienka splnená

## Kontrola odpadov povolených na zneškodňovanie

Bod 3.1

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať:

1/ v kazete K1 ostatné odpady uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia

2/ v kazete K2 ostatné odpady uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia.

Plnenie

Skládka je určená na uloženie odpadu kategórie „ostatný“.

Z predloženej prevádzkovej evidencie, evidenčné listy prevzatých odpadov v mesiaci február, vyplýva, že prevádzkovateľ uložil na skládku  ostatné odpady v  súlade  s  povolenými odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 integrovaného povolenia (príloha č.1). Odpady zneškodňované           na skládke v dňoch uvedených v podnete, mali komunálny charakter zo zvozových oblastí miest a ich množstvo prevyšovalo množstvo prebratých odpadov od iných držiteľov odpadov.

Podmienka splnená

Kontrola nakladania s priesakovými kvapalinami

Bod 2.1

Priesaková kvapalina zachytávaná v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín je podľa potreby opätovne rozstrekovaná na telesá skládky na nie nebezpečný odpad  alebo ju prevádzkovateľ prečerpáva do CHÚV spoločnosti DALKIA INDUSTRY Žiar nad Hronom, a.s. V čase kontroly výška hladiny  priesakových kvapalín vo všetkých komorách akumulačnej nádrže priesakových kvapalín bola nižšia, ako povolená maximálna hladina.                                 Podmienka splnená

Záver

Vykonaním kontroly na skládke nebolo možné už zistiť dôvod vzniknutého zápachu v dňoch dňoch 19. 02. 2014, 20. 02. 2014 a 24. 02. 2014, nakoľko inšpekcii bol podnet odstúpený cca mesiac po vzniknutí uvedeného stavu. Vykonaním kontroly podmienok integrovaného povolenia bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia a neboli zistené nedostatky v prevádzkovaní skládky.

Skládka podľa zákona ochrane ovzdušia je malým zdrojom znečistenia ovzdušia, pre ktorý nie sú stanovené emisné limity a ďalšie podmienky pre prevádzkovanie zdroja. Prevádzkovateľ monitoruje percentuálne zloženie skládkového plynu a zabezpečuje vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Zo správy vyplýva, že skládka z hľadiska tvorby skládkového plynu je zaradená do II. triedy. Spracovateľ nenavrhol zachytené skládkové plyny využívať na výrobu energie.

Správa z environmentálnej  kontroly  č. 13/2014/Kas  bola  vypracovaná  v  Banskej Bystrici dňa

# 17. 04. 2014.

Podpisy pracovníkov, ktorí vykonali kontrolu:

Ing. Anna Kassová                                                            ........................................................

RNDr. Igor Jedlovský  		         .........................................................

Na prerokovaní správy z environmentálnej kontroly č. 13/2014/Z, ktoré sa uskutočnilo dňa       23. 04. 2014, bol prevádzkovateľ oboznámený s jej obsahom.

# Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Súhlasíme so závermi správy. Súčasne oslovíme spoločnosť TERRASYSTÉM s.r.o., Banská Bystrica s požiadavkou na vyhodnotenie tvorby skládkového plynu na predmetnej skládke s cieľom jeho energetického využitia. S výsledkom vyhodnotenia budeme informovať inšpekciu.

Podpisy:

Za SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Anna Kassová, inšpektor

RNDr.  Igor Jedlovský inšpektor

# Za T+T, a.s., Žilina

Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva

Správu z environmentálnej kontroly č. 13/2014/Kas prevzal Ing. Miloš Ďurajka osobne dňa 23. 04. 2014.