SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Č. : 3794-11105/77/2014/Šum                                                                  Počet príloh: 0 / Počet strán: 3

SPRÁVA o  environmentálnej KONTROLE č. 34/2014/Šum

PO UKONČENÍ ČINNOSTI

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10 a 13 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

- Spracovateľ správy

| Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor | IŽP Žilina, OIPK Ing. Andrea Šumichrastová |
| --- | --- |
| Telefón (fax) | 041/50 75 120 |
| E- mail | sizpipkza@sizp.sk |
| Dátum kontroly | 09.04.2014 |
| Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali | Meno a priezvisko | podpis | odbor |
|  | Ing. Andrea Šumichrastová |  | OIPK |
|  | Ing. Miroslava Reková |  | OIPK |
|  | Ing. Jaroslava Žeriavová |  | OIPK |

- Prevádzkovateľ

| Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov | MJM KUCO, s.r.o., p. Jozef Kuco |
| --- | --- |
| Adresa sídla | MJM KUCO, s.r.o., Dolný Lieskov |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla) | Pružina 64, 018 22 Pružina |
| IČO | 36 315 079 |

- Prevádzka

| Názov prevádzky | Farma Dolný Lieskov, MJM KUCO, s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa prevádzky | MJM KUCO, s.r.o., Dolný Lieskov |
| Identifikácia prevádzky (VS) | 770310104 |
| Kategória činnosti | 6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny |
| Integrované povolenie | 179/770310104/27-Ži zo dňa 17.01.2005 |

- Zhrnutie zistení

Pri kontrole dňa 09.04.2014 bolo zistené, že v prevádzke „Farma Dolný Lieskov, MJM KUCO, s.r.o.“ sa nachádzajú nasledovné objekty: jednopodlažné výkrmové haly č.1 a č. 2, sociálna budova, kotolňa (bývalá) s náhradným zdrojom, 4 ks silá na kŕmnu zmes, sklad slamy a podstielky, náhradný zdroj elektrickej energie, kafilerický box, žumpa na priemyselné odpadové vody z hál, žumpa na splaškové odpadové vody pri sociálnej budove, žumpa pri kotolni, sklad liečiv a vitamínov.

Pri fyzickej obhliadke bolo zistené, že prevádzkovateľ, MJM KUCO, s.r.o., Pružina 64, 018 22 Pružina ukončil svoju činnosť chovu brojlerov v roku 2008 a spustil novú prevádzku chovu plemenných sliepok. V existujúcich halách upravil technológiu a spustil novú prevádzku chovu plemenných sliepok s kapacitou 15 000 ks.

Pri kontrole predložil doklad o počte chovanej hydiny – dodací list a halové karty. Z predložených dokladov vyplýva, že dňa 14.01.2014 bolo naskladnených 8 302 ks hydiny do haly č. 1 a 8 305 ks hydiny do haly č. 2. Celkovo v súčasnom turnuse bolo naskladnených 16 607 ks hydiny.

- Záver z kontroly

Inšpekcia pri kontrole v prevádzke dňa 09.04.2014 zistila, že prevádzkovateľ nechová viac ako 40 000 ks hydiny, z toho dôvodu prevádzka „ Farma Dolný Lieskov, MJM KUCO, s.r.o.“ od roku 2008 nepodlieha zákonu o IPKZ a prevádzkovateľ nemusí mať vydané integrované povolenie.

Na základe uvedených skutočností prevádzkovateľ môže požiadať inšpekciu v zmysle §29 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ o zrušenie integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma Dolný Lieskov, MJM KUCO, s.r.o.“.

Správa z environmentálnej kontroly č. 34/2014/Šum bola vypracovaná v Žiline dňa 28.04.2014.

- Použité podklady

- dodací list sliepok na farmu zo dňa 14.01.2014

- halové karty

- Prerokovanie správy s prevádzkovateľom

Správa z environmentálnej kontroly č. 34/2014/Šum bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa z environmentálnej kontroly bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 07.05.2014. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku environmentálnej správe mailom dňa 14.05.2014.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Bez pripomienok.

Ing. Andrea Šumichrastová, inšpektorka                     ........................................

Správa z environmentálnej kontroly č. 34/2014/Šum bude prevádzkovateľovi zaslaná poštou.

Skratky

- IČO – identifikačné číslo organizácie

- IP – integrované povolenie

- VS – variabilný symbol prevádzky