SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

č.: 4791-16291/2014/Koz/770660204                                          Počet strán: 8/Počet príloh: 0

SPRÁVA o bežnej environmentálnej KONTROLE por. č. 30/2014/Koz/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

- Spracovateľ správy

| Inšpektorát, odbor, zodp. inšpektor | IŽP Žilina, OIPK Ing. Rozália Kozačková |
| --- | --- |
| Telefón (fax) | 041/5075120 |
| E- mail | rozalia.kozackova@sizp.sk |
| Dátum začatia kontroly | 01.04.2014 |
| Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali | Meno a priezvisko | podpis | odbor |
|  | Ing. Rozália Kozačková |  | OIPK |
|  | - | - | - |

- Prevádzkovateľ

| Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov | TEPLÁREŇ, a.s. Ing. Pavol Bero, predseda predstavenstva |
| --- | --- |
| Adresa sídla | Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla) | - |
| IČO | 36 518 531 |

- Prevádzka

| Názov prevádzky | Paroplynový zdroj Považská Bystrica |
| --- | --- |
| Adresa prevádzky | Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica |
| Identifikácia prevádzky (VS) | 770660204 |
| Kategória činnosti | 1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW. |
| Integrované povolenie č. ... zo dňa .... právoplatné dňom ..... | 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 |

| Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok |
| --- |
| Označenie zmeny IP č. zo dňa ......... Právoplatnosť | 9906-6402/2013/Rek/770660204/Z10-SKZ7 zo dňa 07.03.2013, právoplatné dňa 26.03.2013 9834-10022/2013/Rek/770660204/Z11 zo dňa 15.04.2013, právoplatné dňa 02.05.2013 |
| Popis zmeny | Z10-SKZ7 – povolenie skúšobnej prevádzky Z11 – súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových podmienok |
| Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili | Ing. Dušan Tomčík, generálny riaditeľ a člen predstavenstva Ing. Stanislav Bednár, výrobný riaditeľ Ing. Michal Kuhajda, enviroment |

Kontrolované obdobie: od 01.01.2013 do ukončenia kontroly.

Predmetom správy o bežnej environmentálnej kontroly je výsledok kontroly, ktorú vykonala inšpekcia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom  č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na preskúmanie dodržiavania podmienok povolenia prevádzky. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov s  podmienkami integrovaného povolenia.

O predmete kontroly bol Ing. Stanislav Bednár, výrobný riaditeľ spoločnosti TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica informovaný telefonicky dňa 27.03.2014 Ing. Rozáliou Kozačkovou.

- Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

| D.5. | Text podmienky v IP |
| --- | --- |
|  | Viesť evidenciu všetkých druhov odpadov vznikajúcich v prevádzke „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ vedie evidenčné listy odpadov elektronickou formou na predpísaných tlačivách, správnym spôsobom, pre každý vznikajúci odpad zvlášť, v zmysle zákona o odpadoch v náväznosti na Vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z. |  |
| D.6. | Text podmienky v IP |
|  | Každá nádoba na zhromažďovanie odpadu musí byť označená. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Nádoby na zhromažďovanie odpadov sú označené názvom odpadu a jeho katal. č. a nebezpečné odpady sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. |  |
| D.7. D.26. | Text podmienky v IP |
|  | Odpady vznikajúce v prevádzke odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. NO odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávneným organizáciám, ktoré majú oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie s NO, resp. autorizáciou). |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady potvrdzujúce, že vznikajúce odpady odovzdáva iba oprávnenej osobe - zmluvy s GGE distribúcia, s.r.o., Považská Bystrica, DETOX s.r.o., Banská Bystrica, A.S.A. Žilina, sprievodné listy nebezpečného odpadu, faktúry od Václav Knapec KA-METAL, Rosina. |  |
| D.9. | Text podmienky v IP |
|  | Pri nakladaní s odpadom vznikajúcim v prevádzke sledovať triedenie odpadu podľa druhu, podielu prímesí v odpade, ktorý limituje materiálové zhodnocovanie odpadov, a zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ triedi odpady podľa zloženia odpadu, zhromažďuje ho do na tento účel určených obalov a kontajnerov, podľa spôsobu jeho zhodnotenia resp. zneškodnenia |  |
| D.10. | Text podmienky v IP |
|  | Zabezpečiť separovanie zložiek komunálnych odpadov kategórie ostatný a zabezpečiť ich zhromažďovanie podľa jednotlivých druhov. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ v súčasnosti zabezpečuje zavedenie separácie ostatných zložiek z komunálneho odpadu podľa druhov – je v jednaní so spoločnosťou MEGAWASTE, ktorá im zabezpečí celý systém separovaného zberu. |  |
| D.11. | Text podmienky v IP |
|  | Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ v kontrolovanom období zaradil všetky vznikajúce druhy odpadov podľa katalógu odpadov. |  |
| D.19. | Text podmienky v IP |
|  | Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s NO plniť povinnosti držiteľa odpadov (viesť evidenciu odpadov, zasielať hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných látkach), v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ si v kontrolovanom období plnil všetky povinnosti pri nakladaní s NO o čom svedčia aj predložené doklady – evidenčné listy odpadov za rok 2013 a2014, Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013, sprievodné listy nebezpečného odpadu za rok 2013. |  |
| D.20. | Text podmienky v IP |
|  | Vzniknuté NO triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov a zhromažďovať oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku do okolitého prostredia. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Zhromažďované odpady sú zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Nádoby, sudy, kontajnery a obaly, ktoré používa prevádzkovateľ na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zabezpečujú ochranu odpadov pred vznikom nežiaducich reakcií, sú odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a spĺňajú požiadavky na ochranu odpadov, podľa vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z. |  |
| D.21. | Text podmienky v IP |
|  | Všetky miesta zhromažďovania, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na NO musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady na vyhradených miestach v prevádzke a následne v skladoch nebezpečných odpadov oddelene podľa jednotlivých druhov, označuje ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov a varovným symbolom. |  |
| D.23. | Text podmienky v IP |
|  | Zabezpečiť umiestnenie plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s NO a prostriedkov pre prípad havárie na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania NO. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Obhliadkou prevádzkových a skladovacích priestorov bolo preverené, že v miestach zhromažďovania nebezpečných odpadov bol na viditeľnom prístupnom mieste umiestnený prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a plán havarijných opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov. Prevádzkovateľ vykonáva manipuláciu s nebezpečnými látkami v súlade s uvedenými predpismi. |  |
| D.24. | Text podmienky v IP |
|  | Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s NO boli oboznámení s postupom nakladania s NO a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s NO. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné preškoľovanie pracovníkov, kde sú oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie. O školeniach vedie záznamy s prezenčnou listinou zúčastnených zamestnancov. V roku 2014 je školenie naplánované na dni 05. 05. až 06.05.2014. |  |
| D.25. | Text podmienky v IP |
|  | NO zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Sprievodné listy nebezpečných odpadov z roku 2013 a 2014, preberacie protokoly o odovzdaní odpadov a evidenčné listy odpadov, z ktorých jednoznačne vyplýva, že nebezpečné odpady odovzdáva minimálne raz do roka (pri odpadoch s malým množstvom vzniku), ale v prevažnej väčšine ich odovzdáva viackrát ročne podľa množstva ich vzniku. |  |
| I.5.1. | Text podmienky v IP |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí mesačné kontroly týkajúce sa zhromažďovania odpadov a nakladania s nimi v prevádzke. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ zabezpečuje mesačné kontroly týkajúce sa zhromažďovania odpadov a nakladania s nimi v prevádzke. Zmenu množstva vzniknutého odpadu zaznamenáva do ELO. |  |
| I.5.2. | Text podmienky v IP |
|  | Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ vedie evidenčné listy odpadov elektronickou formou na predpísaných tlačivách a uchováva ich v tlačenej forme v archíve spoločnosti po dobu 5 rokov v zmysle právnych predpisov. |  |
| I.5.3. | Text podmienky v IP |
|  | Predložiť inšpekcii a ObÚŽP v Považskej Bystrici hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a nakladaní s ním. |
|  | Plnenie podmienky v IP | Zdôvodnenie | Odkaz na prílohu |
|  | V súlade s IP | Prevádzkovateľ zaslal inšpekcii a Okresnému úradu v Považskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2013 dňa 24.01.2014 čo je v zákonom predpísanom termíne (do 31.01.2014). |  |

- Záver z kontroly

Prevádzka je prevádzkovaná v súlade s podmienkami integrovaného povolenia.

- Opatrenia

Opatrenia sa neukladajú.

- Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

- Použité podklady

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2013

- Evidenčné listy odpadov za rok 2013 a 2014

- Sprievodné listy nebezpečných odpadov za rok 2013 a 2014

- Vážne lístky odovzdávaných odpadov, Protokoly o odovzdaní a prevzatí odpadu

- Zmluvy na odber odpadov, faktúry za odber odpadov

- Identifikačné listy nebezpečných odpadov

- Karty bezpečnostných údajov

- Plán pre prípad havárie

- Rozhodnutie Mesta Považská Bystrica č. 1620103983/2013 a 1620121772/2014, ktorým mesto vyrubuje miestny poplatok za KO a DSO za rok 2013, 2014 a potvrdenie o zaplatení  poplatku (výpis z účtu)

- Potvrdenie spoločnosti NALCO že ako dodávateľ produktov pre chemické ošetrovanie vodných systémov odoberá prázdne obaly zo svojich chemikálií na ich opätovné použitie

- Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 30/2014/Koz/Z vypracovaná v Žiline dňa 30.05.2014.

- Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa z environmentálnej kontroly č. 30/2014/Koz/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa z environmentálnej kontroly bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 03.06.2014. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku environmentálnej správe mailom dňa 06.06.2014.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ súhlasí so všetkými zisteniami uvedenými v správe z environmentálnej kontroly.

Ing. Pavol Bero, predseda predstavenstva

Správa z environmentálnej kontroly č. 30/2014/Koz/Z bude prevádzkovateľovi zaslaná poštou.

Správu vypracovala:

Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka			......................................

Skratky

- BAT – najlepšia dostupná technika

- IČO – identifikačné číslo organizácie

- IP – integrované povolenie

- VS – variabilný symbol prevádzky