SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

č.: 4793-16297/2014/Koz/770080103                                        Počet strán: 11/Počet príloh: 0

SPRÁVA o bežnej environmentálnej KONTROLE  č. 46/2014/Koz/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

- Spracovateľ správy

| Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor |  | IŽP Žilina, OIPK Ing. Rozália Kozačková |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefón (fax) |  | 041/5075120 |  |  |
| E- mail |  | Rozalia.kozackova@sizp.sk |  |  |
| Dátum začatia kontroly |  | 29.04.2014 |  |  |
| Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali | Meno a priezvisko |  | podpis | odbor |
|  | Ing. Rozália Kozačková |  |  | OIPK |
|  | - |  | - | - |

- Prevádzkovateľ

| Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov | Technické služby Ružomberok, a.s. Ing. Pavol Jeleník, PhD. |
| --- | --- |
| Adresa sídla | Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla) | - |
| IČO | 36 391 301 |

- Prevádzka

| Názov prevádzky |  | Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť |
| --- | --- | --- |
| Adresa prevádzky |  | Ružomberok – Biela Púť |
| Identifikácia prevádzky (VS) |  | 770080103 |
| Kategória činnosti |  | 5.4.) Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. |
| Integrované povolenie č. ... zo dňa .... právoplatné dňom ..... |  | 776-10807/2007/Chy/770080103 zo dňa 12.04.2007 |
| Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok |  |  |
| Označenie zmeny IP č. zo dňa ......... Právoplatnosť | - |  |
| Popis zmeny |  | - |
| Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili |  | Ing. Pavol Jeleník – riaditeľ spoločnosti Ing. Slavomír Kľačko – zástupca riaditeľa |

- Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Stanovené limity (emisné limity, ostatné limity, limitné hodnoty)

Podmienky

I.1.1.	Monitoring emisií do ovzdušia:

| Parameter | Frekvencia* | ###### Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- |
| obsah CH4, CO2, O2, H2S, H2, NH3, NO2, CO | 2 x ročne* | Podľa schválených metodík. Meranie vykonávať zarážanými sondami, alebo v záchytných studniach skládkového plynu, v kombinácií so zarážanými sondami. |

*  Počas prevádzky v jarnom až jesennom období, kedy vonkajšia teplota neklesne pod 5oC.

- Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená organizácia.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Odber a analýzu vzoriek zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou osobou RNDr. Zdeněk Potyš HGS-hydrogeoservis, Žilina, ktorá vypracovala protokoly zo skúšok a ročnú správu za rok 2013 zo dňa 28.12.2013. Odber plynov v roku 2013 bol vykonaný v dňoch: 15.05.2013 a 03.10.2013 v odplyňovacích šachtách OŠ-5 až OŠ-6 a v zarážaných sondách R-1 až R-7 pre meranie CH4, CO2, O2 v % a H2, H2S, NH3, CO a NO2 v ppm.

- Výsledky meraní v zarážaných sondách preukázali produkciu skládkového plynu, pričom táto produkcia bola variabilná. Merania zloženia skládkových plynov v odplyňovacích šachtách preukázali, že tieto šachty sú funkčné a ventilujú teleso skládky. Priemerný obsah metánu v skládkovom plyne tvoriacom sa v telese skládky (43,51 obj. % - máj 2013 a 38,81 obj. % - október 2013) patrila skládka v roku 2013 do kategórie skládok so stredným vývinom skládkových plynov resp. metánu. Z dlhodobého hľadiska má produkcia metánu telesom skládky progresívny trend, v súčasnosti využiteľnosť skládkového plynu ešte nepripadá do úvahy, nakoľko vybudovanie odplyňovacích zariadení  by značne obmedzilo ukladanie odpadu na skládke.

- Monitoring bol vykonaný v súlade s IP.

Podmienky

I.2.1.	Podzemné vody

Po vybudovaní vhodného monitorovacieho systému podzemných vôd:

| Miesto merania: monitorovacie vrty pod skládkou a nad skládkou odpadov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter | ###### Frekvencia | ###### Podmienky merania | ###### Metóda analýzy/ Technika |
| - Kvalita podzemnej vody z monitorovacích vrtov v ukazovateľoch: teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, amónne ióny, CHSKCr, BSK5, TOC, N-NH4+, NL, NEL-IR, B, Ba - [mg/l] | - 4 x ročne* | Odber vzoriek z monitorovacích vrtov nad skládkou odpadov, pod skládkou odpadov | - Podľa schválených metodík/ výsledky porovnať s pokynom MSPNM SR a MŽP SR |
| - aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX, - [mg/l] | - 1 x ročne v letných mesiacoch | detto | - detto |

*  Po uzatvorení 2 x ročne.

- Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená organizácia.

- Ukazovatele teplota, pH, elektrická vodivosť, budú určované priamo na mieste odberu vzoriek.

- Po uzatvorení skládky odpadov monitorovanie vykonávať 2 x ročne a rozšírenú analýzu 1 x ročne.

- Monitorovacie objekty udržiavať riadne uzatvorené a zabezpečené proti vniknutiu, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

A.5.18a.	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti fólie nainštalovaným elektronickým monitorovacím systémom CEMS 2 x za 1 rok, prvýkrát v mesiaci apríl a druhýkrát v mesiaci august. Výsledky jednotlivých meraní a protokol o ich vykonaní s hodnotiacou správou predkladať inšpekcii vždy do konca nasledujúceho mesiaca. Skúšky vykonávať po dobu minimálne 10 rokov od ukončenia skládkovania.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Odber a analýzu vzoriek zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou RNDr. Zdeněk Potyš – HGS-hydrogeoservis, ktorá vypracovala ročnú správu za rok 2013 zo dňa 29.12.2013. Odbery vzoriek podzemnej vody z monitorovacích vrtov boli v dňoch 15.05.2013 a 03.10.2013. Odbery v priebehu roka 2013 nebolo možné vykonať, nakoľko monitorovací vrt BJ-2 pod telesom skládky nebol nájdený (pravdepodobne bol neoprávnenou osobou zlikvidovaný) a v druhom vrte BJ-1 sa podzemná voda počas celého roka 2013, tak ako v minulosti nevyskytovala t.j. úroveň hladiny podzemnej vody v tomto vrte bola pod úrovňou jeho dna.  Vzhľadom na prirodzené podložie dna skládky je možné z dlhodobých pozorovaní skonštatovať, že sa tu nenachádzajú podzemné vody a z uvedeného dôvodu nie je možné vykonať monitoring v zmysle povolenia.

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil výsledky skúšok tesnosti fólie nainštalovaným elektronickým monitorovacím systémom CEMS, vykonané spoločnosťou GEODYN s.r.o., Bratislava za rok 2013 v dňoch 21.05.2013 a 26.09.2013  a za rok 2014 dňa 03.04.2014. Kontrolným monitorovacím meraním bola prekontrolovaná tesnosť izolačnej fólie na skládke odpadov Ružomberok – Biela Púť, 2. etapa, kazeta B (prevádzkovaná aktívna časť skládky). Z výsledkov vykonaných meraní  vyplýva, že izolačná fólia je na prekontrolovanej ploche bez netesností, čo bolo potvrdené aj vydanými protokolmi o tesnosti izolačnej fólie.

- Monitoring bol vykonaný v súlade s IP.

I. 2.2.	Priesakové kvapaliny

| Miesto merania: Sedimentačná nádrž priesakových kvapalín č.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter | ###### Frekvencia | Podmienky merania | ###### Metóda analýzy/ Technika |
| - Množstvo priesakových kvapalín | - 1 x mesačne | - V súlade s PP skládky odpadov | - Podľa schválených metodík. Zaznamenávať tiež množstvo odvážané na čistiareň odpadových vôd. |
| Kvalita priesakových kvapalín v ukazovateľoch: teplota vody, pH, elektrická vodivosť, amónne ióny, rozpustný kyslík, CHSKCr, BSK5, TOC, N-NH4+, NL, NEL-IR, B, Ba aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX, [mg/l] | - 2 x ročne | - V súlade s PP skládky odpadov v lehotách - do 31. mája a do30. novembra | - Podľa schválených metodík/ porovnať s Prílohou k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002 a s NV č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd |

- Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená organizácia.

- Ukazovatele - teplota, pH, elektrická vodivosť, budú určované priamo na mieste odberu vzoriek.

- Po uzatvorení skládky odpadov vykonávať monitorovanie 2 x ročne, pokiaľ sa bude tvoriť priesaková kvapalina .

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Odber a analýzu vzoriek zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou RNDr. Zdeněk Potyš – HGS-hydrogeoservis, ktorá vypracovala protokoly zo skúšok a ročnú správu za rok 2013 zo dňa 29.12.2013. Odbery vzoriek priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže boli vykonané v dňoch 15.05.2013 a 03.10.2013. Z výsledkov meraní vyplýva, že priesaková kvapalina má charakter výluhu z odpadov, ktoré sú na nej uložené. Poukazuje na to predovšetkým zápach po sírovodíku, vysoká hodnota jej vodivosti, vysoký obsah nerozpustných látok, vysoké hodnoty ChSK-Cr a BSK5, vysoký obsah amoniakálneho dusíka, arzénu, bóru, celkového chrómu a celkového obsahu uhlíka (TOC). Na základe porovnaní výsledkov a hodnotiacich kritérií v období roka 2013 boli v priesakovej kvapaline stanovené vyššie hodnoty ako sú hraničné hodnoty:

- smernice EÚ č. 1999/31/ES pre výluh z inertného odpadu pre arzén a celkový chróm (máj a október 2013) a pre nikel (október 2013) a výluh z odpadu, ktorý nie je nebezpečný pri celkovom organickom uhlíku (máj a október 2013),

- nariadenia č. 296/2005 Z.z. pre vypúšťanie priesakových kvapalín zo skládok odpadov do povrchových vôd pri nerozpustných látkach, ChSK-Cr a BSK5, amoniakálnom dusíku, arzéne, a celkovom chróme (máj a október 2013).

Nakoľko však je priesaková kvapalina zo skládky odpadov zachytávaná do akumulačnej nádrže a následne odvádzaná potrubím na zneškodňovanie v ČOV negatívne neovplyvňuje kvalitu podzemných vôd v predmetnej lokalite.

- Monitoring bol vykonaný v súlade s IP.

Podmienky I.3.2.  Topografia skládky odpadov

Vyhodnocovať topografiu skládky odpadov podľa parametrov uvedených v tabuľke

| Miesto merania : Skládka odpadov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Frekvencia počas prevádzky | Podmienky merania | Poznámka |
| - Plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity | - 1 x ročne | - V súlade s PP skládky odpadov | - Merané parametre budú podkladom pre situačný plán skládky odpadov. |
| - Sadanie úrovne telesa skládky odpadov | - 1 x ročne | - V súlade s PP skládky odpadov | - Po uzatvorení skládky odpadov sa meranie vykoná v rovnakej frekvencii, ako počas prevádzky. |

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil správu Určenie množstva odpadov časti skládky TKO – Biela púť, zo dňa 17.12.2013, vypracovanú spoločnosťou RGK, s.r.o., Ružomberok. Cieľom vykonaných meraní bolo zamerať zmeny na skládke a vyčísliť, koľko odpadu za posledný rok pribudlo. Meranie bolo vykonané dňa 17.12.2013. Prírastok odpadu na skládke za rok 2013 je 17 646 m3. Celkovú voľnú kapacitu skládky prevádzkovateľ vypočítal na základe výsledkov meraní a ku dňu 23.12.2013 je 93 014 m3.

Topografia skládky odpadov bola vykonaná v súlade s IP.

Podmienka A.2.1. Prevádzkovanie skládky odpadov uskutočňovať v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 a mimo toho času, len na základe  vopred oznámených požiadaviek dodávateľov odpadov prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý zabezpečí prítomnosť zodpovedných pracovníkov skládky odpadov.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovanie skládky odpadov  sa vykonáva len  v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 hod. Mimo toho času, len v mimoriadnych prípadoch na základe  vopred oznámených požiadaviek dodávateľov odpadov.

V súlade s IP.

Podmienka A.5.2. Areál skládky odpadov musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením, uzamykateľnou bránou a pri vstupe vybavený informačnou tabuľou so základnými aktuálnymi údajmi o skládke odpadov.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Areál skládky odpadov je pri vstupe  informačnou tabuľou so základnými aktuálnymi údajmi o skládke odpadov, celý areál skládky je oplotený s uzamykateľnou bránou.

V súlade s IP.

Podmienka A.5.4. Na skládku odpadov je možné preberať odpad až po kontrole druhu dodaného odpadu, jeho množstva, preverení údajov o pôvode a vlastnostiach odpadu, ako aj údajov o dodávateľovi odpadu.

Podmienka A.5.5. Zodpovedný pracovník musí zaevidovať údaje o preberanom odpade do prevádzkového denníka a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Počas kontroly bolo preverený spôsob preberania odpadov na skládku – zmesový komunálny odpad katal. č. 20 03 01 z obce Likavka  a zmiešané odpady zo stavieb katal. č. 17 09 04 z firmy Štrba Jozef-ALEX, Ružomberok. Zodpovedný pracovník skládky odpadov prebral odpad až po kontrole druhu dodaného odpadu, jeho množstva,  preverení údajov o pôvode a vlastnostiach odpadu, zaevidovaní prevzatého odpadu, ako aj evidenčného čísla zvozového vozidla  do prevádzkového denníka a vyhotovení vážneho lístka držiteľovi odpadu.

V súlade s IP.

Podmienka A.5.13.  Priesakovú kvapalinu zachytávať drenážnym systémom priesakových kvapalín do vodotesnej akumulačnej nádrže na priesakovú kvapalinu o objeme 1 700 m3 a prečerpávať ju do verejnej kanalizácie zaústenej do ČOV.

Podmienka A.5.14. Priesaková kvapalina sa nesmie spätne rozlievať do telesa pôvodnej skládky odpadov, do 1. kazety rozšírenia skládky odpadov, ani na uzatvorený povrch skládky odpadov a prevádzkovateľ zabezpečí  jej odvádzanie na ČOV, na základe zmluvného vzťahu.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Počas kontroly bolo preverené že prevádzkovateľ zachytáva priesakovú kvapalinu zo skládky odpadov do akumulačnej nádrže na priesakovú kvapalinu a následne ju prečerpáva do verejnej kanalizácie zaústenej do ČOV.  Prevádzkovateľ pri kontrole predložil zmluvu o poskytovaní služieb č. 04/2006/Rk/S, zo dňa 24.04.2006, uzatvorenú so Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Ružomberok na údržbu a ovládanie čerpacej stanice na skládke odpadov Biely Potok, zmluvu č. 200610897 zo dňa 19.04.2006 na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a faktúry za uvedené služby za rok 2013 a 2014. V čase kontroly nebola priesaková kvapalina spätne rozlievaná do telesa  skládky odpadov ani na uzatvorený povrch skládky odpadov.

V súlade s IP.

Podmienka A.5.32. Na skládke odpadov musí byť vykonávaná dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia prostredníctvom oprávnenej osoby, podľa potreby, minimálne však 2 x ročne.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ zabezpečuje na skládke odpadov vykonávanie deratizácie prostredníctvom oprávnenej osoby firmy Sklenárstvo Ochrana Dezinfekcia DDD Marian Rückschloss, Ružomberok dva krát ročne na základe zmluvy o deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii zo dňa 04.01.2013. O tejto skutočnosti svedčia predložené faktúry a dodacie listy o vykonanej deratizácii zo dňa 03.06.2013 a 10.10.2013 za rok 2013 a zo dňa 10.04.2014.

V súlade s IP.

Podmienka A.5.33.  Prevádzkovateľ je povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie a rekultiváciu povoľovanej jestvujúcej časti skládky odpadov a následné monitorovanie, najmenej na 30 rokov po jej uzatvorení.

Podmienka A.5.34.  Prostriedky tvoriace ÚFR je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný viesť na osobitnom účte, na ktorý bude prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň zabezpečí použitie prostriedkov na uzavretie, rekultiváciu skládky odpadov len na účel uvedený v bode A.5.33. tohto rozhodnutia.

Podmienka A.5.35. Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie každoročne ročnú výšku prostriedkov ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Podmienka A.5.36.	Prevádzkovateľ je povinný v zmysle §22 ods.17 zákona o odpadoch jednorázovo vložiť na účet, zriadený v zmysle §22 ods.5 zákona o odpadoch ako účet účelovej finančnej rezervy, časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5% z rozpočtových nákladov na zriadenie stavby t.j. vo výške 38 100,00 Eur v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ vedie ÚFR na osobitnom účte č. 8338047005 v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Ružomberok. Prostriedky odvádza raz do roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Pri kontrole predložil výpisy z účtu za roky 2010 až 2013 a spôsob výpočtu odvodov na ÚFR. Zostatok na účte ku dňu 31.01.2012 bol 170 082,61 € a ku dňu 31.01.2013 bol zostatok na účte 314 490,92 €. Z uvedených dokladov vyplýva, že prevádzkovateľ v roku 2012 vložil na účet ÚFR  navyše prostriedky v zmysle podmienky A.5.36. Zostatok na účte ku dňu 31.01.2014 (za rok 2013) je vo výške 383 258,80 €. Prevádzkovateľ do dňa ukončenia kontroly nepožiadal o vydanie súhlasu na uzavretie prevádzkovanej časti skládky odpadov alebo na vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.

V súlade s IP.

Podmienka D.3. Na skládke odpadov je dovolené zneškodňovanie odpadov zaradených podľa katalógu odpadov, uvedených v tabuľke č.1. (zoznam odpadov).

Podmienka D.4. V prevádzke nie je dovolené zneškodňovanie iných odpadov, okrem odpadov uvedených v tomto integrovanom povolení.

Podmienka D.5. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenčné listy odpadov preberaných na skládku odpadov za rok 2013 a 2014  a Evidenčný list skládky odpadov za rok 2013 vedené v zmysle záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.  Z predložených dokladov a na základe obhliadky telesa skládky odpadov vyplýva, že prevádzkovateľ zneškodňuje na skládke odpadov iba povolené druhy odpadov.

V súlade s IP.

Podmienka I.6.1.  V prevádzkovom denníku viesť a uchovávať evidenciu nasledovných údajov:

- mená zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v príslušný deň,

- množstvo a druh prevzatých odpadov na zneškodnenie, vrátane označenia a evidencie pôvodcov odpadov (evidujú sa i údaje o vozidle), miesto uloženia odpadov na skládke odpadov,

- neprevzatie odpadu od pôvodcu a dôvody neprevzatia,

- o spôsobe nakladania s pevnými a kvapalným odpadmi vznikajúcimi z vlastnej činnosti na skládke odpadov,

- o druhoch a množstve vyseparovaných odpadov a spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia,

- o odobratých vzorkách odpadov, ich vyhodnotení a výsledných analýzach,

- záznamy o technickom stave zariadení na skládke odpadov (kompaktor, buldozér, čerpacia technika a pod....),

- záznamy o vykonaných revíziách technických a technologických zariadení,

- záznamy o údržbe a oprave technických a technologických zariadení,

- záznamy o vykonaných školeniach zamestnancov,

- záznamy o poruchách, havarijných stavoch, mimoriadnych udalostiach na skládke odpadov, vrátane opisu postupov, záverov a vyhodnotení,

- o spotrebe nebezpečných látok (nafta, oleje....).

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil prevádzkový denník, v ktorom vedie všetky záznamy predpísané podmienkou I.6.1.

V súlade s IP.

Podmienka  I.7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky

| Náplň správy | Uchovávanie správ | Frekvencia a dátum dodania správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka | SHMÚ Bratislava inšpekcia (odbor IPK) |
| Záverečná ročná správa z monitoringu podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka | inšpekcia ObÚŽP Ružomberok |
| Výsledky z monitoringu priesakových kvapalín | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 2 x ročne v lehotách do 31. mája a do30. novembra | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., správca kanalizačnej siete |
| Ročná správa z monitoringu skládkových plynov | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 15.februára nasledujúceho roka | SHMÚ Bratislava inšpekcia |
| Ročná správa z vyhodnotenia topografických údajov skládky odpadov | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 15.februára nasledujúceho roka | inšpekcia ObÚŽP Ružomberok |
| Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním | uchováva sa 5 rokov v písomnej forme | 1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka | inšpekcia ObÚŽP Ružomberok |
| Evidenčný list skládky odpadov | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka | inšpekcia ObÚŽP Ružomberok |
| Výsledky skúšky tesnosti fólie inštalovaným elektronickým monitorovacím systémom CEMS | Počas prevádzkovania skládky odpadov a minimálne 10 rokov od ukončenia skládkovania | 2 x ročne v lehotách do 31. mája a do30. septembra | Inšpekcia |
| Záverečná ročná správa z monitoringu tesnosti fólie inštalovaným elektronickým monitorovacím systémom CEMS | Počas prevádzkovania skládky odpadov a minimálne 10 rokov od ukončenia skládkovania | 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka | Inšpekcia ObÚŽP Ružomberok |

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ zaslal inšpekcii, Okresnému úradu v Ružomberku a SHMÚ Bratislava

hlásenia, Evidenčný list skládky za rok 2013 a predpísané správy dňa 31.01.2014, čo dokladoval poštovou knihou a pečiatkou úradu o prijatí na hláseniach.  Na inšpekcii boli tieto dokumenty prijaté dňa 03.02.2014. Výsledky skúšky tesnosti fólie inštalovaným elektronickým monitorovacím systémom CEMS za rok 2014 prevádzkovateľ predložil pri kontrole.

V súlade s IP.

Podmienka I.7.2.	Ostatné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky

| Náplň správy | Uchovávanie správ | Frekvencia a dátum dodania správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- |
| Záznamy alebo protokoly z kontrol inšpekcie a ostatných orgánov štátnej správy | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | do 10 dní od obdržania vyhotovených správ | inšpekcia |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik znečisťujúcich látok do životného prostredia | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | hlásenie ihneď po vzniku, záverečná správa do 60 dní od vzniku | dotknuté orgány podľa schváleného Havarijného plánu a Prevádzkového poriadku |
| Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia, ktoré majú lehotu a termín plnenia | uchováva sa 5 rokov v písomnej forme | 1 x ročne do 15.februára nasledujúceho roka | inšpekcia |
| Oznámenie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia | uchováva sa 5 rokov v písomnej forme | 1 x ročne do 15.februára nasledujúceho roka | mesto Ružomberok |

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ zaslal dňa 31.01.2014  inšpekcii súhrnnú správu dokladujúcu plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia prijatú na inšpekcii dňa 03.02.2014. Podľa vyhlásenia zástupcu prevádzkovateľa sa počas kontrolovaného obdobia na skládke odpadov nevyskytla žiadna mimoriadna udalosť, havária ani nadmerný okamžitý únik znečisťujúcich látok do životného prostredia. Výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľ oznámil v stanovenom termíne mestu Ružomberok.

V súlade s IP.

- Záver z kontroly

Prevádzka je prevádzkovaná v súlade s podmienkami integrovaného povolenia.

- Opatrenia

Opatrenia sa neukladajú.

- Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

- Použité podklady

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2013

- Evidenčné listy odpadov za rok 2013 a 2014

- Evidenčný list skládky za rok 2013

- Vážne lístky preberaných odpadov, zo dňa 29.04.2014

- Správa RNDr. Zdeněk Potyš HGS-hydrogeoservis, Žilina – monitorovanie tvorby a zloženia skládkových plynov, zo dňa 28.12.2013

- Správa RNDr. Zdeněk Potyš HGS-hydrogeoservis, Žilina – monitorovanie vplyvu skládky na podzemné vody, zo dňa 29.12.2013

- Správa RGK, s.r.o., Ružomberok - Určenie množstva odpadov časti skládky TKO – Biela púť, zo dňa 17.12.2013

- Správa  GEODYN s.r.o., Bratislava - Kontrola tesnosti fólie na skládke Biela Púť-Ružomberok, 2. etapa, kazeta B, zo dňa 24.05.2013, 02.10.2013 a 08.04.2014

- Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ

- Faktúry za odovzdávanie a zneškodňovanie odpadovej vody

- Doklady o vykonanej deratizácii v roku 2013 a 2014

- Zmluvy

- Prevádzkový poriadok

- Prevádzkový denník

- Výpisy z Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Ružomberok  z účtu ÚFR č. 8338047005 za roky 2010 až 2013 a spôsob výpočtu odvodov na ÚFR

- Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 46/2014/Koz/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 29.05.2014.

- Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa z environmentálnej kontroly č. 46/2014/Koz/Z  bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa z environmentálnej kontroly bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 03.06.2014. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku environmentálnej správe mailom dňa 04.06.2014.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

K správe z environmentálnej kontroly č. 46/2014/Koz/Z  nemáme výhrady a s jej záverom súhlasíme.

Ing. Pavol Jeleník, PhD., riaditeľ spoločnosti

Správa z environmentálnej kontroly č. 46/2014/Koz/Z bude prevádzkovateľovi zaslaná poštou.

Správu vypracovala:

Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka			......................................

Skratky

- BAT – najlepšia dostupná technika

- IČO – identifikačné číslo organizácie

- IP – integrované povolenie

- VS – variabilný symbol prevádzky