SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

č.: 4792-16295/2014/Koz/770050103                                        Počet príloh: 0/Počet strán: 13

SPRÁVA o bežnej environmentálnej KONTROLE  č. 39/2014/Koz/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

- Spracovateľ správy

| Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor | IŽP Žilina, OIPK Ing. Rozália Kozačková |
| --- | --- |
| Telefón (fax) | 041/5075120 |
| E- mail | Rozalia.kozackova@sizp.sk |
| Dátum začatia kontroly | 10.04.2014 |
| Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali | Meno a priezvisko | podpis | odbor |
|  | Ing. Rozália Kozačková |  | OIPK |
|  | - | - | - |

- Prevádzkovateľ

| Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov | Pôvodný prevádzkovateľ do 31.12.2012: Technické služby mesta Liptovský Hrádok Nový prevádzkovateľ od 01.01.2013: Mesto Liptovský Hrádok Mgr. Branislav Tréger, PhD. |
| --- | --- |
| Adresa sídla | Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla) | - |
| IČO | pôvodné: 00183652 nové: 00315494 |

- Prevádzka

| Názov prevádzky | Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica |
| --- | --- |
| Adresa prevádzky | Liptovský Hrádok - Žadovica |
| Identifikácia prevádzky (VS) | 770050103 |
| Kategória činnosti | 5.4.) Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. |
| Integrované povolenie č. ... zo dňa .... právoplatné dňom ..... | 938/770050103/119-Gl zo dňa 8.4.2004 |
| Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok |
| Označenie zmeny IP č. zo dňa ......... Právoplatnosť | - |
| Popis zmeny | - |
| Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili | Ing. Peter Masár, vedúci skládky Mgr. Juraj Gašperčík, vedúci odboru služieb Ing. Viera Malastová, vedúca odboru OŽPAD |

Kontrolované obdobie: od 01.01.2013 do ukončenia kontroly.

Mesto Liptovský Hrádok podalo inšpekcii listom zo dňa 03.01.2013, prijatým dňa 10.01.2013 pod č. 595/2013 oznámenie o zrušení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Liptovský Hrádok ku dňu 31.12.2012 s prechodom práv a povinností na Mesto Liptovský Hrádok. Prílohou oznámenia bolo Rozhodnutie o zrušení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Liptovský Hrádok vydané Mestom Liptovský Hrádok pod č. R2012/006567 zo dňa 07.12.2012. Mesto Liptovský Hrádok následne zaslalo dňa 11.01.2013 písomné doplnenie uvedeného oznámenia, kde uvádza, že mesto sa stáva prevádzkovateľom skládky TKO Liptovský Hrádok – Žadovica so zodpovednou osobou Ing. Petrom Masárom, ktorý bude zároveň aj pracovníkom vážnice.

Pri kontrole nový prevádzkovateľ predložil:

- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Mesta Liptovský Hrádok č. ObU-LM-OZP-2012/08923-2, č. živnostenského registra 505-4245, zo dňa 14.12.2012, na vykonávanie živnosti: podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom so vznikom živnostenského oprávnenia od 01.01.2013.

- Protokol č. 1/2013/OFD o prechode majetku a majetkovo-právnych, pracovno-právnych a iných vzťahoch, zo dňa 31.01.2013.

Identifikačné údaje nového prevádzkovateľa Skládky TKO Liptovský Hrádok – Žadovica:

Mesto Liptovský Hrádok

sídlo: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 00 315 494

DIČ:2021031122

- Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Stanovené limity (emisné limity, ostatné limity, limitné hodnoty)

Podmienky

I.1.  Kontrola emisií do ovzdušia bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v tabuľke

| Odkaz na miesto emisie: Teleso skládky odpadov |
| --- |
| Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| Množstvo a zloženie skládkových plynov | 2 x ročne * | Počas prevádzky v jarnom a jesennom období, kedy vonkajšia teplota neklesne pod 5oC | Meranie sa vykonáva pomocou vrtov, zarážaných sond alebo v záchytných studniach plynu a monitoringom povrchového úniku. V prípade uvedenia čerpacej stanice plynu do prevádzky bude slúžiť ako doklad o kvalite a množstve plynu denný zápis z prevádzkového denníku o prevádzke čerpacej stanice plynu. |

*  pri zistení technicky spracovateľného množstva plynu 1 x mesačne

Sledované veličiny : CH4,  CO2 a O2 pravidelne, H2S, H2  a ďalšie  podľa potreby,   vzhľadom  na  zloženie  a  vlastnosti  ukladaného odpadu. Tieto   merania sa vzťahujú hlavne na obsah organických látok v odpade.

I.1.1.	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie prostredníctvom oprávnenej organizácie doporučenej Ministerstvom životného prostredia SR.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Odber a analýzu vzoriek zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou osobou RNDr. Zdeněk Potyš HGS-hydrogeoservis, Žilina, ktorá vypracovala protokoly zo skúšok a ročnú správu za rok 2013 zo dňa 27.11.2013. Odber plynov v roku 2013 bol vykonaný v dňoch: 15.05.2013 a 03.10.2013 v odplyňovacích vrtoch PŠ-5 až PŠ-7 a v zarážanej sonde RZPS-13 pre meranie CH4, CO2, O2 v % a H2, H2S v ppm.

Výsledky meraní v odplyňovacích vrtoch preukázali tvorbu skládkového plynu v telese predmetnej skládky, jeho emisia bola v roku 2013 z hľadiska sumárneho obsahu metánu a oxidu uhličitého pomerne nízka - priemerný obsah metánu mal úroveň 4 obj. % . Tento obsah metánu v skládkovom plyne nie je ešte tak významný, aby sa dal skládkový plyn ekonomicky využívať alebo kontinuálne likvidovať spaľovaním.

Monitoring bol vykonaný v súlade s IP.

### Podmienka I. 2.1.	Priesakové kvapaliny

| Odkaz na miesto emisie: Akumulačná nádrž priesakových kvapalín |
| --- |
| Parameter | Frekvencia | Podmienky odberu a merania | Metóda analýzy/Technika |
| Množstvo priesakových kvapalín. | 1 x za mesiac | V súlade s prevádzkovým poriadkom skládky odpadov | Podľa schválených metodík |
| Zloženie priesakových kvapalín v ukazovateľoch : teplota*, pH*, elektrická vodivosť, biochemická spotreba kyslíka (BSK5), chemická spotreba kyslíka (CHSKCr), amoniakálny dusík (N-NH4+), dusitanový dusík (N–NO2), nepolárne extrahovateľné látky (NEL-IR), AOX, nerozpustné látky, rozpustné látky, B. | 4 x za rok | Odber vzoriek a analýzy odobratých vôd môžu vykonať len akreditované laboratória. Záverečné výsledky zaslať inšpekcii. | Bodová vzorka podľa schválených metodík |
| Rozšírena analýza v ukazovateľoch: aniónaktívne tenzidy, fenoly, As, Ba, Cd, Cr celk., Cu, Ni, Pb, Zn. | 1 x za rok | Detto | Detto |
| Mikrobiologická kontaminácia. | 1 x za rok (v 6. mesiaci kal. roku) | Detto | Detto |

* - ukazovatele ako teplota,  pH budú určované priamo na mieste odberu vzoriek.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Odber a analýzu vzoriek zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou INGEO-ENVILAB s.r.o., Žilina, ktorá vypracovala protokoly zo skúšok a ročnú správu za rok 2013 zo dňa 13.01.2014. Odber vzoriek priesakových kvapalín bol vykonaný z akumulačnej nádrže v dňoch 22.05.2013 (rozšírený rozsah) a 28.03.2013, 11.09.2013, 20.11.2013 (skrátený rozsah). V priesakových vodách boli namerané koncentrácie sledovaných látok výrazne vyššie, ako sú povolené limity pre bežné povrchové toky určené NV SR č. 269/2010 Z.z. Porovnaním výsledkov z roku 2013 s výsledkami z predchádzajúceho obdobia nebol zistený trend zvyšujúcej sa úrovne znečistenia. Chemické zloženie priesakových vôd nie je  vhodné na vypúšťanie do existujúceho potoka a z tohto dôvodu prevádzkovateľ priesakové kvapaliny zneškodňuje na ČOV Liptovský Mikuláš o čom predložil pri kontrole doklady – faktúry za vývoz a zneškodnenie priesakových kvapalín z roku 2013 a 2014.

Monitoring bol vykonaný v súlade s IP.

Podmienky I. 2.2.  Podzemné vody

| Odkaz na miesto merania: Vŕtaná studňa, vrt nad skládkou, vrt pod skládkou, vrt za potokom |
| --- |
| Parameter | Frekvencia | Podmienky odberu a merania | Metóda analýzy/Technika |
| Množstvo odobratej vody z vŕtanej studne. | 1 x ročne | Povereným pracovníkom prevádzky | Podľa schválených metodík |
| Teplota*, pH*, elektrická vodivosť, biochemická spotreba kyslíka (BSK5), chemická spotreba kyslíka (CHSKCr), amoniakálny dusík (N-NH4+), dusitanový dusík (N–NO2), nepolárne extrahovateľné látky (NEL-IR), AOX, rozpustné látky, nerozpustné látky, B. | 4 x za rok | Odber vzoriek a analýzy odobratých vôd môžu vykonať len akreditované laboratória. Záverečné výsledky zaslať inšpekcii. | Podľa schválených metodík |
| Rozšírena analýza v ukazovateľoch: aniónaktívne tenzidy, fenoly, As, Ba, Cd, Cr celk., Cu, Ni, Pb, Zn. | 1 x ročne v letných mesiacoch | Detto | Detto |
| Úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch: vrt nad skládkou, vrt pod skládkou, vrt za potokom. | 2 x za rok | V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov | Podľa schválených metodík |

* - ukazovatele ako teplota,  pH budú určované priamo na mieste odberu vzoriek.

I.2.2.1. Monitorovacie vrty udržiavať riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Odber a analýzu vzoriek zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou INGEO-ENVILAB s.r.o., Žilina, ktorá vypracovala protokoly zo skúšok a ročnú správu za rok 2013 zo dňa 13.01.2014. Odber vzoriek podzemných vôd bol vykonaný z podzemných sond: vrt nad skládkou, vŕtaná studňa (referenčný vrt), vrt pod skládkou a vrt za potokom a vzorky z drenáže. Odbery sa vykonali v dňoch 22.05.2013 (rozšírený rozsah) a 28.03.2013, 11.09.2013, 20.11.2013 (skrátený rozsah). Chemické zloženie podzemnej vody z referenčného vrtu sa v priebehu roka 2013 výrazne nemenilo, pri čom boli namerané zvýšené hodnoty presahujúce limit kategórie A a v jednom prípade limit kategórie B (pre AOX). Chemické zloženie z vrtu pod skládkou bolo premenlivé. Vzorky obsahovali zvýšenú prítomnosť chlórovaných organických látok AOX v koncentráciách nad limit kategórie B.  Tieto zlúčeniny pravdepodobne  pochádzajú z rozkladu PVC uloženého na skládke (obaly). Parameter Amoniakálny dusík sa vyskytol 1 x v koncentrácii nad limit kategórie B, v treťom suchom štvrťroku až nad limit kategórie C, pri čom v poslednom štvrťroku neprekročil žiadny limit. V ostatných parametroch je zvýšený výskyt znečisťujúcich látok málo významný. Napriek výskytu zvýšených úrovní niektorých znečisťujúcich látok v prírodných vodách z dlhodobého hľadiska sa úroveň znečistenia nevymyká normálnym pomerom a porovnaním výsledkov z predchádzajúcim obdobím nebol zistený trend zvyšujúcej sa úrovne znečistenia.

Monitoring bol vykonaný v súlade s IP.

Podmienka I. 2.3.  Povrchové vody

| Odkaz na miesto merania: z 2 profilov toku Žadovica: - nad skládkou: nad vyústením odtokového rigolu nad skládkou odpadov, - pod skládkou: pod vyústením krytého kanálu pod skládkou odpadov. |
| --- |
| Parameter | Frekvencia | Podmienky odberu a merania | Metóda analýzy/Technika |
| Teplota*, pH*, elektrická vodivosť, biochemická spotreba kyslíka (BSK5), chemická spotreba kyslíka (CHSKCr), amoniakálny dusík (N-NH4+), dusitanový dusík (N–NO2), nepolárne extrahovateľné látky (NEL-IR), AOX, rozpustné látky, nerozpustné látky, B. | 4 x za rok | Odber vzoriek a analýzy odobratých vôd môžu vykonať len akreditované laboratória. Záverečné výsledky zaslať inšpekcii. | Podľa schválených metodík |
| Rozšírena analýza v ukazovateľoch: aniónaktívne tenzidy, fenoly, As, Ba, Cd, Cr celk., Cu, Ni, Pb, Zn. | 1 x ročne v letných mesiacoch | Detto | Detto |

* - ukazovatele ako teplota,  pH budú určované priamo na mieste odberu vzoriek.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Odber a analýzu vzoriek zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou INGEO-ENVILAB s.r.o., Žilina, ktorá vypracovala protokoly zo skúšok a ročnú správu za rok 2013 zo dňa 13.01.2014. Odber vzoriek povrchových vôd bol vykonaný z blízkeho potoka v profile nad skládkou a pod skládkou. Odbery sa vykonali v dňoch 22.05.2013 (rozšírený rozsah) a 28.03.2013, 11.09.2013, 20.11.2013 (skrátený rozsah). Zvýšené hodnoty v potoku nad aj pod skládkou sú už dlhodobo namerané v parametri Meď, ojedinele Zinok, AOX a pod skládkou ojedinele aj v parametri Amoniakálny dusík. Z chemického zloženia povrchovej vody vyplýva, že povrchová voda v potoku je ovplyvnená  prevádzkou skládky len minimálne.

Monitoring bol vykonaný v súlade s IP.

Podmienka I. 2.4.  Drenážne vody

| Odkaz na miesto merania: z výuste drenážného potrubia (pred zmiešaním drenážnych vôd s povrchovými vodami potoka Žadovica) |
| --- |
| Parameter | Frekvencia | Podmienky odberu a merania | Metóda analýzy/Technika |
| Teplota*, pH*, elektrická vodivosť, biochemická spotreba kyslíka(BSK5), chemická spotreba kyslíka (CHSKCr), amoniakálny dusík (N-NH4+), dusitanový dusík (N – NO2), nepolárne extrahovateľné látky (NEL-IR), AOX, rozpustné látky, nerozpustné látky, B. | 4 x za rok | Odber vzoriek a analýzy odobratých vôd môžu vykonať len akreditované laboratória. Záverečné výsledky zaslať inšpekcii. | Podľa schválených metodík |
| Rozšírena analýza v ukazovateľoch: aniónaktívne tenzidy, fenoly, As, Ba, Cd, Cr celk., Cu, Ni, Pb, Zn. | 1 x ročne v letných mesiacoch | Detto | Detto |

* - ukazovatele ako teplota,  pH budú určované priamo na mieste odberu vzoriek.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Odber a analýzu vzoriek zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou INGEO-ENVILAB s.r.o., Žilina, ktorá vypracovala protokoly zo skúšok a ročnú správu za rok 2013 zo dňa 13.01.2014. Odber vzoriek drenážnych vôd bol vykonaný z  drenáže ústiacej do potoka. Odbery sa vykonali v dňoch 22.05.2013 (rozšírený rozsah) a 28.03.2013, 11.09.2013, 20.11.2013 (skrátený rozsah). Z chemického zloženia povrchovej vody vyplýva, že drenážne vody  oproti  minulému obdobiu zaznamenali udržanie zlepšenej kvality. Drenážne vody sú málo výdatné. čo svedčí o dobrej kvalite tesniaceho systému a nízkej intenzite znečisťovania životného prostredia.

Monitoring bol vykonaný v súlade s IP.

###### Podmienka I. 3.2.  Topografia skládky odpadov

| Miesto merania : Skládka odpadov, štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov |
| --- |
| Parameter | Frekvencia počas prevádzky | Podmienky merania | Poznámka |
| Plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity | 1 x ročne | V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov | Merané parametre budú podkladom pre situačný plán skládky odpadov. |
| Sadanie úrovne telesa skládky odpadov | 1 x ročne | V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov | Po uzatvorení skládky odpadov sa meranie vykoná v rovnakej frekvencii ako počas prevádzky. |

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil správu Zameranie skládky TKO december 2013, vypracovanú zememeračskou kanceláriou Ján Duriš – GEOPLAN z Liptovského Hrádku, zo dňa 28.01.2014. Cieľom vykonaných meraní bolo zamerať zmeny na skládke a vyčísliť, koľko odpadu za posledný rok pribudlo. Meranie bolo vykonané dňa 23.12.2013. Prírastok odpadu na skládke za rok 2013 je 6200 m3. Celková voľná kapacita skládky ku dňu 23.12.2013 je 110 276 m3.

Topografia skládky odpadov bola vykonaná v súlade s IP.

Podmienka I.3.3.  Tesnosť zariadení

Zabezpečiť vykonanie skúšky funkcie tesnosti:

- 1 krát za 10 rokov u záchytnej nádrže priesakových kvapalín.

- 1 krát za rok sledovať tesnosť HDPE fólie v telese skládky odpadov

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil správu Kontrola tesnosti fólie na skládke TKO Liptovský Hrádok Žadovica vypracovanú spoločnosťou  GEODYN spol. s r.o., Bratislava, zo dňa 15.11.2013. Z výsledkov kontrolných monitorovacích meraní izolačnej fólie (v oboch etapách) vyplýva, že izolačná fólia je na kontrolovaných plochách bez netesností. Pri meraní bolo zistené porušenie monitorovacieho boxu pri prvej etape, ktorý je potrebné do nasledujúceho monitorovania opraviť. Prevádzkovateľ sa zaviazal, že zistené porušenie v priebehu roka 2014 odstráni.

Tesnosť HDPE fólie v telese skládky bola vyskúšaná v súlade s IP.

Podmienka A.7. Prevádzkovanie skládky odpadov  uskutočňovať  v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 hod. a mimo toho času, len na základe  vopred oznámených požiadaviek dodávateľov odpadov prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý  zabezpečí prítomnosť zodpovedných pracovníkov skládky odpadov.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovanie skládky odpadov  sa vykonáva len  v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 hod. Mimo toho času, len v mimoriadnych prípadoch na základe  vopred oznámených požiadaviek dodávateľov odpadov.

V súlade s IP.

Podmienka A.15. Viesť prevádzkový  denník v zmysle § 30 ods. 3 vyhlášky, kde budú uvedené všetky kontroly a zistený stav kontrolovaných zariadení.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil prevádzkový  denník, v ktorom vedie všetky záznamy v zmysle § 27 ods. 8 vyhlášky č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len vyhláška).

V súlade s IP.

Podmienka A.19. Vykonávať dezinfekčné a deratizačné opatrenia. O realizovaní týchto opatrení vykonať záznam do prevádzkového denníka 2 x za rok.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady o vykonanej deratizácii na skládke odpadov za rok 2013 v termíne 04.04. a 07.10.2013 a za rok 2014 v termíne 02.04.2014. Deratizáciu vykonala firma Eduard Kandera-PIKAN, Liptovský Mikuláš.

V súlade s IP.

Podmienka A.27. Vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Podmienka A.30. Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu (ďalej len ÚFR)  prevádzkovateľ skládky odpadov vedie na osobitnom účte, na ktorý bude prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň zabezpečí viazanosť použitia prostriedkov na účel uvedený v bode A.27. tohto rozhodnutia.

Podmienka A.31. Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie ročnú výšku prostriedkov vypočítanú ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Podmienka A.32 Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona  o odpadoch  na činnosť, na ktorú bol vydaný,  v súlade s § 22 ods. 7 zákona o odpadoch.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady:

- výpis z bankovej knihy Mesta Liptovský Hrádok˙, účet v banke č.: 1606145006/5600 za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013,

- výpis obratov účtu 451* za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013,

- platobné príkazy – odvedenie ÚFR za rok 2013,

- výpis z účtu č. 1606145006 za obdobie 01.01.2014 – 31.01.2014 vydaný Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Liptovský Hrádok,

- potvrdenie zostatkov na depozitných účtoch k 31.12.2013 vydaný Prima banka Slovensko, a.s., Liptovský Hrádok, zo dňa 01.01.2014,

- potvrdenie o zmene majiteľa účtov z TS mesta Liptovský Hrádok na účty Mesta Liptovský Hrádok a výpisy z účtov po vykonaní zmeny majiteľa účtov na celkovú prevedenú sumu 641 336,32 € vydané Prima banka Slovensko, a.s., Liptovský Hrádok, zo dňa 02.01.2013,

- potvrdenie Mesta Liptovský Hrádok, že bankové účty č. 1606144601, 1606145006, 1606145604 a 1606148602 sú viazané v zmysle §22 zákona o odpadoch pre účel vedenia a odvádzania prostriedkov ÚFR.

Z predložených dokladov vyplýva, že pôvodný prevádzkovateľ TS mesta Liptovský Hrádok po svojom zániku previedol všetky prostriedky z účtu ÚFR v čiastke 641 336,32 € (výška súhlasí s údajom z Evidenčného listu skládky za rok 2012)  v zmysle § 22 ods. 10 zákona o odpadoch na nového prevádzkovateľa skládky odpadov Mesto Liptovský Hrádok. Nový prevádzkovateľ Mesto Liptovský Hrádok taktiež vydokladoval odvedenie prostriedkov na ÚFR za rok 2013 na účty viazané v zmysle § 22 zákona o odpadoch vedené v Prima banka Slovensko, a.s., Liptovský Hrádok.

V súlade s IP.

###### Podmienka B.2.3.	Priesaková kvapalina zo skládky odpadov

Priesakovú kvapalinu nepretržite odvádzať do akumulačnej nádrže. Priesakovú kvapalinu je možné spätne prečerpávať na skládku odpadov a používať ju na kropenie telesa skládky odpadov. Prebytočnú priesakovú kvapalinu zo skládky odpadov odvážať na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd. O množstve priesakovej kvapaliny, ktorá bude odvážaná na čistiareň odpadových vôd viesť samostatnú evidenciu. S priesakovou kvapalinou nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Podmienka C.5. Priesakové kvapaliny zneškodňovať rozlievaním na povrch skládky odpadov, prebytky priesakovej kvapaliny zneškodňovať odvozom do zariadenia so schopnosťou odbúrať znečisťujúce  zložky.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ odvádza priesakovú kvapalinu do akumulačnej nádrže a v prípade priaznivých poveternostných podmienok túto spätne prečerpáva - kropí prevádzkovanú časť telesa skládky. Prebytok kvapaliny odváža prostredníctvom Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš na zneškodnenie v ČOV na základe uzavretej zmluvy. O tejto skutočnosti svedčia predložené faktúry za odvoz a likvidáciu odpadovej vody za rok 2013 a 2014.

V súlade s IP.

Podmienka D.6. Prevádzkovateľ v prevádzke nakladá s týmito druhmi nebezpečných odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), v celkovom množstve nebezpečných odpadov cca 2 000  kg za rok:

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 2. | 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 3. | 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 4 | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 5 | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 6. | 16 01 07 | Olejové filtre | N |
| 7. | 16 01 14 | Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 8. | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 9. | 16 06 01 | Olovené batérie | N |

Podmienka D.7. Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

-	v prevádzke sa vykonáva zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov,

-	preprava odpadov, vyprodukovaných na skládke odpadov, do zberného miesta Technické služby mesta Liptovský Hrádok, Podtureň - Roveň 206, 033 01 Liptovský Hrádok.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov vznikli v roku 2013 nasledovné druhy nebezpečných odpadov kat. č.: 13 02 06, 16 01 07 a 15 01 10 v celkovom množstve 26 kg. Vzniknuté nebezpečné odpady zhromažďuje na zbernom mieste Mesta Liptovský Hrádok, Podtureň – Roveň.

V súlade s IP.

Podmienka D.11. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve vzniknutých odpadov a o ich následnom zhodnotení alebo zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušným orgánom v súlade s podmienkou IP č. I.7.

Podmienka I.9.1. Prevádzkovateľ je povinný  podľa ust. § 21 ods. 1 písm. f/ zákona o odpadoch  viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode  odpadov prevzatých na zneškodnenie   alebo zhodnotenie  a o nakladaní s nimi v súlade   s ust. § 9 vyhlášky  na Evidenčnom liste odpadu, uvedený v prílohe č.3 k citovanej  vyhláške. Evidencia sa vykonáva priebežne.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ priebežne vedie evidenciu o množstve, druhu a pôvode  odpadov prevzatých na zneškodnenie na evidenčných listoch odpadov, ktoré vedie v elektronickej podobe a uchováva v písomnej podobe v archíve prevádzkovateľa. Z evidenčných listov ohlasuje v zmysle vyhlášky ustanovené údaje príslušným orgánom v súlade s podmienkou IP č. I.7.

V súlade s IP.

Podmienka D.11. Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom sú oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom, čo potvrdili svojimi podpismi na pláne opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

V súlade s IP.

###### Podmienka  I. 7.  Podávanie správ

| Náplň správy | Uchovávanie správ | Frekvencia a dátum dodania správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ. | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka | SHMÚ Bratislava Inšpekcia (odbor IPK) |
| Záverečná ročná správa z monitoringu podzemných vôd, drenážnych vôd, povrchových vôd a priesakových kvapalín podľa integrovaného povolenia. | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka | Inšpekcia OÚŽP L.Mikuláš |
| Ročná správa z monitoringu skládkových plynov. | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 15.februára nasledujúceho roka | SHMÚ Bratislava Inšpekcia OÚŽP L.Mikuláš |
| Ročná správa z vyhodnotenia topografických údajov skládky odpadov. | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 15.februára nasledujúceho roka | Inšpekcia OÚŽP L.Mikuláš |
| Výsledok skúšky tesnosti fólie inštalovaným elektronickým monitorovacím systémom. | počas prevádzkovania skládky odpadov | 1 x ročne v lehote do 15. februára | Inšpekcia |
| Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (1 x za pôvodcu odpadu a 1 x za zneškodňovanie odpadov). | uchováva sa 5 rokov v písomnej forme | 1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka | Inšpekcia OÚŽP L.Mikuláš |
| Evidenčný list skládky odpadov. | počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka | Inšpekcia OÚŽP L.Mikuláš |

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ zaslal inšpekcii, Okresnému úradu v Liptovskom Mikuláši a SHMÚ Bratislava všetky predpísané správy, hlásenia a Evidenčný list skládky za rok 2013 dňa 31.01.2014 čo dokladoval Podacím hárkom Slovenskej pošty, a.s. Na inšpekcii boli tieto dokumenty prijaté dňa 03.02.2014 pod č. 3482/2014.

V súlade s IP.

Podmienka I.9.2. Prevádzkovateľ  skládky  odpadov je  podľa  § 21  ods.1  písm. d/  zákona  o  odpadoch   povinný  viesť prevádzkovú  dokumentáciu  zariadenia   v   rozsahu   ustanovenom   v  § 30  vyhlášky,   technologický reglement, prevádzkový poriadok,  prevádzkový denník,  obchodné  a          dodávateľské   zmluvy   týkajúce sa  nakladania    s    odpadmi,   vydané súhlasy,   vyjadrenia  a  stanoviská orgánov štátnej  správy   a  samosprávy.  Prevádzkový denník sa uchováva  do skončenia monitorovania po uzavretí t.j. 30 rokov.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ  skládky  odpadov vedie prevádzkovú  dokumentáciu  zariadenia   v   rozsahu   ustanovenom   vyhláškou. Pri kontrole prevádzkovateľ predložil  Prevádzkový poriadok kde bola zapracovaná len zmena prevádzkovateľa, zo dňa 03.07.2013, ktorý ešte nebol predložený inšpekcii na schválenie. Vzhľadom na okolnosť, že Mesto Liptovský Hrádok oznámilo inšpekcii zmenu prevádzkovateľa, ako nový prevádzkovateľ sa domnieval, že túto zmenu môže zahrnúť do prevádzkovej dokumentácie.

Prevádzkovateľ vedie všetku predpísanú prevádzkovú dokumentáciu v súlade s IP. Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o schválenie aktualizovaného Prevádzkového poriadku.

Podmienka I.9.3.  Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný  viesť evidenčný list skládky odpadov  v súlade s § 11  ods.1 vyhlášky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 citovanej vyhlášky. Viesť evidenciu údajov o plnení záväzných podmienok prevádzky vyplývajúcich z integrovaného povolenia.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ skládky odpadov vedie evidenčný list skládky odpadov  v súlade s vyhláškou na predpísaných tlačivách správnym spôsobom.  Evidenčný list skládky za rok 2013 zaslal na inšpekciu a Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši v zákonom predpísanom termíne dňa 31.01.2014.

V súlade s IP.

- Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

- Použité podklady

- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Mesta Liptovský Hrádok č. ObU-LM-OZP-2012/08923-2, č. živnostenského registra 505-4245, zo dňa 14.12.2012, na vykonávanie živnosti: podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom so vznikom živnostenského oprávnenia 01.01.2013.

- Protokol č. 1/2013/OFD o prechode majetku a majetkovo-právnych, pracovno-právnych a iných vzťahoch, zo dňa 31.01.2013.

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2013

- Evidenčné listy odpadov za rok 2013 a 2014

- Evidenčný list skládky za rok 2013

- Podací hárok Slovenskej pošty, a.s., zo dňa 31.01.2014

- Vážne lístky preberaných odpadov zo dňa 15.04.2014

- Správa RNDr. Zdeněk Potyš HGS-hydrogeoservis, Žilina – monitoring skládkových plynov zo dňa 27.11.2013

- Správa INGEO-ENVILAB s.r.o., Žilina – monitoring vôd zo dňa 13.01.2014

- Správa Zameranie skládky TKO december 2013, vypracovaná zememeračskou kanceláriou Ján Duriš – GEOPLAN z Liptovského Hrádku, zo dňa 28.01.2014

- Správa Kontrola tesnosti fólie na skládke TKO Liptovský Hrádok Žadovica vypracovaná spoločnosťou  GEODYN spol. s r.o., Bratislava, zo dňa 15.11.2013

- Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ

- Faktúry za odovzdávanie odpadovej vody

- Doklady o vykonanej deratizácii v roku 2013 a 2014

- Prevádzkový poriadok

- Prevádzkový denník

- Výpis z bankovej knihy Mesta Liptovský Hrádok˙, účet v banke č.: 1606145006/5600 za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

- Výpis obratov účtu 451* za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013,

- Platobné príkazy – odvedenie ÚFR za rok 2013

- Výpis z účtu č. 1606145006 za obdobie 01.01.2014 – 31.01.2014 vydaný Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Liptovský Hrádok

- Potvrdenie zostatkov na depozitných účtoch k 31.12.2013 vydaný Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, zo dňa 01.01.2014

- Potvrdenie o zmene majiteľa účtov z TS mesta Liptovský Hrádok na účty Mesta Liptovský Hrádok a výpisy z účtov po vykonaní zmeny majiteľa účtov na celkovú prevedenú sumu 641 336,32 € vydané Prima banka Slovensko, a.s., Liptovský Hrádok, zo dňa 02.01.2013

- Potvrdenie Mesta Liptovský Hrádok, že bankové účty č. 1606144601, 1606145006, 1606145604 a 1606148602 sú viazané v zmysle §22 zákona o odpadoch pre účel vedenia a odvádzania prostriedkov ÚFR

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 39/2014/Koz/Z vypracovaná dňa 28.05.2014.

- Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa z environmentálnej kontroly č. 39/2014/Koz/Z  bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa z environmentálnej kontroly bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 03.06.2014. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku environmentálnej správe mailom dňa 03.06.2014.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Bez pripomienok.

Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka			......................................

Správa z environmentálnej kontroly č. 39/2014/Koz/Z bude prevádzkovateľovi zaslaná poštou.

Skratky

- BAT – najlepšia dostupná technika

- IČO – identifikačné číslo organizácie

- IP – integrované povolenie

- VS – variabilný symbol prevádzky