Číslo: 5692-18358/2022/6-4/470300216/Z5-SP                               Banská Bystrica 24.5.2022

# R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a č. 10 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 3 a č. 4 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u    i n t e g r o v a n é h o    p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 5082-28825/2016/Mkš,Kri/470300216 zo dňa 14. 09. 2016 v znení jeho neskorších zmien (ďalej  len „integrované povolenie“), pre prevádzku:

„Výroba hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania“,

Vieska 394

965 01 Ladomerská Vieska

(ďalej len „prevádzka“),

# prevádzkovateľa:

# Názov:	               	NEMAK Slovakia, s.r.o.

# Adresa:	               	Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska

# IČO:  	36 042 773

Variabilný symbol:		     470300216,

(ďalej len „prevádzkovateľ“),

ktorou

- povoľuje stavbu „TECHNOLOGICKÝ PROJEKT č. 7 - II. ETAPA - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“ (bod a);

- povoľuje vodnú stavbu „SO 03 Kanalizácia dažďová (ORL)“, “SO 04 Požiarny rozvod vody“ a „SO 06a Kanalizácia splašková“ (bod b);

- mení integrované povolenie (bod c).

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „TECHNOLOGICKÝ PROJEKT č. 7 - II. ETAPA - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“, ktorá je umiestnená na parcele registra C-KN č. 64/1, č. 64/12, č. 64/13,
č. 64/22, č. 64/24 v k. ú. Horné Opatovce (ďalej len „stavba“) na účel výstavby nových výrobných hál pre rozšírenie výrobných kapacít sekundárnych pracovných operácií štrukturálnych prvkov (technológia apretácie odliatkov, opracovanie CNC), skladovacích priestorov a výstavbu sociálno-prevádzkovej budovy. Stavba je členená na stavebné objekty SO 01.1 Výrobná hala - 525/13.2 na parcele registra C-KN č. 64/1 a č. 64/22 v k. ú. Horné Opatovce, SO 01.2 Výrobná hala - 525/13.3 na parcele registra C-KN č. 64/1, č. 64/12, č. 64/13 a č. 64/22 v k. ú. Horné Opatovce, SO 01.3 Výrobná hala - 525/14 na parcele registra C-KN
č. 64/12, č. 64/13 a č. 64/22 v k. ú. Horné Opatovce, SO 10 Horúcovod na parcele registra
C-KN č. 64/1 a č. 64/22 v k. ú. Horné Opatovce, SO 11 Vonkajšie osvetlenie (riešené v SO 01), SO 12 Potrubný most na parcele registra C-KN č. 64/1 a č. 64/22 v k. ú. Horné Opatovce,
SO 14 Sadové úpravy na parcele registra C-KN č. 64/22 a č. 64/24 v k. ú. Horné Opatovce a prevádzkové súbory PS 01 Výrobné zariadenia, PS 03 Prevádzková vzduchotechnika, PS 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 06 Plynoinštalácia, PS 07 Prevádzkové potrubie.

# Výrobná hala 525/13.2 (resp. 525/13.3) je navrhnutá, ako prístavba zo severozápadnej strany k jestvujúcej hale 525/10,11 a zo severovýchodnej strany k hale 525/13.1 (resp. 525/13.2). Zakladanie povoľovaných výrobných hál je na pilótach. Nosnú konštrukciu hál tvorí sústava oceľových rámov so sedlovými priehradovými väzníkmi s príslušným stužením. Opláštenie
je navrhnuté zo stenových sendvičových panelov, kladených v horizontálnom smere. Strešný plášť je skladaný, na trapézovom plechu s tepelnou izoláciou zo strešného stabilizovaného polystyrénu. Na streche sú umiestnené VZT jednotky, ku ktorým je navrhnutý pochôdzny chodník. Strešné svetlíky sú zateplené, presklené polykarbonátovými platňami. Priemyselná podlaha v halách - železobetónová doska s rozptýlenou výstužou (s hydroizolačnou fóliou /HDPE/ proti zemnej vlhkosti, radónu, stekajúcej vode a ropným látkam). Výplne otvorov priemyselných brán sú rýchlonavíjacie. Personálne vstupy z exteriéru sú zabezpečené čiastočne zasklennými oceľovými dverami.

Stavebníkom stavby je Nemak Slovakia s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerska Vieska, IČO: 36 042 773.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali: Ing. František Víťazka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“)
pod registračným číslom 2952*A1; Ing. Peter Jasenák, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2402*Z*5-6; Jozef Čerťaský; autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4767*TSP*I4; Ing. Ivan Hrdý autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4294*A*5-1,5 a 4294*A*2-3; Ing. Juraj Ďurík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 6097*I3; Ing. Pavol Vrtík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2374*Z*5-6; Ing. Stanislav Krajči, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 6415*I3; Ing. Štefan Kočibál, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3495*TSP*I4.

# Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

- Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.

- Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín  skutočného začatia stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia.

- Pred začatím stavby stavebník zabezpečí jej vytýčenie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.

- Stavebník je povinný z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby doriešiť a odstrániť nasledovné nedostatky:

- nie sú určené požiadavky na rebrík z dôvodu kontroly a údržby strechy a preto nie je možné posúdiť jeho bezpečnosť, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na STN 74 3282;

- nie sú určené požiadavky na keramickú podlahu v spoločných priestoroch, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 19 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov;

- nie sú dostatočne určené požiadavky pre prístup do šachiet pre ich kontrolu a údržbu, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN EN 14396 (pevné rebríky do vstupných šácht) alebo STN 73 3282 (pri stúpadlových rebríkov). (pri použití vyrovnávacieho prstenca nie je dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty podľa čl. 37 STN 74 3282)

- súčasťou projektu nie sú pozdĺžne profily (SO 03, SO 04, SO 10) a z toho dôvodu nie je možné posúdiť výškové usporiadanie stavebných objektov, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia (plynoinštalácia
a zariadenia na chladenie s náplňou chladiva R410A nad 3 kg) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

- Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii
je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len
ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila
ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska
v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie" (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.

- Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia (hlavne za šera uľahčuje rôzna farebná alebo materiálová úprava nadstupníc v ich prednej časti).

- Manipulácia a skladovanie musia spĺňať požiadavky STN 26 9010 a STN 26 9030.

- Skladové priestory, motorické zdvíhacie alebo posuvné brány, technológia sa musia zreteľne označiť podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.

- V architektonicko-stavebnom riešení SO 01.1 a SO 01.2 (vo výkresoch) doplniť informácie o navrhovanom schodišti a zábradlí.

- Spevnené plochy musia byť navrhnuté tak, aby počas ich používania nedochádzalo
k znečisteniu vôd a pôdy v zmysle § 16 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

- Statické posúdenie stavby (S0-12) predložiť v takej forme, aby bolo kontrolovateľné.

- Nebezpečné priestory zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných pripadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

- Stavebník je povinný pred začatím stavby dodržať podmienky určené správcom elektroenergetických zariadení v majetku Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina (ďalej len „SSD”):

  - Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie presnej trasy podzemných káblových vedení v majetku Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina (ďalej len “SSD”) na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) prostredníctvom určeného pracovníka strediska údržby SSD v danej lokalite.

  - Stavebník je povinný dodržať od energetických zariadení ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Stavebník
je povinný dodržať pri NN vzdušných vedeniach manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

  - Stavebník je povinný v prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu (pozn. pri nedodržaní uvedenej podmienky SSD pri opravách a rekonštrukciách vlastných zariadení nezodpovedá za prípadné poškodenie iného zariadenia).

  - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD,
ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

  - Stavebník je povinný v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia túto skutočnosť neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

  - Stavebník je povinný pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia,
s potvrdením v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom
do stavebného denníka.

- Stavebník je povinný dodržať podmienky určené spoločnosťou SPP - distribúcia,
a.s. Bratislava (ďalej len „SPP-D”):

  - Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností
je stavebník povinný požiadať SPP - distribúciu, a.s. (ďalej len „SPP-D”) o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk /časť E-služby/).

  - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

  - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

  - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk /časť E-služby/) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

  - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako ,NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 150 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

  - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m
od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia
a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

  - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

  - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

  - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník
je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

  - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

  - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

  - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

  - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

  - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, TPP 90601.

  - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.

  - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

  - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

  - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

  - Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Stavebník je povinný za účelom preškolenia kontaktovať zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distrubucia.sk.

  - Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu plynárenského zariadenia vo vlastníctve SPP - distribúcia, a.s. a aby ani po uvedení objektu do užívania nenastalo ovplyvňovanie, prípadne poškodenie plynárenského zariadenia.

  - Všetky práce vykonávané v menšej vzdialenosti ako min. 4 m od osi plynovodu je možné vykonávať len na základe povolenia na prácu od PDS, ktorý v povolení urči podmienky. Na tieto práce sa musí vypracovať technologický, resp. pracovný postup
s harmonogramom prác podľa ktorých sa budú práce vykonávať.

- Akékoľvek zásahy do vodovodov a kanalizácií, tepelných rozvodov, elektrických rozvodov a rozvodov stlačeného vzduchu a zemného plynu (prípadne prácu v ochrannom pásme)
v správe, alebo vlastníctve Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. je možné vykonávať
len za účasti zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa, podľa ním stanovených technických podmienok. V prípade poškodenia, je stavebník povinný na vlastné náklady poškodené rozvody uviesť do pôvodného stavu.

- Prevádzkovateľ a stavebník je povinný zabezpečiť výšku výduchov v súlade
s ustanoveniami prílohou č. 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok postupom opísaným vo Vestníku MŽP SR v čiastke 5/1996 (Informácia o postupe výpočtu výšky komína na zabezpečenie podmienok rozptylu vypúšťaných znečisťujúcich látok a zhodnotenie vplyvu zdroja na imisnú situáciu v okolí).

- Meracie miesta na výduchu vrátane umiestnenia a realizácie meracích (vzorkovacích) otvorov z hľadiska reprezentatívnosti merania (vzdialenosti za a pred miestami porúch prúdenia), požiadaviek na otvory (veľkosť, kolmosť a tesnosť uzáverov), požiadaviek
na dispozičnú dostupnosť, na obmedzenie vplyvov okolitého prostredia a bezpečnosť
je potrebné realizovať podľa najnovšej platnej technickej normy.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky
na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v znení neskorších predpisov.

- Všetky stavby a zariadenia, manipulačné a spevnené plochy, prevádzkové rozvody,
na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým
a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok
do podzemných a povrchových vôd. Počas realizácie stavby a počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia vodného zákona.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky
na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou
pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

- Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- Pri realizácii stavebných prác musia byť určené zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.

- Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác
so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami
a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

- Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany
pred hlukom a energetickej úspornosti.

- Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov
o stavbe a účastníkoch výstavby.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva:

- v priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“);

- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie
pre potreby investora;

- držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona
o odpadoch;

- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad
na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak
ako v súlade so zákonom o odpadoch;

- pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch;

- stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní
v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady
o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia tohto orgánu vydanú k stavebnému konaniu.

- Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať
len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „SO 03 Kanalizácia dažďová (ORL)“ na parcele registra C-KN č. 64/1, č. 64/13
a č. 64/22 v k. ú. Horné Opatovce, za účelom odvedenia vody zo zrážok z nových manipulačných plôch ako aj zo striech objektov novými stokami vonkajšej kanalizácie do jestvujúceho kanalizačného zberača; „SO 04 Požiarny rozvod vody“ na parcele registra C-KN č. 64/22, a č. 64/24 v k. ú. Horné Opatovce  a „SO 06.A Kanalizácia splašková“ na parcele registra C-KN č. 64/12, č. 64/13 a č. 64/22 v k. ú. Horné Opatovce (ďalej len „vodná stavba“).

# Stavebníkom vodnej stavby je Nemak Slovakia s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerska Vieska, IČO: 36 042 773.

# Projektovú dokumentáciu vodnej stavby vypracoval Ing. Matúš Bursa, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 5538*A2 a Ing. František Víťazka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v SKSI pod registračným číslom 2952*A1.

# Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

    - Vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

    - Vodná stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ vodnej stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa vodnej stavby a jeho adresu
do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie
na uskutočňovanie vodných stavieb.

    - Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín  skutočného začatia vodnej stavby
do pätnástich dní odo dňa jej začatia.

    - Pred začatím vodnej stavby stavebník zabezpečí jej vytýčenie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy vodnej stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení vodnej stavby do užívania.

    - Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení a zariadení podľa špecifických požiadaviek ich vlastníkov resp. zabezpečiť realizáciu vodnej stavby pri jej prípadnom styku, súbehu a križovaní s predmetnými vedeniami a zariadeniami podľa podmienok a kontroly stanovených ich vlastníkmi tak,
ako sú uvedené v časti „a)“ tejto zmeny integrovaného povolenia (pozn. podmienky
pre uskutočnenie stavby).

    - Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z.
v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

    - Všetky stavby a zariadenia, manipulačné a spevnené plochy, prevádzkové rozvody,
na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia
po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok
do podzemných a povrchových vôd. Počas realizácie stavby a počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia vodného zákona.

    - Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavby,
do ktorých sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňali základné požiadavky na stavby.

    - Pri uskutočňovaní vodnej stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky
na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetné stavby.

    - Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

    - Stavebník je povinný v priebehu prác dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov minimálne v rozsahu špecifikovanom v predchádzajúcej časti „a)“ tejto zmeny integrovaného povolenia (pozn. bod č. 56).

    - Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

    - Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

    - Po ukončení vodnej stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizuje znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní zmeny integrovaného povolenia nasledovne:

- v oblasti ochrany ovzdušia, v častiach integrovaného povolenia I., v kap. B., v ods. č. 5.,
dopĺňa a aktualizuje podmienky na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologických zariadení a udeľuje súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien v súvislosti s povoľovanou stavbou resp. podľa§ 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania tak, ako sú uvedené v častiach integrovaného povolenia II., kap. B., ods. č. 1.;

- v oblasti povrchových a podzemných vôd, v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., ods. 5. bod č. 5.3.2 písm. a) a c) aktualizuje podmienky na vykonávanie činnosti v súvislosti so stavbou podľa bodu „a)“ udeľuje súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie
je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.7.2018 vo vzťahu ku zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami (napr. skladovanie pomocných chemických látok prípadne zhromažďovanie nebezpečných odpadov) v povoľovanej stavbe;

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v ods. č. 5 „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, 5.1 „Oblasť ovzdušia“ sa dopĺňa nový bod č. 5.1.5 písm. c) s novým textom s nasledovným znením:

- vo výrobnej hale č. 525/13.2 je vykonávané opracovanie odliatkov v celkovo 4 ks CNC centier (úprava časti odliatku trieskovým obrábaním na požadovaný rozmer a tvar); zariadenia sú plnoautomatické; po skončení CNC - programu je obrobok odobratý manipulačným robotom a položený na výstupný dopravník zabezpečujúci transport na pracovisko montáže vložiek; pracoviská sú odsávané cez odlučovač olejovej hmly a vyčistená vzdušnina je vracaná späť pracovného prostredia výrobnej haly 525/13.2 oceľovými výduchmi s ozn. VN-25F (f), (g), (h), a (i)*;

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v ods. č. 5 „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, 5.1 „Oblasť ovzdušia“ sa ruší text v bode č. 5.1.6 a dopĺňa sa novým textom s nasledovným znením:

- na pracovisku „Nástrojáreň“ je okrem iných technologických zariadení (CNC, lis frézy, ...) umiestnená práčka na HPDC formy. Znečistená vzdušnina z umývacej kabíny je po čistení v odlučovacom zariadení (zostatková koncentrácia TZL/aerosól 1 mg.m-3) odvádzaná vzduchotechnickým potrubím s označením VN-12 priemeru 500 mm celkovej výšky 21,25 m s prevýšením jeho ústia 3 m nad hrebeň strechy výrobnej haly do okolitého ovzdušia;

- v častiach výrobnej haly č. 525/13.2 je vykonávané čistenie odliatkov pomocou 4 ks automatických čistiacich zariadení, súčasťou ktorých je aj práčka na konečné čistenie odliatkov; čistiaci modul pozostáva z kvapalinovej nádrže z nerezovej
a kyselinovzdornej ocele v lakovanej oceľovej konštrukcii, chladiacej zóny (chladenie studeným vzduchom), filtračnej jednotky pre filtráciu čistiaceho média a jeho opätovné použitie; zariadenia využívajú vlastný cirkulačný okruh bez produkcie odpadovej vody; zvyškový koncentrát je zneškodnený oprávnenou osobou; vzdušnina zo zariadení je vracaná späť pracovného prostredia výrobnej haly 525/13.2 oceľovými výduchmi s ozn. VN-25F (b), (c), (d) a (e)*;

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v ods. č. 5 „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, 5.1 „Oblasť ovzdušia“ sa dopĺňa nový bod č. 5.1.7 písm. c) s novým textom s nasledovným znením:

- ohrev a vetranie výrobnej haly 525/13.2 525/13.3 je zabezpečený dvomi vetracími jednotkami na streche haly s dohrevom vzduchu po rekuperácii, resp. zmiešaní plynovými horákmi spaľujúcimi ZPN z verejného rozvodu s MTP každej jednotky menším ako 0,3 MWt (pozn.: plynové horáky s max. tepelným výkonom 70,0-221,0 kW pre jedno zariadenie); znečistená vzdušnina zo spaľovania ZPN
je odvádzaná oceľovými výduchom s označením VN-29 resp. VN-30 priemeru 300 mm celkovej výšky 18,0 m s prevýšením jeho ústia 1,0 m nad hrebeň strechy výrobnej haly do okolitého ovzdušia;

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v ods. č. 5 „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, 5.1 „Oblasť ovzdušia“ sa dopĺňa nový bod č. 5.1.8  s novým textom s nasledovným znením:

- Zváranie odliatkov

# v časti výrobnej haly č. 525/13.2 je vykonávané zváranie odliatkov v 5-tich pracoviskách zvárania; linka každého automatizovaného pracoviska zvárania pozostáva z týchto skupín: vstupný dopravník, zváracie stroje, manipulačné roboty, rozvádzače, ovládacie skrine zabezpečujúce riadenie jednotlivých technologických zariadení a celej linky; každé pracovisko je umiestnené v uzavretej kabíne; odsávaná vzdušnina zo zariadení je odťahovaná vzduchotechnickým potrubím do jedného mokrého odlučovacieho zariadenia (s garantovanou koncentráciou TZL po čistení na úrovni 10 mg.m-3); prečistená vzdušnina je odvádzaná 1 oceľovým výduchom VN-32 (DN 600, výška 21,25 m) do okolitého ovzdušia.

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v ods. č. 5 „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, 5.1 „Oblasť ovzdušia“ sa dopĺňa nový bod č. 5.1.9  s novým textom s nasledovným znením:

- Ostatné činnosti

# v častiach výrobnej haly č. 525/13.2 resp. 525/13.3 je vykonávané okrem činností uvedených vyššie aj: tlakovanie odliatkov (kontrola tesnosti na tlakovacích zariadeniach), montáž vložiek na automatickej montážnej linke, technická kontrola a následné balenie do pripravených boxov a transport výrobkov na expedíciu; údržba a oprava náradia je zabezpečená v tzv. „čistej“ a špinavej „časti“ a skladovanie na úžitkovej ploche výrobných hál (tzv. voľné a stohové).

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v  ods. č. 5.3 „Oblasť odpadov a nakladania
so znečisťujúcimi látkami vo vzťahu ku prostrediu súvisiaceho s vodami“ sa v bode č. 5.3.2 v písm. a) ruší text v celom znení a nahrádza novým textom s nasledovným znením:

- podlaha výrobných hál č. 525/10,11, 525/12 resp. 525/13.2 a 525/13.3 s technickým zázemím je zabezpečená proti negatívnemu ovplyvňovaniu prostredia súvisiaceho s vodami použitím tzv. „bariérovej“ izolácie (pozn.
s použitím hydroizolácie s certifikovanou odolnosťou voči chemickým účinkom ZL1/, s ktorými sa v daných priestoroch nakladá);

1/ pomocné látky (časť I., kap. B., ods. 4.), náplne hydraulických jednotiek strojno-technologických zariadení, kompresorov a pod.

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v  ods. č. 5.3 „Oblasť odpadov a nakladania
so znečisťujúcimi látkami vo vzťahu ku prostrediu súvisiaceho s vodami“ sa v bode č. 5.3.2 v písm. c) ruší text v celom znení a nahrádza novým textom s nasledovným znením:

- výrobné zariadenia

výrobno-technologické zariadenia v jednotlivých výrobných halách č. 525/10,11, 525/12 resp. 525/13.2 a 525/13.3 obsahujú rôzne olejové náplne; súčasťou týchto zariadení sú tzv. hydraulické stanice (22 ks) s objemom od 20-800 l umiestnených na bezodtokových oceľových záchytných nádržiach; druh olejových náplní resp. objem a spôsob zabezpečenia voči ich úniku je špecifikovaný v prevádzkových predpisoch resp. „havarijnom pláne“ zn. SVK-HSE-AC-47006 VS 47-006.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. B., „Emisné limity“, sa v ods. 1. v bode č. 1.1  ruší text a dopĺňa sa novým textom s nasledovným znením:

- Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky
do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 1, č. 1a/, 1b/, 1c/ a 1d/.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. B., „Emisné limity“, sa v ods. 1.2 v bode č. 1.2.2  ruší text a dopĺňa sa novým textom s nasledovným znením:

- Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn (okrem TOC - vlhký plyn) pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pri referenčnom obsahu O2 (O2 ref.), ktorý je:

- pre technologickú časť prevádzky - Tepelné spracovanie (pozn.: výduch s ozn.
VN-3) - O2 ref.  17% objemových;

- pre technologické časti prevádzky Tavenie (pozn.: výduch s ozn. VN-1 a VN-2), Apretácia /pozn.: výduch s ozn. VN-6, VN-26(a)/, Nástrojáreň (pozn.: výduch s ozn. VN-12), Zváranie (pozn. výduch s ozn. VN-32) sa O2 ref. neuplatňuje.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. B., „Emisné limity“, sa v ods. 1.3 ruší text a dopĺňa sa novým textom s nasledovným znením:

- Emisné limity znečisťujúcich látok z technologickej časti prevádzky „Tlakového odlievania“ a „Automatických obrábacích CNC centier“ odvádzaných vo vzdušnine
do pracovného prostredia hál 525/10,11 a 525/12 samoťahovými oceľovými výduchmi s označením VN-5 po čistení v odlučovacom zariadení a z technologickej časti prevádzky „Čistenie odliatkov“ a „Opracovania odliatkov“ odvádzaných vo vzdušnine
do pracovného prostredia hál č. 525/13.2 resp. 525/13.3 oceľovými výduchmi s označením VN-25F (f), (g), (h), a (i) resp. VN-25F (b), (c), (d), a (e) po čistení v odlučovacom zariadení sa neuplatňujú, nakoľko v nadväznosti na § 2 ods. b) vyhlášky sa takto odvádzaná vzdušnina vo všeobecnosti nepovažuje za odpadový plyn.

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., „Emisné limity“, sa v ods. 1.3 dopĺňa nová tab. č. 1d/ s nasledovným znením:

tab. č. 1c/ Emisný limit pre technologickú časť prevádzky „Zváranie odliatkov“ (hala č. 525/13.2)

| Technologická časť prevádzky | Výška komína (m) /priemer (m) | Odlučovacie zariadenia | Označenie výduchu | Znečisťujúca látka/Emisný limit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TZL1) |  |
|  |  |  |  | HT g.h-1 | C mg.m-3 |
| Zváranie odliatkov | 21,25/0,60 | mokré odlučovacie zariadenie | VN-32 | < 200 | 150 |
|  |  |  |  | ≥ 200 | 20 |

      - 1. skupina znečisťujúcich látok, 3. podskupina (TZL- tuhé znečisťujúce látky) uvedená v príl. č. 3, časti I.  vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. I., Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ sa v ods. č. 1. „Kontrola emisií do ovzdušia“,  ruší v bode č. 1.3 tab. č. 3 a dopĺňa sa nová tab. č. 3s nasledovným znením:

tab. č. 3 Kontrola emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia

| Technologická časť prevádzky | Zdroj emisií4) | Technologické zariadenie/Odlučovacie zariadenie | Emitovaná látka | Interval periodického Merania [rok ] | Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavenie, Tepelné spracovanie odliatkov, Apretácia, Nástrojáreň | Taviace pece/výduchy VN-1 a VN-2, Žíhacia pec/výduch VN-3, Apretácia - výduch VN-6, VN-26(a) Nástrojáreň/výduch VN-12, Zváranie VN-32 | Taviace pece/-, Žíhacia pec/-, Apretačné boxy/mokré odluč. zariadenie, Nástrojáreň/- | TZL | 6 resp. 3 1), 2),4) | STN EN 13284-1 |
|  |  |  | NOX |  | STN EN 14792 |
|  |  |  | CO3) |  | STN EN 15058 |
|  |  |  | SOX |  | STN EN 14791 |
|  |  |  | TOC |  | STN EN 12619 |
|  |  |  | HF |  | STN ISO 15713 |

TZL- tuhé znečisťujúce látky, SOx - oxidy síry (vyjadrené ako SO2), NOx - oxidy dusíka (vyjadrené ako NO2), CO - oxid uhoľnatý, TOC - prchavé organické látky (dimetylamín, fenol, formaldehyd, furfurylalkohol, NH3, alkány a alkény) vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC s prepočítaním
na uhľovodík dekán, ktorý je obsiahnutý v nafte; HF - 3. skupina znečisťujúcich látok - anorganické plyny
a pary 2. podskupina (fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF);

- Prevádzkovateľ je povinný vykonať 1. periodické oprávnené meranie po 3 rokoch od vykonania 1. jednorazového merania a ďalšie v lehote:

a) tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT;

b) šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT;

- (LHT pre TZL = 500 g.h-1; LHT pre NOx = 5000 g.h-1; LHT pre SOx = 5000 g.h-1; LHT pre celkový organický uhlík /TOC/  = 1000 g.h-1; LHT pre HF = 50 g.h-1);

- pre emisie CO pri najnižšom povolenom tepelnom príkone; LHT pre CO = 5000 g.h-1;

- intervaly periodického oprávneného merania platia pre každý výduch osobitne.

# Podmienky tohto rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia vzťahujúce sa ku povoľovanej stavbe uvedenej vo výrokovej časti rozhodnutia podľa písm. „a)“ resp. vodnej stavby podľa písm. „b“) a to najmä k opisu prevádzky podľa časti I., v kap. B., v ods. č. 5. a v časti I., v kap. B., v  ods. č. 5.3, stanoveným emisným limitom v časti II., kap. B., ods. 1., bod č. 1.1, č. 1.2 a č. 1.3, zisťovaniu údajov o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií v časti II., kap. I., ods. 1. bod č. 1.3 sú v platnosti od ich uvedenia do prevádzky.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

# O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona
a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona, § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a č. 10 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 3 a č. 4 zákona o IPKZ,
§ 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania“, Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska (ďalej len „prevádzka“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 042 773 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zastúpení INECO, s.r.o., Banská Bystrica doručenej inšpekcii dňa 31.1.2022.

Vlastníkom pozemkov, na ktorých bude uskutočnená stavba uvedená v ods. „a)“ resp. vodná stavba podľa písm. „b“) tohto rozhodnutia, t. j. pozemky parc. registra C-KN č. 64/1, č. 64/12,
č. 64/13, č. 64/22, č. 64/24 v k. ú. Horné Opatovce je stavebník resp. prevádzkovateľ. Účastníkmi konania sú INECO, s.r.o., Banská Bystrica, Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom,  Mesto Žiar nad Hronom a projektanti Ing. František Víťazka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2952*A1.

V zmysle Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov úkon
nie je spoplatnený, správny poplatok nebol vybraný.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila oznámením č. 5692-12791/47-6-4/2022 zo dňa 7.4.2022 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky. Inšpekcia
v súlade s § 11 ods. 5 písm. a)  zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. c) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ. Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ,
pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

# Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

# Súčasťou konania je aj udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ
v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu
a na zmenu stavby.

V konaní boli inšpekcii doručené vyjadrenia resp. stanoviská od Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len“ OÚ ŽP“) - ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva a ochrany prírody a krajiny, TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom. Súčasne so žiadosťou stavebníka boli doručené vyjadrenia vlastníkov resp. správcov inžinierskych sietí v dotknutom území - Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, SPP - D, a.s., Bratislava, Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Mesto Žiar nad Hronom ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zastúpení primátorom mesta vydalo pod č. OSP-1734/2022, O:14447/2022 zo dňa 25.4.2022 záväzné stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona, podľa ktorého súhlasí s vydaním stavebného povolenia
na predmetnú stavbu.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia boli doručené súhlasné stanoviská OÚ ŽP ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy a Mesta Žiar nad Hronom. Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do príslušných podmienok zmeny integrovaného povolenia, a to najmä v časti „a)“ - podmienky pre uskutočnenie stavby resp. v príslušných častiach II. kap. A. až kap. K. integrovaného povolenia.

Predmetný zámer posudzoval Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci zisťovacieho konania a rozhodnutím č. OU-ZH-OSZP-2017/010202-N zo dňa 05.10.2017 rozhodol, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia podľa § 140c stavebného zákona listom č. 5692-14675/47-6-4/2022 zo dňa
25. 04. 2022 upovedomila Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie o začatí konania o zmene integrovaného povolenia a zaslala tiež kópiu žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí
zo zisťovacieho konania a projektovú dokumentáciu. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie v konaní zaslal inšpekcii stanovisko č. OU-ZH-OSZP-2022/007006-002 zo dňa 16. 05. 2022 v zmysle ktorého je žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a s podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

V konaní o vydanie integrovaného povolenia Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
po doplnení požadovaných dokladov potvrdil súlad žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka NEMAK Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom so zákonom
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s podmienkami určenými v rámci zisťovacieho konania predmetného zámeru.

V konaní OÚ ŽP, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie po doplnení požadovaných dokladov potvrdil súlad žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s podmienkami určenými v rámci zisťovacieho konania predmetného zámeru.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní zmeny integrovaného povolenia tak, že v oblasti ochrany ovzdušia, v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v ods. č. 5., doplnila a aktualizovala podmienky na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologických zariadení
a udelila súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ na vydanie rozhodnutia
o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien v súvislosti s povoľovanou stavbou podľa časti „a)“ resp. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určila emisné limity
a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania tak, ako sú uvedené v častiach integrovaného povolenia II., kap. B., ods. č. 1.. Inšpekcia v oblasti povrchových a podzemných vôd, v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., ods. 5. bod č. 5.3.2 písm. a) a c) aktualizovala podmienky na vykonávanie činnosti v rámci vydaného súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré
nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.7.2018 vo vzťahu ku zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami (napr. skladovanie pomocných chemických látok prípadne zhromažďovanie nebezpečných odpadov) v prevádzke.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavieb, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavieb a ich budúcou prevádzkou
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na  výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavieb a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavieb.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :	Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania
na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná

riaditeľka inšpektorátu

1 Príloha

- projektová dokumentácia overená v konaní (len pre stavebníka)

## Doručuje sa:

Účastníci konania:

- INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

- Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

- Mesto Žiar nad Hronom, primátor mesta, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom

- Ing. František Víťazka-STAVIT, ul. Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom

Dotknuté orgány:

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

- štátna správa ochrany ovzdušia

- štátna správa odpadového hospodárstva

- štátna vodná správa

- štátna ochrana prírody a krajiny

- úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127,
965 01 Žiar nad Hronom

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica, ul. ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

- SPP - D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

- AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom

- DEPON ZH s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

- ZSNP TRADE, s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

- Mesto Žiar nad Hronom, Stavebný úrad, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom