číslo: 6663-21646/2026/6/470610106/Z22-SZ                                   Banská Bystrica 2.6.2026

# R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona
č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 60 ods. 1 v nadväznosti na § 57 ods. 3 a § 65 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1609-25918/2007/Kor/470610106 zo dňa 20.8.2007 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Tepláreň“

Lučenecká cesta 25

961 50 Zvolen

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľa a stavebníka:

| Názov podľa OR:; MH Teplárenský holding, a.s.. Adresa sídla:; Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto. IČO:; 36 211 541. Variabilný symbol:; 470610106,. |  |
| --- | --- |

ktorou

# podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 60 ods. 1, § 57 ods. 3 a § 65 ods. 2 stavebného zákona vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere a zároveň overuje projekt stavby „Asanácia jestvujúcej stavby MH Teplárenský holding, a.s. Zvolen“:

- identifikačné údaje stavebníka: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541 v zastúpení spoločnosťou CEPIS s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytča, IČO: 46 940 060

- identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta: CEPIS s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytča, IČO: 46940060, Ing. Milostav Taraš, PhD., autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v reg. SKSI - reg. č. 0369*A1 a reg. č. 0369*I3

- ostatní účastníci konania: CEPIS s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytča,
IČO: 46 940 060, Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00320439

- základné údaje o stavbe

- názov stavby: „Asanácia jestvujúcej stavby MH Teplárenský holding, a.s. Zvolen“

- ID stavby: -

- Odstraňovaná stavba/inžinierska stavba: areál spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava, závod Zvolen - Okres : Zvolen, Obec: Zvolen, Katastrálne územie: Môťová, stavba súp. č.: 7849, druh stavby: 18, popis stavby: Chemická úpravňa vody na pozemku reg. C-KN parc. č. 1539,  stavba súp. č.: 5166, druh stavby: 18, popis stavby: Zámoč. dielne a šatne na pozemku reg. C-KN parc. č. 1546,  stavba súp. č.: 8010, druh stavby: 18, popis stavby: Garáž-sklad na pozemku reg. C-KN parc. č. 1547/2,  stavba
súp. č.: 8009, druh stavby: 18, popis stavby: Čerpacia stan. PHM reg. C-KN parc. č. 1547/9,  pozemok reg. C-KN parc. č. 1547/20, spôsob využívania pozemku: 25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti (pozn.: „Železničná vlečka“), stavby vedené na LV: 112, vlastník: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541

- typ stavby: odstránenie technologického a prevádzkového vybavenie stavby/stavieb

- identifikačné údaje stavby:

| obj. | názov | identifikačný kód | parc. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| [1.1] | 062-670 Železničná vlečka | 2121 - železničné dráhy | 1547/20 |
| [1.2] | Chemická úpravňa vody | 2214 - úpravňa vody | 1539 |
| [1.3] | Zámočnícka dielňa | 1330 - budovy pre inú výrobu | 1546 |
| [1.4] | Garáž - sklad | 1410 - budovy pre dopr. vybavenosť | 1547/9 |
| [1.5] | Čerpacia stanica PHM | 1420 - budovy pre tech. vybavenosť | 1547/2 |

- členenie hlavnej stavby na stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS): nie je členená

- účel stavby: asanácia (odstránenie) existujúcich stavebných objektov v areáli prevádzky s prístupom zo štátnej cesty E571 cez vnútroareálové komunikácie
so zámerom uvoľnenia plochy pre budúce skladovanie drevnej štiepky

# (rozsah búracích prác):

  - železničná vlečka: odstránené sú časti vnútornej železničnej vlečky, a to úsek
od nárazníkov po výhybku č. 73 (koľaje č. 301 a 303) v celkovej dĺžke 2 x 145 metrov; práce vecne pozostávajú z demontáže koľajníc (typ S 49), podkladníc koľajníc, pražcov (železobetónových aj drevených), zvršku vlečky, spodku vlečky

  - chemická úpravňa vody: odstránený je jednopodlažný objekt halového typu (24,8 x 42,8 m), skelet ZIPP; základy sú vybúrané na úroveň -0,500 m; obsahuje 9 technologických nádrží

  - zámočnícka dielňa: odstránený je jednopodlažný monoblok s drevenými väzníkmi a strešnou krytinou z vlnitého eternitu (azbestocementová krytina)

  - garáž - sklad: odstránený objekt (4 x 6 m) so sedlovou strechou a murovaným plášťom POROTHERM

  - čerpacia stanica PHM: odstránené torzo objektu, odstránený je základový betónový pás

- identifikačné údaje dokumentácie: číslo zákazky: 001-MT/2025, dátum: 08/2025,

- údaje zo zisťovacieho konania: -

- zoznam záväzných stanovísk (ZS) a záväzných vyjadrení (ZV) uplatnených v konaní: ZS - Mesta Zvolen, odbor územného plánovania, č. 05/5532/2025/91814/mkapup, zo dňa 6.11.2025, Okresného úradu Zvolen, odbor krízového riadenia, č. OU-ZV-OKR-2025/000252-203 zo dňa 28. 10. 2025, Ministerstva dopravy SR (sekcia železničnej dopravy a dráh), odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh Bratislava
č. 04939/2026/SŽDD/05522 zo dňa 20. 1. 2026 a č. 04939/2026/SŽDD/0550 zo dňa
20. 1. 2026, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene
č. ORHZ-ZV-2025/000987-002 zo dňa 20. 10. 2025, ZV - Okresného úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-ZV-OSZP-2025/020918-003 zo dňa 10. 12. 2025, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.: č. 1412/621/2025 (22998/2025) zo dňa 16. 12. 2025, Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, č. 202510-EZ-0135-1 zo dňa 20. 10. 2025

- Podmienky pre odstránenie stavby:

- Odstránenie stavby možno vykonať len podľa projektovej dokumentácie „Asanácia jestvujúcej stavby MH Teplárenský holding, a.s. Zvolen“ vypracovanej spoločnosťou CEPIS s.r.o., Bytča, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Miloslavom Tarašom, PhD., zapísaným v reg. SKSI - reg. č. 0369*A1 a reg. č. 0369*I3, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka.

- Odstránenie stavby bude vykonané najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Stavba bude odstraňovaná zhotoviteľom na základe uzavretej zmluvy
so stavebníkom o odstránení celej stavby, ktorý je v zmysle § 31 stavebného zákona osobou oprávnenou dodávateľsky odstraňovať stavby (generálny zhotoviteľ stavby).

Povinnosti generálneho zhotoviteľa:

Ak je na odstránenie celej stavby potrebných viac druhov stavebných prác, ktoré neuskutočňuje generálny zhotoviteľ stavby, zabezpečí odstránenie stavby
s pomocou zmluvných dodávateľov. Zmluvným dodávateľom generálneho zhotoviteľa stavby môže byť len osoba s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác alebo iných odborných činností. Zmluvní dodávatelia zodpovedajú za výsledky svojej činnosti generálnemu zhotoviteľovi stavby.

Zhotoviteľ stavby je pri odstraňovaní stavby povinný dodržať ustanovenia § 32 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona.

- Stavebník je povinný oznámiť do 15 dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno generálneho zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho, ak zhotoviteľ stavby bude určený až po overení projektu stavby /§ 60 ods. 1 písm. h) stavebného zákona/ inšpekcii.

- Stavebník je oprávnený začať vykonávať búracie práce po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby /§ 30 ods. 3 písm. a)/ a pred začatím stavebných prác odovzdať zhotoviteľovi stavby overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska /§ 30 ods. 3 písm. b) stavebného zákona/.

- Stavebník je povinný pri vykonávaní búracích prác zabezpečiť plnenie požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

- Pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť stavbu od inžinierskych sietí.

- Práce spojené s odstránením stavby nesmú byť vykonávané trhavinami.

- Pri vykonávaní búracích prác je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce
sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády SR
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a zákon
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Počas vykonávania búracích prác je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri vykonávaní búracích prác je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

- Búracie práce vykoná stavebník na vlastné náklady.

- Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

- Stavebník je povinný drevené impregnované železničné podvaly (odpad
z vykonávania búracích prác objektu - [1.1] 062-670 Železničná vlečka) vzhľadom
na charakter chemických látok, ktoré boli použité pri ošetrení podvalov pri ich výrobe a ďalšej kontaminácie pri použití na železničnej vlečke:

      - zaradiť medzi nebezpečný odpad katalógového č. 17 02 04 - sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,

      - zabezpečiť ich prípadné skladovanie/zhromažďovanie pred zneškodnením
na mieste a spôsobom v súlade s príslušnými aktuálnymi právnymi predpismi z oblasti ochrany vôd a odpadového hospodárstva,

      - odovzdať ich výlučne osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; doklady o zhodnotení/zneškodnení odpadu (vážne lístky, potvrdenia o prevzatí) je stavebník povinný predložiť inšpekcii najneskôr pri oznámení o ukončení búracích prác.

- Stavebník je povinný pracoviská, na ktorých bude vykonávaná demontáž technologických zariadení obsahujúcich znečisťujúce látky (napr. olejové náplne)
a sú súčasťou odstraňovanej stavby, vybaviť prostriedkami na zachytávanie
a zneškodnenie týchto znečisťujúcich látok.

- Pri odstraňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

- Stavenisko musí spĺňať požiadavky uvedené v § 6 ods. 3 písm. c) až i) stavebného zákona.

- Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na odstránenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

- Dodržať ustanovenia § 30 ods. 4 písm. a) až f) a ods. 5 písm. a) až c) stavebného zákona - povinnosti stavebníka.

- Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác
so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

- Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.

- Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby
ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.

- Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak,
aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.

- Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách a požiadavky uplatnené
vo vyjadreniach dotknutých orgánov/dotknutých právnických osôb:

    - Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (evid. č. OU-ZV-OSZP-2025/020918-003
zo dňa 10.12.2025)

- So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou
v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Pri realizácii búracích prác musia byť dodržiavané všeobecné predpisy týkajúce sa technických požiadaviek a bezpečnostných opatrení a to tak vo vzťahu
k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia. Nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať je potrebné takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

- Pri nakladaní s odpadmi z búracích prác je potrebné dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva.

- Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku realizácie búracích prác a súvisiacich činností je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch,
ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.

- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktorých vznik
sa predpokladá v dôsledku realizácie búracích prác a súvisiacich činností
je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie stavebných materiálov a odpadov je potrebné zabezpečiť v súlade s postupmi selektívnej demolácie (§ 77 ods. 1 písm. b/ zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch).

- Pôvodca odpadu vzniknutého pri stavebných a demolačných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a okrem povinností ustanovených § 14 ods. 1 povinný rešpektovať nové povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 77 ods. 3 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu
z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m  zastavanej plochy,22a),

- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie
a recyklácia,

- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť
a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť
pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,

- pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom (príloha č. 2 vyhlášky 344/2022 Z. z.),

- po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom (príloha č. 3 vyhlášky 344/2022 Z. z.).

- Nebezpečné odpady s obsahom azbestu je možné odovzdať na účely
ich zneškodnenia výlučne subjektom oprávneným na ďalšie nakladanie s nimi,
t. j. umiestniť ich v zariadení, ktoré má na nakladanie s takýmto druhom odpadu udelené príslušné povolenia v zmysle platnej legislatívy.

- V prípade výskytu nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene
sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas stavebných prác, ak je isté,
že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste,
na ktorom bol vykopaný, ak sú splnené aj požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom (vyhláška MŽP SR 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch
a odpadoch z demolácií), odstránenej asfaltovej zmesi spĺňajúcej požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom, resp. odstránených stavebných materiálov spĺňajúcich požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom sa tieto nepovažujú za odpad a na nakladanie s nimi sa nevzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

    - Ministerstvo dopravy SR (sekcia železničnej dopravy a dráh), odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh Bratislava č. 04939/2026/SŽDD/05522 zo dňa
20. 1. 2026 a č. 04939/2026/SŽDD/0550)

- Stavebná činnosť bude realizovaná v súlade s predloženou dokumentáciou. Prípadné zmeny stavebnej činnosti nesmú byť realizované
bez predchádzajúceho povolenia MD SR.

- Realizáciou stavebnej činnosti nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita
a odvodnenie železničného telesa.

- Stavebná činnosť musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.

- Stavebná činnosť musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.

- V prípade výskytu podzemných vedení (elektroenergetických zariadení) tretích osôb v danej lokalite je stavebník povinný:

- zabezpečiť fyzické vytýčenie presnej trasy podzemných káblových vedení,

- dodržať od energetických zariadení ochranné pásmo v zmysle zákona
č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN
a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu
1 meter),

- pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter
od krajného vodiča na každú stranu; ochranné pásmo elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu; ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov
od oplotenia alebo hranice objektu; pri realizácii výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,

- v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu.

- Stavebník je povinný písomne oznámiť ukončenie búracích prác inšpekcii v lehote
do 15 dní od fyzického ukončenia búracích prác.

- Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii najneskôr do 90 dní od fyzického ukončenia búracích prác vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúce druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom (príloha č. 3 vyhlášky 344/2022 Z. z.).

- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

- Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere: podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

- Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky; podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona je rozhodnutie o stavebnom zámere záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania; podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

# Integrované povolenie na vykonávanie činností v prevádzke „Tepláreň“ ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

# O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona
č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 60 ods. 1 v nadväznosti na § 57 ods. 3 a § 65 ods. 2 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“, Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen (ďalej len „prevádzka“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541 v zastúpení spoločnosťou CEPIS s.r.o., Bytča v zmysle udeleného plnomocenstva (ďalej len „prevádzkovateľ/stavebník“) doručenej inšpekcii dňa 13.2.2026 a naposledy doplnenej 25.3.2026, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), ktorou overuje stavebný zámer a projekt stavby „Asanácia jestvujúcej stavby MH Teplárenský holding, a.s. Zvolen“ v k. ú. Môťová.

V zmysle Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov úkon
nie je spoplatnený, správny poplatok nebol vybraný.

Vlastníkom pozemkov, na ktorých bude odstraňovaná stavba „Asanácia jestvujúcej stavby MH Teplárenský holding, a.s. Zvolen“, t. j. pozemky na parcele registra C-KN č. 1547/20,

č. 1539, č. 1546, č. 1547/9 a č. 1547/2 v k. ú. Môťová je stavebník resp. prevádzkovateľ. Účastníkmi konania sú MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava v zastúpení spoločnosťou CEPIS s.r.o., Bytča resp. Mesto Zvolen.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila listom č. 6663-12398/47-6/2026
zo dňa 27.3.2026 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených
v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ. Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

# Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavebného zámeru „Asanácia jestvujúcej stavby MH Teplárenský holding, a.s. Zvolen“, inšpekcia podľa § 53 ods. 2 stavebného zákona nenariadila ústne pojednávanie.

Pretože súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky je aj rozhodnutie o stavebnom zámere a zároveň overenie projektu stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 57 stavebného zákona.

V konaní stavebník predložil záväzné stanoviská resp. vyjadrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb ako aj správu o prerokovaní stavebného zámeru
s vyhodnotením všetkých uplatnených stanovísk a vyjadrení s uvedením údajov o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil a spôsob vyhodnotenia uplatnenej pripomienky v zmysle § 23 ods. 1 stavebného zákona. Inšpekcia konštatuje súlad predložených podkladov so záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania - Mesta Zvolen, odbor územného plánovania
č. 05/5532/2025/91814/mkapup, zo dňa 6.11.2025. Zároveň bola predložená súhlasná doložka súladu subjektu, ktorý si vyhradil k overeniu projektu stavby vydanie doložky súladu podľa
§ 21 a § 22 stavebného zákona a to Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
vo Zvolene č. ORHZ-ZV-2025/000987-002 zo dňa 20.10.2025.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia bolo doručené stanovisko
Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy v odpadovom hospodárstve. V konaní bolo doručené záväzné vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina podľa ktorého sa v predmetnej lokalite stavby elektroenergetické zariadenia v jej majetku nenachádzajú. Podmienky zo záväzných stanovísk resp. vyjadrení, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia o stavebnom zámere. Projekt pre stavebný zámer vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
a je vypracovaný odborne spôsobilým projektantom (podľa zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov). Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere.

Projekt stavby „Asanácia jestvujúcej stavby MH Teplárenský holding, a.s. Zvolen“ nadobúda stav „overený“, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Ďalej neurčila podmienky
pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať
na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania
a povoľovania, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná

riaditeľka inšpektorátu

## 1 Príloha

## (overená projektová dokumentácia - len pre stavebníka)

## Doručuje sa:

Účastníci konania:

- CEPIS s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytča

- Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

- MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

## Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

## Dotknuté právnické osoby:

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08  Bratislava

## Dotknuté orgány:

- Mesto Zvolen, Stavebný úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

- Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12,
961 08  Zvolen:

- odpadové hospodárstvo

- ochrana prírody a krajiny

- ochrana ovzdušia

- štátna vodná správa

- Okresný úrad Zvolen, Odbor krízového riadenia,  Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen

projekt stavby „Asanácia jestvujúcej stavby MH Teplárenský holding, a.s. Zvolen“ nadobúda stav „overený“, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia; inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby