SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 7129-33560/2009/Daň/770100103/Z32-KRZ26                          v Žiline, dňa  19. 10. 2009

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 76 a § 81 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby:

„Dávkovanie popolčeka do MC 2“, umiestnenej v areáli spoločnosti CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie, na pozemku parc. číslo KN 2257/1, k.ú. Horné Srnie.

Členenie stavby:

SO	6.02.1	 Cementové silo 6 000 t

5.40.1	 Doprava cementu z MC1 a MC2 do sila 6 000 t

7.05.1	 Expedícia cementu – kompresorovňa

5.35.1	 Elektrická rozvodňa MC1

13.16.1 Spevnené plochy a úprava terénu

13.15.1 Preložka splaškovej kanalizácie

13.02.1 Preložka rozvodu vody

6.10.2	 Búranie skladu olejov a mazadiel

PS	5.40 	 Doprava cementu z MC1 a MC2 do sila 6 000 t

5.36	 Doprava cementu z MC1 do síl

7.02  	 Expedícia cementu zo sila 6 000 t

5.24	 Elektrické systémy – Doprava do sila 6 000 t

7.20	 Elektrické systémy – Expedícia zo sila 6 000 t

5.23.	 Elektrické systémy – MC1 doprava do síl

Stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, schválenej v konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie vydané inšpekciou pod č.6960-28185/2008/Dan/770100103/Z26-SP13 zo dňa 22.08.2008. Zmeny oproti projektovej dokumentácii schválenej v integrovanom konaní neboli vykonané.

Stavba „Dávkovanie popolčeka do MC 2“ rieši skladovanie, dopravu a dávkovanie popolčeka do existujúcej mlynice cementu MC2. Na skladovanie popolčeka sú navrhnuté 4 ks oceľové zásobníky o objeme 4 x 1 000 m3, ktoré sú odprášené lamelovými filtrami s výstupnou koncentráciou max. 10 mg.Nm-3 a množstvo odsávanej vzdušniny je 4 x 1 500 m3.hod-1. Pre čerenie dna sila je vybudovaná nová kompresorová stanica s dvomi kompresormi.

Výkon šnekovej dopravy sa zvýši z 80 t.hod-1 na 125 t.hod-1.

Dopravné cesty sú odprašované lamelovým filtrom HSL 1500-10/18 SZ s garantovaným úletom 1 mg.Nm-3, množstvo odsávanej vzdušniny je 5 000 m3.hod-1. Odprášenie poháňacej stanice rúrového dopravníka je riešené podtlakovou filtráciou s lamelovou bodovou filtračnou jednotkou TLFD 1500-5/9 VBA s odsávaným množstvom vzduchu 1 500 m3.h-1 s integrovaným ventilátorom na skrini tlmiacej komory.

Emisie TZL s výstupnou koncentráciou max. 1 mg.Nm-3 sú vypúšťané do vnútorného pracovného prostredia.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky :

- Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby, dokumentáciu jednotlivých technologických zariadení po celý čas životnosti stavby.

- Počas prevádzky technických zariadení na stavbe „Dávkovanie popolčeka do MC 2“ prevádzkovateľ zabezpečí:

- Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé a zaškolené osoby podľa Prevádzkovo-bezpečnostných predpisov.

- Vedenie predpísaných prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie (údaje zhromažďovať a archivovať riadiacim systémom vo velíne).

- Vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

- Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

- Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

- Pracovné priestory zriadiť podľa opatrení uvedených v Nariadení vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

- Prevádzkovateľ má povinnosť po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne v zmysle § 52 ods. 1, písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o uvedenie do prevádzky a predložiť prevádzkový poriadok zariadenia.

- Počas prevádzky síl a obslužných zariadení vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 718/2002 Z.z., § 12, príloha č.5 a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z..

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa, CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie zo dňa 04.06.2009, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona, vydáva kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby „Dávkovanie popolčeka do MC 2“ v areáli CEMMAC, a.s., Horné Srnie, podľa § 82 stavebného zákona. So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť stavebná správa, položka 62a vo výške vo výške 99,5 eura vzhľadom na investičné náklady stavby.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

  - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 04.06.2009.

  - Certifikát a odborné stanovisko technickej inšpekcie č.4335/4/2009 – TEC zo dňa 22.09.2009, ktorými bolo preukázané, že zariadenia stavby  (Dávkovanie popolčeka do MC 2) spĺňajú požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

  - Správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení:

    - PS 5.20 Elektrické systémy pre PS 5.08, 5.05.

    - 1.7. Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody.

  - Správu z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodného zariadenia SO 5.08.1 Skladovanie a dávkovanie popolčeka do MC2, 1.9 Bleskozvod.

  - Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.

  - Osvedčenie odborného pracovníka vyhradených technických zariadení.

  - Stavebný denník k nahliadnutiu.

  - Doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých počas búracích prác a počas výstavby stavby.

  - Certifikáty a vyhlásenia o zhode pre výrobky a stavebné materiály použité pri stavbe.

  - Technickú dokumentáciu technologických zariadení.

Pre stavbu „Dávkovanie popolčeka do MC 2“  umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN 2257/1, k.ú. Horné Srnie, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č. 6960-28185/2008/Dan/770100103/Z26-SP13 zo dňa 22.08.2008.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so stavebným zákonom oznámila dňa 01.07.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 15.07.2009. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 15.07.2009 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorát práce v Trenčíne a inšpekcia. Svoju neúčasť telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona, zaevidovaný na inšpekcii pod č. 7129-22057/2009/Daň/770100103/Z32-KRZ26.

Vznesené pripomienky účastníka konania a dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní ku kolaudácii stavby:

- Inšpektorát práce v Trenčíne:	nie sú nainštalované dopravné cesty a nie sú revízie, tieto požadujeme doplniť.

Prevádzkovateľ uviedol, že uvedené pripomienky budú odstránené do 10 dní.

Inšpekcia do protokolu uviedla, že požaduje k návrhu na kolaudáciu doplniť nasledovné doklady:

  - Technickú dokumentáciu filtrov a príslušných zariadení.

  - Zápis o zaškolení obsluhy na riadiaci systém a obsluhu.

  - Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby, Prevádzkové predpisy a návody na obsluhu pre jednotlivé technologické zariadenia.

  - Súhlasné stanoviská k uvedeniu stavby „Dávkovanie popolčeka do MC 2“ do trvalej prevádzky od: Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Inšpektorátu práce Trenčín a KR HaZZ v Trenčíne.

Prevádzkovateľ podanie doplnil nasledovne:

- Technickú dokumentáciu, prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby, Prevádzkové predpisy a návody na obsluhu pre jednotlivé technologické zariadenia boli na inšpekciu doplnené dňa 28.09.2009.

- Súhlasné stanoviská boli na inšpekciu doručené dňa 28.09.2009:

  - Inšpektorátu práce Trenčín KR HaZZ v Trenčíne a KR HaZZ  v Trenčíne, Štefánikova 20, Trenčín boli súhlasné stanoviská k uvedeniu stavby „Dávkovanie popolčeka do MC 2“ do trvalej prevádzky bez pripomienok

  - Pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne uvedené v záväznom stanovisku ku kolaudácii stavby„Dávkovanie popolčeka do MC 2“:

- Pracovné priestory zriadiť podľa opatrení uvedených v Nariadení vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

- Prevádzkovateľ má povinnosť po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne v zmysle § 52 ods. 1, písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o uvedenie do prevádzky a predložiť prevádzkový poriadok zariadenia.

Inšpekcia zapracovala pripomienky do bodov 4. a 5. tohto povolenia.

- Zápis o zaškolení obsluhy na riadiaci systém a obsluhu technických zariadení bol na inšpekciu doručený dňa 19.10.2009.

- Vytyčovací protokol stavby „Dávkovanie popolčeka do MC 2“ bol na inšpekciu doručený dňa 19.10.2009.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel

riaditeľ

Doručuje sa:

- CEMMAC, a.s., Horné Srnie č.14, 914 42  Horné Srnie

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

- Obec Horné Srnie, starosta obce, Obecný úrad Horné Srnie

- Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa ochrany ovzdušia

- Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa odpadového hospodárstva

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva,  Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

- Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, Trenčín

- KR HaZZ  v Trenčíne, Štefánikova 20, Trenčín