# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

Výroba tepla – DZ Energetika

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Máj 2009

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ Zmena integrovaného povolenia |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske. sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič Generálny manažér pre environment- pre IPKZ Ing. Ladislav Takáč – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 40.11,40.30, NOSE-P 101.01 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jozef Vozáry (t. č. 673 7174, mobil: 0917 704 239) e-mail: jvozary@sk.uss.com - pre IPKZ, Ing. Zlatica Lucskaiová (t. č. 673 8266, mobil: 0917 704 093) e-mail: zlucskaiova@sk.uss.com - pre stavebné konanie |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor zástupcu GM pre IPKZ, Odd. Podpora výroby, nákup, radiátory a rúry |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | DZ Energetika |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | V severozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Bez zmeny |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | stavba: začatie – 07/2009 predpoklad ukončenia – 12/2009 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 1. Energetika 1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Tepelný príkon väčšia ako 50 MW |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 409/2006 Z.z. | X |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.Palivovo-energetický priemysel 1.1.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrným menovitým tepelným príkonom viac ako 50 MW |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

- Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia A/2009/06487-2/V/Sp zo dňa 30.04.2009 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Stavebník | U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222 |  |
| 4.5. | Projektant | Názov stavby: Ochrana podzemných vôd 3. etapa - Rekonštrukcia havarijnej nádrže transformátorovej rozvodne TO2 Spracovateľ projektu: spoločnosť EQ Engineers Slovakia, s.r.o. Adresa: Učňovská č.6, 044 15 Košice: Ing. Štefan Pokrivčák - vedúci inžinier projektu číslo autor. osvedčenia : 1345*Z*4-1,2,4 adresa : Štúrova č.240/39, 059 21 Svit Ing. Marian Kropúch – technologická časť číslo autor. osvedčenia : 1227*Z*2-3 adresa : Jihlavská č. 4, Košice 040 01 Ing. Erika Al-Husseinova – stavebná časť číslo autor. osvedčenia : 1227*Z*5-2,4,5 adresa : Jihlavská č. 4, Košice 040 01 Ing. Hassan AL-HUSSEIN, PhDr. – stavebná časť číslo autor. osvedčenia : 4746*Z*13 adresa : Jihlavská č. 4, Košice 040 01 Ing. Ondrej Monka – elektro časť číslo autor. osvedčenia : 1769*Z*5-3 adresa : Komenského č. 584/9, Poprad 058 01 Ing. Peter Mantič – časť požiarná ochrana číslo autor. osvedčenia : 1345*Z*4-1,2,4 adresa : Maurerova č. 5, Košice 040 22 |  |
| 4.6 | Zhotoviteľ | - |  |
| 4.7 | Rozpočtové náklady | 91.800 EUR |  |
| 4.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | parcelné číslo: 160/1, 160/2 súpisné číslo: 1505 Druh pozemku- Jestvujúce zastavané plochy a nádvoria Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne |  |
| 4.9 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 159, 162, 168,164 Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne |  |
| 4.10 | Členenie stavby na stavebné objekty | Rekonštrukcia havarijnej nádrže transformátorovej rozvodne T 02 SO401 Rozvodňa T 02 |  |
| 4.11 | Členenie stavby na prevádzkové objekty | Rekonštrukcia havarijnej nádrže transformátorovej rozvodne T 02 PS 42 Rozvodňa T 02 - Monitorovanie priesaku havarijnej nádrže |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Výroba tepla - DZ Energetika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 2997-30870/2007/Kov/570021406 z dňa 31.08.2007 9325-42057/2007Kov/570021406/Z1 z dňa 19.12.2007 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 z dňa 4.11.2008 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 z dňa 26.01.2009 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 z dňa 27.01.2009 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ sa týka: - stavebného konania: V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o povolení predmetnej stavby - v oblasti povrchových a podzemných vôd V zmysle § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v oblasti odpadového hospodárstva: V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - v oblasti ochrany prírody a krajiny V zmysle § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia |  |  |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

Projekt stavby „Ochrana podzemných vôd 3. etapa : - Rekonštrukcia havarijných nádrží transformátorových rozvodní Predkladaný projekt rieši úpravu a opravu jestvujúcej havarijnej nádrže, a vybudovanie novej havarijnej nádrže v priestoroch transformátorovej rozvodni T 02 nachádzajúcej sa v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.. Cieľom projektov je zabezpečiť izoláciu manipulačných priestorov (plôch) pre nakladanie s nebezpečnými látkami, eliminovať nebezpečenstvo možného úniku NL do pôdy a zabezpečiť kapacitu záchytných vaní v zmysle podmienok vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 v znení neskorších predpisov. Navrhované technické a technologické riešenie zariadenia zodpovedá súčasným progresívnym svetovým zvyklostiam riešenia podobných prevádzok a výrob v hutníckych podnikoch. Technologická úroveň zariadenia je navrhnutá na báze najlepších dostupných technológií a technických riešení s vysokým stupňom ochrany životného prostredia. Predmetné riešenia sú popísané v nižšie uvedených stavebných a prevádzkových súboroch: Popis stavebných objektov: - SO-PS Rekonštrukcia havarijných nádrží transformátorových rozvodní 4.1. SO-PS Rekonštrukcia havarijnej nádrže transformátorovej rozvodne T 02 SO401 Havarijná nádrž Stavba sa nachádza v areáli US Steel Košice, v priestore Teplárne, pri rozvodni T 02. V rozvodni sa nachádza 7 olejových transformátorov so záchytnou vaňou pod každým transformátorom. Celkový objem oleja v rozvodni je 121,572 m3. Najväčší objem má transformátor T2 a to 20,022 m3 Záchytné vane sú potrubím prepojené s havarijnou nádržou umiestnenou pred rozvodňou v priestore spevnenej betónovej plochy. Havarijná nádrž je podzemná železobetónová o objeme 21 m3. Stavebný objekt rieši náhradu jednoplášťovej havarijnej nádrže za dvojplášťovú s monitorovacou sondou v medziplášti, pre indikáciu priesaku a monitorovaním stavu hladiny oleja v nádrži, kde signály z jednotlivých snímačov budú vyvedené na PC na Ekologis-e a na paneli v elektro velíne. Nové zabezpečenie kapacity proti prípadnému úniku oleja bude riešené vytvorením havarijnej nádrž z 2 samostatných dvojplášťových nádrží, navzájom prepojených dvojplášťovým potrubím. Jedna nádrž sa vloží do železobetónovej konštrukcie pôvodnej nádrže a druhá sa osadí vedľa na betónový podklad, obetónuje a zasype. Prístup do oboch nádrže bude cez šachtu a poklop 1000 x 1000 mm. Pripojovacie olejové potrubie je kameninové a bude napojené cez redukčné šachty do nových nádrží. Popis prevádzkových objektov projektu Rekonštrukcia havarijných nádrží transformátorových rozvodní PS 42 Monitorovanie priesaku havarijnej nádrže Predmetom riešenia prevádzkového súboru je monitorovanie medziplášťového priestoru na únik nebezpečných látok a výška hladiny – 50% a 100%. Signály z jednotlivých snímačov budú vyvedené na PC na Ekologis-e a na paneli v elektro velíne. Na monitoring budú použité kapacitné hladinové snímače typu Dinel DLS-27Xi-31 v prevedení do výbušného prostredia s prenosom dát po prúdovej slučke. Informácie zo snímačov budú privedené na velín prevádzkovej budovy, kde bude svetelná signalizácia a do existujúceho riadiaceho systému. Káblové rozvody budú vedené od nádrže vo výkope do šachty existujúceho káblového kanála a v jestvujúcom káblovom kanáli do priestoru rozvodne a odtiaľ stúpačkou do káblového priestoru a na Ekologis a na elektro velín.

- 4.	Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Odpady vzniknuté  v priebehu realizácie stavby

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) predpoklad | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : betón Kat. číslo:17 01 01 Kat. odpadu: O | Trafostanica T02 | Predmetný druh odpadu vznikne realizáciou búracích a likvidačných prác počas výmeny pôvodnej havarijnej nádrže. Odpad bude likvidovaný na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | cca 16 | - | - | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : Zmesi betónu Kat. číslo:17 01 07 Kat. odpadu: O | Trafostanica T02 | Predmetný druh odpadu vznikne realizáciou búracích a likvidačných prác počas výmeny pôvodnej havarijnej nádrže. Odpad bude likvidovaný na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | cca 0,3 | - | - | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 Kat. číslo:17 05 06 Kat. odpadu: O | Trafostanica T02 | Predmetný druh odpadu vznikne realizáciou výkopových prác počas realizácie novej havarijnej nádrže. Odpad bude likvidovaný na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. | Farba: hneda Skupenstvo : tuhé | cca 60 | - | - | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 Kat. číslo:17 03 02 Kat. odpadu: O | Trafostanica T02 | Predmetný druh odpadu vznikne realizáciou búracích, výkopových prác počas realizácie novej havarijnej nádrže. Odpad bude likvidovaný na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | cca 1 | - | - | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov: obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo:15 01 10 Kat. odpadu: N | Trafostanica T02 | Odpad budú tvoriť znečistené nádoby z náterových hmôt použitých pri povrchovej ochrane kovových konštrukcií a technologického zariadenia. Odpad sa bude zhromažďovať vo vhodnom vymedzenom priestore a likvidovať na skládke nebezpečných odpadov. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | cca 0,03 | - | - | Skládka NO USSK | - |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Zdôvodnenie žiadosti: Z dôvodu realizácie projektu investičnej akcie „Ochrana podzemných vôd 3. etapa I“, je potrebné požiadať o zmenu doteraz vydaného integrovaného povolenia 2997-30870/2007/Kov/570021406 z dňa 31.08.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami 9325-42057/2007Kov/570021406/Z1 z dňa 19.12.2007, 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 z dňa 26.01.2009 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 z dňa 27.01.2009 vydaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Košice. Predmetom riešenia predkladaného projektu je úprava a oprava jestvujúcej havarijnej nádrže, a vybudovanie novej havarijnej nádrže v priestoroch transformátorovej rozvodni T 02. Cieľom projektu je zabezpečiť technologické zariadenia a plochy pre manipuláciu a nakladanie s NL , tak aby sa eliminovali úniky nebezpečných látok do podzemných vôd a vyhovovali podmienkam vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Realizáciou navrhovaného riešenia sa zníži potenciálne riziko úniku NL a tým možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd.. Realizácia predmetnej stavby, ako aj následná prevádzka zariadení nebude mať negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia. Oprava bude realizovaná v jestvujúcich objektoch jednotlivých prevádzok U. S. Steel Košice, s.r.o.. Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Ing. Ladislav Takáč, vedúci odboru Realizácia projektov, U. S. Steel Košice, s r.o., Košice |
|  | Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice |
|  | DZ Energetika, U.S. Steel Košice, s.r.o |
|  | Ing. Zlatica Lucskaiová, manažér projektu, Inžiniering U.S.Steel Košice, s.r.o. |
|  | Mesto Košice |
|  | MČ Košice - Šaca |
|  | Za PROJEKTOVO – INŽINIERSKU KANCELÁRIU, EQ Engineers Slovakia, s.r.o. Učňovská č.6, 040 15 Košice Ing. Štefan Pokrivčák - vedúci inžinier projektu |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný :	....................................                         	Dátum  :    13. 05. 2009

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :	                                    Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii : 		            Generálny manažér pre Environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| --- | --- |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností – Výpis z LV č. 753 |  |  |  |  |  |  | 1. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |  |
| 1. | IPKZ | IP pre prevádzku USSK - Výroba tepla - DZ Energetika Košice – odbor IPKZ |  | 31.08.2007 |  | 2997-30870/2007/Kov/570021406 |  | 2. |
| 2. |  |  |  | 19.12.2007 |  | 9325-42057/2007Kov/570021406/Z1 |  |  |
| 3. |  |  |  | 26.01.2009 |  | 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 |  |  |
| 4. |  |  |  | 27.01.2009 |  | 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 |  |  |
| 5. | Stanovisko USSK – odbor ITES, Generel |  |  | 07.05.2009 |  | ITES/408/2009 |  | 3. |
| P. č. | Odborné stanovisko Technickej inšpekcie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Odborné stanovisko Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii 1068/3/2009 |  |  |  |  |  |  | 4. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | A/2009/06487-2/V/Sp |  |  |  |  |  |  | 5. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | 03-0847.4.1 |  |  |  |  |  |  | 6. |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  |  | Dátum |  |
| 1. | OÚŽP KE |  | vyjadrenie |  |  |  | 26.3.2009 | 7. |
| 2. | Okres. riaditeľstvo HaZZ KE |  | stanovisko |  |  |  | 23.3.2009 | 8. |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Autorizačné osvedčenie podľa bodu A 4.5 v počte 4ks |  |  |  |  |  |  | 9. |
| 2. | Kópia katastrálnej mapy v počte 1 ks |  |  |  |  |  |  | 10. |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Oprávnenie na zastupovanie USSK pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |  |  |  |  |  |  | 11. |
| 2. | Výpis o zaplatení poplatku |  |  |  |  |  |  | 12 . |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o. |
|  | NO – nebezpečný odpad |
|  | NL – nebezpečná látka |
|  | T02 – transformátorová stanica |
|  | OK – oceľová konštrukcia |