SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6309-21340/2009/Mik/570020404/Z6	V Košiciach, dňa 30.06.2009

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007,
č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3
zo dňa 10.08.2007 a č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008 pre prevádzku:

Moriace linky

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:	U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres:	Košice II

IČO:	36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 písm. b bod 3 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo
na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007 a č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008 pre prevádzku Moriace linky (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 1.1.3  Valcovanie oceľových plechov na valcovacích tratiach za studena časť II. integrovaného povolenia sa pred vetu „Nebezpečné látky sa skladujú tak ako je uvedené v tab.
č. 1.1.3“ vkladá odstavec s nasledovným znením:

Na stáčanie hydraulického a emulzného oleja z automobilových a železničných cisterien pre 5 – stolicový tandem v prevádzke slúži manipulačná stáčacia plocha hydraulického a emulzného oleja
na koľaji č. K541. Predmetná manipulačná stáčacia plocha je riešená ako upravené koľajisko umiestnené nad havarijnú vaňu, ktoré je pomocou použitých technoroštov technicky riešené ako pojazdné aj pre cestné dopravné prostriedky (automobilové cisterny). Bezodtoková havarijná vaňa slúži na zachytenie prípadných únikov a úkapov stáčaných olejov, a zároveň jej spádovanie a zberný žľab so zníženým miestom umožňujú odčerpanie predmetných únikov a úkapov.

V bode 1.5 Technicko-prevádzkové podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami časť II. integrovaného povolenia sa dopĺňajú podmienky č. 1.5.9 až 1.5.13
s nasledovným znením:

1.5.9		Prevádzkovateľ musí zabezpečiť manipulačnú stáčaciu plochu hydraulického a emulzného oleja na koľaji č. K541 (vrátane súvisiaceho manipulačného priestoru) tak, aby predmetná manipulačná plocha a súvisiaci manipulačný priestor v čase stáčania umožňovali
v prípade mimoriadnych udalostí spoľahlivé zachytenie a odvádzanie celého objemu unikajúcich hydraulických a emulzných olejov. Manipulačná stáčacia plocha hydraulického
a emulzného oleja na koľaji č. K541 musí byť zabezpečená dostatočným havarijným objemom, ktorý umožní zachytenie prípadného úniku celého objemu najväčšej železničnej alebo automobilovej cisterny používanej na dopravu hydraulických a emulzných olejov v danom mieste.

1.5.10	Prevádzkovateľ nesmie používať manipulačnú stáčaciu plochu hydraulického a emulzného oleja na koľaji č. K541 bez vypracovaného aktuálneho prevádzkového poriadku predmetnej manipulačnej plochy a bez zabezpečenia aktualizácie plánu preventívnych opatrení
na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) vo vzťahu k stáčaniu hydraulických
a emulzných olejov na uvedenom stáčacom mieste.

1.5.11		Prevádzkovateľ je povinný počas celej doby využívania manipulačnej stáčacej plochy hydraulického a emulzného oleja na koľaji č. K541 zabezpečovať jej plnú funkčnosť a dobrý technický stav a uchovávať v aktuálnom prevádzkovom poriadku doklady preukazujúce
z hľadiska ochrany vôd vhodnosť všetkých izolačných a stavebných materiálov, použitých
na zrealizovanie manipulačnej stáčacej plochy hydraulického a emulzného oleja na koľaji č. K541. Predmetná manipulačná plocha musí byť zabezpečená proti pôsobeniu hydraulických a emulzných olejov, ktoré sú na nej stáčané.

    - Manipulačnú stáčaciu plochu hydraulického a emulzného oleja na koľaji č. K541 môže prevádzkovateľ používať na stáčanie hydraulických a emulzných olejov len ak dodrží podmienky č. 1.5.9 až 1.5.11 časť II. integrovaného povolenia.

    - Ak prípadné havarijné úniky hydraulických a emulzných olejov zachytené v havarijnej vani manipulačnej stáčacej plochy hydraulického a emulzného oleja na koľaji č. K541 svojou kvalitou vyhovujú potrebám prevádzkovateľa v prevádzke, môžu byť vo výrobnom procese opätovne použité, inak musí prevádzkovateľ zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade s príslušnými podmienkami tohto integrovaného povolenia a v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Odčerpanie prípadných únikov hydraulických a emulzných olejov musí byť vykonávané bez zbytočných odkladov. Predmetná stáčacia manipulačná plocha (vrátane povrchu havarijnej vane) musí byť udržiavaná v čistote.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007 a č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007 a č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008 pre prevádzku Moriace linky, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, zo dňa 09.04.2009, doručenej
na IŽP Košice dňa 09.04.2009. Správny poplatok vo výške 331,50 eura bol uhradený prevodom
na účet podľa položky č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie v predmetnej veci začaté v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil
a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania Mesto Košice a Mestskú časť - Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 25.05.2009.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa je udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, a to na manipulačnej stáčacej plochy hydraulického a emulzného oleja na koľaji č. K541.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a na úradnej tabuli a ústneho pojednávania) v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti doložené a zaslané tieto vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníka konania:

-	Odpoveď Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, listom č. 2009/04227-02/241/PPL zo dňa 04.06.2009, ktorého prílohu tvorí vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, listom č. 2009/02909-02-241.3/PPL-Ba zo dňa 30.03.2009,

-	Stanovisko Mestskej časti Košice - Šaca, listom č. 736-2/2009 zo dňa 29.05.2009,

-	Vyjadrenie Krajského úradu životného prostredia Košice, listom č. 2009/00470 zo dňa 09.06.2009,

-	Stanovisko Mesta Košice, listom č. A/2009/09591 zo dňa 19.06.2009.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vo svojej odpovedi zo dňa 04.06.2009 uviedol, že v danej veci nemá oprávnenie na vydanie vyjadrenia. Zároveň zaslal ako prílohu svojej odpovede fotokópiu vyjadrenia na účely stavebného konania k stavbe „Ochrana podzemných vôd 3. etapa, Úprava stáčacieho miesta emulzného a hydraulického oleja na DZ Studená valcovňa v areáli USSK“, v ktorom je uvedené, že predložená projektová dokumentácia
je vypracovaná v súlade s predpismi na ochranu zdravia.

Mestská časť Košice - Šaca v stanovisku zo dňa 29.05.2009 súhlasila s vydaním zmeny integrovaného povolenia v predmetnej veci.

Mesto Košice v stanovisku zo dňa 19.06.2009 nemalo námietky vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku za podmienky dodržiavania zákonných povinností v oblasti ochrany životného prostredia.

Krajský úrad životného prostredia Košice vo vyjadrení zo dňa 09.06.2009 súhlasil s vydaním zmeny integrovaného povolenia v predmetnej veci, a zároveň žiadal, aby v súhlase, ktorý bol predmetom zmeny integrovaného povolenia boli uplatnené nasledovné podmienky:

„	A.	Základné technické údaje a stručný popis – uviesť údaje z PD (popis SO, umiestnenie, skladba izolačných vrstiev, použitý stavebný materiál, podmienky stáčania).

B.	Podmienky

1.	Prípadné havarijné úniky hydraulického a emulzného oleja počas prevádzky, zachytené v havarijnej vani pod koľajiskom, vyčerpať špeciálnou čerpacou technikou určenou pre tieto účely a odviezť na zneškodnenie oprávnenou organizáciou.

2.	Ku kolaudácii stavby predložiť certifikáty izolačných materiálov, použitých pri úprave stáčacieho miesta hydraulického a emulzného oleja a havarijnej vane, dokladujúce odolnosť týchto izolácii proti účinkom stáčaných olejov a doklad o skúške nepriepustnosti havarijnej nádrže.

3.	Po realizácii stavby predložiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia – inšpektorátu ŽP Košice – odboru inšpekcie ochrany vôd na schválenie plán preventívnych opatrení
na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
a na postup v prípade ich úniku a oboznámiť s týmto plánom zamestnancov.

4.	Vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými
na zneškodnenie úniku hydraulického a emulzného oleja do vôd alebo prostredia súvisiaceho
s vodami.

5.	Týmto súhlasom nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa zabezpečovať priebežné plnenie ďalších opatrení pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, vyplývajúcich z § 39 vodného zákona a § 2 až § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.“

IŽP Košice k vyššie uvedenému vyjadreniu uvádza, že podmienky A. a B. č. 1. až 5. sú zapracované v bode 1.1.3 časť II. integrovaného povolenia a v podmienkach č. 1.5.9. až 1.5.13. a 6.1. až 6.8. časť II. integrovaného povolenia.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo
na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanovísk dotknutých orgánov zistil, že povolenie vyššie uvedených zmien integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní negatívne stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. IPKZ a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef G o r n a ľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.	U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice

2.	Primátor mesta, Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

3.	Starosta Mestskej časti - Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1.	Krajský úrad životného prostredia Košice, Komenského 52, 040 01 Košice, ŠVS

2.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice