SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6311-20581/2009/Mik/570020404/Z7	V Košiciach, dňa 22.06.2009

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007,
č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3
zo dňa 10.08.2007 a 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008 pre prevádzku:

Moriace linky

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:	U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres:	Košice II

IČO:	36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007 a 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008 pre prevádzku Moriace linky (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 1.1.5 Stáčanie HCl a odpadových olejov časť II. integrovaného povolenia sa ruší pôvodný text a nahrádza sa textom s týmto novým znením:

Na stáčanie kyseliny chlorovodíkovej (ďalej tiež „HCl“) zo železničných cisterien na koľaji 525A
do zásobných nádrží HCl v blízkosti objektu Regeneračná stanica slúži manipulačná stáčacia plocha HCl vrátane súvisiaceho manipulačného priestoru a priestoru čerpadlovne (ďalej len „manipulačná stáčacia plocha HCl“). V prípade havarijného úniku HCl počas jej stáčania z vagóna je táto zachytávaná záchytnou vaňou manipulačnej stáčacej plochy HCl a prečerpávaná do nádrží skladov regeneračnej stanice alebo je odvádzaná na neutralizačnú stanicu spôsobom, ktorý nenarušuje čistiaci proces neutralizačnej stanice.

Stáčacie miesto na stáčanie odpadových olejov do železničných cisterien je zabezpečené proti prípadným únikom záchytnou vaňou o objeme cca 10 m3. Prípadný únik únik oleja je odvádzaný
do dvojplášťových nádrží na zaolejované odpadové vody.

Odpadový olej sa skladuje v nadzemnej dvojplášťovej oceľovej nádrži odpadového oleja o objeme
50 m3 umiestnenej v ochrannej záchytnej vani 20 m3. HCl pri neutralizačnej stanici sa skladuje v nadzemnej dvojplášťovej oceľovej nádrži o objeme 100 m3.

V bode 1.5 Technicko-prevádzkové podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami časť II. integrovaného povolenia sa dopĺňajú podmienky č. 1.5.6 až 1.5.8 s nasledovným znením:

1.5.6		Prevádzkovateľ musí zabezpečiť manipulačnú stáčaciu plochu HCl (vrátane súvisiaceho manipulačného priestoru a priestoru čerpadlovne) tak, aby v čase stáčania umožňovali
v prípade mimoriadnych udalostí spoľahlivé zachytenie a odvádzanie celého objemu unikajúcej HCl. Manipulačná stáčacia plocha HCl musí byť zabezpečená dostatočným havarijným objemom, ktorý umožní zachytenie prípadného úniku celého objemu najväčšej železničnej cisterny používanej na dopravu HCl v danom mieste. V prípade odvádzania havarijného úniku HCl na neutralizačnú stanicu musí byť vhodnými opatreniami vylúčená možnosť vyradenia neutralizačnej stanice z činnosti. Prípadný únik kyseliny chlorovodíkovej na manipulačnej stáčacej ploche HCl sa ani po vyradení neutralizačnej stanice z činnosti, nesmie dostať do stokovej siete (podnikovej kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o.)
za neutralizačnou stanicou, kde by následne po dotečení HCl na čistiareň odpadových vôd táto mohla negatívne ovplyvniť čistiace procesy na mechanicko-chemickej čistiarni odpadových vôd Sokoľany, vypúšťajúcej vyčistené odpadové vody do recipienta Sokoľanský potok.

1.5.7	Prevádzkovateľ nesmie používať stáčaciu manipulačnú plochu HCl bez vypracovaného aktuálneho prevádzkového poriadku manipulačnej stáčacej plochy HCl a bez zabezpečenia aktualizácie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) vo vzťahu k stáčaniu HCl.

1.5.8		Prevádzkovateľ je povinný počas celej doby využívania stáčacej manipulačnej plochy HCl zo železničných cisterien zabezpečovať jej plnú funkčnosť a uchovávať v aktuálnom prevádzkovom poriadku doklady preukazujúce z hľadiska ochrany vôd vhodnosť všetkých izolačných a stavebných materiálov, použitých pri rekonštrukcii stáčacej manipulačnej plochy HCl.

1.5.9	Manipulačnú stáčaciu plochu HCl môže prevádzkovateľ používať na stáčanie HCl len ak dodrží podmienky č. 1.5.6 až 1.5.8 časť II. integrovaného povolenia.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007 a 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007 a 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008 pre prevádzku Moriace linky, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, zo dňa 09.04.2009, doručenej na IŽP Košice dňa 09.04.2009. Správny poplatok vo výške 331,50 eura bol uhradený prevodom na účet podľa položky č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie v predmetnej veci začaté v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil
a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania Mesto Košice a Mestskú časť - Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 25.05.2009.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa je udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, a to na rekonštrukciu a úpravu jestvujúceho stáčacieho miesta kyseliny chlorovodíkovej.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a na úradnej tabuli a ústneho pojednávania) v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti doložené a zaslané tieto vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníka konania:

-	Odpoveď Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, listom č. 2009/04226-02/241/PPL zo dňa 04.06.2009, ktorého prílohu tvorí vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, listom č. 2009/02911-02/241.3/PPL-Ba zo dňa 30.03.2009,

-	Stanovisko Mestskej časti Košice - Šaca, listom č. 735-2/2009 zo dňa 29.05.2009,

-	Stanovisko Mesta Košice, listom č. A/2009/09901 zo dňa 03.06.2009,

-	Vyjadrenie Krajského úradu životného prostredia Košice, listom č. 2009/00471 zo dňa 09.06.2009.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vo svojej odpovedi zo dňa 04.06.2009 uviedol, že v danej veci nemá oprávnenie na vydanie vyjadrenia. Zároveň zaslal ako prílohu svojej odpovede fotokópiu vyjadrenia na účely stavebného konania k stavbe „Ochrana podzemných vôd 3. etapa, Úprava stáčacej rampy HCl a koľajiska pri regeneračnej stanici“, v ktorom je uvedené, že predložená projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s predpismi na ochranu zdravia.

Mestská časť Košice - Šaca v stanovisku zo dňa 29.05.2009 súhlasila s vydaním zmeny integrovaného povolenia v predmetnej veci.

Mesto Košice v stanovisku zo dňa 03.06.2009 nemalo námietky vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku za podmienky dodržiavania zákonných povinností v oblasti ochrany životného prostredia.

Krajský úrad životného prostredia Košice vo vyjadrení zo dňa 09.06.2009 súhlasil s vydaním zmeny integrovaného povolenia v predmetnej veci, a zároveň žiadal, aby súhlase, ktorý bol predmetom zmeny boli uplatnené nasledovné podmienky:

„	A.	Základné technické údaje a stručný popis – uviesť údaje z PD (popis SO, umiestnenie, skladba izolačných vrstiev, použitý stavebný materiál, podmienky stáčania).

B.	Podmienky

1.	Prípadné havarijné úniky HCl a znečistenú vodu z povrchového odtoku počas prevádzky, zachytené v havarijnej vani pod koľajiskom, odvádzať potrubnými rozvodmi a žľabmi
cez energokanály a ďalej potrubnými kanálmi do regeneračnej stanice a ďalším potrubím zaústeným do neutralizačnej stanice na spracovanie.

2.	Ku kolaudácii stavby predložiť certifikáty izolačných materiálov a kyselinovzdornej dlažby, použitých pri úprave stáčacej rampy 32 %-nej HCl a havarijnej vane, dokladujúce odolnosť týchto izolácii proti účinkom stáčanej HCl a doklad o skúške nepriepustnosti havarijnej vane.

3.	Po realizácii stavby predložiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia – inšpektorátu ŽP Košice – odboru inšpekcie ochrany vôd na schválenie plán preventívnych opatrení
na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
a na postup v prípade ich úniku a oboznámiť s týmto plánom zamestnancov.

4.	Vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými
na zneškodnenie úniku 32 %-nej HCl do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami.

5.	Týmto súhlasom nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa zabezpečovať priebežné plnenie ďalších opatrení pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, vyplývajúcich z § 39 vodného zákona a § 2 až § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.“

IŽP Košice k vyššie uvedenému vyjadreniu uvádza, že podmienky A. a B. č. 1. až 3. zapracoval
do podmienok č. 1.5.6 až 1.5.8 integrovaného povolenia a podmienky č. 4 a 5 sú zapracované v podmienkach 1.5.1 až 1.5.5 a v podmienkach č. 6.1 až 6.11 časť II. integrovaného povolenia.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo
na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanovísk dotknutých orgánov zistil, že povolenie vyššie uvedených zmien integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní negatívne stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef G o r n a ľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.	U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice

2.	Primátor mesta, Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

3.	Starosta Mestskej časti - Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1.	Krajský úrad životného prostredia Košice, Komenského 52, 040 01 Košice, ŠVS

2.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice