SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4157-25651/2009/Mik/570020404/Z5	V Košiciach, dňa 04.08.2009

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007,
č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3
zo dňa 10.08.2007, č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008, č. 6311-20581/2009/Mik/570020404/Z7 zo dňa 22.06.2009 a č. 6309-21340/2009/Mik/570020404/Z6 zo dňa 30.06.2009 pre prevádzku:

Moriace linky

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:	U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres:	Košice II

IČO:	36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia sú podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-	súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania „dieselagregátu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- zmena súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-	zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-	posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007, č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008, č. 6311-20581/2009/Mik/570020404/Z7 zo dňa 22.06.2009 a č. 6309-21340/2009/Mik/570020404/Z6 zo dňa 30.06.2009 pre prevádzku Moriace linky (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 1.1.1 Povrchová úprava oceľových pásov morením na Moriacich linkách č. 1 a č. 3. časť II. integrovaného povolenia sa ruší tabuľka č. 1.1.1 Skladovanie nebezpečných látok v priestoroch moriacich liniek a nahrádza sa novou tabuľkou s nasledovným znením:

Tab. č. 1.1.1 Skladovanie nebezpečných látok v priestoroch Moriacich liniek

| Moriace linky – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| ML1 - pracovné moriace nádrže | pracovný roztok HCl | 5 x 50 m3 | nadzemná, oceľová, jednoplášťová | kyselinovzdorná dlažba, zberná nádrž |
| ML3 - pracovné moriace nádrže | pracovný roztok HCl | 5 x 50 m3 | nadzemná, oceľová, jednoplášťová | kyselinovzdorná dlažba, zberná nádrž |
| Moriace linky – Skladovacie nádrže |  |  |  |  |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| Úložný priestor opotrebovaných ropných látok | odpadový olej | 2 x 5,5 m3 | nadzemná, oceľová, jednoplášťová | záchytná vaňa 33 m3 |
|  |  | 1 x 6 m3 |  |  |
| Úložný priestor ropných látok | oleje a mazacie tuky | max. 100 ks x 200 l sudov na olej 1000 kg tukov | – | dlažba a zberná nádrž 0,47 m3 |

*	Prevázkové nádrže sú trvale spojené s technologickým zariadením, s ktorým tvoria technologický celok.

V bode 1.1.2 Regenerácia moridla časť II. integrovaného povolenia sa ruší tabuľka Skladovanie nebezpečných látok v priestoroch Regeneračnej stanice a nahrádza sa novou tabuľkou s nasledovným znením:

Tabuľka: Skladovanie nebezpečných látok v priestoroch Regeneračnej stanice

| Regeneračná stanica – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| Sklad chemikálií, HCl a NaOH | HCl - regenerovaná | 3 x 100 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová, pogumovaná | 2 x záchytné vane o celkovom objeme 300 m 3, plavákový stavoznak, ultazvukový snímač |
| Sklad chemikálií, HCl a NaOH | HCl - opotrebovaná | 2 x 100 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová - pogumovaná | záchytná vaňa o objeme 100 m3, plavákový stavoznak, ultrazvukový snímač |
|  |  | 2 x 100 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová |  |
| Sklad chemikálií, HCl a NaOH | HCl – koncentrovaná | 3 x 300 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová – pogumovaná | záchytná vaňa o objeme 400 m3, plavákový stavoznak, |
| Sklad chemikálií, HCl a NaOH | NaOH | 1 x 10 m3 1 x 100 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová - pogumovaná | záchytná vaňa o objeme 100 m3, , ultrazvukový snímač |

*	Prevázkové nádrže sú trvale spojené s technologickým zariadením, s ktorým tvoria technologický celok.

V bode 1.1.3 Valcovanie oceľových plechov na valcovacích tratiach za studena časť II. integrovaného povolenia sa ruší tabuľka č. 1.1.3 Skladovanie nebezpečných látok a nahrádza sa novou tabuľkou s nasledovným znením:

Tab. č. 1.1.3 Skladovanie nebezpečných látok

| Valcovacie trate – 4 stolicový tandem – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita |  | Typ nádrže |  | Zabezpečenie ochrany ŽP |  |
| pivnica 4 ST - Ž1/1; Ž1/2 | mazacie oleje | 2 x 31,5 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 4ST 200 m3 do NS |  |
| pivnica 4 ST - Ž 2/1; 2/2 |  | 2 x 16 m3 |  |  |  |  |  |
| pivnica rezerva |  | 16 m3 |  |  |  |  |  |
| pivnica 4ST- Ž3 |  | 40 m3 |  |  |  |  |  |
| pivnica 4 ST – Ž5 |  | 6 m3 |  |  |  |  |  |
| pivnica 4ST - 1A; 1B | emulzné oleje | 2 x125 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 4ST 200 m3 do NS |  |
| pivnica 4ST - 2; 3 |  | 2 x 283 m3 |  |  |  |  |  |
| pivnica 4ST - 4A; 4B |  | 2 x 125 m3 |  |  |  |  |  |
| 4 ST – AKU 6,4 MPa | hydraulické oleje | 5 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | magnetický snímač, zvuková signalizácia úniku, záchytné vane |  |
| 4 ST – AKU Clecim |  | 3,75 m3 |  |  |  |  |  |
| AKU Hydac |  | 6 m3 |  |  |  |  |  |
| AKU Hydac 25 |  | 2 m3 |  |  |  |  |  |
| Olejomlžné mazanie | mazacie oleje | 0,5 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | záchytná vaňa |  |
| Valcovacie trate – 5 stolicový tandem – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita |  | Typ nádrže |  | Zabezpečenie ochrany ŽP |  |
| pivnica 5 ST – Ž1/1; Ž1/2; 2 x rezerva | mazacie oleje | 4 x 40 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 5ST 170 m3 do NS |  |
| pivnica 5 ST – Ž2/1; Ž2/2; 1 x rezerva |  | 3 x 16 m3 |  |  |  |  |  |
| pivnica 5 ST – Ž3 |  | 31,5 m3 |  |  |  |  |  |
| pivnica 5 ST – Ž4 |  | 16 m3 |  |  |  |  |  |
| pivnica 5 ST – Ž5 |  | 6 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST – stabilná 1A, 1B | emulzné oleje | 2 x 136 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 20 m3 do NS |  |
| 5 ST – stabilná 2 |  | 43 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST – stabilná 3 |  | 75 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST – metastabilná MS I, MS II | emulzné oleje | 2 x 170 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 5ST 170 m3 do NS |  |
| 5 ST – N1, N2 | emulzné oleje | 2 x 200 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | plavákový stavoznak, záchytná betónová vaňa 200 m3 |  |
| 5 ST - N3, N4 |  | 2 x 50 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST – N5, N6, N7, N8 | emulzné oleje | 4 x 45 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 20 m3 do NS |  |
| 5 ST – N9 |  | 7 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST – N10 |  | 10 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST – N11, N13 |  | 2 x 8 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST – N 12 |  | 25 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST-AKU 3,2 MPa | hydraulické oleje | 3 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | magnetický snímač, zvuková signalizácia, záchytné vane |  |
| 5 ST-AKU clecim |  | 3,75 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST-AKU škoda –rezerva |  | 5 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST-AKU škoda 10 MPa |  | 2 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST-AKU škoda 31,5 MPa |  | 2 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 ST - Olejomlžné mazanie | mazacie oleje | 0,8 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | záchytná vaňa |  |
| Valcovacie trate – Skladovacie nádrže |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka |  | Skladovacia kapacita |  | Typ nádrže |  | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| prenosné – C1, C2, C6 | mazacie a hydraulické oleje |  | 3 x 10 m3 |  | oceľová, nadzemná, jednoplášťová |  | záchytné vane |
| prenosné – C3, C4 |  |  | 2 x 6,5 m3 |  |  |  |  |
| prenosná – C5 |  |  | 4,2 m3 |  |  |  |  |
| prenosná – C7 |  |  | 3,5 m3 |  |  |  |  |

*	Prevázkové nádrže sú trvale spojené s technologickým zariadením, s ktorým tvoria technologický celok.

V bode 1.1.4 Čistenie odpadových vôd časť II. integrovaného povolenia sa ruší tabuľka č. 1.1.4 Skladovanie nebezpečných látok a nahrádza sa novou tabuľkou s nasledovným znením:

Tab. č. 1.1.4 Skladovanie nebezpečných látok

| Neutralizačná stanica – suterén – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto skladovania |  | Nebezpečná látka |  | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| dávkovacia nádrž obmedzovača penenia |  | oxilon |  | 1,2 m 3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovavá podlaha do zberného kanála |
| dávkovacie nádrže |  | FeCl3 |  | 2 x 13 m3 | plastová, nadzemná, dvojplášťová | analógový ultrazvukový hladinomer |
| rozpúšťacie nádrže polyelektrolitu |  | Sokoflok |  | 3 x 2 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovaná podlaha do zberného kanála, konduktívne meranie hladiny |
| zberné nádrže č. 1 a 2 |  | kyslé oplachové vody, kyslé koncentáty , alkalické oplachy |  | 2 x 80 m3 | podzemná, železobetón | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| zberné nádrže č. 3 a 4 |  | alkalický koncentrát |  | 2 x 42 m3 | podzemná, železobetón | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| vyrovnávacie nádrže č. 5 a 6 |  | emulzné vody |  | 2 x 300 m3 | betónová, podzemná | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| zberná nádrž oleja č. 7 |  | odpadové oleje |  | 50 m3 | betónová podzemná | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| havarijná nádrže č. 9 |  | odpadové oleje |  | 120 m3 | betónová podzemná | izolačný náter, plavákový stavoznak |
| dávkovacia nádrž |  | vápenný hydrát |  | 5,5 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | analógový ultrazvukový hladinomer |
| Neutralizačná stanica – vonkajšie priestory – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |  |  |
| Miesto skladovania |  | Nebezpečná látka |  | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| nádrže na zaolejované vody |  | zaolejované vody |  | 2 x 250 m3 | oceľová, nadzemná, dvojplášťová | záchytná vaňa 250m3, plavákový stavoznak, ultrazvukový snímač |
| Kalové hospodárstvo – Prevádzkové nádrže* |  |  |  |  |  |  |
| Miesto skladovania |  | Nebezpečná látka |  | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| zásobník rozkladača emulzie |  | DKPS 20, Sokoflok |  | 5,5 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovavá podlaha do zberného kanála |
| nádrž na rozpúšťanie vápna |  | vápenný hydrát |  | 2,5 m3 | plastová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovavá podlaha do zberného kanála |
| dávkovacie nádrže |  | vápenný hydrát |  | 2 x 20 m3 | oceľová, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovavá podlaha do zberného kanála analógový ultrazv. hladinomer |
| dávkovacia nádrž |  | NaOH |  | 3 m3 | plastová, nadzemná, dvojplášťová | vyspádovaná podlaha do zberného kanála, plavákový stavoznak |
| dávkovacia nádrže rozkladača emulzie |  | DKPS 20, Sokoflok |  | 1,5 m3 | plastová, nadzemná, dvojplášťová | vyspádovaná podlaha do zberného kanála, plavákový stavoznak |
| Neutralizačná stanica – vonkajšie priestory – SKLADOVACIE NÁDRŽE |  |  |  |  |  |  |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka |  | Skladovacia kapacita |  | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| zásobník | H2O2 |  | 2 x 20 m3 |  | plastová, nadzemná dvojplášťová s dvojitým dnom | analógový ultrazvukový hladinomer |
| nádrž na HCl | koncentrovaná HCl |  | 100 m3 |  | oceľová, pogumovaná, nadzemná, jednoplášťová | vyspádovaná podlaha do zberného kanála analógový ultrazv. hladinomer |
| nádrž odpadového oleja | odpadový olej |  | 50 m3 |  | oceľová, nadzemná, | záchytná vaňa 20m3, plavákový stavoznak |
| zber opotrebovaných ropných olejov (ORO) | opotrebované oleje |  | 4 x 10 m3 |  | oceľová, nadzemná, dvojplášťová | prípadné úniky sú odvádzané do nádrže s lapačmi olejov |

*	Prevázkové nádrže sú trvale spojené s technologickým zariadením, s ktorým tvoria technologický celok.

V bode 1.3 Podmienky pre suroviny, média, energie a výrobky časť II. integrovaného povolenia sa ruší podmienka č. 1.3.1 a nahrádza sa novou podmienkou s nasledovným znením:

1.3.1		Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu Moriacej linky č. 1 nad hodnotu 1 500 000 t.rok-1 oceľových pásov, Moriacej linky č. 3 nad hodnotu 1 200 000 t.rok-1 oceľových pásov, Regeneračnej linky č. 1 nad hodnotu 4,8 m3.h-1 moridla o koncentrácii 16-18%, Regeneračnej linky č. 2 nad hodnotu 4,8 m3.h-1 moridla o koncentrácii 16-18%, Regeneračnej linky č. 3 nad hodnotu 10,7 m3.h-1 moridla o koncentrácii 16-18%, Neutralizačnej stanice nad hodnotu 350 m3.h-1, 5 stolicového tandemu nad hodnotu 624 000 t.rok-1 oceľových pásov a 4 stolicového tandemu nad hodnotu 1 700 000 t.rok-1 oceľových pásov bez povolenia IŽP Košice.

V bode 1.3 Podmienky pre suroviny, média, energie a výrobky časť II. integrovaného povolenia sa ruší podmienka č. 1.3.4 a nahrádza sa novou podmienkou s nasledovným znením:

1.3.1	Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnej kapacity podľa bodu 1.3.1 tohto rozhodnutia:

zemný plyn, elektrická energia, priemyselná voda, pitná voda, chladiaca voda, demineralizovaná voda, technologická para, chladivá, vykurovacia voda, vzduch, dusík, acetylén, kyslík.

V bode 2.2 Emisie do vôd časť II. integrovaného povolenia sa ruší podmienka č. 2.2.2 a nahrádza sa novou podmienkou s nasledovným znením:

    - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných z Neutralizačnej stanice do jednotnej kanalizácie neprekračovali limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd určené Kanalizačným poriadkom USSK. V prípade prekročenia limitných hodnôt stanovených kanalizačným poriadkom USSK je prevádzkovateľ povinný preukázať dôvod a spôsob odstránenia prekročenia.

Ruší sa Príloha č. 2 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prevádzke Moriace linky integrovaného povolenia a nahrádza sa novou prílohou s nasledovným znením:

Príloha č. 2

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prevádzke Moriace linky

| P. č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08 01 11 | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri úprave pracovného prostredia prevádzky. Odpad tvoria odpadové farby obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 2. | 10 02 07 | tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | RS | Odpad vzniká v procese regenerácie HCl. Odpad tvoria tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky. Miesto zhromažďovania: RS |
| 3. | 12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | VTaPV | Odpad vzniká pri prevádzke valcovacích tratí a tvorí ho opotrebovaná, nepoužiteľná emulzia z brúsenia valcov. Odpad je zhromažďovaný v nádržiach jednotlivých brúsiek na PV a potrubím prečerpávaný na NS. Po neutralizácii a oddelení časti vody od oleja je odpad už pod katalógovým číslom 19 02 11 odovzdávaný oprávnenej ososbe za účelom zhodnotenia. Miesto zhromažďovania – emulzná nádrž č. 5, 6 na NS a PV |
| 4. | 12 01 12 | použité vosky a tuky | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na technologickom zariadení. Odpad tvoria použité vosky a tuky zo zariadení. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, SÚ, EÚ |
| 5. | 12 01 18 | kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej | VT a PV | Odpad vzniká v prevádzke VTaPV a tvorí ho kovový kal z brúsenia valcov. Odpad je zhromažďovaný v nádržiach pri jednotlivých brúskach na Príprave valcov. |
| 6. | 13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | ML, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad tvorí opotrebovaný olej zo systémov hydraulických staníc. Odpad je prečerpávaný do sudov a následne odvážaný na centrálne miesto zberu opotrebovaných olejov – ORP SVa, kde sa predmetný odpad zhromažďuje z celého DZ SVa. Miesto zhromažďovania: ML, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 7. | 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | ML, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad tvorí opotrebovaný mazací olej, kt. vzniká na technologickom zariadení prevádzky. Odpad je prečerpávaný do sudov a následne odvážaný na centrálne miesto zberu opotrebovaných olejov – ORP SVa, kde sa predmetný odpad zhromažďuje z celého DZ. Miesto zhromažďovania: ML, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 8. | 14 06 03 | iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri čistení znečistených dielov z technologických zariadení prevádzky na tzv. umývacích stoloch. Odpad je skladovaný v sudoch. Miesto zhromažďovania: SÚ, EÚ |
| 9. | 14 06 05 | kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá | SÚ | Odpad vzniká pri odmasťovaní ND. Odpad tvoria kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá. Miesto zhromažďovania: SÚ |
| 10. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované NL | ML, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežných činnostiach na prevádzke. Odpad tvoria znečistené sudy z odmasťovadiel, olejov, tukov, resp. iné znečistené obaly. Miesto zhromažďovania: ML, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 11. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na prevádzke. Odpad tvoria absorbenty, filtre a znečistené ochranné odevy. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 12. | 16 01 04 | staré vozidlá | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri oprave a údržbe cestných motorových vozidiel prevádzky. Odpad tvoria vyradené staré vozidlá, resp. ich časti. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 13. | 16 01 07 | olejové filtre | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na technologickom zariadení. Odpad vzniká po funkčnom opotrebovaní olejových filtrov. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 14. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti. Odpad tvoria vyradené elektrické, elektronické zariadenia, žiarivky a výbojky. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 15. | 16 02 15 | nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení | SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti. Odpad tvoria nebezpečné časti odstránené z vyradených elektrických a elektronických zariadení. Miesto zhromažďovania: SÚ, EÚ |
| 16. | 16 05 08 | vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL | ML, RS, NS, SÚ | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti. Odpad tvoria vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, SÚ |
| 17. | 16 06 01 | olovené batérie | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti na prevádzke. Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) olovené batérie. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 18. | 16 06 02 | niklovo - kadmiové batérie | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti na prevádzke. Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) nikel-kadmiové batérie. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 19. | 16 07 08 | odpady obsahujúce olej | SÚ | Odpad vzniká pri čistení nádrží a sudov v prevádzke. Odpad tvorí zmes opotrebovaného oleja, maziva a vody. Miesto zhromažďovania: SÚ |
| 20. | 16 07 09 | odpady obsahujúce iné NL | SÚ | Odpad vzniká pri čistení nádrží a sudov v prevádzke. Odpad tvorí zmes kalov s obsahom oleja a maziva. Miesto zhromažďovania: SÚ |
| 21. | 17 01 06 | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek dlaždíc a keramiky obsahujúce NL | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri stavebných úpravách technologických objek-tov v prevádzke. Odpad tvoria zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce NL. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 22. | 17 02 04 | sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti. Odpad tvoria sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 23. | 17 04 09 | kovový odpad kontaminovaný NL | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na technologickom zariadení. Odpad tvorí zaolejovaný netechnologický šrot. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 24. | 17 04 10 | káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky | SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti a tvoria ho káble obsahujúce olej. Odpad je odovzdávaný za účelom zhodnotenia oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania: v kontajneroch v priestoroch údržby ML a VT |
| 25. | 17 06 01 | izolačné materiály obsahujúce azbest | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri stavebných úpravách technologických objektov a energetických rozvodov v prevádzke. Odpad tvoria stavebné izolačné materiály. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 26. | 17 06 03 | iné izolačné materiály obsahujúce NL | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri stavebných úpravách technologických objektov a energetických rozvodov v prevádzke. Odpad tvoria izolačné materiály obsahujúce NL. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 27. | 17 06 05 | stavebné materiály obsahujúce azbest | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri stavebných úpravách technologických objektov a energetických rozvodov v prevádzke. Odpad tvoria stavebné izolačné materiály. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 28. | 17 09 03 | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce NL | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri stavebných úpravách technologických objektov a energetických rozvodov v prevádzke. Odpad tvoria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a zeminy obsahujúce NL. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, PV, SÚ, EÚ |
| 29. | 19 01 11 | popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky | RS | Odpad vzniká v procese regenerácie HCl. Odpad tvorí popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky. Miesto zhromažďovania: RS |
| 30. | 19 02 05 | kaly z fyzikálno - chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky | NS, 4ST, 5ST, SÚ, EÚ | Odpad vzniká v procese neutralizácie OV. Odpad tvoria kaly z fyzikálno - chemického spracovania obsahujúce NL. Miesto zhromažďovania: NS, 4ST, 5ST, SÚ, EÚ |
| 31. | 19 02 11 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | NS, 4ST, 5ST | Odpad vzniká na NS z prichádzajúcich zaolejovaných vôd. Sepa-račným procesom dochádza k oddeľovaniu oleja od vody. Odpad tvorí tá časť oleja s vodou, ktorú viac nevieme od seba oddeliť. Miesto zhromažďovania: NS, 4ST, 5ST |
| 32. | 19 08 13 | kaly obsahujúce NL z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | NS | Odpad vzniká v procese neutralizácie OV. Odpad tvoria kaly obsahujúce NL z inej úpravy priemyselných OV. Miesto zhromažďovania: NS |
| 33. | 19 12 11 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky | ML, RS, NS, 4ST, 5ST, SÚ, EÚ | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na prevádzke. Odpad tvoria gumové hadice a tesnenia znečistené olejom po strate funkčnosti. Miesto zhromažďovania: ML, RS, NS, 4ST, 5ST, SÚ, EÚ |

Použité skratky:

4 ST – 4 stolicový tandem

5 ST – 5 stolicový tandem

PV – Príprava valcov

LKT – ložiská kĺzavého trenia

ORP SVa – Opotrebované ropné produkty

ML – Moriace linky

ML 1 – Moriaca linka č. 1

ML 3 – Moriaca linka č. 3

NS –  Neutralizačná stanica

RS – Regeneračná stanica

VT – Valcovacie trate

SÚ – Strojná údržba

EÚ - Elektroúdržba

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007, č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008, č. 6311-20581/2009/Mik/570020404/Z7 zo dňa 22.06.2009 a č. 6309-21340/2009/Mik/570020404/Z6 zo dňa 30.06.2009, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice rozhodnutím IŽP Košice č. 2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007, č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008, č. 6311-20581/2009/Mik/570020404/Z7 zo dňa 22.06.2009 a č. 6309-21340/2009/Mik/570020404/Z6 zo dňa 30.06.2009 pre prevádzku Moriace linky, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, zo dňa 12.02.2009, doručenej na IŽP Košice dňa 13.02.2009. Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie v predmetnej veci začaté v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke č. 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil
a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania Mesto Košice a Mestskú časť - Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 28.04.2009.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa sú podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-	súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania „dieselagregátu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- zmena súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-	zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-	posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a na úradnej tabuli a ústneho pojednávania) v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti doložené a zaslané tieto vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníka konania:

-	Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, listom č. 2009/03776-02-241/PPL zo dňa 14.05.2009,

-	Vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia Košice, ŠSOH, listom č. ŠSOH 2009/01344-2 zo dňa 13.05.2009,

-	Vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia Košice, ŠSOO, listom č. 2009/01343 zo dňa 11.05.2009,

-	Stanovisko Mestskej časti Košice - Šaca, listom č. 671-2/2009/Iž zo dňa 19.05.2009,

-	Vyjadrenie Krajského úradu životného prostredia Košice, listom č. 2009/00418 zo dňa 27.05.2009,

-	Stanovisko Mesta Košice, listom č. A/2009/08274 zo dňa 22.05.2009.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vo vyjadrení zo dňa 14.05.2009 uviedol, že predložený návrh žiadateľa U.S.Steel Košice, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice, vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky, DZ Studená valcovňa je vypracovaný v súlade so zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH vo vyjadrení zo dňa 13.05.2009 uviedol, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá nemá námietky.

Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO vo vyjadrení zo dňa 11.05.2009 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia.

Mestská časť Košice - Šaca v stanovisku zo dňa 19.05.2009 súhlasila s vydaním zmeny integrovaného povolenia v predmetnej veci.

Krajský úrad životného prostredia Košice vo vyjadrení zo dňa 27.05.2009 uviedol, že so zmenou integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky a jeho podmienok súhlasí bez pripomienok.

Mesto Košice v stanovisku zo dňa 22.05.2009 nemalo námietky vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku za podmienky dodržiavania zákonných povinností v oblasti ochrany životného prostredia.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-	konanie o udelenie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania „dieselagregátu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- konanie o zmene súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-	konanie o zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-	posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou žiadosti prevádzkovateľa bola taktiež požiadavka o vypustenie podmienky č. 9.5.4. integrovaného povolenia s nasledovným odôvodnením:

„Žiadame vypustiť nakoľko v bode 9.5.1 je uvedené, že „prevádzkovateľ je povinný vykonávať rozbor OV v stanovených ukazovateľoch znečistenia OV a frekvencii podľa platného Kanalizačného poriadku USSK“. Nový Kanalizačný poriadok USSK Vám bol postúpený na schválenie 22.1.2009 a rozsah monitoringu nebol pozmenený, ba dokonca je aj rozšírený. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že každá zmena v monitoringu a limitných hodnôt, ktoré súvisia s IPKZ povolením, Vám bude vopred postúpená na schválenie s odôvodnením.“

Žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice o vypustenie podmienky integrovaného povolenia č. 9.5.4., ktorá prevádzkovateľovi ukladá vykonávanie analytických rozborov vzoriek odpadových vôd vypúšťaných do vnútropodnikovej kanalizácie IŽP Košice nevyhovel, nakoľko vyššie uvedený „Kanalizačný poriadok USSK“ je vypracovávaný a aktualizovaný aj na základe podmienok právoplatného integrovaného povolenia, pričom IŽP Košice nie je vecne príslušným orgánom štátnej správy na schválenie predmetného kanalizačného poriadku.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanovísk dotknutých orgánov zistil, že povolenie vyššie uvedených zmien integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní negatívne stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. IPKZ a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef G o r n a ľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.	U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice

2.	Primátor mesta, Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

3.	Starosta Mestskej časti - Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Košice, Komenského 52, 040 01 Košice, ŠVS

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOH, ŠSOO

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice