# Žiadosť

# o zmenu povolenia v činnosti prevádzky tepláreň

# podľa zákona

# o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

# životného prostredia

Názov stavby: Ekologizácia zdroja tepla Chemes, a.s.

– trvalá prevádzka

I.

Základná časť pre zverejnenie

Skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) uvádzame v prílohe č.1 žiadosti.

## Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov alebo obchodné meno

Chemes, a.s. Humenné

- právna forma

a.s.

- sídlo (adresa)

Chemlonská 1, 066 33 Humenné

- štatutárny zástupca a jeho funkcia

Ing. Stanislav Rehúš, podpredseda predstavenstva Chemes, a.s.

Ing. Tomáš Murajda, člen predstavenstva Chemes, a.s.

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)

Ing. Alfonz Mráz, vedúci odborný technický pracovník ŽP, špecialista ZPH

Tel.: 057/771 2094

Fax: 057/77 628 37

Mobil: 0915 7569 404

e-mail: a.mraz@chemes.sk

- IČO

31 695 426

- kód OKEČ (NACE),

40300

- NOSE- P

101.02

B)       Typ žiadosti

- údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)

Zmena     integrovaného    povolenia    vydaného  IŽP   Košice     rozhodnutím                      
      č.  1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206  v znení  zmien  vydaných  rozhodnu-
      tiami  č. 834-770/2008/Kov/570240206/Z1, č. 310 6516/2008/Kov/570240206/ 
      Z2  a č. 417-5324/2009/Kov/570240206/Z3.

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

v oblasti ochrany ovzdušia

1. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ o udelenie  
     súhlasu na vydanie rozhodnutia o uvedení zdroja znečisťovania ovzdušia   
     „Ekologizácia zdroja tepla Chemes, a.s.“ do trvalej prevádzky,

2.  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ o udelenie  
      súhlasu na zmenu používaných palív v kotle K8,

3.  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ o udelenie 
     súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a 
      technicko-organizačných opatrení,

v oblasti ochrany zdravia ľudí

1.  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  o  posúdenie

návrhu na trvalé užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia „Ekologizácia   
     zdroja tepla Chemes, a.s“ (odsírovacie zariadenie)

- zdôvodnenie žiadosti

žiadosť podaná v zmysle vydaných zmien integrovaného  povolenia  podľa  pod-       
                   mienok  určených  pre  skúšobnú   prevádzku   zdroja „ Ekologizácia zdroja tepla

Chemes, a, s.

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

  - názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti)

Tepláreň

VS: 570670206

  - adresa prevádzky

Chemlonská 1, 066 33 Humenné

ostatné údaje o prevádzke - bez zmeny

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- zoznam základných surovín

- zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

- zoznam medziproduktov a výrobkov

- spotreba vody (pitnej a technologickej)

- bez zmeny

- zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

  - Palivá :

Spaľovanie T uhlia  spolu  s  hnedým  uhlím a  biomasou  v  pomere 80%. 15% a 5%    na K8.

Uhlie:				hnedé

Obsah vody Wp:		max 40 %

Obsah popola Ap:	            max 20 %

Výhrevnosť Qp:		13,8 - 18 MJ/kg

Obsah síry:		            max 1,3 %

Uhlie:				čierne uhlie

Obsah vody Wp:		max 14 %

Obsah popola Ap:		max 25 %

Obsah síry:			max 3 %

Obsah prchavých látok Vdaf	5 - 16 %

Výhrevnosť Qp:		min.18 MJ/kg

Biomasa:

Obsah vody Wp:		max 50 %

Obsah popola Ap:		max 2,5 %

Výhrevnosť Qp:			9 - 12 MJ/kg

  - Elektrická energia:

-  bez  zmeny

## E)	Opis miest  prevádzky, v  ktorých  vznikajú  emisie  a  údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na  životné  prostredie a na zdravie ľudí

- bez zmeny

- Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste podľa Programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Humenné

- bez zmeny

## G) 	Opis a charakteristika   používanej  alebo   navrhovanej   technológie a  ďalších techník na  predchádzanie  vzniku  emisií,  a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Na zníženie emisií SO2 bolo v prevádzke Tepláreň vybudované odsírovacie  zariade-   
     nie, ktoré je umiestnené severne od kotolne, vedľa elektrického filtra kotla č. 8  na   
     vyhradenom mieste za jestvujúcim koľajiskom. Prepájacie dymovody sú vedené  od 
     jestvujúcich dymovodov z kotlov K3, K4 a K8. Prevádzka kotlov cez odsírenie je 
     možná len v týchto prevádzkových režimoch K4+K8 a K3 +K4. Podľa emisných me-
     raní na komíne za odsírením sú dodržané emisné limity pre všetky základné znečis-
     ťújúce látky.

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- bez zmeny

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- bez zmeny

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- bez zmeny

## K)      Opis a charakteristika   ďalších   pripravovaných   opatrení   v  prevádzke, najmä

## opatrení  na   hospodárne  využívanie  energií,   na  predchádzanie   haváriám  
          a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- bez zmeny

## Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje.

- bez zmeny

## Návrh podmienok povolenia

- na str. 5 IP vypustiť v stati opis kotla K2 poslednú vetu znenia:

„Kotol K2 môže prevádzkovať do 31.12.2006, najneskôr k  uvedenému                
           dátumu musí byť odstavený z  prevádzky  a  týmto integrovaným  povolením  
           sa jeho prevádzka po 31.12.2006 nepovoľuje.“

## - na str. 18 IP v  stati I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania          
        prevádzky a údaje, ktoré  treba  evidovať a  poskytovať do  informačného systému

v bode 1. Monitoring emisií do ovzdušia sa ruší nasledovná tabuľka:

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K2,K3 - Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z filtra do komína. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b) | - 2) | 3),11) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b) | - 2) | 4),11) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia | - 1b) | - 2) | 5),11) |
| CO | - Hmotnostná - koncentrácia | - 1b) | - 2) | 6),11) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia | - 1c),12) | - 2) | 8),11) |

-  na str. 11 a 12  IP v bode B. 1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa  v  tabuľke 
            č.  2  Emisné  limity  pre  zdroje  emisií do   ovzdušia  a v tabuľke č. 3  Emisné limity 
            pre zdroje emisií  do  ovzdušia  pri  spaľovaní  biomasy ako  samostatného paliva sa

sa rušia zdroje emisií: kotol K2  a kotol K3

## Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | SIŽP, OIPK, Rumanova 14, 040 53 Košice CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné Obvodný úrad ŽP Humenné, Kukorelliho 1, ŠSOO, 066 01 Humenné Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, |

O)       Stručné zhrnutie  údajov a informácií uvedených  v predchádzajúcich  bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Na zníženie emisií SO2 bolo v prevádzke Tepláreň vybudované odsírovacie  zariade-   
     nie, ktoré je umiestnené severne od kotolne, vedľa elektrického filtra kotla č. 8  na   
     vyhradenom mieste za jestvujúcim koľajiskom. Prepájacie dymovody sú vedené  od 
     jestvujúcich dymovodov z kotlov K3, K4 a K8. Prevádzka kotlov cez odsírenie je 
     možná len v týchto prevádzkových režimoch K4+K8 a K3 +K4. Podľa emisných me-
     raní na komíne za odsírením sú dodržané emisné limity pre všetky základné znečis-
     ťújúce látky.

## Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť pre povolenie / zrevidované povolenie.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestneho orgánu iným osobám.

Podpísaný: .......................................................................... Dátum: 27.03.2009

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Stanislav Rehúš

Pozícia v organizácii: 		podpredseda predstavenstva

Pečiatka alebo pečať podniku