# Skládka pre nie nebezpečný odpad

# Stropkov – „Chotča“

# Žiadosť

# o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Žiadateľ: 	Služba, m.p.

Hviezdoslavova 17/26

091 01 Stropkov

# marec 2006

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Služba, mestský podnik Stropkov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma |  |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa |  |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Gabriel Zajtko, riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 31 305 784 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 90001 109.06 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Potvrdenie o pridelení IČO | Príloha č. 1 | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ján Štelmak, 054-7422657, 0905 714315 |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Detto ako bod 1.11 |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Prešovský, Okres : Stropkov Katastrálne územie: Chotča |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 3 exponovaný |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok 31.7.2000. Uzavretie celej skládky cca 2020 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5. Nakladanie s odpadmi bod 5.4 |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Skládka, ktorej celková kapacita je väčšia ako 25 000 t |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 165 600 m3 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 36 100 m3 Po-Pi: 6,30 – 14,30 hod. |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Príloha č. 3 – zneškodňovanie odpadov: činnosť D1 –uloženie do zeme alebo na povrchu zeme |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | Malý zdroj znečistenia |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka pre nie nebezpečný odpad |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 931a/97 Pe/Fe zo dňa 5.9.1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 931a/97 Pe/Fe zo dňa 5.9.1997 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 616/200 – Re/Fe zo dňa 31.7.2000 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | KN 673/4, 674/1, 674/2 k.u. Chotča - vlastník obec Chotča, nájomca mesto Stropkov (nájomná zmluva – príloha č. 13) Druh pozemku – ostatná plocha |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Kópia katastrálnej mapy v prílohe č. 6 KN 791 – vlastník obec Chotča |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 01 Príprava územia SO 03 zemná hrádza SO 04 tesnenie skládky SO 05 obvodové záchytné priekopy SO 06 drenážny systém SO 07 otvorená akumulačná nádrž SO 17 NN el. prípojka SO 18 NN el. prípojka k čerpadlu SO 19 oplotenie SO 20 pozorovací systém - monitoring |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Nie je |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1. | Skládka odpadov je situovaná v katastrálnom území obce Chotča, 5 km severovýchodne od mesta Stropkov. Celková projektovaná kapacita prvej kazety skládky je 36 100 m3. Zneškodňovanie odpadu skládkovaním zo spádovej oblasti mesta Stropkov predstavuje ročne cca 4 000 t. Skládka je vybudovaná na parcelách č. 674/1 a č. 674/2 a bola skolaudovaná 31.07.2000. Umiestnená je v bývalej eróznej rokline, cez ktorú pretekal povrchový potok. Pri výstavbe skládky bol zregulovaný a odvedený betónovými rúrami pod telesom skládky. Skládka je po celom obvode oplotená, pri vstupe s uzamykateľnou vstupnou bránou a spevnenou prístupovou cestou k samotnému telesu skládky. Podložie skládky tvorí ílovitá pôda. Skládka je tesnená fóliou z monitorovacím systémom SENZOR proti prerazu. Vybudované sú obvodové a vnútorné rigoly na odtok povrchovej vody, zaústené potrubím a šachtou do potoka pod skládkou. Vybudovaná je retenčná nádrž na zachytávanie priesakových vôd zo samotného telesa skládky, ktorá je podľa potreby čerpadlom rozstrekovaná po uloženom odpade. Skládka je pravidelne prevrstvovaná zeminou v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky. Odpad je pravidelne hutnený kompaktorom KTO-150. Vodný tok sa v bezprostrednej blízkosti skládky nenachádza. Činný potok vyústený z pod regulovaného potrubia skládky vteká do vodného toku po cca 300 m. V tesnej blízkosti skládky je farma pre chov dobytka. Najbližšie obydlie je od skládky vzdialené cca 250 m, je to osamotený dom. Súvisle osídlenie je až v obci Chotča, ktorá je od skládky vzdialená 1,5 km. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Geometrický plán č.54/97 | Giraltovce 1-2/1 | 7 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Skládka pre nie nebezpečný odpad – Chotča, 1. kazeta | 36 100 m3 |  | 8 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Prevádzková nádrž Prevádzková budova Garáž kompaktora Garáž buldozéra Sklad pohonných látok Sklad odcudziteľného majetku |  | retenčná nádrž za skládkou na technologickú vodu kancelária, soc. zariadenie | 8 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Mostová váha pre cestné vozidlá Monitorovacie vrty Regulácia potoka Kontrolná šachta Akumulačná nádrž Kompaktor KTO 150 | váha s neautomatickou činnosťou triedy III. MS1, MS2,MS3 PO-1 PO-2 PV-1 PV-2 hutnenie odpadu | váženie vozidiel privážajúcich odpad podzemné vody vtok do krytého kanála výtok z krytého kanála podzemné vody priesakové vody zo skládky hutnenie sa vykonáva v zmysle prevádzk.poriadku a je vedené v prevádzkovom denníku skládky | 8 |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Celková situácia skládky |  | 8 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Úžitková voda Elektr. Energia Pohonné látky Splaškové vody Priesaková voda Skládkové plyny Nebezp.odpady | sociálna budova – kancelária, sprcha a WC sociálna budova – elektrické konvektory, ohrev vody, mostová váha, čerpadlo kompaktor a buldozér zo sociálnej budovy zo skládky odpadov sa zachytáva v nádrži zo skládky odpadov môžu vzniknúť pri prevádzke skládky – 06 04 04, 13 02 08, 13 05 02, 15 01 10, 15 02 02, 16 06 01 | Ročné hlásenie o uloženom odpade na skládku - príloha č. 9 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Havarijný plán skládky 1x iba pre SIŽP | 15 |
| 2. | Prevádzkový poriadok skládky 1x iba pre SIŽP | 14 |
| 3. | Technologický reglement 1x iba pre SIŽP | 16 |
| 4. | Vyhodnotenie monitoringu za r. 2005 1x iba pre SIŽP | 17 |
| 5. | Rozhodnutie k projektu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky | 10 |
| 6. | Rozhodnutie č. 941/2001-Lu z 28.12.2001 na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov pre nie nebezpečný odpad Chotča | 19 |
| 7. | Rozhodnutie na nakladanie s neb.odpadmi č. 832/2001-Lu a predĺženie súhlasu z 1.7.2005 | 20 |
| 8. | Rozhodnutie štátneho okresného hygienika č. 1715-ŠOH/002/00 z 8.9.2000 – schválenie havarijného plánu | 21 |
| 9. | Rozhodnutie č. 2004/00028/SP-Va z 26.2.2004 – schválenie prevádzkového poriadku skládky | 22 |
| 10. | Rozhodnutie č. 2005/112-002/SP-Va z 24.3.2005 na zmenu rozhodnutia č. 941/2001-Lu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov | 23 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka pre nie nebezpečný odpad | oleje, mazadlá, nemrznúce kvapaliny, požiarne hadice, hlina, cestné panely | Opravy a údržba kompaktora a buldozéra na prevrstvenie dpadu |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. 2. | Nádrž priesak. Vôd vodojem | skrápanie povrchu telesa skládky, úžitkova voda |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. 2. | Vodojem Poľnohospodárskeho družstva Pitná voda | Úžitková voda pre sociálne účely Na pitie - balená |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn |  |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 4000 L/ročne |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 2570 kwh/ročne | X | 9,252 |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  | X |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | 2570 kwh/ročne |  | 9,252 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vykurovacie konvektory, elektrický varič, varná kanvica, elektr.bojler, elektr.čerpadlo na čerpanie technologickej vody z retenčnej nádrže | Celková spotreba spolu je 2 570 kwh/rok |  |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 9,252 na rok |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 9,252 na rok |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | žiadna |  |  |  |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Skládka odpadov Odplyňovací systém skládky dobudovaný do 30.10.2007 | 60% Metán CH4 30% Oxid uhličitý CO2 |  |  |  |  | 140 m3/t TKO |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. kazeta skládky | Skládk. plyny |  |  |  |  |  |  |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | potok Chotčianka |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4.30.08.056 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer |  |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | potok Chotčianka je vzdialený od skládky cca 1,2 km |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Priesakové vody | Zrážky infiltrované telesom skládky zachytené v nádrži | 0,046 | 0,0723 | 4,0 | 1317,8 | 0,41 m3/t |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody charakteru priesakových vôd zo skládky odpadu budú vznikať infiltráciou zrážok cez odpad. Počítame s 30% podielom z celkových zrážok a tiež sumou zrážok, ktorá padne priamo do nádrže. Znižovanie množstva vody počítame len spätným skrápaním telesa skládky. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Priesakové vody |  | Amoniak Chloridy Fosforečnany |  |  | Do 20 mg/l Do 1000 mg/l Do 20 mg/l |  |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Recirkulácia priesakových vôd čerpaním a spätným skrápaním telesa skládky |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | žiadne |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Žiadne |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | žiadne |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | žiadne |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Monitorovací vrt MS-2 Monitorovací vrt MS-1 Monitorovací vrt MS-3 | nad skládkou pod skládkou pod skládkou | teplota, pH, vodivosť, rozp.látky, NH4, Cl, SO4, NO3, NO2, PO4, Na 1x ročne aj NEL, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, CHSKcr, BSK5, F, fenoly, anion. tenzidy, celkový obsah uhlíka |  | mg/l |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | 06 04 04 13 01 10 13 02 05 15 01 10 15 02 02 16 06 01 | Prevádzka skládky | Zhromažď. Zhromažď. Zhromažď. Zhromažď. Zhromažď. Zhromažď. |  | 0,05 t/rok 0,10 t/rok 0,20 t/rok 0,05 t/rok 0,10 t/rok 0,10 t/rok |  |  | Zmluva o vývoze nebezp. odpadov s ENZO-VERONIKA-VES, a.s. Dežerice |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * názov odpadu a kategória viď text pod tabuľkou | Zneškodňovanie ukladaním do zeme alebo na povrch – D1 | * názov odpadu a kategória viď text pod tabuľkou |  |  | cca 4 000 t ročne | Kazeta skládky |  |

Číslo 		Názov  odpadu

02 01 02 	odpadové živočíšne tkanivá

02 01 03 	odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 	odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 	odpady z lesného hospodárstva

02 03 02	 	odpady z konzervačných činidiel

02 03 04	 	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 01  	 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 01	 	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 	 odpady z konzervačných činidiel

03 01 01 	 odpadová kôra a korok

03 01 05 	 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo  drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy

04 01 01	 	odpadová glejovka a štiepenka

04 01 09		odpady z vypracúvania

04 02 09 	 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 21	 	odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22		odpady zo spracovaných textílnych vlákien

07 02 16 	 odpady obsahujúce silikóny

08 01 12	 	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 18 	 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01	 	odpadové náterové prášky

08 03 13	 	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

08 03 18	 	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 	 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

09 01 07 	 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 	 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo  zlúčeniny striebra

09 01 12 	 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 	 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02	 	popolček z uhlia

10 01 03 	 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 15 	 popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 17	 	popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 25 	 odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 02 01 	 odpad zo spracovania trosky

10 02 02	 	nespracovaná troska

10 09 03		pecná troska

10 10 03	 	pecná troska

12 01 02 	 prach a zlomky zo železných kovov

12 01 04	 	prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 	 hobliny a triesky z plastov

12 01 13	 	odpady zo zvárania

12 01 17 	 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21	 	použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 05	 	kompozitné obaly

15 01 06	 	zmiešané obaly

15 01 09 	 obaly z textilu

15 02 03	 	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy  iné ako 15 02 02

16 01 12	 	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 22 	 časti inak nešpecifikované

16 02 14	 	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16 	časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 06 04	 	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05	 	iné batérie a akumulátory

17 01 01 	 betón

17 01 02	 	tehly

17 01 03	 	obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01	 	drevo

17 04 11	 	káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 	 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06	 	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08	 	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 04	 	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05	 	stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08 02	 	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 	 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 01 02	 	železné materiály odstránené z popola

19 01 12	 	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14	 	popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 	 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

19 05 01 	 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 	 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03	 	kompost nevyhovujúcej kvality

19 08 01	 	zhrabky z hrablíc

19 08 02 	odpad z lapačov piesku

19 09 01	 	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02	 	kaly z čírenia vody

19 09 04	 	použité aktívne uhlie

19 12 04 	plasty a guma

19 12 07	 	drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 09	 	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 10	 	horľavý odpad (palivo z odpadov)

19 12 12	 	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov iné ako  19 12 11

19 13 02	 	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

20 02 01	 	biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02	 	zemina a kamenivo

20 02 03	 	iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 01	 	zmesový komunálny odpad

20 03 02	 	odpad z trhovísk

20 03 03	 	odpad z čistenia ulíc

20 03 04	 	kal zo septikov

20 03 06 	odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07	 	objemný odpad

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kompaktor | Mobilný, prerušovaný |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1. | Skládka odpadov |  |  |  |  |  |  |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Snímok z katastrálnej mapy | 6 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Podľa Atlasu SR lokalita skládky je začlenená do oblasti teplej. Teploty v januári sa pohybujú od –2 až –5°C, v júli od 18 až 18,5°C, ročný priemerný úhran zrážok 600-800 mm. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | V bezprostrednom okolí skládky sa nenachádzajú. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Dotknuté územie spadá do orografického celku Ondavská vrchovina, podcelku Stropkovská brázda. Morfologický charakter územia je členitý s územím rovinného reliéfu, ktorý tu vytvára údolie potoka Chotčianka a pahorkatinný reliéf naväzujúci na údolnú rovinu. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Geologickú stavbu územia tvoria paleogénne sedimenty Magurského flyšu Račianskej jednotky. Tieto sú tu reprezentované zlinskymi vrstvami, ktoré sú tvorené flyšovým striedaním vápnitých ílovcov a glaukonitických pieskovcov. Kvartérny pokryv tvoria deluviálne a fluviálne sedimenty, z ktorých sú vyvinuté deluviálne sedimenty. Hydrogeologické pomery na skúmanom území boli posudzované na základe zisťovania narazenej a ustálenej hladiny podzemnej vody vo vrtoch v priebehu ich vŕtania. Skládka je situovaná na okraji údolia na mierne svahovitom teréne, ktoré je tu budované deluviálnymi ílovitými hlinami, v podloží ktorých sa vyskytujú paleogénne ílovce. Podzemná voda vo vrtoch v priebehu vŕtania nebola narazená.. V ostatných vrtoch nedošlo k akumulácii podzemnej vody. Z uvedeného vyplýva, že na uvedenom území sa podzemná voda nevyskytuje v súvislej vrstve. Ojedinelý výskyt akumulovanej vody vo vrtoch poukazuje na výskyt podpovrchovej vody, ktorej pôvod je v zrážkovej činnosti. Vrstvy základovej pôdy vykazujú veľmi malú priepustnosť s ojedinelými priesakmi, ktoré nebudú negatívne vplývať na zemné a zakladacie práce. Staveniska ako aj objekty je potrebné trvalé chrániť zo strany svahov proti povrchovým vodám vybudovaním záchytných povrchových dláždených priekop. Seizmicita územia podľa STN 73 0036 na danom území a v jeho okolí sa môže s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytnúť zemetrasenie o sile IV°- V° MCS škály, čo približne zodpovedá magnitúdu M = 4-4,9 podľa Richterovej škály. |  |
| 2.5 | Ostatné | Skládka odpadov je umiestnená v rokline, cez ktorý preteká povrchový potôčik. Pri výstavbe bol tento potôčik zregulovaný a odvedený potrubím pod telesom novej a starej skládky, ktorý je vyvedený cca 50 m od násypu starej skládky. Na ľavej strane údolia, nižšie od územia skládky sa nachádza farma dojníc, na pahorkatinovom reliéfe mierne členitom, kde pri výstavbe farmy boli vykonané zemné práce, ktorými sa zasypala erozívna ryha. V okolí sú pastviská, južne aj poľnohospodárska pôda. |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | V bezprostrednej blízkosti existujúcej I. kazety skládky leží stará skládka odpadov z 80-tych rokov minulého storočia. Táto bola výstavbou novej skládky zčasti rekultivovaná a bol vybudovaný krytý kanál pre ochranu potoka pretekajúceho roklinou. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Na čerpanie technologickej vody z retenčnej nádrže sa využíva čerpadlo, kompaktor KTO 150 sa používa na hutnenie a premiestňovanie odpadu, buldozér na úpravu ciest a pri prevrstvovaní odpadu |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technológia, váha, čerpadlo bola realizovaná pri budovaní skládky, technika ako kompaktor sa používa od 12.2002, buldozér je na skládke od r. 1997 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Obmedzovanie prieniku emisií do okolia |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Pri priesakových vodách 100%, pri plyne cca 60% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - priesaková voda - skládkový plyn |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Súčasťou stavebných nákladov |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | nenavrhujeme |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Nenavrhujeme |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Nenavrhujeme |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Nenavrhujeme |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nenavrhujeme |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Nenavrhujeme |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nenavrhujeme |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | nenavrhujeme |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | pôda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | ostatné odpady z obsluhy prevádzky je spracovávaný projekt na spracovanie elektronického odpadu so zavedením v roku 2006 |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu a odvoz na zvlášť vytvorený sklad mimo skládky odpadov je spracovávaný projekt pre vybudovanie nového skladu biologicky rozložiteľného odpadu je spracovaná druhá časť projektu separovaného zberu pre mesto a 26 obvodových obcí okresu |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | projekt je vo fáze prípravy |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | projekt je vo fáze prípravy |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Monitoring podzemnej vody Monitoring povrchovej vody Monitoring priesakovej vody Monitoring skládkového plynu Monitoring meteorologických údajov |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Povrch skládky |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | 3x monitorovacie vrty, nádrž priesakových vôd, potok |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Odbery podzemnej, povrchovej vody a plynov |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Podľa projektu monitoringu – 1x kvartálne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | V súlade s projektom monitoringu |
| 1.7 | Sledované veličiny | teplota, pH, vodivosť, RL, NH4, Cl, SO4, NO3, NO2, PO4, Na 1x ročne aj NEL, Cr, Ni, CU, Zn, Pb, Hg, Cd, CHSKcr,BSK5, F, fenoly, anion.tenzidy, celk.obsah uhlíka |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | podľa STN 83 8103 a prílohy č. 15 k vyhláške č. 283/2001 Z.z. |
| 1.9 | Analytické metódy | STN 830520-13, 830540-3, STN ISO 5664, STN ISO 10304, STN ISO 9964-3, STN 830520-27, EPA 200.9, STN ISO 8288, STN EN 1483, STN ISO 6060, STN EN 1899-1,2 |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Podľa STN |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Podľa výsledkov verejnej súťaže |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | analýzy Ekolab, s.r.o. - certifikované laboratórium, vyhodnotenie Geosofting, s.r.o. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je požadovaná |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | v súlade s projektom monitoringu- odbery vzoriek, analýzy, spracovanie a vyhodnotenie vykonáva dodávateľská firma, písomná archivácia údajov je u prevádzkovateľa skládky |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Neuvažuje sa |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Údaje obsahuje príloha I. 1 |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Povrch skládky | Skládkové plyny | 60% metán, 30% oxid uhličitý, oxidy dusíka | cca 140 m3/t TKO |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Lokálne kúrenie WC Recyklácia vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Lokálne kúrenie prevádzkovej budovy skládky. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Havarijný plán pre prevádzku skládky. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Rekultivácia skládky po ukončení prevádzky. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ skládky neplánuje certifikáciu podľa ISO 14000 ani EMS. |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II. etapa výstavby skládky odpadov |  | podľa harmonogramu |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | žiadne |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Projekt rekultivácie skládky po ukončení prevádzky skládky odpadov – povrch skládky sa zarovná, utesní proti prieniku zrážkových vôd tesniacou bariérou ako na dne skládky, vyspáduje k okrajom a odvodní drenážnou vrstvou a stabilizuje ochrannou vrstvou zeminy o hrúbke 1,0 m. Konečný povrch skládky bude predstavovať pôvodný terén – ostatné plochy. Doznievajúce anaeróbne procesy v uzatvorenom telese skládky budú odvetrávané odplyňovacou studňou na vrchole skládky. S izoláciou povrchu skládky súvisí aj obmedzenie vzniku priesakových vôd a tým aj zasypanie nádrže priesakových vôd a jej rekultivácia. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Prevádzkovateľom skládky pre nie nebezpečný odpad Chotča je podnik SLUŽBA m.p. Stropkov, IČO 31 305 784, riaditeľom podniku je Ing. Zajtko Gabriel, ved. odpadového hospodárstva Štelmák Ján, č.tel. 054-7422657, 0905 714315 Skládka odpadov je vybudovaná na katastrálnom území obce Chotča, ktorá je zároveň vlastníkom pozemku, na ktorom je vybudovaná skládka odpadov a tiež vlastníkom okolitých pozemkov. Skládka je vybudovaná na parcelách č. 674/1 a č. 674/2 a skolaudovaná 31.07.2000. Nachádza sa cca 5 km od mesta Stropkov. V tesnej blízkosti skládky je farma pre chov dobytka. Najbližšie obydlie je od skládky vzdialené cca 250 m, je to osamotený dom. Hustejšie osídlenie je až v obci Chotča, ktorá je od skládky vzdialená 1,5 km. Obdobie zahájenia prevádzky novej skládky je od 31.07.2000 Obdobie uzavretia celej skládky je podľa jej kapacity a ročnej produkcie odpadov stanovené na rok 2020. Celková kapacita skládky je 165 600 m3 Ročné množstvo odpadov zneškodňované na skládke je cca 4000 ton. Otváracia doba: Po-Pi od 6,30 – 14,30 hod. Na skládke odpadov je vybudovaná sociálna budova s elektrickou a vodovodnou prípojkou a protipožiarnym zabezpečením, dva garáže pre kompaktor a buldozér, drenážny systém priesakových vôd s retenčnou nádržou a čerpadlom, vod. rozvodmi na čerpanie technologickej vody z retenčnej nádrže, oplotenie po celom obvode skládky, obvodové a vnútorné rigoly na odvod povrchovej vody so zaústením do potrubia uloženého pod skládkou. Sociálna budova je vykurovaná elektr.konvektormi, je vybavená soc.zariadením (šatňa, kancelária, sprcha, WC a vážna miestnosť) a bojlerom na ohrev úžitkovej vody. Vybudovaná mostová váha slúži na váženie dovezeného odpadu na skládku. Ročná spotreba el.energie je 2 570 kWh, pohonných látok 4 000 litrov, 24 kg mazacieho tuku. Na hutnenie odpadu sa používa kompaktor KTO 150 a na prevrstvovanie odpadu buldozér B-120. Prístupová komunikácia od hlavnej štátnej komunikácie v celkovej dĺžke 300 m je spevnená zčasti asfaltom, cestnými panelmi, štrkom a zriadeným miestom na čistenie dopravných prostriedkov. Monitoring skládky sa prevádza pravidelne 1x štvrťročne zo štyroch odberových miest, topografia 1x ročne a tiež 1x ročne vyhodnotenie meteorologických údajov pre skládku. Na skládke odpadov je vedená evidencia množstva druhu prevzatého odpadu, prevádzkový denník. Odpady na skládke sa ukladajú iba v zmysle povolenia ObÚŽP, zaradených v katalógu odpadov. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Zoznam povolených odpadov – príloha č. 12 |  |

Číslo 		Názov  odpadu

02 01 02 	odpadové živočíšne tkanivá

02 01 03 	odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 	odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 	odpady z lesného hospodárstva

02 03 02	 	odpady z konzervačných činidiel

02 03 04	 	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 01  	 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 01	 	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 	 odpady z konzervačných činidiel

03 01 01 	 odpadová kôra a korok

03 01 05 	 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo  drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy

04 01 01	 	odpadová glejovka a štiepenka

04 01 09		odpady z vypracúvania

04 02 09 	 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 21	 	odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22		odpady zo spracovaných textílnych vlákien

07 02 16 	 odpady obsahujúce silikóny

08 01 12	 	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 18 	 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01	 	odpadové náterové prášky

08 03 13	 	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

08 03 18	 	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 	 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

09 01 07 	 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 	 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo  zlúčeniny striebra

09 01 12 	 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 	 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02	 	popolček z uhlia

10 01 03 	 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 15 	 popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 17	 	popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 25 	 odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 02 01 	 odpad zo spracovania trosky

10 02 02	 	nespracovaná troska

10 09 03		pecná troska

10 10 03	 	pecná troska

12 01 02 	 prach a zlomky zo železných kovov

12 01 04	 	prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 	 hobliny a triesky z plastov

12 01 13	 	odpady zo zvárania

12 01 17 	 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21	 	použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 05	 	kompozitné obaly

15 01 06	 	zmiešané obaly

15 01 09 	 obaly z textilu

15 02 03	 	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy  iné ako 15 02 02

16 01 12	 	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 22 	 časti inak nešpecifikované

16 02 14	 	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16 	časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 06 04	 	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05	 	iné batérie a akumulátory

17 01 01 	 betón

17 01 02	 	tehly

17 01 03	 	obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01	 	drevo

17 04 11	 	káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 	 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06	 	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08	 	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 04	 	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05	 	stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08 02	 	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 	 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 01 02	 	železné materiály odstránené z popola

19 01 12	 	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14	 	popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 	 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

19 05 01 	 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 	 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03	 	kompost nevyhovujúcej kvality

19 08 01	 	zhrabky z hrablíc

19 08 02 	odpad z lapačov piesku

19 09 01	 	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02	 	kaly z čírenia vody

19 09 04	 	použité aktívne uhlie

19 12 04 	plasty a guma

19 12 07	 	drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 09	 	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 10	 	horľavý odpad (palivo z odpadov)

19 12 12	 	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov iné ako  19 12 11

19 13 02	 	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

20 02 01	 	biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02	 	zemina a kamenivo

20 02 03	 	iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 01	 	zmesový komunálny odpad

20 03 02	 	odpad z trhovísk

20 03 03	 	odpad z čistenia ulíc

20 03 04	 	kal zo septikov

20 03 06 	odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07	 	objemný odpad

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Kontrola preberaných odpadov – vylúčenie nebezpečných zložiek Obmedzovania skládkovania biologicky rozložiteľných odpadov – zníženie bioplynu Recirkulácia priesakových vôd | 2000 2003 VII. 2000 |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Zavádzanie separovaného zberu v obciach regiónu | 2006 |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Využívanie lokálnych zdrojov |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Havarijný plán prevádzky skládky |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Siete na zamedzenie úletov ľahkých materiálov z telesa skládky. Čistenie skládkových komunikácii. Úprava zelene okolia skládky. |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Monitorovací systém skládky. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Prevádzka skládky začne bez skúšobnej prevádzky. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Obec Chotča, vlastník pozemkov |
| 2. | Mesto Stropkov, |
| 3. | Služba, m.p. Stropkov, prevádzkovateľ skládky |

O   	Prehlásenie

Príloha č. 24

### P	Prílohy k žiadosti:

v zmysle § 11 odst. 2 zákona č. 245/2003 Zb.

- Výpis z obchodného registra

- Stavebné povolenie č. 23/93 – Bu/Fe z 1.2.1993 a č. 931a/97-Pe/Fe

- Kolaudačné rozhodnutie č. 616/2000-Re/fe z 31.07.2000 – povolenie užívania stavby

- Rozhodnutie obce Chotča č. 13/2003/15-Cho/Ra z 18.03.2003 – povolenie užívania stavby

- Výpis z listu vlastníctva č. 1 a č. 470

- Kópia katastrálnej mapy

- Geometrický plán č. 54/97 z 9.5.1997 a výkaz, výmer

- Celková situácia stavby

- Ročné hlásenie o uloženom odpade

- Rozhodnutie č. 313/2002-Lu z 17.05.2002 – schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov

- Projekt rekultivácie skládky

- Zoznam povolených odpadov

- Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností

- Prevádzkový poriadok skládky

- Havarijný plán

- Technologický reglement

- Vyhodnotenie monitoringu za r. 2005

- Určenie výšky účelovej finančnej rezervy

- Rozhodnutie č. 941/2001-Lu z 28.12.2001 na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov pre nie nebezpečný odpad Chotča

- Rozhodnutie č. 832/2001-Lu z 26.9.2002 na nakladanie s NO a rozhodnutie na predĺženie súhlasu z 1.7.2005

- Rozhodnutie ŠOH č. 1715-ŠOH/002/00 z 8.9.2000 – schválenie havarijného plánu

- Rozhodnutie č. 2004/00028/SP-Va z 26.2.2004 – schválenie prevádzkového poriadku skládky

- Rozhodnutie č. 2005/112-002/SP-Va z 24.3.2005 – zmena rozhodnutie č. 941/2001-Lu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

- Doklad o zaplatení správneho poplatku