# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky:

# Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# Marec 2008

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič Generálny manažér pre environment |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 90001, NOSE-P: 109.06 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č.: 11711/V | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jozef Martoš pre IPKZ, tel. č. +421 917 704 715, jmartos@sk.uss.com Ing. Ladislav Takáč pre stavebné konanie, tel. č. +421 917 656 382, ladislavtakac2@sk.uss.com |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti |  |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Košický kraj Okres: Košice II. Katastrálne územie: Železiarne Skládka sa nachádza na území haldového hospodárstva v juhozápadnej časti. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Na základe zmluvných vzťahov s dodávateľmi počas výstavby a počas prevádzkovania skládky. |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok výstavby I. etapy: jún 2008 Ukončenie výstavby I. etapy: november 2008 Predpokladaný začiatok výstavby II. etapy: jún 2012 Predpokladané ukončenie výstavby II. etapy: október 2012 Predpokladaný začiatok výstavby III. etapy: jún 2016 Predpokladané ukončenie výstavby III. etapy: október 2016 Predpokladaný začiatok výstavby IV. etapy: jún 2024 Predpokladané ukončenie výstavby IV. etapy: november 2025 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.4. Skládky odpadov |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Celková kapacita skládky väčšia ako 25 000 t. |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Kapacita skládky 3 935 000 m3 (cca 9 444 000 t) |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Prevádzkovaná kapacita: 3 935 000 m3 Prevádzková doba: Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. bude prevádzkovaná denne vrátene dní pracovného pokoja a sviatkov v rozsahu uvedených hodín: - január až február 600 - 1600 - marec až apríl 600 - 1800 - máj až august 600 - 2000 - september až október 600 - 1800 - november až december 600 - 1600 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 409/2007 | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | malý zdroj znečistenia ovzdušia (ZZO) v zmysle § 3, ods. 2, písm. c) zákona č. 478/2002 Z.z. |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný |
| 2.13 | Zdôvodnenie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia | Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) V oblasti ochrany ovzdušia: V zmysle § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č.532/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia. V oblasti odpadov: V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy. V oblasti stavebného konania: V zmysle § 8 ods. 3 konanie o povolenie novej stavby. |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. | 2 |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Rozhodnutie mesta Košice, č. j. MK-08/121 275-3/V/FIL, zo dňa 6.3.2008 – Príloha č. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.4 | Stavebník | U. S. Steel Košice, s r.o. Košice , IČO: 36199 222 |  |
| 4.5 | Projektant | Ing. Jozef Breznický, autorizovaný stavebný inžinier, 0839*Z*6499, Inžinierske stavby, adresa: ul. Janka Kráľa 3, 911 01 Trenčín |  |
| 4.6 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 227/1, 227/41, 227/43, 334/1 Katastrálne územie železiarne |  |
| 4.7 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Príloha č. 4 – Výpis z listu vlastníctva č. 753 - čiastočný |  |
| 4.8 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 01 – Príprava územia SO 02 – Teleso skládky SO 03 – Odvodnenie skládky SO 04 – Čerpacia stanica priesakových kvapalín SO 05 – Akumulačná nádrž priesakových kvapalín SO 06 – Monitorovací systém skládky SO 07 – VN elektrická prípojka SO 08 – Transformačná stanica VN/NN SO 09 – Čerpacia stanica postreku SO 10 – Mostová váha SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky |  |
| 4.9 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS – Zmena káblovej VN trasy medzi R3 a T2 na Suchej halde |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabuľka A 2.8, 2.9 | Údaje o prevádzkovej kapacite | Utajovaný údaj * |
| 2. | B 1, por. č. 1 | Údaje o prevádzkovej kapacite, plochách a kubatúrach skládky | Utajovaný údaj * |
| 3. | B 3, por. č. 1, stĺpec „Projektovaná kapacita“ | Údaje o prevádzkovej kapacite, plochách | Utajovaný údaj * |
| 4. | C 1.1, stĺpec „Ročná spotreba“ | Údaje o prevádzkovej kapacite, plochách | Dôverný údaj * |
| 5. | C 1.3.1, stĺpec „Spotreba pitnej vody“ | Údaje o spotrebe pitnej vody | Dôverný údaj * |
| 6. | C 2.1, stĺpec „Výroba“ | Údaj o množstve uloženého odpadu | Dôverný údaj * |
| 7. | C 3.1, stĺpec „Ročná spotreba“ a „Prepočet na GJ“ | Údaje o spotrebe energií | Dôverný údaj * |
| 8. | C 3.3, stĺpec „Ročná spotreba energií“ | Údaje o spotrebe energií | Dôverný údaj * |
| 9. | C 3.4 | Údaje o spotrebe energií | Dôverný údaj * |
| 10. | C 3.5 | Údaje o spotrebe energií | Dôverný údaj * |
| 11. | D 1.2, stĺpec „Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania“ | Údaje o ploche skládky | Dôverný údaj * |
| 12. | D 4.1, stĺpec „Vyprodukované množstvo odpadu za rok“ | Údaje o vyprodukovaných množstvách odpadov | Dôverný údaj * |
| 13. | D 4.2, stĺpec „Predpokladané množstvo odpadu za rok“ | Údaje o predpokladaných množstvách odpadov | Dôverný údaj * |
| 14. | M 1 „Technicko-prevádzkové podmienky“, por. č.1 a 2 | Údaje o prevádzkovej kapacite | Utajovaný údaj * |
| 15. | Príloha č. 1 | Výpis z obchodného registra | Utajovaný údaj * |
| 16. | Príloha č. 5 | Kópia katastrálnej mapy | Dôverný údaj* |
| 17. | Príloha č. 12 | Organizačná štruktúra USSK | Utajovaný údaj * |
| 18. | Príloha č. 13 | Matica zodpovednosti | Utajovaný údaj * |

* Utajovaný, resp. dôverný údaj v zmysle §17, 18, Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1. | Účelom stavby je vybudovanie skládky nie nebezpečných odpadov v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, v priestore existujúceho haldového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len USSK). Skládka nie nebezpečných odpadov bude realizovaná v troch etapách s celkovou plochou 127 950 m2, pričom jej celková kapacita bude 3 935 000 m3 (cca 9 444 000 t). Z toho vyplýva, že životnosť skládky bude 15 rokov (predpokladá sa množstvo uloženého odpadu 600 000 t/rok). Zvozový región bude tvorený celým územím USSK so svojimi prevádzkami a výrobnými areálmi. Nepredpokladá sa, že by na navrhovanú skládku bol vozený odpad z iných prevádzok a závodov mimo areálu USSK. Lokalita navrhovanej skládky odpadov sa nachádza v tesnej blízkosti areálu USSK, v existujúcom oplotenom areáli haldového hospodárstva. Skládka nie nebezpečných odpadov bude vybudovaná v juhozápadnej časti tzv. haldového hospodárstva, medzi úsekom č.3 a úsekom č.4 existujúcej skládky nie nebezpečných odpadov a časťou skládky pripravenou na rekultiváciu. Plocha navrhovanej skládky odpadov so súčasnou kótou terénu cca 227,00 m n.m. je už od roku 1965 využívaná pre potreby ukladania odpadu z USSK, pričom v súčasnosti je tento odpad vyťažovaný spoločnosťou MultiServ Slovensko, s.r.o. Košice, ktorá podľa technických možností zhodnocuje časť uloženého odpadu. Nadmorská výška územia pôvodného terénu sa v mieste telesa navrhovanej skládky pohybuje okolo 205,00 m n.m.. Od obce Veľká Ida je oplotený priestor haldového hospodárstva vzdialený cca 500 m, teleso plánovanej skládky bude situované v juhozápadnej časti haldového hospodárstva a bude vzdialené od okrajových domov obce cca 800 m. Priestor haldového hospodárstva USSK je situovaný juhozápadne od mesta Košice vo vzdialenosti cca 12 km. V zmysle vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení bude skládka budovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, t.j. skládkovanie odpadov len kategórie ostatný odpad. Teleso skládky bude budované v troch etapách tak, aby bola stavba riešená ekonomicky a podľa potreby a požiadaviek USSK. V štvrtej etape výstavby sa navrhuje uzavretie a rekultivácia skládky. Hlavné údaje o navrhovanej skládke odpadov : - najnižšia kóta dna telesa skládky (tesniacej fólie) 205,00 m n.m. - maximálna kóta skládky po jej uzavretí a rekultivácii 261,00 m n.m. - maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou 259,50 m n.m. - maximálna hrúbka uloženého odpadu (259,50 – 205,50 m n.m.) 54,00 m Plochy navrhovanej skládky odpadov v jednotlivých etapách výstavby budú nasledovné : - plocha I. etapy výstavby telesa skládky 51 475 m2 - plocha II. etapy výstavby telesa skládky 35 795 m2 - plocha III. etapy výstavby telesa skládky 40 680 m2 celková plocha skládky 127 950 m2 Kubatúry odpadu navrhovanej skládky odpadov v jednotlivých etapách výstavby budú nasledovné : - kubatúra odpadu v I. etape výstavby telesa skládky 1 088 000 m3 - kubatúra odpadu v II. etape výstavby telesa skládky 1 372 000 m3 - kubatúra odpadu v III. etape výstavby telesa skládky 1 475 000 m3 celková kubatúra uloženého odpadu na skládke 3 935 000 m3 Existujúce zariadenia vybudované na haldovom hospodárstve USSK, ako sú cesty v priestore haldového hospodárstva, oplotenie celého areálu haldového hospodárstva s uzamykateľnou bránou, existujúci monitoring, zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov, prevádzková budova a budova vážnice budú aj naďalej využívané pre prevádzku navrhovanej skládky odpadov USSK. Privážaný odpad bude vážený existujúcou a navrhovanou novou mostovou váhou, kontrolovaný, či zodpovedá jeho kategórii a potom ukladaný do telesa navrhovanej skládky odpadov USSK. Dažďová voda (priesaková kvapalina) presiaknutá cez odpad bude zachytená na fóliovom tesnení skládky a bude drenážnym systémom odvádzaná a následne prečerpávaná do vodotesnej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1500 m3 a odtiaľ späť prečerpávaná na povrch telesa skládky, čím sa zabráni prášeniu z telesa skládky odpadov. Čerpacia stanica bude podzemný objekt kruhového profilu s vnútorným priemerom 2500 mm zo šachtových skruží, ktoré sú určené na budovanie podzemných čerpacích staníc. Celková výška čerpacej stanice bude 26,9 m. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín s objemom 1 500 m3, ktorá bude situovaná severovýchodne od telesa skládky v blízkosti čerpacej stanice priesakových kvapalín, bude vtokovým objektom a potrubím prepojená s čerpacou stanicou postreku (SO-09), ktorá bude osadená v tesnej blízkosti akumulačnej nádrže. Kóta dna akumulačnej nádrže bude v rozsahu 224,55 až 224,80 m n.m. s vyspádovaním k vtokovému objektu do čerpacej stanice postreku. Maximálna prevádzková hladina nádrže bude na kóte 226,80 m n.m. a obvodový múr okolo celej nádrže bude s prevýšením 0,50 m nad touto maximálnou prevádzkovou hladinou, t.j. na kóte 227,39 m n.m.. Obvodový rigol sa v rámci I., II., resp. III. etapy výstavby skládky nebude realizovať, nakoľko skládka nemá žiadne povodie a dažďové vody, ktoré spadnú na okolité plochy sa v žiadnom prípade nedostanú do telesa navrhovanej skládky odpadov USSK, ale vsiaknu do uložených pórovitých materiálov, ktorých hrúbka je viac ako 20,0 m. Budovanie obvodového rigola počas trvania skládkovania nemá teda žiadny technický zmysel, preto bude vybudovaný až v rámci IV. etapy výstavby skládky pri uzavretí a rekultivácii skládky. Súčasťou stavebného objektu SO-01 Príprava územia je aj zmena káblovej vysokonapäťovej (ďalej len „VN“) trasy medzi R3 a T2 na Suchej halde USSK podľa projektovej dokumentácie „Haldové hospodárstvo, PS-zmena káblovej VN trasy medzi R3 aT2 na Suchej halde“. Stavba navrhovanej skládky odpadov si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu, nakoľko lokalita haldového hospodárstva USSK je vyňatá z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (využije sa teda už zaťažený priestor). Chránené časti územia a kultúrne pamiatky sa v mieste stavby nenachádzajú. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kópia katastrálnej mapy | 7-6/1 | 5 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického Uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný | Celková projektovaná kapacita 3 935 000 m3 - I etapa –1 088 000 m3 - II etapa-1372 000 m3 - III etapa-1475 000 m3 Celková plocha skládky 127 950 m2 - I etapa –51 475 m2 - II etapa- 35 795 m2 - III etapa- 40 680 m2 | Skládka bude slúžiť na zneškodňovanie povolených druhov odpadov kategórie ostatný pod kódom nakladania D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov). Podrobnejší popis viď. bod B1 tejto žiadosti | Výkresová dokumentácia č. E.1.2. k SO-01 projektu uvedeného v prílohe č. 6. |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Akumulačná nádrž priesakových kvapalín | 1500 m3 | Popis uvedený pod tabuľkou | - |
| 2. | Záchytná nádrž pod transformátor T2 | 0,76 m3 | Záchytná nádrž bude opatrená izolačným náterom proti prieniku minerálnych olejov. | Výkresová dokumentácia č. EV-1 k projektu uvedeného v prílohe č. 7 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |

Vonkajšie pôdorysné rozmery nádrže : 42,80  25,80 m,

Pôdorysné rozmery dna nádrže : 34,00  17,00 m,

Kóta dna nádrže : 224,55 až 224,80 m n.m. s vyspádovaním k vtokovému objektu do čerpacej stanice postreku.

Maximálna prevádzková hladina nádrže: 226,80 m n.m.

Výška obvodového múru okolo celej nádrže : 227,39 m n.m..

Dĺžka obvodového múru nádrže: 135,60 m,

Šírka drieku obvodového múru 0,40 m (v dolnej časti bude rozšírený), premennej výšky (v závislosti od terénu) z vodostavebného betónu V T50 C25/30. Múr bude vystužený oceľovou sieťovinou. Po celom obvode nádrže bude osadený na podkladnom betóne C12/15 hr.200 mm, uloženom na podkladnom štrkopiesku hr.200 m.

Po dokončení obvodového múra sa vytvarujú svahy nádrže v sklone 1:2 a na dno a svahy sa uloží vrstva podkladného štrkopiesku hr.200 mm, na ktorú sa vybetónuje doska z vodostavebného betónu V T50 C25/30 hr.200 mm, vystužená oceľovou sieťovinou. Po vyzretí betónu sa na dno a svahy položí prvá tesniaca vrstva z geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT AS-100. Následne sa uloží elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém tesnosti fólie a samotná tesniaca fólia GSE DRS hr.2,0 mm (obojstranne drsná). Tesniaca bentonitová rohož a tesniaca fólia sa pri hornej hrane múra uchytia zalištovaním.

Z bezpečnostných dôvodov bude obvodový múr nádrže opatrený oceľovým rúrkovým zábradlím. Okolie nádrže sa spevní betónovými tvárnicami TBM 8-30, osadenými do štrkopieskového lôžka. Nakoniec sa všetky oceľové konštrukcie opatria 1 základným a 2 krycím syntetickým náterom.

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Výkresová dokumentácia | - | Výkresová dokumentácia č. E.1.2. k SO-01 projektu uvedeného v prílohe č. 6. |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| - | - | - | - |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | Bude doložená ku kolaudácii stavby | - |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – I., II, III etapa Teleso skládky – SO-02 a odvodnenie skládky – SO-03 | Ílovitý materiál |  | - | I. etapa -765 m3 II. etapa -430 m3 III. etapa -690 m3 | - |
| 2. |  | Minerálne tesnenie | Koeficientom filtrácie kf  1,0.10-9 m.s-1 | - | I. etapa -27 400 m3 II. etapa -18900 m3 III. etapa -21680 m3 | - |
| 3. |  | elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém | Umožní detekciu poruchy tesnenia na ploche dna skládky. Snímacím prvkom systému bude sieť snímačov trvale zabudovaných tesne pod tesniacou fóliou dna skládky a časti svahov skládky. Ich plošné rozloženie je počítačovo optimalizované dodávateľom tohto systému tak, aby bola zaručená vysoká presnosť lokalizácie netesnosti počas celej životnosti systému. | - | I. etapa -26 520 m2 II. etapa -20 860 m2 III. etapa -20 920 m2 | - |
| 4. |  | tesniaca fólia GSE HD | Hladná fólia o hrúbke 2 mm bude uložená na dne skládky | - | I. etapa -23 200 m2 II. etapa -18 650 m2 III. etapa -18 170 m2 | - |
| 5. |  | tesniaca fólia GSE HD DRS | Drsná fólia o hrúbke 2 mm bude uložená na svahoch skládky | - | I. etapa -36 300 m2 II. etapa -21800m2 III. etapa -29310m2 | - |
| 6. |  | geotextília PP netkaná FIBERTEX F-1200 M | Geotextília o hrúbke 8 mm zabráni prípadnému poškodeniu fólie na dne skládky pri pokládke drenážnej vrstvy z kameniva a poškodeniu fólie počas samotnej prevádzky skládky | - | I. etapa -27 950 m2 II. etapa -22 550 m2 III. etapa -22 270 m2 | - |
| 7. |  | geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 700 FT1 UV3 | na ochranu fólie na svahoch a odvedenie vôd bude slúžiť geosyntetický drenážny geokompozit s hornou geotextíliou UV stabilizovanou | - | I. etapa -34 950 m2 II. etapa -20 530 m2 III. etapa -28 070 m2 | - |
| 8. |  | výstužná geomreža ENKAGRID MAX 20 | Bude slúžiť na spevnenie drenážneho geokompozitu | - | I. etapa -34 950 m2 II. etapa -20 530 m2 III. etapa -28 070 m2 | - |
| 9. |  | drenážna vrstva z kameniva fr. 16-32 | Hrúbka 0,5 m | - | I. etapa -12 500 m3 II. etapa -9 910 m3 III. etapa -9 780 m3 | - |
| 10. |  | filtračná vrstva z kameniva fr. 8-16 | Plošný drén z kameniva fr.16-32 mm hr.500 mm bude nad drenážnym potrubím doplnený ďalšou filtračnou ochrannou vrstvou z kameniva fr.8-16 mm šírky 600 mm a hr.200 mm. | - | I. etapa -190 m3 II. etapa -150 m3 III. etapa -160 m3 | - |
| 11. | Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – I. etapa Akumulačná nádrž priesakových kvapalín – SO-05 | tesniaca geosyntetická bentonitová rohož - BENTOMAT AS-100 | Prvá tesniaca vrstva, ktorá bude uložená na dne, svahu a na múriku nádrže | - | 1280 m2 | - |
| 12. |  | elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém | Bude slúžiť na kontrolu tesnosti fólie | - | 1200 m2 | - |
| 13. |  | tesniaca fólia GSE HD DRS | Fólia o hrúbke 2 mm obojstranne drsná. | - | 1280 m2 | - |
| 14. | Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – I. etapa Transformačná stanicaVN/NN-SO-08 | Transformačná stanica – zapúzdrené spínacie zariadenia plnené plynom SF6 | - | - | - | - |
| 15. | Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – - Uzavretie a rekultivácia skládky SO -11 | vyrovnávacia vrstva zeminy hr.150 mm a pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1000 mm | - | - | 160 195 m3 | - |
| 16. |  | minerálne tesnenie hr. 2x250 mm | koeficientom filtrácie kf  1,0.10-9 m.s-1 | - | 69 700 m3 | - |
| 17. |  | tesniaca fólia GSE VFPE DRS | Tesniaca fólia hrúbky 1,5 mm obojstranne drsná | - | 145 440 m2 | - |
| 18. |  | drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1 | na ochranu fólie na svahoch a odvedenie vôd bude slúžiť geosyntetický drenážny geokompozit | - | 145 440 m3 | - |
| 19. |  | výstužná geomreža ENKAGRID MAX 20 | Bude slúžiť na spevnenie drenážneho geokompozitu | - | 145 440 m3 | - |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. | Akumulačná nádrž priesakových kvapalín skládky | Postrek skládky | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. | Počas prevádzky skládky - rady pitnej vody USSK | Sociálne zariadenia a pitné účely | 0,11 | 6 | 0,95 | 342 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1. | Počas prevádzky skládky: pitná voda pre USSK je zabezpečovaná z dvoch miest: Z vlastných zdrojov studne Gyňov, Zo zdrojov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice a.s. (ďalej len „VVS“) tzv. nakupovaná voda. Vlastné zdroje. Tvorí ich sústava studní a čerpacej stanice nachádzajúcich sa cca 10 km juhovýchodne od areálu USSK na pravej strane údolnej nivy rieky Hornád, v katastrálnom území obcí Gyňov – Seňa - Kechnec. Výtlačným potrubím DN 250 zaústeným do akumulačnej nádrže/ kolektora / odtiaľ transportovaná do vodojemu, kde sa zmiešava s nakupovanou pitnou vodou od VVS a následne je dopravovaná do podniku (USSK) a priľahlých obcí (obecným úradom - Gyňov, Haniska, Sokoľany, Bočiar, Čaňa - rekreačná oblasť). Výdatnosť jednotlivých studní sa pohybuje od 30 do 130 m3/hod.. Úprava sa vody sa vykonáva plynným chlórom. ZDROJ VVS. Z dôvodu nepostačujúceho množstva vody z vlastných zdrojov sa v priemere 57 m3/hod.odoberá z vodovodného skupinového privádzača Drienovec – Košice, ktorý vedie nad areálom USSK v blízkosti vodojemu . Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje v zmysle vyhlášky MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Na základe podmienok určených uvedenou vyhláškou bol v spol. USSK vypracovaný harmonogram vykonávania rozsahu analýz a početnosti odberov vzoriek pitnej vody, ktorý bol schválený štátnym okresným hygienikom ako príslušným orgánom na ochranu zdravia Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva v mesačných intervaloch pričom samotný odber a vykonávanie analýz je zabezpečované akreditovaným laboratóriom Štátneho zdravotného ústavu v Košiciach. Z výsledkov rozborov pitnej vody vyplýva, že pitná voda dodávaná do rozvodov z vodného zdroja Gyňov vyhovuje požiadavkám horeuvedenej vyhlášky a zodpovedá podmienkam pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizácia navrhovanej skládky nie nebezpečných odpadov USSK si nevyžaduje nároky na zásobovanie vodou. Počas výstavby predpokladáme zabezpečovanie pitnej vody pre pracovníkov budúceho zhotoviteľa stavby formou dovozu vo fľašiach (minerálna voda). Pre pracovníkov prevádzkovateľa skládky sú k dispozícii existujúce sociálne zariadenia haldového hospodárstva USSK s vodovodnou prípojkou. Realizácia navrhovanej skládky nie nebezpečných odpadov USSK si nebude vyžadovať nároky na odkanalizovanie, nakoľko pre pracovníkov budúceho zhotoviteľa stavby budú zabezpečené suché prenosné ekologické toalety. Pre pracovníkov prevádzkovateľa skládky sú k dispozícii existujúce sociálne zariadenia haldového hospodárstva USSK. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. | Odpad , ktorý nie je nebezpečný | - | - | 600 000 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn |  |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu |  |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 51 000 kWh/rok | X | 183,6 GJ/rok |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  | X |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | - |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | - |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | - |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | - |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | - |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | - |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čerpacia stanica priesakových kvapalín | Ponorný agregát – 2x 15 kW |  |  |
| 2. | Čerpacia stanica postreku | Ponorný agregát – 2x 7,4 kW |  |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 183,6 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 183,6 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | Ponorné agregáty = 183,6 |

3.5	Merná spotreba energie

| P. č. | Uložený odpad | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | I. etapa: 2 611,2 | tis. t | 19,5 | 0,07 |  |  |
| 2. | II. etapa: 3 292,8 | tis. t | 15,5 | 0,06 |  |  |
| 3. | III. etapa: 3 540,0 | tis. t | 14,4 | 0,05 |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | plocha skládky | TZL – plošný zdroj | * | * | - | - | - |

* skládky ako malý ZZO nemajú povinnosť merať emisie a preto sa tieto priznali nepriamo ako údaj o množstve odpadu uloženého na skládky

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka | sekundárna prašnosť | cestná doprava | 127 950 m2 | - | - | - | T-okolia |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | - |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | - |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | - |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | - |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | - |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| - | - | - | - | - | - | - |

- 3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | - |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| - | - |  |  |

3.2.2	Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | - |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Odpady , ktoré budú vznikať počas prevádzky skládky spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať skládku

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Názov : Odpadové farby a laky obs. org. rozpúšťadlá Kat. číslo: 08 01 11 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : Tuhé, tekuté | 0,1 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 2 | Názov : Obaly z papiera a lepenky Kat. číslo: 15 01 01 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 3 | Názov : Obaly z plastov Kat. číslo: 15 01 02 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,3 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 4 | Názov : Obaly z dreva Kat. číslo: 15 01 03 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,8 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 5 | Názov : Obaly z kovu Kat. číslo: 15 01 04 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,5 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 6 | Názov : betón Kat. číslo: 17 01 01 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 2,5 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 7 | Názov : drevo Kat. číslo: 17 02 01 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé | 1,2 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 8 | Názov : plasty Kat. číslo: 17 02 03 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé | 1,5 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 9 | Názov : zmiešané kovy Kat. číslo: 17 04 07 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,7 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 10 | Názov : káble iné Kat. číslo: 17 04 11 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,3 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 11 | Názov : zmesný komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | V zmysle zmluvy | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | V zmysle zmluvy | - |

Odpady , ktoré budú vznikať počas prevádzky skládky spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať skládku

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Názov : Odpadové farby a laky obs. org. rozpúšťadlá Kat. číslo: 08 01 11 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : Tuhé, tekuté | 0,1 | - | - | V zmysle zmluvy | - |
| 2 | Názov : použité vosky a tuky Kat. číslo: 12 01 12 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: Čierna, červená Skupenstvo : tuhé | 0,15 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 3 | Názov : nechlórované minerálne hydraulické oleje Kat. číslo: 13 01 10 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: Čierna Skupenstvo : tekuté | 0,25 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 4 | Názov : nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje Kat. číslo: 13 02 05 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: Čierna Skupenstvo : tekuté | 0,3 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 5 | Názov : obaly obs. zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo: 15 01 10 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,15 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 6 | Názov : kovové obaly Kat. číslo: 15 01 11 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,15 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 7 | Názov : absorbenty, filtračné materiály ... Kat. číslo: 15 02 02 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,20 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 8 | Názov : opotreb. pneumatiky Kat. číslo: 16 01 03 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | 0,06 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 9 | Názov : olejové filtre Kat. číslo: 16 01 07 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,05 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 10 | Názov : vyradené zariadenia obs. NL Kat. číslo: 16 02 13 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,05 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 11 | Názov : olovené batérie Kat. číslo: 16 06 01 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,1 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 12 | Názov : nikel-kadmiové batérie Kat. číslo: 16 06 02 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,05 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 13 | Názov : kovový odpad kontaminovaný NL Kat. číslo: 17 04 09 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 14 | Názov : zemina a kamenivo obs. NL Kat. číslo: 17 05 03 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 20 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 15 | Názov : priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná Kat. číslo: 19 07 03 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Skupenstvo : tekuté | 8 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 16 | Názov : kaly z fyzikálno chemického spracovania obs. NL Kat. číslo: 19 02 05 Kat.odpadu: N | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: Čierna, sivá Skupenstvo : kal | 75 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 17 | Názov : zmesný komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1 |  |  | V zmysle zmluvy |  |
| 18 | Názov : odpad z čistenia ulíc Kat. číslo: 20 03 03 Kat.odpadu: O | Skládka nie nebezpečného odpadu | Zhromažďovanie a následné. zneškodnenie | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 5 |  | 5 | Skládka nie nebezpečného odpadu |  |

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Odpady, ktoré budú preberané počas prevádzky skládky z areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Predpokladané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. Prevádzkový poriadok príloha č. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Názov : prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 Kat. číslo: 01 04 10 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé – prach | 120 | - | - | - | - |
| 2. | Názov : odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 Kat. číslo: 01 04 13 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 3. | Názov : piliny, hobliny, triesky, odpadové rezivo iné ako 01 03 04 Kat. číslo: 03 01 05 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 2 | - | - | - | - |
| 4. | Názov : oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 Kat. číslo: 06 03 16 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: tmavočervená Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Názov : odpadový plast Kat. číslo: 07 02 13 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 6 | - | - | - | - |
| 6. | Názov : kaly zo sprac. kvapalného odpadu v mieste vzniku iné ako 07 07 11 Kat. číslo: 07 07 12 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivobiela Skupenstvo : kalové | 6 | - | - | - | - |
| 7. | Názov : odpadové farby a laky iné ako 08 01 11 Kat. číslo: 08 01 12 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 0,5 | - | - | - | - |
| 8. | Názov : odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako 08 04 09 Kat. číslo: 08 04 10 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 9. | Názov : popol, škvára a prach z kotlov Kat. číslo: 10 01 01 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : kalové | 140 000 | - | - | - | - |
| 10. | Názov : popolček z uhlia Kat. číslo: 10 01 02 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | 1 140 | - | - | - | - |
| 11. | Názov : popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva Kat. číslo: 10 01 03 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 12. | Názov : odpady zo skladovania pre uhoľné elektrárne Kat. číslo: 10 01 25 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 13. | Názov : nespracovaná troska Kat. číslo: 10 02 01 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 312 000 | - | - | - | - |
| 14. | Názov : odpad zo spracovania trosky Kat. číslo: 10 02 02 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá, hnedá Skupenstvo : tuhé | 58 000 | - | - | - | - |
| 15. | Názov : tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 Kat. číslo: 10 02 08 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivočierna, červená Skupenstvo : tuhé - prach | 13 000 | - | - | - | - |
| 16. | Názov : okuje z valcovania Kat. číslo: 10 02 10 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivočierna Skupenstvo : tuhé | 850 | - | - | - | - |
| 17. | Názov : odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 Kat. číslo: 10 02 12 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: hnedá Skupenstvo : kalové | 6 200 | - | - | - | - |
| 18. | Názov : kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 Kat. číslo: 10 02 14 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | 1 000 | - | - | - | - |
| 19. | Názov : iné kaly a filtračné koláče Kat. číslo: 10 02 15 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 20. | Názov : stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 Kat. číslo: 10 05 11 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 21. | Názov : pecná troska Kat. číslo: 10 09 03 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 22. | Názov : odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 Kat. číslo: 10 09 08 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 23. | Názov : iné tuhé nebezpečné látky iné ako uvedené v 10 09 11 Kat. číslo: 10 09 12 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: šedá Skupenstvo : tuhé | 11 400 | - | - | - | - |
| 24. | Názov : odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) Kat. číslo: 10 12 08 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôznofarebné Skupenstvo : tuhé | 10 | - | - | - | - |
| 25. | Názov : odpady z pálenia a hasenia vápna Kat. číslo: 10 13 04 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 130 | - | - | - | - |
| 26. | Názov : tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako 10 13 12, 10 13 13 Kat. číslo: 10 13 06 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 27. | Názov : odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako 10 13 09, 10 13 10 Kat. číslo: 10 13 11 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 28. | Názov : odpadový betón a betónový kal Kat. číslo: 10 13 14 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 200 | - | - | - | - |
| 29. | Názov : piliny a triesky zo železných kovov Kat. číslo: 12 01 01 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 30. | Názov : hobliny a triesky z plastov Kat. číslo: 12 01 05 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá, čierna Skupenstvo : tuhé | 60 | - | - | - | - |
| 31. | Názov : odpady zo zvárania Kat. číslo: 12 01 13 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá, čierna Skupenstvo : tuhé | 430 | - | - | - | - |
| 32. | Názov : odpadový pieskovací materiál iný ako 12 01 16 Kat. číslo: 12 01 17 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé - prach | 1 | - | - | - | - |
| 33. | Názov : použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 Kat. číslo: 12 01 21 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 34. | Názov : obaly z plastov Kat. číslo: 15 01 02 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: biela Skupenstvo : tuhé | 208 | - | - | - | - |
| 35. | Názov : absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 Kat. číslo: 15 02 03 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôznofarebné Skupenstvo : tuhé | 180 | - | - | - | - |
| 36. | Názov : brzdové platničky a obloženie iné ako 16 01 11 Kat. číslo: 16 01 12 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 37. | Názov : výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 Kat. číslo: 16 11 02 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 50 | - | - | - | - |
| 38. | Názov : iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 Kat. číslo: 16 11 04 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivomodrá, okrová Skupenstvo : tuhé | 2 100 | - | - | - | - |
| 39. | Názov : výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurg. procesov iné ako 16 11 05 Kat. číslo: 16 11 06 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 40. | Názov : betón Kat. číslo: 17 01 01 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 8 600 | - | - | - | - |
| 41. | Názov : obkladačky, dlaždice, keramika Kat. číslo: 17 01 03 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôznofarebné Skupenstvo : tuhé | 550 | - | - | - | - |
| 42. | Názov: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 Kat. číslo: 17 01 07 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôznofarebné Skupenstvo : tuhé | 680 | - | - | - | - |
| 43. | Názov: sklo Kat. číslo: 17 02 02 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: biela, hnedá Skupenstvo : tuhé | 305 | - | - | - | - |
| 44. | Názov: plasty Kat. číslo: 17 02 03 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: biela, modrá Skupenstvo : tuhé | 40 | - | - | - | - |
| 45. | Názov: bitúmenové zmesi iné ako 17 03 01 Kat. číslo: 17 03 02 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 330 | - | - | - | - |
| 46. | Názov: zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 Kat. číslo: 17 05 04 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé | 1 850 | - | - | - | - |
| 47. | Názov: výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 Kat. číslo: 17 05 06 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé | 6 900 | - | - | - | - |
| 48. | Názov: štrk zo železničného zvršku iný ako 17 05 07 Kat. číslo: 17 05 08 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 49. | Názov: izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03 Kat. číslo: 17 06 04 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: žltohnedá Skupenstvo : tuhé | 1 650 | - | - | - | - |
| 50. | Názov: zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 Kat. číslo: 17 09 04 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: rôznofarebné Skupenstvo : tuhé | 25 000 | - | - | - | - |
| 51. | Názov: popol a škvára iné ako 19 01 11 Kat. číslo: 19 01 12 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 2 | - | - | - | - |
| 52. | Názov: Stabilizované odpady iné ako uvedené v 190304 Kat. číslo: 19 03 05 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 130 | - | - | - | - |
| 53. | Názov: odpad z lapača piesku Kat. číslo: 19 08 02 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivočierna Skupenstvo : tuhé | 100 | - | - | - | - |
| 54. | Názov: kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 Kat. číslo: 19 08 14 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivočierna Skupenstvo: kalové | 7 000 |  |  |  |  |
| 55. | Názov: tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc Kat. číslo: 19 09 01 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 56. | Názov: kaly z čírenia vody Kat. číslo: 19 09 02 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivozelená Skupenstvo: kalové | 100 | - | - | - | - |
| 57. | Názov: nasýtené alebo použité iontomeničové živice Kat. číslo: 19 09 05 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 58. | Názov: iné frakcie ako uvedené v 19 10 05 Kat. číslo: 19 10 06 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 | - | - | - | - |
| 59. | Názov: plasty a guma Kat. číslo: 19 12 04 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: čierna, sivá Skupenstvo : tuhé | 750 | - | - | - | - |
| 60. | Názov: drevo iné ako 20 01 37 Kat. číslo: 20 01 38 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : tuhé | 1 000 | - | - | - | - |
| 61. | Názov: odpad z čistenia ulíc (posypová troska) Kat. číslo: 20 03 03 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 4 000 | - | - | - | - |
| 62. | Názov: odpad z čistenia kanalizácie (len dažďové vpuste) Kat. číslo: 20 03 06 Kat.odpadu: O | D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) | Skupenstvo : kalové | 100 | - | - | - | - |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1. | Výstavba skládky – dopravné mechanizmy | - |  | - |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| - | - | - | - | - | - |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| - | - | - | - | - | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mapa širšieho okolia | 9 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Priemerná teplota vzduchu v januári ako najchladnejšom mesiaci roka sa pohybuje od –3,4 až – 4,2 °C, priemerná teplota vzduchu v júli ako najteplejšom mesiaci roka sa pohybuje od 18,7 až 19,2°C. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 610 mm, v letnom polroku 370 mm a v zimnom polroku 240 mm. Priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období dosahuje hodnoty 3,3 °C, počet vykurovacích dní je priemerne 226 pri teplote do 13 °C. Posudzované územie sa rozprestiera v Košickej kotline pretínanej údolím Hornádu. Klimatické pomery značne ovplyvňuje orografia územia. Z juhozápadu zasahuje do oblasti Slovenský kras, na severe sa rozkladá Slovenské rudohorie, na východe Slánske vrchy. Usporiadanie pohorí ovplyvňuje klimatické pomery oblasti. Severojužná orientácia kotliny je najdôležitejším faktorom pre formovanie smerov prúdenia vzduchu, výsledkom čoho je výrazne úzka veterná ružica s dominantným severným a vedľajším južným smerom vetra (najmä v chladnom polroku). Prevládajúce prúdenie zo severu sa vyznačuje relatívne vyššími rýchlosťami, ktoré v priemere dosahujú hodnotu 5,7 m.s-1. Priemerná rýchlosť v roku zo všetkých smerov je 3,6 m.s-1. Posudzované územie možno hodnotiť ako dobre prevetrávané. Z hľadiska výskytu hmiel ide o územie s nízkym podielom výskytu hmiel v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska (20-45 dní v roku). |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Dané územie nespadá pod chránené oblasti |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Areál USSK a priestor odpadového hospodárstva je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogénne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK a terénu skládok sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK a skládok je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca, Poľov, Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík, Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Povrchové vody z bezprostredného okolia Suchej haldy sú odvádzané sústavou odvodňovacích kanálov do Gombošského a Perínskeho kanálu a odtiaľ kanálu Ida, ktorý patrí do dielčieho povodia Bodvy a hydrogeologického povodia Slanej. Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkmi Hornádu. Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké. V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4 5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2 7,4 m. V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0 12 m neogénne íly. Neogénne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevažne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4 4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m 5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t. Územie areálu U.S Steel sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity. Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombošského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy. JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca. Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. V priestore Mokrej haldy majú hrúbku cca 9 m, južne od Suchej haldy sa ich mocnosť zmenšuje na 4 - 6 m. Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti T = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2 a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 . Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody JJZ. Od r. 1996 sa na priebehu hladiny podzemnej vody prejavil vplyv Mokrej haldy. Hladina podzemnej vody vo vrtoch v blízkosti Suchej haldy sa po narazení ustálila v hĺbke 1,0 - 1,3 m. Južne od Suchej haldy sa hladina ustálila v hĺbke 1,6 - 2,0 m. Táto hladina vody dokumentuje, že v priestore Suchej haldy došlo oproti pôvodnej hladine podzemnej vody zistenej v rokoch 1961 - 1962, k zvýšeniu a to vplyvom vodného hospodárstva na Mokrej halde, keď došlo k vzdutiu hladiny podzemnej vody na úroveň 208,2 - 208,6 m . n . m. Činnosť vodného hospodárstva a vzdutie hladiny podzemnej vody sa prejavilo na zložení podzemných vôd. Do r. 1965 podzemná voda bola klasifikovaná ako základný vápenato - horečnatý - hydrogénuhličitanový typ chemizmu. Po roku 1965 sa zmenil sa postupne chemizmus vody na základný vápenato - síranový typ. Po uvedení mokrej haldy do prevádzky (1963) došlo v r. 1964 - 1965 k výraznej zmene v režime prúdenia podzemných vôd, ktorá sa odrazila aj na zmene priebehu hydroizohýps hladín podzemných vôd voči predchádzajúcim javom. |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| - | - |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

2. 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | - |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | V zmysle POH str.18, bod. 3.3. – Príloha č. 10 |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | V zmysle POH str.20, tab.15 - Príloha č. 10 |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | - |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | - |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | - |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | - |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Podzemné a priesakové vody skládky NNO. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | V súčasnosti je monitorovanie haldového hospodárstva vrátane existujúcej skládky na nie nebezpečný odpad a existujúcej skládky na nebezpečný odpad vykonávané podľa podmienok integrovaného povolenia. Z dôvodu kontinuity monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia je potrebné pokračovať v monitoringu tak, ako sa vykonáva v súčasnosti s tým, že do monitorovacej siete budú zahrnuté navrhované tri pozorovacie sondy. Sonda S-NN1, ktorá bude situovaná nad telesom navrhovanej skládky a sondy S-NN2 a S-NN3, ktoré budú situované pod telesom navrhovanej skládky (podľa smeru prúdenia podzemných vôd). Okrem monitorovania kvality podzemných vôd vo vyššie uvedených navrhovaných pozorovacích sondách sa bude sledovať aj kvalita priesakovej kvapaliny v novej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, čím sa zabezpečí oddelené sledovanie vplyvu navrhovanej skládky na okolité životné prostredie. Priesakové kvapaliny: SO 05 – Akumulačná nádrž priesakových kvapalín Podzemné vody: Sondy S-NN1, S-NN2 a S-NN3 |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Odbery a následné analýzy vzoriek podzemných a priesakových vôd vykonávané akreditovaným subjektom. |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | * popis pod tabuľkou |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Vykonávané akreditovaným subjektom. |
| 2.6 | Sledované veličiny | * popis pod tabuľkou |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Určí externý subjekt. |
| 2.8 | Analytické metódy | Metódy analýzy určí akreditované laboratórium. |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Analýzy vzoriek vôd - Laboratórium ÚGME/externý subjekt |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditované |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokoly o skúškach v písomnej a elektronickej forme. |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

*

Sledované ukazovatele v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín (1500 m3)

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia |
| --- | --- |
| zákal, zápach, farba, RL, NL, vodivosť, pH, teplota, CHSKCr, SO42-, Cl-, N-NO2, BSK5, N-NH4, CNcelk., B, Hg, Mo | 4 ročne, perióda 3 mesiace |
| NEL, As, Ni, Pb, Zn | 4 ročne, perióda 3 mesiace |
| množstvo priesakových kvapalín odvážaných na ČOV | vždy pri odvoze |
| úroveň hladiny vody v nádrži priesakových kvapalín | denne - vizuálne |

Sledované údaje v navrhovaných pozorovacích sondách S-NN1, S-NN2, S-NN3

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia |
| --- | --- |
| RL105, RL550, vodivosť, pH, teplota, CHSKMn, N-NH4, CNcelk.-, B, Hg, Mo | 4 ročne, perióda 3 mesiace |
| Be, NEL, EOCl, | 2 ročne, perióda 6 mesiacov |
| BTEX, PAU | 2 ročne, perióda 6 mesiacov |
| FN, CIU | 1 ročne |
| úroveň hladiny podzemnej vody | 1 mesačne |

### I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Tabuľka I.1 pre skládky

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z. |  |  |  |
|  | § 24 Výber lokality na skládku odpadov | Hranica skládky bude okrajových domov obce Veľká Ida vzdialená 800 m – počas prevádzky skládky možno považovať vplyv za nevýznamný. 3 km východne pretekajú potoky Ida a Sokoliansky potok – tieto vody nebudú predmetnou skládkou ovplyvnené. | bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov, |  |
|  |  | Do záujmového územia zasahuje niekoľko hydrogeologických regiónov. Dominantnými sú tu región kvartéru Hornádu v Košickej kotline a región neogénu a kvartéru Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy. Objekty USSK sa nachádzajú na rozhraní týchto dvoch regiónov. Horninové prostredie tu má veľmi dobrú medzizrnovú priepustnosť. Prietočnosť je tu vysoká až mierna, čo je významné z hľadiska latentného ohrozenia podzemných vôd rôznymi typmi znečistenia. Zo severu zasahujú okrajovo do územia aj región paleozoika Volovských vrchov v povodí Bodvy, paleozoikum Slovenského rudohoria v povodí Hornádu, mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory a neogén východnej časti Košickej kotliny. | geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti, |  |
|  |  | Výstavba skládky v JZ časti Haldového hospodárstva nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolitú krajinu. Počas výstavby telesa skládky bude len mierne zvýšenie hluku od dopravných prostriedkov a mechanizmov, resp. prašnosti. Prašnosť sa bude eliminovať pravidelným postrekovaním prístupových komunikácií. | ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva v oblasti, únosné zaťaženie územia, |  |
|  |  | Výstavbou skládky nedôjde k vzniku extrémnych meteorologických vplyvov | možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky, |  |
|  |  | Nebolo zaznamenané negatívne stanovisko k navrhovanej činnosti. Negatívne vplyvy činností boli vyhodnotené ako únosné a činnosť ako realizovateľná. Celkovo bolo na MŽP SR doručených 17 písomných stanovísk z OŠS samosprávy, odborných organizácií a záznam z verejného prerokovania. Žiaden zo subjektov nebol proti realizácii navrhovanej činnosti. Odporúčané podmienky boli zohľadnené v projekte k danej skládke. | závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. |  |
|  | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) | Bude použité nasledovný spôsob tesnenia: - dva vrstvy minerálneho tesnenia hrúbky 2250 mm s koeficientom filtrácie kf  1,0.10-9 m.s-1. - tesniacej fólia GSE HD hr.2,0 mm (hladkej na dne) a GSE HD DRS hr.2,0 mm (drsnej na svahoch). | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Hrúbka ≥ 0,5 m kf ≤1,0 . 10-9 a najmenej jedna vrstva fólie z HDPE: H ≥ 1,5 mm |  |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie priesakových kvapalín | drenážnej vrstvy bude z kameniva fr.16-32 mm hr.500 mm | Drenážna vrstva hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m). Materiál: štrk  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. |  |
|  |  | V rámci I., II, III etapy budú zrealizované: –Zvodný drén č.1 - I. etapa -(perforovaná rúra) o priemere 300 mm od šachty DŠ1 po šachtu DŠ2. - II. etapa --(perforovaná rúra) o priemere 300 mm od šachty DŠ 2 cez DŠ3 po šachtu DŠ4. - III. etapa - (perforovaná rúra) o priemere 300 mm od šachty DŠ 4 po šachtu DŠ5 Pozdĺžny sklon potrubia je 1,00 %. Potrubie zvodného drénu č.1 bude z 2/3 perforované (horná časť profilu rúry) otvormi priemeru min.12 mm a 2 obalené silonovou sieťovinou s okami 11 mm. - Zvodný drén č.2 Začiatok zvodného drénu č.2 z perforovaných rúr HDPE DN 200 je v drenážnej šachte DŠ1. Trasa zvodného drénu č.2 potom pokračuje po dne skládky popri svahu skládky, kde pozdĺžny sklon potrubia je 2,00 %. Potrubie zvodného drénu č.2 bude z 2/3 perforované (horná časť profilu rúry) otvormi priemeru min.12 mm a 2 obalené silonovou sieťovinou s okami 11 mm. Zvodný drén č.3 Začiatok zvodného drénu č.3 z perforovaných rúr HDPE DN 200 je v drenážnej šachte DŠ2, situovanej na zvodnom dréne č.1. Trasa zvodného drénu č.3 potom pokračuje po dne skládky priečne na zvodný drén č.1 . Pozdĺžny sklon potrubia je 2,06 % a trasa potrubia bude zrealizovaná v rámci II. etapy výstavby skládky. Potrubie zvodného drénu č.3 s filtračným obsypom bude budované obdobne ako potrubie zvodného drénu č.1 a č.2. Zvodný drén č.4 Začiatok zvodného drénu č.4 z perforovaných rúr HDPE DN 200 je v drenážnej šachte DŠ4, situovanej na zvodnom dréne č.1. Trasa zvodného drénu č.4 potom pokračuje po dne skládky priečne na zvodný drén č.1. Pozdĺžny sklon potrubia je 2,68 % a trasa potrubia bude zrealizovaná v rámci III. etapy výstavby skládky. Potrubie zvodného drénu č.4 s filtračným obsypom bude budované obdobne ako potrubie zvodného drénu č.1 a č.2. | Drenážne potrubie  ≥ 200 mm. Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor  ≥ 12 mm. Potrubie sa obalí vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia ≥ 1 %, sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %. |  |
|  |  | Vnútorné drény Vnútorné drény z rúr HDPE DN 100 (11010,0 mm) sú situované priečne na zvodné drény. Celková dĺžka vnútorných drénov je 2254,00 m. Potrubie vnútorných drénov s filtračným obsypom bude budované obdobne ako potrubie zvodného drénu č.1 a č.2. Realizácia vnútorných drénov bude rozdelená na I., II. a III. etapu výstavby skládky. Plošný drén z kameniva fr.16-32 mm hr.500 mm bude nad drenážnym potrubím doplnený ďalšou filtračnou ochrannou vrstvou z kameniva fr.8-16 mm šírky 600 mm a hr.200 mm. |  |  |
|  |  | Drenážne potrubie je zaústené do čerpacej stanice priesakových kvapalín. Z čerpacej stanice je priesaková kvapalina prečerpávané do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. | Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. | Čerpacia stanica je potrebná z dôvodu umiestnenia akumulačnej nádrže priesakových kvapalín nad úrovňou drenážnych potrubí |
|  |  | V rámci I, II, III etapy bude vybudovaných päť drenážnych šácht DŠ 1 , DŠ 2, DŠ3, DŠ4 a DŠ5 o priemere 1.0 m, ktoré budú od seba vzdialené max 122 m. | Revízne šachty  ≥ 1,0 m, vzdialené od seba najviac 150 m. | vyhovuje |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie skládkového plynu | Na predmetnej skládke sa nebudú ukladať biologicky rozložiteľné odpady. Z tohto dôvodu nie je predpoklad vzniku skládkového plynu. | Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. |  |
|  | § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov | Bude zrealizovaná v rámci výstavby | informačná tabuľa, |  |
|  |  | Bude využívaná existujúca príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov | príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, |  |
|  |  | Bude využívané existujúce oplotenie celého areálu haldového hospodárstva s uzamykateľnou bránou | oplotenie a uzamykateľná brána, |  |
|  |  | Privážaný odpad bude vážený na existujúcej váhe a na navrhovanej novej váhe, ktorá bude vybudovaná v rámci I. etapy skládky nie nebezpečného odpadu | váha, |  |
|  |  | Bude využívaný súčasný objekt pre pracovníkov, ktorý budú vykonávať práce na skládke nie nebezpečného odpadu | prevádzkový objekt s potrebným vybavením, |  |
|  |  | K uhaseniu prípadného požiaru na skládke bude slúžiť akumulačná nádrž priesakových kvapalín s čerpacou stanicou postreku. V príslušnej časti skládky bude počas celej jej životnosti k dispozícii zásoba vhodnej zeminy na prekrytie časti plochy skládky z dôvodu uhasenia prípadného vzniknutého požiaru. | protipožiarne zariadenie, |  |
|  |  | Predmetná skládky odpadov patrí do triedy – skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Navrhovaný spôsob tesnenia skládky je v súlade s §26 Vyhlášky MŽPSR č.283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov | tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov, | - |
|  |  | V rámci výstavby skládky bude vybudovaný drenážny systém , päť drenážnych šácht, čerpacia stanica na prečerpávanie priesakových kvapalín a akumulačná nádrž priesakových kvapalín | drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín | - |
|  |  | Nie je predpoklad vzniku skládkových plynov | drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, | - |
|  |  | Existujúci systém monitorovania podzemných vôd bude doplnený o tri pozorovacia sondy. Sonda SNN1 bude situovaná nad telesom skládky a sondy SNN2 a SNN3, ktoré budú situované pod telesom skládky. Okrem monitorovania kvality podzemných vôd vo vyššie uvedených navrhovaných pozorovacích sondách sa bude sledovať aj kvalita priesakovej kvapaliny v novej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, čím sa zabezpečí oddelené sledovanie vplyvu navrhovanej skládky na okolité životné prostredie. Predmetné opatrenia spĺňajú kritériá § 33 ods. 1 Vyhlášky MŽPSR č.283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. | monitorovací systém podzemných vôd |  |
|  |  | Nie je predpoklad vzniku skládkových plynov | monitorovací systém skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, |  |
|  |  | Dažďová voda (priesaková kvapalina) presiaknutá cez odpad bude zachytená na fóliovom tesnení skládky a bude drenážnym systémom odvádzaná a následne prečerpávaná do navrhovanej vodotesnej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1500 m3 a odtiaľ späť prečerpávaná na povrch telesa skládky, čím sa zabráni prášeniu z telesa skládky odpadov. Za účelom zabezpečenia odvedenia dažďových plôch z povrchu utesnenej a zrekultivovanej skládky sa v rámci IV. etapy výstavby vybuduje po celom obvode skládky vodotesný obvodový rigol, ktorý bude zaústený do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, čím sa zmení účel jej využitia na nádrž dažďových vôd. Takto akumulované dažďové vody budú môcť byť využívané aj po ukončení prevádzky skládky na postrekovanie okolia skládky proti prašnosti (najmä prístupových ciest na haldovom hospodárstve) a polievanie zatrávnených zrekultivovaných plôch jednotlivých skládok. | odvodňovací systém pre povrchové vody, |  |
|  |  | Bude využívané existujúce zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov | zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov |  |
|  | § 29 Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi | Ako doklad na prevzatie odpadu na skládku bude slúžiť formulár „Splnomocnenie na vývoz odpadu na skládku“ (príloha č. 11), kde sú uvedené všetky potrebné informácie o predmetnom odpade. V priestoroch váhy budú uložené protokoly z analytickej kontroly odpadov. | Doklady na prevzatie odpadu: - doklad o množstve a druhu dodaného odpadu, - ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu, - údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu podľa protokolu z analytickej kontroly odpadov). |  |
|  |  | Všetky činnosti bude vykonávať externá spoločnosť na základe uzavretej zmluvy a v súlade s prevádzkovým poriadkom skládky. | Vykonať pri prebratí: - kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov a údajov - kontrola množstva dodaného odpadu, - vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - zaevidovať prevzatý odpad. |  |
|  |  | Potvrdenie o prevzatí odpadu na skládku bude zo strany prevádzkovateľa skládky vyznačené na „Splnomocnení na vývoz odpadu na skládku“. | Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia. |  |
|  | § 30 Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov Požadovaná dokumentácia | Bude vypracovaný pred uvedením skládky do trvalého užívania a umiestnený v priestoroch váhy skládky NNO | technologický reglement, |  |
|  |  | Bude vypracovaný pred uvedením skládky do trvalého užívania a umiestnený v priestoroch váhy skládky NNO | prevádzkový poriadok, |  |
|  |  | Bude spracovaný pred uvedením skládky do trvalého užívania a umiestnený v priestoroch váhy skládky NNO | prevádzkový denník, |  |
|  |  | Budú umiestnené v priestoroch váhy skládky NNO | obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, |  |
|  |  | Budú umiestnené v priestoroch váhy skládky NNO | vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. |  |
|  | § 32 Prevádzkovanie skládky odpadov Opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na ŽP | Emisie prachu budú eliminované pravidelným postrekom priesakovej kvapaliny z akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Vzhľadom k tomu, že sa na skládke nebude zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad nie je predpoklad vzniku zápachu. Haldové hospodárstvo je dopravne napojené na účelovú komunikáciu USSK, ktorá sa využíva a bude využívať aj pre dopravu odpadu do telesa navrhovanej skládky. Vzhľadom k dostatočnej vzdialenosti predmetnej skládky od obytnej zóny nepredpokladáme výraznejšie negatívne dopady na obyvateľstvo. K uhaseniu prípadného požiaru na skládke bude slúžiť akumulačná nádrž priesakových kvapalín s čerpacou stanicou postreku. V príslušnej časti skládky bude počas celej jej životnosti k dispozícii zásoba vhodnej zeminy na prekrytie časti plochy skládky z dôvodu uhasenia prípadného vzniknutého požiaru. | Emisie zápachu a prachu, |  |
|  |  |  | Vetrom odviate odpady, |  |
|  |  |  | hluk a doprava, |  |
|  |  |  | vtáky, hmyz a iné živočíchy, |  |
|  |  |  | tvorba aerosólu, |  |
|  |  |  | požiar. |  |
|  |  | Na skládku budú prijímané odpady podľa katalógu odpadov. Presný zoznam odpadov , ktoré sa budú prijímať a zneškodňovať na skládke je uvedený v bode D.4.2 tejto žiadosti | Na účel zneškodňovania odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na ŽP a zdravie ľudí. |  |
|  |  | Na predmetnej skládke budeme zneškodňovať 61 druhov odpadu kategórie Ostatný. Z toho 1 druh stabilizovaného odpadu a 3 druhy komunálneho odpadu. | Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len: - odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, - stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 (vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.), - komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek. |  |
|  |  | Na predmetnú skládku budú ukladané odpady , ktorých úprava nie je technicky možná resp. odpady, ktorých úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu a ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo ŽP | Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy. |  |
|  |  | Predmetné činnosti budú vykonávané v súlade s legislatívou a platnou dokumentáciou (prevádzkový poriadok, technologický reglement) | Pri ukladaní na skládku odpadov sa - odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m, - odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak, - pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m, - v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov, - objemný odpad pred uložením upraví drvením, - komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom (napr. zeminou). |  |
|  |  | Predmetné činnosti budú vykonávané v súlade s legislatívou a platnou dokumentáciou (prevádzkový poriadok, technologický reglement) | Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. |  |
|  |  | Na stabilizovaný odpad bude vyčlenený priestor na ich ukladanie | Stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14, sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov. |  |
|  | § 33 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení | Existujúci systém monitorovania podzemných vôd bude doplnený o tri pozorovacia sondy. Sonda SNN1 bude situovaná nad telesom skládky a sondy SNN2 a SNN3, ktoré budú situované pod telesom skládky. Okrem monitorovania kvality podzemných vôd vo vyššie uvedených navrhovaných pozorovacích sondách sa bude sledovať aj kvalita priesakovej kvapaliny v novej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, čím sa zabezpečí oddelené sledovanie vplyvu navrhovanej skládky na okolité životné prostredie. | Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. |  |
|  |  | Pred zahájením prevádzky skládky bude z novovybudovaných sond (SNN1, SNN2, SNN3) vykonaný tzv. „nultý odber“ podzemných vôd, ktorým sa zistí chemizmus podzemných vôd pre jeho porovnávanie v ďalších rokoch prevádzky skládky nie nebezpečných odpadov USSK. | Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd. |  |
|  | § 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov Skladba povrchového tesnenia pri uzatváraní skládky odpadov | Odplyňovacia vrstva sa nebude realizovať, nakoľko na navrhovanú skládku nie nebezpečných odpadov USSK nebudú ukladané biologicky rozložiteľné odpady. | Odplyňovacia vrstvu (na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) |  |
|  |  | Na vyrovnávaciu vrstvu hr.150 mm sa začnú zhutňovať dve vrstvy minerálneho tesnenia hr. 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf  1,0.10-9. Na zhotovené minerálne tesnenie sa uloží tesniaca fólia GSE VFPE DRS hr.1,5 mm (obojstranne drsná). | tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, |  |
|  |  | Na tesniacu fóliu sa uloží geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1, na ktorý sa položí výstužná geomreža ENKAGRID MAX 20. | drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m, Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0, 5 m |  |
|  |  | pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m so zatrávnením (pre parkovú rekultiváciu). | pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m. |  |
|  |  | Predmetná činnosť bude vykonávaná v súlade s právoplatnými predpismi | Prevádzkovateľ skládky odpadov musí zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | - |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | K uhaseniu prípadného požiaru na skládke bude slúžiť akumulačná nádrž priesakových kvapalín s čerpacou stanicou postreku. V príslušnej časti skládky bude počas celej jej životnosti k dispozícii zásoba vhodnej zeminy na prekrytie časti plochy skládky z dôvodu uhasenia prípadného vzniknutého požiaru. Prípadná kontaminácia podzemných vôd okolitého územia priesakovými kvapalinami z navrhovanej skládky nie nebezpečných odpadov bude vylúčená inštaláciou dvoch tesniacich bariér a osadením elektrofyzikálneho monitorovacieho systému tesnosti fólie. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1. | Po dosiahnutí projektovanej kóty sa bude postupne rozprestierať vyrovnávacia vrstva zeminy hr.150 mm. Dve navrhované bermy šírky 5,00 m na kótach 239,00 a 250,00 m n.m. zabezpečia zvýšenie stability svahov skládky, ktoré budú jednotne v sklone 1:2 a výrazne obmedzia vodnú eróziu svahov. Na vyrovnávaciu vrstvu hr.150 mm sa začnú zhutňovať dve vrstvy minerálneho tesnenia hr. 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf  1,0.10-9. Na zhotovené minerálne tesnenie sa uloží tesniaca fólia GSE VFPE DRS hr.1,5 mm (obojstranne drsná). Pri inštalácii tesniacej fólie je potrebné postupovať podľa čl.3.2 vyššie uvedenej STN 83 8106. Na tesniacu fóliu sa uloží geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1, na ktorý sa položí výstužná geomreža ENKAGRID MAX 20. Montáž drenážneho geokompozitu a výstužnej geomreže musí vykonávať odborná firma, ktorá má oprávnenie na pokládku týchto geomateriálov. Nakoniec sa uloží pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m so zatrávnením (pre parkovú rekultiváciu Na umožnenie budúcej údržby zrekultivovaných svahov a pláne skládky sú navrhnuté prístupové rampy č.1 až č.6 v sklone cca 15,0 % šírky 10,00 m, ktorých povrch bude spevnený drveným kamenivom fr.4-32 mm, hr.250 mm. Odplynenie skládky sa nebude realizovať, nakoľko na navrhovanú skládku nie nebezpečných odpadov USSK nebudú ukladané biologicky rozložiteľné odpady. Tesniaca VFPE fólia musí byť vyvedená až tesne k okopu tesniacej fólie telesa skládky (SO-02). Tiež geosyntetický drenážny geokompozit musí byť vyvedený až do obvodového rigola tak, aby sa zabezpečilo bezproblémové odvedenie presiaknutých dažďových vôd zo zrekultivovaného povrchu skládky. Obvodový rigol, ktorý je tiež súčasťou SO-11 bude pozostávať z betónových žľaboviek TBM 1/60 (62030075 mm) a obojstrannej betónovej prídlažby TBM 2/50 (500500100 mm), vložených do podkladného betónu C12/15 hr.100 mm. Obvodový rigol bude vyspádovaný tak, aby sa mohol zaústiť do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05), ktorej účel sa ukončením skládkovania zmení na nádrž dažďových vôd, zachytených z utesneného a zrekultivovaného povrchu navrhovanej skládky. Takto akumulované dažďové vody budú môcť byť využívané aj po ukončení prevádzky skládky na postrekovanie okolia navrhovanej skládky proti prašnosti (najmä prístupových ciest na haldovom hospodárstve) a polievanie zatrávnených zrekultivovaných plôch jednotlivých skládok. Za účelom zisťovania sadania skládky po jej uzavretí a rekultivácii bude vybudovaných 12 ks pozorovacích bodov PZB-1 až PZB-12, zhotovených zo šachtových skruží DN 1000 mm výšky 1,00 m, resp. 0,25 m. Pozorovacie body PZB-1 až PZB-4 budú osadené na časti telese skládky, ktorá bude vybudovaná a naplnená v I. etape výstavby a prevádzky telesa skládky, pozorovacie body PZB-5 až PZB-8 budú osadené na časti telese skládky, ktorá bude vybudovaná a naplnená v II. etape výstavby a prevádzky telesa skládky a pozorovacie body PZB-9 až PZB-12 budú osadené na časti telese skládky, ktorá bude vybudovaná a naplnená v III. etape výstavby a prevádzky telesa skládky. Každý dvojstopový zvar tesniacej fólie musí byť skontrolovaný tlakovou skúškou. Zvary v tvare „T“ a nedostupné miesta sa musia kontrolovať vysokonapäťovou, alebo vákuovou skúškou. Všetky práce pri inštalácii tesniacej fólie je potrebné vykonávať podľa čl.3.2 STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky (máj 2004). Pri inštalácii drenážneho geosyntetického geokompozitu a výstužnej geomreže je potrebné dôsledne rešpektovať pokyny výrobcov a dodávateľov týchto materiálov. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1. | Organizačná štruktúra manažmentu USSK – Príloha č. 12 Matica zodpovednosti za články EMS USSK podľa normy EN ISO 14001:2004 – Príloha č. 13 Organizačné jednotky s certifikáciou EMS v U. S. Steel Košice, s.r.o. – Príloha č. 14 Environmentálna politika – Príloha č. 15 |

6.	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| - | - |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | V stavebnom objekte SO-11 je návrh technického riešenia uzavretia a rekultivácie skládky nie nebezpečných odpadov, osadenia 12 ks pozorovacích bodov PZB 1 až PZB 12 za účelom zisťovania sadania skládky po jej uzavretí a rekultivácii. Súčasťou objektu je aj obvodový rigol, ktorý zabezpečí bezproblémové odvedenie presiaknutých dažďových vôd zo zrekultivovaného povrchu skládky. Tento stavebný objekt bude celý realizovaný v rámci IV. etapy výstavby skládky (včítane osadenia 12 ks pozorovacích bodov a vybudovania obvodového rigola). Po dosiahnutí projektovanej kóty sa bude postupne rozprestierať vyrovnávacia vrstva zeminy hr.150 mm. Dve navrhované bermy šírky 5,00 m na kótach 239,00 a 250,00 m n.m. zabezpečia zvýšenie stability svahov skládky, ktoré budú jednotne v sklone 1:2 a výrazne obmedzia vodnú eróziu svahov. Už v rámci prevádzky skládky musia byť jej svahy a pláň tvarované tak, aby nakoniec tesnenie, odvodňovacia drenáž a rekultivačná vrstva zeminy mohli byť strechovite vyspádované z kóty 261,00 m n.m. v miernom spáde cca 5 % ku obvodu skládky. Na vyrovnávaciu vrstvu hr.150 mm sa začnú zhutňovať dve vrstvy minerálneho tesnenia hr. 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf  1,0.10-9. Pri realizácii minerálneho tesnenia je potrebné postupovať podľa č.3.1.1 až 3.1.5 STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky (máj 2004). Na zhotovené minerálne tesnenie sa uloží tesniaca fólia GSE VFPE DRS hr.1,5 mm (obojstranne drsná). Pri inštalácii tesniacej fólie je potrebné postupovať podľa čl.3.2 vyššie uvedenej STN 83 8106. Na tesniacu fóliu sa uloží geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1, na ktorý sa položí výstužná geomreža ENKAGRID MAX 20. Montáž drenážneho geokompozitu a výstužnej geomreže musí vykonávať odborná firma, ktorá má oprávnenie na pokládku týchto geomateriálov. Nakoniec sa uloží pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m so zatrávnením (pre parkovú rekultiváciu). Jednotlivé alternatívy zloženia osevu pri rekultivácii skládok sú obsiahnuté v STN 83 8104 Skládkovanie odpadov, Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov (máj 2004) - príloha E. Na umožnenie budúcej údržby zrekultivovaných svahov a pláne skládky sú navrhnuté prístupové rampy č.1 až č.6 v sklone cca 15,0 % šírky 10,00 m, ktorých povrch bude spevnený drveným kamenivom fr.4-32 mm, hr.250 mm. Odplynenie skládky sa nebude realizovať, nakoľko na navrhovanú skládku nie nebezpečných odpadov USSK nebudú ukladané biologicky rozložiteľné odpady. Tesniaca VFPE fólia musí byť vyvedená až tesne k okopu tesniacej fólie telesa skládky (SO-02). Tiež geosyntetický drenážny geokompozit musí byť vyvedený až do obvodového rigola tak, aby sa zabezpečilo bezproblémové odvedenie presiaknutých dažďových vôd zo zrekultivovaného povrchu skládky. Obvodový rigol, ktorý je tiež súčasťou SO-11 bude pozostávať z betónových žľaboviek TBM 1/60 (62030075 mm) a obojstrannej betónovej prídlažby TBM 2/50 (500500100 mm), vložených do podkladného betónu C12/15 hr.100 mm. Obvodový rigol bude vyspádovaný tak, aby sa mohol zaústiť do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05), ktorej účel sa ukončením skládkovania zmení na nádrž dažďových vôd, zachytených z utesneného a zrekultivovaného povrchu navrhovanej skládky. Takto akumulované dažďové vody budú môcť byť využívané aj po ukončení prevádzky skládky na postrekovanie okolia navrhovanej skládky proti prašnosti (najmä prístupových ciest na haldovom hospodárstve) a polievanie zatrávnených zrekultivovaných plôch jednotlivých skládok. Za účelom zisťovania sadania skládky po jej uzavretí a rekultivácii bude vybudovaných 12 ks pozorovacích bodov PZB-1 až PZB-12, zhotovených zo šachtových skruží DN 1000 mm výšky 1,00 m, resp. 0,25 m. Do šachtových skruží sa vloží oceľová rúra  1598 mm, dĺžky 1,80 m, ktorá bude mať v dolnej časti navarené oceľové pracne. Nakoniec sa priestor medzi oceľovou rúrou a skružami zaleje betónom C 12/15 s vyspádovaním na povrchu. Oceľová rúra sa tiež zaleje betónom, pričom v hornej časti sa osadí mosadzná klincová značka s otvorom pre osadenie meračského terčíka. Z bezpečnostných dôvodov sa oceľová rúra opatrí uzamykateľným oceľovým poklopom. Pozorovacie body PZB-1 až PZB-4 budú osadené na časti telese skládky, ktorá bude vybudovaná a naplnená v I. etape výstavby a prevádzky telesa skládky, pozorovacie body PZB-5 až PZB-8 budú osadené na časti telese skládky, ktorá bude vybudovaná a naplnená v II. etape výstavby a prevádzky telesa skládky a pozorovacie body PZB-9 až PZB-12 budú osadené na časti telese skládky, ktorá bude vybudovaná a naplnená v III. etape výstavby a prevádzky telesa skládky. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Identifikácia žiadateľa : U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice |
| 2. | Zdôvodnenie žiadosti : žiadosť o vydanie povolenia novej stavby |
| 3. | Opis prevádzky a jej základných parametrov : Účelom stavby je vybudovanie skládky nie nebezpečných odpadov v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, v priestore existujúceho haldového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len USSK). Skládka nie nebezpečných odpadov bude realizovaná v troch etapách. Životnosť skládky bude 15 rokov. Zvozový región bude tvorený celým územím USSK so svojimi prevádzkami a výrobnými areálmi. Nepredpokladá sa, že by na navrhovanú skládku bol vozený odpad z iných prevádzok a závodov mimo areálu USSK. V zmysle vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení bude skládka budovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, t.j. skládkovanie odpadov len kategórie ostatný odpad. Teleso skládky bude budované v troch etapách tak, aby bola stavba riešená ekonomicky a podľa potreby a požiadaviek USSK. V štvrtej etape výstavby sa navrhuje uzavretie a rekultivácia skládky. Privážaný odpad bude vážený existujúcou a navrhovanou novou mostovou váhou, kontrolovaný, či zodpovedá jeho kategórii a potom ukladaný do telesa navrhovanej skládky odpadov USSK. Dažďová voda (priesaková kvapalina) presiaknutá cez odpad bude zachytená na fóliovom tesnení skládky a bude drenážnym systémom odvádzaná a následne prečerpávaná do vodotesnej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1500 m3 a odtiaľ späť prečerpávaná na povrch telesa skládky, čím sa zabráni prášeniu z telesa skládky odpadov. Obvodový rigol sa v rámci I., II., resp. III. etapy výstavby skládky nebude realizovať, nakoľko skládka nemá žiadne povodie a dažďové vody, ktoré spadnú na okolité plochy sa v žiadnom prípade nedostanú do telesa navrhovanej skládky odpadov USSK, ale vsiaknu do uložených pórovitých materiálov, ktorých hrúbka je viac ako 20,0 m. Budovanie obvodového rigola počas trvania skládkovania nemá teda žiadny technický zmysel, preto bude vybudovaný až v rámci IV. etapy výstavby skládky pri uzavretí a rekultivácii skládky. Stavba navrhovanej skládky odpadov si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu, nakoľko lokalita haldového hospodárstva USSK je vyňatá z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (využije sa teda už zaťažený priestor). Chránené časti územia a kultúrne pamiatky sa v mieste stavby nenachádzajú. |
| 4. | Opis vstupov do prevádzky Na skládke nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice s.r.o. budú uložené nasledujúce druhy odpadov: Zoznam skládkovaných odpadov Katalog. číslo; Názov odpadu podľa vyhl. 284/2001 Z.z.. 01 04 10; Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407. 01 04 13; Odpady z rezania, pílenia kameňa iné ako uvedené v 010407. 03 01 05; Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04. 06 03 16; Oxidy kovov iné ako uvedené v 060315. 07 02 13; odpadový plast. 07 07 12; Kaly zo spracovania kvapal. odpadu v mieste vzniku iné ako 070711. 08 01 12; Odpadové farby a laky iné ako 080111. 08 04 10; Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako 08 04 09. 10 01 01; Popol škvára a prach z kotlov. 10 01 02; Popolček z uhlia. 10 01 03; Popolček z rašeliny a neupraveného dreva. 10 01 25; Odpady zo skladovania pre uhoľné elektrárne. 10 02 01; Odpad zo spracovania trosky. 10 02 02; Nespracovaná troska. 10 02 08; Tuhé odpady z čistenia plyn iné ako uvedené v 10 02 07. 10 02 10; Okuje z valcovania. 10 02 12; Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100211. 10 02 14; Kaly a filtračné materiály z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13. 10 02 15; Iné kaly a filtračné materiály. 10 05 11; Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10. 10 09 03; Pecná troska. 10 09 08; Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07. 10 09 12; Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 1009 11. 10 12 08; Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní). 10 13 04; Odpady z pálenia a hasenia vápna. 10 13 06; Tuhé znečisťujúce látky a prach, iné ako uvedené v 101312 a 101313. 10 13 11; Odpady z kompozitních materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13096-101310. 10 13 14; Odpadový betón a betónový kal. 12 01 01; Piliny a triesky zo železných kovov. 12 01 05; Hobliny a tresky z plastov. 12 01 13; Odpady zo zvárania. 12 01 17; Odpadový pieskovací materiál iný ako 12 01 16. 12 01 21; Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20. 15 01 02; Obaly z plastov. 15 02 03; Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako v 15 0202. 16 01 12; Brzdové platničky a obloženia iné ako 16 01 11. 16 11 02; Výmurovka a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01. 16 11 04; Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 1103. 16 11 06; Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05. 17 01 01; Betón. 17 01 03; Obkladačky, dlaždice, keramika. 17 01 07; Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06. 17 0 2 02; Sklo. 17 02 03; Plasty. 17 03 02; Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01. 17 05 04; Zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03. 17 05 06; Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 17 05 08; Štrk zo železničného zvršku iný ako 17 05 07. 17 06 04; Izolačné materiály iné ako 170601 a 17 0603. 17 09 04; Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03. 19 01 12; Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11. 19 03 05; Stabilizované odpady iné ako uvedené v 190304. 19 08 02; Odpad z lapačov piesku. 19 09 01; Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc. 19 09 02; Kaly z čírenia vody. 19 09 05; Nasýtené alebo použité iontomeničové živice. 19 10 06; Iné frakcie ako uvedené v 19 03 05. 19 12 04; Plasty a guma. 20 01 38; Drevo iné ako 20 01 37. 20 03 03; Odpad z čistenia ulíc. 20 03 06; Odpad z čistenia kanalizácie. |
| 5. | Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí Samotná realizácia skládky nie nebezpečných odpadov USSK nebude negatívne vplývať na životné prostredie. Počas výstavby telesa skládky bude len mierne zvýšenie hluku od dopravných prostriedkov a mechanizmov, resp. prašnosti. Prašnosť sa bude eliminovať pravidelným postrekovaním prístupových komunikácií. Kontaminácia podzemných vôd okolitého územia priesakovými kvapalinami z navrhovanej skládky nie nebezpečných odpadov bude vylúčená inštaláciou dvoch tesniacich bariér a osadením elektrofyzikálneho monitorovacieho systému tesnosti fólie. Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť lokality skládky od najbližšieho zastavaného územia obce Veľká Ida, t.j. cca 800 m vzdušnou čiarou od okrajových domov obce, nepredpokladáme významnejšie negatívne dopady navrhovanej skládky na obyvateľstvo tejto najbližšej obce. |
| 6. | Opis stavu územia, kde má byť prevádzka umiestnená Posudzované územie sa rozprestiera v Košickej kotline pretínanej údolím Hornádu. Klimatické pomery značne ovplyvňuje orografia územia. Z juhozápadu zasahuje do oblasti Slovenský kras, na severe sa rozkladá Slovenské rudohorie, na východe Slánske vrchy. Usporiadanie pohorí ovplyvňuje klimatické pomery oblasti. Severojužná orientácia kotliny je najdôležitejším faktorom pre formovanie smerov prúdenia vzduchu, výsledkom čoho je výrazne úzka veterná ružica s dominantným severným a vedľajším južným smerom vetra (najmä v chladnom polroku). Prevládajúce prúdenie zo severu sa vyznačuje relatívne vyššími rýchlosťami, ktoré v priemere dosahujú hodnotu 5,7 m.s-1. Priemerná rýchlosť v roku zo všetkých smerov je 3,6 m.s-1. Posudzované územie možno hodnotiť ako dobre prevetrávané. Areál USSK a priestor odpadového hospodárstva je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogénne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK a terénu skládok sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK a skládok je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca, Poľov, Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík, Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |
| 7. | Opis monitoringu Za účelom monitorovania vplyvu skládky na podzemné vody podložia skládky budú v rámci I. etapy výstavby skládky realizované 3 ks pozorovacích sond. Sonda S-NN1 bude situovaná nad telesom navrhovanej skládky a sondy S-NN2 a S-NN3 budú situované pod telesom navrhovanej skládky (podľa smeru prúdenia podzemných vôd). Pred zahájením prevádzky skládky bude z týchto pozorovacích sond vykonaný tzv. „nultý odber“ podzemných vôd, ktorým sa zistí chemizmus podzemných vôd pre jeho porovnávanie v ďalších rokoch prevádzky skládky nie nebezpečných odpadov USSK. |
| 8. | Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky V stavebnom objekte SO-11 je návrh technického riešenia uzavretia a rekultivácie skládky nie nebezpečných odpadov, osadenia 12 ks pozorovacích bodov PZB 1 až PZB 12 za účelom zisťovania sadania skládky po jej uzavretí a rekultivácii. Súčasťou objektu je aj obvodový rigol, ktorý zabezpečí bezproblémové odvedenie presiaknutých dažďových vôd zo zrekultivovaného povrchu skládky. Tento stavebný objekt bude celý realizovaný v rámci IV. etapy výstavby skládky (včítane osadenia 12 ks pozorovacích bodov a vybudovania obvodového rigola). Po dosiahnutí projektovanej kóty sa bude postupne rozprestierať vyrovnávacia vrstva zeminy hr.150 mm. Dve navrhované bermy šírky 5,00 m na kótach 239,00 a 250,00 m n.m. zabezpečia zvýšenie stability svahov skládky, ktoré budú jednotne v sklone 1:2 a výrazne obmedzia vodnú eróziu svahov. Na vyrovnávaciu vrstvu hr.150 mm sa začnú zhutňovať dve vrstvy minerálneho tesnenia hr. 2 250 mm s koeficientom filtrácie kf  1,0.10-9. Na zhotovené minerálne tesnenie sa uloží tesniaca fólia GSE VFPE DRS hr.1,5 mm (obojstranne drsná). Pri inštalácii tesniacej fólie je potrebné postupovať podľa čl.3.2 vyššie uvedenej STN 83 8106. Na tesniacu fóliu sa uloží geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 450 FT1, na ktorý sa položí výstužná geomreža ENKAGRID MAX 20. Montáž drenážneho geokompozitu a výstužnej geomreže musí vykonávať odborná firma, ktorá má oprávnenie na pokládku týchto geomateriálov. Nakoniec sa uloží pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m so zatrávnením (pre parkovú rekultiváciu Tesniaca VFPE fólia musí byť vyvedená až tesne k okopu tesniacej fólie telesa skládky (SO-02). Tiež geosyntetický drenážny geokompozit musí byť vyvedený až do obvodového rigola tak, aby sa zabezpečilo bezproblémové odvedenie presiaknutých dažďových vôd zo zrekultivovaného povrchu skládky. Obvodový rigol, ktorý je tiež súčasťou SO-11 bude pozostávať z betónových žľaboviek TBM 1/60 (62030075 mm) a obojstrannej betónovej prídlažby TBM 2/50 (500500100 mm), vložených do podkladného betónu C12/15 hr.100 mm. Obvodový rigol bude vyspádovaný tak, aby sa mohol zaústiť do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-05), ktorej účel sa ukončením skládkovania zmení na nádrž dažďových vôd, zachytených z utesneného a zrekultivovaného povrchu navrhovanej skládky. Takto akumulované dažďové vody budú môcť byť využívané aj po ukončení prevádzky skládky na postrekovanie okolia navrhovanej skládky proti prašnosti (najmä prístupových ciest na haldovom hospodárstve) a polievanie zatrávnených zrekultivovaných plôch jednotlivých skládok. Za účelom zisťovania sadania skládky po jej uzavretí a rekultivácii bude vybudovaných 12 ks pozorovacích bodov PZB-1 až PZB-12. Pozorovacie body PZB-1 až PZB-4 budú osadené na časti telese skládky, ktorá bude vybudovaná a naplnená v I. etape výstavby a prevádzky telesa skládky, pozorovacie body PZB-5 až PZB-8 budú osadené na časti telese skládky, ktorá bude vybudovaná a naplnená v II. etape výstavby a prevádzky telesa skládky a pozorovacie body PZB-9 až PZB-12 budú osadené na časti telese skládky, ktorá bude vybudovaná a naplnená v III. etape výstavby a prevádzky telesa skládky. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave. |  |
| 2. | Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu, a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne. |  |
| 3. | Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na Inšpektorát Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. |  |
| 4. | Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pri plnení ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti. |  |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov. |  |
| 6. | Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. |  |
| 7. | Prevádzkovateľ nesmie prijať do prevádzky nijaký odpad, pokiaľ bezprostredne pri vstupe, alebo v blízkosti vstupu nebude umiestnená informačná tabuľa. |  |
| 8. | Informačná tabuľa musí byť ľahko čitateľná z vonkajšej strany vchodu do areálu a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, zoznam druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie je oprávnený, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad. |  |
| 9. | V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu, alebo výmenu v priebehu 5 pracovných dní. |  |
| 10. | Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. |  |
| 11. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. |  |
| 12. | Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva. |  |
| 13. | Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. |  |
| 14. | Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uzavretia, rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí. |  |
| 15. | Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. |  |
| 16. | Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného Inšpektorátom Košice. |  |
| 17. | Prevádzkovateľ je povinný požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, ak naplnenosť skládky dosiahne 90 % z celkového objemu skládky. |  |
| 18. | Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov. |  |
| Podmienky pre preberanie odpadov |  |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov denne vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov, v rozsahu uvedených prevádzkových hodín : - január až február: 600 - 1600 - marec až apríl: 600 - 1800 - máj až august: 600 - 2000 - september až október: 600 - 1800 - november až december: 600 - 1600 |  |
| 2. | Prevádzkovateľ môže prebrať odpad na skládku odpadov len s dokladom o množstve a druhu dodaného odpadu, musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov, vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá nasledujúcej podmienke , prevádzkovateľ jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov nesmie uskutočniť. |  |
| Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie |  |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedené v prílohe č.1 , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty uvedené vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a ustanovenia bodov 2.2.2 a 2.3.1 k rozhodnutiu Rady EU z 19.12.2002 , ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II. K smernici 1999/31/ES. |  |
| 2. | Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík o väčšom priemere ako 1400 mm. |  |
| 3. | Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby : motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky, riedidlá do náterových látok, nemrznúca zmes, brzdová kvapalina, technický benzín a čistiace prostriedky.. |  |
| 4. | Na prekrývanie telesa skládky je povolené skladovať a používať iba odpady vhodné na prekrývanie telesa skládky, ako sú výkopová zemina, odpady z výkopov, búrania budov, vysokopecná a oceliarenská troska, a iné nekontaminované odpady. Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiaducim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva |  |
| Technicko-prevádzkové podmienky |  |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je oprávnený Skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., prevádzkovať do naplnenia jej celkovej kapacity 3.159.000 m3 (cca. 7 450 000 t), |  |
| 2. | Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty prevádzkových parametrov skládky pre ukladanie odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia Inšpektorátu Košice: technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP). pred rekultiváciou; po rekultivácii; výmera úseku; kapacita úseku. 259,50 m.n.m.; 261,00 m.n.m.; 127 950 m ²; 3 935 000 m ³. |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd |  |  |  |  |  |
| 2. | Emisné limity pre splaškové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a následne zabezpečiť ich zneškodňovanie na ČOV Sokoľany. |  |  |  |  |  |
| 3. | Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny, vody z odvodňovacieho systému skládky musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení a mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov |  |
| 2. | Pri ukladaní odpadov do telesa skládky bude využívaná čo najmenšia plocha na telese skládky a to kvôli obmedzeniu prašnosti a pevných úletov. Odpady uložené do telesa skládky o hrúbke 300-500 mm, budú priebežne hutnené buldozérom alebo kompaktorom |  |
| 3. | Prevádzkovateľ je povinný zabrániť prašným emisiám z povrchu skládky a za tým účelom musí udržiavať potrebnú vlhkosť uložených prašných odpadov, a ak to nie je technicky v suchých a veterných dňoch možné zabezpečiť, musí prekrývať vrstvu uloženého a zhutneného prašného odpadu krycím bezprašným materiálom o hrúbke najmenej 0,1 m . |  |
| 4. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo krycieho materiálu (zeminy, inertné bezprašné odpady, upravená vysokopecná a konvertorová troska). K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby 1 mesiaca. |  |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvu telesa skládky alebo jeho jednotlivých častí. |  |
| 6. | Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky aj po jej uzatvorení |  |
| 7. | Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd. |  |
| 8. | V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií ku skládke a v areáli skládky. |  |
| 9. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby kolesá dopravných prostriedkov opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia. |  |
| 10. | Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky a jej okolí, najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakovej kvapaliny do telesa skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa skládky krycím materiálom. |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ bude zneškodňovať splaškové vody na zariadení ČOV Sokoľany. |  |
| 2. | Odpad vznikajúci pri čistení kolies, zachytávaný pod oklepovou rampou v betónovom kanáli, zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, kat. O-ostatný, bude mechanicky odstraňovaný a zneškodňovaný na skládke nie nebezpečných odpadov. |  |
| 3. | Komunálne odpady kat. č. 20 03 01- zmesový komunálny odpad, kat. O-ostatný, vznikajúce pri prevádzkovaní skládky budú zneškodňované oprávnenou osobou podľa zákona o odpadoch. |  |
| 4. | Prevádzkovateľ skládky je povinný dodržiavať postupy na zneškodnenie, nakladanie lebo spracovanie odpadov v súlade s právoplatných Programom odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku. |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ zabezpečí preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou |  |
| 2. | V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva. |  |
| 3. | Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené. |  |
| 4. | Je zakázané , aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému. |  |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vody v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu max. výšok ich hladín. |  |
| 6. | Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky dôkladnou kontrolou obmedziť rizika samovznietenia a požiaru. |  |
| 7. | Pracovníci zabezpečujúci bezporuchovú prevádzku stavby musia byť preukázateľne zaškolení a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrození, ktoré sú prítomné na mieste prevádzky. |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ skládky je povinný minimalizovať negatívne vplyvy spôsobované užívaním danej stavby do životného prostredia lokality, ako sú hluk a prašnosť, v dôsledku vývozu odpadu z miesta výskytu na skládku aj samotnou manipuláciou s ním, dodržiavaním prevádzkového poriadku, zohľadňujúceho požiadavky platnej legislatívy. |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| - Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky |  |
| 1. | - Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade v podmienkami určenými v rozhodnutí |
| 2. | - Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak |
| 3. | - Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na Inšpektorát Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu ukladaných odpadov a používaných látok a energie, a spôsobu nakladania s odpadom. |
| 4. | - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie. |
| - Monitorovanie kvality podzemných vôd |  |
| Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke: Ukazovatele znečistenia; Frekvencia; Podmienky merania; Metóda analýzy/ technika. RL105, RL550, vodivosť, pH, teplota, CHSKMn, N-NH4, CNcelk.-, B, Hg, Mo; 4 ročne, perióda 3 mesiace; 1),2); 4). Be, NEL, EOCl,; 2 ročne, perióda 6 mesiacov; 1),2); 4). BTEX, PAU; 2 ročne, perióda 6 mesiacov; 1),2); 4). FN, CIU; 1 ročne; 1),2); 4). úroveň hladiny podzemnej vody; 1 mesačne; 3); manuálne. 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom 2) Merania budú vykonávané v miestach merania nad skládkou S-NN1: v miestach merania pod skládkou: S-NN2, S-NN3. 3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky 4) Odporúčané metódy analýzy určí akreditované laboratótium Pozn.: Pred zahájením prevádzky skládky bude z týchto pozorovacích sond vykonaný tzv. „nultý odber“ podzemných vôd, ktorým sa zistí chemizmus podzemných vôd pre jeho porovnávanie v ďalších rokoch prevádzky skládky nie nebezpečných odpadov USSK. |
| Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny |  |
| Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke: Ukazovatele znečistenia; Frekvencia; Podmienky merania; Metóda analýzy/technika. zákal, zápach, farba, RL, NL, vodivosť, pH, teplota, CHSKCr, SO42-, Cl-, N-NO2, BSK5, N-NH4, CNcelk., B, Hg, Mo; 4 ročne, perióda 3 mesiace; 1),5); 4). NEL, As, Ni, Pb, Zn; 4 ročne, perióda 3 mesiace; 1),5); 4). množstvo priesakových kvapalín odvážaných na ČOV; vždy pri odvoze; -; -. úroveň hladiny vody v nádrži priesakových kvapalín; denne - vizuálne; 3); vizuálne. - 5) Miesto merania akumulačná nádrž priesakových kvapalín |
| - Monitorovanie nakladania s nebezpečnými látkami |  |
| 1. | - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách. |
| 2. | - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva. |
| - Monitorovanie meteorologických údajov |  |
| Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním v nasledovnom rozsahu: Meteorologické údaje; Počas prevádzky; Po uzatvorení skládky odpadov. Množstvo zrážok; denne; denne, mesačné súčty. Teplota (min., max.); denne; mesačný priemer. Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ); denne; mesačný priemer. |
| - Monitorovanie topografie skládok odpadov |  |
| 1. | Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov: - Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov - štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu , stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii. - Jedenkrát ročne po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov v 12 pozorovacích bodoch PZB-1 až PZB-12. |
| Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému |  |
| 1. | Tesnenie skládky, akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x ročne. |
| - Monitorovanie odpadov preberaných na skládky |  |
| 1. | Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať: - kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, - vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom, - váženie množstva dodaných odpadov, - evidenciu prevzatých odpadov, - vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času. |
| - Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzok |  |
| 1. | - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo zhodnotenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu vykonávať priebežne. |
| 2. | - Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. |
| 3. | Prevádzkový denník skládky nie nebezpečných odpadov uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov. |
| 4. | - Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informované inštitúcie a osoby, údaje a spôsob vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
| 5. | - Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt. |
| - Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzkach a hlásenia mimoriadnych udalostí |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z. a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému. |
| 2. | Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. |
| 3. | - Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať Inšpektorátu Košice výšku odvedenej ročnej účelovej finančnej rezervy do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtov. |
| 4. | - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať Inšpektorátu Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke |  |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva |
| 2. | Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov obdobný mechanizmus do 24 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia. |
| 3. | Prevádzkovateľ bude vykonávať primerané opatrenia proti zamrznutiu krycích materiálov, aby boli vždy použiteľné na svoj účel. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| 2. | Obec Košice - mesto |
| 3. | Obec Košice - Šaca |

O 	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:						 Dátum  :	10. 03. 2008

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :	Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii : 		Generálny manažér pre Environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1. | Výpis z obchodného registra – Príloha č. 1 |
| 2. | Organizačná štruktúra manažmentu USSK – Príloha č. 12 |
| 3. | Matica zodpovednosti za články EMS USSK podľa normy EN ISO 14001:2004 – Príloha č. 13 |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Kópia katastrálnej mapy 7-6/1 – Príloha č. 5 |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z listu vlastníctva č. 753 - čiastočný |  |  |  |  |  |  | 4 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do |  | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Záverečné stanovisko vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie |  |  |  |  |  |  | 2 |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Program odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o. na roky 2000 – 2005 vypracovaný dňa 15. 10. 2002 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Rozhodnutie mesta Košice, č. j. MK-08/121 275-3/V/FIL, zo dňa 6.3.2008 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Projekt stavby „ Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o., arch. č.: 5307 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 2. | Projekt „Haldové hospodárstvo“, zákazkové č.: 626R0 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 3. | Autorizačné osvedčenie projektanta |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 4. | Osvedčenie technickej inšpekcie č. 928/4/2007 – EZ – P – E1.1 – A,B |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 5. | Splnomocnenie |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 6. | Vyjadrenia orgánov štátnej správy k projektovej dokumentácii |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 7. | Odborné stanovisko technickej inšpekcie č. 1121/3/2008 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 8. | Osvedčenie technickej inšpekcie č. 1121/3/2008-EZ |  |  |  |  |  |  | 21 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Mapa širšieho okolia |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2. | Formulár „Splnomocnenie na vývoz odpadov na skládku“ |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 3. | Organizačné jednotky s certifikáciou EMS v U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 4. | Environmentálna politika |  |  |  |  |  |  | 15 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | 8 |

3.	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P.č. | Použitá skratka | Vysvetlivka |
| --- | --- | --- |
| 1. | DS | Drenážna šachta |
| 2. | EMS | Environmentálny manažérsky systém |
| 3. | JJZ | Juho-juhozápad |
| 4. | JZ | Juhozápad |
| 5. | NNO | Nie nebezpečný odpad |
| 6. | OŠS | Orgány štátnej správy |
| 7. | POH | Program odpadového hospodárstva |
| 8. | PZB | Pozorovací bod |
| 9. | TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| 10. | UFR | Účelová finančná rezerva |
| 11. | USSK | U. S. Steel, Košice s.r.o. |
| 12. | ÚGME | útvar Generálneho manažéra pre environment |
| 13. | VN | Vysoké napätie |
| 14. | VVS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
| 15. | ZZO | Zdroje znečisťovania ovzdušia |

Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej, spôsobené najmä dopravnými prostriedkami, nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia.