A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Nezisková organizácia |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods.3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín , 076 05 Cejkov |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | mail adresa | zdruzenie.zemplin@stonline.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ladislav Koščo – riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 31257526 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 90.02 , 109. 06 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | KÚ v Košiciach Č.98/01640 | Príloha č. | 7. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ladislav Koščo – riaditeľ |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ladislav Koščo– riaditeľ 0904693261 |  |  |  |
| 1.13 | Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiadateľ žiada | a) v oblasti povrchových a podzemných vôd - udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a vykonávanie činností , ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd b) stavebné konanie - Integrované povolenie prevádzky , ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky VS | Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník 570050207 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | 076 03 , Sirník |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Košický kraj, okres Trebišov, kat.ú.Sirník, Zariadenie sa nachádza východne od obce Sirník, za korytom a hrádzou rieky Ondava na poľnohospodársky nevyužívanej pôde v blízkosti územia, kde sa v minulosti ťažil stavebný kameň / andezit/ a piesok. Podľa Mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov, je navrhovaná lokalita na podmienečne vhodnom území. Navrhovaná lokalita je zarastená náletom drevín s výraznými stopami ruderalizácie. Kopec Moľva predstavuje sčasti odťaženú piesočnú dunu. Navrhovaná lokalita je ohraničená poľnohospodárskou pôdou a je situovaná v juhovýchodnej expozícii kopca. Z juhozápadu je posudzované územie na kontakte so starou pieskovňou. Vymedzený krajinný priestor nepredstavuje územie osobitne chránené a nie je súčasťou chráneného krajinného celku |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 5 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začatie činnosti integrovaného zariadenia – 09.2007 Ukončenie 2026 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.4-Skládky odpadov ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25.000 t s výnimkou skládok na inertný odpad |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Celková kapacita väčšia ako 25.000 t A môžu prijať viac ako 10 t odpadu za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 373.837 m3 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 373.837m3 , 8,5 hod. |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Zneškodňovanie odpadov - D1- uloženie do zeme alebo na povrch zeme |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | Malý zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka na nie nebezpečný odpad, v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Obec Sirník Č.389/06 zo dňa 6.11.2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Katastrálne územie Sirník Výpis z listu vlastníctva č.730 Parc.č.: 582/6 .......10929 m2...............ostatné plochy 582/8.........5047 m2..............orná pôda 582/9.......22950 m2..............orná pôda 582/10 .....1333 m2..............orná pôda 582/11.....3644 m2..............orná pôda 582/12....23904 m2.............orná pôda 582/13......4847 m2.............orná pôda Vlastník: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o. Cejkov IČO : 31257526 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Katastrálne územie Sirník : 582/7, 610/4 Vlastníci : Združenie pre separovaný zber Zemplín, n.o. Cejkov IĆO : 31257526 Katastrálne územie Sirník :582/1, 582/5 Obec Sirník |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Skládka bude budovaná v etapách ( jednotlivé polia úložiska ) ako ucelená stavba 001 Prípojka VN, trafostanica 002 Komunikačné zariadenie 003 Komunikácia ( časť pozdlž úložiska) 004 Odvodnenie podložia ( časť pozdlž úložiska) 005 Teleso skládky - úložisko 006 Hlavný zberač 007 Čerpacia nádrž 008 Zberná nádrž 009 Požiarna nádrž 010 Prevádzkový objekt 011 Zásobník vody 012 Kanalizačná nádrž 013 Odplynenie skládky ( časť v úložisku) 014 Cestná váha 015 Oplotenie skládky ( časť pozdľž úložiska) 016 Záchytná priekopa ( časť pozdlž úložiska) 017 Rozvody NN, osvetlenie ( časť pozdlž úložiska) 018 KTÚ a sadové úpravy ( časť pozdlž úložiska) 019 Rekultivácie (časť pozdlž úložiska) 020 Kompostáreň – výhľadovo 021 Dotrieďovacia linka – výhľadovo 022 Zberný dvor - výhľadovo 023 Monitoring |  |

5.    Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integr. povolenia – nie sú, neuvádzame

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | Nie je | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje- nie sú, neuvádzame

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie sú | Nie sú |

### B. 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení.

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník I.Etapa – výstavba skládky nevyžaduje špeciálne opatrenia, pretože navrhnuté stavebné materiály nevykazujú nebezpečné vlastnosti. Doprava potrebných surovín je navrhnutá kolesovými prostriedkami. Stavenisková prevádzka bude umiestnená na staveniskové komunikácie , ktoré budú navrhnuté na miestach projektovaného komunikačného systému. Všetky úložiská zemín a st.materiálu sú navrhnuté priamo v obvode záujmového územia. Stavenisko bude oplotené a strážené tak, aby bolo zabránené vstupu nepovolaných osôb. Výstavba skládky s prislúchajúcimi objektmi bude realizovaná podľa náležitostí zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch ako skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný. Proces zneškodňovania odpadov skládkovaním – trvalým ukladaním odpadu do telesa skládky bude prebiehať postupom schváleným v prevádzkovom poriadku skládky podľa nasledovnej prijatej schémy: - Príjem odpadu na vážne zariadenie, kontrola množstva, vizuálna kontrola druhu odpadu a správnosti zaradenia, kontrola pôvodcu odpadu a deklarovaného zaradenia podľa katalógu odpadov / v prípade potreby možnosť odobratia vzoriek na zabezpečenie analýzy odpadu/ - Overenie platnosti zmluvného vzťahu s pôvodcom odpadu a zaevidovanie druhu odpadu v evidencii skládky - Premiestnenie odpadu do príslušného prevádzkovaného sektora skládky a vyklopenie odpadu - Rozhrnutie odpadu a súčasne opätovná vizuálna kontrola zloženia - Úprava pracovnej vrstvy buldozérom a jej zhutnenie - Výstup vozidla z priestoru skládky po overení na vážnom zariadení - Opustenie areálu skládky Základné údaje technických jednotiek . SO 001 – prípojka VN – prepojuje areál skládky s rozvodnou sieťou. Je vybudovaná ako vzdušné vedenie a je doplnená stžiarovou trafostanicou. Napojenie na rozvodnú sieť je potrebné aj z hľadiska prevádzky vážneho zariadenia , napojenia prevádzkového objektu, ovládanie čerpadiel osvetlenie SO 002 – komunikačné zariadenie – je riešené mobilnými telefónmi SO 003 – komunikácia je členená do dvoch častí. Prvá zabezpečuje dopravné napojenie na terajšiu sieť štátnych ciest, druhá časť rieši vnútroareálovú dopravu. Dovoz odpadu na úložisko a odjazd prázdnych vozidiel, príjazd k zberným nádržiam a požiarnej nádrži. Vyhotovenie komunikácie je bezprašné s ABS povrchom, vo vnútri areálu obdobne. Súčasťou oobjektu je i očistná plocha a kontrolná rampa navážaných odpadov umiestnená u prevádzkového objekt. Kontrolná rampa slúži pre preberanie odpadov na otvorených nákladných aut. Detaily bude riešiť prevádzkový poriadok úložiska SO 004 – odvodnenie podložia – objekt sa navrhuje v závislosti na výsledkoch HGP a IGP , rieši odvod plytkých podpovrchových vôd z okolia , prípadne výronov mimo telesa skládky.Objekt pozostáva z drenážnych potrubí uložených v ryhe so zaústením do priekopy pozdlž priekopy pri súčasnej poľnej cesty . Jeho hlavný význam je v znížení hladiny spodnej vody ako aj podchytenie súčasných výronov plytko presakovaných povrchových vôd. Uloženie potrubia po obvode hornej päty úložiska s vyvedením pod lokalitu úložiska. Potrubie PEHD 110 PN 10(perforácia 15%) . SO 005 – teleso skládky – V tomto objekte je zahrnuté odstránenie súčasného reduálneho porastu a ďalej všetky zemné práce spojené s úpravou terénu do predpísaných profilov a sklonov, vybudovanie izolačných a drenážnych vrstiev v súlade s platnou legislatívou, t.j. štrkový drén 16/32 mm ( kf = 10 -4 m/s) hr.50 cm, piesk.zemina hr.20 cm, fólia PEHD 1,5 mm ( v hornom svahu s výstupmi, alt. S pieskovaním – do svahu), minerálne tesnenie 2x25 cm kf=10-9 m/s) na zhutnenie základovej škáry. Tesniaci systém je navrhnutý rovnako v závislosti od druhu podložia a výskytu miestneho zdroja tesniacich materiálov a podľa druhu skládky – na nie nebezpečný odpad. Tesniaci systém je dvojplášťový s členením vôd a odvodom priesakových kvapalín do nepriepustnej nádrže. Izolované sú svahy ( horný 1:3 , dolný cca 1:2,5) aj dno úložiska . Kvalita a tesnosť izolačnej fólie je overovaná kontrolnám zariadením ( napr.SENZOR). Úložisko bude členené do polí s cieľom členenia vôd na čisté dažďové vody a infiltrované kvapaliny uloženými odpadmi. Každé pole má vlastný drén zberača, polia sú vyspádované ( do tvaru obrátená strecha) so sklonmi cca2% . Eliminácia možných vplyvov na kvalitu povrchových a podzemných vôd je zamedzená obvodovými priekopmi proti vtoku povrchových vôd do úložiska ( obteká skládku a vyteká pod skládkou do pôvodného terénu. SO 006 – hlavný zberač – drenážne potrubie umiestnené nad izolačnými vrstvami zachytávajúce výluhy z novovybudovanej skládky a zavedenie do zbernej nádrže cez ČN. Drenážny systém je zložený z plošného štrkového drénu ktorý je je doplnený systémom drenážneho zberného potrubia, ktoré je napojené na potrubie zvedené so zaústením do nepriepustnej nádrže cez ČN. Objekt zabezpečuje odvedenie priesakových kvapalín aj čistých dažďových vôd , ktoré neprišli do styku s odpadmi pomocou samostatných potrubných systémov do priesakových nádrží a odvedenie povrchových vôd mimo územia. Členenie je realizované na vodohospodársky zabezpečenej ploche skládkového telesa. Systém sa delí na dve hlavné časti – potrubie na zvod kontaminovanej vody z priestorov skládkovania odpadov. Prepúšťanie do systému akumulácie infiltrovaných vôd je realizované vložením výmenného kusu v prepúšťacej šachte do zvodu kontaminovaných kvapalín so zaústením do čerpacej nádrže priesakových kvapalín - potrubie na zvod čistej dažďovej vody z areálu. Zberné drény polí kde sa zatiaľ skládkovanie nevykonáva , sú napojené na samostatný zvod – otvorená záchytná priekopa so zaústením pod dolnú obslužnú cestu so vsakom do podložia a priepusty pod poľnú cestu. Každé pole skládky o šírke cca 30 m je vybavené drénom zberača PEHD 250. Horný koniec je plynotesne uzavretý, svah je z plného potrubia, stredná časť je PEHD 250, perforované za vodotes. priestupom fólie opäť plné. Zvod infiltrovaných kvapalín je vybudovaný z potr.PEHD 400, PN6 plné. Zvodom čistej vody bude priekopa v päte dolnej opornej hrádze s odtokom mimo pod súčasnú poľnú cestu priepustom pod súč.poľnú cestu – potrubie TZH 300. Vybuduje sa : - drény v poliach , potrubie PEHD 250, PN 10 - zvod inf.kvap. PEHD 400, PN6, plné - zvod DV – priekopa. Prepúšťacie šachty sú monolitické , betónové , s uložením na ŠTP a bet.lôžko. Zastropenie je poklopom. Šachty sú izolované proti agresívnym vodám . SO 007 – čerpacia nádrž – vzhľadom k spádovým pomerom lokality a hladine podzemných vôd bude hlavný zberač zaústený do tohto objektu. Zberná nádrž bude plnená čerpadlom . Ide o čerpadlo v samostatnej šachte , je samonasávacie s veľkou kapacitou Q. Čerpadlo bude s automatickým aj ručným ovládaním s kontrolkou v prevádzkovom objekte. Nádrž aj šachta sú typové , prefabrikované , ŽBT s objemom cca 25 m3 Proti vstupu bude vybudované zábradlie. SO 008 – zberná nádrž vodonepriepustný objekt, ktorý zhromažďuje infiltrované vody. Jeho veľkosť je cca 600 m3. Objekt bude zemný , otvorený s izoláciou – fólia PEHD a min. tesnenie.Povrch fólie bude prekrytý geotext.200g/m2 a PLVG tvarovkami. Na výtoku výtlaku z ČN bude zasypaný makadam . Obsah zbernej nýdrže bude zneškodňovaný v súlade s akosťoz vôd a to spätným rozstrekom v kombinácii s činnosťou vhodnej ČOV. Súčasťou je i výtlak inf.vôd z PEHD 125 na ŠTP a bet.podložia. Vyústenie bude pomocou hydrantu na hadici. Čerpadlo bude osadené v šachte . Čerpadlo bude automatické aj ručné ovládanie . Vzhľadom k množstvu infiltrovaných vôd budú z väčšej časti likvidované postrekom uložiska odpadov. V prípade extrémnych dažďov budú prebytky zneškodnené na zmluvnej ČOV. SO 009 – požiarna nádrž umiestnená v priestore pod skládkou v priestore pod skládkou pri výtoku priekopy a zhromažďuje vody z hornej obvodovej priekopy. Stavebne je vyhotovená ako prefabrikovaná . Jej veľkosť je 15 m3. Prepad vôd po naplnení nádrže bude pod komunikáciou potrubím 400 mm. SO 010 – prevádzkový objekt –jednopodlažná zostava štyroch kontajnerov s možnosťou túto nadstaviť o ďalšie poschodie - 2 ks obytné, vo vnútri prepojené - 1 ks sanitárny - 1 ks skladový SO 011 – zásobník vody –zásobovanie úžitkovou vodou bude pomocou samostatného zásobníka o objeme cca 10,5 m3 a domácou vodárňou DARLING. Nádrž plastová. Doplnenie vody dovozom – cisternou. SO 012 – kanalizačná nádrž –Je rovnakého konštrukčného vyhotovenia ako zásobník vody. Nádrž zhromažďuje splaškové vody z prevádzkového objektu. Kontrola plaváková mierka. Splašky likvidované na ČOV. SO 013 – odplynenie skládky – na zhromažďovanie bioplynu sú určené potrubné drény bioplynu ,ktoré budú zvedené k hornému kraji úložiska, kde bude osadený koksokompostový filter. Potrubie bude PEHD 110, PN10. Zberný systém bioplynu tvorí: - horizontálne zberné potrubie PEHD 110, PN10 plné aj perf. - rozdeľovacie šachty s umiestnením pri hornej komunikácii - horizontálne zvodné potrubie - koksokompostový filter Všetky objekty sú prepojené potrubím PEHD 110, spájaným prevažne odporovým zváraním resp. prírubovými spojmi. SO 014 – cestná váha –umožňuje určenie hmotnosti prijímaných odpadov. SO 015 – oplotenie skládky – typové oceľové oplotenie po obvode skládky. Výška 2,5 m SO 016 – záchytná priekopa – obvodová otvorená priekopa lichobežníkového tvaru spevnená vegetačným porastom. Zabraňuje prítokom povrchových vôd z povodia skládky do skládkového telesa a tým zvyšovaniu kontaminovaných vôd. Zachytené vody budú v požiarnej nádrži. SO 017 – rozvody NN – rozvody po areáli integrovaného zariadenia. Hlavný prívod z trafostanice. Vlastné rozvody zabezpečia napojenie osvetlenia areálu a čerpadiel zvodov inf. Vôd. Rozvod budú vyhotovené silovými káblami AYKY. SO 018 – KTÚ a sadové úpravy – konečné terénne úpravy v okolí prevádzkovej budovy a nezastavaných plôch. Jedná sa o trávny výsev a skupinovú výsadbu kríkov . Súčasťou je aj výsadba biokoridoru, ktorý odtieni hniezdiská brehulí v pieskovej stene od prevádzkového areálu SO 019 – rekultivácia – v závislosti od postupného zaplňovania záujmového územia na plochách ktoré už dosiahli projektované výšky , musí byť zahájená uzatváranie skládky s rekultiváciou. Uzatváranie sa skladá z dvoch častí – technickej a následne biologickej. Technická rieši zapuzdrenie navezených odpadov, drenážnou vrstvou hr.20cm, izolačnou fóliou PEHD zabraňujúcou prenikaniu zrážkových vôd do uložených odpadov a tým minimalizuje množstvo priesakových kvapalín. Na izolačné vrstvy sa zriaďujú vrstvy drenážne a hore krycia vrstva hr.0,8 m. Na tieto sa rozprestrie krycia vrstva Ornica hr.0,2 m. V rámci biologickej rekultivácie z väčšej plochy bude lúčny porast. V rámci biologickej rekultivácie potom pokrývajú vegetačným krytom podľa konfigurácie okolitej krajiny. Proces rekultivácie prebieha súčasne so skládkovaním a nevyhnutné je sústrediť navážku odpadov na čo najmenšiu plochu, tak aby sa rýchlejšie dosiahla projektová výška v každom poli a mahla sa začať rekultivácia. Postup ukladania odpadov bude riešiť prevádzkový poriadok zariadenia s čo možno najmenšou pracovnou škárou podľa polí, ktoré budú v prevádzke. SO 020 – kompostáreň – výhľadovo – bude spracovaná v samostatnom projekte s využitím prevádzkového objektu a váhou s napojením na rezervy v rozvodoch NN SO 021 – dotriedovacia linka – výhľadovo – bude spracovaná v samostatnom projekte s využitím prevádzkového objektu a váhy s napojením na rezervy v rozvodoch NN SO 022 – zberný dvor – výhľadovo –bude spracovaný v samostatnom projekte s využitím prevádzkového objektu a napojením na rezervy v rovodoch NN SO 023 – monitoring, vrty – Prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečiť sledovanie akosti podzemných vôd, vyhodnotenie výsledkov týchto pozorovaní a ich odovzdávanie príslušným orgánom . Monitorovací systém je navrhnutý – 6 vrty a bude vybudovaný v rámci realizácie HGP a IGP v záujmovom území. Okrem monitorovacích miest pod skládkou 3x v smere prúdenia podzemných vôd je potrebné vybudovať aj odberové miesto nad skládkou 3x ktoré určuje nulové pozadie podzemných vôd. Odber vzoriek ako aj miesta bude určený v prevádzkovom poriadku. Odberným miestom je zberná nádrž. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | S XXVII 17 af, 17 ag,I 17 dg, 3 ag,,S XXVII 3 af |  | . |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického Uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | skládka Uzatvorenie skládky | 373.837 m3 20.769 m3/rok Plánované začatie 2007, ukončenie 2026 | Skládka má jednosmennú prevádzku. Správny chod a prevádzkovanie skládky bude prebiehať podľa schváleného prevádzkového poriadku Úložisko bude po etapách rozširované po dvoch poliach do konečného tvaru spolu s odvodnenim podložia, hlavným zberačom, odplynením , oplotením, výtlakom inf.vôd a elektrorozvody. Priebežne bude realizovaná výstavba uzatvárania úložiska s rekultiváciou Uzatvorením rekultiváciou a následnou starostlivosťou o ukončenú skládku nebude táto predstavovať v budúcnosti ekologické ohrozenie. Na upravený odpad do projektovaného tvaru a sklonu bude zhotovená krycia vrstva a rekultivačná vrstva |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Zberná nádrž Požiarna nádrž Zásobník úžitkovej vody Kanalizačná nádrž Čerpacia nádrž Drenážne potrubie Kanalizačné potrubie Drenážne potrubie Šachty Plocha úložiska | 1x600 m3 1x15 m3 1x11 m3 1x11 m3 1x25 m3 250 mm,1600 m 200 mm, 250 mm, 406 m 15 ks 31 000 m2 | Vodonepriepustný objekt zemný , otvorený s izoláciou – fóliou PEHD a min.tesnenie Prefabrikovaná železobetónová Nádrž plastová Nádrž plastová Prefabrikované ŽBT Plné potrubie Plné potrubie Perforované Prefabrikované Úložisko odpadu |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | zhutňovanie | Ukladanie odpadu do postupných vrstiev o hr.300-500 mm | Prevádzkovanie skládky |  |
|  | Mechanické čistenie vozidiel | Čistenie vozidiel | Prevádzkovanie skládky |  |
|  | Monitorovanie skládky | Monitorovací systém zabezpečuje pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd v bezprostrednom okolí skládky, sleduje kvalitu priesakových kvapalín, tvorbu skládkového plynu. |  |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Bloková schéma odpadov a nakladania s nimi | Nie nebezpečný odpad je privážaný a ukladaný priamo do polí úložiska so vstupnou a výstupnou kontrolou v zmysle prevádzkového poriadku skládky. Odpady vznikajúce v prevádzke skládky /papier , plasty, sklo, kom.odpad/ je ukladaný priamo na skládke. Inertný odpad na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu je pripravený na skládke inertného odpadu v areáli skládky . Kompostáren, dotriedovanie a zberný dvor budú následne projekčne riešené. |  |
| 2. | Bloková schéma priesakovej kvapaliny | Teleso skládky má realizovaný uzavretý systém nakladania s priesakovou kvapalinou. Zrážkové vody , ktoré spadnú na povrch telesa skládky a sú kontaminované uloženým odpadom sú odvedené drenážnym systémom do zbernej nádrže priesakových kvapalín. Táto je nepriepustná , izolovaná. Použitie na postrek , pri veľkom množstve likvidácia na ČOV |  |
| 3. | Bloková schéma odtokových vôd | Daž´dové vody z okolitého terénu skládky a polia úložiska kde sa zatiaľ nevykonáva skládkovanie sú napojené na samostatný zvod – otvorená záchytná priekopa otvorená so zaústením so vsakom do podložia a priepustami pod poľnú cestu Tak isto je zvod dažďovej vody napojený na požiarnu nádrž. |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Vznik priesakovej vody | Množstvo priesakovej vody sa sleduje vizuálne podľa vodiacich čiar max.hladina |  |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Projekt stavby – Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, vypracovaný spoločnosťou REMAS Servis s.r.o. Ľ.Fullu č.7 Bratislava, projektant Oskar Ország v decembri 2006 Zámer posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom NR SR č.127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Spracovateľ . REMAS Servis s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava v júli 2005) |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka ( materiál použitý na výstavbu) | Pomocný materiál | -drenážna vrstva hr.500 mm nedrvený strk fr.16-32 -monitorovací systém SENZOR -HDPE fólia hr.1,5 mm geotextília HDPE potrubie preforované 250 mm Plné,250 mm,315 mm -kanalizačné rúry PVC DN200, DN 400 mm -pref.šachty - betónové tvárnice, drvený štrk, betón, pozinkované pletivo, oceľové stlpiky, tehly keramické , váha, betón, oceľ,lepenka, íl, zemina čerpadlá, monolit.bloky, , vpuste, minerálna vrstva, | - - č. |  |  |
| 2. | Skládka(materiál použitý na rekultiváciu – budúcnosť) | Pomocný materiál | -štrk drvený fr.16-32 Ílové tesnenie Zemina vhodná na zúrodnenie |  |  |  |
| 3. | Skládka(materiá lpoužitý pri prevádzke | Ďalší materiál | Ropné látky, nafta, benzín, oleje, zemina používaná na prekrývanie odpadu-inertný materiál, kompaktor,priesaková kvapalina na polievanie |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | M 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. 2. | Inhiltrované vody, Zberná nádrž Dovoz vody cisternou | Zvlhčovanie, protiprašná a protipožiarna ochrana úložiska Úžitková voda pre očistu obsluhy | Údaj nie je známy | Údaj nie je známy | 0,55m3 Údaj nie je známy | 200m2 Údaj nie je známy |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infiltrované vody vznikajú zo zrážkových vôd, ktoré dopadajú na jednotlivé polia úložiska odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Pitná voda – dovoz balenej vody Technologická voda – dovoz cisternou Odkanalizovanie sociálnych priestorov – žumpa – vývoz na ČOV |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. 2. | Dovoz pitnej vody Dovoz úžitkovej vody | Pitné účely Sociálne účely | malospotrebiteľské obaly neidentifikované parametre |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Voda na pitné účely – dovážaná v malospotrebiteľskom balení, a cisternou pre sociálne účely |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Pitná voda - individuálny dovoz v malospotrebiteľskom balení Odkanalizovanie - žumpa – vývou na ČOV |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú / nevypĺňa sa pre  skládku  odpadu/

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X | X | X | X |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X | X | X | X | X |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | X | X | X |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | X | X | X |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | X | X | X |
| 3.1.5 | Koks | X | X | X |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | X | X | X |
| 3.1.7 | VOŤ | X | X | X |
| 3.1.8 | VOĽ | X | X | X |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | X | X | X |
| 3.1.10 | Iné plyny | X | X | X |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 31,200m3 | 41GJ/m3 | 1291,50GJ |
| 3.1.12. | Druhotná energia | X | X | X |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | X | X | X |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 26,0MWh | 3,6GJ/MWh | 93,63GJ |
| 3.1.15 | Nákup tepla | X | X | X |
| 3.1.16 | Iné palivá | X | X | X |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 1385,13GJ |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív / na skládke sa nevykonáva

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | X |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | X |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | X |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | X |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | X |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | X |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | X |

  - Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ponorné čerpadlo – priesaková kvapalina |  | 5,5 kW |  |
| 2. | Ponorné čerpadlo |  | 0,9 kW |  |
| 3. | Prevádzkova budova Osvetlenie El.ohrievač vody Varič Zvárací aparát El.váha |  | 20 kW |  |
| 4. | Osvetlenie areálu |  | 1,0 kW |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | X |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | X |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | X |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | X |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | X |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | X |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | X |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Uložený odpad | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách / neznámy údaj/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 % | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Skládkový plyn | Metán | - | - | - | - | - |
|  | Nie je zachytávaný | Vodík | - | - | - | - | - |
|  |  | Kyslík | - | - | - | - | - |
|  |  | N2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Oxid uhličitý | - | - | - | - | - |
|  |  | Oxid uholnatý | - | - | - | - | - |
|  |  | H2S | - |  |  |  |  |
| 2. | Teleso skládky | Tuhé znečisťujúce látky – sekundárna prašnosť |  |  |  |  |  |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Jednotlivé polia úložiska Jednotlivé polia úložiska | Skládkový plyn Sekundárna prašnosť | Nie sú | PEHD 110, PN 10 /výhľadovo/ | Nie je známa | Koksokompresná stanica /mobilná čerpacia stanica/ -výhľadovo | Nie je známy |  |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd / nie sú vypúšťané odpadové vody /

| 2.1.1 | Názov vodného toku | X |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | X |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | X |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | X |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | l/os/deň | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu (jedn) |
| 1. | Hygienické zariadenie prevádzky | Splaškové | - | - | 210 |  |  |
| 2 | Zberná nádrž ( priesaková kvapalina) | Koncentrovaný výluh z odpadov, ktoré sú na skládke uložené |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Žumpa 11 m3- vývoz na ČOV podľa potreby |  |  |  |  |  |  |  |
| V prípade dažďa voda ktorá dopadá na povrch telesa skládky preteká telesom skládky a pomocou drenážnej vrstvy je zberaná a odvádzaná do zbernej nádrže. Priesaková kvapalina nieje čistená. Tvorí uzavretý okruh, je prčerpávaná spôť do skládkového telesa |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu (jedn) | Merná emisia na jednotku uloženého odpadu |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov / nie sú preberané /

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | nie je známy |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie / nie sú vypúšťané /

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | nie je | x | x | x | x | x | x |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| nie sú |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd / pre skládky nie je vypĺňovaný /

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd / nie sú vypúšťané /

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd / nie sú vypúšťané /

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

3.1.3. Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd vôd  do podzemných vôd (pôdy)

/ nie sú vypúšťané /

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | x |  |  |  |  |  |

3.1.4. Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| X | X |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach /pre skládky nie je vypĺňovaný /

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |

  - Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky.

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Navrhnutých 6 monitorovacích vrtov |  | Dusičnany Sírany CHSKMn NEL NH4 Vodivosť PH Hg Cu Pb Cr6 As |  | mg/ mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l | Fyzikálnochemický rozbor |
| 2. | Zberná nádrž |  | Dusičnany Sírany CHSKMn NEL NH4 Vodivosť PH Hg Cu Pb Cr6 As |  | mg/ mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l | Fyzikálnochemický rozbor |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priesak. kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 190703 | Teleso skládky I a II. kazeta | Recirkul. – zvlhčovanie skládky | Atmosfer. kvapalina znečistená priesakom cez uložený odpad, prevláda-júci podiel znečistenia dusičnanmi | t | - |  | Teleso skládky |  |
| 2. | Kaly z čistenia komunál-nych odpado- vých vôd | Žumpa napoje- ná na sociálne zariade- nie |  | Bez analýz |  |  |  | ČOV |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpadové rastlinné tkanivá | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpd biologic- kého pôvodu – bez vyhotovo-vania analýz |  | - |  | Úložisko |  |  |
| 2. | Odpady z vypracúvania a apretácie | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložiska |  |  |
| 3. | Odpad z kompozitných materiá- lov | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložiska |  |  |
| 4. | Popol, škvara a prach z kotlov | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  |  |  | Úložiska |  |  |
| 5. | Časti odstráne- né z vyrade- ných zariadení | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisko |  |  |
| 6. | Izolačné materiály | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | .Úložisko |  |  |
| 7. | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | Zneškodnenie skládkovaním Využitie na prekryv skládky | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  |  | - | Úložisko |  |  |
| 8. | Kaly z čírenia vody | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisko |  |  |
| 9. | Sklo | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisko |  |  |
| 10. | Iné odpady vrátane zmieša-ných | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisko |  |  |
| 11. | Biologic-ky rozložiteľný odpad | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisko |  |  |
| 12. | Iné biologicky nerozloži-teľné Odpady | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisko |  |  |
| 13. | Zmesový komunál-ny odpad | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisko |  |  |
| 14. | Odpad z trhovísk | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisok |  |  |
| 15. | Odpad z čistenia ulíc | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisko |  |  |
| 16. | Objemný odpad | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  | - |  | Úložisko. |  |  |
| 17. | Komunál-ne odpady inak nešpecifi-kované | Zneškodnenie skládkovaním | Tuhý odpad Bez potreby analýz |  |  |  | Úložisko |  |  |

Presné určenie druhov odpadov bude vypracované v prevádzkovom poriadku skládky podľa podmienok určených v rozhodnutí / návrh druhov odpadov tvorí prílohu/.

5.	Zdroje hluku / neidentifikované /

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neidentifikovaný |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je určené |  |  |  |  |  |  |

6.	Vibrácie / neidentifikované /

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neidentifikované |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |

E.	Opis miesta prevádzky a  charakteristika stavu životného

prostredia v tomto mieste.

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Kópia katastrálnej mapy |  |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Hodnotené územie patrí do nížinnej prevažne teplej klímy. Ide o vnútrokontinentálnu klímu, ktorá je charakteristická ako mierne suchá , s miernou suchou chladnou zimou.Priemerná ročná teplota podľa klimatickej stanice Trebišov dosahuje hodnozu 9 0C, priemerný ročný úhrn zrážok je 551 mm |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Hniezdisko kolónii brehuľw obyčajnej a včelárika zlatého |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Lokalita patrí do podoblasti Východoslovenská rovina, celok Ondavská rovina cca 750m od obce Sirník, resp. 600 m od rieky Ondava. Územie sa nachádza na východných svahoch kopca Moľva a z východu je ohraničené Moľvanským kanálom.Z juhozápadu je posudzované územie v kontakte so starou pieskovňou, ktorá sa sporadicky využívala pre potreby ťažby piesku. V širšie posudzovanom území vystupuje sústava mŕtvych ramien so zvyškami stromových a krovinných porastov. Západne od navrhovaného miesta sa nachádzajú vinice miestnych obyvateľov. Posudzovaná lokalita predstavuje otvorený územný celok s prevahou poľnohospodárskej pôdy a inudačného územia. V súčasnosti je daná lokalita zarastená náletom drevín. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Územie sa nachádza v hydrologickom povodí rieky Ondava, resp. v priamom kontakte Moľvianskeho kanála na jeho pravom brehu. Na tomto území sa nevykonávajú merania prietokov.. Na geologickej stavbe územia sa podielajú jemnozrné piesky ktoré po obvode lemujú vulkanické teleso Sirník-Hraň. Piesky sú silne prachovité, uľahlé, smerom do hľbky pripomínajú jemno piesčité vápnité spraše. Ich hrúbka sa pohybuje od2 do15 m, pri Hrani až 30 m.Územie je tvorené lávovými prúdmi pyroxenických andezitov a ich brekcii. Lávové časti prúdov sú tvorené tmavým celistvým andezitom s nepravidelnou blokovou až doskovitou odlučnosťou s prechodom do pórovitých brekciovitých andezitov s prejavmi argilitizácie a limonitizácie Na základe hydrogeologickej rajonizácie Slovenska územie patrí do rajónu QN 103 – Kvartér a neogén dolnej časti tokovUh, Laborec, Ondava a pravej strany Latorice..Hydrograficky patrí záujmové územie do povodia rieky Ondava. Po geologickej stránke leží lokalita vo vulkanotektonickej kotline Slánskych vrchov, vyplnenej neogénnymi sedimentami. Na lokalite prevládajú ílovité, málo priepustné sedimenty s obmedzenou infiltráciou zrážok.Priepustnejšie polohy predstavujú iba proluviále sedimenty s väčším pomerom zastúpenia štrkovej a piesčitej frakcie, kde je vyvinutý súvislý horizont podzemných vôd.Okrem infiltrácie zrážok môžu byť tieto polohy dotované prestupmi podzemných vôd zo Slánskych vrchov. Územie podmienečne vhodné na výstavbu skládky, blízkosť povrchového toku – „ potok Kašín „ |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Staré žáťaže na území prevádzky sa nenachádzajú. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Prekryv skládky a protiprašné úpravy povrchu – recirkulácia priesakovej vody |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Prekryv – po dosiahnutí pracovnej vrstvy – max 2 m Recirkulácia priesakovej vody – denne / priem.7 hod / |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znížená prašnosť povrchu skládky a obmedzenie úletov do okolitého prostredia |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Cca 75 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Ručné čistenie okolia a zber úletových frakcií odpadov z bezprostredného okolia skládky |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 50 000,- Sk |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) –

| 2.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Na skládke bude vznikať skládkový plyn, ktorý je potrebné z telesa skládky odvádzať. Súčasne s ukladaním odpadu bude zabezpečené jeho odsávanie skládky a následné spaľovanie v mobilnej stanici plynu. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Úlohou technológie je zabrániť samovoľnému nekontrolovateľnému vypúšťaniu skládkových plynov |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Pomocou tejto technológie bude únik plynu kontrolovaný a nebude viac negatívne vplývať na životné prostredie |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Účinnosť tejto techniky je počas normálnej prevádzky 100% |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov – nie sú pre činnosť skládky  stanovené

| 1.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov – nie sú pre činnosť skládky stanovené

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Kvalita podzemných vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Úložisko odpadu |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | 6 vrtov – 3 pod úložiskom v smere prúdenia podzemných vôd a 3 vrty nad úložiskom ktoré určuje nulové pozadie podzemných vôd odberovým miestom je aj zberná nádrž |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Odber vzoriek z monitorovacích vrtov a nádrže |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Kvartálne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Ručný odber vzoriek pomocou elektrického čerpadla |
| 1.7 | Sledované veličiny | Dusičnany, sírany, CHSKMn , NEL, NH4 , vodivosť pH, Hg, Cu,Pb, Ct6, As, Ni, Cr celkový, Cd, Zn |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Odber do sklenených vzorkovacích fliaš a rozbor v akreditovanom laboratóriu |
| 1.9 | Analytické metódy | Geoanalytické |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Externé služby - Certifikované laboratórium |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SP.N.Ves |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditácia MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokol o skúške, Záverečná správa |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Žiadne |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Kontrola nepriepustnosti a monitoring priesakových vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Úložisko odpadu |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Zberná nádrž |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Ručný odber vzoriek |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Kvartálne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Ručný odber vzoriek pomocou odberáka |
| 1.7 | Sledované veličiny | Dusičnany, sírany, CHSKMn , NEL, NH4 , vodivosť pH, Hg, Cu,Pb, Ct6, As, Ni, Cr celkový, Cd, Zn |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Odber do sklenených vzorkovacích fliaš a rozbor v laboratóriu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Sp.N.Ves |
| 1.9 | Analytické metódy | Geoanalytické |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Externé služby - Certifikované laboratórium |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Hydrochemické laboratórium č.55.08 Prešov |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SP.N.Ves |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditácia MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokol o skúške, Záverečná správa |
| 1.15 | Kontrola nepriepustnosti | Tesnost kontrolovaná elektronicky už v priebehu výstavby |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Topografia skládky |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Úložisko odpadu |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Geodetické merania |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1x ročne |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Meranie počas prevádzky skládky |
| 2.6 | Sledované veličiny | Štruktúra a zloženie telesa tj: Plocha prekrytá odpadom Objem a zloženie odpadu Miesto uloženia odpadu Metódy ukladania odpadu Čas a trvanie ukladania odpadu Výpočet voľnej kapacity 1x ročne – meranie sadania úrovne telesa skládky |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Meranie |
| 2.8 | Analytické metódy | Výpočet na základe meraní |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Certfikované zariadenie |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Externá služba – zabezpečená dodávateľsky |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditovaný geodet |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokol o meraní |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | V príprave |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | 25.000,- Sk |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Kombinovaný tesniaci systém v zložení : -Ochranná vrstva hr.100 mm /fr.0-8 mm/ - Drenážna vrstva hr.500 mm/ štrk fr.16-32 mm / vrátane potrubnej drenáže z rúr PE DN 200 -Ochranná piesková vrstva hr .200 mm -Ochranná geotextília (800g/m2) -tesniaca fólia hr.1,5 mm - minerálna tesniaca vrstva 2x250 mm, s koeficientom filtrácie  1.10-9 m/s | Hr. 0,100 mm Hr.200 mm 200 mm 1,5 mm 2x250 mm | Spĺňa odporúčania a parametre smernice rady ES o skládkach odpadu č.1999/31/ES |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | - | - | - |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | - | - | - |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | - | - | - |
| 1.5 | Ďalšie parametre | - | - | - |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | Úložisko odpadu. | Látky spôsobujúce skleníkový efekt : - oxid uhličitý - metán - oxid dusný - fluorované uhľovodíky | sírovodík | Nie je stanovený | Stanovený metódou plynovej chromatografie na 0,0 ppm | x |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy / nie je preukázané /

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie sú vypúšťané |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie sú pripravované |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Súčasné maximálne využitie dostupných surovín tj.- pomocných materiálov ( inertný materiál – vlastná zásobáreň ) a vody ( priesaková voda – maximálne využitie vzniknutého objemu ) |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Nie sú plánované |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez investícií |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie sú pripravované |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Maximálne súčasné využitie v súlade s prevádzkovými nárokmi |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez investícií |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | K prevádzke bude spracovaný „Plán opatrení pre prípad havárie na skládke odpadu „ schválený riaditeľom organizácie s lokalizáciou zdrojov rizík a havarijných stavov. Plán obsahuje pohotovostnú časť s plánom vyrozumenia a telefonického spojenia v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja, zloženie havarijnej komisie, organizačné opatrenia , podmienky postupu na zmiernenie rozsahu havárie a určenie prostriedkov a zariadení na likvidáciu havárie Preventívne opatrenia : - odborne zdatná a vyškolená obsluha - dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny - dodržiavanie prevádzkového poriadku - dodržiavanie predpisov o obsluhe a údržbe zariadení a strojového vybavenia - pravidelná kontrolná činnosť |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Funkčný monitorovací systém skládky Sledovanie parametrov kvality podzemných vôd a ostatných určených zložiek ŽP po uzavretí skládky Spracovaná a schválená projektová dokumentácia uzavretia a rekultivácie skládky |

5.	Opatrenia    systému environmentálneho   manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Nie sú spracované |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nie sú pripravované |  |  |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Proces rekultivácie prebieha súčasne so skládkovaním a nevyhnutné je sústrediť navážku odpadov na čo možno najmenšiu plochu, tak aby sa rýchlejšie dosiahla projektová výška v každom poli a mohlo sa začať sd rekultiváciou. Uzatvorenie sa skladá z dvoch častí – technickej a následne biologickej . Technická rieši zapuzdrenie navezených odpadov. V rámci biologickej rekultivácie bude z väčšej plochy lúčny porast a stromy. |

### L.	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |

1. Identifikačné údaje :        Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník

prevádzkovateľ :Združenie obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN, n.o. 076 05 Cejkov

IČO :   31257526

Spracovateľ projektovej dokumentácie :  REMAS Servis, s.r.o., Ľ.Fullu č.7,

Bratislava 841 05

Zodpovedný projektant : Ing.Oskar Orság

Zhotoviteľ stavby :  výberové konanie

Kapacita : 378.837 m3

Životnosť – cca 18 rokov

2. Zdôvodnenie žiadosti :  V súlade so zákonom o Integrovanej prevencii a kontrole

znečisťovania / IPKZ / - nová prevádzka

I.Etapa – začiatok :09.2007

- ukončenie 2026

Kapacita : 373.837 m3

Skládka bude budovaná v etapách ( jednotlivé polia úložiska) ako ucelená stavba.

Objektová sústava :

001 – Prípojka VN, trafostanica

002 – Komunikačné zariadenie

003 – Komunikácia

004 – Odvodnenie podložia

005 – Teleso skládky

006 – Hlavný zberač

007 – Čerpacia nádrž

008 – Zberná nádrž

009 – Požiarna nádrž

010 – Prevádzkový objekt

011 – Zásobník vody

012 – Kanalizačná nádrž

013 – Odplynenie skládky – výhľadovo

014 – Cestná váha

015 – Oplotenie skládky

016 – Záchytná priekopa

017– Rozvody NN, osvetlenie

018 – KTÚ a sadové úpravy

019 – Rekultivácia

023 – Monitoring

- Prístup na skládku riešený napojením na jestvujúcu spevnenú účelovú komunikáciu.

Odpad dovezený na skládku bude skontrolované pracovníkom skládky a odvážené. Po vyložení odpadu bude tento zhutnený do čo možno najmenšej ložnej plochy. O odovzdaní odpadu prevádzkovateľ vydá potvrdenie

- Navrhované kombinované tesnenie t.j. štrkový drén 16-32 mm , kf =10-4 m/s, hr.50 cm, piesčitá zemina hr.20 cm, fólia 1,5 mm ( v hornom svahu s výstupmi, alt. S pieskovaním – do svahu, minerálne tesnenie 2x25 cm kf=10-9m/s na zhut. Základovej škáre

- odvodnenie podložia drenážnym potrubím , uloženým v ryhe so zaústením do priekopy. Jeho hlavný význam spočíva v znížení hladiny spodnej vody ako i podchytenie súčasných výronov plytko presakujúcich povrchových vôd. Uloženie potrubia po obvode hornej päty úložiska s vyvedením pod lokalitu úložiska.

- hlavný zberač a zberná nádrž – drenážne potrubie umiestnené nad izolačnými vrstvami zachytávajúce výluhy z novo vybudovanej skládky a zavedené do zbernej nádrže cez ČN. Zberač zabezpečuje odvedenie priesakových kvapalín aj čistých dažďových vôd.  Zberná nádrž je vodonepriepustný objekt ktorý zhromažďuje infiltrované vody. Obsah zbernej nádrže musí byť zneškodňovaný v súlade s akosťou vôd, a to spätným rozstrekom  a ČOV.

- prevádzkový objekt – miestnosť obsluhy a hygienické zariadenia

- cestná váha- zariadenie na zisťovanie množstva dovezeného odpadu

- monitorovací systém -  6 vrtov v rámci HGP a IGP , 3 pod úložiskom a 3 nad úložiskom. Odberným miestom pre monitoring bude aj zberná nádrž.

Opis zdrojov znečistenia a ďalších vplyvov. Zdrojom znečistenia je samotné teleso skládky. Vplyvom dažďových vôd sa tvorí priesaková kvapalina, ktorou je dažďová voda kontaminovaná  uloženým odpadom. Táto je drenážnym systémom odvádzaná do zbernej nádrže, kde sa využíva na postrek skládky. Na skládke nebudú vypúšťané žiadne emisie do životného prostredia s výnimkou emisií spomenutých vyššie.

Opis opatrení preventívneho charakteru

K prevádzke bude spracovaný „ Plán opatrení pre prípad havárie na skládke odpadu“, schválený riaditeľom organizácie s lokalizáciou zdrojov rizík a havarijných stavov. Plán obsahuje pohotovostnú časť s plánom vyrozumenia a telefonického spojenia , zloženie havarijnej komisie, organizačné opatrenia, podmienky postupu na zamedzenie rozsahu havárie a určenie prostriedkov a zariadení na likvidáciu havárie.

Preventívne opatrenia :

- odborne zdatná a vyškolená obsluha

- dodržiavanie pracovnej a technickej disciplíny

- dodržiavanie prevádzkového poriadku

- dodržiavanie predpisov o obsluhe a údržbe zariadení a strojového vybavenia

- pravidelná kontrolná činnosť

- Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky

Postupná rekultivácia  - dva časti : - technická

- biologická

Technická rieši zapuzdrenie navezených odpadov izolačnou vrstvou zabraňujúcou prenikaniu zrážkových vôd.

Na izolačné vrstvy sa zriaďujú vrstvy kultivačné ( podornica, ornica) a tieto sa v rámci biologickej rekultivácie potom pokrývajú vegetačným krytom podľa konfigurácie okolitej krajiny.

Monitorovací systém na skládke pozostáva zo sledovania kvality podzemnej a priesakovej kvapaliny. Podzemné vody sú monitorované vrtami.

Umiestnenie prevádzky : Košický samosprávny kraj, okr.Trebišov, k.ú. Sirník. Prevádzka bude umiestnená v extraviláne obce Sirník na ľavom brehu rieky Ondava za mostom v smere  Veľké Kapušany.. Je situovaná na Východoslovenskej rovine, celok Ondavská rovina. V súčastnosti je daná lokalita zarastená náletom drevín.

### M.	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ovzdušie | Úložiská odpadu | Úložisko odpadu | - oxid uhličitý - metán - oxid dusný - fluorované uhľovodíky |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Malý zdroj znečistenia - tvorba skládkového plynu nie je dosahovaná v množstvách znečisťujúcich ovzdušie alebo umožňujúcom jeho zachytávanie na využitie. |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Skládka produkuje iba nevyhnutné množstvo vlastných odpadov / sociálne-hygienické priestory / ,prevádzkové odpady ich produkciu nie je možné znížiť. |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú stanovené, nedefinujeme. PHM – bez možnosti úpravy spotreby mechanizmov Elektricka energia – bez možnosti zníženia odberu |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú stanovené, nedefinujeme. |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola znečistenia spôsobená úletmi ľahkých frakcií odpadov – pravidelný denný zber a čistenie zachyteného odpadu na oplotení skládky. | Priebežné plnenie |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Pravidelný kvartálny monitoring kvality podzemných vôd – jednorazové merania Bude sa vykonávať v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy, ktoré nariadia rozsah monitoringu. Rozbor skládkového plynu – plynová chromatografia 2x ročne Evidencia – protokoly o odbere vzoriek a záverečné správy o hodnotení ROZSAH OZNAMOVANÝCH ÚDAJOV O PREVÁDZKE Identifikácia prevádzkovateľa 1. Názov a sídlo (miesto podnikania) prevádzkovateľa, IČO 2. Počet prevádzok (zdrojov znečisťovania) podliehajúcich integrovanému povoľovaniu 3. Kód OKEC (4 číslice)* 4. Hlavná ekonomická činnosť 5. Riadiace orgány Identifikácia prevádzky (zdroja znečisťovania) 1. Názov a umiestnenie prevádzky (adresa, číslo katastrálneho územia – CKU a súradnice prevádzky) 2. Poradové číslo prevádzky (PCP – IPKZ) 3. Poradové číslo prevádzky – zdroja znečisťovania (PCZ – NEIS) 4. Objem výroby (oznamovanie údajov nie je povinné) 5. Počet pracovných hodín ročne (oznamovanie údajov nie je povinné) 6. Počet zamestnancov (oznamovanie údajov nie je povinné) 7. Názov a číslo kategórie priemyselnej činnosti a kódu NOSE-P podľa prílohy č. 3 (ak sa v prevádzke vykonáva viac činností podľa prílohy č. 3, uvedie sa identifikácia všetkých) Údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky do ovzdušia 1. Množstvá všetkých znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky IPKZ, vypustených do ovzdušia v kg/rok Znečisťujúca látka 1 – kg/rok Znečisťujúca látka 2 – kg/rok Znečisťujúca látka N – kg/rok 2. Spôsob zistenia množstva vypustenej znečisťujúcej látky (M – meranie) ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK Znečisťujúce látky Identifikácia Ovzdušie 1. Základné znečisťujúce látky Oxid uhličitý Oxid uholnatý Kyslík Dusík Vodík metán |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

## N.	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ – Združenie obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN, n.o., 076 05 Cejkov, v zastúpení Ladislav Koščo - riaditeľ Vlastník pozemku : Združenie obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN, n.o., 076 05 Cejkov k.územie obce : Sirník v zastúpení starostom obce Viktor Kalan |

O.   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia a potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

...................................................

Podpísaný:                Ladislav Koščo            Dátum  : 17.6.2007

(riaditeľ organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:      Ladislav Koščo

Pozícia v organizácii:    Riaditeľ

### P.	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie sú |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. 1. |
|  | Áno |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Cestná doprava Posádkova správa budov Trebišov HaZZ Pozemkový úrad | Povolenie pripojenia účelovej komunikácie na cestu II.triedy-II/552(Novosad-hr. Okr. MI) v km 57 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Vyjadrenie k stavbe Stanovisko k projektu – súhlasné Rozhodnutie o odňatí poľ.pôdy natrvalo |  | 8.6.2007 2.8.2006 6.6.2007 22.2.2007 | Bez obmedzenia Bez obmedzenia Bez obmedzenia Bez obmedzenia | A2007/00722 PSB-451/2006 ORHZ -493/2007 2007/00481-Pi | 2 3. 4. 9. |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Áno |  |  |  |  |  | 10. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Áno |  |  |  |  |  | 5. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Áno |  |  |  |  |  | 6. |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zriaďovacia listina List vlastníctva Vyjadrenie krajský pamiatkový úrad Vyjadrenie SVP š.p. Registračné osvedčenie projektanta Osvedčenie Technická inšpekcia Odborné stanovisko Technická inšpekcia Prehlásenie stavebného dozora Vyjadrenie VSE ORPZ TV Vyjadrenie banský úrad Zoznam odpadov –návrh Blokové schémy |  |  |  |  |  | 7. 8. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21 22 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  | .... |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Bankový výpisč.26/2007 |  |  |  |  |  | 19. |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |