- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8397-38410/2009/Mil/750290104/Z3                                       V Košiciach, dňa 07.12.2009

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“)  podľa § 8 ods. 2 písm. b)  bod 2,  3 a  4,  písm. c)   bod 10,  písm. f) bod 3,  písm. h) bod  1  a  § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í    a   d o p ĺ ň a

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 73/5-OIPK/2005-To/75 029 01 04 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5198-31558/2008/Hut/750290104/Z1 zo dňa 29.09.2008 a  č. 7470-25264/2009/Hut/750290104/Z2 zo dňa 12.11.2009, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

- „Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno:    EKOČERGOV, a.s.

Sídlo:                      Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce

IČO:                       36 457 671

Predmetom  zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z.    o IPKZ:

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- povolenie   na   uskutočnenie   vodnej   stavby „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“,  podľa    § 8    ods. 2    písm. b)   bod 2    zákona    č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ,

- udelenie  súhlasu  na  vykonávanie   činnosti,  ktoré   môžu   ovplyvniť   stav   povrchových  vôd  a  podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2    písm. b) bod 4  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v  oblasti odpadov

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa § 8 ods. 2 písm. c)  bod 10  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f)   bod  3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e)   v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia  k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“, podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím  č. 73/5-OIPK/2005-To/750290104 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5198-31558/2008/Hut/750290104/Z1 zo dňa 29.09.2008 a  č. 7470-25264/2009/Hut/750290104/Z2       zo dňa 12.11.2009  (ďalej len „integrované povolenie“) sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočniť stavbu

„SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“

umiestnenú na pozemku parcelné  č. 1681 v katastrálnom územie Bartošovce, ku ktorému má EKOČERGOV, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo  podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 871 vydaného Správou katastra Bardejov,

stavebníkovi:

obchodné meno:    EKOČERGOV, a.s.

Sídlo:                      Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce

IČO:                       36 457 671

Stavba  „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“ (ďalej len „stavba“), ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje, podľa projektovej  dokumentácie  overenej  v  tomto  konaní sa  člení   na   nasledovné   stavebné   objekty:

SO  2       Oplotenie

SO  5       Vonkajšia kanalizácia + drenáž

SO  12     Čerpacia stanica a akumulačná nádrž

SO  15     Postrekový vodovod

SO  22     Retenčná nádrž

SO  23     Monitorovanie akosti podzemných vôd

Obec Sveržov, 086 02 Gaboltov, spoločný stavebný úrad obcí okresu Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov vydala pod  č. 222/2008 zo dňa 25.08.2008 územné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Bartošovce - dostavba retenčnej nádrže“.

Účelom stavby je zvýšenie kapacity nádrže priesakových kvapalín zo skládky nie nebezpečného odpadu  a  optimalizácia  nakladania  s  nimi.

##### Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Miroslavom Lončíkom, č. osvedčenia 3306*A*2-2, Ing. Vasilom Vachnom, č. osvedčenia 3339*A*5-3 a Ing. Dušanom Bodnárom, č. osvedčenia 0593*Z*3-2  overenej v tomto konaní,  ktorá je    neoddeliteľnou súčasťou tohto  rozhodnutia,  pre stavebníka  a obec Bartošovce. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez  predchádzajúceho  povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny  stavebný  úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
činností autorizovaným geodetom a  kartografom v  súlade s  overenou projektovou
dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
   vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
   ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov,
   ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

4.  Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
  aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života   alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
          a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)  malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a  prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                        na stavenisku  a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

5.  Stavba  bude  uskutočnená  dodávateľsky, môže  ju  uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

6.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.

7.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby,

b) označenie stavebníka,

c) označenie dodávateľa stavby,

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

e) termín začatia a ukončenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

8.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb        na stavenisku.

9. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10.  Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11.   Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

12.  Stavebník je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy boli  pred výjazdom na cestnú
 komunikáciu zbavené nečistôt.

13. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach        
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14.  Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia
      zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
      v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany 
      vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce  sa na zaobchádzanie
      s nebezpečnými látkami.

15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia
na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

16.  Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných   
znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie a je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

17.   Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných   prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

18.   Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2010.

19. Stavebník je povinný v  zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., 
pracovisko Košice k  projektovej  dokumentácii  stavby  vydanom  pod  č. 2118/3/2009                zo dňa 10.06.2009 dopracovať v projektovej dokumentácii v procese výstavby:

a)  Protokol  o určení  vonkajších  vplyvov  v  zmysle  prílohy č. N 5 STN 33 2000-5-51:2007,

b)  stupeň ochrany krytom elektrických prístrojov  v prostrediach VV3, VV2, VV5 - IP 21, IP 23 v zmysle čl. ZA 1.1 STN 33 2000-5-51:2007.

- 20.  Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len   
na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby na základe písomného návrhu stavebníka.

21.    Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.

22.   K  návrhu  na  vydanie  kolaudačného  rozhodnutia  stavby, stavebník  uvedie  súpis  zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu pripojí doklady podľa  vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

23. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  stavebník  
     predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou               
     sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a  zdokladuje splnenie podmienok 
     tohto rozhodnutia uvedených v časti „I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie 
     stavby“.

24. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“.

Mená a adresy účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II.  Mení a dopĺňa integrované povolenie

V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke časť II. integrovaného povolenia sa:

-     časť  desiateho  odstavca  textu  nahrádza  týmto  znením:

Existujúca akumulačná nádrž priesakových kvapalín o  objeme 60 m3, ktorá je umiestnená v juhovýchodnej časti areálu skládky odpadov bude nahradená novou akumulačnou nádržou             o  objeme 12 m3 a novou retenčnou nádržou o prevádzkovom  objeme  1211 m3  a  čerpacími stanicami ČS 1 a ČS 2 umiestnenými v záchytnej vani, realizovanými v  SO 12 Akumulačná nádrž a čerpacia stanica. Čerpacie stanice ČS 1 a  ČS 2 budú umiestnené  v podzemnej izolovanej železobetónovej šachte o rozmeroch 2,3 x 4,2 x 2,5 m.

ČS 1 bude určená na prečerpávanie priesakových kvapalín  z  SO 12 Akumulačná nádrž  do  SO  22  Retenčná nádrž. Z SO 22 Retenčná nádrž budú priesakové kvapaliny pomocou ČS 2 prečerpávané do rekonštruovaného SO 15 Postrekový vodovod, ktorého rozvod je vedený v jestvujúcej trase postrekového vodovodu. Súčasťou bude výmena a oprava jestvujúcich rozvodov  a dobudovanie rozvodu priesakovej kvapaliny, ktorý bude realizovaný z tlakového PE potrubia        o profile DN 110. Samotný postrek skládky odpadov bude zaistený hydrantmi DN80 s rozstupom  50 m, celková dĺžka potrubia  bude 252 m.

SO 22 Retenčná nádrž  o maximálnom  objeme 1600 m3  a   prevádzkovom  objeme  1211 m3  bude stavebno-technicky riešená ako zemná, otvorená nepriepustná nádrž vytvorená hrádzovým systémom  s nasledovným konštrukčným tesniacim systémom:

-  minerálne  tesnenie z  ílu podľa STN 838160 o  hrúbke  2 x 250 mm s  koeficientom  filtrácie                    kf  ≤ 1,0 . 10-9  m.s-1,  zhutnené na  96 %  podľa  Proctor Standart,

-  2,0 mm HDPE fólia (vysokohustotný polyetylén) bude kotevná v zákopovom rigole v korune hrádzového systému,

-  geotextília Tatratex 1 000 g.m-2,

-  vrstva piesku, resp. štrku frakcie 0 – 8 mm  o hrúbke  min. 100 mm,

-  cestné panely 200/1500/150 mm, na svahoch pneumatiky.

-   jedenásty  odstavec  textu  sa  dopĺňa  nasledovným  textom:

Puklinovo - vrstevné pramene budú z predmetného územia realizovanej  stavby  odvádzané  kanalizačným  potrubím  zo  železobetónových  rúr  DN  400  mm, uloženým v rastlom teréne pod minerálnym tesnením, ktoré bude samostatne vyústené cez štrkový zásyp do eróznej ryhy pod SO  22  Retenčná nádrž.

V bode 1.2.1 Všeobecné podmienky časť II integrovaného povolenia sa dopĺňa podmienka        č. 1.2.1.23  v nasledovnom znení:

1.2.1.23   Prevádzkovateľ  je povinný pred  uvedením  stavby  „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK

– BARTOŠOVCE – DOSTAVBA RETENČNEJ NÁDRŽE“ do trvalého užívania požiadať IŽP  Košice o zmenu  integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov podľa  § 8  ods. 2  písm. c)  bod 7  zákona          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vypracovaného v súlade so všeobecne záväzným  právnym predpisom odpadového hospodárstva a  s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 73/5-OIPK/2005-To/750290104    zo dňa 12.04.2005 v  znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5198-31558/2008/Hut/750290104/Z1 zo dňa 29.09.2008 a  č. 7470-25264/2009/Hut/750290104/Z2       zo dňa 12.11.2009 s  výnimkou zmien uvedených v časti I.  tohto rozhodnutia ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny  uvedené  v  časti  II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  § 8 ods. 2    písm. b)  bod 2,  3  a  4   písm. c)   bod 10,  písm. f) bod 3,  písm. h) bod  1  a  § 8 ods. 7 zákona        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  § 26 ods. 3 zákona  č. 364/2004 Z. z. o  vodách a  o  zmene zákona                       č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona              č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku  Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce, na základe žiadosti prevádzkovateľa EKOČERGOV, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce zo dňa 24.07.2009, ktorá bola prevádzkovateľom doplnená dňa 28.08.2009.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“ na IŽP Košice bolo správne konanie v súlade s ust. § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia je povolenie   na   uskutočnenie   vodnej   stavby   podľa    § 8    ods. 2    písm. b)   bod 2    zákona    č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ, udelenie  súhlasu  na  vykonávanie   činnosti,  ktoré   môžu   ovplyvniť   stav   povrchových  vôd  a  podzemných vôd  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov  podľa § 8 ods. 2    písm. b) bod 4  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní                  k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva  podľa § 8 ods. 2 písm. c)  bod 10  zákona            č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa   § 8  ods. 2  písm. f)  bod  3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia  k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“,  predložil nasledovné doklady:

a)  doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,50 eura,

b)   list vlastníctva č. 871 zo dňa 16.04.2009,

c)   kópia z katastrálnej mapy,

d)   projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenými osobami,

e)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

IŽP  Košice  predmetnú  žiadosť  podľa  § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ posúdil      a  v   súlade s ustanoveniami § 12  ods. 2  písm. a) zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  upovedomil prevádzkovateľa – stavebníka, známych účastníkov konania,  dotknutú obec, dotknuté orgány             o začatí konania listom  č. 8397-28549/57/2009/Mil/Z3 zo dňa 08.09.2009 a ostatných účastníkov konania verejnou vyhláškou.

IŽP Košice zároveň požiadal  dotknutú obec Bartošovce, aby v súlade  s ust. § 12 ods. 2      písm. d)   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila na svojej úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom  po dobu 15 dní:

- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke,

- výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku, výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť, informáciu, kde možno nazrieť  do žiadosti, s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované  a dôverné údaje,

a na svojej internetovej stránke

- žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,

- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

- IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  určil  lehotu  30  dní                na  podanie  prihlášok  a  vyjadrení.  V lehote do  30 dní  odo  dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci. Uvedené údaje boli obcou Bartošovce zverejnené od 17.09.2009  do 01.10.2009.

- Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 08.09.2009 oznámil začatie správneho konania  vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník - Bartošovce“, ktorej súčasťou  je konanie o  povolení  vodnej stavby  „Skládka odpadov Hertník – Bartošovce – dostavba  retenčnej nádrže“,  prevádzkovateľovi - stavebníkovi EKOČERGOV, a.s.,  Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce   na uskutočnenie predmetnej stavby,  ďalším  účastníkom konania vymedzeným                v  ustanovení § 59 stavebného zákona a   dotknutým  orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice  zároveň v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil                   na vyjadrenie  účastníkovi konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňa 18.10.2009. Zároveň zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke              a na úradnej tabuli IŽP Košice,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou         a  s  výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a  kde  možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli  IŽP Košice od 11.09.2009 do 11.10.2009 a  súčasne aj                      na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V  určenej lehote  30 dní sa verejnosť k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  zvolať verejné zhromaždenie občanov.

V lehote do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zvolal  ústne pojednávanie na deň 12.11.2009.

Na ústnom pojednávaní  konanom dňa 12.11.2009 bola v súlade s ustanoveniami § 13   ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám  posledná  možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť  sa  k  podkladom  rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním  rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia,  pripomienky a námety účastníkov konania                     a  dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané tieto vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, vyjadrenie č. BJ/2009/5105        zo   dňa 05.10.2009, v ktorom uvádza, že s  vydaním zmeny integrovaného povolenia  z hľadiska ochrany verejného zdravia súhlasí,

- Obvodný úrad životného prostredia so sídlom v Bardejove, odbor  kvality životného prostredia - ŠVS, vyjadrenie listom č. 4/2009/00868-002  zo dňa  14.06.2009,  v ktorom uvádza, že s  vydaním zmeny integrovaného povolenia z  hľadiska ochrany vodných pomerov nemá pripomienky,

- Obvodný úrad životného prostredia so sídlom v Bardejove , odbor kvality životného prostredia - ŠSOH, vyjadrenie  listom  č. 4/2009/00872-002  zo dňa  21.09.2009, v ktorom uvádza, že               s vydaním zmeny integrovaného povolenia z  hľadiska záujmov odpadového hospodárstva,  nemá pripomienky,

- Obvodný úrad životného prostredia so sídlom v Bardejove,  odbor  kvality životného prostredia - ŠSOPaK, vyjadrenie  listom  č. 2009/00875-002  zo dňa  25.09.2009, v ktorom uvádza, že               s vydaním zmeny integrovaného povolenia  z  hľadiska záujmov ochrany,  nemá zásadné pripomienky,

-  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., riaditeľstvo odštepného závodu Ďumbierska 14, 041 59 Košice, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie a  zmene integrovaného povolenia, č. 18880/2009/49230-K1 zo dňa 21.10.2009, v  ktorom uvádza že z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením nemá pripomienky,

- Technická  inšpekcia, a. s. pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, Odborné stanovisko k  projektovej dokumentácii stavby č. 2118/3/2009 zo dňa 10.06.2009, ktorom uvádza pripomienky, ktoré sú vyhodnotené v ďalšej časti tohto odôvodnenia,

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, stanovisko pre účely stavebného konania  č. p. ORHZ – 425/2009  zo dňa 03.07.2009,  v ktorom uvádza, že  k  požiarnobezpečnostnému riešeniu nemá pripomienky.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj o  povolení  vodnej stavby  „Skládka odpadov Hertník – Bartošovce – dostavba  retenčnej nádrže“,  prevádzkovateľovi - stavebníkovi EKOČERGOV, a.s.,  Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce, pripomienky a námety:

1.  Technická  inšpekcia, a. s. pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, vo svojom odbornom stanovisku k  projektovej dokumentácii stavby č. 2118/3/2009 zo dňa 10.06.2009, z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádza nasledovné zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

a)  v  projektovej  dokumentácii  dopracovať Protokol  o  určení  vonkajších  vplyvov v zmysle 
               prílohy č. N 5 STN 33 2000-5-51:2007,

b)  v  projektovej   dokumentácii   dopracovať  stupeň ochrany krytom  elektrických prístrojov 
               v prostrediach VV3, VV2, VV5 - IP 21, IP 23 v zmysle čl. ZA 1.1 STN 33 2000-5-
               51:2007.

IŽP Košice  posúdil vznesené pripomienky  a zapracoval ich do bodu  č. 19  časť Podmienky   na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a  dotknuté orgány nemali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou konania  o zmene integrovaného povolenia boli  konania podľa  § 8 ods. 2 zákona          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  o udelenie povolenia   na   uskutočnenie   vodnej   stavby,  podľa  § 8   ods. 2   písm. b)   bod  2    zákona    č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ,

- o udelenie  súhlasu  na  vykonávanie   činnosti,  ktoré   môžu   ovplyvniť   stav   povrchových  vôd  a  podzemných vôd,  podľa § 8 ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ,

- o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2    písm. b) bod 4  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v  oblasti odpadov

- o vydanie vyjadrenia v  stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa § 8 ods. 2 písm. c)  bod 10  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f)   bod  3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e)   v oblasti ochrany prírody a krajiny

- o vydanie vyjadrenia  k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná  oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky  na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 19 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ § 26 zákona                      č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v  znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  EKOČERGOV, a.s., Skládka odpadov 226,  086 42 Bartošovce

2.  Obec  Bartošovce, zastúpená starostom obce, 086 42 Bartošovce

3.  Obec Hertník, zastúpená starostom, 086 42 Hertník

4.  Ing. Dušan Bodnár, Levočská 69, 080 01 Prešov

5.  Ing. Vasil Vachna, Lomnická , 080 01 Prešov

6.  Ing. Miroslav Lončík, Jánošíková 27, 080 01 Prešov

7.  Anna Chomová, 086 42 Hertník 90

8.  Anna Čekanová, 086 42 Hetník 96

9.  Marta Stachová, Fričkovce 138, 086 42 Hertník

10.  Mária Majirská, 086 42 Hertník 9

11.  Ján Majirský Kutný, 086 42 Hertník 65

12.  Mária Harčariková, 086 42 Hertník 57

13.  Mária Mikluščáková, Bartošovce 14, 086 42 Hertník

14.  Jozef Biľ, Bartošovce 93, 086 42 Hertník

15.  Kvetoslava Macejová, Bartošovce 7, 086 42 Hertník

16.  Milan Herstek, Radničné Námestie 11/11, 085 01 Bardejov

17.  Helena Stachurová, 086 42 Hertník 105

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, Dlhý rad 16, štátna správa v odpadovom hospodárstve, 085 01 Bardejov

2. Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, Dlhý rad 16, štátna vodná správa, 085 01 
   Bardejov

3. Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, Dlhý rad 16, štátna správa ochrany prírody   a krajiny    a krajinné plánovanie, 085 01 Bardejov

4.  Obec Bartošovce, ŠSOO pre malé zdroje ZO, 086 42 Bartošovce

5.  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

6.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 180, 085 01 Bardejov

7.  Obec Sveržov, Spoločný stavebný úrad obcí,  Dlhý rad 16,  085 01 Bardejov

8.  Technická inšpekcia, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

9.  Obvodný úrad Bardejov, odbor CO a krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

11. Obvodný pozemkový úrad Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Príloha č. 3

Mená a adresy ostatných účastníkov  stavebného konania stavby :

1.  Ing. Dušan Bodnár, Levočská 69, 080 01 Prešov

2.  Ing. Vasil Vachna, Lomnická , 080 01 Prešov

3.  Ing. Miroslav Lončík, Jánošíková 27, 080 01 Prešov

4. Vlastníci pozemkov, ktorých práva k nim môžu byť povolením stavby  „SKLÁDKA ODPADOV HERTNÍK – BARTOŠOVCE – DOSTAVBA  RETENČNEJ NÁDRŽE“, umiestnenej na  pozemku parcelné č. 1681 v katastrálnom území  Bartošovce dotknuté

5.  Anna Chomová, 086 42 Hertník 90

6.  Anna Čekanová, 086 42 Hetník 96

7.  Marta Stachová, Fričkovce 138, 086 42 Hertník

8.  Mária Majirská, 086 42 Hertník 9

9.  Ján Majirský Kutný, 086 42 Hertník 65

10.  Mária Harčariková, 086 42 Hertník 57

11.  Mária Mikluščáková, Bartošovce 14, 086 42 Hertník

12.  Jozef Biľ, Bartošovce 93, 086 42 Hertník

13.  Kvetoslava Macejová, Bartošovce 7, 086 42 Hertník

14.  Milan Herstek, Radničné Námestie 11/11, 085 01 Bardejov

15.  Helena Stachurová, 086 42 Hertník 105