Číslo: 1289-9022/2007/Kas/470330306                                   Banská Bystrica dňa 18.04.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene  a   doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6, písm. c) bod 1 a bod 8 zákona o IPKZ, a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka priemyselného odpadu ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (kazeta K1)

skládka odpadov na nebezpečný odpad (kazeta K2)

(ďalej len „skládka“)

okres Žiar nad Hronom

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:             ZSNP, a.s.

Sídlo:                               Priemyselná 12

965 63 Žiar nad Hronom

IČO:                                 30 222 524

Skládka je umiestnená v katastrálnom území Horné Opatovce na parcelách číslo 167/14, 167/15, 167/16, 167/18 až 167/22, 173/2 až 173/8, 173 /11, 173/12, 173/13, 173/15, 174/8, 174/9, ktoré má prevádzkovateľ vo vlastníctve.

Skládka bola povolená a do užívania uvedená rozhodnutiami:

Stavebné povolenie:

- Rozhodnutie č. ŽP-343/1995-2 zo dňa 17.08.1995 vydané Obvodným úradom životného prostredia (ObÚŽP)v Žiari nad Hronom.

- Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia č. ŽP-818/1995-2 zo dňa 23.01.1996 vydané ObÚŽP v Žiari nad Hronom,

- Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 97/07321 zo dňa 07.07.1997 vydané Okresným úradom v  Žiari nad Hronom, odbor životného prostredia.

- Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 97/06519 zo dňa 10.07.1997 vydané Okresným úradom v Žiari nad Hronom, odbor životného prostredia.

- Rozhodnutie č. ŽP-476/1995-5 zo dňa 17.08.1995 vydané ObÚŽP v Žiari nad Hronom (povolenie vodnej stavby).

Kolaudačné povolenie:

- Rozhodnutie č. ŽP-478/1995 zo dňa 18.07.1995 vydané ObÚŽP v Žiari nad Hronom (povolenie na užívanie vodnej stavby).

- Rozhodnutie č. 98/092617 zo dňa 24.08.1998 vydané Okresným úradom v Žiari nad Hronom, odbor životného prostredia

- Rozhodnutie č. 99/14338 zo dňa 30.08.1999 vydané Okresným úradom v Žiari nad Hronom, odbor životného prostredia (povolenie na užívanie vodnej stavby).

- Rozhodnutie č. 99/14339 zo dňa 30.08.1999 vydané Okresným úradom v Žiari nad Hronom, odbor životného prostredia (povolenie na užívanie vodnej stavby).

- Rozhodnutie č. 2002/22321 zo dňa 09.12.2002 vydané Okresným úradom v Žiari nad Hronom, odbor životného prostredia (povolenie na užívanie vodnej stavby).

- Rozhodnutie č. 2003/15396 zo dňa 06.05.2003 vydané Okresným úradom v Žiari nad Hronom, odbor životného prostredia (povolenie na užívanie vodnej stavby).

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na  povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívania

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

-  povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

c)  v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou       D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- udelenie súhlasu na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy nebezpečných odpadov.

Inšpekcia súčasne podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u j e projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení skládky, vypracovanú NOVAPROJEKT s.r.o., Banská Bystrica, Ing. Miroslav Čunderlík, autorizovaný stavebný inžinier  1534 * Z * 2-2., z 10/2006.

I.        Údaje o prevádzke

A.         Zaradenie prevádzky

1.          Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)        Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

KÓD NOSE-P : 109.06

b)      Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti   vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.         Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Skládka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a  ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

3.         Zaradenie skládky odpadov:

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 233/2001 Z. z  o  odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov zaradená do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ uloženie odpadov v kazete K1 a do triedy „Skládky odpadov na nebezpečný odpad“ uloženie odpadov v kazete K2.

4.        Zaradenie do systému enviromentálneho manažérstva:

Prevádzka je zaradená do systému enviromentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je   držiteľom certifikátu ISO 14001.

B.    Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika a organizácia prevádzky

  - 1.1       Dátum začatia prevádzkovania skládky: September 1998

Predpokladaný dátum ukončenia činnosti:

I. etapa skládky: kazeta K1 na ostatný odpad cca 2030

kazeta  K2 na nebezpečný odpad  31. 12. 2008

1.2       Umiestnenie skládky:

Skládka odpadov sa nachádza v katastrálnom území bývalej obce Horné Opatovce, cca 1 000 m od priemyselného areálu ZSNP a.s., Žiar nad Hronom.

1.3      Projektová kapacita skládky:

I. etapa  167 376 m3 : kazeta K1 na ostatný odpad 78 774 m3

kazeta K2 na nebezpečný odpad 88 602 m3

2.         Opis prevádzky:

2.1       Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov:

Skládka priemyselného odpadu ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom bola zrealizovaná v roku

1998 ako skládka osobitného určenia podľa podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, ktoré boli v tom čase v platnosti. Skládka je povolená ako zariadenie na zneškodňovanie ostatných odpadov a  nebezpečných odpadov. Teleso skládky tvoria dve samostatné kazety: K1 na ukladanie ostatných  odpadov a  K2 na ukladanie nebezpečných odpadov, ktoré  majú rovnaké konštrukčné riešenie tesnenia dna a svahov. Nakoľko zrealizované teleso kazety K2 na nebezpečné odpady nespĺňa v súčasnosti všetky stavebné a  technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov podľa platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, môže byť kazeta K2 prevádzkovaná na ukladanie nebezpečných odpadov len             do  31. 12. 2008.

Prístup na skládku je zabezpečený príjazdovou komunikáciou, odbočkou z cesty          I. triedy I/66 Žiar nad Hronom - Žarnovica. V areáli skládky je vybudovaná spevnená komunikácia. Areál skládky je osvetlený a oplotený 2,5 m vysokým pozinkovaným pletivom. V čase mimo prevádzky skládky je areál zabezpečený proti vstupu cudzích osôb strážnou službou.	ss	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pri vstupnej bráne do areálu skládky je osadená informačná tabuľa. Vo vstupnej časti skládky sa nachádza vrátnica, prevádzkový objekt a mostová váha. Prevádzkový objekt pozostáva zo sociálnej časti, hygienickej časti a miestnosti na spracovanie odobratých vzoriek odpadov. Mostová váha umožňuje váženie preberajúceho odpadu. Kontrola váženia a  evidencia odpadov je vykonávaná elektronicky cez počítač, ktorý je umiestnený na vrátnici. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla s odpadom a vizuálnej kontrole je odpad z  vozidla vyložený  na určenú plochu na telese skládky. Pred prvou dodávkou nebezpečného odpadu sa vykonáva analytická kontrola  podľa rozsahu analýzy stanovenej v prevádzkovom poriadku skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a  prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka nachádzajúceho sa v blízkosti areálu skládky a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Vo vstupnej časti areálu skládky sa tiež nachádza zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, prístrešok pre kompaktor a buldozér, a plocha na kontrolu dovezených odpadov.

Prístrešok pre kompaktor a buldozér slúži na ich garážovanie. Prístrešok je prízemný, plechový objekt s betónovou podlahou.

Plocha na kontrolu dovezených odpadov je využívaná vtedy, keď prevádzkovateľ potrebuje vizuálne overiť údaje o prevzatých odpadoch pred ich uložením na teleso skládky. Kontrolná plocha je betónová, ohraničená z  troch strán oceľobetónovým múrikom o výške 1,0 m. Plocha je  vyspádovaná  do vpuste v strede  plochy, prípadné úniky sú odvedené potrubím do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, komora  č. 2.

Všetky prevádzkové objekty sú umiestnené na ploche prevádzkového dvora, ktorého nezastavané časti sú vybetónované.

Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní skládky, sú buď zneškodňované na skládke v  kazete K2, alebo sú odovzdané na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenej osobe. Nebezpečné odpady, ktoré nie sú uložené na skládku, sú buď priamo odovzdané oprávnenej osobe, alebo sú dočasne uložené v sklade nebezpečných odpadov. Sklad je murovaný objekt s oceľovou strešnou konštrukciou a plechovou krytinou. Podlaha skladu je zhotovená z vrstiev: železobetónová doska, na ktorej je uložená geotextília, fólia  vyhovujúca z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd a geotextília. Podlaha skladu je vyspádovaná do bezodtokových žľabov, ktoré plnia funkciu záchytnej nádrže. Sklad je rozdelený na jednotlivé boxy, v ktorých sú skladované jednotlivé druhy nebezpečných odpadov vo vhodných obaloch.

2.2       Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Tesniaci systém dna a stien kazety K1 na ukladanie ostatných odpadov a kazety K2 na ukladanie nebezpečných odpadov má rovnaké konštrukčné zloženie.

Geologickú bariéru tvoria ílovité sedimenty s  vrstvou priepustných zemín  s koeficientom filtrácie, ktorá nespĺňa požiadavku kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1. Geologická bariéra je doplnená o minerálnu vrstvu hrúbky 0,60 m zhutneného ílu s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1. Na minerálnej vrstve je uložená fólia z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len „HDPE“) o hrúbke 2,0 mm a  na nej vrstva ochrannej geotextílie. Pod fóliou je  uložený monitorovací systém včasného varovania SENZOR, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesnenia telesa skládky. Nakoľko v súčasnosti platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve určujú pre skládky na zneškodňovanie nebezpečných odpadov hrúbku fólie 2,5 mm, tesnenie kazety K2 nevyhovuje pre zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Kazeta K1 je oddelená od kazety K2 prepážkou P2 - hrádzou o dĺžke 170 m, ktorá je riešená ako komunikácia pre vjazd vozidiel do kazety K1 a  K2. Výška hrádze je      2,0 m, šírka v korune hrádze je 5,0 m a v päte hrádze 12,0 m. Na  svahoch hrádze a na korune hrádze je uložená fólia z HDPE  hrúbky 2,0 mm a geotextília. Na korune je  geotextília prekrytá ílom o hrúbke 300 mm, na ktorom je položený cestný panel uložený do štrkového lôžka hrúbky 200 mm.

2.3       	Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín, povrchových vôd  a vôd z povrchového odtoku:

1) Drenážny systém na zachytávanie a  odvádzanie priesakových kvapalín z telesa kazety K1 a K2 je vybudovaný z plošnej drenážnej vrstvy a drenážneho potrubia. Drenážna vrstva uložená na geotextílii  je zo štrku frakcie 16-32 mm o hrúbke 0,30 m.

Drenážne potrubie D1 v kazete K1

V telese kazety K1, pri päte hrádze - prepážky P2 je uložené drenážne potrubie D1 o dĺžke 195 m z HDPE o priemere 225 mm s pozdĺžnym spádom 1%. Potrubie je v telese skládky perforované a obalené geotextíliou. Na začiatku drenážneho potrubia je vybudovaná preplachovacia šachta umiestnená za obvodovou hrádzou, ktorá ohraničuje kazety K1 a K2 v hornej časti skládky. Na trase potrubia v telese skládky sú vybudované štyri revízne betónové šachty, ktoré umožňujú revíziu drenážneho potrubia. Za obvodovou hrádzou, ktorá ohraničuje kazety K1 a K2 v spodnej časti skládky, pokračuje neperforované drenážne potrubie do šachty, ktorá sa nachádza pred akumulačnou nádržou priesakových kvapalín. V šachte na drenážnom potrubí je osadený ventil za účelom možnosti uzatvorenia drenážneho potrubia. Z uzatváracej šachty pokračuje drenážne potrubie do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, do komory č. 1 pre priesakové kvapaliny odvedené z  kazety K1.

Drenážne potrubie D2 a D3 v kazete K2

V kazete K2, pri päte na opačnej strane hrádze - prepážky P2, je  uložené drenážne potrubie D2 o dĺžke 194,5 m. Drenážne potrubie D2 je konštrukčne zhotovené tak, ako drenážne potrubie D1. Začiatok potrubia je v  preplachovacej šachte, pokračuje telesom kazety K2 do uzatváracej šachty, za ktorou je vybudovaný sorpčný lapač olejov LO (S) 5/2S s maximálnym výkonom čistenia 5 l.s-1 privádzaných priesakových kvapalín znečistených voľnými ropnými látkami. Následne je drenážne potrubie zaústené do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, do komory č. 2 pre priesakové kvapaliny odvedené z kazety K2.

Okrajom kazety K2 je vybudované drenážne potrubie D3 o dĺžke 202 m. Drenážne potrubie D3 je konštrukčne zhotovené tak, ako drenážne potrubie D1 a  D2.               Na začiatku drenážneho potrubia je vybudovaná preplachovacia šachta, umiestnená za hornou obvodovou hrádzou skládky. Na trase potrubia v telese skládky nie sú vybudované revízne betónové šachty. Za dolnou obvodovou hrádzou skládky je   drenážne potrubie zaústené do uzatváracej šachty, za ktorou je vybudovaný sorpčný lapač olejov LO (S) 5/2S s maximálnym výkonom čistenia 5 l.s-1 privádzaných priesakových kvapalín znečistených voľnými ropnými látkami. Následne drenážne potrubie pokračuje do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, do komory č. 3 pre priesakové kvapaliny odvedené z kazety K2.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je situovaná severozápadne od  plôch na ukladanie odpadov. Pozostáva z  troch samostatných komôr. Nádrž je vybudovaná ako otvorená nádrž. Dno nádrže tvorí železobetónová doska hrúbky 500 mm z vodotesného betónu, uložená na štrkovom lôžku a podkladovom betóne. Steny nádrže sú z vodotesného betónu hrúbky 500 mm. Z vonkajšej strany je nádrž natretá penetračným a asfaltovým náterom. Z vnútornej strany je nádrž izolovaná PEHD fóliou hrúbky 3 mm. Po obvode je celá nádrž opatrená zábradlím výšky 1000 mm.

Komora č.1, do ktorej sú odvedené priesakové kvapaliny z  kazety K1, má 	obdĺžnikový pôdorys  20,5 m x 15 m,  objem komory je 750 m3.

Komora č. 2, do ktorej sú odvedené priesakové kvapaliny z kazety K2, má obdĺžnikový pôdorys 13,5 m x 15 m, objem komory je 480 m3.

Komora č. 3, do ktorej sú odvedené priesakové kvapaliny z kazety K2, má lichobežníkový pôdorys 10,5 až 19 m x 15 m, objem komory je 550 m3.

Čerpacia stanica a protiprašný systém

Čerpacia stanica slúži ako zdroj tlakovej vody pre zavlažovanie jednotlivých kaziet skládky. Ide o murovaný objekt  situovaný  pri komore č. 1 pre priesakové kvapaliny z kazety K1 pre ukladanie ostatných odpadov, nakoľko pre zavlažovanie sa využívajú len priesakové kvapaliny vznikajúce v kazete K1. V objekte sú umiestnené tri  ponorné čerpadlá v samostatných betónových, izolovaných šachtách.  Z akumulačnej nádrže, z  komory č. 1 sú priesakové kvapaliny cez prívodné potrubie priemeru        110 mm privádzané k ponorným čerpadlám. Priemerný odber vody je zaistený pri chode jedného čerpadla, špičkový odber pri chode dvoch čerpadiel. Tretie čerpadlo je rezervné. Čerpané množstvo priesakových kvapalín je merané indukčným prietokomerom umiestneným na potrubnom kanáli, ktorý spája výtlačné potrubia z jednotlivých čerpadiel. Namerané hodnoty sú vyhodnotené v zariadení umiestnenom v čerpacej stanici. Ochrana čerpadiel proti chodu nasucho pri poklese hladiny priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži pod nastavenú minimálnu hladinu 0,4 m  od dna nádrže je zabezpečená pomocou plavákového snímača osadeného v nádrži priesakových kvapalín. Maximálna hladina priesakových kvapalín je 1,8 m od dna nádrže. Snímanie výšky hladiny priesakových kvapalín je svetelne vyhodnotené na monitorovacom paneli v objekte čerpacej stanice. Potrubný kanál priemeru 100 mm prechádza prestupovým otvorom do vonkajšieho priestoru, kde je napojený na vonkajší tlakový rozvod protiprašného systému. Protiprašný systém sa rozdeľuje na dve vetvy A a B, ktoré tvoria rozvodné potrubia z PVC priemeru 100 mm. Z vetvy A aj z vetvy B sú dve odbočky vyvedené na teleso kazety skládky. Odbočné potrubie je z  PVC priemeru 80 mm a končí uzáverom na napojenie závlahových hydrantov a prenosného potrubia na kropenie telesa.

Tento systém slúži aj ako protipožiarny pre prípad samovznietenia skládky.

Doprava priesakových kvapalín do chemickej úpravne vôd (ďalej len „CHÚV“)           v areáli ZSNP a.s.

Priesakové kvapaliny z kazety K2 na ukladanie nebezpečných odpadov sú sústredené v  komore č. 2 a  č. 3 akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Čistenie týchto  priesakových kvapalín sa vykonáva v zariadení CHÚV, ktoré sa nachádza v areáli ZSNP a.s. Žiar nad Hronom. Priesakové kvapaliny z  komory č. 1, ktoré nie sú využívané na kropenie skládky, sú tiež prečerpávané do CHÚV.

Každá komora č. 1, č. 2 a č. 3 je prepojená cez záchytnú mriežku na stene nádrže  potrubím PEHD priemeru 110 mm do  armatúrnej  šachty o rozmeroch 1,5 m x 1,5 m, v ktorej je osadená elektroklapka a v prípade poruchy aj ručne ovládaná klapka, umožňujúca vypustenie nádrže priesakových kvapalín. Potrubie z  armatúrnej šachty je vyústené do spádovej betónovej šachty, odkiaľ sú priesakové kvapaliny odvádzané potrubím PEHD priemeru 110 mm do prečerpávacej stanice. Prečerpávacia stanica je podzemná, betónová, izolovaná nádrž, v ktorej je osadené jedno ponorné čerpadlo. Napojenie čerpadla na elektrickú energiu je z objektu čerpacej stanice. Čerpadlo je chránené proti chodu naprázdno plavákovým snímačom výšky hladiny a ultrazvukovým snímačom výšky hladiny osadenými v prečerpávacej stanici. Množstvo čerpaných priesakových kvapalín je merané indukčným prietokomerom osadeným na výtlačnom potrubí v samostatnej betónovej šachte vedľa prečerpávacej stanice. Množstvo prečerpaných priesakových kvapalín je zaznamenané na vyhodnocovacom zariadení osadenom na paneli v čerpacej stanici. Výtlačné potrubie prečerpávacej stanice z PEHD potrubia priemeru 100 mm je uložené v zemi. Trasa výtlačného potrubia vedie z areálu skládky do areálu závodu ZSNP a.s. Žiar nad Hronom. V areáli závodu vedie trasa potrubia v zemi až k existujúcemu potrubnému mostu, po ktorom je potrubie vedené do budovy CHÚV. V budove vedie trasa potrubia popod strop až  k dvom reakčným nádržiam o objeme 2 x 10 m3 , kde sa potrubie rozdeľuje. Na obidvoch vetvách potrubia pred reakčnými nádržami sú osadené elektroklapky aj ručné klapky. V celej trase vedľa výtlačného potrubia je položený v pieskovom lôžku v plastovom potrubí kábel pre ovládanie činnosti prečerpávacej stanice s využitím riadiaceho systému vo velíne CHÚV. Prečerpávanie priesakových kvapalín môže prebiehať v režime automatickom alebo  ručnom v závislosti na stanovení režimu na ovládacom paneli. Obsluha vo velíne CHÚV sleduje hladinu priesakových kvapalín v prečerpávacej stanici a stav naplnenia jednotlivých reakčných nádrží v CHÚV. V prípade, že niektorá komora v nádrži priesakových kvapalín je naplnená nad 0,4 m od dna nádrže, priesakové kvapaliny samospádom pretekajú cez záchytnú mriežku do prepojovacieho potrubia a do armatúrnej šachty, v ktorej sú elektroklapky otvorené, následne do spádovej šachty a do prečerpávacej stanice. Keď v prečerpávacej stanici priesakové kvapaliny dosiahnu nastavenú zapínaciu výšku hladiny 1,5 m od dna nádrže, automaticky sa zapne ponorné čerpadlo a priesakové kvapaliny sú výtlačným potrubím prečerpávané do zvolenej reakčnej nádrže v CHÚV. Po naplnení reakčnej nádrže obsluha vo velíne uzatvorí elektropklapky a čerpanie je zastavené. Samotnú úpravu priesakových kvapalín zabezpečuje závod ENEVIA a.s.(bývalý závod Energetik ZSNP a.s. Žiar nad Hronom). Priesakové kvapaliny po chemickom prečistení sú využívané ako technologické vody pre potreby technologických zariadení závodu ZSNP a.s. Žiar nad Hronom. Činnosť CHÚV je zahrnutá do samostatného integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku závodu ENEVIA a.s., Žiar nad Hronom.

2) Z územia nad I. etapou skládky sú neznečistené vody z povrchového odtoku odvedené tromi drenážnymi flexibilným potrubiami z  PVC priemeru 100 mm o celkovej dĺžke 190 m do vtokového objektu, ktorý je vybudovaný v betónovom rigole ohraničujúcom hornú hrádzu kazety K1 a K2 z vonkajšej strany. Vody z povrchového odtoku sú z vtokového objektu odvedené plným potrubím z PEHD priemeru 315 mm cez teleso kazety K1 do výpustného objektu, do ktorého sú zaústené všetky vody z povrchového odtoku z areálu skládky. Výpustný objekt sa nachádza pred vyústením vôd z povrchového odtoku do Opatovského potoka, ktorého správcom je prevádzkovateľ. Výpustný objekt je opatrený zariadením na odstránenie plávajúcich látok.

Neznečistené vody z  povrchového odtoku z  východnej a  juhovýchodnej časti skládky zachytáva spevnený betónové rigol, ktorý je  vyústený cez výpustný objekt do Opatovského potoka.

Západnou časťou skládky je vedená preložka Opatovského potoka. Preložkou Opatovského potoka je odvedený pôvodný povrchový tok z územia skládky a tiež vody z povrchového odtoku zo západnej časti skládky. Celková dĺžka preložky potoka je 600 m.

Vody z povrchového odtoku z  prevádzkového dvora skládky sú odvedené kanalizačnou sieťou. Vetva č. 1 odvádza vody zo striech prevádzkových objektov potrubím z PVC priemeru 200 mm s vyústením cez výpustný objekt do Opatovského potoka. Vetva č. 3 odvádza vody z prevádzkového dvora potrubím z PVC priemeru 200 mm cez odlučovač ropných látok KX-10 s maximálnym výkonom čistenia           10 l.s-1 do Opatovského potoka. Vetva č. 4 odvádza vody z kontrolnej plochy potrubím PVC priemeru 200 mm do komory č. 2 akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

2.4       Voda používaná na sociálne a prevádzkové účely:

1) Prevádzková budova a vrátnica sú zásobované úžitkovou vodou z jestvujúceho vodovodu. Kanalizačná vetva č. 2 odvádza splaškové vody z objektov potrubím          z  PVC priemeru 200 mm do podzemnej, železobetónovej, vodotesnej žumpy o objeme 30 m3 nachádzajúcej sa za plochou na kontrolu odpadov. Obsah žumpy je zneškodňovaný u oprávnenej osoby.

2) Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov slúži na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky. Zariadenie na čistenie je vybudované ako dvojstupňové. Prvý stupeň tvorí mechanické otriasanie kolies prejazdom po konštrukcii vytvorenej zo železobetónovej plochy, v ktorej sú uložené drevené prahy. Druhý stupeň je čistenie postrekom úžitkovou vodou. Čistenie postrekom sa vykonáva na izolovanej železobetónovej ploche, ktorá je vyspádovaná do stredového žľabu, z  ktorého je voda odvedená potrubím priemeru 150 mm cez odlučovač ropných látok KX-10 s maximálnym výkonom čistenia  10 l.s-1 do nádrže úžitkovej vody. Prečistená voda z nádrže sa opätovne používa na postrek dopravných prostriedkov. Postrek sa realizuje čerpadlom s tlakovou hadicou.

2.5       Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

V telese kazety K1 ukladaním odpadov vzniká skládkový plyn, ktorý samovoľne uniká do ovzdušia. V telese kazety K2 meranie nepotvrdilo tvorbu skládkového plynu.

  - Požiadavky na monitorovanie vplyvu skládky:

- Monitorovanie tesniaceho systému telesa kazety K1 a kazety K2 je zabezpečené kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie.

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

Vrt PV 2 –  pod skládkou

Vrt PV 3 –  pod skládkou

Vrt PV 7 –  nad skládkou

- Akumulačná nádrž priesakových kvapalín, meranie množstva priesakových kvapalín prietokomerom, odber vzoriek a analýza zloženia priesakových kvapalín.

- Monitorovanie zloženia povrchových vôd v preložke Opatovského potoka nad telesom a pod telesom skládky.

- Monitorovanie tvorby skládkových plynov v kazete K1 a v kazete K2.

- Topografia skládky – údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

- 2.7      	Opis navrhovaného uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky:

- Celková rekultivovaná plocha telesa kazety K1 bude 21 713 m2.

- Celková rekultivovaná plocha telesa kazety K2 bude 13 853 m2.

Návrh uzatvorenia a rekultivácie kazety K1 na ukladanie ostatných odpadov:

- - odplyňovacia vrstva zo štrku frakcie 16 - 32 mm hrúbky 0,3 m,

-  minerálna  tesniaca vrstva 0,50 m  s  koeficientom  filtrácie kf  ≤ 1,0 .10-9 m.s-1,

-  drenážna vrstva zo štrku frakcie 16 - 32 mm, hrúbky 0,5 m,

-  pokryvná rekultivačná vrstva zeminy a a vegetačný kryt hrúbky 1,0 m.

- V rámci rekultivácie telesa kazety K1 bude vybudovaných 8 odplyňovacích šachiet na odber skládkového plynu.

Návrh uzatvorenia a rekultivácie kazety K2 na ukladanie nebezpečných odpadov:

- -  minerálna  tesniaca vrstva 0,50 m  s  koeficientom  filtrácie kf  ≤ 1,0 .10-9 m.s-1,

-  fólia HDPE hrúbky 2,5 mm

-  geotextília

-  drenážna vrstva zo štrku frakcie 16 - 32 mm, hrúbky 0,5 m,

-  pokryvná rekultivačná vrstva zeminy a a vegetačný kryt hrúbky 1,0 m.

- V rámci rekultivácie telesa skládky nebude vybudovaná odplyňovacia vrstva a ani odplyňovacie šachty na odber skládkového plynu, nakoľko v tejto kazete nie sú ukladané biodegradovateľné odpady.

- Podmienky povolenia

- A.      Podmienky prevádzkovania

- 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto   povolení.

1.2    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.3     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.4    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.5     	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6     	Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten  držiteľ u  koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).

1.7       Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

1.8      Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

1.9     	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s  obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu oboznámenia zamestnancov spísať zápis.

1.10  	Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a podľa  potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brány musia byť mimo prevádzky skládky zamknuté. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.12     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)        	opotrebované pneumatiky a  drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov  a   pneumatík  s  väčším  vonkajším priemerom  ako 1 400 mm,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)       	biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a  z  cintorínov a ďalšej zelene z  pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.13   Prevádzkovateľ môže prevziať odpad, len ak mu držiteľ odpadu s každou dodávkou  odpadu predloží:

- doklad o druhu dodaného odpadu,

b)         sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,

c)    údaj o  vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu v rozsahu určenom v         prevádzkovom poriadku zariadenia.

1.14     Prevádzkovateľ musí pri dodávke odpadu do zariadenia:

a)    skontrolovať kompletnosť a  správnosť požadovaných dokladov a  údajov   uvedených v bode 1.13,

b)        vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,

c)  	vykonať vizuálnu  kontrolu  dodávky  odpadu  s  cieľom overiť deklarované     údaje  o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

d)    podľa  potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné odbery vzoriek a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, vzorky je potrebné uchovávať najmenej 1 mesiac,

e)        zaevidovať prevzatý odpad.

1.15     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.16   Prevádzkovateľ môže prevziať odpady inak nešpecifikované (odpad s katalógovým číslom končiacim dvojčíslom 99) len na základe predloženého údaju o vlastnostiach a zložení odpadu (protokol z analytickej kontroly).

1.17     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpady ukladať do prevádzkových sektorov podľa prevádzkového poriadku,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím mechanizmom.

1.18    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.19    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním   ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.20   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.21   	Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať pracovnú plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti.

- 1.22  		Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubia na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačnú nádrž priesakových kvapalín podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.23   	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať objekt čerpacej stanice s  protiprašným  systémom a dopravu priesakových kvapalín do CHÚV v ZSNP a.s. podľa podmienok vypracovaných v manipulačno – prevádzkovom poriadku.

1.24   	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať dvojstupňový sorpčný lapač olejov typu LO(S)/2S 15 a odlučovač ropných látok typu KX – 10 v súlade s technicko – dodacími podmienkami a návodom na obsluhu a údržbu, ktoré sú dané výrobcom zariadenia.

1.25     Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo priesakových kvapalín prečerpaných do CHÚV v ZSNP a.s.

1.26     Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím.

Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.27   Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

1.28    	Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby vyčistiť zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok, ktoré je zabudované v miestach,  kde  vody  z  povrchového odtoku opúšťajú areál skládky.

1.29  Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti     akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na splaškové vody odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše dátum vykonania skúšky.

1.30     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.31     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.32  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

- 1.33   Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

1.34  Prevádzkovateľ zmluvne zaviaže držiteľov odpadov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

- 2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1     	Skládka  je   prevádzkovaná  v  pracovných  dňoch (pondelok až piatok) v  čase          od  6,30 hod. do 13,30 hod.

2.2       Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

2.3       V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

- 3.         Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

  - Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať:

1/ v kazete K1 ostatné odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia

2/ v kazete K2 nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

3.2       Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

3.3      	Prevádzkovateľ môže v kazete K1 skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES  (Ú. v. EÚ L 011, 16.1.2003).

3.4	V kazete K1 môžu byť skládkované  „stabilizované“ nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov uvedené v prílohe bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES    (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003)

3.5   Prevádzkovateľ môže v kazete K2 skládkovať iba nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii nebezpečných odpadov a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a súčasne spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.4 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES         (Ú. v. EÚ L 011, 16.1.2003)

4.         Odber vody

- 4.1    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie odberu vody z miestneho vodovodu       meradlom na tento účel určeným (vodomerom).

- 4.2    Prevádzkovateľ je povinný zapísať do prevádzkového denníka jedenkrát za mesiac  množstvo odobratej vody z miestneho vodovodu.

- B.       Emisné limity

- 1.         Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity vzhľadom na charakter zdroja sa neurčujú.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

  - Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

2.2       Splaškové odpadové vody

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové odpadové vody vzhľadom na spôsob nakladania s nimi sa neurčujú.

2.3       Vody z povrchového odtoku

a) Vody z povrchového odtoku sú vypúšťané diskontinuálne (v čase zrážok a krátko po ich ukončení) pravostranne do preložky Opatovského potoka.

b) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku vypúšťaných do povrchového toku sa neurčujú.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.

- C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

1.    	Teleso kazety K2 na ukladanie nebezpečných odpadov nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Opatrenia na odstránenie nedostatkov nie je možné technicky vykonať, preto prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie kazety K2 najneskôr 31. 12. 2008.

2.    Prevádzkovateľ vykoná prostredníctvom oprávnenej osoby skúšku nepriepustnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na splaškové vody odborne spôsobilou osobou v lehote do  30. 06. 2007.

3.     	Prevádzkovateľ predloží inšpekcii doklad o vykonaní skúšky nepriepustnosti akumulačnej nádrže a žumpy.

- Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

      - Nakladanie s  nebezpečnými odpadmi na skládke, ktoré prevádzkovateľ preberá od iných držiteľov odpadov a preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zneškodňovania

  - Prevádzkovateľ je oprávnený s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 2 tohto  rozhodnutia:

- nakladať za účelom zneškodňovania nebezpečných odpadov v kazete K2

- prepravovať nebezpečné odpady cestnou nákladnou dopravou od iných pôvodcov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica).

1.2    	Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať a prepravovať nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 2 len do 31. 12. 2008 v závislosti na prevádzkovaní kazety K2 na nebezpečný odpad.

1.3	Prevádzkovateľ môže prepravovať maximálne 20 000 ton za rok nebezpečných odpadov za účelom zneškodňovania na skládke od držiteľov odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia (ObÚ ŽP) Banská Štiavnica.

1.4   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade     s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

1.5    	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných odpadov.

1.6    	Ak prevádzkovateľ nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (povinnosť dopravcu viď § 20 ods. 5 písm. b) citovaného zákona).

1.7   	Pri preprave musia byť nebezpečné odpady zabalené, resp. uložené  vo vhodnom obale a riadne označené podľa osobitného predpisu.

1.8    		Pri preprave nebezpečných odpadov musí byť súčasťou sprievodných dokladov sprievodný list, identifikačný list nebezpečného odpadu a opatrenia pre prípad havárie.

1.9     Cestná preprava nebezpečných odpadov sa nemôže vykonávať po úsekoch pozemných    komunikácii označených podľa vyhlášky MV SR č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách dopravnými značkami B14 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad a B15 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

2.      	Nakladanie s  ostatnými a nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi vlastnou činnosťou prevádzky a preprava nebezpečných odpadov z  prevádzky za účelom ich odovzdania oprávnenej osobe

2.1   Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v  spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

2.3       Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke     č. 1, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe skládky:

Tabuľka č.1

| P.č. | Katalógové Číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08 01 11 | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 2. | 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 3. | 13 05 01 | tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja a vody | N |
| 4. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 5. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 6. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 7. | 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 8. | 19 08 13 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov maximálne 500 ton/rok |  |  |  |

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky,   ako pôvodcovi, je povinný zneškodňovať na kazete K2 do 31.12.2008 alebo ich odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

2.5      	Prevádzkovateľ je oprávnený prepravovať nebezpečné odpady 13 02 05, 16 02 13,     16 06 01 uvedené v tabuľke č. 1 cestnou nákladnou dopravou zo skládky k oprávnenej osobe na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

2.6	Prevádzkovateľ môže prepravovať maximálne 200 ton za rok nebezpečných odpadov k oprávnenej osobe.

2.7   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade     s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

2.8   	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných odpadov.

2.9   	Ak prevádzkovateľ nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (povinnosť dopravcu viď § 20 ods. 5 písm. b) citovaného zákona).

2.10   	Pri preprave musia byť nebezpečné odpady zabalené, resp. uložené  vo vhodnom obale a riadne označené podľa osobitného predpisu.

2.11   		Pri preprave nebezpečných odpadov musí byť súčasťou sprievodných dokladov sprievodný list, identifikačný list nebezpečného odpadu a opatrenia pre prípad havárie.

2.12    Cestná preprava nebezpečných odpadov sa nemôže vykonávať po úsekoch pozemných    komunikácii označených podľa vyhlášky MV SR č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách dopravnými značkami B14 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad a B15 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

2.13   Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je     oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi ako pôvodca odpadov po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia, v ktorom bol udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

2.14    Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na    nakladanie s  nebezpečnými odpadmi o  predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

  - Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho inšpekcii na schválenie do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom 	denníku.

2.	Zabezpečiť, ak to ukladanie odpadu umožňuje, aby bolo ukladanie a hutnenie 	odpadu  realizované  spôsobom  tlačenia a upravovania odpadu  smerom nadol alebo v

rovine, čím sa zníži spotreba nafty a pomocných surovín (olejové a mazacie náplne).

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v havarijnom pláne na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia, v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby, uložiť do skladu nebezpečných odpadov a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu, miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).

  - Drenážne potrubie môže prevádzkovateľ uzatvoriť pomocou uzatváracieho ventilu len vo výnimočných prípadoch, keď by mohlo dôjsť v dôsledku nepredvídanej poruchy k preplneniu akumulačnej nádrže priesakových kvapalín alebo inému havarijnému stavu.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa havarijného plánu.

  - Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Skládka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

  - Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa neurčujú, prevádzka nevplýva na zhoršenie kvality ovzdušia v oblasti Žiar nad Hronom , v ktorej je zvýšená úroveň znečistenia ovzdušia tuhými časticami.

  - Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

      - Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest (meracie sondy) zisťovať jedenkrát ročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

  - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom     denníku.

      - Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd

  - Kontrola emisií priesakových  kvapalín, podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- (2)        Podzemné vody:

Vrt PV 2 –  pod skládkou

Vrt PV 3 –  pod skládkou

Vrt PV 7 –  nad skládkou

(3)        Povrchové vody:

Preložka Opatovského potoka – monitorovanie nad skládkou  a pod ňou.

- 2.2      Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

    - jedenkrát za mesiac zaznamenať v prevádzkovom denníku množstvo priesakových kvapalín, ktoré sú prečerpané na CHVÚ a tiež použitých na kropenie skládky na základe odpočítania na prietokomeroch

b) 	analyzovať parametre v odobratých vzorkách z  odberného miesta akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustné látky (RL), CHSKcr, amoniakový dusík (N-NH4),  nepolárne extrahovateľné látky (NEL),

tretí štvrťrok doplniť monitoring o ukazovatele:

aniónaktívne tenzidy, fenoly, fluoridy, olovo (Pb), nikel (Ni), chróm (Cr), kadmium (Cd), ortuť (Hg), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU),

- Podzemné vody:

a)  štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch,

b) analyzovať  parametre v odobratých vzorkách z vrtov:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustné látky (RL), CHSKcr, amoniakový dusík (N-NH4),  nepolárne extrahovateľné látky (NEL),

tretí štvrťrok doplniť monitoring o ukazovatele:

aniónaktívne tenzidy, fenoly, fluoridy, olovo (Pb), nikel (Ni), chróm (Cr), kadmium (Cd), ortuť (Hg), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU),

- Povrchové vody:

- analyzovať zloženie povrchovej vody v odobratých vzorkách nad telesom   skládky a pod skládkou:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustné látky (RL), CHSKcr, amoniakový dusík (N-NH4),  nepolárne extrahovateľné látky (NEL),

tretí štvrťrok doplniť monitoring o ukazovatele:

aniónaktívne tenzidy, fenoly, fluoridy, olovo (Pb), nikel (Ni), chróm (Cr), kadmium (Cd), ortuť (Hg), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU),

- 2.3      Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Odber vzoriek počas pravidelného štvrťročného monitoringu nevykonávať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.

- Monitorovanie tesnosti fólie pod kazetou K1 a K2 skládky vykonávať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou počas doby životnosti kontrolného monitorovacieho systému.

      - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom  denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov. V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

      - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrická energia, pohonné hmoty).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a  uchovávať evidenciu o  prepravovaných nebezpečných odpadoch a  podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov  a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Mestu Žiar nad Hronom.

  - Jedenkrát ročne spracovať záverečnú správu z merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku  za predchádzajúci rok.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu kvality podzemných vôd, povrchových vôd a priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr          do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

6.8     Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať   výsledky monitoringov skládkových plynov, priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

6.9   Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.10    Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a  vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

  - Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity telesa skládky resp. pri uzatvorení kazety K2 požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie  rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu.

  - Prevádzkovateľ je povinný stanoviť ročnú výšku finančnej rezervy v súlade so zákonom o odpadoch.

  - Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť len na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

- O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o  IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6, písm. c) bod 1 a bod 8 zákona o IPKZ, na  základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Skládka priemyselného odpadu ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom“ na základe žiadosti prevádzkovateľa ZSNP, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom doručenej dňa 02. 11. 2006, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000, - Sk podľa zákona IPKZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti oznámila listom                                      č. 1289–1547/47/2007/Kas zo dňa 23. 01. 2007 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 23. 01. 2007 do 26. 02. 2007 a na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom od 26. 01. 2007 do 26. 02. 2007.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom č.1289-5933/47/2007/Ka zo dňa 28. 02. 2007 ústne pojednávanie na 13 .03. 2007.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti zaslali stanoviská Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, odbor ŠSOH, ŠOPaK, ŠVS,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom a Mesto Žiar nad Hronom.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti,  s  projektovou dokumentáciou prevádzky, potrebnými dokladmi a  písomnými stanoviskami dotknutých orgánov a  o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zaslané stanoviská boli súhlasné bez pripomienok.

Účastníci konania a dotknuté orgány si na ústnom pojednávaní neuplatnili ďalšie pripomienky a námietky k žiadosti a  k  prevádzke a  súhlasili s vydaním integrovaného povolenia. Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými zúčastnenými.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Skládka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a  vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ochrany ovzdušia.

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, hodnoty hluku a vibrácii a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko nevyplynuli zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti prevádzky.

Inšpekcia stanovila parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd, v priesakových kvapalinách a v povrchových vodách na základe výsledkov monitorovania skládky v predchádzajúcom období a v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky            č. 283/2001 Z. z., MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na  vypúšťanie vôd z povrchového odtoku skládky boli určené v súlade s § 6 nariadenia vlády SR  č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Inšpekcia v  kapitole „C“ uložila prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

Vzhľadom na to, že prevádzka významne neovplyvňuje stav znečistenia životného prostredia v lokalite Žiar nad Hronom, inšpekcia neurčila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Súčasťou konania podľa zákona IPKZ bolo:

  - v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, udelenie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona o IPKZ povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. d)  zákona č 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

- v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 a  8 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) a písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ. Teleso kazety K2 na ukladanie nebezpečných odpadov  nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Nakoľko nie je technicky reálne vykonať opatrenie na odstránenie nedostatkov, prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie kazety K2 najneskôr 31. 12. 2008,  a  preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané na skládke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.



Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Prílohy:

Príloha č. 1    Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať v kazete K1

Príloha č. 2    Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať v kazete K2

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

ZSNP, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

- Ostatní účastníci konania:

1. Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moyzesa 96, 965 19 Žiar nad Hronom

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, ŠSOH,

Radničné nám. 18, 969 01 Banská Štiavnica

2. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, ŠSOPaK,

Radničné nám. 18, 969 01 Banská Štiavnica

3. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, ŠVS,

Radničné nám. 18, 969 01 Banská Štiavnica

4. Mesto Žiar nad Hronom, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Š. Moyzesa 96,            965 19 Žiar nad Hronom

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 489/9,                        965 24 Žiar nad Hronom