Číslo: 1815/240/OIPK/740040104Z1/2005/Ka                        Banská Bystrica dňa 09.09.2005

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  zmene  a   doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a  podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ

m e n í  v  c e l o m  r o z s a h u

integrované povolenie vydané rozhodnutím číslo: 740040104, pod číslom jednania: 742/79/2004/OIPK/Ka zo dňa 23.07.004 a vydáva zmenené integrované povolenie, ktorým podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1, podľa § 8 ods. 3, podľa      § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) povoľuje

1. vykonávanie činností v prevádzke:

„Skládka odpadov Lučenec - Čurgov“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „prevádzka“),

ktorá je umiestnená v katastrálnom území Opatová na pozemkoch parcelné číslo 697/3, 697/5, 697/6, 697/8 až 697/18, 697/22 až 697/27, 697/30 až 697/35 povolená Obvodným úradom životného prostredia v Lučenci  na základe rozhodnutia č. ŽP.-653/92-Sch. zo dňa 19.06.1992 a do užívania uvedená rozhodnutím č. ŽP:I-588/94-Sch  zo dňa 31.01.1995.



Inšpekcia súčasne schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie I. etapy skládky,  jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.



2.  uskutočnenie stavby:

„Uzatvorenie a rekultivácia I. etapy skládky“

(ďalej len „stavba“)

v  katastrálnom území Opatová na pozemkoch parcelné číslo 697/3, 697/15, 697/17, 697/18, 697/24, 697/25, 697/27.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno:      Brantner Lučenec s.r.o

Sídlo:                        Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec

IČO:                          31 595 766

NOSE-P:                   109.06

- Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

- Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

- Podmienky povolenia

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať podmienky, ktoré sú 	uvedené v tomto       povolení.

- A.    Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody   a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky

1.         Opis a organizácia prevádzky

- 1.1	Technický popis prevádzky

Skládka je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva zariadenie na zneškodňovanie odpadov kategórie ostatný, činnosťou D1 uložením na povrchu zeme.

Skládka je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia kategorizovaná ako malý zdroj znečistenia ovzdušia.

Skládka je umiestnená v katastrálnom území Opatová, za bývalou tehelňou Čurgov. Vzdušná vzdialenosť od najbližšieho obývaného územia je cca 720 m. Výstavbou skládky bola zabratá poľnohospodárska a lesná pôda. Okolie skládky tvorí lesný porast, ktorý má význam pre ochranu pôdy. Prístup na skládku je z príjazdovej  mestskej komunikácie, ktorá je napojená na cestu I. triedy Zvolen – Lučenec.

Areál skládky je oplotený 2,50 m vysokým pozinkovaným pletivom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V čase mimo prevádzky skládky je areál zabezpečený proti vstupu cudzích osôb   strážnou službou a služobným psom.

Pri vstupnej bráne do zariadenia je osadená informačná tabuľa. Vo vstupnej časti skládky sa nachádza sociálno-prevádzková budova, elektronická váha  a zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. Prevádzková budova pozostáva z dispečingu, laboratória a  šatne s hygienickým zariadením. Dispečing je vybavený počítačom na kontrolu váženia a evidencie odpadov. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla s odpadom v prevádzkovom denníku je odpad z  vozidla vyložený  na určenú plochu na telese skládky a následne je vykonaná vizuálna kontrola vyloženého odpadu. Uložené odpady sa zhutňujú a prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka nachádzajúceho sa v hornej časti skládky a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

Vedľa prevádzkovej  budovy je objekt, v ktorom sa nachádza garáž so skladom pohonných hmôt a sklad nebezpečných odpadov. Sklad nebezpečných odpadov má rozmery 2,5 x 5,0 m a je zabezpečený proti únikom škodlivých látok betónovou podlahou, ktorá je izolovaná fóliou z vysoko hustotného polyetylénu (ďalej len „HDPE“).

1.2       Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie telesa skládky:

1) Tesniaci systém telesa skládky vzhľadom na geologické pomery je vybudovaný ako kombinovaný. Tesnenie na dne skládky a na južnom svahu tvorí geologická bariéra, íly s vysokou plasticitou, ktoré po zhutnení sú málo priepustné  až  nepriepustné s koeficientom filtrácie kf = 1,0 .10-10 m.s-1. Na severnom svahu skládky je kvartérny pokryv tvorený z hliny a ílu, ktorý má hrúbku 0,60 m. Pod ním sa nachádzajú neogéne sedimenty, ktoré sú rozpukané. Koeficient filtrácie geologickej bariéry nevyhovuje požiadavke kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1, a preto severný svah skládky bol doplnený o minerálne tesnenie. Tvorí ho íl, uložený a zhutnený vo vrstvách 3 x 0,20 m. Tesniaci systém skládky je doplnený na dne a svahoch fóliou HDPE hrúbky 2,0 mm, na ktorej je     0,10 m piesku, ktorá slúži ako ochrana proti poškodeniu fólie HDPE. Pod fóliou HDPE je uložený kontrolný monitorovací systém poškodenia tesnosti fólie. Pätu telesa skládky v jej dolnej časti vytvára oporný val s korunou vo výške 205,0 m n. m.

2) Drenážny systém na zachytávanie a  odvádzanie priesakových kvapalín je vybudovaný z plošnej štrkovej vrstvy a drenážneho potrubia. Drenážna vrstva je zo štrku o hrúbke 0,30 m. Drenážne potrubie je z tlakových PVC rúr o svetlosti 300 mm, ktoré sú v  telese skládky perforované, mimo telesa sú bez perforácie. Vnútorná drenáž je uložená na dne telesa skládky ako veľkoplošný drén, ktorý prechádza oporným valom do rozdeľovacieho objektu a  vyúsťuje do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín zbiera priesakové kvapaliny z telesa skládky, t.j. zrážkové vody, ktoré prenikli telesom skládky, pričom sa zmenilo ich chemické a bakteriologické zloženie. Odvádzané sú sem aj vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov, z ktorých sa predtým odlúčia ropné látky v gravitačnom odlučovači ropných látok. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je monolitická o objeme 144 m3. Proti priesakom je izolovaná fóliou HDPE o hrúbke 2,0 mm. Množstvo priesakových kvapalín je sledované pomocou odmernej tyče. Nádrž  je vybavená zvukovým zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny priesakových kvapalín. Priesakové kvapaliny akumulované v nádrži sa využívajú na kropenie telesa skládky pomocou čerpadla, umiestneného v  čerpacej stanici. Na okraji skládky v dvoch bodoch je vyvedené výtlakové potrubie, na ktoré sa napájajú tlakové hadice na kropenie telesa skládky. Tento systém slúži aj ako protipožiarny pre prípad samovznietenia skládky. V čerpacej stanici je pre prípad potreby umiestnené záložné čerpadlo. Ak nie je možné prevádzkované množstvo priesakových kvapalín eliminovať spätným kropením, priesakové kvapaliny sú odvážané na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) oprávnenej osoby.

3) Vody z  povrchového odtoku sú zachytávané vonkajšou drenážou a zbernými rigolmi. Vonkajšiu drenáž tvoria odvodňovacie rebrá vzdialené navzájom 10 m a zberný drén umiestnený v  najnižšom mieste pod fóliou. Do drenážnych rebier na svahoch sú vložené perforované tlakové rúry o svetlosti 225 mm, ktoré sú napojené na zberný drén.  Zberný drén, perforovaná tlaková rúra o svetlosti 300 mm, je  vyvedený do rozdeľovacieho objektu a následne do zlučovacej šachty. V prípade, že sa zistilo porušenie fólie HDPE a podzemné vody sú kontaminované, je možné v rozdeľovacom objekte pomocou uzatváracieho ventilu uzatvoriť potrubie zberného drénu a kontaminované vody prečerpať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

Zberný rigol prebieha pozdĺž horného stabilizačného valu a  zachytáva prívalové zrážkové vody z priestoru depresie, ktorá je ohraničená vonkajšími zbernými rigolmi po celom obvode skládky. Z rigolu sú vody odvádzané tlakovými rúrami o svetlosti 300 mm do zlučovacej šachty pod dolným stabilizačným valom, do ktorej vyúsťujú aj vody z vonkajšej drenáže za stavu neporušenosti fólie. Všetky vody z povrchového odtoku smerujú spoločným potrubím do otvorenej šachty, do ktorej vyúsťujú aj bočné odvodňovacie rigoly. Ďalej postupujú v otvorenom kanále až do vyústenia do potoka Slatinka cca 350 m nižšie. V mieste, kde vody opúšťajú areál skládky, je zabudované zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok.

4) Splaškové vody z prevádzkového objektu sú odvedené kanalizáciou do podzemnej žumpy o objeme 50 m3, ktorej obsah po naplnení je odvážaný na ČOV oprávnenej osoby.

5) Kontaminované vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov sa odvádzajú kanalizáciou do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Súčasťou kanalizácie je odlučovač ropných látok, ktorý čistí zaolejované vody. Na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov je usadzovacia nádrž na zachytávanie hrubých  nečistôt. Odtiaľ sa voda kanalizáciou dostáva do zbernej šachty v čerpacej stanici, kde je umiestnený gravitačný odlučovač ropných látok. Voda po odlúčení ropných látok preteká do akumulačnej  nádrže priesakových kvapalín.

6) Na odplynenie skládky je vybudovaný drenážny systém skládkových plynov pozostávajúci z hlavného zberného potrubia na dne telesa skládky, vertikálnych veží a horizontálnej zbernej siete. Drenážny systém skládkových plynov je spoločne s vnútornou drenážou zaústený do  rozdeľovacieho objektu. Vertikálne veže sa budujú postupne podľa množstva uloženého odpadu.

- 7)  Monitorovanie vplyvu skládky:

- Meteorologické údaje

- Monitorovanie tesniaceho systému skládky je zabezpečené kontrolným monitorovacím systémom, ktorý slúži na kontrolu celistvosti fólie HDPE a jej zvarov. Monitorovací systém má vyvedené pripojovacie ukončenie v  dvoch stacionárnych krabiciach na obidvoch stranách  kazety.

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

HGL-1 pod skládkou (vedľa podzemnej žumpy na splaškové vody)

HGL-2 v päte oporného valu

HGL-3 pod skládkou

HGL-4 referenčný nad skládkou

HGL-5 referenčný nad skládkou

Pre účely monitorovania a  hodnotenia kvalitatívneho zloženia podzemných vôd sa využívajú objekty HGL-2, HGL-3, HGL-5.

Prevádzkovateľ denne vizuálne kontroluje v zlučovacej šachte zmeny kvality podzemnej vody, ako sú sfarbenie vody a zápach vody.

- Akumulačná nádrž priesakových kvapalín – odber vzoriek a meranie množstva a zloženia priesakových kvapalín.

- Topografia skládky – údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

1.3       Opis navrhovaného riešenia na zvýšenie tesnenia deliacej hrádze:

- Prevádzkovateľ predložil projektovú dokumentáciu na zvýšenie tesnenia deliacej hrádze, spracovanú spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ing. Miloslav Pešek, autorizovaný stavebný inžinier č. registrácie 3763 * Z * 2-2.

Navrhované riešenie zabezpečí vybudovanie zvýšenia tesniacej koruny deliacej hrádze o 1,0 m nad najnižším miestom zabudovania fóliového tesnenia a tým dôjde k oddeleniu I. etapy skládky od okolitého územia a zvýšenie ochrany proti možnosti úniku priesakových kvapalín mimo telesa skládky.

Navrhované riešenie:

- z  koruny deliacej hrádze sa na celom úseku odstráni násypový materiál na úroveň  ochrannej geotextílie a zabudovanej fólie tesniaceho systému,

- geotextília sa rozreže cca 200 – 300 mm od okraja kotviaceho rigola a odhrnie sa v šírke potrebnej pre navarenie fólie pre zvýšenie hrádze,

- fóliové nadvýšenie sa obojstranne ochráni geotextíliou,

- - budovanie násypu zo strany I. etapy zo štrku frakcie 15/32 mm v sklone 1:1,5 a  násypu zemnej hrádze zo strany budúcej II. etapy skládky v sklone 1:3.

- 1.4     	Opis navrhovaného uzatvorenia a rekultivácie I. etapy skládky, objekt povoľovaný v stavebnom konaní:

- Prevádzkovateľ predložil projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky, spracovanú spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o.,       Ing. Miloslav Pešek, autorizovaný stavebný inžinier č. registrácie 3763 * Z * 2-2.

- a)    Základné parametre:

- -  kapacita I. etapy skládky po povolení zmeny projektovej dokumentáciu na zatvorenie a rekultiváciu skládky         :   265 000 m3

- -     plocha telesa kazety                              :     21 660 m2

- -     kóta upraveného terénu po rekultivácii:   209,00 – 232,00 m n. m.

- -     kóta okolitého terénu                            :   200,00 – 220,00 m n. m.

- b)  Navrhované následné využitie územia:

- -    rekultivovaná časť územia skládky bez ďalšieho využitia,

- -    charakter povrchu: trvalý trávnatý porast

- c)   Úprava skládkového telesa:

- -    sklony svahov telesa  1:2,5

- -    lavičky šírky 5 m vo výške 6 m od terénu, resp. predošlej lavičky,

- -    svah telesa, kde sa bude pokračovať v skládkovaní (II. etapa), je v sklone 1:0,75

- -  po obvode skládkového telesa sa odpad odhrnie do vzdialenosti cca 5,2 m od hranice telesa skládky smerom dovnútra tak, aby bolo možné prepojiť tesniace vrstvy dna skládky a vrstvy uzatvorenia skládky,

- -   úprava a zarovnanie obvodovej hrany územia uzatváranej časti skládky v mieste       prepojenia na jestvujúci upravený terén,

-  	povrch skládkového telesa sa upraví tak, že tvar povrchu bude strechovitý so   sklonom minimálne 5 % od hrebeňa k okrajom plochy telesa skládky,

-    vybudovanie rampy, sklon 12 %, šírka 4 m.

d)  Úprava povrchu telesa skládky :

povrch konečného tvaru telesa I. etapy skládky je potrebné zhutniť (požadovaná úroveň hutnenia Proctor standard 96 %), na takto zhutnený povrch sa položia ďalšie vrstvy na uzatvorenie skládky.

e)  Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

-    odplyňovacia vrstva: štrk (štrkopiesčitá  zemina) frakcie 16/32 mm,  hrúbky 0,3 m,       uložený na  povrch  telesa skládky, alebo vyrovnávacia vrstva priepustnej zeminy kfmin ≤ 10-3 m.s-1,

-    separačná geotextília 400 g/m2 ,

-  minerálna  tesniaca vrstva 2 x 0,25 m  zo  zeminy  s  koeficientom  filtrácie             kf ≤1,0 .10-9 m.s-1,

-    ochranná – separačná geotextília min. 400 g/m2

-    drenážna vrstva, štrk hrúbky 0,5 m,

-    rekultivačná vrstva hrúbky 1,0m

-    vegetačný kryt - zatrávnenie

- B.      Všeobecné podmienky

- Podmienky pre prevádzkovanie

1.1       Skládka je určená len na ukladanie odpadu kategórie ostatný.

1.2      	Dátum začatia  prevádzky I. etapy skládky 02.02.1995, ukončenie prevádzkovania     I. etapy v roku 2010.

1.3       	Prevádzkovateľ skládky je oprávnený skládku prevádzkovať do naplnenia kapacity   kazety  I. etapy  t. j. 265 000 m3 uložených odpadov, čo pri priemernom ročnom  množstve dovezeného odpadu postačuje do roku 2010.

1.4    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.5     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.6    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť  oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.7   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborné a technické vzdelávanie personálu skládky v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

1.8     	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.9     Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie, najmä  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady,

ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia znáša držiteľ

odpadu.

1.10     Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

  - Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky  s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu školenia a  účasti pracovníkov spísať zápis.

  - Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z  verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a priebežne aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brána musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.15     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)        opotrebované  pneumatiky,  od  01.01.2006  drvené  opotrebované pneumatiky,

pneumatiky  z  bicyklov  a   pneumatiky  s  väčším  vonkajším priemerom  ako

1 400 mm okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál    pri budovaní skládky,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)         od  01.01.2006 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z  cintorínov       a  ďalšej zelene  z  pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.16     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.17     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.18    Prevádzkovateľ      môže     prevziať      odpady      inak     nešpecifikované  (odpad s katalógovým číslom končiacim dvojčíslom 99) len na základe predloženého údaju o vlastnostiach a zložení odpadu (protokol z analytickej kontroly).

  - Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením,

- komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady po zhutňovaní prekryť vhodným inertným materiálom.

1.20    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.21   Prevádzkovateľ je povinný ukladať odpad tak, aby vybudovaná konštrukcia deliacej hrádze a povrch násypu drenážneho štrku neboli prekryté odpadom.

1.22    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.23   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.24   Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

1.25  	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať  vonkajšiu drenáž a rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačnú nádrž priesakových kvapalín, čerpaciu stanicu, rozdeľovací objekt, odlučovač ropných látok a  kanalizáciu podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.26     Prebytok priesakových kvapalín  musí byť zneškodňovaný na ČOV oprávnenej osoby.

1.27     Prevádzkovateľ   je   povinný   podľa   potreby   vyčistiť   zariadenie    na   odstránenie

plávajúcich  látok,  ktoré  je  zabudované  v  mieste,  kde  vody  z  povrchového   odtoku  opúšťajú areál skládky.

1.28  	Prevádzkovateľ vykoná minimálne jedenkrát týždenne vizuálnu kontrolu stavu             žumpy na akumuláciu  splaškových vôd.  Na  základe   vizuálnej   kontroly   zabezpečí

vyčerpanie obsahu žumpy a jeho zneškodnenie oprávnenou osobou.

1.29  Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti akumulačnej  nádrže   priesakových   kvapalín   a  žumpy na  akumuláciu splaškových vôd odborne  spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.

1.30     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Termín deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.31     Prevádzkovateľ  je   povinný  zabezpečovať  odpady   pred   odcudzením  alebo   iným

nežiadúcim únikom.

1.32     Skladovacie   priestory  na  skladovanie  nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké

technické  a  bezpečnostné  požiadavky   ako   skladovacie   priestory  na   skladovanie

chemických  látok,  prípravkov  a  výrobkov  s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami

ako majú skladované nebezpečné odpady.

1.33     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.34  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

1.35   	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

1.36  	V prípade  stráženia  skládky  služobným  psom  je  prevádzkovateľ povinný  zabezpečiť, aby sa služobný pes nedostával mimo oploteného areálu skládky.

1.37     Na   zníženie   negatívnych   vplyvov  na   okolie  skládky počas jej prevádzkovania je

prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí poriadok, vysádzať a udržiavať zeleň.

1.38     Prevádzkovateľ  je  povinný  umožniť  inšpekcii  kontrolu  prevádzky, najmä  vstup do

prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Skládka  je   prevádzkovaná   v   pracovných   dňoch   (pondelok až piatok)  v   čase  od  07:00 hod. do 15:30 hod. V dňoch pracovného voľna (sobota) od 06:00 hod. do12:00 hod.

  - Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

- Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

  - Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v tabuľke č.1. tohto rozhodnutia.

3.2       Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

Tabuľka č.1

| P.č. | Katalógové Číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 03 03 07 | mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky | O |
|  | 04 02 21 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O |
|  | 04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |
|  | 05 01 17 | Bitumén | O |
|  | 05 07 02 | odpady obsahujúce síru | O |
|  | 07 01 99 | odpady inak nešpecifikované |  |
|  | 10 01 01 | popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) | O |
|  | 10 01 02 | popolček z uhlia | O |
|  | 10 03 22 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21 | O |
|  | 10 05 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
|  | 10 08 04 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
|  | 10 09 03 | pecná troska | O |
|  | 10 09 08 | Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 | O |
|  | 10 09 12 | iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 | O |
|  | 10 09 14 | odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 | O |
|  | 10 09 99 | odpady inak nešpecifikované |  |
|  | 10 10 03 | pecná troska | O |
|  | 10 10 08 | Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 | O |
|  | 10 10 14 | odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 | O |
|  | 10 11 03 | odpadové vláknité materiály na báze skla | O |
|  | 10 11 10 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 | O |
|  | 10 11 12 | odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 | O |
|  | 10 11 14 | kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 | O |
|  | 10 11 99 | odpad inak nešpecifikovaný |  |
|  | 10 12 01 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O |
|  | 10 12 03 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
|  | 10 12 06 | vyradené formy | O |
|  | 10 12 08 | odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) | O |
|  | 10 12 13 | kal zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku | O |
|  | 10 12 14 | odpadový betón a betónový kal | O |
|  | 10 13 06 | tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 | O |
|  | 15 01 06 | zmiešané obaly | O |
|  | 17 01 01 | betón | O |
|  | 17 01 03 | obkladačky, dlaždice a keramika | O |
|  | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
|  | 17 02 01 | drevo | O |
|  | 17 03 02 | bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
|  | 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
|  | 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
|  | 17 05 08 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | O |
|  | 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
|  | 17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O |
|  | 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
|  | 19 08 02 | odpad z lapačov piesku | O |
|  | 19 09 01 | tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc | O |
|  | 19 09 03 | kaly z dekarbonizácie | O |
|  | 19 09 99 | odpady inak nešpecifikované |  |
|  | 19 12 04 | plasty a guma | O |
|  | 20 01 30 | Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 | O |
|  | 20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | O |
|  | 20 02 02 | zemina a kamenivo | O |
|  | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |
|  | 20 03 02 | odpad z trhovísk | O |
|  | 20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | O |
|  | 20 03 04 | kal zo septikov | O |
|  | 20 03 06 | odpad z čistenia kanalizácie | O |
|  | 20 03 07 | objemný odpad | O |

- C.       Emisné limity

- 1.         Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisné limity sa neurčujú.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

  - Vody z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku vypúšťať ľavostranne do vodného toku Slatinka v riečnom kilometri 6,8. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

  - Splaškové odpadové vody

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové vody sa neurčujú.

Prevádzkovateľ musí splaškové vody sústreďovať vo vodonepriepustnej žumpe a zneškodňovať na ČOV oprávnenej osoby.

  - Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

- Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú.

- D.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- 1.     	Prevádzkovateľ vybuduje zvýšenie tesnenia deliacej hrádze v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ing. Miloslav Pešek, autorizovaný stavebný inžinier č. registrácie 3763 * Z * 2-2. v termíne do 31.12.2005.

2.   	Po vybudovaní zvýšeného tesnenia deliacej hrádze preukázať vyhovujúcu tesnosť a pevnosť zvaru fólie v súlade s predpismi pre budovanie fóliového tesnenia skládok. Doklady inšpekcii predložiť do 15 dní po vykonaní skúšok.

3.       Prevádzkovateľ písomne upovedomí inšpekciu a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica o ukončení prác na objete zvýšenia tesnenia deliacej hrádze.

  - Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť v zariadení na to určenom.

  - Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

  - Prevádzkovateľ je povinný prepracovať prevádzkový poriadok „Skládka odpadov Lučenec -  Čurgov“ v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení  a 	predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  v termíne do 31.12.2005.

6.	Prevádzkový poriadok zaslať inšpekcii najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia 	právoplatnosti súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom 	denníku.

2.	Zabezpečiť, ak to ukladanie odpadu umožňuje, aby bolo ukladanie a hutnenie 	odpadu  realizované  spôsobom  tlačenia a upravovania odpadu  smerom nadol alebo v

rovine, čím sa zníži spotreba nafty a pomocných surovín (olejové a mazacie náplne).

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Prevádzkovateľ je povinný denne kontrolovať v zlučovacej šachte, v mieste ukončenia zberného drénu, zmeny kvality vody, ako sú zápach vody a sfarbenie vody. V prípade, že dôjde k zmenám kvality vody, prevádzkovateľ musí zabezpečiť odber vzorky a analýzu parametrov, ktoré sú stanovené pre priesakové kvapaliny v  kapitole              J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a  podávanie správ, v bode 2.2      odsek (1) písmeno b).

  - Po preukázaní  znečistenia vody vytekajúcej zo zberného drénu,  prevádzkovateľ musí uzatvoriť potrubie zberného drénu v  rozdeľovacom objekte, prečerpať kontaminované vody do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a okamžite riešiť vzniknutý havarijný stav.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby, uložiť do skladu nebezpečných odpadov a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu, miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ skládky musí udržiavať hladinu priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšeného množstva priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k  preliatiu akumulačnej nádrže a následne kontaminácii pôdy,  podzemných a povrchových vôd. Stav hladiny priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži nesmie prekročiť stanovenú úroveň, aby nedošlo k zaplaveniu rozdeľovacieho objektu.

  - Drenážne potrubie môže prevádzkovateľ uzatvoriť len vo výnimočných prípadoch, keď by nastalo preplnenie akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a súčasne zaplavenie rozdeľovacieho systému.

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány v zmysle havarijného plánu.

  - Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa nestanovujú.

  - Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

  - Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

      - Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest (rozmiestnené zarazené sondy) zisťovať jedenkrát ročne množstvo   a percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

  - Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom     denníku.

      - Kontrola odpadových vôd, priesakových kvapalín, vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd

  - Kontrola emisií priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

akumulačná nádrž priesakových kvapalín

- Podzemné vody:

HGL-2 /vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd/

HGL-3 /vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd/

HGL-5 /vrt nad skládkou v smere prúdenia podzemných vôd/

  - Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- Priesakové kvapaliny:

    - mesačne merať množstvo prečerpaných priesakových kvapalín,

b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z  odberného  miesta akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne: pH (reakcia vody), vodivosť,  CHSKCr,  rozpustnosť kyslíka,  chloridy, sírany, dusičnany, dusitany, PO43- rozp. (fosforečnany), fluoridy, NH+4 (amónne ióny), odparok, fenoly, kyanidy celk., AOX (viazané halogény),  NEL-IČ,  NEL-UV (nepolárne extrahovateľné látky), arzén, chróm celkový, olovo,  ortuť, suma  PAU ( polycyklické aromatické uhľovodíky).

- Podzemné vody:

    - analyzovať  parametre v  odobratých vzorkách z odberných miest   HGL-2, HGL-3 a HGL-5:

štvrťročne: pH (reakcia vody),  vodivosť,  CHSKCr,  rozpustnosť  kyslíka,  chloridy, dusičnany, dusitany, PO43- rozp., (fosforečňany), fluoridy, NH+4 (amónne ióny), odparok, fenoly, kyanidy celk., AOX (viazané halogény),  NEL-IČ,  NEL- UV (nepolárne extrahovateľné látky), arzén, chróm celkový, olovo, ortuť, suma  PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky).

  - Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a  akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu odberu vzoriek ako aj dobu odberu.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a  techniky pre výkon merania.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.

- Monitorovanie tesnosti fólie pod kazetou skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou.

  - Meteorologické údaje:

Meteorologické  údaje  zisťovať  z  najbližšej  vhodnej  meteorologickej  stanice alebo

vlastnými   inštalovanými   prístrojmi   prevádzkovateľa   podľa   údajov   uvedených

v tabuľke č.2.

Tabuľka č.2

| Parameter | Počas prevádzky |
| --- | --- |
| Množstvo zrážok | Denne |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | Denne |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | Denne |
| Vyparovanie (lyzimeter / priesakomer) | Denne |
| Vlhkosť vzduchu (14 h SEČ) | Denne |

      - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky,

- kontrolné meranie stability a sadania násypového telesa ochrannej hrádze skládky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov a nebezpečných látok. V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

      - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát týždenne kontrolovať technický stav zariadení na využitie a spotrebu energií za účelom efektívneho využitia energií využívaných v prevádzke (elektrická energia, pohonné hmoty). V prevádzkovom denníku viesť záznam o kontrole stavu zariadení na spotrebu energií.

  - Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrickej energie, pohonných hmôt).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov 	odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku  za predchádzajúci rok.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.7      Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Mestu Lučenec.

  - Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

  - Požiadavky na skúšobnú prevádzku

Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity I. etapy skládky požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie I. etapy skládky a na vykonanie jej rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný I etapu skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list  skládky počas 30 rokov od  uzavretia

skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

M.     Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou.

- Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti  a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri kolaudácii stavby.

- Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.

- Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

- Stavebník písomne oznámi inšpekcii začatie uskutočňovania stavby.

- Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ integrované povolenie nenadobudne právoplatnosť.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby          a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.

- Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely jej uskutočňovania a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

- Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- Vykonať opatrenia na zamedzenie prístupu cudzích osôb na zrekultivované časti skládky, na miesta vykonávaných rekultivačných prác a na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí.

- Pred začatím stavby musia byť všetci pracovníci skládky a účastníci výstavby preukázateľne oboznámení s  bezpečnostnými a  hygienickými predpismi aktuálnymi pre výstavbu a prevádzku skládky.

- Pred začiatkom výstavby dodávateľ vypracuje technologický postup výstavby minerálneho tesnenia, určí spôsob hutnenia, použitie hutniacich mechanizmov a technologický postup jeho zhotovenia.

- Dodávateľ je povinný viesť záznam o kontrole dodržiavania navrhnutej technológie spracovania zemín. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu a dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení.

- Pri pokládke drenážnej vrstvy zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu uložených tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládkového telesa.

- Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanického znečistenia do odvodňovacieho systému skládky a ním do prostredia súvisiaceho s vodami.

- Nad úroveň 220,00 m n. m. je možné odpad navážať až po vybudovaní II. etapy skládky, ktorou sa rozšíri kapacita skládky na celkový objem.

- Použitý pôdny materiál musí mať dostatočný podiel organických prímesí, aby spĺňal kvalitatívne požiadavky umožňujúce následnú biologickú rekultiváciu a zároveň zabezpečoval dostatočnú stabilitu povrchu skládky, udržiaval vlahu pre vegetáciu.

- Na osiatie použiť trávnu zmes v zložení krajinárskeho trávnika so zastúpením pôvodných travinových druhov: Festuca sp. Poa pratensis, Poa sp. Luzula sp., Dactylis glomerata, Carex sp. a iné.

- Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o trávnik, jeho ručné kosenie minimálne dvakrát ročne s následným odstránením pokosenej biomasy.

- Odstraňovať prípadné náletové dreviny, ktoré by svojím fyziologickým rastom – koreňovým systémom mohli poškodiť izolačnú vrstvu.

- Zrekultivované časti skládky a lavičky nesmú byť dopravne využívané vozidlami na ukladanie odpadu.

- Stavebné povolenie na uzatvorenie a rekultiváciu I. etapy skládky stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

- Predpokladané ukončenie rekultivácie I. etapy skládky je v roku 2011.

- Po ukončení stavby stavebník požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

- O d ô v o d n e n i e :

Prevádzkovateľ Brantner Lučenec s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec požiadal dňa 03.05.2005 o zmenu integrovaného povolenia č. rozhodnutia 740040104 zo dňa 23.07.2004 na prevádzku „Skládka odpadov Lučenec – Čurgov, čím sa začalo správne konanie sa podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. Súčasťou konania je aj stavebné konanie na stavbu „ Uzatvorenie a rekultivácia I. etapy skládky“.

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu integrovaného povolenia z  dôvodu schválenia zmeny projektovej dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu I. etapy skládky. Predmetom riešenia dokumentácie je konečná úprava telesa I. etapy skládky v  rámci optimalizácie využitia jej kapacity a následná úprava, uzatvorenie a rekultivácia.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila dňa 10.06.2005  začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 10.06.2005 do 15.07.2005 a na úradnej tabuli Mesta Lučenec od 17.06.2005 do 04.07.2005. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom č. 1815/362/OIPK/2005/Ka zo dňa 19.07.2005  ústne pojednávanie na 28.07.2005.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ - povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v náväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, spočívajúce vo vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a neskorších predpisov (vodný zákon),

- v oblasti odpadov

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č.1 zákona o IPKZ prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d)         stavebné konanie

podľa § 8 ods. 3 integrovaného povolenie si vyžaduje povoliť aj stavbu v náväznosti na § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o dôvode zmeny integrovaného povolenia, o obsahu žiadosti  a  o  postupe v  správnom konaní. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s  projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky, potrebnými dokladmi a pripomienkami dotknutých orgánov uplatnenými k žiadosti. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska     cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP“) v rámci ústneho pojednávania predložil písomné stanovisko s pripomienkami, ktoré boli zahrnuté v zmene integrovaného povolenia, okrem požiadavky na monitorovanie povrchových vôd v mieste vyústenia uzatvoreného potrubia do otvoreného rigolu, kde vody z povrchového odtoku opúšťajú areál skládky. Inšpekcia v integrovanom povolení podmienku monitorovania povrchových vôd nestanovila, nakoľko to nevyplýva z právnych predpisov na úseku štátnej vodnej správy. Prevádzkovateľ po dohode s SVP zapracuje uvedenú požiadavku do prevádzkového poriadku.

Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica a podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Skládka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia a  vydanie stavebného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky, projektová dokumentácia na zvýšenie tesnenia deliacej hrádze skládky, prevádzkový poriadok skládky, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia z  katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Predmetom stavebného konania je postupné uzavretie a rekultivácia I. etapy skládky na pozemkoch parcela č. 697/3, 697/24, 697/27, 697/18, 697/15, 697/17, 697/25 v katastrálnom území Opatová. Pretože ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z  hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Vlastníkmi pozemkov, na ktorých bude skládka uzatvorená a rekultivovaná sú Mesto Lučenec a SR Lesy Slovenskej republiky, š. p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica. Stavebník preukázal, že má s vlastníkmi nehnuteľností uzavreté nájomné zmluvy.

Mesto Lučenec, ako príslušný stavebný úrad udelil listom OSPÚPaA-2443/2005 zo dňa 18.07.2005 súhlas k vydaniu stavebného povolenia. V  zmysle § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na predmetnú stavbu územné rozhodnutie nevyžaduje.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a  vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a stavebného zákona.

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, hodnoty hluku a vibrácii a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko nevyplynuli zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti. Inšpekcia neurčila podmienky na kontrolu kvality pitnej vody, nakoľko táto činnosť nespadá  pod zákon IPKZ.

Inšpekcia stanovila parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd a v priesakových kvapalinách na základe predloženej záverečnej správy o monitoringu z predchádzajúceho obdobia.

Inšpekcia uložila prevádzkovateľovi vybudovať zvýšenie tesnenia deliacej hrádze. Nakoľko v priebehu skládkovania I. etapy došlo k ukladaniu odpadu až na hranu deliacej hrádze medzi I. etapou a plánovanou II. etapou skládky, hrozí pri extrémnych zrážkach možnosť pretekania priesakových kvapalín na povrch hrádze a následne mimo priestoru I. etapy skládky. Zvýšenie tesnenia deliacej hrádze zabezpečí zvýšenie ochrany proti možnosti úniku priesakových kvapalín mimo telesa I. etapy skládky.

Vzhľadom na to, že v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia inšpekcia, neurčila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania.  Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby podané žiadne námietky.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že prevádzka nespôsobí závažné znečisťovanie životného prostredia. V integrovanom povolení stanovila opatrenia zamerané na prevenciu znečisťovania, aby boli splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu integrovaného povolenia a  dospela k  záveru, že prevádzkovaním skládky a následným uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto inšpekcia rozhodla tak, ako uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o zmenu v činnosti prevádzky, bolo spoplatnené poplatkom vo výške 10 000,- Sk prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici, v  súlade s položkou 171a písm. d) sadzobníka o správnych poplatkoch zákona  č. 245/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Prevádzkovateľ:

Brantner Lučenec s.r.o., Fiľakovská cesta 10, 984 01 Lučenec

- Ostatní účastníci konania:

1. Mesto Lučenec, do rúk primátora, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

2. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica

- 3. Ing. Miloslav Pešek, DEPONIA SYSTÉM s.r.o., Koceľová 15, 821 08 Bratislava

- Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, ŠSOH, Námestie Republiky 26,

984 36   Lučenec

2. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, ŠSOPaK, Námestie Republiky 26,

984 36 Lučenec

3. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, ŠSVS, Námestie Republiky 26,

984 36 Lučenec

4. Mesto Lučenec, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Novohradská 1,

984 01 Lučenec

5. Mesto Lučenec, stavebný úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

6. Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, 984 36 Lučenec

7. Obvodný lesný úrad v Lučenci, 984 36 Lučenec

8.  Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, regionálny hygienik, 984 36 Lučenec

9.  SVP š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98  Banská Bystrica