SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Partizánska cesta 94, P. O. Box 307, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 3957/471/OIPK/470140105/2005/Ka                         Banská Bystrica dňa 24.04.2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 a písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Farma SPP s r.o.“

prevádzka na intenzívny chov ošípaných

(ďalej len „prevádzka“)

962 41 Koš 776, okres Prievidza

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

# Obchodné meno: 		Farma SPP, s r.o.,

Sídlo: 				972 41 Koš 776

IČO:				36 302 350

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Koš na parcelách KN č. 3030/7, 3030/16, 3030/17, 3030/18, 3030/20, 3030/28 až 3030/35, ktoré má prevádzkovateľ v nájme na základe nájomnej zmluvy s Roľníckym družstvom podielnikov Koš.

Prevádzka bola  uvedená do trvalého užívania na základe rozhodnutia č. ÚP.7033/78-Fg zo dňa 23. 11. 1979 vydaného Okresným národným výborom v Prievidzi, odbor územného plánovania a č. ŽP 1214/92 SP zo dňa 25. 03. 1993 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy.

Podľa 8 ods. 2 zákona o IPKZ je súčasťou integrovaného povoľovania  konanie:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

udelenie súhlasu na povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na jeho užívanie,

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

- Údaje o prevádzke

A. 	Zaradenie prevádzky

- Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) 	Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ

6.6. b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 2000 ks ošípaných (nad 30 kg).

Zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NOSE-P : 110.05

b) 	Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2. 	Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkach a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok a kategorizácii zdrojov znečisťovania v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia a je zaradená do kategórie: 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 2000 ošípaných (nad 30 kg).

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.	Charakteristika prevádzky

1.1	Dátum začiatku činnosti v prevádzke: 1998

Rok ukončenia činnosti v prevádzke nie je stanovený.

  - Umiestnenie prevádzky

Prevádzka „Farma SPP s r.o.“ je situovaná v katastrálnom území obce Koš, okres Prievidza, mimo zastavaného územia obce.

1.3	Projektovaná kapacita prevádzky

Projektovaná kapacita: 8 000 kusov (ďalej len „ks“) ošípaných.

2.        Opis prevádzky

Prevádzka je zameraná na chov ošípaných určených na produkciu bravčového mäsa. Reprodukcia ošípaných a odchov vlastných plemenných prasničiek prebiehajú ako uzatvorený reprodukčný cyklus. Chovný cyklus prebieha v deviatich výrobných halách, ktoré sú prepojené centrálnou chodbou. Prasnice sú pripúšťané v jalovárni, kde zostávajú až do obdobia tesne pred oprasením. Päť až desať dní pred pôrodom sú presunuté do matečníka, kde sú  individuálne ustajnené. Po oprasení koja svoj vrh cca 30 dní. Po odstavení ciciakov sa vracajú znovu do jalovárne. Odstavené ciciaky sú presunuté do škôlky, kde zostanú cca 40 dní do váhy  cca 25 kg. Potom sú presunuté do chovnej haly, kde sú do porážky (cca 110 kg).

Prevádzka je členená na administratívnu budovu, chovné haly a  kafilérny box.

Členenie chovných hál

Hala č. 1, č. 2, č. 3 – výkrm ošípaných od 25 kg do jatočnej váhy. Každá hala o ploche 1090 m2  pozostáva zo štyroch sekcií A, B, C, D. V  sekcii je 20 kotercov, v ktorých je ustajnených 12 ks ošípaných. Podlahu v kotercoch tvoria rošty a  agrodlažba. Hnojovica prepadáva cez rošty a je gravitačne odvádzaná prerónovými kanálmi do centrálnych nádrží na hnojovicu. Granulované krmivo je rozvádzané reťazovým terčíkovým dopravníkom do kŕmidiel, kde je zvlhčované vodou z dvoch napájačiek. Dopĺňanie krmiva je automaticky ovládané senzorom na poslednom kŕmidle. Vetranie každej sekcie je zabezpečené pomocou troch ventilátorov a systémom 14 nasávacích klapiek ovládaných počítačom na základe vnútorného teplotného čidla. Kúrenie je zabezpečené delta trubkami, ktoré sú napojené na centrálny rozvod tepla cez čerpadlo a elektromagnetický ventil, ktorý ovláda tiež počítač na základe vnútorného teplotného čidla.

Hala č. 4 – výkrm ošípaných od 25 kg do jatočnej váhy. Hala je technicky riešená ako haly 1 až 3 okrem ventilácie. V hale sú  osadené štyri ventilátory.

Hala č. 5 – matečník, ustajnené prasnice a prasničky. Hala o výmere 1412 m2 má štyri pôrodné sekcie A, B, C, D. V sekcii A a B je 28 pôrodných kotercov a v sekcii C a D 30 kotercov. Pôrodné koterce sú zdvihnuté do výšky 0,3 m. Kŕmenie je riešené reťazovým dopravníkom a každá prasnica má vlastný dávkovač krmiva. V sekcii A a B podlahu tvorí  plastový rošt. Plocha, na ktorej sú ustajnené  ciciaky je vyhrievaná teplovodným podlahovým kúrením. V sekcii C a D sú ciciaky vyhrievané elektrickými žiaričmi. Vetranie každej sekcie je zabezpečené tromi ventilátormi ovládanými manuálne. Hnojovica je odvedená z každej sekcie dvomi kanálmi do centrálneho zberného kanála, ktorý prechádza stredom haly. Kanále sú od centrálneho zberného kanála oddelené šupátkovým uzáverom..

Hala č. 6 – matečník a škôlka. Hala o výmere 1412m2 je členená na dve sekcie A a B – škôlka a dve sekcie C a D – matečník. Sekcie C a D sú riešené ako sekcie 5 C a 5 D. V sekcii A a B je  umiestnených 6 častí škôlky. V každej časti škôlky je 8 kotercov pre 32 ks odstavčiat s váhou 7 až 25 kg. Podlaha je celoroštová, plastová a  koterce sú zvýšené           o cca 0,3 m. Hnojovica je odvádzaná spod kotercov kanálmi ukončenými zátkovým systémom do centrálneho zberného kanála. Kŕmenie je riešené reťazovým dopravníkom do plechových kŕmidiel. Vetranie je zabezpečené pre každú sekciu zvlášť dvomi ventilátormi, ktoré sú ovládané počítačom na základe vnútorného teplotného čidla. Kúrenie je napojené na centrálny rozvod tepla a je ovládané mechanicky. V  sekcii matečník, v každom koterci, sa používajú elektrické žiariče na lokálny ohrev prostredia pre najmenšie prasiatka po odstave.

Hala č. 7 – jalováreň. Hala o výmere 1412 m2 je členená na sekcie A, B, C, D, E, F. V sekciách A, B, C, D je 10 spoločných kotercov, v každom z nich je 6 ks prasníc. Podlahu v koterci tvorí  z 1/3 kovový rošt a z 2/3 agrodlažba. V sekciách E a F je 58 individuálnych kotercov pre prasnice po pripustení do 30 dní gravidity. Hnojovica je z každej sekcie odvádzaná dvomi kanálmi do centrálneho zberného kanála. Vetranie je zabezpečené dvomi ventilátormi ovládanými manuálne. Krmivo je dávkované do válovov reťazovým dopravníkom.

Hala č. 8 – jalováreň a kančín. V hale o výmere 706 m2 sú štyri sekcie – jalováreň a jedna sekcia – kančín. V sekcii A je 56 individuálnych kotercov, 2 spoločné koterce a 4 koterce pre kancov. V sekcii B je 5 spoločných kotercov po šesť prasníc. V sekcii C je 60 individuálnych kotercov. V sekcii D je 6 spoločných kotercov po 5 prasníc. V kančíne je 14 kotercov pre kancov, sprcháreň pre kancov a odberná miestnosť na insemináciu. Podlaha v celej hale je polorošt, rošty sú kovové a plná časť podlahy je z agrodlažby. Kŕmenie v sekcii A a C je zabezpečené reťazovým dopravníkom a  individuálnymi dávkovačmi. V sekcii B a D a v kančíne sa kŕmi ručne. Hnojovica je odvádzané kanálmi do centrálneho zberného kanála. Vetranie je ovládané manuálne.

Hala č. 9 – odchovňa prasničiek váha 25 až 120 kg. Hala o výmere 360 m2 pozostáva z dvoch sekcií A a B. V sekcii A je 6 spoločných kotercov po 9 ks a v sekcii B je 12 kotercov po 9 ks. Podlaha v hale je polorošt, rošty sú betónové a plná časť je agrodlažba. Hnojovica je odvádzaná priamo do centrálneho zberného kanála. Kŕmenie je mokré, rozvádzané plastovými trubkami do jednotlivých kotercov.

Vstupné suroviny

Do prevádzky vstupuje materiál, teplo a energia potrebná na prevádzkovanie.  Materiál sú ošípané, kŕmne zmesi, voda, chlórové vápno, dezinfekčné a veterinárne liečivá. Voda sa používa na napájanie zvierat a na prípravu mokrej kŕmnej zmesi. Elektrická energia sa v prevádzke využíva na osvetlenie, ohrev, chod ventilátorov a dopravníkov kŕmnych zmesí. Vykurovanie prevádzky je zabezpečené externým dodávateľom tepla (Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, a. s.).

Technologický postup výroby

Vstupné suroviny a pomocné materiály sú privážané dopravnými prostriedkami, ktoré vstupujú do areálu prevádzky cez mokrý dezinfekčný brod. Kŕmne zmesi z automobilov sa  pneumaticky prečerpávajú cez cyklónové uzávery do zásobných nádrží o kapacite 8 ton a následne reťazovými dopravníkmi do chovných hál.

Chovné haly sa pred ustajnením zvierat vyčistia vysokotlakovým parným čističom WAP a dezinfikujú motorovým rozprašovacím zariadením. Na dezinfekciu chovných hál, kolies mechanizmov ako aj obuvi ľudí sa používa chlórové vápno. Ošípané sú ustajnené bez použitia stielky.

Ošípané sú kŕmené výhradne kŕmnymi zmesami nakupovanými u výrobcov, ktoré sa líšia  obsahom základných surovín a doplnkových biofaktorov.

Na farme sa používajú nasledovné kŕmne zmesi:

Štartér VITAL 3  - kŕmenie prasiatok od 10 dňa narodenia až do 10 dňa po odstave,

ČOS- 2 -  kŕmenie prasiatok do 40 dní po odstave,

A-1  -   kŕmenie do váhy 25 - 45 kg,

A-2  -   kŕmenie do váhy 80 kg,

VUL -  kŕmenie až do porážkovej hmotnosti,

PBK -  kŕmenie prasníc do 80 dňa gravidity,

PKK -  kŕmenie prasníc až do odstavu.

Nakladanie s vodami

Odber vody

Voda určená na pitné účely sa odoberá z verejného vodovodu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu. Voda určená na výrobné účely sa z  časti odoberá z verejného vodovodu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti  a zo zdroja podzemnej vody (studňa), ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ farmy spoločne  s  MVDr. Vladimírom Rybnikárom – samostatne hospodáriacim roľníkom na základe dohody s Roľníckym družstvom podielnikov Koš. Roľnícke družstvo podielnikov Koš má rozhodnutím č. PLVH-820/403.1/1987 zo dňa 30. 06. 1987, vydaným Stredoslovenským krajským národným výborom v Banskej Bystrici, povolený odber podzemnej vody z vŕtanej studne. Voda z tohto zdroja je odvádzaná do spoločného zásobníka vody. Zo zásobníka odoberajú vodu na výrobné účely aj iné subjekty.

Splaškové odpadové vody

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení v  chovných halách sa odvádzajú kanalizačnou sústavou do hnojovicových nádrží Roľníckeho družstva podielnikov Koš.

Voda z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku z priestorov medzi chovnými halami sa odvádza betónovými rigolmi do otvorenej dažďovej kanalizácie, ktorá je vybavená lapačom ropných látok. Lapač ropných látok prevádzkuje Roľnícke družstvo podielnikov Koš, ktorý vody z povrchového odtoku odvádza do vodného toku Ťapkov potok.

Priemyselné odpadové vody

Hnojovica sa gravitačne odvádza z podroštových priestorov do zberného kanála a následne  kanalizačnou sústavou s vodami z oplachovania chovných priestorov do hnojovicových nádrží Roľníckeho družstva podielnikov Koš.

Nakladanie s nebezpečnými látkami

Kafilérny box slúži na prechodné uskladnenie uhynutých kadáverov. Uhynuté kadávery sa ihneď odstraňujú z chovných hál a dočasne sa zhromažďujú v kafilérnom boxe. Je to murovaná uzamykateľná budova v areáli prevádzky. Podlaha boxu je vyspádovaná do stredu miestnosti, steny boxu sú obložené  umývateľnými dlaždicami. Kanalizačný prepad v podlahe je spojený s kanalizačnou sústavou. Vstupom, orientovaným zo strany prevádzky sa do boxu kadávery vkladajú, z opačnej strany sa kadávery odvážajú na zneškodnenie oprávnenou osobou. Na odvetranie boxu slúži ventilátor osadený v stene objektu.

Do integrovaného povolenia nie je zahrnutá administratívna budova a sociálne zariadenia, ktoré nie sú súčasťou chovných hál.

- Podmienky povolenia

- Podmienky prevádzkovania

1.        Všeobecné podmienky

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná za podmienok a v rozsahu tohto povolenia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

  - Všetky plánované zmeny umiestnenia prevádzky, alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie budú podliehať integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

  - Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť oboznámení s podmienkami povolenia do jedného mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a o tomto oboznámení musí byť spísaný záznam.

  - Práva a povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia prechádzajú aj na nástupcu prevádzkovateľa. Nový prevádzkovateľ musí ohlásiť zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

  - Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

  - Prevádzkovateľ je povinný vypracovať Súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkých zdrojov znečisťovania, do súboru zapracovať aj podmienky integrovaného povolenia a predložiť ho na schválenie inšpekcii  v lehote do 15. 12. 2006

  - Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave:

a) zariadenia slúžiace pre chov ošípaných

b) zariadenia na skladovanie a prísun krmiva do chovných hál

c) zariadenia na rozvod vody, elektriny a vykurovanie

d) kafilérny box,

e) dezinfekčný brod

f)  kanály na odvedenie hnojovice z chovných hál.

2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Prevádzka je prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite   v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

3.         Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1       Chovný materiál:

prasnice, kance, odstavčatá do priemernej hmotnosti 25  kg

  - Používané kŕmne zmesi:

- kŕmna zmes s obsahom obilia (pšenica, jačmeň, kukurica a sója),

- vitamínové a minerálne doplnky, rastlinné oleje.

  - Používané médiá:

- pitná a úžitková voda

- dezinfekčný prípravok na báze chlóru

- veterinárne prípravky.

  - Výrobky:

jatočné ošípané

4.	Odber vody

4.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete a podzemnej vody meradlom na tento účel určeným (vodomerom).

4.2      	Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovej evidencii mesačné záznamy odberu množstva pitnej vody.

5.	Technicko - prevádzkové podmienky

5.1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia najmä pre emitované pachové látky.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečistenia ovzdušia v  súlade s dokumentáciou t.j. s  projektom stavby, technicko – prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a  podmienkami ich užívania a prevádzkovým predpisom.

### B.      Emisné limity

            - Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania (chov hospodárskych zvierat s počtom chovných miest viac ako 2000 ks) sa neurčujú, odvetranie chovných hál sa považuje za fugitívne emisie.

##### Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách a podmienky nakladania s vodami

Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody  a vody     z  povrchového odtoku  sa vzhľadom na spôsob nakladania s nimi neurčujú.

C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Prevádzkovateľ je povinný neprekročiť spotrebu vody pre ošípané uvedenú    v tabuľke č. 1:

Tabuľka č.1

| Por. č. | Hmotnosť ošípaných alebo produkčné obdobie | Spotreba vody ( l / kus / deň ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 25 – 40 kg | 4 |
| 2. | 40 – 70 kg | 4 – 8 |
| 3. | 70 a viac kg | 4 – 10 |
| 4. | prasnice do 85 dňa gravidity | 5 – 10 |
| 5. | prasnice od 85 dňa gravidity do pôrodu | 10 – 22 |
| 6. | prasnice počas laktácie | 25 – 40 |

D.    Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie   odpadov

            - Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov:

Tabuľka č.2

| P.č. | Označenie Odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória Odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06 04 04 | Odpady obsahujúce ortuť | N |
| 2. | 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 3. | 18 02 02 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N |
| 4. | 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 5. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

            - Prevádzkovateľ (pôvodca odpadov) musí nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

            - Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, musí odovzdať len osobe oprávnenej s odpadom nakladať.

            - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

            - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný požiadať inšpekciu o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nakladá s množstvom väčším ako 100 kg nebezpečného odpadu za rok, okrem odpadu katalógové číslo 18 02 02 .

E.      Podmienky hospodárenia s energiami

      - Všetky elektrické spotrebiče v prevádzke udržiavať v dobrom stave a pravidelne vykonávať ich kontrolu. O kontrole viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

      - Sledovať celkovú ročnú spotrebu energie a mernú spotrebu energie a optimalizáciou výrobného procesu hľadať spôsob znižovania spotreby energie.

F.   Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.       	Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave  a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

2.         Prevádzkovateľ je povinný v prípade zistenia netesností kanalizácie vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

      - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

4.     	Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií v prevádzke umiestniť   potrebné základné vybavenie.

  - V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).

  - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

G.    	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničný  vplyv znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa vzhľadom na technologické vybavenie a geografickú pozíciu prevádzky neurčujú.

H.  	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia, podmienky sa vzhľadom na nevýrazný rozsah znečisťovania neurčujú.

- I.    Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,    ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

            - Kontrola emisií do ovzdušia

Emisné limity znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia sa neurčujú. Preukázanie ich dodržiavania ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok je nereálne. Odvetranie chovných hál od pachových látok a amoniaku sa považuje za fugitívne emisie.

            - Kontrola splaškových a priemyselných odpadových vôd

Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia v splaškových odpadových vodách, v priemyselných odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku sa nevyžaduje, nakoľko vzhľadom na spôsob nakladania s nimi neboli stanovené.

            - Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ jedenkrát za mesiac skontroluje vo vyčlenených priestoroch na zhromažďovanie odpadov spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, že či sklad a obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a  zistené nedostatky zapísať do prevádzkovej evidencie.

            - Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa vzhľadom na geografické umiestnenie, technické zariadenie a charakter činnosti prevádzky nevyžaduje.

            - Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ musí jedenkrát za mesiac evidovať spotrebu elektrickej energie a údaje na požiadanie predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

            - Podávanie správ

      - Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia:

        - stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

        - ročnú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách a  o dodržiavaní všeobecných podmienok prevádzkovania,

        - ročnú evidenciu o poplatkoch za znečistenie ovzdušia.

      - Prevádzkovateľ je povinný viesť priebežnú evidenciu o prevádzke, surovinách, spotrebe energií, spotrebe kŕmnych zmesí a iných súvisiacich činnostiach.

      - Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

      - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o druhoch a  množstve vzniknutých    odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca odpadov (evidenčný list odpadu).

      - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

      - Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie, ktoré sú určené týmto povolením a v prevádzkovom predpise. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe do informačného systému (SHMÚ).

      - Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o  vzniku odpadov a nakladaní s ním za obdobie uplynulého kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.

- J.   	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke, alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Zariadenie je v trvalej prevádzke, podmienky skúšobnej prevádzky sa neurčujú.

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť výpadok dodávky elektrickej energie potrebnej pre chod zariadení na vetranie chovných hál a  pre činnosť kŕmneho zariadenia  náhradným záložným zdrojom.

    - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. 	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o ukončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii.

      - Prevádzkovateľ musí vypracovať plán ukončenia činnosti v prevádzke, ktorý predloží inšpekcii na schválenie najneskôr tri mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia:

a) odpojenie prevádzky od elektrickej energie a od vykurovania,

b) odstavenie prívodu vody,

c) vyčistenie, dezinfekcia a deratizácia chovných hál,

d) zhodnotenie technického stavu technologických zariadení, ich demontáž a možnosť  následného využitia,

e) zabezpečenie  zhodnotenia  alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas prevádzkovania farmy  a tiež po ukončení činnosti prevádzky.

O d ô v o d n e n i e.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 a písm. b) bod č. 3 a § 17 ods. 1  zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa  Farma SPP, s r.o., 972 41 Koš 776 doručenej dňa  03. 10. 2005.

So žiadosťou bol predložený výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000,- Sk podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Koš na parcelách KN č. 3030/7, 3030/16, 3030/17, 3030/18, 3030/20, 3030/28 až 3030/35, ktoré má prevádzkovateľ v nájme na základe nájomnej zmluvy s Roľníckym družstvom podielnikov Koš.

Inšpekcia  po  preskúmaní  predloženej  žiadosti  s  prílohami  zistila, že  v  konaní  nie           je možné pokračovať pre neúplnosť žiadosti. Konanie prerušila rozhodnutím                            č. 3957/404/OIPK/4701400105/2005/Ka zo dňa 26. 10. 2005  a  určila lehotu na doplnenie podania. Prevádzkovateľ listom zo dňa  29. 11. 2005 požiadal inšpekciu o určenie novej lehoty na doplnenie žiadosti o nové náležitosti. Inšpekcia žiadosti vyhovela a rozhodnutím                     č. 3957/561/OIPK/470400105/2005/2005/Ka zo dňa 05. 12. 2005 stanovila novú lehotu na  doplnenie podania. Prevádzkovateľ doplnil podanie v stanovenej lehote a inšpekcia oznámila listom č. 3957/95/OIPK/2006/Ka zo dňa 10. 02. 2006 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 13. 02. 2006 do 13. 03. 2006 a na úradnej tabuli Obce Koš od 14. 02. 2006 do 15. 03. 2006. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom                       č. 3957/178/OIPK/2006/Ka zo dňa 22. 03. 2006 ústne pojednávanie na 04. 04. 2006.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti zaslali súhlasné stanoviská bez pripomienok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so Prievidzi, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi, Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia a štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ústneho  pojednávania sa zúčastnil len prevádzkovateľ, ktorý si neuplatnil žiadne pripomienky ani námietky. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ – povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie v nadväznosti na § 22 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,

- v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov(vodný zákon).

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť vypracovaná podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jeho vykonávacích predpisov, doklady preukazujúce vzťah k pozemkom, na ktorých je prevádzka umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, zmluvy s oprávnenými osobami na zneškodňovanie odpadov, program odpadového hospodárstva, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov najmä na úseku ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva a požiadaviek vyplývajúcich z najlepších dostupných techník.

Inšpekcia v podmienkach integrovaného povolenia neurčila emisné limity znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia a kontrolu dodržiavania týchto limitov. Znečistený vzduch z chovných priestorov je odvedený do ovzdušia výduchmi, t. j. ventilátormi zabudovanými v stenách objektov. Odvetranie pachových látok a amoniaku sa považuje za fugitívny rozptyl emisií. Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia sa na emisie z takýchto výduchov emisné limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú.

Inšpekcia v podmienkach integrovaného povolenia neurčila limitné hodnoty a kontrolu ukazovateľov vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko sa z prevádzky do povrchových a podzemných vôd nevypúšťajú. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových vodách sa tiež neurčujú, nakoľko sú tieto vody odvádzané spolu s hnojovicou do objektu iného prevádzkovateľa na ďalšie využitie.

Inšpekcia neurčila limitné hodnoty hluku, nakoľko nevyplynuli zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, z charakteru činnosti a z umiestnenia prevádzky.

Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania, pretože prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia.

Z porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou vyplýva súlad s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky pre spôsob ustajnenia, spôsob uskladnenia krmiva, z hľadiska technologického a konštrukčného riešenia prevádzky a zloženia krmiva. Na dosiahnutie  požiadaviek vyplývajúcich z najlepších dostupných techník inšpekcia určila opatrenie v „kapitole C “ v dodržiavaní optimálnej spotreby vody  s  cieľom minimalizovať tvorbu odpadov a emisií do životného prostredia.

Inšpekcia neuložila opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky napriek tomu, že predmetná prevádzka sa nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia v zóne Trenčianskeho kraja, pretože prevádzka svojou činnosťou nespôsobuje výraznejšie znečisťovanie životného prostredia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení  dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a zároveň zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona č. 71/167 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané na skládke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzne právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307,       974 01 Banská Bystrica 1, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

1. Farma SPP, s r.o., 972 41 Koš 776

Ostatní účastníci konania:

2. Obec Koš, do rúk starostu obce, ul. Víťazstva 791/41, 972 41 Koš

3. Roľnícke družstvo podielnikov Koš, Okružná 784/42, 972 41 Koš

Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad ŽP v Prievidzi, úsek ŠVS, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

2. Obvodný úrad ŽP v Prievidzi, úsek ŠSOO, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

3. Obvodný úrad ŽP v Prievidzi, úsek OH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

4. Obvodný úrad ŽP v Prievidzi, úsek OPaK, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza