- SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 4276-15979/2008/Haj/571260107/Z1                                                 Košice  12.05.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 a § 8 ods. 7 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5011-29255/2007/Haj/571260107 zo dňa 10.09.2007 pre  prevádzku:

,,Závod na výrobu domácich spotrebičov – Lakovňa“

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s  r. o., odštepný závod, výroba  domácich spotrebičov Poprad, Hlavná 1, 058 01 Poprad

okres:  Poprad

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s  r. o.

sídlo:                    Plynárenská 7/B, 820 09 Bratislava 29

IČO:                     35 796 570

na  činnosť  kategorizovanú  v  zozname   priemyselných   činností  v  prílohe  č. 1  zákona        č. 245/2003 o IPKZ  pod  bodom  2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických  alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30m3 a  podľa  prílohy  č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z.,  ktorou sa  vykonáva  zákon 
č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ   zaradenú v skupine  NOSE - P: 105.01.

Prevádzka je umiestnená na pozemku parc. číslo 823/4, kat. územie Matejovce a na pozemkoch parc. číslo 1263/9 a 1263/10 kat. územie Spišská Sobota. Tieto pozemky sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd súhlas o zmenu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 5011-29255/2007/
Haj/571260107 zo dňa 10.09.2007 pre  prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti  II. Podmienky povolenia

- sa ruší pôvodné znenie bodu B.2.3 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

2.3 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné         hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody z oplachov Miesto vypúšťania: Výust č.1 - do vodného toku Poprad riečnom kilometri 113,5, ľavobrežne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] „p“ | Bilančné hodnoty |  |
|  |  | [kg. deň-1] | [t. rok-1] |
| Chemická spotreba kyslíka dichrómanom CHSKCr | 200 | 140 | 51,10 |
| Nerozpustené látky, sušené pri 105 °C NL | 50 | 35 | 12,78 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV, IČ) NEL do 31.12.2007 | 1 | 0,7 | 0,26 |
| Nikel Ni | 0,5 | 0,35 | 0,13 |
| Zinok Zn | 1 | 0,7 | 0,26 |
| Celkový fosfor Pcelk | 3,0 | 2,10 | 0,767 |
| pH | 6 - 9 | - | - |

Koncentračné hodnoty ,,p“ budú v odobratých vzorkách analyzované:

2 x mesačne rozborom 8 – hodinovej zlievanej vzorky získanej zlievaním objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v intervale zlievania 1 hodina rovnakým dielom,  v čase od 7,00 do 17,00 h.

- sa ruší pôvodné znenie bodu I.2.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

2.1   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov  odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania / Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr, NL105ºC, NEL, Zn, Ni, Pcelk, pH | kontrolná šachta č. 1 na výpustnom potrubí z ČOV do recipienta Poprad | 2 x za mesiac | 1), 2) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd  
v  súlade  s  požiadavkami slovenskej technickej normy.

2)  2 x mesačne rozborom 8 – hodinovej zlievanej vzorky získanej zlievaním objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v intervale zlievania 1 hodina rovnakým dielom,  v čase od 7,00 do 17,00 h.

3)  Odporúčané metódy :

CHSKCr  Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 73 68).  Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podľa technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek.

NL105ºC   Gravimetrické stanovenie po filtrácií cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 ° C – podľa technickej normy STN EN 872 : 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien.

NEL Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
          Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,

Pcelk Celkový fosfor Pcelk Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po
kyslej  mineralizácii v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke – podľa technickej normy
STN EN ISO6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda
s molybdénanom amónnym (75 7465).

pH Potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
        rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

Zn, Ni,

Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy  STN EN ISO 15586:2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou(75 7421),

Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika podľa technickej normy STN ISO 8288:1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443),

Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy  STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (757466),

Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy 27) STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5011-29255/2007/
Haj/571260107 zo dňa 10.09.2007 s  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 8 a §8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb.
o  správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 5011-29255/2007/Haj/571260107 zo dňa 10.09.2007 na základe žiadosti prevádzkovateľa WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s  r. o. zo dňa 27.02.2008.

Predmetom žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia je súhlas o zmenu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorá spočíva:

- od upustenia sledovania kvality odpadových vôd v ukazovateľoch znečistenia Crcelk a Cr6+ z dôvodu že v priebehu skušobnej prevádzky ani jedna vzorka nepreukázala relevantné hodnoty znečistenia v ukazovateľoch Crcelk a Cr6+,

- zvýšenie limitnej koncentračnej hodnoty v ukazovateli znečistenia Pcelk z hodnoty 0,5 mg.l-1 na hodnotu 3 mg.l-1 v zmysle prílohy č. 3 časť B bod 5.5 lakovne
NV SR č. 296/2005 Z. z.

IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke č. 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia a ústneho pojednávania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP Košice  v súlade § 12 ods. 2 písm. a)  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 04.03.2008 prevádzkovateľovi a dotknutému orgánu - Obvodnému úradu životného prostredia Košice, ŠVS a SVP, š.p., OZ Košice začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Závod na výrobu domácich spotrebičov – Lakovňa“ a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  doručil dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní
od doručenia oznámenia o začatí konania.

Dotknuté orgány v lehote do 16.04.2007 nezaslali stanoviská ku konaniu v predmetnej veci a preto IŽP Košice má za to, že súhlasia s vydaním zmeny integrovaného povolenia
pre predmetnú prevádzku bez pripomienok.

IŽP Košice na základe predložených výsledkov sprísnil limitnú koncentračnú hodnotu v ukazovateli znečistenia CHSKCr z hodnoty 300 mg.l-1 na hodnotu 200 mg.l-1.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 písm. b)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd o udelenie súhlasu o zmenu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky  neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z.  IPKZ, a  preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o                        P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o., Plynárenská 7/B, 820 09 Bratislava 29,

2. WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o., odštepný závod, výroba domácich spotrebičov Poprad, Hlavná 1, 058 01 Poprad

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia, ŠVS, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice