- SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 432-1526/2008/Haj/570470306/Z1                                                   Košice  24.01.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

- vydané rozhodnutím č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 pre prevádzku:

,,Výroba energií“

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

okres:  Vranov nad Topľou

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:                BUKOCEL, a. s.

sídlo:                                  Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

IČO:                                   36 445 461

na  činnosť  kategorizovanú  v  zozname   priemyselných   činnosti  v  prílohe  č. 1  zákona        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  pod  bodom  1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším  ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa vykonáva   zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  zaradenú v skupine NOSE - P: 101.02.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla 1149, 1150/1, 1150/2, 1151, 1153, 1154/1, 1156,  1157/1   v  kat. území  Hencovce,   505,  512,  600,  602, 604-607,  609-611  v  kat.  území Kučín,  1501,  1514,  1516,  1518, 1519,  1520,  1521,  1541,  1542,  1522, 1524-1526, 1528, 1538, 1543,  1545-1548, 1573, 1580-1583, 1585, 1587 v kat. území Nižný Hrabovec,  ktoré sú vo vlastníctve  prevádzkovateľa.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia, je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia  udelenie súhlasu na zmeny používaných palív podľa  § 8  ods. 2  písm. a)  bod  4  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorá spočíva v rozšírení používaného hnedého uhlia zo Slovenskej republiky o hnedé uhlie z Ruskej republiky a Českej republiky.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 sa mení a dopĺňa nasledovne:

- v časti  I. Opis   opatrení  a   technických   zariadení    na    ochranu   ovzdušia,   vody   
a  pôdy  v  prevádzke  ruší sa pôvodné znenie bodu B.1 Skladovanie tuhých palív a zauhľovanie a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Základným tuhým palivom je hnedé uhlie z územia Slovenskej republiky, hnedé uhlie z Ruskej republiky (AOA Krasnojarskaja oblasť – baňa Perejaslovka) a hnedé uhlie z Českej republiky zo Severočeských baní. Množstvo spaľovaného hnedého uhlia slovenskej produkcie je nad 30 % hmotnostných z celkového množstva. Hnedé uhlie je dovážané železničnou dopravou v samovýsypných vagónoch, z  ktorých je vysypávané  do   hlbinného  štrbinového zásobníka chráneného prístreškom alebo je dovážané nákladnými autami, z  ktorých                    je  sypané  priamo  na  skládku  uhlia  (vybetónovaná  plocha  o rozlohe 29 700 m2,  ohraničená  betónovými  prefabrikátmi výšky cca  1,2 m  s maximálnou  kapacitou  uskladnenia 150 000 t hnedého uhlia). V zimnom období  počas mrazov na  rozmrazenie  hnedého  uhlia  slúži rozmrazovací tunel o kapacite 6 vagónov vyhrievaný parou. Zauhľovanie kotlov sa delí na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie zauhľovanie pozostáva                      s vyhrňovania uhlia z hlbinného štrbinového zásobníka  vyhrňovacími vozmi  na sústavu dopravných pásov, ktorými sa  hnedé  uhlie  dopravuje do  štyroch zásobníkov o kapacite                4 x 250 t (2 zásobníky pre jeden uhoľný kotol),  umiestnených  nad  uhoľnými kotlami. Vnútorné zauhľovanie pozostáva z dopravy uhlia  zo zásobníkov závitovkovými   a redlerovými  podávačmi   do mlynov  o výkone 14 t.h-1 mletého hnedého uhlia (4 mlyny pre jeden uhoľný kotol). Ďalšie používané tuhé palivo, drevné  piliny, sa do uhlia primiešava na skládke uhlia v množstve cca  3 %  z hmotnosti uhlia. Drevné piliny sú na skládku uhlia dovážané nákladnými automobilmi z drevospracujúcich prevádzok nachádzajúcich sa v areáli spoločností skupiny Bukóza Holding a.s., Hencovská 2073, Hencovce 093 02 (ďalej len „Bukóza Holding a.s.“).

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa BUKOCEL, a. s., doručenej 10.10.2007. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 bolo podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ udelenie súhlasu na zmenu používaných palív v predmetnej prevádzke, ktorá spočíva v rozšírení používaného hnedého uhlia zo Slovenskej republiky o hnedé uhlie z Ruskej republiky a Českej republiky.

Prevádzkovateľ k žiadosti predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške
5 000 Sk.

IŽP Košice  v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 04.12.2007  prevádzkovateľovi a dotknutému orgánu – Obvodnému úradu životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠSOO začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba energií“. IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  doručil dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 17.12.2007.

Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠSOO, vo svojom stanovisku doručenom dňa 27.12.2007, nemal k zmene integrovaného povolenia pripomienky.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na zmenu používaných palív.

IŽP Košice posúdil vplyv predmetných palív na životné prostredie, pričom vychádzal z kvalitatívnych parametrov palív z Českej a Ruskej republiky, ktoré sa vyznačujú vyššou výhrevnosťou, nižším obsahom síry a popola a z uvedeného dôvodu budú vznikať nižšie emisie oxidu síry a množstvo produkovaných odpadov a zistil, že rozšírením palivovej základne o hnedé uhlie z Českej republiky a z Ruskej republiky nedôjde k zhoršenému vplyvu na životné prostredie, a  preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOO