- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 1782-11141/2007/Kov/570930106/Z1	                  Košice 11.04.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 3 a  ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice  rozhodnutím č 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106 zo dňa 18.10.2006,  ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

SPP – preprava a.s., oblasť Jablonov nad Turňou

Kompresorová stanica 02

049 43 Jablonov nad Turňou,  okres:  Rožňava

nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č.: 3504/20, 3504/31-32,  3504/36-44, 3852/15,

852/17-18,   3852/20,   3852/25-27,    3852/32,    3852/36-45,   852/47-78,  52/80-20,

3852/127-135,    3852/158-159,   3852/164,   3852/167-68,   3852/172,    52/176-180,

3852/184-185,    3852/189-191,   3852/200-204,  4328/12-13,  4463/3   v  kat.  území

Jablonov  nad Turňou,

ktorej prevádzkovateľom je: SPP - preprava, a.s.

sídlo:                                     Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

IČO:                                     35 910 712

na  činnosť   kategorizovanú  v   zozname   priemyselných   činností  v  prílohe  č. 1  k zákonu

č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ pod bodom 1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 101.02.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

bod 3 -  udelenie súhlasu  na  prevádzku  technických  prostriedkov  na  monitorovanie  emisií  
       ovzdušia po vykonaných zmenách,  podľa § 8 ods. 2  písm. a)  bod 3 zákona               
       č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

I. Udelenie súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému

IŽP   Košice   podľa   §  8  ods. 2   písm. a)  bod 3  zákona č. 245/2003  Z. z.   o  IPKZ,

udeľuje  súhlas  na  prevádzku  automatizovaného   meracieho  systému   (ďalej   tiež „AMS“)

inštalovaného podľa realizačného projektu vypracovaného Ing. Marcelom Ochodnickým,       a Ing. Igorom Koštialom, ENVItech, s.r.o., pod archívnym číslom A/26/26-o5.dwg.,               na veľkom zdroji  znečisťovania  ovzdušia, turboagregát  Nuovo Pignone, v  prevádzke SPP – preprava a.s., oblasť  Jablonov nad Turňou,  Kompresorová stanica 02, 049 43 Jablonov nad  Turňou, okres Rožňava.

II. Zmeny v integrovanom povolení

Integrované   povolenie   vydané  IŽP  Košice   rozhodnutím   č  1512/213-OIPK/2006-

Ko/570930106 zo dňa 18.10.2006 sa mení nasledovne:

časť  I. Údaje o prevádzke

bod „B. Opis opatrení a  technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, odsek „Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z  turboagregátu Nuovo Pignone“ na str. 5 sa ruší prvá veta v plnom rozsahu a  nahrádza sa novou vetou s nasledovným znením:

Meranie emisií z turboagregátu  Nuovo Pignone je zabezpečené  automatizovaným meracím systémom  (ďalej tiež „AMS NP“) inštalovaným podľa realizačného projektu spoločnosti ENVItech s.r.o., ktorým je  zabezpečené kontinuálne monitorovanie koncentrácie NOx, CO, referenčnej  veličiny (objemová koncentrácia kyslíka) v odpadových plynoch odvádzaných do ovzdušia z výfukového traktu turboagregátu Nuovo Pignone, zisťovanie, sledovanie a  preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov v reálnom čase.

časť   II. Podmienky povolenia

odsek „A. Podmienky prevádzkovania“ sa ruší bod 6.1.3 v plnom rozsahu.

Integrované povolenie  vydané IŽP Košice  rozhodnutím  č. 1512/213-OIPK/2006-

Ko/570930106   zo    dňa    18.10.2006 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí

ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9       a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3, ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe  konania  vykonaného podľa   zákona č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu   integrovaného  povolenia  na základe žiadosti  prevádzkovateľa SPP – preprava, a. s.,

Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava zo dňa 13.01.2007, ktorou požiadal o zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106 zo dňa 18.10.2006. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je vydanie súhlasu          na  prevádzku technických  prostriedkov na  monitorovanie  emisií po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice zistil, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle 
§ 8 ods. 7  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ,  a  preto  v  súlade  s  § 22  ods. 5  zákona              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upustil od zverejnenia údajov o podanej žiadosti a konania ústneho pojednávania v predmetnej veci.

IŽP Košice   listom   č. 1782/57/2007Kov   zo   dňa   30.01.2007  oznámil  príslušnému dotknutému   orgánu  (Obvodný  úrad   životného   prostredia   Rožňava,  orgán štátnej správy ochrany  ovzdušia)   začatie   správneho   konania   vo   veci   vydania   zmeny  integrovaného povolenia pre prevádzku   SPP – preprava a.s.,  oblasť  Jablonov  nad Turňou,  Kompresorová stanica 02, ktorej predmetom  je  udelenie súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému na meranie emisií a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  doručil  žiadosť prevádzkovateľa  a  v  súlade  s   § 22  ods. 5  zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  určil  lehotu na vyjadrenie. Dotknutý orgán sa v stanovenej lehote k predmetnej  žiadosti nevyjadril.

Súčasťou  zmeny  integrovaného  povoľovania  je  podľa § 8 ods. 2 zákona                        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o  udelenie   súhlasu    na    prevádzku   technických  prostriedkov  na  monitorovanie  emisií

po vykonaných zmenách, podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, ktorej súčasťou bola “Správa o úplnej funkčnej skúške AMS” plynovej turbíny Nuovo Pignone    usúdil, že inštalovaný AMS spĺňa  podmienky na určenie hmotnostnej koncentrácie CO, NOx  a objemovej koncentrácie O2, čo umožňuje preukazovanie dodržiavania určených emisných limitov. Vzhľadom na skutočnosť, že v komíne pre odvod  spalín z turbíny sú inštalované tlmiče hluku, čo zapríčiňuje nestálosť prúdenia plynu v odberovej rovine, nie je technicky možné odberovú sondu umiestniť tak, aby rovný úsek potrubia pred a za miestom odberu spĺňal požiadavky legisatívy pre inštaláciu meracích miest. Napriek uvedenej skutočnosti  odberové miesto umožňuje odoberať vzorky, ktoré zabezpečujú reprezentatívnu hodnotu meraných emisných veličín, t. j.  hmotnostnej koncentrácie plynných znečisťujúcich látok (CO, NOx) a objemovej koncentrácie O2,  a preto IŽP Košice upustil od podmienky uvedenej v bode A.6.1.3 vydaného integrovaného povolenia.

Povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia, ktorá bola realizovaná v súlade s požiadavkou legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia kontinuálne monitorovať emisie            do ovzdušia zo spaľovacích zariadení s celkovým tepelným príkonom väčším ako 50 MW,  ovplyvní priaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona      č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia.

P o                         P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. SPP – preprava, a.s.,  Mlynské nivy 42,  825 11 Bratislava

2. SPP - preprava, a.s., oblasť Jablonov nad Turňou, 049 43 Jablonov nad Turňou

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOO