- SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 5402-38766/2007/Kov/570930106/Z4	                  Košice 26.11.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod  8 a 9 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice  rozhodnutím č. 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106 zo dňa   18.10.2006

- v  znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 1782-11141/2007/Kov/570930106/Z1 zo dňa                    11.04.2007, č. 4983/22080/2007/Wit/570930106/Z2 zo dňa 09.07.2007 a  č. 5420/25793/ 2007/Wit/570930106/Z3 zo dňa 06.08.2007 pre prevádzku:

SPP – preprava a.s., oblasť Jablonov nad Turňou

Kompresorová stanica 02

049 43 Jablonov nad Turňou,  okres:  Rožňava

nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č.: 3504/20, 3504/31-32,  3504/36-44, 3852/15,

852/17-18,   3852/20,   3852/25-27,    3852/32,    3852/36-45,   852/47-78,  52/80-20,

3852/127-135,    3852/158-159,   3852/164,   3852/167-68,   3852/172,    52/176-180,

3852/184-185,    3852/189-191,   3852/200-204,  4328/12-13,  4463/3   v  kat.  území

Jablonov nad Turňou, ktoré  sú  vo  vlastníctve  SPP a. s., ktorá  prenajíma strojnotechnologické

zariadenie  prevádzky na základe písomnej zmluvy prevádzkovateľovi,

obchodné meno: SPP - preprava, a.s.

sídlo:                  Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

IČO:                   35 910 712

na  činnosť   kategorizovanú  v   zozname   priemyselných   činností  v  prílohe  č. 1  k zákonu

č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ pod bodom 1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 101.02.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na zmenu „Súboru technicko-prevádzkových parametrov  a  technicko-organizačných  
   opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania  
   Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez  prepravnú sústavu SPP - 
   preprava, a.s.“, evidenčné č. 1/STPP a TOO/2007, podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod  8 zákona      
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas  na  určenie  osobitných  podmienok  a  osobitných  lehôt  zisťovania  množstiev 
   vypúšťaných   znečisťujúcich   látok,    údajov   o   dodržaní   určených   emisných    limitov 
   a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia 
   ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Pôvodne vydaný súbor TPP a TOO pre uvedený zdroj znečisťovania schválený príslušným orgánom ochrany ovzdušia stráca nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia platnosť.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106        zo dňa 18.10.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 1782-11141/2007/Kov/ 570930106/Z1 zo dňa 11.04.2007, č. 4983/22080/2007/Wit/570930106/Z2 zo dňa 09.07.2007 a č. 5420/ 25793/ 2007/Wit/570930106/Z3 zo dňa 06.08.2007  sa mení a dopĺňa nasledovne:

- v časti II. Podmienky povolenia

a)  v bode „A. Podmienky prevádzkovania“  sa ruší  pôvodné znenie bodu  4.1 v celom 
      rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

4.1  Prevádzkovateľ  je  povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri  ktorých  vznikajú alebo

môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

-  s platným  „Súborom technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných

opatrení  na  zabezpečenie   ochrany   ovzdušia   pri   prevádzke   zdroja   znečisťovania

Kompresorová   stanica   slúžiaca  na   prepravu  zemného  plynu cez prepravnú

sústavu SPP- preprava, a.s.“, evidenčné č. 1/STPP a TOO/2007 (ďalej len „súbor

TPP  a  TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany

ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím IŽP Košice,

-  s   prevádzkovými    predpismi   vypracovanými   v   súlade   s    projektom    stavby, 
 s podmienkami výrobcov a s podmienkami užívania stavby,

-  s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

b)  v bode „A. Podmienky prevádzkovania“  sa ruší  pôvodné znenie bodu  6.2 v celom 
      rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

6.2  Podmienky pre prevádzkovanie AMS

6.2.1 Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať AMS v súlade:

-  s  prevádzkovými   predpismi   pre  AMS vypracovanými  v súlade  s projektmi AMS, 
            s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,

-  so všeobecne záväzným  právnym  predpisom  ochrany ovzdušia vo  veci  technického 
            zabezpečenia oprávnených meraní a metodik monitorovania emisií a kvality ovzdušia,

-  s technickými normami pre odber vzoriek a pre analyzátory AMS.

6.2.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby pri poruche, kalibrácii a nevykonávaní merania  
          hmotnostnej koncentrácie NOx, CO, objemovej koncentrácie O2  a objemového prietoku

ZPN boli ako náhradné hodnoty použité:

- pre  časové  intervaly, ktoré sa  nachádzajú  uprostred časových intervalov, počas  
             ktorých nie sú prekračované   určené emisné limity pre znečisťujúce látky, priemerné   
             hodnoty koncentrácií a  objemového prietoku zistené kontinuálnym meraním            
             za  predchádzajúci  kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy  po ukončení 
             príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS,             
             ENVItech, s.r.o.,

- pre  časové  intervaly, ktoré sa  nachádzajú uprostred časových intervalov, počas 
             ktorých sú prekračované určené emisné limity pre znečisťujúce látky a  pre stavy 
             nábehu  a  odstavovania  plynových  turbín  a  pri prekročení  najvyššieho meracieho 
             rozsahu analyzátorov plynných znečisťujúcich látok (NOx, CO) a objemeovej 
             koncentrácie O2 posledné platné namerané hodnoty.

6.2.3 Všetky  zariadenia, ktoré  sú súčasťou AMS a  technické  prostriedky používané pri 
           kontinuálnom monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom 
           prevádzkovom stave,  pravidelne  vykonávať  kontroly   stavu,  odborné prehliadky, skúšky

a údržbu jednotlivých zariadení v  súlade s  podmienkami sprievodnej dokumentácie 
           prevádzkových  predpisov ich výrobcov  a všeobecne  záväzných právnych predpisov.

6.2.4  Prevádzkovateľ je  povinný trvalo zabezpečovať  sprístupňovanie  údajov z technických 
          prostriedkov na monitorovanie emisií (AMS) inštalovaných na veľkých zdrojoch   
          znečisťovania ovzdušia (turbíny Cooper Rolls č. 1 a č. 2 a turbína Nuovo Pignone – 
          z Centrálnej stanice SPP, a.s. Bratislava s Environmentálnym Informačným Systémom 
          (EIS) prostredníctvom internetovej stránky (po kontaktovaní prevádzkovateľa              
          na stránke www.spp.sk) príslušným orgánom ochrany ovzdušia SIŽP IŽP Košice 
          a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, orgánu štátnej správy ochrany 
          ovzdušia.

6.2.5 Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému povoľovaniu a o  tieto zmeny  musí 
          prevádzkovateľ požiadať osobitne.

6.2.6 Ak integrované  povolenie  neobsahuje  konkrétne  spôsoby  a  metódy  zisťovania, 
          podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných 
          právnych predpisov a technických noriem pre AMS.

## c)  v bode  „B. Emisné limity“ sa ruší pôvodné znenie bodu 1.2 a nahrádza sa novým 
       znením nasledovne:

1.2  Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  emisné   limity  stanovené  v   bode  B.1.1  tohto 
       rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

1) v prípade turboagregátov typu GT

a) doby štartu a nábehu zariadenia, najviac však 30 minút od zapálenia horákov, platí  pre

znečisťujúcu látku CO,

b) doby odstavovania a dobehu zariadenia, najviac  však  5 minút,  platí pre  znečisťujúcu

látku CO,

c) po   dobu  voľnobežnej   prevádzky (predpísaná výrobcom po každej oprave vykonanej

po  12 000  prevádzkových hodinách), platí pre znečisťujúcu látku CO,

v prípade turboagregátov Nuovo Pignone,  CR1 a CR2

a) doby štartu a nábehu zariadenia, najviac však 20 minút od  zapálenia horákov, platí pre

znečisťujúcu látku CO,

b) doby odstavovania a  dobehu  zariadenia, najviac však 5 minút,  platí  pre znečisťujúcu

látku CO,

v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO,

2)  funkčnej  a   inej   obdobnej   skúšky  kontinuálneho  meracieho  systému  (AMS),  ktorá

vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

3)  iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom  súbore  TPP a TOO. Tento čas

je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

- bod  D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov -       
  dopĺňa sa o bod 13  s nasledovným znením:

13. Súhlas na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi sa vydáva na dobu 3 rokov                         
  od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote     
  3 mesiace  pred  ukončením  platnosti  súhlasu  na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie 
  lehoty jeho platnosti.

## - bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania  prevádzky  a  údaje, ktoré treba

## evidovať a poskytovať do informačného systému - dopĺňa sa v bode 4. Kontrola  
  prevádzky o bod 6.5 s nasledovným znením:

## 6.5 Prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečiť  monitorovanie a evidenciu technicko-
        prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v súlade so schváleným 
        súborom TPP a TOO, prevádzkovými predpismi a v súlade so sprievodnou 
        dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1512/213-OIPK/2006-Ko/ 570930106 zo dňa 18.10.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 1782-11141/2007/Kov/570930106/Z1 zo dňa 11.04.2007, č. 4983/22080/2007/Wit/570930106/Z2 zo dňa 09.07.2007 a č. 5420/ 25793/ 2007/Wit/570930106/Z3 zo dňa 06.08.2007                   s  výnimkou  zmien  uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 a 9 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti  prevádzkovateľa SPP - preprava, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava  zo dňa 13.04.2007. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je súhlas na vydanie zmeny súboru TPP a TOO zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a súhlas na  určenie  osobitných  podmienok  a  osobitných lehôt  zisťovania množstiev vypúšťaných    znečisťujúcich   látok,    údajov   o   dodržaní   určených   emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a  monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.  IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke         č. 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal pre prevádzku SPP - preprava, a.s., oblasť Jablonov nad Turňou, Kompresorová stanica 02 integrované povolenie rozhodnutím č. 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106 zo dňa 18.10.2006 v  znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 1782-11141/2007/Kov/ 570930106/Z1 zo dňa 11.04.2007, č. 4983/22080/2007/Wit/570930106/Z2 zo dňa 09.07.2007 a č. 5420/ 25793/ 2007/Wit/570930106/Z3 zo dňa 06.08.2007.

IŽP  Košice   predmetnú   žiadosť  podľa   ust. § 11  zákona   č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ posúdil,  a  nakoľko  nebola spracovaná vo forme  žiadosti  o zmenu  integrovaného povolenia a   nebola   predložená   v   potrebnom   počte   vyhotovení,  konanie    prerušil    rozhodnutím          č. 5402-17936/2007/Kov/570930106  zo  dňa  05.06.2007.  Doplnená  žiadosť  bola  doručená  na  IŽP Košice dňa  04.07.2007. IŽP Košice preskúmal doplnenú žiadosť  s  prílohami a zistil,  že žiadosť po doplnení obsahuje náležitosti podľa ust. § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP  Košice  v súlade  s  ust. § 12 ods. 2 písm. a)  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  oznámil  listom  zo dňa 25.07.2007 prevádzkovateľovi a dotknutému orgánu začatie  správneho  konania  vo  veci  vydania   zmeny   integrovaného    povolenia    pre    prevádzku  SPP - preprava, a.s., oblasť Jablonov nad Turňou, Kompresorová stanica 02, prevádzkovateľovi  SPP - preprava, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava. IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 29.08.2007. Dotknutý orgán,  Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, orgán ŠSOO, zaslal              k predmetnej žiadosti  písomné stanovisko listom č. ŠSOO-2007/00607 zo dňa 02.08.2007, ktorý k udeleniu súhlasu na zmenu predmetného súboru TPP a TOO a k navrhovaným náhradným hodnotám neuviedol žiadne pripomienky.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o schválenie súboru TPP a TOO pre  zdroj znečisťovania „Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez  prepravnú sústavu SPP - preprava, a.s.“, evidenčné č. 1/STPP a TOO/2007“, ktorá bola predložená z  dôvodu  splnenia podmienky uloženej v bode A.4.2 časť II. rozhodnutia            č. 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106 zo dňa 18.10.2006, ktorým bolo vydané integrované povolenie pre prevádzku SPP - preprava, a.s., oblasť Jablonov nad Turňou, Kompresorová stanica 02 a usúdil, že uvedený súbor po dopracovaní údajov prevádzkovateľom na základe pripomienok IŽP Košice spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, a preto udelil súhlas na zmenu predmetného súboru TPP a TOO.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o schválenie náhradných hodnôt  v prípade výpadku automatizovaných meracích systémov (AMS) monitorujúcich emisie znečisťujúcich látok pri prevádzke turboagregátov CR1, CR2 a Nuovo Pignone. Konkrétne náhradné hodnoty navrhované prevádzkovateľom IŽP Košice neakceptoval, nakoľko určovanie náhradných hodnôt týmto spôsobom by si vyžadovalo vykonávanie zmeny integrovaného povolenia, preto IŽP stanovenie náhradných hodnôt určil štandardne používaným spôsobom tak, ako je uvedené v bode 6.2.2 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Súčasťou  zmeny  integrovaného  povolenia  činností  prevádzky bolo  podľa § 8 ods. 2 zákona č.  245/2003  Z. z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na zmenu  súboru  technicko-prevádzkových  parametrov  a  technicko-
   organizačných opatrení podľa § 8  ods. 2 písm. a)  bod  8 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,

- o udelenie súhlasu na  určenie  osobitných  podmienok  a  osobitných  lehôt  zisťovania  
   množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných  limitov 
   a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia 
   ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil,             že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

SPP - preprava, a.s. divízia Tranzit, oblasť Jablonov nad Turňou, 049 43 Jablonov nad Turňou

Na vedomie:

Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOO, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava

Mgr. Jozef Gornaľ