- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 219-12825/2008/Kov/570020605/Z4	                   Košice 12.05.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 , písm.  b) bod 3,   písm. c) bod 8 a 10,  písm. f) bod 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona                       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa  § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

- vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1308/192-OIPK/2006-Wi/570020605/Z1 zo dňa 30.09.2006, č. 786-9624/57/2007/Wit/570020605/Z2 zo dňa 16.03.2007 a č. 7439-36883/  2007/Kov/570020605/Z3 zo dňa 14.11.2007 pre prevádzku:

Oceliareň II

Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

okres:  Košice II

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:    U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                      Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

IČO:                        36 199 222

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činnosti v prevádzke je podľa § 8  ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na  určenie  osobitných  podmienok a  osobitných lehôt zisťovania množstiev 
   vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov 
   a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných 
   vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- súhlas na zmenu nakladania s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona 
  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe  týkajúcej  sa  odpadového hospodárstva 
   podľa § 8 ods. 2  písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)	v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8  
   ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e)  v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona 
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

a podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Ochrana podzemných vôd II. Etapa DZ 
   Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“ 
   umiestnenej na pozemku parc. č. 132/46 v jestvujúcom stavebnom objekte „Budova lisu“ 
   súpisné č.  1350 v prevádzke Oceliareň II v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, 
   s.r.o., kat. územie Košice - Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi U. S. Steel Košice,  
   s.r.o. (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Mesto Košice, pracovisko Košice - Šaca, vydalo pod č. MK-08/120625-2/V/FIL   zo dňa 08.02.2008 stanovisko, v ktorom uviedlo, že s  realizáciou stavby „Ochrana podzemných vôd II. Etapa DZ  Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu   č. 1“ súhlasí a podľa ust. § 39a ods. 3 písm.  c) a d) stavebného zákona si nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavba „Ochrana podzemných vôd II. Etapa DZ  Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO 01 – Časť 1. Technologické zariadenie

SO 02 – Časť 2. Stavebná časť

Účelom realizácie stavby je splnenie podmienky integrovaného povolenia, ktorá sa týka povinnosti upraviť havarijné nádrže na manipulačnej ploche hydraulickej stanice Paketovacieho lisu č.1 tak, aby vyhovovali požiadavkám zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) pre skladovanie nebezpečných látok.

Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby:

1.  Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej PROJEKTOVO -
     INŽINIERSKOU KANCELÁRIOU pod archívnym č. 14820/03/05, autorizovanými 
     stavebnými inžiniermi Ing. Jurajom Paňkom, č. osvedčenia 2731*A*2-3,4 a 2731*A*5-2,6,   
     Ing. Miriam    Smutelovičovou,   č. osvedčenia   0584*A*3-1  a  overenej v tomto konaní, 
     ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia  pre stavebníka a Mesto Košice. 
     Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby  nesmú byť zrealizované  bez  predchádzajúceho 
     povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona  zabezpečí  vytýčenie  stavby  
     povolenej v tomto rozhodnutí oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou 
     oprávnenou vykonávať  geodetické a kartografické činnosti a  autorizačné overenie 
     vybraných geodetických a  kartografických činností autorizovaným geodetom                      
     a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Stavba „Ochrana podzemných vôd II. Etapa DZ  Oceliareň - Úprava záchytnej 
     nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“  sa napojí  na  existujúci  systém 
     prívodu  a odvodu médií.

4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona  a  najmä 
     zabezpečiť, aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života alebo zdravia,

b) malo zriadený  vjazd a  výjazd z  komunikácie  na  prísun  stavebných výrobkov, 
          na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
          a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)  malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí 
          na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
          predpisov.

5.  Stavba  bude  uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  
     fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov  
     a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
     oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne 
     predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má 
     zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

- 6.  Stavebník  je  povinný  písomne  oznámiť na  IŽP Košice začatie stavebných  prác na stavbe  
     najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

7.  Pri  uskutočňovaní  stavby  je  stavebník   povinný   dodržiavať   predpisy   týkajúce  sa 
     bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti 
     práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády SR                         
     č. 510/2001 Z. z. o   minimálnych   bezpečnostných  a   zdravotných   požiadavkách                  
     na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

8. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby nespôsobil škodu  
     na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní       
     stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.  Stavebník môže  na  výstavbu použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
     také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
     o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
     na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti     
     stavby  zaručená  jej  požadovaná  mechanická  pevnosť  a  stabilita, požiarna  bezpečnosť,

hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 
       stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb   
       a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
       podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
       technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
       pohybu  a   orientácie  (ďalej  len   vyhláška  „MŽP  SR  č. 532/2002 Z. z.“)  a  ustanovenia

slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

11   Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

12. Stavebník je  povinný pri  nakladaní  s  odpadom vzniknutým pri stavebných prácach        
       dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
       a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.  Stavebník je  povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a  o  zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
       o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku 
       ochrany vôd a  ustanovenia príslušných  technických noriem vzťahujúce sa                      
       na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

14. Na stavbe musí byť  po celý čas  výstavby k  dispozícii  projektová  dokumentácia
       na uskutočnenie stavby, overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
       stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných   
      znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej  projektovej dokumentácie.                     
       Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej 
       bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

16.  Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných   
       prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
       prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

17.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.08.2008.

- 18.  Dokončenú  stavbu  môže  stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať 
        len  na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude kolaudačné rozhodnutie 
        stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.

19. V návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby stavebník uvedie súpis zmien vykonaných  
       počas uskutočňovania stavby „Ochrana   podzemných   vôd  II. Etapa   DZ  Oceliareň -

Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“ oproti  projektovej 
       dokumentácii stavby  overenej IŽP Košice v tomto konaní  a k návrhu pripojí doklady 
       podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré  
       ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady  
       o overení požadovaných vlastností výrobkov, o  splnení technických požiadaviek                                  
       na novoinštalované a  použité  výrobky,  ktoré sú určenými  výrobkami  podľa vyhlášky       
       MŽP  SR č. 264/1999 Z. z., nariadenia  vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády             
       č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, certifikáty preukázania zhody použitých 
       materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami 
       alebo dovozcami na výrobky, doklady overení požadovaných vlastností výrobkov, 
       certifikáty preukázania zhody použitých materiálov, izolačných hmôt, konštrukčných 
       materiálov a povrchových  úprav použitých pri výstavbe záchytnej vane emulzného oleja, 
       dokladujúce ich odolnosť proti jeho pôsobeniu, zabudovaných stavebných výrobkov, 
       doklady o spôsobilosti  prevádzkových zariadení na  plynulú bezpečnú prevádzku, doklad  
       o spôsobe naloženia s odpadom vzniknutým počas uskutočňovania stavby, vyjadrenia 
       dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a stavebný 
       denník).

20.  So stavbou  sa  nesmie  začať  pokiaľ  toto  rozhodnutie  nenadobudlo  právoplatnosť. Toto
       rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „Ochrana podzemných vôd II. Etapa DZ  
       Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“   
       nezačne do dvoch  rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci    stavebného    konania     nevzniesli    žiadne    námietky    ani    pripomienky k  uskutočneniu  stavby „Ochrana   podzemných   vôd   II. Etapa   DZ  Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“

Zoznam   ostatných   účastníkov   stavebného  konania   je   uvedený v prílohe  č. 1 tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/ 570020605 zo dňa 30.09.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1308/ 192-OIPK/2006-Wi/570020605/Z1 zo dňa 30.09.2006, č. 786-9624/57/2007/Wit/ 570020605/Z2 zo dňa 16.03.2007 a  č. 7439-36883/2007/Kov/570020605/Z3 zo dňa 14.11.2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1)  Na  strane 6   rozhodnutia   č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605  zo  dňa  30.09.2005 sa        
     v  prvom  riadku  zhora   pred slovo „vsádzky“  vkladá  ďalšie  slovo „kovonosnej“,  takže 
     záver vety bude znieť:

... maximálna hmotnosť kovonosnej vsádzky nesmie prekročiť 195 t.

2)  Na  strane  10   rozhodnutia  č.  1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005 sa  
     za   prvú  vetu v prevádzkovom  súbore  Úprava brám a expedícia 1  dopĺňa   nasledovný 
     text:

„ Ďalej   sa   na   pracovisku   vykonáva    skarfovací    proces    (povrchová   úprava   brám 
     opaľovaním),   ktorý  sa   vykonáva   ručne   alebo  opaľovacím   robotom - manipulátorom  
     pomocou  horáka.  Tým  sa  dosahuje   potrebná  zvýšená   povrchová   kvalita  brám.  Ako  
     médium pri opaľovaní sa používa kyslík a zemný plyn naftový.“

3)  Na   strane 11 rozhodnutia  č.  1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605  zo dňa 30.09.2005  sa  
     za  tabuľku  č. 6  dopĺňa nový prevádzkový súbor s nasledovným znením:

Údržba

Údržba zabezpečuje údržbu, opravy  (generálne, stredné a bežné)  a  udržiavacie  práce na strojnom,  technologickom  a  elektrotechnickom  zariadení  DZ Oceliareň. Uvedené  práce vykonáva   v    priestoroch   jednotlivých    prevádzkových    súborov,  vo   svojich   vlastných zámočníckych   dielňach  a  elektroobjektoch,  ktoré  sú   rozmiestnené  v  rámci  jednotlivých výrobných hál.

4)   V rozhodnutí  č.  1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005:

a) na  strane  4 sa ruší  pôvodné znenie tabuľky č. 1 a  nahrádza sa  nasledovne:

Tab. č. 1 Skladovanie nebezpečných látok na PVs

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulačná plocha NL - HUŽO | Hydraulický a prevodový olej | 1 m3 | Jednoplášťové nadzemné (sudy, resp. menšie prepravné obaly) | 2 x havarijná nádrž (I.Č.1196) spojené kanálom o celkovom objeme 0,3 m3 |
|  | Opotrebovaný olej | 0,8 m3 |  |  |
|  | Mazací tuk | 0,5 m3 |  |  |
| MP NL – Šrotovisko OC 2 | Prevodový olej | 0,4 m3 |  | havarijná nádrž (č.1198) o objeme 0,9 m3 |
|  | Mazací tuk | 0,4 m3 |  |  |
| MP NL – Príprava vsádzky paketovacieho lisu č.2 | Hydraulický a prevodový olej | 2,4 m3 |  | havarijná nádrž (č.1983) o objeme 0,088 m3 + 0,312 m3 objem záchytnej podlahy |
|  | Mazací tuk | 0,4 m3 |  |  |

Tab. č. 1 Skladovanie nebezpečných látok na PVs – pokračovanie tabuľky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP NL – HS paketovacieho lisu č.1 | 3 – 5 % roztok emulzného oleja | 2 x 5 m3 | Jednoplášťové nadzemné | havarijná nádrž (v pláne realizácie) o objeme cca 10 m3 |
|  | Odpady obsahujúce olej | - | Jednoplášťové nadzemné prevádz. zásobníky + hydrovalce | havarijné nádrže (č.1195 a 4) o objeme 0,8 m3 a 2,8 m3 |
| MP NL – HS paketovacieho lisu č.2 (s miestnosťou strojovne HS) | Hydraulický olej | 3 x 0,742 m3 | Jednoplášťové nadzemné nádrže | havarijná nádrž (č.490) o objeme 5,56 m3 |
|  | Odpady obsahujúce olej | - | Jednoplášťové nadzemné prevádzkové zásobníky + hydrovalce | havarijná nádrž (č.1197) o objeme 12,2 m3 |
| Paketovací lis č.1 | Opotrebovaný olej | 0,713 m3 | Jednoplášťová nadzemná (ako sud pevne umiestnený pod strieškou) | záchytná vaňa (č.485) o objeme 0,997 m3 |
| Paketovací lis č.2 | Opotrebovaný olej | 1,69 m3 | Jednoplášťová nadzemná (ako sud pevne umiestnený pod strieškou) | záchytná vaňa (č.419) o objeme 2,19 m3 |

b)  na  strane  5 sa ruší  pôvodné  znenie tabuľky č. 2  a  nahrádza sa nasledovným znením:

Tab. č. 2  Skladovanie nebezpečných látok pri odsírovaní surového železa

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plniaca stanica hydraulického oleja | Hydraulický olej | 0,2 m3 | Jednoplášťové nadzemné (sudy) | podlaha opatrená čadičovou dlažbou so sklonom zabezpečujúcim zachytenie úniku |
| Hydraulická stanica | Hydraulický olej | 3 m3 | Jednoplášťová nadzemná (č. 1233) + potrubné rozvody (č. 2262), spojené so záchytnou vaňou 3 m3 | podlaha opatrená čadičovou dlažbou |

c)  na strane 11 sa ruší  pôvodné znenie tabuľky č. 6 a nahrádza sa  nasledovným znením:

Tab. č. 6  Skladovanie nebezpečných látok v technologickom uzle Úprava a expedícia brám

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úložná plocha farieb | Farba a riedidlá | 0,5 m3 | Prepravné obaly | betónová podlaha izolovaná proti priesakom s vyvýšeným prahom |

Tab. č. 6  Skladovanie nebezpečných látok  v  technologickom  uzle  Úprava a expedícia brám -

pokračovanie tabuľky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP NL – Hala Úpravy brám 1 (Safety box) | Oleje a tuky | 0,4 m3 | Jednoplášťové nadzemné (sudy, resp. menšie prepravné obaly) | uložené na typizované uzamykateľné oceľové boxy s roštovou podlahou SAFETY BOX TYP 155.40 so záchytnou vaňou o objeme 0,233 m3 |

d)   v tabuľke na str. 14 v prípade zdroja emisií „Štrbinové zásobníky“  pre výduch č. 320 a pre 
        znečisťujúce látky Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn sa ruší v poslednom stĺpci vzťažná 
        podmienka 6) a dopĺňa sa vzťažná podmienka 4),

e)   na strane 21 sa za bod 1.4 dopĺňajú body 1.4.1 až 1.4.4 s nasledovným znením:

1.4.1 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času   
           neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému (ďalej tiež „AMS“) 
           použiť na účely výpočtu množstva emisií náhradné hodnoty  pre objemový prietok       
           a súvisiace stavové a  referenčné veličiny u AMS sekundárneho odprášenia OC2 
           nasledovne:

tlak - priemerná ročná hodnota zistená za predchádzajúci rok,

teplota - priemerná ročná hodnota zistená za predchádzajúci rok,

objemový prietok - priemerná ročná hodnota zistená za predchádzajúci rok,

vlhkosť - koeficient vlhkosti bude určený poslednou funkčnou skúškou AMS.

1.4.2 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času 
           neprevádzkovania AMS pre koncentráciu TZL na účely výpočtu množstva emisií 
           použiť náhradné hodnoty, ktoré sú určené ako priemerné ročné hodnoty koncentrácií 
           znečisťujúcich látok za predchádzajúci kalendárny rok. Uvedené údaje budú 
           vypočítané ako ročný aritmetický priemer z okamžitých hodnôt koncentrácií  
           znečisťujúcich látok bez prepočtu na stavové a referenčné podmienky.

1.4.3 Pri meraniach emisií mimo rozsah AMS pre určenie hmotnostných koncentrácií 
           znečisťujúcich látok je prevádzkovateľ povinný použiť hodnoty zodpovedajúce 1,2-
           násobku horného meracieho rozsahu analyzátora príslušnej znečisťujúcej látky.

1.4.4 Aktualizáciu softvérových údajov AMS bude vykonávať oprávnená osoba vždy           
           po ukončení príslušného kalendárneho roku, najneskôr do 31. januára daného roku, pre 
           ktorý je potrebné zabezpečiť aktualizáciu náhradných hodnôt.

5)  Príloha č. 2 „Zoznam nebezpečných odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., 
      ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, s ktorými môže 
      prevádzkovateľ nakladať sa dopĺňa o odpad  katalógové č. 16 01 04 - staré vozidlá.

6)  V rozhodnutí č. 786-9624/57/2007/Wit/570020605/Z2 zo dňa 16.03.2007:

a)  na strane 8 sa ruší  pôvodné znenie tabuľky č. 3 a nahrádza sa nasledovným znením:

Tab. č. 3  Skladovanie nebezpečných látok pri výrobe ocele v kyslíkových konvertoroch

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP NL KK OC2 | Mazací a prevod. olej | 2 m3 | Jednoplášťové nadzemné (sudy, resp. menšie prepravné obaly) | havarijná nádrž (č.3384) o objeme 0,365 m3 |
|  | Nafta | 0,6 m3 |  |  |
|  | Mazací tuk | 0,4 m3 |  |  |
| MP NL ZKP PLČ KK OC2 | Mazací a prevod. olej | 0,6 m3 |  | havarijná nádrž (č.3384) o objeme 0,365 m3 |
|  | Mazací tuk | 0,4 m3 |  |  |
|  | Technický benzín | 0,2 m3 |  |  |
| Nádrž v objekte čerpacej stanice ZKP | Odpadová voda | 12 m3 | Železobetónová vaňa | dvojitá nádrž vybavená hydroizolačným náterom a hladinovým spínačom |
| Hydraulická stanica MPO 1 na OC 2 | Hydraulický olej | 0,4 m3 | Jednoplášťová nadzemná nádrž (príp. prepravné obaly – sudy) | podlaha izolovaná proti ropným látkam s havarijnou nádržou o objeme 1,2 m3 |

b)  v tabuľke  uvedenej v bode 2.1 v stĺpci ukazovateľ sa vypúšťa vode  škodlivá látka  N-NH4 
     a v texte pod tabuľkou sa vypúšťa „N-NH4 - amoniakálny dusík“.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/ 570020605 zo dňa 30.09.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1308/ 192-OIPK/2006-Wi/570020605/Z1 zo dňa 30.09.2006, č. 786-9624/57/2007/Wit/ 570020605/Z2 zo dňa 16.03.2007 a  č. 7439-36883/2007/Kov/570020605/Z3 zo dňa 14.11.2007 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská   inšpekcia   životného   prostredia,   Inšpektorát  životného prostredia Košice, odbor  integrovaného   povoľovania  a  kontroly  (ďalej  len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona  č. 245/2003 Z. z. o  integrovanej   prevencii  a   kontrole   znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších predpisov (ďalej len  „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“)  a  ako  špeciálny   stavebný  úrad   podľa  § 120 zákona   č.  50/1976 Zb.  o  územnom   plánovaní  a   stavebnom  poriadku  v  znení  neskorších predpisov (ďalej  len  „stavebný  zákon“),  podľa   § 8  ods. 2  písm. a)  bod 9,   písm. b)  bod 3, písm.  c)   bod  8  a  10,   písm.  f)   bod 4,  písm.  h)   bod  1,  § 8   ods. 3,   § 8   ods. 7   zákona č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  a  podľa § 66  stavebného zákona,  na  základe konania vykonaného podľa   zákona    č. 245/2003 Z.  z.   o   IPKZ,   stavebného   zákona   a  zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní  v  znení  neskorších   predpisov vydáva  zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre  uskutočnenie  stavby „Ochrana   podzemných  vôd   II. Etapa   DZ  Oceliareň - Úprava  záchytnej  nádrže  emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“  na  základe  žiadosti  prevádzkovateľa  a  stavebníka  U. S. Steel  Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, ktorou požiadal IŽP Košice dňa 21.12.2007 o vydanie zmeny integrovaného  povolenia  vydaného   IŽP  Košice   rozhodnutím  č. 1377/152-OIPK/ 2005-Ko/ 570020605   zo  dňa   30.09.2005  v  znení   zmien    vydaných    IŽP    Košice    rozhodnutiami č. 1308/192-OIPK/2006-Wi/570020605/Z1   zo   dňa   30.09.2006,   č.  786-9624/57/2007/Wit/ 570020605/Z2    zo    dňa    16.03.2007    a   č.  7439-36883/2007/Kov/570020605/Z3   zo   dňa 4.11.2007.

Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť o vydanie stavebného  povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlasu  na  určenie  osobitných  podmienok a  osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných 
limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na zmenu nakladania s odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona               č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa  § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a)  výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000 Sk podľa pol. č. 171a písm. 
      d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. 
      o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

b)  výpis z listu vlastníctva č. 753 - čiastočný zo dňa 21.12.2007,

c)   kópiu z katastrálnej mapy,

d)   projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

e)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba  „Ochrana  podzemných  vôd  II.  Etapa   DZ  Oceliareň - Úprava  záchytnej nádrže   emulzného  oleja   Paketovacieho lisu č. 1“   bude  realizovaná   na   pozemku  parc.            č. 132/46 v stavebnom objete budova lisu súpisné číslo 1350  v prevádzke Oceliareň II v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, s.r.o., katastrálne  územie  Košice - Železiarne, ktorá

je   podľa  výpisu  z  listu  vlastníctva  č. 753 - čiastočný   zo   dňa   21.12.2007   vyhotoveného  Správou katastra  Košice vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Šaca, vydalo pod č. MK-08/120625-2/V/FIL  zo dňa 08.02.2008 stanovisko, v  ktorom uviedlo, že s  realizáciou stavby „Ochrana podzemných vôd II. Etapa DZ  Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“ súhlasí.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene  integrovaného  povolenia  vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/ 570020605 zo dňa 30.09.2005 v znení zmien vydaných   IŽP   Košice    rozhodnutiami   č.  1308/192-OIPK/2006-Wi/570020605/Z1  zo  dňa 30.09.2006,   č. 786-9624/57/2007/Wit/ 570020605/Z2   zo  dňa  16.03.2007  a  č. 7439-36883/ 2007/Kov/570020605/Z3   zo   dňa   14.11.2007,   ktorej   súčasťou    je    stavebné    povolenie                   na  uskutočnenie   stavby  „Ochrana  podzemných  vôd  II.  Etapa  DZ   Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1.“

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania dňa  31.01.2008.

Nakoľko požadovaná zmena integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenie žiadosti) podľa      § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určil na vyjadrenie známym  účastníkom  konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným           v   ustanovení § 126  stavebného   zákona  30  dní   odo  dňa   doručenia  oznámenia  o  začatí stavebného konania.

V rámci zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

-  Mesto Košice, pracovisko Košice - Šaca, stavebný  úrad,  listom  č.  MK-08/120 625-2/V/ FIL

zo dňa 08.02.2008,

-  Mesto Košice, listom č. A/2008/09881/457 zo dňa 22.02.2008,

-  Mestská časť Košice - Šaca, listom č. 231-2/2008/Iž zo dňa 21.02.2008,

-  Krajský úrad životného prostredia  Košice,  ŠVS,  ŠSVVaVK,  listom   č. 2008/000179 zo dňa

07.03.2008,

- Obvodný úrad  životného  prostredia  Košice, orgán ŠSOPaK,  listom č. OPaK 2008/00475-2/ 
Krá zo dňa 05.03.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOO, listom č. 2008/00497-2 zo dňa 
11.02.2008,

- Obvodný úrad životného  prostredia Košice, orgán ŠSOH, listom č. ŠSOH 2008/00506-2 
   zo dňa 22.02.2008,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, listom  č. 2008/00572-02-
   241/PPL zo dňa 26.02.2008.

Z  účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby tieto pripomienky a námety:

KÚŽP Košice, orgán  ŠVS, ŠSVVaVK  uviedol v  súvislosti s  realizáciou stavby nasledovné pripomienky:

a) Ku kolaudácii stavby požaduje predložiť certifikáty izolačných hmôt, konštrukčných 
      materiálov a povrchových  úprav použitých pri výstavbe záchytnej vane emulzného oleja, 
     dokladujúce ich odolnosť proti jeho pôsobeniu.

b)  Pred  uvedením  stavby  do  prevádzky  požaduje  vykonať skúšky  tesnosti  záchytnej  vane     
      a    potrubných   rozvodov  odborne   spôsobilou  osobou   s  certifikátom   na   kvalifikáciu 
      na   nedeštruktívne  skúšanie   a   doklady   o  výsledkoch  vykonaných    skúšok   predložiť 
      ku kolaudácii stavby.

c)   Vybaviť   prevádzku   špeciálnymi    prístrojmi  a  technickými  prostriedkami   potrebnými     
      na zneškodnenie úniku oleja do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami.

d)   Opakované  skúšky   nepriepustnosti   záchytnej   vane   a  rozvodov   uskutočniť    odborne 
      spôsobilou osobou s certifikátom po uplynutí 10 rokov od vykonania posledných skúšok.

IŽP Košice vznesené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Pripomienka    uvedená   pod    písm. a)   bola  akceptovaná  a  je  uplatnená  v  bode 19.  Podmienky  stavebného   povolenia   pre   uskutočnenie  stavby  uvedené  v  tomto  rozhodnutí.  Pripomienky   uvedené  pod   písm. b),  c) a d)  sú  požiadavky  v súlade s  vyhláškou  MŽP SR     č. 100/2005 Z. z., ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti o  zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,  o  náležitostiach  havarijného plánu a o postupe  pri  riešení  mimoriadneho  zhoršenia  vôd a sú  uplatnené  v  bodoch  F.9  a  F.13   rozhodnutia č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/ 570020605 zo dňa 30.09.2005, preto ich nie je potrebné znova uvádzať v tomto rozhodnutí.

OÚŽP Košice, orgán ŠSOH uviedol nasledovné pripomienky:

a)   V rámci  realizácie stavby je stavebník povinný nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade 
       s ustanoveniami zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok.

b)   Upozornil  na  skutočnosť,  že   prevádzkovateľ  pri   nakladaní  s   nebezpečným  odpadom

kat. č. 16 01 04 - staré  vozidlá, o  ktorý  sa rozširuje  súhlas,  je  povinný tento odovzdávať 
       oprávnenej osobe, ktorá  je držiteľom  autorizácie  na  spracovanie  starých  vozidiel  podľa

§ 8 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch.

IŽP Košice vznesené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Pripomienka uvedená v bode a) bola akceptovaná a  je uplatnená v bode  12. Podmienky

stavebného povolenia pre  uskutočnenie  stavby  uvedené  v tomto  rozhodnutí.  Pripomienka b)

vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva  a  je  uplatnená    v  bode D.5  rozhodnutia   č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/ 570020605  zo  dňa  30.09.2005,  preto ju nie je potrebné znova uvádzať v tomto rozhodnutí.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania,  ktorého súčasťou je aj  stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Ochrana podzemných vôd II. Etapa DZ Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1.“ žiadne  pripomienky a námety.

Zmeny v spôsobe skladovania nebezpečných látok nachádzajúcich sa v objektoch jednotlivých prevádzkových súboroch, ktoré sú uvedené v tabuľkách č. 1, č. 2,  č. 3 a č. 6  tohto rozhodnutia boli vykonané za účelom aktualizácie údajov o jestvujúcich nádržiach a skladovacích miestach nebezpečných látok po zmenách, ktoré nastali od doby vydania pôvodného integrovaného povolenia a za účelom  zosúladenia údajov evidovaných v programe TANK MANAGAMENT  v  U. S. Steel  Košice,  s.r.o.

Požiadavka prevádzkovateľa vylúčiť vykonávanie analýz na amoniakálny dusík bola akceptovaná vzhľadom na skutočnosť, že výsledky doterajších analýz preukázali hodnoty hlboko pod limitom stanoveným v  kanalizačnom poriadku prevádzkovateľa a technológie vykonávané v DZ Oceliareň nie sú zdrojmi amoniakálneho dusíka.

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

-  o  udelenie  súhlasu  na  určenie  osobitných  podmienok a  osobitných  lehôt  zisťovania 
    množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných 
    limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 
    zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd 
    a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

-  o udelenie súhlasu  na  zmenu  nakladania s  nebezpečnými  odpadmi  podľa § 8 ods. 2 
    písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  na    vydanie    vyjadrení    v   stavebnom  konaní   k   výstavbe   týkajúcej   sa   odpadového    
    hospodárstva podľa § 8 ods. 2  písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)	v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu

-   na zmenu súhlasu  na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi  podľa  § 8 ods. 2  písm. f) bod 4

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e)  v oblasti ochrany prírody a krajiny

-  na  vydanie  vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) 
    bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

a podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Ochrana podzemných vôd II. Etapa DZ 
    Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov                             a  projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 66 stavebného zákona zistil,                               že uskutočnenie stavby „Ochrana podzemných vôd II. Etapa DZ Oceliareň - Úprava záchytnej nádrže emulzného oleja Paketovacieho lisu č. 1“ nie je  v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či  ohrozené  práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:    Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                                
                             o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na  Slovenskú

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
                             odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
                             doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
                             rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
                             nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  Ing. Tibor  Duchonovič,  GM  pre  environment,  U. S.  Steel  Košice,  s.r.o.,  Vstupný  areál 
     U. S. Steel, 044 54 Košice

2.  U. S.  Steel   Košice,  s.r.o.,  závod   ITES - generel, Ing. Jozef  Danko, Vstupný  areál  U. S. 
     Steel, 044 54 Košice

3.  U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Oceliareň, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

4. Ing. Ladislav Takáč,  vedúci odboru  Realizácie  projektov, U. S. Steel  Košice, s.r.o. 
     Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

5.  Ing. Juraj Paňko, Projektovo-inžinierska kancelária, Letná 42, 040 01 Košice

6.  Ing. Miriam Smutelovičová, Projektovo-inžinierska kancelária, Letná 42, 040 01 Košice

7.  Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice

8.  Mestská časť Košice - Šaca, zastúpené starostom, Železiarenská č. 9, 040 16 Košice

Na vedomie:

1.   Krajský úrad životného prostredia, ŠVS, ŠSVVaVK,  Komenského 52,  040 01 Košice

2.   Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH,  Adlerová 29, 040 22 Košice

3.   Obvodný úrad životného prostredia,  ŠSOPaK,  Adlerová 29, 040 22 Košice

4.   Obvodný úrad životného prostredia,  ŠSOO,  Adlerová 29, 040 22 Košice

5.   Regionálny    úrad     verejného    zdravotníctva    so   sídlom    v   Košiciach,    Ipeľská  1,

042 20 Košice

6.   Obvodný  úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice

7.  Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Košiciach,  Požiarnická  4,                
      040 01 Košice

8.   Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

9.  Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice, odbor  ochrany  ovzdušia,  odpadového 
      hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice

10. Mesto  Košice,  oddelenie  výstavby  a ŽP,  pracovisko  Košice – Šaca,  Železiarenská  č. 9     
      040 15 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy účastníkov stavebného konania

1.  Ing. Juraj Paňko, Projektovo-inžinierska kancelária, Letná 42, 040 01 Košice

2.  Ing. Miriam Smutelovičová, Projektovo-inžinierska kancelária, Letná 42, 040 01 Košice