# Žiadosť

# o zmenu povolenia v činnosti prevádzky Tepláreň

# podľa zákona

# o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

# životného prostredia

Názov prevádzky: Tepláreň

Obsah:

CHEMES a.s. Humenné Vladimír Skoupil predseda CHEMES, a.s. Humenné.

5 a eZmena rozhodnutia č.  zo dňa 21.09 2006, v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 834-770/2008/Kov/570240206/Z1 zo dňa 14.01.2008, č. 310-6516/2008/Kov/570240206/Z2 zo dňa 25.02.2008, č. 417-5324/2009/Kov/570240206/Z3 zo dňa 16.02.2009, 5497-21968/2009/Kov/570240206/Z4 zo dňa 30.06.2009 a 6154 28101/2010/Hut/570240206/Z5 zo dňa 12.10.2010

- podľa § 8 ods. (2) písm. b) , bod 3. v oblasti povrchových a podzemných vôd:

Zmena prevádzkovateľa mazutového hospodárstva.

| Identifikačné údaje nového prevádzkovateľa sú uvedené v Prílohe č. 3. |  |
| --- | --- |

- Tepláreň HEMES Humenné bez zmeny

bez zmeny

bez zmeny

bez zmeny

Zmena prevádzkovateľa mazutového hospodárstva objektu č. 421/1 vrátane dlhodobého majetku a pozemkov p.č. 5006/17 – výmera 3098 m2 – s.č. 2635 – stojaté oceľové mazutové nádrže (uvedené nádrže č. 1, č. 2(2x 540 m3) a nádrže č. 3 a č. 4(2x 8003m3) sú umiestnené v železobetónovej havarijnej nádrži, ktorej objem sa rovná najväčšej zásobnej nádrži, t.j. 8003 m3.

Ďalej je to  zmena prevádzkovateľa pre nové mazutové hospodárstvo  objekt č. 421/2 vrátane dlhodobého majetku a pozemkov p.č. 5006/18 – výmera 267 m2 – s.č. 2634 a priľahlé zariadenie na čistenie zaolejovaných vôd – koksový filter p.č. 5006/1 – časť pod koksovým filtrom.

Potom je to  zmena prevádzkovateľa pre staré mazutové hospodárstvo  objekt č. 421 vrátane dlhodobého majetku a pozemkov p.č. 5006/21 – výmera 166 m2 – s.č. 2650.

Nakoniec je to zmena prevádzkovateľa pre koľajisko na stáčanie mazutu severne od objektu č. 421 vrátane dlhodobého majetku a pozemkov p.č. 5006/200 – výmera 181,5 m2 – časť pod koľajiskom na stáčanie mazutu.

V časti I, bod B  „ Opis  opatrení a technických zariadení a ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke  žiadame nasledovné zmeny:

  - Povolené činností sa vykonávajú v nasledovných stavebných objektoch:

žiadame vypustiť v definícii SO 03 na konci (tiež „mazutové hospodárstvo“)

Povolené činností sa členia na nasledovné prevádzkové súbory:žiadame vypustiť riadok č. 2 - Mazutové hospodárstvo,

V časti I, bod B 2 Mazutové hospodárstvo žiadame vypustiť celý  bod B 2.

V časti I, bod B 3 sa vypúšťa kotol č. 1 – K1, ktorý bol demontovaný.

V časti I, bod B 6 Tabuľka č. – pokračovanie na strane 8 žiadame  vypustiť posledný riadok, ktorý znie: Objekt 421 – palivové hospodárstvo, Skladovacie nádrže.

V časti I, bod B 6  žiadame  vypustiť text za Tabuľkou č. – pokračovanie na strane 8, ktorý začína: Skladovacie nádrže ....a končí ...zachytenie v prípade úniku.

G

- bez zmeny

H

-  bez zmeny

I

-  bez zmeny

K

- bez zmeny

L

- bez zmeny

## N

## a) V oblasti povrchových a podzemných vôd

V časti II – Podmienky povolenia, bod A, ods.1.5 žiadame zmeniť a to: Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho zástupcu. Nový prevádzkovateľ celého zariadenia alebo aj jeho časti je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv  a povinností.

V časti II – Podmienky povolenia, bod F, ods.10 žiadame zmeniť na:

Stáčanie kvapalných nebezpečných látok môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

V časti II – Podmienky povolenia, bod F, žiadame vypustiť ods.16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.

V časti II – Podmienky povolenia, bod I, odst. 7, 7.4 žiadame vypustiť znenie ... a I.6...  I.6ods.16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.

## O)

Zoznam účastníkov konania

1. ObÚ ŽP - odpadové hospodárstvo, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 2. Mesto Humenné, zastúpené primátorom mesta, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné 3. SIŽP, OIPK, Rumanova 14, 040 53 Košice 4. RÚVZ Humenné, Ul. 26. Novembra 2/1507, 066 18 Humenné

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje označené ako dôverné

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

a.

- Rozhodnutie SIŽP OIPK Košice č.  zo dňa 21.09 2006.

- Identifikačné údaje prevádzkovateľa.

- Schéma vymedzenia prevádzky

- Úhrada správneho poplatkul.

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

## Bez zmeny

Bez zmeny