SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 7656-32208/2008/Mar/770280104/Z2-U			    Žilina  29.09.2008

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa   § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2, písm. b) bod 5., § 8 ods.2 písm. f) bod.2,  podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a  podľa § 29a  zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

upravuje

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica“, pre prevádzkovateľa GALVANIKA, s.r.o.,  Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica a jeho úpravu (č. 4562-19197/2007/Mar/770280104/Z1-U zo dňa 13.07.2007), nasledovne :

a)

Časť:

„I. Základné informácie o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je (strana 3 z 36 rozhodnutia č.1787/770280104/447-Ži)

dopĺňa

takto:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm. b)1. zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

## b)

## V časti  :

II. Záväzné podmienky, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke (strana 6 z 36 rozhodnutia č. 1787/770280104/447-Ži)

dopĺňa

Podmienky pre odber vody :

- Podmienky pre odber podzemných vôd :

1.Miesto odberu : - studňa kopaná

- studňa vŕtaná

2. Povolený odber podzemnej vody je uvedený v nasledovnej tabuľke  :

| Vodný zdroj | Priemerný prietok l.s-1 | Maximálny prietok l.s-1 | Priemerný prietok m3.deň-1 | Priemerný prietok m3.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studňa kopaná | 0,5 | 0,75 | 20 | 3000 |
| Studňa vŕtaná |  | 1,16 |  |  |

3. Účel odberu :

- technologická voda (oplachová  voda, doplňovanie kúpeľov) ,

- úžitková voda – sociálne zariadenia,

- pitná voda pre zamestnancov.

4. Výkon čerpadla umiestnenom v zdroji podzemnej vody (Jadrový vrt HG-4) nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.

- Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody zo studní určenými meradlami (podľa § 8 zák. č.142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.) a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne.

- Viesť a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

- Rozvod vody z vlastného vodného zdroja nesmie byť prepojený s rozvodom pitnej vody, ktorý je napojený na verejný vodovod.

- Plniť povinnosti podľa vyhl. MŽP SR č.221/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových a podzemných vôd a o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.

- Prevádzkovať  zariadenie na úpravu pitnej vody (mechanický filter, dolomitický filter, UV lampa) tak, aby voda určená na pitné  a úžitkové potreby a spĺňala požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

- Udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo hygienických závad.

- Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky vody, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

- Zisťovať kvalitu podzemnej vody z kopanej studne v areáli firmy v mikrobiologických, biologických, fyzikálnych a chemických ukazovateľoch podľa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, z ktorých vyplývajú povinnosti právnických osôb.

c)

## V časti  :

I.  Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré   treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2.  Predkladanie správ z monitoringu (strana 16 z 36 rozhodnutia č.1787/770280104/447-Ži)

## dopĺňa

tabuľku č.9 takto :

| Ochrana vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výsledky monitoringu množstva odoberaných podzemných vôd podľa podmienky A.45 | 1 x ročne | do 15.2. nasledujúceho roka | písomná | inšpekcia |

Ostatné podmienky pre prevádzku „Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica“ prevádzkovateľa GALVANIKA, s.r.o.,  Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica uvedené v integrovanom povolení č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005 a v jeho úprave zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005 a jeho úpravy.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa  § 8 ods.2 písm. b) bod 5., § 8 ods.2 písm. f) bod.2,  § 17 ods. 1 a § 29a zákona o IPKZ a podľa  zákona o správnom konaní, na základe žiadosti spoločnosti GALVANIKA, s.r.o.,  Dolná Breznica doručenej inšpekcii dňa 22.07.2008 a predložených dokladov, vydáva úpravu integrovaného povolenia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005 pre prevádzku „Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica“.

Pretože ide o úpravu integrovaného povolenia podľa § 29a zákona o IPKZ správny poplatok sa nevyžaduje.

Inšpekcia v súlade s §12 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 13.08.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania úpravy integrovaného povolenia pre prevádzku „Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica“, prevádzkovateľa GALVANIKA, s.r.o.,  Dolná Breznica.

Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko nedochádza k zmene prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej úpravy integrovaného povolenia

.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej úprave integrovaného povolenia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005, v rámci oznamovania konania lehotu, ktorá uplynula 18.09.2008.

Prevádzkovateľ do žiadosti doplnil súhlasné záväzne stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, č. HŽP A/2008/01878-2/OPPL, zo dňa 18.09.2008, na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou v spoločnosti Galvanika s.r.o.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k úprave integrovaného povolenia obsiahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ: v konaní neboli žiadne pripomienky uplatnené.

Inšpekcia v konaní prehodnotila pôvodné vodoprávne povolenie č. PLVH-318/1990-405 zo dňa 29.06.1990,  ktoré vydal Okresný národný výbor Považská Bystrica pôvodnému majiteľovi JRD „Nový život Dolná Breznica“ na odber podzemných vôd z jestvujúcich studní  pre prevádzku povrchových úprav (od 1.07.1996 sa prevádzkovateľom bývalej pridruženej výroby, stala spoločnosť Galvanika s.r.o. Dolná Breznica) z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o povolení na odber podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm. b)1. vodného zákona.

v oblasti ochrany zdravia :

- posúdenie návrhu na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou, podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 2. zákona o IPKZ.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,  Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel

riaditeľ

Doručuje sa :

- GALVANIKA, s.r.o., Areál PD č. 137,  020 61 Dolná Breznica

- Obec Dolná Breznica, Starosta obce, 020 61 Dolná Breznica

Po právoplatnosti rozhodnutia :

- Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici,  štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov, č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

- SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I.Krasku 834/4, 921 80 Piešťany