SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo rozhodnutia : 1372/770200104/197-Pt                                V Žiline, dňa 07. 06. 2004

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 ods.2 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ), podľa § 8 a § 17 ods. 1 zákona  o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti (činností) v prevádzke

„ Skládka nie nebezpečných odpadov  Martin – Kalnô “,

trieda  skládky  odpadov : skládka  odpadov  na odpad, ktorý  nie  je  nebezpečný  podľa § 25

ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktorá   je   umiestnená   v    stavbe,   na   ktorú   bolo   vydané   stavebné   povolenie na I. etapu – I. subetapu   číslo ŽP-1499/93-Hl zo dňa 02. 07. 1993 Obvodným úradom životného prostredia v Martine, zmena vyššie uvedeného rozhodnutia pod číslom ŽP-G-99/01217/SP-Cn zo dňa 09.04.1999 na II. a III. subetapu bola vydaná Okresným úradom v Martine, odbor životného prostredia, kolaudačné rozhodnutie na I. etapu – I. subetapu  číslo ŽP-1958/1994-stav.Hl zo dňa 19.08.1994 bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Martine, kolaudačné rozhodnutie na I. etapu -II. subetapu  číslo ŽP-G-2002/01110/SP-Cn zo dňa 31.05.2002, kolaudačné rozhodnutie na III. subetapu je v konaní na Mestskom úrade v Martine.

„ Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô “ sa nachádza v západnej časti mesta Martin s miestnym názvom Kalnô , vo vyťaženej materiálovej jame  STP a.s. Martin.  Je situovaná v priemyselnej zóne  mesta Martin. Skládku odpadov obkolesujú :

z východnej strany STP , a.s., zo severovýchodnej  strany objekty bývalých ZŤS, z južnej a juhozápadnej  strany je situované staré odkalisko Martinskej teplárenskej, a.s., Zberné suroviny, z juhovýchodnej strany sú situované byty pre neprispôsobivých občanov s miestnym názvom Bambusky. Vo väčšej vzdialenosti od skládky odpadov  južným smerom sa nachádza areál Martinskej teplárenskej, a.s. Martin. V blízkosti skládky odpadov severovýchodným smerom preteká potok Krásny ( predtým Kalnô ), ktorý sa pri št. ceste I/65 vlieva  do rieky Turiec. Skládka odpadov nie je situovaná do pásma ochrany vodných zdrojov, je však situovaná do ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých a prírodných zdrojov minerálnych  stolových vôd v Martine (Fatra). Cca 800 m východne preteká rieka Turiec, ktorá tvorí prirodzený regionálny biokoridor.

Skládka odpadov je situovaná na parcelách :

| katastrálne územie | čísla parciel |
| --- | --- |
| Martin | 7279/2, 7279/3, 7279/4, 7279/5, 7279/6, 7279/7 |

Vlastník: EKOPOLIS spol. s r.o., Ul. Tehelná 1, Martin

Skládka odpadov je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Povolenie sa vydáva  :

prevádzkovateľovi : EKOPOLIS  spol. s r.o.

sídlo :   Ul. Tehelná 1, Martin

IČO:     31 578 861

- Základné informácie o prevádzke:

| Dátum začatia činnosti prevádzky skládky odpadov a predpoklad ukončenia činnosti prevádzky | 11.1994 – 12.2008 |
| --- | --- |
| Projektovaná kapacita zariadenia I. etapa I. subetapa II. subetapa III. subetapa | 308 550 m3 127 500 m3 82 550 m3 98 500 m3 |
| Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č.2 a 3 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch | D 1– uloženie odpadov do zeme alebo na povrchu zeme D 15 – skladovanie pred použitím činnosti D1 (žiarivky) D 9 – fyzikálno – chemická úprava, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené činnosťou D 1 (žiarivky) - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi vlastnou činnosťou prevádzky - Manipulácia s nebezpečnými látkami – zachytávanie priesakovej kvapaliny |
| Zameranie zariadenia | Zneškodňovanie odpadov kategórie ostatný odpad preberaných od iných držiteľov a vlastný odpad kategórie ostatný odpad . Príjem a úprava nebezpečného odpadu – odpadové žiarivky – a zneškodnenie vzniknutých upravených odpadov skládkovaním. |
| Zaradenie skládky odpadov podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhl. MŽP č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov | Malý zdroj znečisťovania ovzdušia |
| Činnosti vykonávané podľa zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách | Nakladanie s nebezpečnými látkami (ropné látky) |

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ Skládka nie nebezpečných odpadov  Martin – Kalnô „ je  :

v  oblasti odpadov :

-  súhlas  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zneškodňovanie  odpadov  okrem   spaľovní   odpadov  a   zariadení  na   spoluspaľovanie   odpadov   podľa  § 8  ods. 2  písm. c) 1.  zákona  IPKZ   (zneškodňovanie odpadov  - D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu  zeme, D 15 – skladovanie  pred použitím činnosti D1 (žiarivky), D 9 – fyzikálno – chemická úprava, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené činnosťou D 1 (žiarivky) – (príloha  č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) podľa § 7 ods. 1 písmeno a) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zároveň aj  schválenie  projektovej dokumentácie uzavretia,  rekultivácie a   monitorovanie   skládky  odpadov po jej  uzavretí  podľa § 7 ods. 1 písmeno a) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Ide o   PD „ Uzavretie , rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Martin “ vypracovanú  spoločnosťou KOVOPROJEKT ES,   s.r.o., Vietnamská 22, Bratislava   v decembri  2001.

v oblasti ochrany zdravia ľudí :

-  posúdenie návrhu na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie  zariadenia  na  zneškodňovanie  nebezpečných odpadov

II. Záväzné podmienky

1. Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

2. Zariadenie bude prevádzkované v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

3. Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré budú mať alebo môžu mať dôsledky na životné prostredie alebo výrazný negatívny vplyv na človeka alebo životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

5.  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.

6. Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia , bude vždy k dispozícií kópia tohto povolenia.

7. Podmienky uložené v tomto integrovanom povolení sú  nadriadené  povinnostiam určeným v havarijných  a prevádzkových poriadkoch daného zariadenia. Ak neobsahuje  integrované povolenie  konkrétne spôsoby  a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa  príslušných zložkových právnych predpisov na jednotlivých úsekoch životného prostredia.

V súlade s §  18 zákona o IPKZ  sa na prevádzku zariadenia „ Skládka nie nebezpečných odpadov  Martin  – Kalnô “(ďalej len skládka odpadov), ako aj pre s ním priamo spojené činnosti a postupy, stanovujú záväzné podmienky a zároveň aj opatrenia zabezpečujúce  plnenie týchto podmienok.

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

a)  Povoľované činnosti v prevádzke skládky odpadov, environmentálny opis prevádzky a technických zariadení – príloha č.1. tohto rozhodnutia.

Všeobecné podmienky pre povoľované činnosti :

A.1.	Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej projektovanej kapacity :  308 550 m3.

A.2.	Areál skládky odpadov musí byť oplotený, zabezpečený uzamykateľnou bránou a pri vstupe vybavený informačnou tabuľou so základnými aktuálnymi údajmi o skládke odpadov.

A.3.    Dopravu odpadov na skládku odpadov vykonávať v uzavretých vozidlách, určených na zvoz odpadu.V prípade dovozu odpadu v otvorených vozidlách zabezpečiť, napr. prekrytím otvoreného priestoru vozidla sieťami, aby dopravou nemohlo dôjsť k znečisteniu prístupových komunikácií ani ich okolia.

A.4.	Na skládku odpadov je možné preberať odpad až po vykonaní vizuálnej kontroly dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, kontrole sprievodného dokladu o odpade, v ktorom je uvedené množstvo a druh privezeného odpadu, preverení údajov o pôvode a vlastnostiach odpadu, zaevidovaní prevzatého odpadu, ako aj zvozového vozidla  do prevádzkového denníka a vyhotovení potvrdenia držiteľovi odpadu.

A.5.   Vjazd a vstup dodávateľov odpadu do priestorov skládky odpadov je možný len    so súhlasom  zodpovedného pracovníka skládky odpadov počas doby  prevádzkovania zariadenia.

A.6.    Odpad privezený na skládku odpadov je možné presunúť na miesto jeho zneškodnenia (určený priestor skládky odpadov podľa pokynov zodpovedného pracovníka) až po kontrole   kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu.

A.7.    Vizuálna kontrola dodávky odpadu sa musí vykonávať aj počas jeho vysypávania na určenej časti skládky odpadov.

A.8.	Prevádzkový pracovník nesmie prebrať odpad na zneškodnenie, ak odpad nezodpovedá sprievodnému dokladu, resp. schválenej špecifikácii odpadov, ktoré je povolené na tejto skládke odpadov skládkovať.

A.9.  Ak deklarovaný odpad nezodpovedá dokladom resp. prvej vizuálnej kontrole je prevádzkovateľ zariadenia povinný požiadať pôvodcu odpadu o jeho odstránenie, resp. odpad odstrániť na náklady pôvodcu.

A.10.	O odpade neprevzatom na skládku odpadov musí prevádzkovateľ skládky odpadov bezodkladne informovať príslušný orgán štátnej  správy  v odpadovom hospodárstve a odstránenie odpadu zaznamenať do prevádzkového denníka.

A.11.  Prevzatý odpad musí byť na skládke odpadov uložený na vopred určené miesto podľa pokynov zodpovedného pracovníka tak, aby bola zabezpečená stabilita odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvom.

A.12.	Prijaté vitrifikované odpady na skládku odpadov musia byť uložené v osobitnej, na to určenej časti skládky odpadov  a to až po predložení dokladu, že hodnoty koncentrácie látok vo vodnom výluhu neprekročili hraničné hodnoty uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch (ďalej len vyhlášky).

A.13.	Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná  technológia skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladaný komunálny odpad musí  byť pri zhutňovaní prekrývaný inertným materiálom.

A.14.	Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná, alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu, ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia.

A.15.	Do roku 2010 sa na skládke odpadov musia vykonávať také opatrenia na znižovanie množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov  ukladaných na skládke odpadov, aby ich množstvo pokleslo na úroveň 75 % z celkového množstva (hmotnosti) týchto odpadov vzniknutých v roku 1995.

A.16.	Tesnenie skládky odpadov musí zodpovedať požiadavkám na tesnenie skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný v zmysle § 26 vyhlášky.

A.17.	Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny sa musí vykonávať len do vodotesnej podzemnej akumulačnej nádrže na priesakovú kvapalinu o objeme 49 m3 a nadzemnej nádrže o  objeme  722,9 m3   s  meradlom výšky hladiny priesakovej kvapaliny.

A.18.	Na odvádzanie skládkových plynov musí byť priebežne budovaná sieť vertikálnych odplyňovacích šácht tak,  aby vzdialenosť medzi nimi neprekročila 40 m.

A.19.  Povrchové vody pritekajúce z okolia skládky odpadov musia byť vhodným spôsobom odvádzané tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov.

A.20.	Podzemné  - drenážne  vody spod  telesa skládky odpadov ako aj z bezprostredného okolia musia byť odvádzané drenážnym systémom do podzemnej nádrže na drenážne vody o objeme 26 m3 a odtiaľ prečerpávané podľa potreby do vodného toku Krásny - Kalnô.

A.21.	Splaškové odpadové vody musia byť odvádzané do podzemnej železobetónovej nepriepustnej žumpy o objeme 23 m3  a  po jej naplnení vyvážané na vhodnú čistiareň odpadových vôd na základe  zmluvy s prevádzkovateľom čistiaceho zariadenia.

A.22.	Kvalita podzemných vôd v okolí skládky odpadov musí byť sledovaná v monitorovacích objektoch,  z ktorých jeden je umiestnený nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

A.23.	Skladovanie a manipulácia s motorovou naftou a  olejmi používanými do mechanizmov využívaných na skládke odpadov musí byť vykonávaná na takej ploche  a takým spôsobom, aby sa v prípade úniku týchto nebezpečných látok zabránilo ich prieniku do povrchových alebo podzemných vôd.

A.24.	Na skládke odpadov musí byť vykonávaná deratizácia prostredníctvom oprávnenej       osoby.

A.25.	Skládka odpadov musí byť vybavená zariadením, ktoré zamedzí znečisteniu prístupových komunikácií dopravnými prostriedkami vychádzajúcimi zo skládky odpadov.

b ) Podmienky pre dobu prevádzkovania

A.26.  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

A.27. Prevádzkovanie sa musí uskutočňovať v pracovných dňoch  od 6,00 do 14,00 hod. s možným príjmom odpadov aj mimo prevádzky na základe dohody.

###### c)  Nakladanie so surovinami, vstupnými médiami, výrobkami

A.28. V prevádzke skládky odpadov nebude prekročený rozsah a množstvo používaných   surovín a látok uvedených v tomto povolení bez povolenia inšpekcie.

A.29. V prevádzke skládky odpadov je zakázané ukladať iné druhy odpadov,  ako sú uvedené v tomto povolení bez povolenia príslušného správneho orgánu.

A.30. Na skládke odpadov je možné ukladať odpady z vlastnej produkcie, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.284/ 2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,  v kategórii ostatný odpad .

A.31. Na skládke odpadov je dovolené zneškodňovať len odpady uvedené v Prílohe č.2. tohto rozhodnutia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

A.32. V procese manipulácie s nebezpečnými látkami je dovolené skladovanie a manipulácia s následovnými nebezpečnými látkami :

Tabuľka č. 2

| Látka | Ročný obrat (t) | Max. skladovacia kapacita (l) | Predpokladaný únik (l) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nafta Oleje (Pre potreby mechanizmov na skládke odpadov) | 33,0 1,2 ( Pre potreby mechanizmov na skládke odpadov) | 3300 1200 | 3300 1200 |

d) Ďalšie opatrenia pri prevádzke skládky odpadov :

Tabuľka č.3

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| A.33. | Skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov Martin-Kalnô a jeho doplnkom č.1.(ďalej len PP) a skládkovať len odpady odsúhlasené v PP. | Trvale |
| A.34. | Zabezpečiť riadny stav všetkých technických zariadení, objektov a vybavenia skládky odpadov. | Priebežne |
| A.35. | Aktualizovať PP v dotknutých častiach v súlade s vydaným integrovaným povolením a po schválení príslušným orgánom ho zaslať na vedomie inšpekcii. Oboznámiť pracovníkov, ktorí s odpadom nakladajú s týmto aktualizovaným PP. | Do 31.08.2004 |
| A.36. | Pri zmene prevádzkových skutočností na skládke odpadov, ktoré podliehajú zmenám uvedeným v bode II.3. tohoto povolenia, aktualizovať PP v potrebnom rozsahu a o zmenených skutočnostiach informovať a preškoliť zodpovedných pracovníkov tak, aby bola dodržaná podmienka A.31. | Pri zmene |
| A.37. | Pri zbere, preprave a skladovaní nebezpečný odpad (ďalej len NO) zabaliť do vhodného obalu a riadne označiť. | Pri zbere, preprave a skladovaní |
| A.38. | NO zneškodňovať prednostne pred ostatnými odpadmi. | Trvale |
| A.39. | Ako pôvodca NO pri vzniku každého nového druhu NO alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave NO, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného NO zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia. | Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu |
| A.40. | Mimo prevádzky skládku odpadov uzamykať a zabezpečiť systém kontroly a prístupu na skládku odpadov tak, aby sa zabránilo ukladaniu odpadov na skládku odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa. | Trvale |
| A.41. | Vykonávať také opatrenia pri prebratí odpadu, aby v najvyššej možnej miere predchádzal negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, alebo tieto negatívne účinky obmedzil, menovite pokiaľ ide o znečisťovanie ovzdušia, pôdy, povrchových i podzemných vôd a hluk. | Pri prebratí odpadu |
| A.42. | Každoročne do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka odvádzať ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy na osobitne zriadený účet prevádzkovateľa. | Každoročne do 31.01. |
| A.43. | Prostriedky účelovej finančnej rezervy použiť len po vydaní súhlasu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov. | Po vydaní súhlasu |
| A.44. | Dôsledne vykonávať monitoring podzemných vôd, drenážnych vôd a priesakovej kvapaliny. | V súlade so schváleným PP |
| A.45. | Odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov. | Ihneď po zistení |
| A.46. | Vybaviť vlastné vozidlá a mechanizmy pohybujúce sa po skládke odpadov lapačom iskier. | Trvale |
| A.47. | Zabezpečiť, aby do priestoru skládky odpadov vchádzali vozidlá rýchlosťou max. 20 km/hod. a riadili sa dopravným značením. | Trvale |
| A.48. | Dbať o to, aby nedošlo k ohrozeniu životov vodičov dopravných prostriedkov a pracovníkov skládky odpadov pri pohybe dopravných prostriedkov po skládke odpadov. | Trvale |
| A.49. | V prípade nálezu NO (výbušnina, uzavreté nádoby s neznámym odpadom, tlakové nádoby a pod.) ohrozený priestor uzavrieť pre všetkých pracovníkov skládky odpadov a dodávateľov odpadu. Odstránenie a zneškodnenie NO musia vykonať spôsobilé osoby. | Okamžite po zistení |
| A.50. | Nepretržite monitorovať prevádzku skládky odpadov v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení. | Do naplnenia kapacity trvale, po uzavretí 30 rokov |
| A.51. | Na pracoviskách, na ktorých sa vykonávajú práce so zvýšeným ohrozením zdravia, vyplývajúcim z pracovných podmienok (rizikové práce), systematicky dbať o zlepšovanie pracovných podmienok a zabezpečovať technické a organizačné opatrenia na zlepšenie úrovne ochrany zdravia pracovníkov pri práci, obmedzovať pôsobenie zdraviu škodlivých faktorov na organizmus na najnižšiu možnú mieru, minimálne pod hranicu najvyšších prípustných hodnôt záťaže faktormi práce a pracovného prostredia. | Trvale |
| A.52. | Ako držiteľ odpadov musí zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci jednotlivé činnosti pri nakladaní s odpadmi vrátane ich prepravy boli poučení o bezpečnostných predpisoch pri manipulácii s odpadmi, o opatreniach v prípade havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení. | Pravidelne |
| A.53. | Zabezpečiť pre pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce dostatočné množstvo účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ich údržbu, čistenie, pravidelnú obnovu a kontrolovať ich používanie. | Trvale |
| A.54. | Zaraďovať pracovníkov na pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a zdravotný stav a nepripustiť, aby vykonávali práce, ktoré sú v rozpore s predpismi o ochrane zdravia pri práci, alebo s lekárskym posudkom. | Trvale |
| A.55. | Zabezpečiť a kontrolovať, či pracovníci skládky odpadov pri práci dodržiavajú všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia v zmysle schváleného technologického postupu. | Trvale |
| A.56. | Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí budú vykonávať práce, pri ktorých je zvýšené ohrozenie chorobou z povolania, priemyslovou otravou alebo iným poškodením zdravia sa podrobili vstupnej lekárskej prehliadke a 1 x ročne preventívnej lekárskej prehliadke (Vestník MZ SR č. 2/1991 Zb. „ Pokyny MZ SR na vykonávanie preventívnych prehliadok pracovníkov vykonávajúcich práce, pri ktorých je zvýšené ohrozenie chorobou z povolania, priemyslovou otravou alebo iným poškodením zdravia). | 1 x ročne |
| A.57. | Oboznámiť všetky osoby zaobchádzajúce s látkami škodlivými zdraviu s prevádzkovým poriadkom a toxikologickými údajmi a zásadami prvej pomoci (Pravidlá pre prácu s jedmi) a najmenej raz ročne preverovať znalosť týchto pravidiel. Pravidlá musia byť vyvesené na viditeľnom a dostupnom mieste. | 1 x ročne |
| A.58. | Je povinný viesť a uchovávať evidenciu o každom zamestnancovi zaradenom na rizikovú prácu v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. | Priebežne |
| A.59. | Predložiť zmluvu o vykonávaní merania meteorologických údajov podľa prílohy č. 15.I. tabuľka č. 1 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. | 31.07.2004 |

V zariadení sa zakazuje :

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| A.60. | Vykonávať skládkovanie: a/ kvapalných odpadov b/ odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé c/ infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení d/opotrebovaných pneumatík a drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm e/ odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 zákona č. 223/2001Z.z. o odpadoch . | Trvale |
| A.61. | Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. | Trvale |
| A.62. | Zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta. | Trvale |
| A.63. | Riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č.5 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch . | Trvale |
| A.64. | Skládkovať NO bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti. | Trvale |
| A.65. | Zmiešavať jednotlivé druhy NO alebo zmiešavať NO s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné. Uvedené je možné vykonať len vtedy, ak je to potrebné pre zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov. | Trvale |
| A.66. | Prijímať a umiestňovať na skládke odpadov železný šrot. | Trvale |

B. Emisné limity

B.1.  Skládka odpadov   - emisie do ovzdušia .

Emisné limity sa neurčujú.

B.1.1. Sekundárna prašnosť

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky :

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky  s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na obmedzenie prašných emisií.

B.1.2.   Skládkový plyn

B.1.2.1. Počas prevádzkovania priebežne budovať aktívny odplyňovací systém  skládky odpadov. V súčasnosti sú vybudované  4 odplyňovacie veže.

B.1.2.2. V projekte zachytávania, úpravy a využívania, resp. spaľovania skládkového plynu počas doby jej prevádzkovania, ako aj počas jej uzatvorenia, navrhnúť realizáciu vhodného riešenia nakladania so skládkovým plynom pri dodržaní  týchto  emisných  limitov :

B.1.2.2.1. Ak bude inštalovaná kogeneračná jednotka a vytvorí sa stredný zdroj znečisťovania ovzdušia  (od 0,3 MW  tepelného príkonu do 50 MW), musí plniť tieto limity:

| Zdroj/zariadenie zdroja emisií | Miesto ( /typ) vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky | Termín dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kogeneračná jednotka | Komín | TZL | neurčuje sa | ** | uvedenie do prevádzky |
|  |  | SO2 * | neurčuje sa | ** | uvedenie do prevádzky |
|  |  | CO | 650 | ** | uvedenie do prevádzky |
|  |  | NOx | 500 | ** | uvedenie do prevádzky |
|  |  | TOC | 150 | ** | uvedenie do prevádzky |

* - Všeobecné podmienky prevádzkovania – obmedzenie obsahu síry v palive:

V stacionárnych spaľovacích motoroch možno spaľovať len plynné palivá a kvapalné palivá s obsahom síry najviac 0,2 % hmot.

**) Všetky emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 o C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 5% obj.

B.1.2.2.2.Dodržanie emisných limitov preukazovať diskontinuálnymi oprávnenými meraniami pre znečisťujúce látky, zdroje emisií a podľa požiadaviek ustanovených  v časti I.3.1.4. tohto povolenia .

B.1.2.2.3. Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok  sa pri vykonaní diskontinuálnych  oprávnených meraní  bude považovať za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota  po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty („neistota“)  výsledku merania  neprekročí hodnotu emisného limitu.

B.1.2.3. Ak bude inštalovaná fakľa (horák) ako zariadenie pre zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie pre  neustálený inak  ťažko spracovateľný prebytok plynov,  musí plniť  limit pre najvyššie prípustnú tmavosť dymu:

Vypúšťaný dym nesmie byť tmavší ako druhý stupeň Ringelmannovej   stupnice alebo hodnota opacity pri meraní optickým prístrojom nesmie byť väčšia ako 40 %. Výnimočne môže  byť dym tmavší ako uvedené hodnoty  počas zapaľovania odpadového plynu na pochodni po dobu rozkurovania zo studeného stavu alebo pri odstavovaní zariadenia po čas najviac 10 minút pri nábehu a pri odstavovaní zariadenia. Ani vtedy však nesmie byť dym tmavší ako tretí stupeň Ringelmanovej stupnice alebo hodnota opacity väčšia ako 60 %.

B.1.2.4. Ak bude inštalovaná bioaktivná filtračná jednotka (biooxidačné filtre) t.j. biofiltre umiestnené do telesa skládky odpadov s minimálnym narušením okolia s týmito hlavnými funkciami: zabezpečenie plynotesnosti drenáže, odbúranie metánu, odbúranie stopových zložiek skládkového plynu, musí plniť  tieto podmienky :

B.1.2.4.1. Zbytkový plyn musí byť na povrchu filtra tak rozptýlený, aby ho nebolo možné ani zapáliť.

B.1.2.4.2. Povrchové koncentrácie metánu v tesnom kontakte materiálu filtra za bezvetria najviac  do 0,3 % obj.

B.1.2.5. Rozhodnutie o výbere riešenia musí byť vykonané najneskôr do 6 mesiacov od zistenia potreby realizácie niektorého z uvedených riešení.

B.1.2.6. Pred realizáciou niektorého z riešení je prevádzkovateľ povinný informovať inšpekciu o výbere riešenia , vrátane písomného odôvodnenia výberu najlepšieho riešenia. Vybraté riešenie nesmie byť realizované pred vydaním písomného povolenia  inšpekcie k jeho vykonaniu.

B.2. Emisie do vôd

Emisné limity sa neurčujú.

B.2.1.  Hluk a vibrácie

- Vzhľadom na lokalizáciu prevádzky mimo obytnej zóny a charakter priemyselnej činnosti  sa limitné hodnoty pre hluk a vibrácie nestanovujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších  dostupných techník

Tabuľka č.4

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| C.1. | Zosúladiť činnosť umývania kolies vozidiel na spevnenej ploche na skládke odpadov s príslušnými ustanoveniami zákona o vodách (vydanie vodoprávneho povolenia) a stavebného zákona a následne ju zrealizovať. | Do 31.12.2004 |
| C.2. | Uchovávať najmenej 1 mesiac vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej 2 roky archivovať výsledky analytickej kontroly odpadov. | Trvale |
| C.3. | Zabezpečiť, aby šírka otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu, ktorý bude prekrytý vrstvou inertného materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m vždy na konci pracovného dňa. | Trvale |
| C.4. | Pri vzniku technicky a ekonomicky významného množstva skládkového plynu realizovať niektoré z riešení popísané v časti B.1.2. | Po zistení |
| C.5. | Odpady inak nešpecifikované na skládku odpadov prevziať iba po preukázaní analýzy odpadu. | Trvale |
| C.6. | Zmluvne s dodávateľom odpadu dohodnúť predloženie analýzy odpadov zameranej na stanovenie ukazovateľov ako PAU, fenolový index, NEL, AOX, aniónaktívne tenzidy, Pb, Cd, Cr celk., Hg, poprípade kovy charakteristické pre druh výroby, z ktorej odpad pochádza, kyanidy celk., kyanidy ľahko uvoľniteľné, dusitany pre opakované alebo viacnásobné dodávky odpadu označeného ako „ ... iné ako uvedené v... „ | Pri opakovaných alebo viacnásobných dodávkach odpadov |
| C.7. | Zber NO uvedených v bode C.10. vykonávať priamo na skládke odpadov alebo v Zbernom stredisku – sklade NO na Ul. Tehelnej č.1, Martin. | Trvale |
| C.8. | Zabezpečiť, aby obsluha skládky odpadov alebo pracovník skladu NO na Ul. Tehelnej fyzicky prebral odpadové žiarivky a výbojky a prepočítal ich množstvo. | Pri dodávke |
| C.9. | Žiarivky a výbojky uložiť v pôvodných obaloch do skladu určeného na tento účel. | Po prebratí |
| C.10. | Zariadenie na zneškodňovanie nefunkčných žiariviek činnosťou D9 - fyzikálno-chemická úprava, prevádzkovať v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom na úpravu žiariviek zo septembra 2001 (ďalej len PP na ÚŽ),dodržiavať prevádzkové a pracovné postupy uvedené v bode 4.2. schváleného PP na ÚŽ a nakladať s nasledovnými druhmi nebezpečných odpadov (ďalej len NO): 05 07 01 odpady obsahujúce ortuť (nefunkčné žiarivky a výbojky) 06 04 04 odpady obsahujúce ortuť (nefunkčné žiarivky a výbojky) 16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (nefunkčné žiarivky a výbojky) 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (nefunkčné žiarivky a výbojky) a ostatným odpadom 19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 | Trvale |
| C.11. | Zabezpečiť, aby obsluha skládky odpadov alebo pracovník skladu NO na Ul. Tehelnej prebral sprievodný list NO. Vyplnil požadované údaje sprievodného listu NO v súlade s bodom 4.1.schváleného PP na ÚŽ a postupoval podľa vyššie uvedeného bodu 4.1. | Po prijatí odpadu |
| C.12. | Zabezpečiť, aby vedúci skládky odpadov zaevidoval množstvo prijatých žiariviek v denníku prevádzkového zriadenia na úpravu žiariviek. | Po prijatí |
| C.13. | Zabezpečiť, aby na základe prijatých sprievodných listov NO bol priebežne vedený evidenčný list odpadu. | Priebežne |
| C.14. | Viesť evidenciu o prijatých a vzniknutých druhoch odpadov a zasielať hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s nimi. | Do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka |
| C.15. | Zasielať štvrťročné hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi zo žiariviek s obsahom ortuti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu v odpadovom hospodárstve . | Do 10.dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka |
| C.16. | Pri nakladaní s NO dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu podľa zákona č. 223 /2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v náväznosti na všeobecne záväzný právny predpis v odpadovom hospodárstve. | Trvale |
| C.17. | Prepravu žiariviek a výbojok z miesta ich vzniku k miestu zneškodnenia, zhodnotenia alebo zberu na celom území SR, vykonávať dopravnými prostriedkami vyhovujúcimi ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí. | Pred ukončením platnosti súhlasu požiadať príslušný orgán odpadového hospodárstva o vydanie nového súhlasu |
| C.18. | Zabezpečiť, aby činnosť spojenú s úpravou žiariviek vykonávala len osoba k tomu oprávnená a zaškolená. | Trvale |
| C.19. | S odpadovými žiarivkami manipulovať tak, aby pri ich odbere a uskladnení nedošlo k ich rozbitiu. | Trvale |
| C.20. | Udržiavať zariadenie na zneškodňovanie nefunkčných žiariviek a vykonávať práce pri úprave odpadov v optimálnej funkčnosti, aby účinnosť technologického procesu úpravy odpadu dosiahla požadovanú kvalitu a zvyškové znečistenie nebezpečnej látky (Hg) v produkte po úprave nepresiahlo stanovený limit ,t.j. 0,05 mg/l vo vodnom výluhu stabilizovaného odpadu. | Trvale |
| C.21. | Uložiť stabilizované odpady do uzavretého suda až do doby preukázania zvyškového obsahu Hg vo vodnom výluhu z odpadov a to formou protokolu vystaveného akreditovaným laboratóriom v písomnej forme. Archivovať protokoly o výsledkoch po dobu najmenej 5 rokov. Doba zdržania chemickej stabilizácie odpadu po úprave nesmie byť kratšia ako 30 dní. | V súlade s PP |
| C.22. | Viesť záznam o začatí a ukončení procesu chemickej stabilizácie odpadu. | Dátum začatia a ukončenia procesu |
| C.23. | Po 30 dňoch odobrať samostatné vzorky podrveného odpadu a filtra (č. odpadu 190305) z každého suda (oprávnená a zaškolená osoba) a odoslať ich na chemickú analýzu na stanovenie obsahu ortuti vo výluhu do autorizovaného laboratória. Každú vzorku analyzovať samostatne. | Po 30 dňoch |
| C.24. | V prípade, že výsledky z protokolu z chemickej analýzy vodného výluhu odpadu preukážu, že obsah Hg je vyšší ako 0,05 mg/l, prepraviť a uložiť celý obsah suda s odpadom, ktorého sa tieto výsledky týkajú na skládku odpadov pre NO. | Pri zistení |
| C.25. | Ak výsledky analýzy preukážu, že odpad môže byť umiestnený na skládke odpadov, uložiť ho na určené miesto na telese skládky odpadov a prekryť ho primeranou vrstvou práškovej síry. | Po zistení |
| C.26. | Do zariadenia na zneškodňovanie nefunkčných žiariviek prijať len také množstvo žiariviek, ktoré je možné zhodnotiť na tomto zariadení, t.j. cca 17 ton/rok. | Trvale |
| C.27. | Neprekročiť množstvo zhromaždených žiariviek v sklade zariadenia na zneškodňovanie nefunkčných žiariviek, pripravených k zneškodneniu v počte 4500 ks žiariviek, t.j. 1,5 tony. | Trvale |
| C.28. | Pri zmene prevádzkových skutočností v zariadení na zneškodňovanie nefunkčných žiariviek aktualizovať prevádzkový poriadok tohto zariadenia v potrebnom rozsahu a o zmenených prevádzkových pomeroch informovať a preškoliť pracovníka (-ov) zodpovedného (-ých) za prevádzku zariadenia a obsluhu zariadenia. | Pri zmene prevádzkových skutočností |
| C.29. | Túto činnosť, t.j. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti za podmienok ustanovených zákonom o odpadoch vykonávať len na základe autorizácie udelenej ministerstvom. | Od 1.1.2005 |
| C.30. | S priesakovou kvapalinou zachytenou vo vonkajšej nádrži priesakových kvapalín o objeme 723 m3, obsahujúcou nebezpečné látky, nakladať v súlade so schváleným PP, t.j. zabezpečiť jej zneškodnenie na vhodnom zariadení so schopnosťou odbúrať znečisťujúce zložky. | Trvale |
| C.31. | Vykonávať prečistenie drenážneho potrubia. Prečistenie zaznamenať do prevádzkového denníka. | 2 x za rok |
| C.32. | Zrealizovať odvod prítoku povrchových vôd z úseku cca 80-90 m z juhovýchodnej strany skládky odpadov (od stožiara osvetlenia po betónovú šachtu) do drenáže podzemných vôd pod fóliou telesa skládky odpadov. | 30.09.2004 |
| C.33. | Vhodným technickým riešením odviesť banské vody zadržiavané v blízkosti oplotenia skládky odpadov, na miestach, kde je odvážaná ornica z priestorov ťažby a kde sa v tesnej blízkosti nachádza vonkajšia nádrž priesakových kvapalín tak, aby nedošlo k ich premiešaniu s priesakovou kvapalinou v nádrži priesakových kvapalín v čase topenia snehu resp. dlhotrvajúcich alebo prívalových zrážok. Plnenie uvedenej podmienky musia priebežne kontrolovať obidve strany – EKOPOLIS s.r.o. Martin a Slovenský tehliarsky priemysel, a.s. Martin. | V čase topenia snehu resp. dlhotrvajúcich alebo prívalových zrážok |
| C.34. | Drenážny systém priesakových kvapalín ako celok i jeho jednotlivé časti chrániť pred poškodením počas výstavby, v priebehu prevádzky i po uzatvorení skládky odpadov. | Trvale |
| C.35. | Miesta, na ktorých bude nakladané s nebezpečnými látkami vybaviť prostriedkami na okamžité odstránenie prípadných odkvapov. Použité sanačné materiály do doby zneškodnenia musia byť uskladnené tak, aby sa zamedzilo kontaminácii povrchových alebo podzemných vôd. | Trvale |

V zariadení sa zakazuje :

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| C.36. | Vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie. | Trvale |
| C.37. | Uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje, zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy. | Trvale |
| C.38. | Manipulovať s ropnými látkami v priestoroch plechovej garáže o rozmeroch 13,5 x 13,5 m situovanej naľavo od vstupu do priestoru skládky odpadov, ktorá slúži ako priestor pre technologické zariadenie na úpravu žiariviek a na vykonávanie drobných opráv a údržbárskych prác spojených s kompaktorom a čerpacím systémom skládky odpadov, | Trvale |

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov , požiadavky na zhodnocovanie  a zneškodňovanie odpadov

a) Odpady  vznikajúce  z vlastnej činnosti pri prevádzke skládky odpadov

Tabuľka č.5

| P. č. | Číslo odpadu | Názov odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 06 01 | olovené batérie | zhodnocovať | N | kompaktor |
| 2. | 16 01 03 | opotrebované pneumatiky | zhodnocovať | O | cisternové vozidlo |
| 3. | 13 02 08 | motorové, prevodové a mazacie oleje | využiť ako zdroj energie | N | kompaktor |
| 4. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre | využiť ako zdroj energie | N | kompaktor |
| 5. | 13 01 13 | hydraulický olej | využiť ako zdroj energie | N | kompaktor |
| 6. | 19 07 02 | priesaková kvapalina | Zneškodniť | N | skládka odpadov |
| 7. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | Zneškodniť | O | prevádzková budova |

b) Opatrenia pre nakladanie s odpadom

Tabuľka č.6

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| D.1. | Dodržiavať postupy na zneškodnenie, nakladanie alebo spracovanie odpadov tak, ako je uvedené v hore uvedenej tabuľke a vo schválenom Programe odpadového hospodárstva prevádzkovateľa (vypracovanom, schválenom a pravidelne aktualizovanom podľa požiadaviek príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a podľa osobitných predpisov) a tých obcí, ktoré majú s prevádzkovateľom uzavretý zmluvný vzťah na vykonávanie zberu, prepravu a zneškodňovania komunálnych odpadov. | Trvale |
| D.2. | Zaistiť vznik čo možno najmenšieho možného množstva vlastného odpadu. | Trvale |
| D.3. | Prevádzkovanie skládky odpadov zabezpečovať osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej 3 rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov. | Trvale |
| D.4. | Triediť a zhromažďovať do určených obalov a kontajnerov odpady vznikajúce pri prevádzke skládky odpadov podľa druhov odpadov, spôsobu úpravy, využitia resp. zneškodnenia. | Priebežne |
| D.5. | Vzniknuté NO z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov. NO zhromažďovať oddelene vo vhodných nádobách (odolných voči mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom skladovaných odpadov) zabezpečených proti nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a zneškodňovať ich oprávnenou osobou. Pri zhromažďovaní odpadov dodržať požiadavky pre zariadenie na nakladanie s odpadmi - zhromažďovanie odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu v odpadovom hospodárstve. | Trvale |
| D.6. | Sklad a nádoby na NO vznikajúce z vlastnej činnosti označiť identifikačným listom NO. | Trvale |
| D.7. | Uprednostniť materiálové zhodnocovanie odpadov pred energetickým zhodnocovaním . | Trvale |
| D.8. | NO č.13 01 13,13 02 08, 13 03 10,13 07 03 (odpadové oleje prevzaté od iných pôvodcov) odovzdať na regeneráciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie. | Pred ukončením platnosti súhlasu požiadať príslušný orgán odpadového hospodárstva o vydanie nového súhlasu |
| D.9. | Ako držiteľ opotrebovaných batérií a akumulátorov uvedených v prílohe č.7 zákona č. 223/2004 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie len držiteľovi autorizácie. | Trvale |
| D.10. | Ako držiteľ odpadov musí zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci jednotlivé činnosti pri nakladaní s odpadmi vrátane ich prepravy boli poučení o bezpečnostných predpisoch pri manipulácii s odpadmi, o opatreniach v prípade havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení. | Trvale |
| D.11. | Zabezpečovať odborné a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov. | Trvale |
| D.12. | Komunálny odpad kat. č. 20 03 01- zmesový komunálny odpad, vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zneškodňovať na predmetnej skládke odpadov. | Trvale |
| D.13. | Zhodnocovať odpady pri svojej činnosti. Odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému. | Trvale |

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený :

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| D.14. | Ako držiteľ odpadov NO č.13 01 13,13 02 08, 13 03 10,13 07 03 (odpadové oleje z vlastnej činnosti) energeticky zhodnocovať v teplovzdušných agregátoch AT 500. | Pred ukončením platnosti súhlasu požiadať príslušný orgán odpadového hospodárstva o vydanie nového súhlasu |
| D.15. | Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený na základe súhlasu príslušného orgánu odpadového hospodárstva nakladať so všetkými druhmi NO uvedených vo vyhláške č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov okrem podskupiny č.16 04 – odpady z výbušnín. | Pred ukončením platnosti súhlasu požiadať príslušný orgán odpadového hospodárstva o vydanie nového súhlasu |

E.  Podmienky hospodárenia s energiami

Tabuľka č.7

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| E.1. | Priebežne vykonávať opatrenia vedúce k hospodárnemu využívaniu energie vo všetkých priestoroch skládky odpadov (napr.: modernizácia osvetľovacích telies pri výmene – výmena za menej energeticky náročné , vykurovacieho systému). | Priebežne |
| E.2. | Použiť vhodné odpady na rekultivačné vrstvy skládky odpadov alebo na terénne úpravy v areáli skládky odpadov. Použitie musí byť v súlade s podmienkami všeobecných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva . | V súlade s platnými predpismi |
| E.3. | Pri prevádzke zariadenia používať do mechanizmov používaných na skládke odpadov kvalitnejšie a biologicky odbúrateľné oleje a ekologickejšie palivá. | Trvale |
| E.4. | Pravidelne kontrolovať a nastavovať manipulačnú techniku v prevádzke , s ohľadom na spotrebu množstva pohonných hmôt. | Pravidelne |
| E.5. | Postupne vymieňať zastaralý strojný park za modernejšie mechanizmy spĺňajúce vyššie kritéria na úsporu pohonných hmôt a ochranu životného prostredia . | Postupná výmena |

- Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárií

Tabuľka č. 8

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:

| P.č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| F.1. | Dôsledne dodržiavať schválený Havarijný plán zariadenia na zneškodňovanie odpadov z júna 1999. | Trvale |
| F.2. | Zabezpečiť a kontrolovať pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havarijných stavov na skládke odpadov úplnosť základného vybavenia: - krompáč, lopata - nepriepustný kontajner s možnosťou uzavretia - vhodný absorpčný materiál (perlit, piliny, piesok a pod.) - protipožiarne zariadenie (rozvod priesakovej kvapaliny, vodný hasiaci prístroj, resp. zabezpečené opatrenie v rámci PO obce) | Priebežne |
| F.3. | Zabezpečiť odstránenie časti odpadu a zeminy, ktorá bola nepovoleným druhom NO, v prípade jeho zloženia, kontaminovaná. V prípade tekutého odpadu je povinný zabezpečiť vhodný absorpčný materiál. Pre odstránenie odpadu musí používať mechanizmy a kontajnery, ktoré sú súčasťou výbavy skládky odpadov. | Priebežne |
| F.4. | V nádržiach priesakových kvapalín (podzemná i nadzemná) udržiavať hladinu týchto kvapalín na takej úrovni, aby v prípade ich zvýšenej produkcie v dôsledku prívalových zrážok alebo dlhotrvajúceho dažďa nedošlo k pretečeniu nádrží a ku kontaminácii pôdy a podzemných vôd. | Priebežne |
| F.5. | V prípade preplnenia podzemnej a nadzemnej nádrže nad maximálnu hladinu zabezpečiť prepravu cisternovými vozidlami na vhodnú ČOV podľa platnej zmluvy s prevádzkovateľom ČOV. | V prípade zistenia |
| F.6. | Zabezpečiť pre zamestnancov školenie o protihavarijných opatreniach. | Jedenkrát za rok. |
| F.7. | Zabezpečiť v areáli skládky odpadov dodržiavanie zákazu svojvoľnej manipulácie s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie atď.). | Trvale |
| F.8. | Zabezpečiť v areáli skládky odpadov dodržiavanie zákazu svojvoľného odoberania a používania podzemných vôd. | Trvale |
| F.9. | Zabezpečiť stálu kontrolu miest, kde môže dôjsť k znečisteniu plôch a zabezpečiť v prípade ich znečistenia priebežné odstránenie. | Priebežne |
| F.10. | Rešpektovať, že v priestoroch zariadenia a v jeho okolí môže dochádzať k nahromadeniu alebo k silnému vyvieraniu skládkového plynu (menovite u objektov ako napr. potrubné vedenie, kábelové kanály, zberače priesakových kvapalín, jamy, šachty, studne, vrty - sondy úrovne hladiny podzemných vôd, vodné drenáže pod skládkou odpadov, okolie zatrubnenia preložených vodných tokov). Miesta ohrozené výbuchom musia byť vybavené príslušnými značkami so symbolom nebezpečenstva. Na miestach takto označených je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. | Trvale |
| F.11. | Pri rozširovaní skládky odpadov o nové etapy zaistiť spoľahlivé nadviazanie tesniacich systémov jednotlivých etáp. To platí ako pre otváranie nových etáp skládky odpadov, tak aj pre ich uzatváranie . | Pri rozširovaní a uzatváraní |
| F.12. | Zabezpečiť, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie nejazdili priamo po povrchu tesniaceho alebo vnútorného drenážneho systému. | Trvale |
| F.13. | Zaznamenať všetky vzniknuté havarijné situácie do prevádzkového denníka skládky odpadov. O každej havárii musí spísať zápis, oboznámiť príslušné orgány a inštitúcie a postupovať v súlade s PP. | Pri vzniku situácie |
| F.14. | Vizuálne kontrolovať každý týždeň všetky ventily, lemy povrchových rúr používaných na transport materiálov, okrem rúr na vodu, či nedochádza k priesakom alebo blokovaniu, či upchatiu. Zaznamenané priesaky a opatrenia na ich odstránenie musí zapísať do prevádzkového denníka. | Týždenne |
| F.15. | Bezodkladne informovať verejnosť a pracovníkov príslušnej organizácie o havárii alebo inej mimoriadnej situácii a o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred ich možnými škodlivými vplyvmi na zdravie človeka. | Bezodklad- ne |
| F.16. | Aktualizovať havarijný plán v súlade s vyhláškou č.556/2002 Z.z. a v ňom uviesť platný plán telefonického spojenia. | 30.09.2004 |

G. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter vykonávaných činností nevypúšťa emisie, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému znečisteniu zložiek životného prostredia susedných štátov.

H. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Tabuľka č.9

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| H.1. | Po ukončení prevádzky skládku odpadov uzavrieť podľa aktualizovanej dokumentácie na jej uzatvorenie, po uzavretí zabezpečiť jej rekultiváciu a monitorovanie . | Po ukončení prevádzky |
| H.2. | Zabezpečiť odvádzanie plynov vznikajúcich na skládke odpadov aj po jej uzavretí (ak to bude potrebné s ohľadom na monitoring skládkového plynu) . | Po ukončení prevádzky |
| H.3. | V prípade, že dôjde k zrušeniu monitorovacieho miesta podzemných vôd, bude do 3 mesiacov nahradený novým monitorovacím miestom. | Pri zrušení |
| H.4. | V smere prevládajúcich vetrov a k obytnej zástavbe realizovať sústavu záchytných sietí alebo iné technické opatrenie pre zabezpečenie obmedzenia prípadného úletu papiera a ľahkých súčastí odpadu. Odpad zachytený na oplotení areálu skládky odpadov pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov. | 1 x mesačne |
| H.5. | Vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu sekundárnej prašnosti v mieste vyloženia odpadu a v jeho okolí, k zníženiu zápachu z telesa skládky odpadov, najmä kropením komunikácii resp. polievaním, spätným rozlievaním priesakovej kvapaliny na teleso skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadu, prekrývaním neaktívnych častí telesa skládky odpadov inertným materiálom resp. vhodným odpadom. | Podľa potreby |
| H.6. | V letných mesiacoch kropenie skládky odpadov priesakovou kvapalinou z podzemnej nádrže priesakových kvapalín o objeme 54 m3 nevykonávať rozstrekom (polievať výronom). | V letných mesiacoch |
| H.7. | Účelové komunikácie v areáli skládky odpadov (komunikácie pre mechanizmy vchádzajúce na teleso skládky odpadov) umiestňovať tak, aby nedošlo k porušeniu tesnenia skládky odpadov alebo prenikaniu priesakovej kvapaliny mimo teleso skládky odpadov. | Trvale |
| H.8. | Zabezpečiť monitoring možného rozšírenia hlodavcov a líšok na skládke odpadov a v jej okolí, v prípade ich premnoženia prijať adekvátne opatrenia. | Trvale |

I.    Monitorovania prevádzky ,  poskytovanie údajov a podávanie správ

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať nasledovné monitorovanie prevádzky :

I. 1. Kontrola emisií do ovzdušia

Kontrola emisií do ovzdušia bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka č.10

Miesto emisie :    Skládka odpadov  – počas prevádzky skládky odpadov

| Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metódy analýzy / Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Metán, oxid uhličitý, nasýtenie kyslíkom, sírovodík, vodík | 2 x ročne * | V súlade so schváleným PP | Podľa schválených metodík |

*  Z vyhodnocovania údajov o skládke odpadov vyplynulo, že predpokladaná skladba odpadu zneškodňovaného na skládke odpadov nenasvedčuje hojnému výskytu skládkových plynov a samotná technológia ukladania odpadu  znižuje  množstvo skládkových plynov. Polročný interval merania do doby zistenia technicky spracovateľného množstva plynu sa javí ako efektívny. Po zistení percentuálneho obsahu metánu v skládkovom plyne  budú merania vykonávané  takto :

Pri obsahu CH4  vo všetkých  odplyňovacích vežiach do 25 % - 2 x ročne.

Pri obsahu CH4  vo všetkých odplyňovacích vežiach od 25 % - 40 % - 4 x ročne.

Pri obsahu CH4  vo všetkých odplyňovacích vežiach nad 40 % - mesačne.

Vizuálne posúdenie prašnosti a zápachu :

Tabuľka č.11

Miesto emisie :    Skládka odpadov  – počas prevádzky skládky odpadov

| Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metódy analýzy / Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekundárna prašnosť | Podľa potreby | V súlade so schváleným PP | V prípade nepriaznivých ukazovateľov - postrekovanie resp. polievanie z nádrže priesakových kvapalín. |
| Zápach | Podľa potreby | V súlade so schváleným PP | V prípade nepriaznivých ukazovateľov - prekrytie utlačenej vrstvy zeminou. |

I.1.1. Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie prostredníctvom oprávnenej organizácie.

I.1.2. Po uzavretí skládky odpadov vyhodnocovať všetky ukazovatele uvedené v  tabuľke č.10.  2 x ročne.

I. 2. Kontrola podzemných vôd, povrchových vôd a priesakovej kvapaliny.

Kontrola emisií podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd  bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v nasledovných  tabuľkách.

I.2.1   Podzemné vody

Tabuľka č.12

Miesto emisie :    Monitorovanie podzemných vôd vo  vrtoch MV 2 nad skládkou a PS4 a PS5 pod skládkou :

| Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metódy analýzy / Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Zápach, farba, zákal, rozpustený organický uhlík, reakcia vody ( pH), fenoly, ťažké kovy Hg, B, Cr VI., arzén, fluoridy, sulfidy, RL – uhľovodíky, elektrická vodivosť, chemická spotreba kyslíka (CHSK Cr), amoniak (N-NH4), aniónaktívne tenzidy, N-NO2, AOX | 4 x ročne v pravidelných intervaloch | V súlade so schváleným PP | Podľa schválených metodík |

I.2.1.1. Významné  nepriaznivé  vplyvy  zo  skládkovania  na životné  prostredie   možno   predpokladať,   ak   analýza   vzoriek  podzemných vôd ukáže výraznú  zmenu v kvalite vôd. Kritická   hodnota   sa    stanoví   tak,   že   sa   zohľadnia  hydrogeologické   špecifiká   v   mieste   skládky  odpadov    a kvalita podzemnej  vody. Odoberanie  vzoriek  podzemných  vôd  na  analýzy  sa vykonáva  najmenej  na  troch  miestach  a bola vykonaná aj  pred  začiatkom  skládkovania, tak aby  boli k dispozícii  referenčné hodnoty pre budúce vzorkovanie. V prípade, že sa monitoringom podzemných vôd preukáže významný nepriaznivý vplyv na podzemné vody v sledovaných ukazovateľoch bude sa postupovať v súlade s právnymi predpismi s ohľadom na špecifické podmienky prevádzky a okolnosti vzniknutého stavu. V prípade, že zistené hodnoty dosiahnu kritickú hodnotu, treba vykonať opätovné odbery. Ak sú hodnoty potvrdené, musí sa postupovať podľa opatrení v havarijnom pláne.

I.2.2. Priesakové kvapaliny

Tabuľka č. 13

Miesto emisie :  Monitorovanie priesakových kvapalín  v podzemnej a nadzemnej nádrži priesakových kvapalín

Počas prevádzky skládky odpadov :

| Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metódy analýzy / Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota, zápach, reakcia vody ( pH),elektrická vodivosť, chemická spotreba kyslíka (CHSK Cr), biochemická spotreba kyslíka ( BSK5 ),rozpustné látky, nerozpustné látky, amoniak (N - NH4+),fosfor (P celk.), nepolárne extrahovateľné látky, farba, zákal, oxidačno-redukčný potenciál, organické polyhalogenidy, Hg, B, fenoly, AOX | 2 x ročne* v pravidelných intervaloch | V súlade so schváleným PP | Podľa schválených metodík |
| Ťažké kovy - As, Ba, Cd, Cr celk., Cr VI., Cu, Ni, Pb, Zn | 1 x ročne | V súlade so schváleným PP | Podľa schválených metodík |
| V Výška hladiny priesakových kvapalín v nadzemnej nádrži priesakových kvapalín | 1 x týždenne | V súlade so schváleným PP | Podľa inštalovaného meradla v nádrži priesakových kvapalín |
| Množstvo priesakových kvapalín | 1 x mesačne | V súlade so schváleným PP | Nepriamym meraním v m3 na základe počtu vyvezených vozidiel CAS |

*  Z vyhodnocovania údajov vyplynulo, že interval merania 2 x ročne sa javí ako efektívny.

V prípade, že sa zistí prekročenie niektorého z ukazovateľov vyššie uvedených, bude sa monitorovanie vykonávať 4 x ročne a 1 x denne po každom väčšom daždi a v období topenia snehu. Analýzy na obsah ťažkých kovov sa musia vykonávať 1 x ročne.

I.2.2.1. Po uzavretí skládky odpadov sa 2 x ročne budú sledovať všetky vyššie uvedené ukazovatele.

I.2.3. Povrchové vody

Tabuľka č. 14

Miesto emisie :    Monitorovanie povrchových vôd  vo  2 profiloch toku Krásny – nad miestom vypúšťania drenážnych vôd a pod miestom vypúšťania.

| Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metódy analýzy / Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody ( pH), chemická spotreba kyslíka (CHSK Cr), biochemická spotreba kyslíka (BSK5),amoniakálny dusík (N - NH4+),dusitanový dusík (N – NO2),nepolárne extrahovateľné látky (NEL), sulfidy | 2 x ročne | V súlade so schváleným PP | Podľa schválených metodík |
| AOX, P – celkový, rozpustné látky, nerozpustné látky, aniónaktívne tenzidy – PAL, B, Hg, fenoly, ťažké kovy - As, Ba, Cd, Cr celk., Cr VI., Cu, Ni, Pb, Zn | 1 x ročne v priebehu 2 nasledujúcich rokov | V súlade so schváleným PP | Podľa schválených metodík |
| Vyhodnocovanie výsledkov | 2 x ročne | V súlade so schváleným PP | Podľa schválených metodík vo vzťahu k pozorovaniu prietokov na toku Krásny |

I.2.4. Drenážne vody

Tabuľka č. 15

Miesto emisie :    Monitorovanie drenážnych vôd  v mieste vypúšťania do toku Krásny.

| Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metódy analýzy / Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody ( pH), chemická spotreba kyslíka (CHSK Cr), biochemická spotreba kyslíka (BSK5),amoniakálny dusík (N - NH4+),dusitanový dusík (N – NO2),nepolárne extrahovateľné látky (NEL), sulfidy | mesačne | V súlade so schváleným PP | Podľa schválených metodík |
| AOX, P – celkový, rozpustné látky, nerozpustné látky, aniónaktívne tenzidy – PAL, B, Hg, fenoly, ťažké kovy - As, Ba, Cd, Cr celk., Cr VI., Cu, Ni, Pb, Zn | 1 x ročne v priebehu 2 nasledujúcich rokov | V súlade so schváleným PP | Podľa schválených metodík |

I.2.4.1. Údaje o emisiách do ovzdušia a do vôd evidovať a poskytovať v stanovených termínoch  v súlade s ustanoveniami a prílohami vyhlášky MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole .

I.2.5. Odpady

Tabuľka č.16

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| I.2.5.1. | Viesť evidenčný list skládky odpadov podľa prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a do 31. 1. nasledujúceho roka predkladať orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve. | Každoročne do 31.01. |
| I.2.5.2. | Viesť evidenčné listy odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. | Priebežne |
| I.2.5.3. | Zmluvne zabezpečiť u odbornej organizácie vykonávanie merania topografie skládky odpadov a jedenkrát ročne predkladať inšpekcii ukazovatele monitorovania podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov. | Každoročne v mesiaci máj |
| I.2.5.4. | Oznamovať orgánom na ochranu zdravia všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a vzniku ochorení podmienených prácou a poskytovať im informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. | Bezodkladne |
| I.2.5.5. | Informovať príslušné správne orgány v zmysle Plánu vyrozumenia schváleného PP v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov: - výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri analýze odobratých podzemných vôd z monitorovacích vrtov - zloženie NO na skládke odpadov, ktorého odstránenie a zneškodnenie nie je možné podľa PP - zosuv alebo zrútenie svahu nad skládkou odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov - požiar na skládke odpadov - preplnenie čerpacej aj akumulačnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov). | Bezodkladne |

I.3. Ďalší monitoring

- I.3.1. Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

I.3.1.1. Prevádzkovateľ je povinný  viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode  odpadov prevzatých na zneškodnenie   alebo zhodnotenie  a o nakladaní s nimi v súlade   s ustanovením  § 9 vyhl. č. 283/2001    Z.z.  na Evidenčnom liste odpadu, uvedený v prílohe č.3 k citovanej  vyhláške. Evidenciu vykonávať priebežne.

I.3.1.2. Prevádzkovateľ  skládky odpadov je povinný  viesť prevádzkovú  dokumentáciu  zariadenia   v   rozsahu   ustanovenom   v  § 30  vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  a mať technologický reglemet, prevádzkový poriadok,  prevádzkový denník,  obchodné  a   dodávateľské  zmluvy  týkajúce sa  nakladania    s    odpadmi,   vydané súhlasy,   vyjadrenia  a  stanoviská orgánov štátnej  správy   a  samosprávy.  Prevádzkový denník sa uchováva  do skončenia monitorovania po uzavretí t.j. 30 rokov.

I.3.1.3. Prevádzkovateľ skládky  odpadov je povinný  viesť evidenčný list skládky odpadov  v súlade s ustanovenia  § 11  ods.1 vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z.z. podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 citovanej vyhlášky. Zároveň je povinný viesť evidenciu údajov o plnení záväzných podmienok prevádzky vyplývajúcich z integrovaného povolenia.

I.3.1.4. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný  správy o periodickom meraní uchovávať päť rokov. Ak ide o periodické merania s intervalom dlhším ako päť rokov, správy musí  uchovávať najmenej z dvoch posledných meraní. Evidencia a príslušné informačné podklady sa vedú a uchovávajú tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

I.3.1.5. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný oznamovať na ObÚŽP v Martine – štátna správa v odpadovom hospodárstve  neprijatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie.

I.3.2. Monitorovanie fyzikálno – chemických procesov   prebiehajúcich na skládke odpadov

Je prevádzkovateľ povinný sledovať a vyhodnocovať z údajov získaných z topografických údajov.

I.3.3. Monitorovanie meteorologických údajov

Je prevádzkovateľ povinný vykonávať  v uvedených intervaloch  a zisťovať nasledovné parametre :

Tabuľka č.17

| Miesto merania : Skládka odpadov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Parameter | - Frekvencia počas prevádzky | - Podmienky merania | - Po uzatvorení skládky odpadov |
| - Teplota | - Denne | - (min., max., o 14.00 h SEČ) | - Mesačný priemer |
| - Vlhkosť vzduchu | - Denne | - (o 14.00 h SEČ) | - Mesačný priemer |
| - Množstvo zrážok | - Denne |  | - Denne, mesačné súčty |

I.3.4.  Topografické údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný sledovať:

Tabuľka č.18

| Miesto merania : Skládka odpadov, štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Parameter | - Frekvencia počas prevádzky | - Podmienky merania | - Poznámka |
| - Plocha pokrytá odpadom, objem odpadu, výpočet voľnej kapacity | - 1 x ročne | - V súlade s PP | - Merané parametre budú podkladom pre situačný plán skládky odpadov. |
| - Sadanie úrovne telesa skládky odpadov | - 1 x ročne | - V súlade s PP | - Po uzatvorení skládky odpadov sa meranie vykoná v rovnakej frekvencii ako počas prevádzky. |

I.3.4.1.  Zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu musí prevádzkovateľ sledovať a zasielať 1 x ročne inšpekcii.

I.3.5.   Tesnosť zariadení

Zabezpečiť vykonanie opakovanej skúšky funkcie tesnosti:

- 1 krát za 10 rokov  u podzemnej záchytnej nádrže priesakových  kvapalín o objeme 55 m 3

a žumpy  o objeme 23 m 3 na splaškové vody,

- 1 krát ročne sledovať tesnosť fólie v súlade s platnými normami pomocou kontroly senzorického systému.

I.4. Kontrola hluku

Nevyžaduje sa , nakoľko s výnimkou kompaktora a buldozéra v prevádzke  nedochádza k jeho vytváraniu. Úroveň produkovaného hluku  na hranici areálu neprekročí najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku  vo vonkajších priestoroch stanovené v nariadení vlády č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom.

I. 5. Kontrola spotreby energií

I.5.1. Prevádzkovateľ bude monitorovať spotrebu energií na skládke odpadov a túto bude zaznamenávať.

I. 6. Podávanie správ

Úplné správy budú uchovávané alebo predkladané  podľa tabuľky č. 18.

Tabuľka č.19

| Informácia/údaj | Frekvencia uchovávania správ | Frekvencia podávania správ / obdrží | Dátum dodania správy |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoring podzemných, drenážnych a povrchových vôd | Počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | Priebežne /inšpekcia | Do 30. dňa nasledujúceho mesiaca |
| Záverečná ročná správa z monitoringu priesakových kvapalín, podzemných vôd, drenážnych vôd a povrchových vôd | Počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne /inšpekcia, ObÚŽP Martin | Do 31. januára nasledujúceho roka |
| Ročná správa z monitoringu skládkových plynov | Počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne /inšpekcia, SHMÚ Bratislava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin | Do 15. februára nasledujúceho roka |
| Výsledky z monitoringu skládky odpadov | Počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí | 1 x ročne /inšpekcia, ObÚŽP Martin | Do 15. februára nasledujúceho roka |
| Zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu | Počas prevádzkovania skládky odpadov | 1 x ročne/inšpekcia | Do 15. februára nasledujúceho roka |
| Evidenčný list skládky odpadov | Počas 30 rokov od uzavretia skládky odpadov | 1 x ročne/inšpekcia, ObÚŽP Martin | Do 31.januára nasledujúceho roka |
| Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (odpady zo žiariviek s obsahom ortuti) | Uchováva sa v písomnej forme 5 rokov | 4 x ročne/inšpekcia, ObÚŽP Martin | Do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka |
| Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov | Po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 10 rokov po jej skončení | 1 x ročne/inšpekcia, ObÚŽP Martin | Do 31. januára nasledujúceho roka |

## J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Tabuľka č.20

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| J.1. | Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia, ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky. | Trvale |
| J.2. | Prevádzkovateľ je povinný nahlásiť všetky zmeny v činnosti prevádzky oproti tým, ktoré boli schválené. | Pri plánovaní zmeny |
| J.3. | Dodržiavať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke - uvedené v platnom Havarijnom pláne zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorý je súčasťou schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov . | Pri zlyhaní činnosti |
| J.4. | V prípade, že dôjde k úniku nebezpečnej látky (motorová nafta, oleje) na nespevnený terén v dôsledku poruchy na zariadení, zamedziť jej ďalšiemu úniku, oznámiť únik nadriadenému pracovníkovi, zistiť poruchu na zariadení a opraviť ju. | Pri úniku nebezpečnej látky |
| J.5. | V prípade výpadku kompaktora na dlhší čas (v dôsledku poruchy na zariadení) zabezpečiť zhutňovanie odpadu iným vhodným zariadením. | Pri výpadku kompaktora |
| J.6. | V prípade výpadku dodávky elektrickej energie do čerpadiel využiť náhradný zdroj energie tak, aby pri prevádzke zariadení nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia. | Pri výpadku elektrickej energie |

L.  Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Tabuľka č.21

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| L.1. | Po ukončení zneškodnenia odpadov v zariadení alebo po ukončení prevádzky zariadenia vykonávať opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie vykonávať v súlade s projektovou dokumentáciou na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie, ktorú je potrebné pre tieto účely uchovať. | Po ukončení činnosti |
| L.2. | Po ukončení činnosti prevádzky alebo plánovanom odstavení činnosti, prevádzkovateľ musí vhodným spôsobom znížiť dopad na životné prostredie , odstrániť dočasné prevádzkové budovy a prevádzkové zariadenia, odpady vznikajúce z vlastnej činnosti, materiály, ktoré by mohli znečistiť životné prostredie. | Po ukončení činnosti |

#### O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej inšpekcia ) vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa  EKOPOLIS spol. s r.o., Tehelná 1, Martin zo dňa 20.01.2004 evidovanej na tunajšom inšpektoráte pod číslom 175/770200104/28.

Inšpekcia v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznámila dňa 12.02.2004 účastníkom konania a dotknutým orgánom  začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „ Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô „ prevádzkovateľa  EKOPOLIS spol. s r.o., Ul. Tehelná 1, Martin. Správny orgán zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z.  doručil týmto subjektom  žiadosť prevádzkovateľa , určil lehotu na vyjadrenie , ktorá uplynula dňa 20.03.2004  a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke  a na úradnej tabuli  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou  a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Písomná prihláška zo strany zúčastnenej osoby nebola podaná, rovnako sa nevyjadrila ani verejnosť. Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu  a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Na ústnom pojednávaní v danej veci vykonanom dňa 5.04.2004 v priestoroch spoločnosti  EKOPLOLIS spol. s r.o., Martin  sa zúčastnili prevádzkovateľ a dotknuté orgány.

Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z.z. a § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a to písomne najneskôr na tomto ústnom pojednávaní. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a  dotknutých orgánov,  pričom sporné vyjadrenia boli vysporiadané priamo na ústnom pojednávaní.

Vysporiadanie sa s pripomienkami účastníkov konania a dotknutých orgánov  :

| Pripomienka | Vysporiadanie sa |
| --- | --- |
| Vyjadrenie štátnej správy ochrany ovzdušia ObÚŽP v Martine zo dňa 15. 03.2004 pod číslom ŽP-2004/00316-Ra : Prevádzka Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô je kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Príslušným orgánom ochrany ovzdušia je mesto Martin. Pri prevádzke skládky sú do ovzdušia vypúšťané skládkové plyny pozostávajúce z metánu, oxidu uhličitého , vodíka, sírovodíka a pachových látok a v prípade požiaru na skládke splodiny horenia odpadov. Ich tvorba závisí od skladby odpadu a spôsobu skládkovania. Z tohto dôvodu požadujeme v integrovanom povolení uložiť podmienky pre prevádzkovanie skládky z hľadiska zabránenia tvorby zápachu, prašnosti a požiarov v zmysle správy Monitorovacieho procesu tvorby a zloženia skládkových plynov za I. polrok 2003 vypracovanej GEL s.r.o., Turčianske Teplice. | Zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia. |
| Vyjadrenie ŠVS zo dňa 10.3.2004 pod č. ŽP-2004/00321-vod.Rj: Z PD nie je jasný spôsob odvodnenia tejto plochy , prečistenia a odvedenia vzniknutých odpadových vôd , žiadame toto doriešiť v PD v zmysle zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách . | Zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia |
| Vyjadrenie štátnej vodnej ObÚŽP v Martine zo dňa 10.03.2004 pod číslom ŽP -2004/00321-vod.Rj : V zmysle zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v súlade s NV SR č. 491/2002 Z.z. , ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd žiadame, aby do Vášho IP boli zahrnuté nasledovné podmienky : 1. Merať množstvo vypúšťaných drenážnych vôd do toku Krásny . 2. Evidovať množstvo priesakových kvapalín , ktoré sú vyvážané k zneškodneniu na ČOV Vrútky. 3. Sledovať kvalitu drenážnych vôd vypúšťaných do toku Krásny, vykonávať rozbory 1 x mesačne v stanovených ukazovateľoch : pH , BSK5 , CHSKCr, N – NH4 , N – NO2 , Sulfidy S2- ,NEL 1 x ročne v stanovených ukazovateľoch : pH , BSK5 , CHSKCr , N – NH4 , N – NO2 , Sulfidy S2- , Fe , Mn , N – NO3 , P – celkový , SO4 2- , Ca , aniónaktívne tenzidy – PAL , B , Hg v súlade s STN 75 72 41 , vykonávať rozbory vo vzorkách odobratých z výustného objektu a tieto predkladať vodohospodárskemu orgánu , povolené hodnoty znečistenia vypúšťaných drenážnych vôd nesmú prekročiť limity ukazovateľov znečistenia podľa prílohy č.1. NV č. 491/2002 Z.z. 4. Zabezpečiť monitoring vplyvu skládky na podzemné vody (referenčný vrt MV 2 , pozorovacie vrty PS 4 , PS 5 ) v stanovených ukazovateľoch, výsledky predkladať vodohospodárskemu orgánu . Monitoring 4 x ročne . 5. Predkladať záverečnú správu (hodnotenie výsledkov) sledovania kvality podzemných vôd a monitoringu vodohospodárskeho orgánu vo februári nasledujúceho roka. 6. Predložiť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku ( havarijný plán ) schválený SIŽP v Žiline v zmysle § 35 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách , v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 556/2002 Z.z. | Podmienky č.1.,2.,3,4.,5.,a 6. sú zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia |
| Vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva ObÚŽP v Martine zo dňa 25.02.2004 pod číslom ŽP -2004/00317-OH-Gu : 1. Splniť uložené podmienky a opatrenia v rozhodnutiach (súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku a doplnok č.1) č. ŽP-G-2001/2058-OH.Br zo dňa 18.12.2001 a ŽP-G-2002/770-OH.Br zo dňa 4.4.2002 2. Splniť uložené podmienky a opatrenia v rozhodnutí č. ŽP-G-2002/590-OH.Br zo dňa 17.1.2002 , kde bol schválený plán úprav skládky a uložené podmienky , ktoré musia byť odstránené , aby skládka zodpovedala požiadavkám kladeným pre triedu skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 3. Splniť uložené podmienky a opatrenia v rozhodnutí č. ŽP-G-2002/591-OH.Br zo dňa 9.4.2002 , ktorým bola schválená PD na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov. | Podmienky č.1.,2. a 3. sú zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia |
| Vyjadrenie SVP OZ Povodie Váhu , Piešťany zo dňa 16.3.2004 pod číslom 571/210/2004: Činnosť skládky nemá vplyv na záujmy sledované správcom povodia. Doterajší spôsob kontroly považujeme za postačujúci , nepožadujeme jeho rozšírenie. Upozorňujeme na nutnosť aktualizácie havarijného plánu – predložené vyhotovenie bolo spracované pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky č.556/2002 Z.z. a má neplatný plán telefonického spojenia. | Zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia. |
| STP s.r.o., Robotnícka 20, Martin : Zástupca STP na ústnom pojednávaní uviedol, že EKOPOLIS sa bude starať o banské vody, ktoré STP pred zriadením skládky odpadov prečerpával do toku Krásny. Na ústnom pojednávaní uviedol, že banské vody, ktoré sú zadržiavané v blízkosti oplotenia skládky, na miestach, kde je odvážaná ornica z priestorov ťažby a kde v tesnej blízkosti sa nachádza vonkajšia nádrž priesakových kvapalín, budú vhodným technickým riešením odvedené , aby nedošlo k ich premiešaniu s priesakovou kvapalinou v nádrži priesakových kvapalín v čase topenia snehu resp. dlhotrvajúcich alebo prívalových zrážok. Plnenie uvedenej podmienky budú priebežne kontrolovať obidve strany – EKOPOLIS a STP. | Zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia. |
| Vyjadrenie štátnej správy ochrany prírody a krajiny ObÚŽP v Martine zo dňa 25.03.2004 pod číslom ŽP -2004/00310-Mu : 1.Znížiť množstvo znečisťujúcich látok vo vypúšťaných (prečerpávaných) drenážnych vodách do recipientu – potoka Krásny (Kalnô), nakoľko hodnoty parametra N-NO2 (dusitanový dusík ) výrazne a opakovane prekračujú hodnoty pre všeobecné kvalitatívne požiadavky pre povrchové vody , ktoré stanovuje NV č. 491/2002 Z.z. (Príloha č.1) .Výrazný negatívny vplyv je zväčšený i množstvom vypúšťaných drenážnych vôd (v roku 2003 to bolo 27 324 m3 , Q max 32 l/s ) , čo pri malom toku , akým je potok Krásny nie je zanedbateľné. 2.V „ Správe z monitorovania skládky odpadov za rok 2003, „ (ďalej len „ Správa „ ) , ktorá je súčasťou žiadosti , je uvedené , že množstvo vypúšťaných drenážnych vôd nepredstavovalo bezprostredné ekologické nebezpečenstvo pre faunu a flóru v potoku Krásny a jeho najbližšie okolie. Na základe uvedeného žiadame túto skutočnosť preukázať , nakoľko toto tvrdenie nie je v správe podložené žiadnymi faktami (napr. výskumom, ktorý by to dokazoval). 3.V Správe nie je vysvetlený pôvod znečistenia, preto by bolo vhodné odoberať a analyzovať vzorky aj nad miestom výpustu drenážnych vôd. | Na konaní bolo poverenému zástupcovi štátnej správy ochrany prírody a krajiny vysvetlené a zdôvodnené, že podmienku č.1.nie je možné v rozhodnutí zohľadniť, nakoľko prevádzkovateľ neovplyvní kvalitu drenážnych vôd, ktoré majú charakter podzemných vôd, ktoré v smere prúdenia pretekajú pod tesniacim systémom skládky odpadov a neprichádzajú do styku s priesakovou kvapalinou. Kvalita podzemných vôd vo vrtoch nad a pod skládkou a drenážnych vôd sa v pravidelných intervaloch monitoruje. Drenážne vody nemajú charakter odpadových vôd a preto nie je potrebné povolenie na vypúšťanie do toku Krásny. Súhlas štátnej vodnej OÚ v Martine zo dňa 16.08.2000 pod číslom ŽP-2000/02003 - vod.Ba – stratil platnosť. Podmienku č.2. nie je možné v rozhodnutí zohľadniť, nie je predmetom integrovaného povoľovania. Je to záležitosťou spolupráce štátnej vodnej správy so štátnou ochranou prírody a krajiny príslušného ObÚŽP v Martine. Podmienka č.3 - zisťovať pôvod znečistenia nie je predmetom tohto povolenia. |
| Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine zo dňa 24.2.2004 pod číslom HŽP 2004/00414 : Po zvážení všetkých dostupných podkladov žiada zapracovať do podmienok IP nasledujúce opatrenia : 1. Realizovať vegetačnú bariéru z vysokých a nízkych drevín a kríkov po celej dĺžke dotykovej hranice skládky s obytnou zástavbou ( nie je v súčasnosti realizované ) alebo realizovať iné riešenie na elimináciu zápachu. 2. V smere k obytnej zástavbe realizovať sústavu záchytných sietí pre zabezpečenie obmedzenia prípadného úletu papiera a ľahkých súčastí odpadu (jestvujúce oplotenie nie je postačujúce .) 3. Dôsledne dodržiavať PP. 4. Vykonávať plánovanú deratizáciu – v osobitných prípadoch i neplánovanú ( zvýšený výskyt hlodavcov ). 5. Pravidelne monitorovať proces tvorby a zloženia skládkových plynov z odplyňovacích šácht a zarážaných sond ( 4 x ročne ). 6. V letných mesiacoch nepoužívať na kropenie skládky priesakovú vodu zo záchytnej nádrže. Dňa 5.4.2004 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine počas ústneho pojednávania dal nasledovné stanovisko: RÚVZ vo svojom vyjadrení navrhol podmienky, ktoré majú byť zahrnuté do integrovaného povolenia – č.j. HŽP 2004/00414.Na podmienkach 1.,2.,3. a 4. trváme. Podmienka č.5.: monitoring 2 x ročne, od určitého obsahu CH4 (stanoví SIŽP) 4 x ročne, potom 1 x mesačne. Podmienka č.6.: v letných mesiacoch kropenie skládky priesakovou kvapalinou nevykonávať rozstrekom. Posudok štátneho okresného hygienika zo dňa 18.12.1998,číslo ŠOH-1998/01782 - doručený na konaní: 1. Pri práci dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia v zmysle schváleného technologického postupu. 2. Pracovníci, ktorí budú vykonávať uvedenú činnosť musia sa podrobiť vstupnej lekárskej prehliadke a 1 x ročne preventívnej lekárskej prehliadke ( Vestník MZ SR č. 2/1991 Zb. „ Pokyny MZ SR na vykonávanie preventívnych prehliadok pracovníkov vykonávajúcich práce , pri ktorých je zvýšené ohrozenie chorobou z povolania, priemyslovou otravou alebo iným poškodením zdravia. 3. S prevádzkovým poriadkom a toxikologickými údajmi a zásadami prvej pomoci (Pravidlá pre prácu s jedmi) je organizácia povinná oboznámiť všetky osoby zaobchádzajúce s látkami škodlivými zdraviu a najmenej raz ročne preverovať znalosť týchto pravidiel. Pravidlá musia byť vyvesené na viditeľnom a dostupnom mieste.. | Podmienka č.1. už bola v minulosti realizovaná a nebude predmetom tohto povolenia. Zástupca Mesta Martin uviedol, že výsadba stromov bola realizovaná, ale bola zničená obyvateľmi sídliska Bambusky. Zástupca prevádzkovateľa uviedol, že výsadba z vnútornej strany oplotenia skládky odpadov nie je možná, nakoľko by mohla porušiť tesniaci systém skládky odpadov. Podmienky č.2.,3.,4.,5. a 6. sú zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia Použitie drenážnej vody ako možnej alternatívy nie je vyhovujúce, nakoľko by významne narástlo množstvo priesakovej kvapaliny. Zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia Zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia |

Významné  nepriaznivé  vplyvy  zo  skládkovania  na životné  prostredie   možno   predpokladať,   ak   analýza   vzoriek  podzemných vôd ukáže výraznú  zmenu v kvalite vôd. Kritická   hodnota   sa    stanoví   tak,   že   sa   zohľadnia  hydrogeologické   špecifiká   v   mieste   skládky  odpadov    a kvalita podzemnej  vody. Odoberanie  vzoriek  podzemných  vôd  na  analýzy  sa vykonáva  najmenej  na  troch  miestach .Analýza  bola vykonaná aj  pred  začiatkom  skládkovania,  aby  boli k dispozícii  referenčné hodnoty pre budúce vzorkovanie. V prípade, že sa monitoringom podzemných vôd preukáže významný nepriaznivý vplyv na podzemné vody v sledovaných ukazovateľoch bude sa postupovať v súlade s právnymi predpismi s ohľadom na špecifické podmienky prevádzky a okolnosti vzniknutého stavu.

Z porovnania zariadenia s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5  zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník a z právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva SR a to z dôvodu, že vydanie referenčného dokumentu – BREF pre skládky odpadov  sa s ohľadom na vysokú legislatívnu regulovanosť odvetvia na úrovni EÚ nepripravuje. Inšpekcia vyhodnotila prevádzku skládky odpadov podľa vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z. z.  (§ 23 - § 34) pričom možno konštatovať, že  zariadenie v predpísaných ukazovateľoch spĺňa stanovené technické parametre. Účelom opatrení, ktoré sú uvedené v bode C. tohto rozhodnutia sa má docieliť zníženia možného nepriaznivého vplyvu prevádzky skládky odpadov  na životné prostredie. Pri určovaní jednotlivých podmienok boli použité platné technické normy.

V prílohe č. 2. je uvedený zoznam povolených odpadov, ktoré je dovolené zneškodňovať na skládke odpadov Martin – Kalnô. Odpady č. 07 02 16 odpady obsahujúce silikóny, 17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest  sú zaradené medzi NO a nie je možné ich ukladať na skládku odpadov.

Prevádzka vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter vykonávaných činností nevypúšťa emisie, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému znečisteniu zložiek životného prostredia susedných štátov.

Na základe  vyššie uvedeného je možné konštatovať, že zariadenie vo všetkých predpísananých ukazovateľoch spĺňa predpísané parametre.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a  dotknutých orgánov, ústneho pojednávania zistila, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia, sú splnené podmienky podľa zákona č. 245/2003 Z.z. a podmienky podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia  sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy  a na ich základe vydané rozhodnutia.

Poučenie:  Proti  tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie. Odvolanie sa podáva písomne na Slovenskej inšpekcii životného prostredia – Inšpektoráte životného prostredia v Žiline. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan  Bágel

riaditeľ

Prílohy :

- Príloha č.1., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia – Environmentálny opis prevádzky

- Príloha č.2., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia -  Zoznam povolených odpadov

Doručuje sa :

1.   EKOPOLIS spol. s r.o., Ul. Tehelná  1, Martin

2.   Mesto  Martin, Vajanského námestie 1, Martin

Doručuje sa po právoplatnosti :

- ObÚŽP Martin – štátna správa v odpadovom hospodárstve, Vajanského námestie 1,  036 01 Martin

- ObÚŽP  Martin  – štátna vodná správa,  Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

- ObÚŽP Martin  – štátna správa  ochrany ovzdušia, Vajanského námestie 1,

036 01 Martin

- ObÚŽP Martin  – štátna správa ochrany prírody a krajiny, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

- Obvodný  pozemkový úrad , Mudroňova 45, 036 01 Martin

- Obvodný lesný úrad, Mudroňova 45, 036 01 Martin

- Regionálna veterinárna a potravinová správa , Záturčianska 1, 036 01 Martin

- SVP š.p., OZ  Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku , 921 01 Piešťany

- MZ SR , Inšpektorát kúpeľov a žriediel , Limbová 2, Bratislava

- Slovenský tehliarsky priemysel, Robotnícka 30, 036 01 Martin

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Kuzmányho 27, 036 01 Martin

- spis

- Príloha č.1:

Environmentálny opis prevádzky :

Plocha skládky odpadov  : 33 100  m2

Kapacita skládky odpadov  : 308 550 m3

Množstvo skládkovaného odpadu za rok : 17 000 – 20 000 t

Predpokladaný stupeň zhutnenia : 0.85 t/m3

Celková výška uloženého odpadu I. etapy po zhutnení  : 20 m

Skládka odpadov sa nachádza v západnej časti mesta Martin s miestnym názvom Kalnô , vo vyťaženej materiálovej jame  STP , a.s. Martin - Tehelní. Je situovaná v priemyselnej zóne  mesta Martin.

Preberanie odpadov do zariadenia :

Na skládku odpadov sú odpady dopravované nákladnými autami .  V areáli skládky odpadov sú vybudované spevnené komunikácie (cestné panely) s napojením na automobilovú váhu. Vnútorná účelová komunikácia na území skládky odpadov je napojená na prístupovú komunikáciu. Počas prevádzky skládky odpadov sa bude priebežne meniť. Areál skládky odpadov je oplotený. Má vybudovanú vstupnú uzamykateľnú bránu, sociálno - prevádzkový objekt, automobilovú váhu, sklad na príjem a úpravu nebezpečného odpadu (odpadové žiarivky), rozvod postreku vody, nádrž priesakových kvapalín, nádrž drenážnych vôd, plynovú drenáž, monitorovací systém  drenážnych vôd a priesakových kvapalín, príručný sklad horľavých kvapalín (PHM a olejov), prečerpávací systém pre priesakové kvapaliny a drenážne vody, záložný zdroj elektrickej energie, sociálne zariadenia, garáž pre strojno- technické vybavenie, ventilačný systém pre odvetranie kolektora, nádrž na odpadové vody (žumpa) .Pred vstupom na skládku odpadov je informačná tabuľa.

Preberanie odpadov do zariadenia  pozostáva z:

-kontroly sprievodného dokladu o odpade - množstvo a druh privezeného odpadu

-evidencie ŠPZ vozidla, mena prepravcu (organizácie ) do prevádzkového denníka

-evidencie prevzatých odpadov - vydanie potvrdenia o prevzatí odpadu dovozcovi odpadu

-váženia množstva odpadov na digitálnej automobilovej váhe

-vizuálnej kontroly dodávky odpadov  v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky      odpadov

-vizuálnej kontroly odpadu aj počas jeho vysypávania na príslušnej časti skládky odpadov

-váženia prázdneho vozidla po odovzdaní odpadu na automobilovej váhe a vydania vážneho lístka prepravcovi odpadu

Doprava odpadov na skládku odpadov:

Projektovaná kapacita pre príjem odpadov je viac ako 10 t denne. Vjazd a vstup dodávateľov odpadu je do priestorov skládky odpadov povolený odváženým vozidlám, po súhlase zodpovedného pracovníka skládky odpadov. Po zaevidovaní vozidiel v prevádzkovom denníku skládky odpadov vozidlá pokračujú podľa druhu odpadu do určeného priestoru skládky odpadov podľa pokynov zodpovedného pracovníka, kde je odpad vyložený .

Technológia skládkovania - ukladanie a hutnenie odpadov

Odpad sa na skládke odpadov rozhrnie buldozérom a následne zhutňuje kompaktorom tak, aby sa dosiahol stupeň zhutnenia  850 kg/m3. Odpad sa ukladá po vrstvách o hrúbke

0.30-0.50 m. Postupne sa zavážajú pásy, ktorých povrch je upravovaný, hutnený a prevrstvovaný .Pásy sa vytvárajú postupne po celej ploche skládky odpadov. Zhutnený odpad sa prevrstvuje inertným materiálom  (jemná stavebná suť o veľkosti častí 5 – 15 cm, zemina) vrstvou o hrúbke min. 0,1 m. Prevrstvovanie sa týka hlavne komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Zásoba prevrstvovacieho materiálu musí byť min. na 1 deň dopredu vo vymedzenej časti  skládky odpadov .Pracovná vrstva, po ktorej nasleduje prekrytie,  môže dosiahnuť hrúbku  max. 2 m. Dovezený denný odpad  sa na záver pracovnej smeny prekrýva krycím  (inertným) materiálom vo vrstve min. 10 – 20 cm .Odpad sa zhutní najneskôr 1 deň po jeho uložení.

Tesnenie skládky odpadov

Tesniaci systém pozostáva:

- ílovité podložie skládky odpadov o priepustnosti kf ≤ 1,64.10-9 – 3,67.10-10 , hrúbka  6 - 10m

- tesniaca fólia z polyetylénu HDPE  hrúbky  2,0 mm

- geotextília

Nakladanie s priesakovými kvapalinami a drenážnymi vodami

Na zachytávanie a odvádzanie priesakových kvapalín  zo skládky odpadov slúži záchytná nádrž, situovaná ako podzemná šachta  pod pätou svahu skládky odpadov. Záchytná nádrž je členená na strojovňu, ktorá je umiestnená na medzistrope  a 2 záchytné nádrže – jedna na drenážnu vodu a druhá na priesakovú kvapalinu.  Priesaková kvapalina sa potrubím privádza do zbernej nádrže. Odtiaľ je prečerpávaná v prípade potreby na teleso skládky odpadov alebo potrubím vedeným v kolektore dĺžky 64 m do zbernej nádrže. Nadzemná nádrž má objem  cca 723 m3.Je vybudovaná ako ochranná hrádza proti úniku priesakových kvapalín zo skládky odpadov. Dno nádrže, rampa a prístupová cesta sú opevnené cestnými panelmi  pre možnosť prístupu do nádrže a pre jej čistenie. V najnižšom mieste nádrže je vybudovaná čerpacia studňa s osadeným kalovým čerpadlom. Z nádrže je priesaková kvapalina odvážaná fekálnymi autami na vhodnú ČOV - do Vrútok.  V kolektore sú vedené tieto potrubia :

- vzduchotechnika – zabezpečuje odvetranie strojovne

- drenážna voda  pre zaústenie do potoka  Krásny (Kalnô)

-  priesaková kvapalina

- voda pre preplach zbernej šachty

- odvod skládkového plynu

Drenážne vody sú prečerpávané do potoka Krásny. Zberné nádrže sa podľa potreby (aspoň raz do roka) čistia od nánosov ílu preplachom vodou pod tlakom .

Nakladanie so skládkovým plynom

Odplynenie skládky odpadov je riešené výstavbou základného zariadenia pre zachytávanie bioplynu z telesa skládky odpadov formou odplyňovacích veží. Vznikajúci skládkový plyn je odvádzaný plynovou drenážou. Drenáž slúži na pasívne zachytávanie plynu. Drenáž je tvorená  oceľovými vežami vyplnenými  a obsypanými  kamenivom frakcie 16 – 32 mm. V strede je osadená perforovaná PEHD  rúra  zhodného priemeru ako zberač.

Odplyňovací systém pozostáva zo 4 odplyňovacích veží  bioplynu. Na základe skutočného vývinu skládkového plynu bude rozhodnuté, či bude nutné plyn zachytávať,  prípadne  jeho ďalšie využitie. Odplyňovacie veže svojou konštrukciou umožňujú  zachytávať plyn v celej výške telesa skládky odpadov a odoberať vzorky  k rozborom. Pri vzniku technicky a ekonomicky významného množstva skládkového plynu bude realizované niektoré z  nasledujúcich riešení  nakladania so skládkovým plynom – kogeneračná jednotka, fakľa (horák), bioaktívna filtračná jednotka (biooxidačné filtre) alebo iné vhodné technické riešenie zodpovedajúce použitiu najlepšej dostupnej techniky v čase realizovania.

Nakladanie s povrchovými vodami

Odvodňovací systém pre povrchové vody a obvodový odvodňovací systém nie sú  vybudované. Spoločnosť EKOPOLIS si objednala u odbornej organizácie  INGEO – gps, s.r.o., Bytčická 16, Žilina posúdenie vplyvu prítoku povrchových vôd z JZ strany do telesa skládky odpadov  a  návrh odvedenia povrchových vôd  mimo telesa skládky odpadov. Výsledky posúdenia poukazujú na skutočnosť, že vzhľadom na konfiguráciu terénu dochádza k vnikaniu povrchových vôd v dĺžke cca 80- 90 m (od stožiara osvetlenia po betónovú šachtu). Vnikanie povrchových vôd sa javí ako málo významné. Prevádzkovateľ odvedie tieto vody do hĺbkovej drenáže.

Monitorovanie skládky odpadov

Monitorovací systém skládky odpadov je vybudovaný z 3 monitorovacích vrtov, pre monitorovanie kvality podzemných vôd, pričom umiestnenie monitorovacích vrtov je pod a nad telesom skládky odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. Monitorovacie vrty sú vyvedené 1 m nad terén   a  vystrojené ako dlhodobo funkčné objekty.

Monitorovací systém  pozostáva z

- monitorovania meteorologických údajov

- monitorovania fyzikálno – chemických procesov

- monitorovania topografie skládky odpadov

- monitorovania podzemných vôd

- monitorovania priesakových vôd

- monitorovania drenážnych vôd

- monitorovania tvorby plynov

- monitorovania ovzdušia (prašnosť a zápach)

Ďalšie činnosti :

Plnenie PHM do mechanizmov

Manipulačná plocha na prečerpávanie nafty do mechanizmov používaných na skládke odpadov je na spevnenej ploche v blízkosti sociálno – prevádzkového objektu na digitálnej automobilovej váhe .

Ostraha skládky odpadov mimo prevádzkovej doby :

Činnosť skládky odpadov  zabezpečujú 3 pracovníci v pracovných dňoch od 6,00 do 14,00 hod. s možným príjmom odpadov aj mimo prevádzky na základe dohody. Na skládke odpadov je mimo pracovnej doby zabezpečená ostraha  pomocou SBS.

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov :

Za účelom uzatvorenia skládky odpadov bol vypracovaný projekt “Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Martin“. Uvedený projekt bol schválený  súhlasom Okresného úradu v Martine, štátna správa v odpadovom hospodárstve pod číslom

ŽP-G-2002/591-OH.Br zo dňa 09.04.2002.

Príjem a úprava nebezpečného odpadu :

Zariadenie na úpravu žiariviek bolo vyvinuté v spoločnosti Ekopolis, s.r.o., Martin. Technologické zariadenie  je situované v plechovej garáži o rozmeroch 13,5  x 13,5 m  situovanej naľavo  od hlavného vstupu  do priestoru skládky odpadov. Garáž slúži aj na vykonávanie drobných opráv  a údržbárskych prác spojených s kompaktorom a čerpacím systémom skládky odpadov. Garáž je vzdušná s možnosťou dostatočnej výmeny vzduchu. Podlaha  je tvorená fóliou HDPE hrúbky 2 mm a cca 10 cm vrstvou spevneného ílu. Pracovisko úpravy žiariviek má vybetónovanú plochu o rozmeroch 4,5 x 4,5 m.

- Príloha č.2.

- Zoznam povolených odpadov

Číslo odpadu                       Názov  odpadu                                       Kategória odpadu

01 01 01  odpad z ťažby rudných nerastov							O

01 01 02  odpad z ťažby nerudných nerastov						O

01 03 06  hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05					O

01 03 08  prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07				O

01 04 08  odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07			O

01 04 09  odpadový piesok a íly								O

01 04 10  prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07				O

01 04 11  odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07	O

01 04 12  hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené

v 01 04 07 a v 01 04 11								O

01 04 13  odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07			O

01 05 04  vrtné kaly a odpady z vodných vrtíc						O

01 05 07  vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06	O

01 05 08  vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05

a 01 05 06										O

02 01 01  kaly z prania a čistenia								O

02 01 03  odpadové rastlinné tkanivá							O

02 01 04  odpadové plasty (okrem obalov)							O

02 01 07  odpady z lesného hospodárstva							O

02 01 09  agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08				O

02 01 10  odpadové kovy									O

02 03 01  kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania			O

02 03 02  odpady z konzervačných činidiel							O

02 03 03  odpady z extrakcie rozpúšťadlami							O

02 03 04  látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie					O

02 03 05  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku			O

02 04 02  uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality						O

02 04 03  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku			O

02 05 01  látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie					O

02 05 02  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku			O

02 06 01  materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie				O

02 06 02  odpady z konzervačných činidiel							O

02 06 03  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku			O

02 07 01  odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín			O

02 07 02  odpad z destilácie liehu								O

02 07 03  odpad z chemického spracovania							O

02 07 04  materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie				O

02 07 05  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku			O

03 01 01  odpadová kôra a korok								O

03 01 05  piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/

drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04				O

03 03 02  usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)		O

03 03 07  mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky			O

03 03 08  odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu			O

03 03 09  odpad z vápennej usadeniny							O

03 03 10  výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie			O

03 03 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 03 03 10								O

04 01 01  odpadová glejovka a štiepenka							O

04 01 07  kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

neobsahujúce chróm								O

04 01 09  odpady z vypracúvania a apretácie						O

04 02 09  odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil,

elastomér, plastomér)								O

04 02 10  organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)				O

04 02 15  odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14					O

04 02 17  farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16					O

04 02 20  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 04 02 19								O

04 02 21  odpady z nespracovaných textilných vlákien					O

04 02 22  odpady zo spracovaných textilných vlákien					O

05 01 17  bitúmen										O

05 07 02  odpady obsahujúce síru								O

06 03 16  oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15						O

06 05 03  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 06 05 02							O

06 06 03  odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02				O

06 09 02  troska obsahujúca fosfor								O

06 09 04  odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03			O

06 11 01  odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika			O

06 13 03  priemyselné sadze									O

07 01 12  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 01 11							O

07 02 12  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 02 11							O

07 02 13  odpadový plast									O

07 02 15  odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14					O

07 03 12  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 03 11							O

07 04 12  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 04 11							O

07 05 12  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 05 11							O

07 05 14  tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13						O

07 06 12  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 06 11							O

07 07 12  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 07 11							O

08 01 12  odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11				O

08 01 14  kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13				O

08 01 18  odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17		O

08 02 01  odpadové náterové prášky								O

08 03 13  odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12				O

08 03 15  kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14				O

08 03 18  odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17				O

08 04 10  odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09		O

08 04 12  kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11		O

09 01 07  fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O

09 01 08  fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O

09 01 10  jednorazové kamery bez batérií							O

09 01 12  jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11			O

10 01 01  popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	O

10 01 02  popolček z uhlia									O

10 01 03  popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva					O

10 01 05  tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika	O

10 01 07  reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

vo forme kalu									O

10 01 15  popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako

uvedené v 10 01 14									O

10 01 17  popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16			O

10 01 19  odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18	O

10 02 02  nespracovaná troska								O

10 09 03  pecná troska									O

10 09 06  odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05	O

10 09 08  odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07	O

10 09 12  iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11				O

10 09 14  odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13					O

10 10 08  odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07	O

10 10 10  prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09				O

10 10 12  iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11				O

10 10 14  odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13					O

10 10 16  odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15		O

10 11 03  odpadové vláknité materiály na báze skla						O

10 11 05  tuhé znečisťujúce látky a prach							O

10 11 10  odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný

ako uvedený v 10 11 09								O

10 11 12  odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11					O

10 11 14  kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13			O

10 11 16  tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15		O

10 11 18  kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné

ako uvedené v 10 11 17								O

10 11 20  tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 10 11 19								O

10 12 01  odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním				O

10 12 03  tuhé znečisťujúce látky a prach							O

10 12 05  kaly a filtračné koláče z čistenia plynov						O

10 12 06  vyradené formy									O

10 12 08  odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice

a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)					O

10 12 10  tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09			O

10 12 12  odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11					O

10 12 13  kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku			O

10 13 01  odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním				O

10 13 04  odpady z pálenia a hasenia vápna							O

10 13 06  tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13		O

10 13 07  kaly a filtračné koláče z čistenia plynov						O

10 13 11  odpady z kompozitných materiálov na báze cementu

iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10						O

10 13 13  tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12			O

10 13 14  odpadový betón a betónový kal							O

11 01 10  kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09				O

11 01 14  odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13				O

11 02 03  odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy				O

11 02 06  odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05		O

11 05 01  tvrdý zinok										O

11 05 02  zinkový popol									O

12 01 01  piliny a triesky zo železných kovov						O

12 01 02  prach a zlomky zo železných kovov						O

12 01 03  piliny a triesky z neželezných kovov						O

12 01 04  prach a zlomky z neželezných kovov						O

12 01 05  hobliny a triesky z plastov								O

12 01 13  odpady zo zvárania									O

12 01 15  kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14					O

12 01 17  odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16			O

12 01 21  použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20		O

15 01 01  obaly z papiera a lepenky								O

15 01 02  obaly z plastov									O

15 01 03  obaly z dreva									O

15 01 04  obaly z kovu									O

15 01 05  kompozitné obaly									O

15 01 06  zmiešané obaly									O

15 01 07  obaly zo skla									O

15 01 09  obaly z textilu									O

15 02 03  absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy

iné ako uvedené v 15 02 02								O

16 01 03  opotrebované pneumatiky								O

16 01 12  brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11			O

16 01 19  plasty										O

16 01 20  sklo											O

16 01 22  časti inak nešpecifikované								O

16 02 14  vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13			O

16 02 16  časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15		O

16 03 04  anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03					O

16 03 06  organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05					O

16 05 09  vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08	O

16 06 04  alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03					O

16 06 05  iné batérie a akumulátory								O

16 08 01  použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium,

paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07					O

16 08 03  použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny

prechodných kovov, inak nešpecifikované						O

16 08 04  použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07			O

16 11 02  výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických

procesov iné ako uvedené v 16 11 01						O

16 11 04  iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických

procesov iné ako uvedené v 16 11 03						O

17 01 01  betón										O

17 01 02  tehly										O

17 01 03  obkladačky, dlaždice a keramika							O

17 01 07  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné

ako uvedené v 17 01 06								O

17 02 01  drevo										O

17 02 02  sklo											O

17 02 03  plasty										O

17 03 02  bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01					O

17 04 11  káble iné ako uvedené v 17 04 10							O

17 05 04  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03					O

17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05					O

17 05 08  štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07				O

17 06 04  izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03			O

17 08 02  stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01			O

17 09 04  zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené

v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03							O

18 01 01  ostré predmety okrem 18 01 03							O

18 01 04  odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)				O

18 01 09  liečivá iné ako uvedené v 18 01 08						O

18 02 01  ostré predmety okrem 18 02 02							O

18 02 03  odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy					O

18 02 06  chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05						O

18 02 08  liečivá iné ako uvedené v 18 02 07						O

19 01 02  železné materiály odstránené z popola						O

19 01 12  popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11					O

19 01 14  popolček iný ako uvedený v 19 01 13						O

19 01 16  kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15					O

19 01 18  odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17					O

19 01 19  piesky z fluidnej vrstvy								O

19 02 06  kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05		O

19 03 05  stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04				O

19 03 07  solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06				O

19 04 01  vitrifikovaný odpad								O

19 05 01  nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov		O

19 05 02  nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu			O

19 05 03  kompost nevyhovujúcej kvality							O

19 06 04  zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov			O

19 08 01  zhrabky z hrablíc									O

19 08 02  odpad z lapačov piesku								O

19 08 05  kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd					O

19 08 12  kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

iné ako uvedené v 19 08 11								O

19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	O

19 09 01  tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc					O

19 09 02  kaly z čírenia vody									O

19 09 03  kaly z dekarbonizácie								O

19 09 04  použité aktívne uhlie								O

19 09 05  nasýtené alebo použité iontomeničové živice					O

19 10 04  úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03	                        	O

19 10 06  iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05						O

19 12 01  papier a lepenka									O

19 12 04  plasty a guma									O

19 12 05  sklo											O

19 12 07  drevo iné ako uvedené v 19 12 06							O

19 12 08  textílie										O

19 12 09  minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)						O

19 12 12  iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z

mechanického   spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11			O

19 13 02  odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01				O

19 13 04  kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03				O

19 13 06  kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05			O

20 01 08  biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad				O

20 01 10  šatstvo										O

20 01 11  textílie										O

20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť – po úprave                                             O

20 01 25  jedlé oleje a tuky									O

20 01 28  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27		O

20 01 30  detergenty iné ako uvedené v 20 01 29						O

20 01 32  liečivá iné ako uvedené v 20 01 31						O

20 01 34  batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6)				O

20 01 36  vyradené elektrické a elektronické zariadenia

iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35					O

20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37							O

20 01 39  plasty										O

20 02 01  biologicky nerozložiteľný odpad							O

20 02 02  zemina a kamenivo									O

20 02 03  iné biologicky nerozložiteľné odpady						O

20 03 01  zmesový komunálny odpad							O

20 03 02  odpad z trhovísk									O

20 03 03  odpad z čistenia ulíc								O

20 03 04  kal zo septikov									O

20 03 06  odpad z čistenia kanalizácie							O

20 03 07  objemný odpad									O