SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 2630-5716/2007 Mat /770630104/Z1-SP1			        Žilina dňa  22.02.2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe  vykonaného konania podľa §8 ods. 2 písmeno b) bod 3., podia  § 8ods.2 písm.c) bod 10., podľa §8 ods. 3, podľa §8 ods.7 a podľa  §17 ods.1 zákona o IPKZ  a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,  rozhodol takto:

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

č. 3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006  na vykonávanie činností v prevádzke „Mondi Packaging Ružomberok a.s., Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok“ pre prevádzkovateľa Mondi Packaging Ružomberok a.s., Tatranská cesta 034 01 Ružomberok, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.10.2006.

## str.2 z 26, rozhodnutia č. 3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006 sa dopĺňa takto:

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia je:

-v oblasti povrchových a podzemných vôd ,udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby“Úprava jestvujúcich priestorov na sklad olejov-PS1“ v areáli Mondi Packaging Ružomberok a.s.,Ružomberok podľa §8 ods.2 písm.b)3. zákona o IPKZ, v súlade s §27 zákona č.346/2004 Z.z..o vodách a o zmene  zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len“vodný zákon“),

- stavebné  povolenie na stavbu „Úprava jestvujúcich priestorov na sklad olejov-PS1“ v areáli Mondi Packaging Ružomberok a.s.,Ružomberok podľa §8 ods.3  zákona o IPKZ v súlade s §66 stavebného zákona,

## str.9 z 26, rozhodnutia č. 3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006 časť II. Podmienky povolenia sa dopĺňa o  Podmienky uskutočnenia stavby :

|  | Názov stavby : „Úprava jestvujúcich priestorov na sklad olejov –PS1“ v areáli Mondi Packaging Ružomberok a.s., Ružomberok. |
| --- | --- |
|  | Stavebník stavby: Mondi Packaging Ružomberok a.s.,Tatranská cesta ,034 01 Ružomberok Údaje o stavbe: parc .č. 7732 k.ú. Ružomberok, existujúci stavebný objekt- priestor murovaného skladu v závode Mondi Packaging Ružomberok a.s., ktorý bude upravený na sklad olejov pre max.množstvo 4000 l. hydraulických olejov a príručný sklad horľavín. Objem havarijnej nádrže v tvare kanála v podlahe skladu bude mať objem 10 % celkovej skladovacej kapacity, t.j. 400 l. Opis stavby: - Búracie práce a výkopy : Otlčenie a odmastenie časti omietok, demontáž nefunkčných potrubí a inštalácií, odmastenie podlahy v celom rozsahu, výkop stavebnej jamy o rozmeroch 3,2x0,75x05 m. - Stavebné úpravy: Domurovanie priečky, uloženie izolácie proti ropným látkam na podkladový betón v zložení: ochranná vrstva Tatratex, fólia Ekoplast 806 hr.1,5 mm, ochranná izolácia Tatratex, stavebná fólia. Izolácia bude vytiahnutá po obvodových stenách do výšky 150 mm., v podlahe bude vybudovaná havarijná nádrž o vnútorných rozmeroch: 2,88x0,45x0,35m prekrytá roštom. - Nátery: Betónová podlaha a havarijná nádrž bude opatrená náterom odolávajúcim ropným látkam (Sikafloor). - Požiarnobezpečnostné riešenie Rozpočtové náklady stavby: 200 000,-Sk Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou PROTOM- Zdenko Tomus, projektovo-inžinierská kancelária Ružomberok, Do Baničného 1, Ružomberok, Ing.Jaroslav Moravčík autorizovaný stavebný inžinier, č.0339* A* 1 z decembra 2006, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. - Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. - Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby. 2. V súlade s §75a ods.1 stavebného zákona sa upúšťa od vytýčenia stavby . 3. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb.- o bezpečnosti práce a technických zariadení pre stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 4. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich s vodnou stavbou. 5. Stavba bude ukončená do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 6. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. 7. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby: - Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. - Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných záchytných nádrží a rozvodov. Výsledky skúšok tesnosti podľa príslušných STN a atesty predložiť na kolaudačnom konaní. - Vypracovať prevádzkový poriadok (plány údržby a opráv a plány kontrol) skladu ropných látok, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ( v súlade s čl. 9.3 STN 75 34 15) . - Doplniť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre zariadenia , kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami o nový objekt „Sklad olejov“ a predložiť ho na schválenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd. - Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd. - Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby. - Odpady vznikajúce pri realizácii stavby dôsledne triediť, zneškodniť iba tie odpady, ktorých zhodnotenie nie je možné. - Dodávateľ stavby pred začatím stavebných prác predloží na stavebný úrad (inšpekciu) doklad o spôsobe zabezpečenia zneškodnenia resp. zhodnotenia stavebných odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby; pričom odpad môže byť zhodnotený resp. zneškodnený iba v zariadení, ktoré má vydaný súhlas na svoju prevádzku a odpad je uvedený v prevádzkovom poriadku zariadenia. - V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia. - Na uskutočnenie stavby možno v zmysle §43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti skládky odpadov, počas celého aktívneho pôsobenia skládky odpadov ako aj pri bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana pred hlukom a úspora energie. - Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia. - Stavebník je povinný viesť v zmysle §46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník. 8. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia: - Vnútropodniková doprava nie je predmetnou stavbou dotknutá. - Počas výstavby sa budú využívať existujúce prípojky. 9. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. 10. Ďalšie podmienky podľa požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy: - Pri kolaudačnom konaní predložiť sadu PD overenú OR HaZZ Ružomberok 11. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. 12. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť - Dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku. - Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní. - Schválený prevádzkový poriadok na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v sklade olejov. - Požadované vlastnosti použitej izolácie havarijného zabezpečenia v sklade ropných látok (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať príslušnými certifikátmi. - Priložiť zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia. - Kópie dokladov o zneškodňovaní alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva. - Sadu PD overenú OR HaZZ Ružomberok - Stavebný denník 13.Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti. 14. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky Ostatné podmienky pre prevádzku „Mondi Packaging Ružomberok a.s. Ružomberok, prevádzkovateľa Mondi Packaging Ružomberok a.s. , Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 3666/770063104/907-Ju, zo dňa 06.10.2006 zostávajú nezmenené v platnosti . Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3666/770063104/907-Ju, zo dňa 06.10.2006. Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia. O d ô v o d n e n i e Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti Mondi Packaging Ružomberok a.s. Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok zo dňa 13.12.2006 predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písmeno b)bod 3., zákona o IPKZ v náväznosti na §27 zákona o vodách, podľa §8 ods.2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v náväznosti na §16 ods.1 písm.b) zákona o odpadoch, podľa §8 ods. 3, ods.7 a §17 ods.1 a §22 ods.5 zákona o IPKZ a podľa §61 ods.2 a 3 , §62 a §66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č.3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006 pre prevádzku „Mondi Packaging Ružomberok a.s.“ a povoľuje stavbu „Úprava jestvujúcich priestorov na sklad olejov –PS1“. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z §59 a §126 stavebného zákona a §10 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5.000,-Sk vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovanej zmeny v prevádzke, na základe žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku. Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 19.01.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie, pre prevádzku „Mondi Packaging Ružomberok a.s.“ prevádzkovateľa Mondi Packaging Ružomberok a.s Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok.Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov: - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke. - Žiadosť vyplynula z plnenia podmienky A.43 a A.44 integrovaného povolenia č. 3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006 pre prevádzku „Mondi Packaging Ružomberok a.s.“ - Žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania vyplývajúcich zo stavebného zákona a stanoviská dotknutých orgánov. V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia vo veci vydania stavebného povolenia, a ktorá uplynula dňa 05.02.2007, si účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované. K predmetnej stavbe sa vyjadrili: Mesto Ružomberok, MÚ-odd.stavebného poriadku a ŽP – stavebný úrad dňa 20.10.2006, OR HaZZ v Ružomberku dňa 20.11.2006. Vlastníctvo pozemku par.č. KN 7732 a susedných pozemkov bolo preukázané listom vlastníctva č.11983 zo dňa 31.05.2006, podľa ktorého je vlastníkom pozemkov Mondi Packaging Ružomberok a.s. Ružomberok .Predložená bola kópia z katastrálnej mapy zo dňa 31.05.2006. Vysporiadanie sa s pripomienkami k stavbe obsiahnutých vo vyjadreniach doručených so žiadosťou prevádzkovateľa v zmysle stavebného zákona: Mesto Ružomberok: - Nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia. Okresné Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku - K riešeniu protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky. Pri kolaudačnom konaní žiadame predložiť sadu overenú OR HaZZ Ružomberok. Podmienka je uvedená v bode 10.,12 tohto rozhodnutia. Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti najmä z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia najmä v oblasti ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Určené sú podmienky pre uskutočnenie stavby, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie. Súčasťou integrovaného povoľovania v zmysle §8 ods.7 a §17 ods.1 zákona o IPKZ bolo: -v oblasti povrchových a podzemných vôd ,udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby“Úprava jestvujúcich priestorov na sklad olejov-PS1“ v areáli Mondi Packaging Ružomberok a.s.,Ružomberok podľa §8 ods.2 písm.b)3. zákona o IPKZ, v súlade s §27 zákona č.346/2004 Z.z..o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len“vodný zákon“), -v oblasti odpadov, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe stavby „Úprava jestvujúcich priestorov na sklad olejov-PS1“ v areáli Mondi Packaging Ružomberok a.s.,Ružomberok podľa §8 ods.2 písm.c)10. zákona o IPKZv súlade s §16 ods.1 písm.b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), -stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Úprava jestvujúcich priestorov na sklad olejov-PS1“ v areáli Mondi Packaging Ružomberok a.s.,Ružomberok podľa §8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s §66 stavebného zákona, Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č.3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle §12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Predmetná stavba bude realizovaná v areáli existujúcej prevádzky v existujúcom stavebnom objekte. Vyjadrenie mesta Ružomberok k realizácii stavby nebolo záporné. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu. Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona, zákona o odpadoch a vodného zákona a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. P o u č e n i e Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. Ing. Ivan Bágel riaditeľ Doručuje sa: Účastníci konania: 1.Mondi Packaging Ružomberok a.s.,Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok 2. Mesto Ružomberok, Nám.A.Hlinku 1, 034 16 Ružomberok 3. PROTOM Tomus Zdeno, Projektovo-inžinierska kancelária, Do Baničného 1, 034 01 Ružomberok Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia: 4.Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok 5.Krajský úrad životného prostredia v Žiline, štátna vodná správa a správa verejných vododov, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina 6.Mesto Ružomberok, Mestský úrad-odd.stavebného poriadku a životnéhoprostredia- stavebný úrad, Namestie A.Hlinku 1, 034 16 Ružomberok 7.Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok |