SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Partizánska  cesta  94, 974 01  Banská Bystrica

Číslo: 7466-36014/2008/Kmi/470180105/Z1                               Banská Bystrica  11. 11. 2008

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská  Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa  a na základe  konania  vykonaného  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., písm. b) bod 5. a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č.  3920/466/OIPK/470180105/2005/Kň   zo  dňa   27. 03. 2006,

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  18. 04. 2006 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Veľkovýkrmňa ošípaných  Koš“

972 41  Koš

- Prevádzkovateľa:    MVDr. Rybnikár Vladimír – SHR

- sídlo:                       P. J. Šafárika 4/10

- 971 01  Prievidza

IČO:                        18 013 678

ktorou sa  integrované povolenie dopĺňa a mení nasledovne:

v úvode výrokovej časti:

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8.  a  písm. b) bod 5.  zákona  o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje  súhlas  na zmeny   súboru  technicko-prevádzkových parametrov  a  technicko-

organizačných opatrení

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povoľuje odber podzemných vôd

Kapitola I. Údaje o prevádzke v časti B. Opis  prevádzky  a  technických  zariadení  na ochranu  ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke   bod  2. Opis prevádzky: V odstavci  Nakladanie s vodami  sa v odseku Odber vody  ruší text a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Voda určená na pitné a výrobné účely  sa odoberá  z verejného vodovodu Stredoslovenskej vodárenskej  spoločnosti   na základe  zmluvy    o dodávke  vody   z verejného   vodovodu    a

zo  zdroja    podzemnej  vody   (studňa),    ktorý     prevádzkuje     prevádzkovateľ     spoločne

s FARMOU SPP, s.r.o., Koš.

Podzemná voda je čerpaná ponorným čerpadlom o max. množstve 1, 5 l/s  z vŕtanej studne s vytýčeným ochranným pásmom  a  následne je  privádzaná vodovodným potrubím do vodojemu ( 2 x 100 m3) a do spotrebiska.

Vodojemy sú vybavené plavákmi s nastavením maximálnej a minimálnej hladiny.

Množstvo odobratej podzemnej vody je merané samostatným vodomerným zariadením (vodomerom).

V odseku  Priemyselné odpadové vody  sa ruší text a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Odpadové vody z oplachov sú odvádzané ako súčasť hnojovice.

V odseku Nakladanie s nebezpečnými látkami sa dopĺňa nasledovná veta:

Hnojovica (hnoj, moč a odpadové vody z oplachov) sa gravitačne odvádza z podroštových priestorov do zberného kanála a následne kanalizačnou sústavou do hnojovicových nádrží Roľníckeho družstva podielnikov Koš, ktorý ju využíva pri svojej výrobnej činnosti, alebo sa odovzdáva iným subjektom na základe vopred uzavretej zmluvy.

Kapitola   II. Podmienky povolenia   v časti  A. Podmienky prevádzkovania    sa v bode 1. Všeobecné podmienky  ruší bod 1.5 a bod 1.6 mení číslovanie na 1.5.

V bode  4. Odber vody  sa dopĺňa bod 4.3.,  ruší  sa  text v bodoch  4.1. a  4.2.  a nahrádza sa novým textom nasledovne:

  - Odber podzemných vôd z vŕtanej studne nesmie prekročiť  množstvo maximálne (Q max):

20 000  m3/rok;          54,7 m3/deň;         1,5 l/s

  - Prevádzkovateľ   je  povinný   vykonávať    meranie   odberu   pitnej  vody    z  verejnej

vodovodnej siete   a  podzemnej vody z vŕtanej studne meradlom na tento účel určeným

(vodomerom).   Meradlá   musia   spĺňať   požiadavky   platných   právnych    predpisov

o meradlách a metrologickej kontrole.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovej evidencii mesačné záznamy odberu

množstva pitnej vody.

V bode  5. Technicko – prevádzkové  podmienky  sa dopĺňa bod  5.6  nasledovne:

5.6   Prevádzkovateľ   je  povinný   prevádzkovať    prevádzku     v  súlade   s dokumentáciou

t.j.    s projektom  stavby,       technicko – prevádzkovými   podmienkami         výrobcov

zariadení  a  podmienkami ich užívania,       prevádzkovým  predpisom     a  schváleným

súborom  technicko-prevádzkových   parametrov  a  technicko - organizačných  opatrení

na zabezpečenie ochrany ovzdušia.

Dopĺňa sa  bod  6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.

6.2. 	Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky tesnosti  rozvodov nebezpečných látok jeden raz za 10 rokov a po každej ich oprave alebo rekonštrukcii, alebo odstávke dlhšej ako 1 rok.

-Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.

-Na základe výsledkov skúšok a prípadne zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

## V časti    C. Opatrenia  na prevenciu  znečisťovania,  najmä  použitím  najlepších

## dostupných  techník  sa v bode 1. b)  ruší text  v TABUĽKE Č. 2   a   nahrádza sa  novým

## textom  nasledovne:

TABUĽKA Č. 2

| Por. č. | Hmotnosť ošípaných alebo produkčné obdobie | Krmivo ( kg / deň ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 25 – 40 | 1,6 |
| 2. | 40 – 70 | 1,8 – 3,6 |
| 3. | 70 a viac | 2 – 3,2 |
| 4. | prasnice do 85 dňa gravidity | neurčené |
| 5. | prasnice od 85 dňa gravidity do pôrodu | 1,8 – 3,2 |
| 6. | prasnice počas laktácie | 1,7 – 12 |

V  časti        D.   Opatrenia    na  minimalizáciu,     nakladanie,     zhodnotenie,

zneškodnenie odpadov  bode 1.  v tabuľke č. 3  sa  v riadku 2  mení označenie a názov nebezpečného odpadu nasledovne:

| 2 | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| --- | --- | --- | --- |

Ostatné          podmienky           integrovaného          povolenia         vydané          rozhodnutím

č. 3920/466/OIPK/470180105/2005/Kň   zo  dňa   27. 03. 2006, ktoré   nadobudlo  právoplatnosť dňa 18. 04. 2006  pre prevádzku „Veľkovýkrmňa ošípaných Koš“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), vydáva podľa § 8 ods. 6  zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 3920/466/OIPK/470180105/2005/Kň   zo  dňa   27. 03. 2006   pre prevádzku „Veľkovýkrmňa ošípaných Koš“, 972 41 Koš, na základe konania vykonaného  podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., písm. b) bod 5.  a   zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,   na základe  žiadosti   prevádzkovateľa  MVDr. Rybnikár Vladimír – SHR,  P. J. Šafárika 4/10, 971 01 Prievidza, doručenej inšpekcii dňa  30. 07. 2008.

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov, nakoľko žiadosť o zmenu povolenia bola podaná z dôvodu, ktorá prevádzkovateľovi vyplynula z novely zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila Obvodný úrad životného prostredia            v Prievidzi o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia   pre predmetnú   prevádzku   listom  značky   č. 7466-27333/47/2008/Kmi zo dňa  26. 09. 2008  a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

V lehote určenej na vyjadrenie dotknutých orgánov boli inšpekcii  doručené  súhlasné stanoviská  bez pripomienok - Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi, orgánu  štátnej vodnej správy a orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti  a  osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou  na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoľuje zmena činnosti prevádzky.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. - udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. - povolenie na odber podzemných vôd.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti prevádzkovateľa, priloženého Súboru TPP a TOO a  na základe konania vykonala zmenu integrovaného povolenia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.  Ak  toto  rozhodnutie po

vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- 1. MVDr. Rybnikár Vladimír – SHR, P. J. Šafárika 4/10, 971 01  Prievidza

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

- 1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátna správa ochrany ovzdušia,

- Dlhá 3, 971 01 Prievidza

- 2. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátna vodná správa,

- Dlhá 3, 971 01 Prievidza