Č.j.:1424-19003/2007/Pet/470590106                                          Banská Bystrica dňa 15.06.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný  orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                      č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2. písm. a) bod 1, bod 8, písm. b) bod 3 písm. c) bod 8  a podľa § 17 ods. 1 zákona  o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým  povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Veľkochov brojlerov  - Uderiná“

Hydinárska farma

Lovinobaňa, miestna časť Uderiná

okres Lučenec

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:			Poľnonákup - Novohrad, a.s.,

sídlo: 					Podjavorinskej 21,

984 01 Lučenec

IČO:	                                                 31 562 736

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obce Lovinovaňa, miestna časť Uderiná  na parcelách  KN 312/3, 312/5, 312/6, ktoré sú právne nevysporiadané.

Prevádzka bola povolená na základe rozhodnutí č. 1505/83 zo dňa 27.07.1983, č. 530/84 zo dňa 26.07.1984 a č. 734/88 zo dňa 07.07.1988, do užívania uvedená rozhodnutím č. 1373/90 zo dňa 04.09.1990,  ktoré vydal príslušný stavebný úrad.

Súčasťou integrovaného povolenia je konanie podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a o jeho užívaní,

- udelenie  súhlasu  na  vydanie  súboru  technicko  -  prevádzkových  parametrov   a  technicko                   organizačných opatrení,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

c)  v oblasti odpadov:

-  udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- Údaje o prevádzke:

- A.      Zaradenie prevádzky

1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

Zaradenie do skupiny podľa  prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou                      sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

KÓD NOSE-P prevádzky je:   110.04.

b)	Ostatné  priamo  s  tým  spojené  činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti                     	         vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečistenie životného prostredia.

2.        Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon

č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia   v   znení  neskorších  predpisov

(zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach            prevádzkovania, o  zozname  znečisťujúcich látok,  o  kategorizácii  zdrojov    znečisťovania

ovzdušia  a  o  požiadavkách   zabezpečenia  rozptylu  emisií  znečisťujúcich  látok   veľkým  zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 40 000  pre hydinu.

Súčasťou prevádzky sú 3 olejové ohrievače na ľahký vykurovací olej o celkovom inštalovanom príkone 0,4 MW a mobilné zariadenie na naftový pohon - spaľovací motor s inštalovaným menovitým tepelným príkonom 0,05 MW.

- B.      Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

- v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

1.1 Dátum začatia prevádzky: rok 1990

Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky nie je stanovený.

- 1.2 Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná mimo zastavaného územia obce Lovinobaňa - miestna časť Uderiná v Banskobystrickom kraji.

1.3 Projektovaná kapacita prevádzky:  50 000 ks hydiny.

2. Opis prevádzky:

Chov hydiny spočíva vo výkrme brojlerových kurčiat.

Prevádzka je členená na stavebné a prevádzkové objekty:

Tri chovné haly, šesť síl na skladovanie krmiva, vodovodná prípojka a rozvody pitnej vody, náhradný zdroj elektrickej energie, spevnené manipulačné plochy, dva mraziace kafilérne boxy,  žumpy, olejové hospodárstvo.

Vstupné suroviny a pomocné materiály používané pri chove hydiny sú privážané cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Na vstupe do prevádzky nie je možnosť dezinfekcie dopravných prostriedkov. Pred vstupom do ustajňovacích objektov sú  umiestnené suché dezinfekčné rohože.

Hydina je chovaná v troch ustajňovacích objektoch. Ustajňovacia plocha haly č.1 a haly č. 2               je po 812 m2, ustajňovacia plocha haly č. 3 je 1 305 m2. Vonkajšie a vnútorné obloženie chovných hál je tvoria azbestovo cementové platne.

Podlaha v halách je betónová, betón je uložený na zhutnenom štrkovom podklade. Pri každej hale    je vybudovaná betónová manipulačná plocha a na betónovom základe sú postavené vertikálne oceľové nádrže na skladovanie kŕmnych zmesí. Na hospodárskom dvore je umiestnených                             šesť zásobných nádrží s celkovou kapacitou 720 ton. Krmivo sa do skladovacích nádrží dopravuje  pneumaticky. Odpadový plyn je zo skladovacích nádrží vypúšťaný cez výduch vybavený textíliou na zachytenie tuhých znečisťujúcich látok. Zloženie krmiva musí byť v  súlade s výnosom MP SR  č. 39/3/2002-100 o krmivách. Na prípravu krmiva sa používajú suroviny: pšenica, jačmeň, kukurica, sója, repka, rybia múčka a vitamínovo – minerálne premixy. Pitná voda je odoberaná zo studne, ktorú prevádzkuje JAVOR, s.r.o. Divín, na základe zmluvy o dodávke vody. Zásobovanie objektov elektrickou energiou je prípojkou z  elektrickej siete. Pre prípad výpadku elektrickej energie slúži mobilné zariadenie na naftový pohon s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,05 MW, ktorého súčasťou je 180 litrová nádrž na naftu. Kompletné zariadenie (náhradný zdroj a nádrž na naftu) je umiestnené na betónovej ploche. Pre prípad havarijného úniku nafty do povrchových a podzemných vôd je pod nádržou na naftu umiestnená plechová záchytná vaňa objemu 270 litrov.

V halách je inštalované vzduchotechnické zariadenie na nútenú výmenu vzduchu, odvádzanie vznikajúcich znečisťujúcich  látok (oxid uhličitý, čpavok, sírovodík) a zabezpečenie požadovanej teploty. Ventilátory sú umiestnené v stropnej časti haly  a  vetracie klapky sú umiestené                            na pozdĺžnych stranách hál. Intenzita a dĺžka vetrania závisí od veku hydiny, teploty v chovných halách a teploty vonkajšieho prostredia.

Výkrm brojlerov sa zakladá naskladnením jednodňových  kurčiat, ktoré sa kŕmia v cca 39 až 45 dňových cykloch. V  jednom kalendárnom roku sa založí cca 5 turnusov.

Hydina je chovaná na hlbokej podstielke. Po vyskladnení turnusu sú ustajňovacie objekty vyčistené a dezinfikované pomocou vysokotlakových parných čističov. Hlboká podstielka je po ukončení turnusu z haly vytlačená na vstupnú betónovú plochu, naložená do vlečky alebo kontajnéra a odvezená na poľné hnojisko prevádzkovateľa v obci Divín. Poľnohospodárske hnojivá z hnojiska sú aplikované na poľnohospodársku pôdu prostredníctvom iného právneho subjektu.

Uhynuté zvieratá sú prechodne zhromažďované v dvoch chladiacich boxoch, ktoré sú umiestnené vo vstupnej časti haly č. 2. Odvoz kadáverov na zneškodnenie je vykonávaný prostredníctvom oprávnenej osoby na základe vopred uzavretej zmluvy.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sú sústreďované v dvoch betónových žumpách  obsahu po 15 m 3, ktoré sú umiestnené pri hale č. 1 a č. 2 a zneškodňované oprávnenou osobou                            v čistiarni odpadových vôd (ďalej len ČOV“) inej organizácie. Dažďové vody zo striech chovných hál  sú dažďovými zvodmi vyvedené voľne na terén.

V chovných halách brojlerov je udržiavanie potrebnej teploty zabezpečené tromi olejovými ohrievačmi na spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja (ďalej len „ĽVO“), jeden ohrievač slúži                  na vyhrievanie jednej haly. Menovitý príkon jedného ohrievača je 0,13 MW. Celkový menovitý príkon 3 olejových ohrievačov vo všetkých halách je 0, 4 MW. Teplota sa pohybuje v rozmedzí 18 až 33 0 C podľa veku hydiny a je kontrolovaná termoregulátormi.

ĽVO sa do prevádzky dopravuje nákladnými automobilovými cisternami objemu 20 m3 do stáčacej stanice pri skladovacích nádržiach ĽVO. Stáčacia plocha o rozmeroch 9 m x 4 m je betónová, nezastrešená. ĽVO je skladovaný v dvoch jednoplášťových oceľových nádržiach, ktoré sú stabilne ukotvené na betónových základových pilieroch v záchytnej betónovej nádrži objemu 41,4 m3. Záchytná nádrž je natretá náterom voči pôsobenie ropných látok, ktorý je poškodený. ĽVO je zo skladovacích nádrží čerpaný do pojazdnej cisterny objemu 3 m3 pristavenej na nezastrešenej betónovej manipulačnej ploche rozmerov 3 m x 4 m.

Skladovacie nádrže nie sú vybavené svetelným a  zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny a systémom blokovania plniaceho čerpadla ĽVO.

Stáčacia plocha ĽVO z automobilovej cisterny do skladovacích nádrží, záchytná nádrž vybudovaná pod skladovacími nádržami a manipulačná plocha na čerpanie ĽVO zo skladovacích nádrží                            do pojazdnej cisterny nie je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok                                  do povrchových a podzemných vôd.

Chov hydiny sa uskutočňuje pod dohľadom veterinárneho lekára. Pre dennú kontrolu stavu technologických zariadení a pre zabezpečenie ich funkčnosti sú určení pracovníci.  Poruchy  odstraňujú pracovníci údržby.

- II.     	Podmienky povolenia

- A.       	Podmienky prevádzkovania

- 1.        Všeobecné podmienky

1.1	Prevádzka  bude  prevádzkovaná  v  rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

1.2      Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a  tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.3	Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s  požiadavkami integrovaného    	povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

1.4   Práva a  povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový                	prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 	účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5 	Prevádzkovateľ  musí udržiavať v dobrom technickom stave:

- zariadenie slúžiace pre chov brojlerov,

- zariadenie na prísun a skladovanie krmiva,

- vodovodnú prípojku a rozvod vody,

- žumpy na sústreďovanie splaškových vôd,

- olejové hospodárstvo,

- spevnené manipulačné plochy, mraziace boxy kadáverov, náhradný zdroj elektrickej energie a olejové ohrievače vzduchu.

1.6       Prevádzkovateľ  je  povinný  v   lehote   do   31.12.2007 vypracovať prevádzkový poriadok,

súčasťou ktorého bude technologický postup chovu hydiny, postup na  obsluhu  technických

zariadení  ( vzduchotechniky,   vykurovanie hál,     prísun krmiva,   vody,     odsun    vysokej

podstielky), technologický postup odstraňovania závad a porúch    spôsobom    predpísaným

výrobcom zariadení,   technologický  postup čistenia  a dezinfekcie  chovných hál  a  spôsob

nakladania s hydinovým trusom.

S prevádzkovým poriadkom je povinný oboznámiť pracovníkov prevádzky a o  oboznámení

urobiť  záznam najneskôr do jedného mesiaca od jeho vypracovania.

Školenie pracovníkov jedenkrát ročne opakovať.

  - Prevádzkovateľ   musí    uhynutú    hydinu    bezodkladne  uložiť do mraziaceho kafilerného

boxu,  box uzavrieť    a     zabezpečiť    odvoz    uhynutých  zvierat  prostredníctvom  osoby

oprávnenej na  zneškodnenie.

O uhynutej hydine  a jej odvoze na zneškodnenie musí viesť záznam.

1.8       Hromadný úhyn hydiny je povinný hlásiť štátnemu veterinárnemu lekárovi.

1.9       Prevádzkovateľ jedenkrát  týždenne  skontroluje  stav   a  funkčnosť   dezinfekčných   rohoží

umiestnených   na   vstupe   do  chovných hál  a  v   prevádzkovom denníku zaznamená údaj

o doplnení dezinfekčnej látky.

1.10      Prevádzkovateľ je povinný vykonať jedenkrát ročne deratizáciu prevádzky.

1.11     Prevádzkovateľ zamedzí vstup nepovolaných osôb do objektu.

2. 	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1       Prevádzka      bude      prevádzkovaná    počas   jednotlivých   chovných   cyklov  nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch  pracovného pokoja.

2.2 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky.

- 3.	Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

  - V prevádzke sa môžu používať:

- brojlerové kurčatá  (1 - dňové do výkrm 39 resp. 45 dní)

- kŕmna zmes v predpísanom zložení podľa platných predpisov

- pitná voda

- elektrická energia

- ľahký vykurovací olej

- nafta

- dezinfekčné prípravky na báze chlóru

- liečivá a veterinárne prípravky

- 4.        Odber vody

4.1 	Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať meranie množstiev odberanej pitnej vody meradlom  pre tento účel určeným (vodomerom).

Vodomer  musí  byť  umiestnený vo vodomernej šachte na prípojke vodovodu.

  - Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy                                 o množstve odoberanej pitnej vody.

- 5.         Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdroja   znečisťovania ovzdušia najmä pre emitované pachové látky.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v  súlade          s dokumentáciou (t.j. s projektom stavby, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a podmienkami ich užívania, prevádzkovým predpisom                               a  so   schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na  zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP TOO“).

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonať čistenie a dezinfekciu chovných hál po každom chovnom turnuse brojlerov.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať dezinfekciu cestných nákladných dopravných prostriedkov vstupujúcich do prevádzky. Dezinfekčná rohož musí byť napustená dezinfekčným prostriedkom podľa pokynov veterinárneho lekára.

- 6.      	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1       Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  naftu  a  ĽVO   pred   odcudzením   alebo       iným

nežiadúcim únikom.

6.2       Prevádzkovateľ musí zabezpečiť   všetky  manipulačné plochy a skladovacie  priestory,  kde

zaobchádza  s naftou a ĽVO tak, aby nedošlo k úniku týchto nebezpečných   látok  do pôdy,

povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami

alebo s vodami z povrchového odtoku.

6.3       Prevádzkovateľ  je    povinný     akékoľvek    zmeny   rozsahu    a    charakteru  spevnených,

izolovaných plôch, na  ktorých  sa  manipuluje s  nebezpečnými látkami, vopred prerokovať

s inšpekciou.

6.4       Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých  skladovacích  a  manipulačných

priestoroch  s nebezpečnými látkami.

  - Prevádzkovateľ    musí     zabezpečiť,    aby    nesprávnou     manipuláciou   pri  skladovaní,

prečerpávaní   ĽVO   a nafty    a    netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k úniku

nebezpečných látok.

6.6       Prevádzkovateľ  je    povinný  vykonať  skúšky tesnosti skladovacích  nádrží    a    záchytnej

nádrže ĽVO a rozvodov nasledovne:

a) každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky

b)  po ich rekonštrukcii alebo oprave,

c)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

6.7	   Prevádzkovateľ je povinný  vykonávať kontrolu technického stavu a  funkčnej spoľahlivosti

skladovacích   a záchytných  nádrží  ĽVO,  ktoré  sú  vizuálne  kontrolovateľné  raz  za  20

rokov.

6.8       V  prípade zistenia   netesnosti    nádrží  na  skladovanie ĽVO okamžite vykonať    opatrenia

na odstránenie nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou

evidencie o prevádzke.

6.9       Kontrolu  a   skúšky  tesnosti  potrubí   na  prepravu ĽVO, skladovacích a záchytných nádrží

ĽVO  vykonávať odborne spôsobilou osobou  s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.

6.10     Na skladovacích nádržiach ĽVO  musí  byť  zreteľne   vyznačená  maximálna výška hladiny

na  plnenie nebezpečnej látky.

6.11     Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej doby plnenia nádrží  na skladovanie ĽVO

a počas vyčerpávania obsahu nádrží na skladovanie ĽVO. Musí  sledovať  postup  plnenia a

vyčerpávania   a    po   jeho   dokončení   zabezpečiť   prečerpávacie  zariadenie  proti  úniku

nebezpečných látok.

Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť  zariadenie   proti prípadnému  úniku  nebezpečných

látok (uzatvoriť  ventil).

  - Prevádzkovateľ  zabezpečí  nakladanie  s naftou  a  ĽVO tak,   aby  nebola  ohrozená  kvalita

životného prostredia a to najmä:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní,

b)bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch.

6.13    Prevádzkovateľ   musí  hlbokú  podstielku  z  chovu  brojlerov  skladovať  tak,  aby  nedošlo

k úniku  nebezpečných látok do pôdy, povrchových alebo  podzemných vôd.

6.14    Prevádzkovateľ  je   povinný udržiavať v čistom stave spevnené manipulačné plochy,      kde

dochádza  k  manipulácii s vysokou podstielkou z chovu brojlerov a  čistiť  vnútropodnikové

komunikácie od prípadného znečistenia.

6.15    Prevádzkovateľ je povinný vykonať  skúšky tesnosti žúmp  na  sústreďovanie    splaškových

odpadových vôd v  lehote do 31.12.2007.

  - Prevádzkovateľ  je   povinný,    pri  akejkoľvek činnosti,   pri    ktorej  môže vzniknúť riziko

pôsobenia prachu  z  azbestu alebo materiálov, ktoré obsahujú azbest, dodržiavať povinnosti

vyplývajúce z platných všeobecne záväzných predpisov o verejnom zdravotníctve.

B.     	Emisné limity

- 1.        	Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisné limity (ďalej len „EL“) pre znečisťujúce látky emitované vo forme fugitívnych emisií do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania  (veľkochov hydiny s projektovaným počtom chovných miest viac ako  40 000 ks) sa neurčujú.

  - EL pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z olejových ohrievačov na ľahký vykurovací olej o menovitom príkone jedného ohrievača 0,13 MW sa neurčujú.

  - EL pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z mobilného zariadenia na naftový pohon ako náhradného zdroja s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom                  0,05 MW sa neurčujú.

  - Limitné  hodnoty  ukazovateľov  znečistenia  vo   vypúšťaných   odpadových      vodách  a osobitných vodách

  - Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody a  pre vody z povrchového odtoku                           sa  vzhľadom na spôsob nakladania s nim neurčujú.

2.2     		Splaškové  odpadové  vody  zo  sociálnych zariadení   prevádzky  je  prevádzkovateľ 	povinný sústreďovať v nepriepustných žumpách a zneškodňovať v čistiarni odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) oprávnenej osoby na  základe vopred uzavretej písomnej zmluvy s  prevádzkovateľom ČOV.

Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať pokyny a požiadavky prevádzkovateľa ČOV.

- 3. 	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Vzhľadom  na  charakter  a  situovanie prevádzky  sa  limitné  hodnoty  pre  hluk  a  vibrácie

neurčujú.

- C. 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších 	dostupných techník)

1. 	Povoľovaná prevádzka bude považovaná za BAT, keď prevádzkovateľ dodrží:

a)   ustajňovaciu kapacitu 8 až 24  ksbrojlerov/m2,

b)   spotrebu pitnej vody u brojlerov max. 70,0 l/kus/rok.

Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržanie stanovených parametrov.

2.         Prevádzkovateľ   musí    vybaviť   skladovacie    nádrže   ĽVO   (signalizačným   zariadením

na signalizovanie maximálnej  výšky  hladiny  a   systémom blokovania plniaceho čerpadla),

stáčaciu plochu ĽVO z automobilovej cisterny do skladovacích nádrží, záchytnú nádrž ĽVO

a  manipulačnú  plochu   na    čerpanie    ĽVO zo skladovacích nádrží do pojazdnej  cisterny

zabezpečiť proti úniku ĽVO do povrchových   a    podzemných vôd v lehote do 30.04.2008.

4.         Prevádzkovateľ je povinný vybudovať zariadenie  na  dezinfekciu dopravných prostriedkov,

ktoré vstupujú do prevádzky v lehote do 31.12.2007.

- D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie 	odpadov.

1.	Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi odpadov, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

a)         ostatné odpady:

tabuľka č. 1

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 2. | 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 3. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

b)         nebezpečné odpady:

tabuľka č.2

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 2. | 13 07 01 | vykurovací olej a motorová nafta | N |
| 3. | 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 4. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov je maximálne 3 000 kg.rok-1 |  |  |  |

c) 	nebezpečný odpad, pre ktorý sa nevyžaduje súhlas na nakladanie s nebezpečným  odpadom        v  zmysle predpisov platných v odpadovom hospodárstve:

tabuľka č.4

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18 02 02 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie a nákazy | N |

2.    Prevádzkovateľ  v   súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva                               je  oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v  tabuľke č. 3 po dobu  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto integrovaného povolenia.

3. 	Prevádzkovateľ, ako pôvodca,  je   povinný   nakladať   zo   vzniknutými   odpadmi v súlade

s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH),  schváleným     príslušným

orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

4. 	Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

5.   	Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok 	nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom                      a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

6.    	Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu, je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)	nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť

identifikačným listom nebezpečného odpadu,

d)        	zabezpečiť,  aby   nádoby,  sudy   a   iné   obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady

uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

7. 	   Zakazuje  sa  riediť  a  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné

odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

8.         Prevádzkovateľ  je    povinný   požiadať   inšpekciu   tri  mesiace    pred   ukončením lehoty

na  nakladanie   s    nebezpečnými    odpadmi   o   predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene

skutočností   rozhodujúcich    pre   nakladanie    s   nebezpečnými  odpadmi, pokiaľ došlo ku

zmenám,  ktoré  sú   rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu

integrovaného povolenia.

- E. 	Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v  dobrom  technickom stave. Denne vykonávať ich kontrolu a údržbu. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v  prevádzkovom denníku.

2.      	Na osvetlenie objektov používať prednostne úsporné žiarovky  a žiarivky.

3.     	Udržiavať  čistotu  stien,   stropov,   okien    a   svetlíkov z dôvodu  zamedzenia  plytvania  elektrickou energiou určenou na osvetlenie priestorov.

- F. 	Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  obmedzenie následkov v prípade

- havárií  a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií odlišných od podmienok bežnej

- prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.

2.	Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:

- bezodkladné prerušenie prevádzky (resp. prerušenie prísunu hydiny) až do odstránenia závady,

- včasné vykonanie  potrebných opatrení  na predchádzanie  haváriám.

3.	Havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu 	vzniku, údajov o informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobe riešenia 	havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

4.   	V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s  nebezpečnými látkami ( ropné látky, chemikálie potrebné pri dezinfekcii objektov) a ohňom. Manipuláciu s nebezpečnými látkami vykonávať na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

5.        S hydinovým trusom je možné nakladať len na spevnených plochách.

6.        Pri zistení úniku nafty,  ku  ktorému  môže  dôjsť  v  rámci  prevádzky    náhradného    zdroja

elektrickej  energie a pri zistení úniku ĽVO, únik okamžite zasypať sorpčným     materiálom.

Nasiaknutý kontaminovaný materiál  zozbierať  do  nádoby,  uložiť   v  sklade nebezpečných

Odpadov   a    označiť  identifikačným   listom    nebezpečného    odpadu.    Zabezpečiť  jeho

zneškodnenie  oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.

7.        Dezinfekčné prostriedky a veterinárne prípravky skladovať samostatne v uzamknutom sklade

resp. skrinke.

- G.  	Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového   znečisťovania   a   cezhraničný

- vplyv znečistenia

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

- H.     Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia  v  mieste

- Prevádzky

Územie, v ktorom je prevádzka umiestnená, nevyžaduje osobitnú ochranu, podmienky                  sa neurčujú.

- I.	Požiadavky  na  spôsob  a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré

- treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1. 	Kontrola emisií do ovzdušia

- Emisné limity znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia sa neurčujú.

- Monitorovanie znečisťujúcich látok sa nevyžaduje.

- 2. 	Kontrola   priemyselných   odpadových   vôd,  splaškových  odpadových   vôd   a    vôd

- z povrchového odtoku

- Kontrola limitných  hodnôt  ukazovateľov   znečistenia  odpadových  vôd  a  osobitných vôd

- sa vzhľadom  na  spôsob  nakladania s nimi nevyžaduje.

  - Prevádzkovateľ     jedenkrát    týždenne     skontroluje      vizuálne    stav  naplnenia     žúmp

na sústreďovanie  splaškových  odpadových  vôd.  Výška hladiny nesmie prekročiť viac ako

2/3 obsahu žumpy.

V prevádzkovom denníku musí zaznamenať údaje    o   stave  žumpy   a   vyčerpaní  obsahu

žumpy.

2. 2 	Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať jedenkrát mesačne množstvo odoberanej pitnej vody merané vodomerným zariadením umiestneným na odbočke z vodovodu.

- 3. 	Kontrola odpadov

3.1       Prevádzkovateľ   jedenkrát   za  týždeň   skontroluje   mraziace  boxy  na   dočasné  uloženie

kadáverov pred ďalším odovzdaním do zariadenia na zneškodnenie.

O   výsledkoch   kontroly musí viesť záznam v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ jedenkrát za mesiac skontroluje    vo     vyčlenených    priestoroch  určených

na  zhromažďovanie  odpadov  spôsob  ich   skladovania,   ich   druh  a množstvo z hľadiska

možných únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklad  a obaly,   v   ktorých

sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky  zapísať   do  prevádzkovej

evidencie.

4. 	Kontrola hluku

Monitorovanie  akustického  hluku   a    vibrácií    sa    vzhľadom  na charakter a  situovanie

prevádzky nepožaduje.

- 5.	Kontrola spotreby energií

5.1	Prevádzkovateľ je povinný vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie jedenkrát mesačne                     a viesť evidenciu o spotrebe el. energie.

- 6.         Kontrola prevádzky

- 6.1       Prevádzkovateľ  je  povinný sledovať  a  evidovať všetky hlavné parametre technologických

- zariadení podľa súboru TPP a TOO a prevádzkového predpisu  na  chov hydiny.

  - Prevádzkovateľ  je   povinný   vykonávať  kontrolu  náhradného  zdroja  elektrickej   energie

- raz za dva týždne.

- 6.3       Prevádzkovateľ jedenkrát  týždenne  skontroluje  stav  a  funkčnosť  dezinfekčných  rohoží

- umiestnených  na  vstupe  do  chovných  hál   a   v   prevádzkovom denníku zaznamená údaj

- o doplnení dezinfekčnej látky.

- 6.4       Prevádzkovateľ   je   povinný   dátum   kontrol,    zistené   nedostatky,   závady  a spôsob ich

- odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- 7.         Podávanie správ

7.1       Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom nasledovnú evidenciu o prevádzke:

- stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročnú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách, o dodržiavaní všeobecných  podmienok  prevádzkovania,

- ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

- priebežnú evidenciu o  prevádzke, surovinách, spotrebe paliva, o výrobkoch, spotrebovaných energiách a iných súvisiacich činnostiach,

e)  evidenciu odpadov   v  zmysle   všeobecne   platných   predpisov  v oblasti   odpadového

hospodárstva.

7.2	Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo 	Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  o IPKZ a každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.3   	Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za 	predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.4	Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť 	vždy do 15.  februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za 	uplynulý rok príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

7.5	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje o prevádzke najmenej päť rokov.

- J. 	Požiadavky   na   skúšobnú   prevádzku   pri  novej   prevádzke   alebo  pri

- zmene   technológie    a    opatrenia     pre     prípad   zlyhania  	činnosti  v  prevádzke

- Zariadenie je v trvalej prevádzke a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

- Opatrenia     pre   prípad    zlyhania    činnosti    v   prevádzke   sú   obsiahnuté   v   platných

- prevádzkových   predpisoch   a   v    ďalšej   dokumentácii uvedenej v časti  II. A. 6                     a v II.F tohto povolenia.

K. 	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na 	zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a  jeho uvedenie do 	uspokojivého stavu

1. 	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne   písomne oznámiť inšpekcii.

2.       Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke, tento plán musí predložiť inšpekcii na schválenie najneskôr jeden mesiac pred ukončením činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia, ktoré sa týkajú  najmä:

- vyprázdnenia a vyčistenia žúmp na sústreďovanie splaškových odpadových vôd,

- vyčerpania nafty a vyčistenia nádrže náhradného zdroja elektrickej energie,

- vyčerpanie ĽVO a vyčistenie nádrží na skladovanie ĽVO, manipulačných plôch a havarijnej nádrže,

- odpojenia prevádzky od elektrickej siete,

- odstavenia prívodu pitnej vody,

- zhodnotenia technického stavu technologických zariadení a ich zabezpečenia podľa platných predpisov a noriem,

- zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež                        po ukončení  činnosti v prevádzke.

3.       Prevádzkovateľ po ukončení prevádzky musí najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia činností

prevádzkové objekty vydezinfikovať, areál deratizovať.

- O d ô v o d n e n i e

             Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa                       § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene                                 a doplnení  niektorých  zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa  § 8 ods. 2. písm. a) bod 1, bod 8, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8   a podľa § 17 ods. 1 zákona  o IPKZ a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Poľnonákup – Novohrad, a.s., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 22.01.2006, kedy začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ.  So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 11.12.2006 podľa zákona č. 245/2003 Z. z.,  ktorým  sa mení a dopĺňa zákon  č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VII  vo výške 20 000,- Sk.

Veľkochov brojlerov - Uderiná je umiestnený na pozemkoch parcelné čísla 312/3, 312/5, 312/6 v katastrálnom území Lovinobaňa, miestna časť Uderiná, pozemky sú právne nevysporiadané.

Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou obsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, v súlade                           so zákonom o  IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Veľkochov brojlerov - Uderiná“ listom značky č. 1424-10889/47/2007/Pe dňa 13.04.2007, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke SIŽP, úradnej tabuli inšpekcie od 13.04.2007 do 14.05.2007 a na úradnej tabuli obce Lovinobaňa od 17.04.2007 do 07.05.2007. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali  písomnú prihlášku a verejnosť sa k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Inšpekcia v zmysle § 13  zákona o IPKZ  nariadila ústne pojednávanie na deň 05.06.2007 listom č. 15 183-1424/47/2007/Pe zo dňa 21.05.2007.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚ ŽP“) v Lučenci, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec.

Inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská s pripomienkami od týchto dotknutých orgánov štátnej správy: ObÚ ŽP v Lučenci, úsek odpadového hospodárstva, ObÚ ŽP v Lučenci, úsek štátnej vodnej  správy a Obce Lovinobaňa.

Obec Lovinobaňa v zastúpení starostu oznámila, že podstatné údaje o  žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzva osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzva verejnosti, boli zverejnené na úradnej tabuli obce. Zároveň starosta obce v stanovisku uviedol pripomienku týkajúcu zabezpečenia poľného hnojiska proti úniku tekutých a pevných zložiek hnojív z chovu brojlerov do povrchových a podzemných vôd. Pripomienku inšpekcia nemohla zapracovať do integrovaného povolenia, nakoľko prevádzkovateľ nie je vlastníkom poľného hnojiska a hnojisko nie je zahrnuté do integrovaného povolenia. Inšpekcia uložila v kapitole II.A.6. prevádzkovateľovi hnojivo z chovu brojlerov skladovať na zabezpečených plochách tak, aby nedošlo k ich úniku do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.  Prevádzkovateľ vo vyjadrení na ústnom pojednávaní uviedol, že predmetné  poľné hnojisko nebude využívať. V súčinnosti s obcou sprostredkuje jeho vyprázdnenie a vyčistenie od uložených  hnojív z chovu hydiny.

Pripomienku ObÚ ŽP v Lučenci, úseku štátnej vodnej správy týkajúcu  vypúšťania vôd z povrchového odtoku inšpekcia uložila v kapitolách II. B.2. a I.2. integrovaného povolenia. V rámci overovania údajov o  prevádzke predložených v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia inšpekcia nezistila vypúšťanie odpadových vôd a vôd  z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd.

Pripomienku ObÚ ŽP v Lučenci, úseku odpadového hospodárstva týkajúcu nakladania s odpadmi inšpekcia uložila v kapitolách II. D. a I.3. integrovaného povolenia.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k žiadosti,  k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, návrhmi účastníkov konania a dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do uvedených podkladov. Predmetom prejednania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené                             a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov,  stanovisko obce k povoleniu a k  uvedeniu stavby do prevádzky, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, materiálová bilancia prevádzky,  zmluva o  odbere pitnej vody z  vodovodu, zmluva o zneškodňovaní exkrementov, zmluva o zbere a  odvoze odpadov živočíšneho pôvodu s N- ADOVOU, spol. s.r.o. , Nitra, výpis z obchodného registra, rozhodnutie o schválení programu odpadového hospodárstva, program odpadového hospodárstva, atest o kvalite krmiva, súbor TPP a TOO, technologický postup chovu hydiny, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, údaje ročných produkovaných množstvách odpadoch, údaje o ročných vypúšťaných emisiách do ovzdušia.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov              na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia, zákona  o ochrane verejnom zdravotníctve a o  veterinárnej starostlivosti a zo schválených referenčných dokumentov o dostupných technikách.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv  na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia  neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Územie nie je chránenou krajinnou oblasťou, ani si nevyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia, preto neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia a monitorovanie emisií sa neurčujú, nakoľko pre povoľovanú činnosť to nevyplynulo zo zákona                č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia v   znení  neskorších  predpisov (zákon o ovzduší), vyhlášky  MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných  podmienkach a vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd, na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a monitorovanie znečisťujúcich  látok na neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd a nevypúšťa vody  z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko prevádzka  nie zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s  najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z  referenčného dokumentu „Intenzívny chov hydiny a prasiat“ z júla 2001.                           Zo zhodnotenia prevádzky v porovnaní s BAT vyplynulo, že prevádzka spĺňa parametre a riešenia pre BAT v spôsobom ustajnenia hydiny, v spôsobe chovu, zložením krmív, spotrebou vstupných surovín.

Technické zabezpečenie skladu ĽVO, stáčacia plocha ĽVO z automobilových cisterien do skladovacích nádrží a manipulačná plocha na plnenie pojazdnej cisterny ĽVO nespĺňajú v celom rozsahu požiadavky vyplývajúce z BAT, nakoľko nie sú zabezpečené proti prípadnému úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd.   Na odstránenie týchto nedostatkov boli v integrovanom povolení uložené opatrenia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- Podľa § 8 ods. 2 písm.  a) bod č. 1. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu  o povolení stavieb veľkého a stredných zdrojov znečisťovania a o ich užívaní v náväznosti na   § 22 ods. 1 písm. a) zákona  č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov

- Podľa § 8 ods. 2 písm.  a) bod č. 8. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona  č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

v oblasti povrchových vôd  a podzemných vôd

- Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd  v náväznosti na § 27 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

v oblasti odpadov

- Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona  o IPKZ - udelenie  súhlasu  na  nakladanie

s nebezpečnými odpadmi  v  náväznosti  na  § 7  ods. 1   písm. g) zákona č. 223/2001

Z. z.  o  odpadoch   a o   zmene   a    doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o  IPKZ a podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

- Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

- 1.    Poľnonákup - Novohrad, a.s., Podjavorinskej č. 21,  984 01 Lučenec

2.    Obec Lovinobaňa, SNP 1, 958 54 Lovinobaňa

- Po nadobudnutí právoplatnosti:

3.  Obvodný úrad životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Námestie republiky č. 26,                   984    01 Lučenec

4.   OÚ ŽP Lučenec, úsek  štátnej  vodnej  správy,  Námestie republiky č. 26, 984  01 Lučenec

5.   OÚ ŽP Lučenec, úsek odpadov. hospodárstva, Námestie republiky č. 26,  984 01 Lučenec

6.   OÚ ŽP Lučenec, úsek ochrany prírody a krajiny, Nám. republiky č. 26,  984 01 Lučenec

7.    Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mierová č. 2, 984 01 Lučenec

8.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petöfiho č.1,   984  01 Lučenec