Č.j. 329-5683/2008/Pet/470070104/Z1                                         Banská Bystrica dňa 01.02.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný  orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                      č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ), podľa                § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

zmenu  integrovaného  povolenia

vydaného rozhodnutím č. 559/61/OIPK/470070104/2004/Pe zo dňa 06.04.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2005 pre prevádzku:

„Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník“

obchodné meno prevádzkovateľa:     SLOVMAG, a.s. Lubeník

sídlo: 	                                               049 18 Lubeník 236

IČO:	                                               31 686 184

ktorou

v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd:                                                                                        udeľuje súhlas na vykonávanie   činností, ktoré môžu ovplyvniť  stav  povrchových  a podzemných vôd  ( zrealizovanie  skladovacích  nádrží  sulfitového výluhu    podľa    projektovej  dokumentácie                   „ Zabudovanie  skladovacích  nádrží,  GO havarijnej nádrže “) podľa  § 8 ods.  2 písm. b)  bod  č. 3 zákona o IPKZ,

v oblasti ochrany ovzdušia:

udeľuje súhlas na zmeny využívania technologických zariadení (zrealizovanie zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia podľa projektovej dokumentácie „ Predohrev sekundárneho vzduchu pre T.P“ ) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona  o IPKZ,

v oblasti odpadov:

udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona  o IPKZ.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 559/61/OIPK/470070104/2004/Pe zo dňa 06.04.2005 nasledovne:

II. Podmienky povolenia

V časti: A.  Opis   technického   zariadenia,    zriadenia   na   ochranu ovzdušia,  vody  a  pôdy

v  prevádzke,  organizácia  prevádzky,

v bode č. 1  Opis a organizácia  prevádzky, 1.1  Technické  a  technologické jednotky,

písm. e) Technologické postupy výroby používané v prevádzke sa prvý  odsek   v  časti

„  Linka  MgOC “ ruší  a nahrádza sa novým v nasledovnom znení:

Linka MgOC slúži na prípravu lisovacej hmoty  pre   výrobu  magnéziouhlíkatých stavív.

Vstupné suroviny  sú   pripravované   v   pomere  podľa   predpísanej  receptúry.  Príprava

lisovacej hmoty zahŕňa:  zavážanie zásobníkov,  dávkovanie,   miešanie   a    expedovanie.

Z namiešanej hmoty sú lisované magnéziouhlíkaté stavivá, ktoré sú sušené a vytvrdzované

v teplovzdušnej sušiarni. Sušiareň je vykurovaná teplovzdušným kotlom s príkonom 0,268

MW   na   spaľovanie   zemného   plynu   naftového  resp. odpadovým teplom privedeným

z chladiaceho pásma tunelových pecí č.3 a č.4 za podmienok dosiahnutia minimálne 90 0/0

menovitého výkonu týchto pecí. Odpadový plyn zo sušiarne  je  odvedený  potrubím dĺžky

180 m  a   využívaný   ako   sekundárny  spaľovací vzduch v tunelovej peci č. 3 a č. 4 resp.

vypúšťaný výduchom č. 3673 do atmosféry.  Odvedenie   ZL   ( ďalej len  „znečisťujúcich

látok“) od  jednotlivých zariadení je popísané v tabuľke č.7:

tab.č.1

| Číslo výduchu | Technologické zariadenie | Odlučovacie zariadenie | Komín výška v (m) | Číslo komína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3671 | linka MgOC | FV 8/300 | 28 | 67a |
| 3672 | sušiareň stavív (kotol) | - | 16 | 67b |
| 3673 | sušiareň č.15 | - | 16 | 67c |

Poznámka: Označenie výduchov a komínov je podľa dokumentácie prevádzkovateľa.

V časti: A.  Opis   technického   zariadenia,    zriadenia   na   ochranu ovzdušia,  vody  a  pôdy

v  prevádzke,  organizácia  prevádzky,

v  bode   č. 1 Opis a organizácia prevádzky, 1.1  Technické  a  technologické jednotky,

písm. g) Činnosti  priamo spojené s technologickým procesom   sa  prvý   a   druhý ods.

o  zaobchádzaní  so sulfitovým výluhom  v  plnom   rozsahu ruší  a nahrádza    sa  novými

v nasledovnom znení:

Sulfitový výluh   je   do   prevádzky  dopravovaný  železničnými  cisternami objemu 50 m3.

Prečerpávanie  sa  vykonáva  v prečerpávacej  stanici nepriepustne zabezpečenej voči úniku

nebezpečnej látky do povrchových a  podzemných vôd nasledovným spôsobom:                                  na vrstve zo štrkopiesku je uložená vyrovnávacia betónová vrstva, železobetónová doska              so sieťovinou, nepriepustná fólia fatrafol, betónový poter a štrkodrvina. Pod prečerpávacím miestom je vybudovaná nepriepustná záchytná nádrž objemu 7,5 m3, ktorá je prepojená, dvojplášťovým podzemným potrubím vybaveným signalizačným zariadením                                 na signalizovanie prípadného úniku prečerpávanej nebezpečnej látky, so  záchytnou nádržou objemu 200 m3 umiestnenou vedľa miešárne I. etapa.

Skladovaný je v štyroch nadzemných oceľových nádržiach objemu  4 x 25 m3    umiestnených v samostatnom sklade vedľa miešárne III. etapa. Pod skladovacími nádržami sú vybudované dve záchytné nádrže o objeme každej 50 m3. Betónová  podlaha skladu                   na skladovanie  sulfitového výluhu a betónové záchytné nádrže sú nepriepustne zabezpečené voči úniku sulfitového výluhu do povrchových a  podzemných vôd nasledovným spôsobom: na cementovom podklade hrúbky 15 cm je uložená podkladová geotextília, nepriepustná fólia  fatrafol, ochranná vrstva geotextílie a cementový poter. Podlaha záchytnej nádrže                  je vyspádovaná do šachty objemu 0,3 m3 umiestnenej v strede záchytnej nádrže. Každá skladovacia nádrž sulfitového výluhu je vybavené snímačom na kontinuálne snímanie výšky hladiny. Pri dosiahnutí maximálne  nastavenej výšky hladiny je automaticky blokované plniace čerpadlo. Pre prípadné zlyhanie blokovacieho systému sú nádrže vybavené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením. Každá nádrž je vybavená aj  meračom teploty s možnosťou nastavenia  maximálnej hodnoty. Maximálna hodnota je automaticky signalizovaná.  Zo skladovacích nádrží je sulfitový výluh dávkovaný do výrobného procesu jednoplášťovým nadzemným potrubím.

V časti: B. Všeobecné podmienky sa za  bod  č. 5 ( Podmienky   pre   prevádzku   technologických

zariadení) dopĺňa bod č. 6 Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými

látkami v nasledovnom znení:

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky  nebezpečné  látky   pred   odcudzením  alebo

iným  nežiadúcim únikom.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť  všetky  vnútorné   a     vonkajšie    manipulačné      plochy

a  skladovacie  priestory,  kde zaobchádza s  nebezpečnými látkami, nebezpečným odpadmi

a obalmi  s  nebezpečnými látkami,  tak  aby   nedošlo   k  úniku týchto nebezpečných látok

do pôdy,  povrchových   alebo    podzemných    vôd     alebo   k    nežiadúcemu    zmiešaniu

s odpadovými vodami alebo s vodami z povrchového odtoku.

  - Prevádzkovateľ je  povinný akékoľvek zmeny rozsahu  a  charakteru  manipulačných  plôch

s nebezpečnými látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

  - Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých  skladovacích  a manipulačných

priestoroch s nebezpečnými látkami   ( kyselina sírová,   sulfitový  výluh,   formaldehydová

živica, hydraulické a mazacie oleje) a nebezpečnými odpadmi.

  - Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť,    aby     nesprávnou     manipuláciou    pri    skladovaní,

prečerpávaní  a netesnosťou  spojovacieho  potrubia nedochádzalo  k   úniku  nebezpečných

látok   (kyselina  sírová,  sulfitový  výluh,   formaldehydová  živica,  hydraulické a mazacie

oleje).

  - Prevádzkovateľ je  povinný  vykonať  skúšky tesnosti prevádzkových nádrží, skladovacích

nádrží a záchytných nádrží na skladovanie, stáčanie nebezpečných látok  ( kyselina  sírová,

sulfitový výluh) a rozvodov nebezpečných látok nasledovne:

a) každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky

b)  po ich rekonštrukcii alebo oprave,

c)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

6.7	     Prevádzkovateľ    je     povinný   vykonávať   kontrolu     technického    stavu    a funkčnej

spoľahlivosti prevádzkových, skladovacích  a záchytných   nádrží    nebezpečných     látok

( kyselina  sírová,  sulfitový výluh),  ktoré  sú   zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za

10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné raz za 20 rokov.

  - V  prípade  zistenia netesnosti    nádrží    okamžite    vykonať    opatrenia   na odstránenie

nedostatkov.

Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

  - Kontrolu a  skúšky    tesnosti    potrubí  na  prepravu nebezpečných látok prevádzkových,

skladovacích  a    záchytných   nádrži  nebezpečných látok vykonávať odborne spôsobilou

osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.

6.10        Prevádzkovateľ  zabezpečí  nakladanie s nebezpečnými látkami (kyselina sírová, sulfitový

výluh, formaldehydová živica, hydraulické a mazacie   oleje)  tak,   aby  nebola  ohrozená

ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní,

b)bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch.

6.11       Prevádzkovateľ   je povinný   raz   ročne   vykonať   kontrolu technického stavu a funkčnej

spoľahlivosti monitorovacieho a signalizačného   zariadenia   výšky    hladiny   v nádržiach

na skladovanie nebezpečných látok  ( kyselina sírová,  sulfitový výluh)     a   zariadenia  na

indikáciu úniku nebezpečných látok (kyselina sírová, sulfitový výluh)   v     dvojplášťovom

podzemnom potrubí.

  - Obsluha   zariadenia    musí   byť    prítomná    počas   celej   doby    plnenia nádrží a počas

vyčerpávania obsahu nádrží na skladovanie nebezpečných látok (kyselina sírová, sulfitový

výluh).   Musí sledovať postup  plnenia a vyčerpávania a po  jeho   dokončení   zabezpečiť

prečerpávacie zariadenie proti úniku nebezpečných látok.   Pri     prerušení   prečerpávania

musí zaistiť zariadenie  proti  prípadnému  úniku nebezpečných látok (uzatvoriť  ventil).

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonať jedenkrát denne kontrolu rozvodných potrubí, armatúr

a technických zariadení, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami.

O kontrole viesť záznamy.

  - Prevádzkovateľ    musí    bezodkladne    vyčerpať   prípadné  úniky z havarijnej  nádrže na

prečerpávacej stanici nebezpečných látok a záchytné nádrže  pod   skladovacími  nádržami

nebezpečných látok (kyselina sírová, sulfitový výluh) udržiavať čisté.

  - Prevádzkovateľ je povinný,  pri  akejkoľvek činnosti, pri   ktorej   môže   vzniknúť   riziko

pôsobenia    prachu  z  azbestu  alebo  materiálov,   ktoré   obsahujú   azbest,     dodržiavať

povinnosti   vyplyvajúce   z    platných   všeobecne    záväzných    predpisov   o  verejnom

zdravotníctve.

V časti:  E.  Opatrenia   pre   minimalizáciu,  nakladanie,  zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

sa v plnom rozsahu text ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

1.	Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vzniknú nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

a)  	ostatné odpady  (z výrobného procesu, prevádzkovania a údržby zariadenia):

tabuľka č.2

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové, drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
| 2. | 03 03 08 | odpady z triedenia papiera a lepenky | O |
| 5. | 10 12 03 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 6. | 12 01 01 | piliny a triesky zo železných kovov | O |
| 7. | 12 01 03 | piliny triesky zo neželezných kovov | O |
| 8. | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 9. | 15 01 02 | obaly z plastov | O |
| 10. | 15 01 03 | obaly z dreva | O |
| 11. | 15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O |
| 12. | 16 01 03 | opotrebované pneumatiky | O |
| 13. | 16 01 12 | brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 | O |
| 14. | 16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 16 | O |
| 15. | 16 11 06 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 | O |
| 16. | 17 01 01 | betón | O |
| 17. | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
| 18. | 17 02 01 | drevo | O |
| 19. | 17 02 02 | sklo | O |
| 20. | 17 02 03 | plasty | O |
| 21. | 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 22. | 17 04 07 | zmiešané kovy | O |
| 23. | 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
| 24. | 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
| 25. | 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 26. | 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 27. | 19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O |
| 28. | 19 08 02 | odpady z lapačov piesku | O |
| 29. | 19 08 09 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov olejov z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky | O |
| 30. | 19 08 14 | kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 | O |
| 31. | 19 12 04 | plasty a guma | O |
| 32. | 19 12 08 | textílie | O |
| 33. | 20 01 01 | papier a lepenka | O |
| 34. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

b) 	nebezpečné odpady (z výrobného procesu, prevádzkovania a údržby zariadenia):

tabuľka č.3

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06 01 01 | kyselina sírová a kyselina siričitá | N |
| 2. | 06 04 04 | odpady obsahujúce ortuť | N |
| 3. | 06 06 02 | odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy | N |
| 4. | 12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N |
| 5. | 12 01 12 | použité vosky a tuky | N |
| 6. | 12 01 20 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 7. | 13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | N |
| 8. | 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 9. | 13 03 07 | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | N |
| 10. | 13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 11. | 13 07 01 | vykurovací olej a motorová nafta | N |
| 12. | 14 06 03 | iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N |
| 13. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 14. | 15 01 11 | kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | N |
| 15. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16. | 16 01 07 | olejové filtre | N |
| 17. | 16 02 09 | transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB | N |
| 18. | 16 02 10 | vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB, iné ako uvedené v 16 02 09 | N |
| 19. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 20. | 16 02 15 | nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení | N |
| 21. | 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 22. | 16 07 08 | odpady obsahujúce olej | N |
| 23. | 16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 23. | 16 10 03 | vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 25. | 17 01 06 | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky |  |
| 26. | 17 02 04 | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 27. | 17 04 09 | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | N |
| 28. | 17 04 10 | káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky | N |
| 29. | 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 30. | 17 05 05 | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N |
| 31. | 17 05 07 | štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N |
| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| 32. | 17 06 01 | izolačné materiály obsahujúce azbest | N |
| 33. | 17 06 03 | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 34. | 17 09 03 | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 35. | 19 08 13 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 36. | 20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N |
| 37. | 20 01 35 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti | N |

Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov 200 000 kg.rok-1

1.        Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v tabuľke č. 3 tejto kapitoly, ktoré mu vznikajú  pri prevádzkovaní prevádzky a údržbe zariadení v súlade  s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva po dobu  troch rokov                               od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

2.   Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty                           na nakladanie s nebezpečnými odpadmi o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

3. 	Prevádzkovateľ, ako pôvodca,  je   povinný   nakladať   zo   vzniknutými   odpadmi v súlade

s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH),  schváleným     príslušným

orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

4. 	Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

5.   	Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok 	nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom                      a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

6.    	Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu, je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)         nebezpečné odpady zhromažďovať v sklade nebezpečného odpadu č. 1, č.2 a č.3,

c)	nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť

identifikačným listom nebezpečného odpadu,

d)        	zabezpečiť,  aby   nádoby,  sudy   a   iné   obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady

uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

7. 	   Zakazuje  sa  riediť  a  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné

odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

- V časti:  G.  Opatrenia na predchádzanie havárii a obmedzenie následkov v prípade havárie

- a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa v plnom

- rozsahu ruší bod č. 11, č. 12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19 a č.20 a  za podmienku

- č. 10 sa dopĺňa bod č. 11 v nasledovnom znení:

11.          Prevádzkovateľ   musí   riadiť   postup    pri    neovládateľnom   úniku nebezpečných látok

( kyselina sírová,  sulfitový výluh,  formaldehydová živica,   hydraulické a  mazacie oleje)

do   životného   prostredia   podľa platného plánu preventívnych opatrení  na   zamedzenie

neovládateľného úniku nebezpečných škodlivých látok do životného  prostredia (ďalej len

„havarijný plán“).

- V časti:  J.  Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ,

bod č. 1   Kontrola  emisií   do   ovzdušia  za   bod č. 1.4   dopĺňa    podmienka    č. 1.5

v  nasledovnom znení:

Prevádzkovateľ musí vykonať oprávnené jednorázové meranie emisií ZL z tunelovej  pece

č. 3 a č. 4 (výduch č. 3714, č. 3715) počas využívania odpadového plynu zo sušiarne linky

MgOC ako sekundárneho spaľovacieho vzduchu s cieľom vyhodnotiť množstvo a koncent.

ZL  3. podskupiny  3. skupiny   (amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH 3 )

a organických plynov a pár 1. podskupiny 4. skupiny (fenol a formaldehyd) v odpadovom

plyne v lehote do 90 dní od dátumu zrealizovania zmeny.

Správu z  merania  predložiť  do   60  dní  od   dátumu vykonania merania inšpekcii (odbor

integrovaného povoľovania a kontroly).

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 559/61/OIPK/470070104/2004/Pe zo dňa 06.04.2005   pre prevádzku  „Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník“ zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa            § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene                  a doplnení  niektorých  zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia                                               č. 559/61/OIPK/470070104/2004/Pe zo dňa 06.04.2005, pre prevádzku „Výroba bázických stavív Slovmag, a.s. Lubeník“, na základe žiadosti prevádzkovateľa SLOVMAG, a.s. Lubeník, 049 18 Lubeník č. 236 zo dňa 30.11.2007. Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa položky 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, znížený správnym orgánom v zmysle bodu 1. splnomocnenia k uvedenej položke o 50 % v  sume  5 000.- Sk.

Uvedenou  zmenou  integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa  § 8 ods.  2 písm. b)

bod  č. 3 zákona  o  IPKZ  súhlas  na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových

a  podzemných vôd  na zrealizovanie  skladovacích  nádrží   sulfitového výluhu  podľa   projektovej

dokumentácie  „ Zabudovanie  skladovacích  nádrží,   GO  havarijnej nádrže “,    súhlas  na   zmeny

prevádzkovania technologických zariadení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona  o IPKZ,  ktoré

spočívajú vo využití odplynu  zo  sušiarne ako sekundárneho spaľovacieho vzduch v tunelovej peci

č. 3 a č. 4 podľa projektovej dokumentácie „ Predohrev sekundárneho vzduchu  pre T. P.“ a podľa §

8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o  IPKZ  udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila Obvodný úrad životného prostredia                 v Rimavskej Sobote, vysunuté pracovisko Revúca (ďalej len „ObÚ ŽP“), úsek ochrany vôd, Komenského 40, 050 01 Revúca, úsek odpadového hospodárstva a  úsek ochrany ovzdušia, ktorý bol  v  konaní dotknutým orgánom, o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník“ listom značky                  č. 9712-41206/47/2007/Pet dňa 14.12.2007 a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. V určenej lehote boli od tohoto dotknutého orgánu doručené inšpekcii kladné stanoviská s pripomienkami.

Pripomienku ObÚ ŽP v Rimavskej Sobote, vysunuté pracovisko Revúca - úseku odpadového hospodárstva týkajúcu kategorizácie odpadov a zmlúv o zneškodňovaní odpadov inšpekcia akceptovala a uložila v časti E tohto rozhodnutia.

Pripomienku ObÚ ŽP v Rimavskej Sobote, vysunuté pracovisko Revúca - úseku ochrany vôd týkajúcu zabezpečenia objektu na skladovanie a zaobchádzanie so sulfitovým výluhom  a zabezpečenia objektov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi voči úniku do podzemných vôd inšpekcia akceptovala. V časti B tohto rozhodnutia uložila podmienky na skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od niektorých úkonov                     (od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a v obci Lubeník, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania). Zmena IP sa netýkala zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke a  bola vyvolaná plnením opatrení uložených v právoplatnom povolení, s ktorým bola verejnosť oboznámená.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako                          je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

- Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.                     Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

1. SLOVMAG, a.s. Lubeník, 049 18 Lubeník č. 236

- Na vedomie:  (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté  pracovisko  Revúca, úsek

ochrany  vôd, Komenského 40, 050 01 Revúca

3. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko  Revúca,  úsek

ochrany ovzdušia, Komenského 40, 050 01 Revúca

4. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca,   úsek

odpadového hospodárstva, Komenského 40, 050 01 Revúca