Č.j.:4 476-26658/2007/Pet/470280206                                               Banská Bystrica dňa 11.09.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný  orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                      č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2. písm. a) bod č.1, bod č. 8, písm. b) bod č. 3, c) bod č. 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona  o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým  povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Farma ošípaných Ožďany“

Ožďany

okres Rimavská Sobota

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:			AGRORIS, s.r.o.

( do 15.8.2007  AGROTAURIS, s.r.o.)

sídlo: 					Hlavné námestie 1,

979 01 Rimavská Sobota

IČO:	                                                 31 607 969

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obce Ožďany na parcelách  KN  číslo

2864/26, 2864/25, 2864/24, 2864/30, 2864/6, 2864/1, ktoré sú  právne nevysporiadané.

Prevádzka bola povolená na základe rozhodnutí o povolení stavby vydaných Okresným úradom  v Rimavskej Sobote č. H99/20260 zo dňa 13.03.2000, č. H2001/30724 MJS zo dňa 20.12.2001.

Do užívania bola prevádzka uvedená rozhodnutím Obce Ožďany č. 02/26646 zo dňa 10.09.2007.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia:

1.  udelenie súhlasu o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a o jeho užívaní,

2.  udelenie  súhlasu  na  vydanie  súboru  technicko  -  prevádzkových  parametrov   a  technicko                     - organizačných opatrení,

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd:

1.  udelenie  súhlasu  na vykonávanie   činností,    ktoré    môžu     ovplyvniť   stav  povrchových

a podzemných vôd,

c)  v oblasti odpadov:

1.  udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- Údaje o prevádzke:

- A.      Zaradenie prevádzky

1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6. 6. c)  Prevádzky na intenzívny chov ošípaných s priestorom pre viac ako 750 kusov prasníc.

Zaradenie do skupiny podľa  prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou                      sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

KÓD NOSE-P prevádzky je:   110.05

b)	Ostatné  priamo  s  tým  spojené  činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti                             vykonávané v  tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie                       životného prostredia.

2.        Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon

č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia   v   znení  neskorších  predpisov

(zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach            prevádzkovania, o  zozname  znečisťujúcich látok,  o  kategorizácii  zdrojov    znečisťovania

ovzdušia  a  o  požiadavkách   zabezpečenia  rozptylu  emisií  znečisťujúcich  látok   veľkým  zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 750 ks prasníc.

Súčasťou prevádzky je teplovzdušný agregát na spaľovanie zemného plynu naftového s menovitým tepelným príkonom 0,075 MW  a kotol na spaľovanie zemného plynu naftového s menovitým tepelným príkonom 0,0479 MW (kotolňa č. 1), 6 kotlov na spaľovanie zemného plynu naftového o jednotkovom príkone 0,0479 MW, t.j. s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,2874 MW (  kotolňa č. 2).

- B.      Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

- v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

1.1 Dátum začatia prevádzky: rok 1989, v roku 2007 bola vykonaná rekonštrukcia  prevádzky

Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky: 2030.

- 1.2 Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná v  katastrálnom území obce Ožďany, okres Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji.

1.3 Projektovaná kapacita prevádzky:

998  ks prasníc

140  ks prasničiek

4 800  ks odstavčiat a ciciakov

––––––––––––––––––––––––––

5 938  ks ošípaných celkom

2. Opis prevádzky: AGROTAURIS, s.r.o., Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota sa zaoberá chovom ošípaných. Na Farme Ožďany chová prasničky od 35 kg do 130 kg, prasnice od 120 kg                do 250 kg, ciciaky od 1 kg do 8 kg a odstavčatá od 8 kg do 35 kg.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly: 5 hál na chov ošípaných,  sociálna časť, deväť skladovacích nádrží krmív, dve skladovacie nádrže hnojovice, kanalizácia na odvedenie hnojovice do skladovacích nádrží hnojovice, na odvedenie odpadových vôd z čistenia a dezinfekcie z chovných hál a na odvedenie splaškových odpadových vôd zo sociálnych zariadení do skladovacích nádrží hnojovice, rozvody vody, kafilérne zhromaždisko, a dve plynové kotolne.

Vstupné suroviny a pomocné materiály: kŕmne zmesi, voda, dezinfekčné a biocídne prípravky používané pri chove sú privážané do prevádzky cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu prechádzajú cez dezinfekčnú rohož (t.j. kovovú nádrž naplnenú pilinami, ktoré sú napustené dezinfekčným prostriedkom).

Chovné haly 1 až 5: sú prízemné, murované objekty. Zrekonštruované sú haly č. 1 až č. 4.  Hala č. 5 je v pôvodnom stave. Hala č. 1 je rozdelená priečnymi stenami na centrálnu chodbu a ustajňovacie priestory a pozdĺžnymi stenami na sekcie, hala č. 4 je rozdelená pozdĺžnymi stenami na centrálnu chodbu a priečnymi stenami na sekcie. Hala č. 1 má 6 sekcií, hala č. 4 má 12 sekcií, haly č. 2 a č. 3 majú po jednej sekcii. Hala č. 5 nie je delená na sekcie, v strede je rozdelená manipulačnou uličkou.

Podlahy v halách sú vyhotovené z vodotesného betónu a sú povrchovo upravené dvojnásobným náterom, ktorý je odolný voči pôsobeniu hnojovice. Spôsob ustajnenia ošípaných v hale č. 1, č. 2 a č. 3 je na poloroštoch, v hale č. 4 na celoroštoch. V hale č. 5 je podlaha betónová, po bokoch haly   sú koterce, stredom je prechodová ulička. Po obidvoch krajoch prechodovej uličky sú žľaby,                        do ktorých stečie kvapalná časť hnojovice. Hnojovica zo žľabov je odvedená do vodonepriepustnej žumpy obsahu 12 m3, pevná časť hnojovice je naložená na koľajový dopravník a dopravená                         do kontajnera, ktorý je nezastrešený a je umiestnený na betónovom paneli nepriepustne nezabezpečený proti úniku hnojovice do povrchových a podzemných vôd a nie je zabezpečený proti odtoku zrážkových vôd. Obsah kontajnera sa odváža na poľné hnojisko.

Haly sa pred ustajnením zvierat vyčistia vysokotlakovým čističom WAP a dezinfikujú. Pred vstupom do ustajňovacích objektov sú umiestnené dezinfekčné rohože. Chov sa uskutočňuje pod dohľadom veterinárneho lekára.

Na hospodárskom dvore je umiestnených 9 oceľových zásobných nádrží na skladovanie krmiva s celkovou kapacitou 135 ton. Kapacita jednej skladovacej nádrže kŕmnych zmesí je 15 m3. Krmivo sa do skladovacích nádrží prečerpáva z automobilových cisterien pneumaticky. Zo skladovacích nádrží je krmivo dávkované do kŕmnych žľabov v chovných halách na suché kŕmenie. Pitná voda    je privedená do napájačiek oceľovým potrubím. Zloženie krmiva na báze obilnín je v  súlade so zákonom NR SR č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív. Dávkovanie krmív je cez rozvod krmiva do nastavených individuálnych dávkovačov, v halách č. 1, č. 2, č. 3                      a je riadené centrálne. V halách č. 4 a č. 5 je ablibitné skrmovanie kŕmnych zmesí.

Vetranie haly č. 1 je podroštovou ventiláciou, ktorá má prívod vzduchu cez perforovaný strop a odvod vzduchu cez vzduchové kanály zakončené komínmi, v  ktorých sú umiestnené ventilátory. Chladiaci systém tvoria chladiace jednotky umiestnené v stenách obvodového plášťa a sú tvorené kovovým blokom naplneným kovovými stružlinami skrápanými vodou, cez ktoré prúdi vonkajší vzduch  hnaný ventilátorom. Vetranie hál č. 2 a č. 3 je priečnou podtlakovou ventiláciou. Prívod vzduchu zabezpečujú nasávacie stenové klapky, odvod vzduchu je ventilátormi. Chladiaci systém        je zabezpečený pomocou vodnej clony.  Vetranie   haly č. 4  a  č. 5 je podtlakové priečnou ventiláciou.

V hale č. 4 prívod vzduchu zabezpečujú chladiace boxy umiestnené na stene centrálnej chodby.                                Cez perforovaný strop sa vzduch dostáva do ustajňovacích priestorov. Odvod vzduchu je cez ventilátory  umiestnené na pozdĺžnych stenách haly. V hale č. 5 je prívod vzduchu  cez nasávacie klapky a odvod vzduchu je ventilátormi umiestnenými na protiľahlej stene. Chladenie                                  je zabezpečené chladiacimi jednotkami. Vetranie v  chovných halách je riadené počítačom                             na základe hodnotenia parametrov teploty a vlhkosti vzduchu. Vykurované sú chovné haly č.1 (pôrodňa) a č. 4 (škôlka). Ostatné chovné haly nie sú vykurované. Teplota vo všetkých halách                    je kontrolovaná termoregulátormi podľa veku ošípaných.

Vykurovanie haly č.1 je zabezpečené teplovzdušným agregátom ERMAF o príkone 0,075 MW a z kotolne č.1 v ktorej je inštalovaný kotol MODRATHERM PK M 45 s príkonom 0,0479 MW. Vykurovanie haly č. 4 je zabezpečené z kotolne č. 2, v ktorej je inštalovaných 6 kotlov MODRATHERM PK M 45 o  jednotkovom príkone 0,0479 MW. Celkový inštalovaný príkon kotlových jednotiek je 0,294 MW. Teplovzdušný agregát a kotly sú na spaľovanie zemného plynu naftového.

Nakladanie s vodami:

V prevádzke je na pitné účely, v sociálnych zariadeniach a  pri chove ošípaných používaná pitná voda z  verejného vodovodu na základe zmluvy o dodávke vody s prevádzkovateľom VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, akciová spoločnosť Banská Bystrica, závod Rimavská Sobota. Odber vody z  verejného vodovodu je meraný vodomerným zariadením (vodomerom), ktorý je umiestnený na prípojke k verejnému vodovodu.

V prevádzke vznikajú splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení a  odpadové vody z oplachovania a dezinfekcie chovných priestorov, ktoré sú odvedené spolu s hnojovicou jednotnou kanalizáciou do zásobných nádrží na sústreďovanie hnojovice.

Neznečistené dažďové vody zo striech chovných hál sú dažďovými zvodmi vyvedené voľne                            na terén.

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

Na sústreďovanie hnojovice, vody z oplachovania a dezinfekcie hál a splaškových odpadových            vôd z chovných hál č.1, č. 2, č. 3 a č. 4 slúži čerpacia komora objemu 30 m3, ktorú tvorí podzemná smaltovaná nádrž umiestnená na železobetónovom základe medzi skladovacími nádržami hnojovice. Čerpanie hnojovice z čerpacej komory do skladovacích nádrží sa vykonáva čerpadlom, ktoré je riadené plavákovým systémom. Pri dosiahnutí maximálnej výšky hladiny v čerpacej komore sa zapne čerpadlo na čerpanie hnojovice do skladovacích nádrží  a  pri dosiahnutí minimálnej výšky hladiny v čerpacej komore sa čerpadlo vypne.

Na skladovanie hnojovice, vody z oplachovania a dezinfekcie hál a splaškových odpadových vôd z chovných hál č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 slúžia dve skladovacie nádrže o celkovom objeme 3 500 m3 (objem jednej nádrže je 1 750 m3). Nádrže sú nadzemné, jednoplášťové, vyhotovené z oceľových smaltovaných plechov. Dno nádrže je umiestnené na základovej železobetónovej doske, ktorá                          je uložená na zhutnenom štrkopieskovom lôžku. Každá skladovacia nádrž je vybavená vrtuľovým miešadlom, obslužnou plošinou s rebríkom na kontrolu vnútra nádrže. Nádrže nie sú vybavené plavákovým zariadením a  zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny so systémom blokovania plniaceho čerpadla hnojovice. Nádrže kapacitne postačia                     na obdobie 120 dní skladovania hnojovice.

Na zachytenie prípadných únikov hnojovice z čerpacej komory a zo skladovacích nádrží slúži

havarijná nádrž objemu 1 750 m3. Nádrž je nadzemná, betónová, obdĺžnikového tvaru,  nepriepustne zabezpečená voči úniku hnojovice do povrchových a podzemných vôd fóliou odolnou

voči pôsobeniu hnojovice. Únik hnojovice je možné kontrolovať kontrolným systémom napojeným na kontrolné šachty. Kontrolný systém čerpacej komory tvoria drenážne flexibilné trubky uložené v štrkovom lôžku pod betónovým základom čerpacej komory. Kontrolný systém skladovacích nádrží tvoria betónové kanáliky  v betónovom základe nad  izolačnou vrstvou, ktoré zaúsťujú                      do havarijnej nádrže. Kontrolný systém havarijnej nádrže tvoria flexibilné trubky uložené                              vo vyfrézovaných kanáloch uložené v štrkovom lôžku betónového dna havarijnej nádrže. Drenážne flexibilné trubky sú vyspádované a zaústené do piatich kontrolných šácht na zistenie prípadných únikov zo skladovacích nádržiach a do jednej kontrolnej šachty na zistenie únikov z čerpacej komory. Zo skladovacích nádrží je hnojovica čerpaná cez čerpaciu komoru do nákladných automobilových cisterien objemu 8 až 21 m3 a vyvážaná na hnojenie poľnohospodárskej pôdy podľa  harmonogramu aplikácie organických hnojív, ktorý je súčasťou plánu hnojenia. Nákladná automobilová cisterna je počas čerpania pristavená na betónovej ploche rozmerov  8 x 4,5 m, ktorá nie je nepriepustne zabezpečená voči úniku hnojovice do povrchových a podzemných vôd. Čerpacia plocha je vyspádovaná do záchytnej nádrže objemu cca  50 l, ktorá je umiestnená v strede pod plochou. Záchytná nádrž je prepojená s čerpacou komorou. Systém odvádzania,

sústreďovania, skladovania a čerpania hnojovice pracuje automaticky.

Na sústreďovanie hnojovice a vody z oplachovania a dezinfekcie chovnej haly č. 5 slúži vodonepriepustná žumpa obsahu 12 m3. Zo žumpy je hnojovica čerpaná do nákladnej automobilovej cisterny objemu 8 m3  a  vyvážaná na hnojenie poľnohospodárskej pôdy. V zimných mesiacoch je obsah žumpy, v prípade potreby, vyprázdňovaný do čerpacej komory umiestnenej                  pri nádržiach na sústreďovanie hnojovice. Nákladná automobilová cisterna je počas čerpania hnojovice pristavená na betónovej ploche, ktorá nie je nepriepustne zabezpečená voči úniku hnojovice do povrchových a podzemných vôd. Žumpa na sústreďovanie hnojovice nemá vybudovaný kontrolný systém na zistenie prípadných únikov hnojovice.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

Uhynuté kadávery sa ihneď odstraňujú z chovných hál a dočasne zhromažďujú v kafilérnom zhromaždisku. Je to samostatný objekt, ktorý je z troch strán zhotovený z betónových panelov, jedna strana je z pletiva, vrchná časť (strop) je zakrytá plechom, podlaha a manipulačná plocha pred kafilérnym zhromaždiskom je bez vyhovujúcej izolácie proti pôsobeniu tekutých zložiek sústreďovaných nebezpečných odpadov (kadáverov) na povrchové a  podzemné vody. Odvoz kadáverov na zneškodnenie je vykonávaný podľa potreby prostredníctvom oprávnenej osoby na základe vopred uzavretej zmluvy.

Nebezpečné odpady vznikajúce pri údržbe zariadení a objektov na chov ošípaných sa zhromažďujú v kovových nádobách o objeme cca 200 l umiestnených v murovanom, zastrešenom, uzamknutom objekte, ktorý ma betónovú podlahu. Nebezpečné  odpady sú zneškodňované osobou oprávnenou nakladať s nebezpečnými odpadmi v zariadení na tento účel určenom. Prevádzka má vypracovaný program odpadového hospodárstva, ktorý stanovuje spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi v prevádzke.

- II.     	Podmienky povolenia

- A.       	Podmienky prevádzkovania

- 1.         Všeobecné podmienky

1.1	Prevádzka  bude  prevádzkovaná  v  rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

1.2      Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a  tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.3	Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s  požiadavkami integrovaného    	povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

1.4   Práva a  povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový                	prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 	účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5 	Prevádzkovateľ  musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi:

- zariadenie slúžiace pre chov prasníc, odstavčiat, ciciakov, prasničiek,

- zariadenie na prípravu, prísun a skladovanie krmív,

- zariadenia  na   sústreďovanie,  skladovanie  a  čerpanie hnojovice a kanalizáciu                     na odvedenie splaškových odpadových vôd zo sociálnych zariadení, odpadových vôd z oplachovania a dezinfekcie chovných hál,

- rozvod vody,

- dezinfekčný brod,

- kafilérne zhromaždisko,

- plynové kotolne.

  - Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov prevádzky s prevádzkovými predpismi.

O  oboznámení  musí  urobiť  záznam.   Školenie pracovníkov jedenkrát ročne opakovať.

  - Prevádzkovateľ musí uhynuté zvieratá okamžite uložiť do  kafilerného zhromaždiska.

Zhromaždisko  musí  uzamknúť  a  zabezpečiť  odvoz   uhynutých  zvierat   prostredníctvom

osoby  oprávnenej na ich zneškodnenie. O uhynutých zvieratách musí viesť záznam.

1.8       Hromadný úhyn ošípaných je povinný hlásiť štátnemu veterinárnemu lekárovi.

1.9       Prevádzkovateľ je povinný vykonať jedenkrát ročne deratizáciu prevádzky.

1.10     Prevádzkovateľ zamedzí vstup nepovolaných osôb do objektu.

2. 	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1       Prevádzka      bude      prevádzkovaná    počas   jednotlivých   chovných   cyklov  nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch  pracovného pokoja.

2.2 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky.

- 3.	Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

  - V prevádzke sa môžu používať:

- Prasnice, prasničky, odstavčatá a ciciaky

- kŕmna zmes (kukurica, pšenica, jačmeň, sója a vitamínovo - minerálne premixy)

- pitná voda

- elektrická energia

- dezinfekčné prípravky na báze chlóru

- liečivá a veterinárne prípravky

- 4.        Odber vody

4.1 	Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať meranie množstiev odberanej pitnej vody meradlom  pre tento účel určeným (vodomerom). Vodomer  musí  byť  umiestnený vo vodomernej šachte na prípojke k verejnému vodovodu.

  - Prevádzkovateľ  musí  viesť   v   prevádzkovom   denníku   mesačné   záznamy  o  množstve

odoberanej pitnej vody.

- 5.         Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdroja   znečisťovania ovzdušia najmä pre emitované pachové látky.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v  súlade          s dokumentáciou (t.j. s projektom stavby, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a podmienkami ich užívania, prevádzkovým predpisom                               a  so schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a  technicko - organizačných opatrení na  zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP TOO“).

5.3       Prevádzkovateľ   je   povinný   vykonávať  čistenie a dezinfekciu chovných hál  po   každom

chovnom turnuse ošípaných.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  aplikovať hnojovicu  na pôdu v minimálnej vzdialenosti 500 m

od obytnej zóny obce Ožďany. Hnojovicu neaplikovať na pôdu počas veľmi teplých (nad 30

°C), vlhkých klimatických podmienok a nepriaznivého veterného stavu.

  - Prevádzkovateľ  je   povinný aplikovať hnojovicu      rozstrekovacím    systémom,       ktorý

minimalizuje vznik prachu alebo jemného aerosólu   a    zapravovať   do pôdy podmietaním,

alebo zaoraním najneskôr do 24 hodín  po aplikácii.

- 6.      	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza s hnojovicou a s nebezpečnými odpadmi tak, aby nedošlo k úniku týchto nebezpečných látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.

  - Prevádzkovateľ    je     povinný    akékoľvek    zmeny   rozsahu   a  charakteru    spevnených izolovaných plôch,  na  ktorých  sa  manipuluje  s  nebezpečných látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

6.3      Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej  doby  plnenia  automobilových cisterien

hnojovicou z nadzemných skladov. nádrží a zo žumpy pri hale č. 5. Musí  sledovať  postup

plnenia a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku  hnojovice.

Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť  zariadenie  proti  prípadnému  úniku  hnojovice.

  - Prevádzkovateľ   je    povinný    vykonať    skúšky tesnosti nadzemných skladovacích nádrží,

čerpacej komory,   žumpy    pri    chovnej   hale č. 5    a    kanalizačných rozvodov hnojovice

nasledovne:

a) každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky

b)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

6.5      Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu  a   funkčnej spoľahlivosti

skladovacích  nádrží hnojovice, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za 20 rokov,

nádrží, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov.

6.6      V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6.7      Kontrolu a skúšky tesnosti skladovacích nádrží, čerpacej komory,  kanalizačných  rozvodov

na  prepravu  hnojovice   a   hnojovicovej žumpy  pri   chovnej hale č. 5 vykonávať odborne

spôsobilou osobou s certifikátom   na  nedeštruktívne skúšanie.

6.8      Prevádzkovateľ musí obsah žumpy na zhromažďovanie tekutej zložky hnojovice z odchovne

prasničiek  ( chovná hala č. 5 )  vyčerpávať  pri  dosiahnutí   maximálne   2/3   výšky objemu

žumpy.

6.9     Obsah  žumpy  pri chovnej hale č. 5, v  zimných mesiacoch, prečerpávať do čerpacej komory

umiestnenej  pri  nádržiach  na   sústreďovanie hnojovice  a  následne do skladovacích nádrží

hnojovice. V letných mesiacoch je možné obsah žumpy  zneškodňovať  aplikovaním  priamo

na pôdu podľa plánu hnojenia.

6.10    Plochu  na  umiestnenie  kontajnera  na  sústreďovanie   pevnej zložky hnojovice z odchovne

prasničiek zabezpečiť voči úniku hnojovice do povrchových a podzemných vôd   a  vnikaniu

zrážok.

6.11    Prevádzkovateľ  zabezpečí   nakladanie   s   hnojovicou   tak,   aby nebola  ohrozená  kvalita

životného prostredia  a to najmä:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní,

b) bezpečným nakladaním v uzavretých systémoch.

B.     	Emisné limity

- 1.        Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisné limity  (ďalej len „EL“)   pre  znečisťujúce  látky   (amoniak) emitované   vo   forme

fugitívnych emisií do ovzdušia  z veľkého zdroja  znečisťovania (veľkochov hospodárskych

zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 750 prasníc) sa neurčujú.

2.        EL pre kotol na spaľovanie zemného plynu naftového s inštalovaným  menovitým tepelným

príkonom 0,0479 MW (kotolňa č. 1),   6 kotlov   na  spaľovanie  zemného  plynu  naftového

o jednotkovom príkone 0,0479 MW,   t.j. s inštalovaným  súhrnným   menovitým  tepelným

tepelným príkonom  0,2874 MW   ( kotolňa č. 2 )   a     teplovzdušný agregát  na spaľovanie

zemného   plynu   naftového   s  inštalovaným  menovitým  tepelným  príkonom  0,075 MW

sa  neurčujú.

  - Limitné  hodnoty  ukazovateľov  znečistenia  vo   vypúšťaných   odpadových      vodách  a osobitných vodách

2.1       Limitné  hodnoty   pre   splaškové   odpadové   vody  odpadové vody,  vody  z oplachovania

a dezinfekcie chovných priestorov a pre vody z povrchového odtoku  sa  vzhľadom                         na spôsob nakladania s nimi neurčujú.

3. 	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Vzhľadom na charakter a situovanie prevádzka  nie  je zdrojom hluku a vibrácií.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

.

- C. 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších 	dostupných techník)

1. 	Prevádzkovateľ je povinný dodržať teplotu v hál na chov ošípaných uvedenú v tabuľke č. 1:

tabuľka č. 1

| P.č. | nosnosť ošípaných alebo produkčné obdobie | Teplota vo výkrmových halách v °c |
| --- | --- | --- |
| 1. | 7 kg ciciaky | 25 |
| 2. | 10 kg odstavčatá | 24 |
| 3. | 15 kg odstavčatá | 22 |
| 4. | 20 kg odstavčatá | 20 |
| 5. | 25 kg odstavčatá | 18 |
| 6. | 30 kg odstavčatá | 18 |
| 7. | 40 kg odstavčatá | 16 |
| 8. | zapustené prasnice | 20 |
| 9. | nízko gravidné prasnice | 20 |
| 10. | stredne gravidné prasnice | 18 |
| 11. | ostatné prasnice | 16 |

2.        Podlahu v kafilérnom zhromaždisku a vstup zabezpečiť proti pôsobeniu    zhromažďovaných

nebezpečných odpadov (kadáverov) na povrchové a podzemné vody. Lehota do 30.04.2008

3.        Nádrže    na    sústreďovanie  hnojovice z chovných hál č. 1   až    č. 4   vybaviť    zariadením

na zaznamenávanie výšky hladiny, zariadením na   signalizovanie maximálnej výšky hladiny

a systémom blokovania plniaceho čerpadla hnojovice.                          Lehota do 30.04.2008

4.        Betónovú plochu určenú na čerpanie hnojovice do automobilových cisterien zo skladovacích

nádrží obsahu 1750 m3   a    betónovú plochu   na     čerpanie hnojovice   do   automobilových

cisterien   zo    žumpy    obsahu    12 m3     (pri hale č.5)     zabezpečiť    voči  úniku hnojovice

do povrchových a podzemných vôd  vrátane vybudovania kontrolného systému.

Lehota do 30.04.2008

- D.  Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie 	odpadov.

1.	Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi odpadov, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

a)         ostatné odpady:

tabuľka č. 2

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 2. | 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 3. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

b)         nebezpečné odpady:

tabuľka č.3

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 2. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované | N |
| 4. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov je maximálne 2 500 kg.rok-1 |  |  |  |

c) 	nebezpečný odpad, pre ktorý sa nevyžaduje súhlas na nakladanie s nebezpečným  odpadom        v  zmysle predpisov platných v odpadovom hospodárstve:

tabuľka č.4

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18 02 02 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie a nákazy | N |

2.    Prevádzkovateľ  v   súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva                               je  oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v  tabuľke č. 3 po dobu  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia, v ktorom bol udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

3. 	Prevádzkovateľ, ako pôvodca,  je   povinný   nakladať   zo   vzniknutými   odpadmi v súlade

s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH),  schváleným     príslušným

orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

4. 	Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

5.   	Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok 	nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom                      a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

6.    	Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu, je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)	nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť

identifikačným listom nebezpečného odpadu,

d)        	zabezpečiť,  aby   nádoby,  sudy   a   iné   obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady

uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

7. 	   Zakazuje  sa  riediť  a  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné

odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

8.         Prevádzkovateľ   je    povinný   požiadať   inšpekciu   tri  mesiace    pred   ukončením lehoty

na  nakladanie   s    nebezpečnými    odpadmi   o   predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene

skutočností   rozhodujúcich    pre   nakladanie    s   nebezpečnými  odpadmi, pokiaľ došlo ku

zmenám,  ktoré  sú   rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu

integrovaného povolenia.

E. 	  Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v  dobrom  technickom stave. Denne vykonávať ich kontrolu a údržbu. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v  prevádzkovom denníku.

2.      	Na osvetlenie objektov používať prednostne úsporné žiarovky  a žiarivky.

3.     	Udržiavať  čistotu  stien,   stropov,   okien    a   svetlíkov z dôvodu  zamedzenia  plytvania  elektrickou energiou určenou na osvetlenie priestorov.

- F. 	Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  obmedzenie následkov v prípade

- havárií  a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií odlišných od podmienok bežnej

- prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.

2.	Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:

- bezodkladné prerušenie prevádzky (resp. prerušenie prísunu ošípaných) až do odstránenia závady,

- včasné vykonanie  potrebných opatrení  na predchádzanie  haváriám.

3.	Havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu 	vzniku, údajov o informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobe riešenia 	havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

4.     Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku hnojovice  do  životného prostredia podľa platného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku hnojovice do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“), ktorý musí byť schválený SIŽP, IŽP Banská Bystrica.

5.   	V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s  nebezpečnými látkami ( ropné látky, chemikálie potrebné pri dezinfekcii objektov) a ohňom. Manipuláciu s nebezpečnými látkami vykonávať na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe  výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladať tak,  ako  s nebezpečnými   odpadmi   a      zneškodniť

oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.

- Pri zistení  úniku nebezpečných odpadov v areáli prevádzky, ku ktorému môže dôjsť pri     akejkoľvek    činnosti,   únik okamžite zasypať   sorpčným  materiálom

Nasiaknutý  kontaminovaný   materiál  zozbierať do nádoby, uložiť v  sklade  nebezpečných

odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Zabezpečiť   jeho  zneškodnenie  oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.

- G.  	Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového   znečisťovania   a   cezhraničný

- vplyv znečistenia

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv,  podmienky  sa  vzhľadom na technologické vybavenie

a geografickú pozíciu prevádzky neurčujú.

- H.     Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia  v  mieste

- prevádzky

Územie, v ktorom je prevádzka umiestnená, nevyžaduje osobitnú ochranu, podmienky                  sa neurčujú.

- I.	Požiadavky  na  spôsob  a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré

- treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1. 	Kontrola emisií do ovzdušia

- Emisné limity znečisťujúcich látok emitovaných do   ovzdušia   sa    neurčujú.

- Monitorovanie znečisťujúcich látok sa nevyžaduje.

- Preukázanie dodržiavania EL   ako    hmotnostná    koncentrácia   alebo   hmotnostný  tok

- je nereálne.

- 2. 	Kontrola  priemyselných  odpadových  vôd,   splaškových    odpadových    vôd   a    vôd

- z povrchového odtoku

- Kontrola limitných  hodnôt  ukazovateľov   znečistenia  odpadových  vôd  a  osobitných vôd

- sa vzhľadom  na  spôsob  nakladania s nimi nevyžaduje.

2. 1 	Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať jedenkrát mesačne množstvo odoberanej pitnej vody vodomerom umiestneným na odbočke z verejnej vodovodnej siete.

- 3. 	Kontrola odpadov

3.1       Prevádzkovateľ   jedenkrát   za  týždeň   skontroluje   kafilérny   box   na   dočasné  uloženie

kadáverov pred ich ďalším odovzdaním do zariadenia na zneškodnenie.

O výsledkoch kontroly musí viesť záznam v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ jedenkrát za mesiac skontroluje    vo     vyčlenených    priestoroch  určených

na  zhromažďovanie  odpadov  spôsob  ich   skladovania,   ich   druh  a množstvo z hľadiska

možných únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklad  a obaly,   v   ktorých

sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky  zapísať   do  prevádzkovej

evidencie.

4. 	Kontrola hluku

Monitorovanie  akustického  hluku   a    vibrácií    sa    vzhľadom  na charakter a  situovanie

prevádzky nevyžaduje.

- 5.	Kontrola spotreby energií

5.1	Prevádzkovateľ je povinný vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie jedenkrát mesačne                     a viesť evidenciu o spotrebe el. energie.

- 6.         Kontrola prevádzky

- 6.1       Prevádzkovateľ  je  povinný sledovať  a  evidovať všetky hlavné parametre technologických

- zariadení podľa súboru TPP a TOO a prevádzkového predpisu  na  chov ošípaných.

- Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

- 6.2       Prevádzkovateľ jedenkrát  týždenne  skontroluje  stav   a  funkčnosť   dezinfekčného brodu

- a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku zaznamená údaj o doplnení dezinfekčnej

- látky.

6.3       Prevádzkovateľ    jedenkrát   denne    vizuálne     skontroluje     stav      naplnenia    žumpy

na sústreďovanie hnojovice pri hale č. 5.  Výška   hladiny  nesmie  prekročiť  viac  ako   2/3

obsahu žumpy.

  - Prevádzkovateľ   po    inštalácii    zariadení    na    kontrolu   výšky  hladiny a signalizovanie

maximálnej výšky hladiny v nádržiach jedenkrát kvartálne skontroluje ich funkčnosť.

6.5       Prevádzkovateľ jedenkrát ročne vizuálne skontroluje stav  kanalizačných  šácht  osadených

na kanalizačných rozvodoch,   ktoré  slúžia  na    odvedenie      hnojovice   z     chovných hál

ošípaných   do    nadzemných    skladovacích nádrží  a   podľa  potreby   vykoná   vyčistenie

kanalizácie.

6.6       Prevádzkovateľ  jedenkrát denne skontroluje stav armatúr   a   technických  zariadení,  kde

sa nakladá s hnojovicou.

6.7       Prevádzkovateľ    jedenkrát  denne   vizuálne   skontroluje  kontrolné  šachty    pri    každej

skladovacej  nádrži   hnojovice  a    kontrolnú šachtu   pri  čerpacej komore. Ak  zistí   úniky

hnojovice,  zabezpečí   vykonanie    prieskumu  miery  a  rozsahu  kontaminácie  dotknutého

územia oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných predpisov.

  - Prevádzkovateľ  jeden  krát denne skontroluje stav naplnenia kontajnera  na  sústreďovanie

pevnej časti hnojovice, ktorý je umiestnený pri hale č. 5.

Obsah kontajnera musí prevádzkovateľ vyprázdniť pri dosiahnutí ¾ obsahu.

  - Prevádzkovateľ   jeden   krát   týždenne   vizuálne    skontroluje    stav   havarijnej   nádrže

na zachytenie prípadných únikov hnojovice zo skladovacích nádrží a  stav  čerpacej  plochy

hnojovice do automobilových cisterien.

6.10     Prevádzkovateľ  je    povinný    dátum     kontrol,   zistené  nedostatky, závady  a  spôsob ich

odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- 7.         Podávanie správ

7.1       Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom nasledovnú evidenciu o prevádzke:

- stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročnú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách, o dodržiavaní všeobecných  podmienok  prevádzkovania,

- ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

- priebežnú evidenciu o  prevádzke, surovinách, o výrobkoch, spotrebovaných energiách a iných súvisiacich činnostiach,

e)  evidenciu odpadov   v  zmysle   všeobecne   platných   predpisov  v oblasti   odpadového

hospodárstva.

7.2	Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo 	Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  o IPKZ a každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.3   	Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za 	predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.4	Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť 	vždy do 15.  februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za 	uplynulý rok príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

7.5	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje o prevádzke najmenej päť rokov.

- J. 	Požiadavky   na   skúšobnú   prevádzku   pri  novej   prevádzke   alebo  pri

- zmene   technológie    a    opatrenia     pre     prípad   zlyhania  	činnosti  v  prevádzke

- Zariadenie je v trvalej prevádzke a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

- Opatrenia     pre   prípad    zlyhania    činnosti    v   prevádzke   sú   obsiahnuté   v   platných

- prevádzkových   predpisoch   a   v    ďalšej   dokumentácii uvedenej v časti  II. A. 5, II. A. 6 a II.F tohoto rozhodnutia.

K. 	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na 	zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a  jeho uvedenie do 	uspokojivého stavu

1. 	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne   písomne oznámiť inšpekcii.

2.       Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke, tento plán musí predložiť inšpekcii na schválenie najneskôr jeden mesiac pred ukončením činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia, ktoré sa týkajú  najmä:

- vyprázdnenia a vyčistenia žumpy na sústreďovanie hnojovice pri chovnej hale č.5,

- vyčerpania hnojovice a  vyčistenia nadzemných skladovacích nádrží a čerpacej komory  hnojovice a kanalizačných rozvodov,

- vyčerpania a vyčistenia skladovacích nádrží krmív,

- odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu,

- odstavenia prívodu pitnej vody,

- zhodnotenia technického stavu technologických zariadení a ich zabezpečenia podľa platných predpisov a noriem,

- zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež                        po ukončení  činnosti v prevádzke.

3.       Prevádzkovateľ po ukončení prevádzky musí najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia činností

prevádzkové objekty vydezinfikovať a areál deratizovať.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa                       § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene                                 a doplnení  niektorých  zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,                        na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2. písm. a) bod č.1, bod č. 8, písm. b) bod č. 3, c) bod č. 8 a  podľa § 17 ods. 1 zákona  o IPKZ a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa AGROTAURIS, s.r.o., Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 30.04.2007. So žiadosťou nebol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 245/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VII  vo výške 20 000,- Sk. Prevádzkovateľ uhradil právny poplatok vo výške 20 000,- Sk dňa 04.05.2007. Na základe uvedenej skutočnosti správne konanie podľa  § 12 ods. 1 zákona o IPKZ bolo začaté dňa 05.05.2007 po predložení výpisu z účtu o zaplatení správneho poplatku.

Farma ošípaných Ožďany je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla KN 2864/26, 2864/25, 2864/24, 2864/30, 2864/6, 2864/1, v katastrálnom území obce Ožďany, ktoré                          sú právne nevysporiadané.

Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou obsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní v súlade                           so zákonom o  IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Ožďany“ listom č. 4476-18231/47/2007/Pet dňa 11.06.2007, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje               o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke SIŽP, úradnej tabuli inšpekcie od 12.06.2007 do 13.07.2007 a na úradnej tabuli obce Ožďany od 15.06.2007 do 30.07.2007. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali  písomnú prihlášku a verejnosť sa k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Inšpekcia v zmysle § 13  zákona o IPKZ  nariadila ústne pojednávanie na deň 22.08.2007 listom č. 4476-25940/47/2007Pet zo dňa 10.08.2007.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚ ŽP“) v Rimavskej Sobote, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej vodnej správy, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rimavská Sobota a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. Obec Ožďany v zastúpení starostu oznámila, že podstatné údaje o  žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzva osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzva verejnosti, boli zverejnené na úradnej tabuli obce. Zároveň obec oznámila, že kolaudačné konanie je v štádiu  pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na trvalú prevádzku.

Inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská s pripomienkami od ObÚ ŽP v Rimavskej Sobote, úsek odpadového hospodárstva.

Pripomienky ObÚ ŽP v Rimavskej Sobote, úseku odpadového hospodárstva týkajúce  nakladania a zneškodňovania odpadov, ktoré prevádzkovateľovi vznikajú ako pôvodcovi, akceptovala a uložila v kapitole II. D integrovaného povolenia.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k žiadosti,  k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, návrhmi účastníkov konania a dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do uvedených podkladov. Predmetom prejednania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené                             a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov,    rozhodnutia o povolení stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti               na okolie, súhlas o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania a o uvedení do prevádzky, súhlas na povolenie stavby nádrží na skladovanie hnojovice, zmluvy o zneškodňovaní odpadov s N-ADOVOU, spol. s.r.o. Nitra a s Detoxom, s.r.o. Banská Bystrica, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, výpis z obchodného registra, rozhodnutie o schválení programu odpadového hospodárstva, program odpadového hospodárstva, atest o kvalite krmiva,  súbor TPP a TOO, prevádzkové predpisy, hnojný plán, projektová dokumentácia, skúšky tesnosti kanalizačných rozvodov, skladovacích nádrží hnojovice, údaje o množstve produkovaných odpadov.

Rozhodnutie o užívaní stavby nebolo súčasťou  dokladov. Prevádzkovateľ požiadal o vydanie rozhodnutia na trvalú prevádzku (kolaudačné rozhodnutie) Obec Ožďany pred vydaním integrovaného povolenia.  Predmetné rozhodnutie prevádzkovateľ doložil počas konania dodatočne.

Počas konania prevádzkovateľ doložil oznámenie o zmene názvu spoločnosti, nakoľko 15.8.2007        názov spoločnosti AGROTAURIS, s.r.o., Francisciho 1, 979 01 Rimavská sobota bol zmenený                         na  AGRORIS, s.r.o., Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov              na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia, zákona  o ochrane zdravia ľudí a zákona o veterinárnej starostlivosti zo schválených referenčných dokumentov o dostupných technikách.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv  na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia  neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Územie nie je chránenou krajinnou oblasťou, ani si nevyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia, preto neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia a monitorovanie emisií sa neurčujú, nakoľko to nevyplynulo zo zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia                  v   znení  neskorších  predpisov (zákon o ovzduší), vyhlášky  MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných  podmienkach a vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd, na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a monitorovanie znečisťujúcich  látok na neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd a nevypúšťa vody  z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko prevádzka  nie zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z referenčného dokumentu „Intenzívny chov hydiny a  prasiat“ z júla 2001.                           Zo zhodnotenia prevádzky v porovnaní s BAT vyplynulo, že prevádzka spĺňa parametre a riešenia pre BAT v spôsobe ustajnenia ošípaných (prasníc, odstavčiat, ciciakov a prasničiek), v spôsobe chovu, zložením krmív, spotrebou vstupných surovín a v zabezpečení skladovania hnojovice. Ostatné požiadavky vyplývajúce z BREF sú predmetom podmienok v kapitole C. Po ich realizácii bude prevádzka považovaná za BAT.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu  o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania a o jeho užívaní v náväznosti na   § 22 ods. 1 písm. a) zákona  č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon                  č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

- Podľa § 8 ods. 2 písm.  a) bod č. 8. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona  č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

v oblasti povrchových vôd  a podzemných vôd

- Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd  v náväznosti na § 27 ods.1 písm. c) a písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

v oblasti odpadov

- Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona  o IPKZ - udelenie  súhlasu  na  nakladanie

s nebezpečnými odpadmi  v  náväznosti  na  § 7  ods. 1   písm. g) zákona č. 223/2001

Z. z.  o  odpadoch   a o   zmene   a    doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona                    o  IPKZ a podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

- Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

1.   AGRORIS, s.r.o. Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota

2.   Obec Ožďany, 980 11 Ožďany

3.   Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

4.   Ľudová banka a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava

5.   Slovenská záručná a rozvojová banka, Búdková 27, 814 99  Bratislava

6.   Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Obvodný úrad životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Námestie M. Tompu 2, 979 01

Rimavská Sobota

2. OÚ ŽP Rimavská Sobota,  úsek  štátnej  vodnej  správy,   Námestie    M.  Tompu 2,  979 01

Rimavská Sobota

3. OÚ ŽP Rimavská Sobota, úsek odpadového hospodárstva,  Námestie  M. Tompu 2,  976 01

Rimavská Sobota

4. OÚ ŽP Rimavská Sobota, úsek ochrany  prírody a krajiny,  Námestie  M. Tompu 2,  976 01

Rimavská Sobota

5. Regionálna     veterinárna    a  potravinárska  správa,   Regionálny štátny veterinárny lekár,

Kirejevská 22,  979 01 Rimavská Sobota

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálny hygienik,  ul. S. Tomášika 14, 97901

Rimavská Sobota