SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica

Odbor  integrovaného  povoľovania  a kontroly

Partizánska cesta  94, P.O. Box 307, 974 01 Banská Bystrica

č. j.:  4599/459/OIPK/470160204/2004-Or                                Banská Bystrica 13.05.2005

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 a č.7, písm. b) bod č.3, písm. c) bod č.3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje

vykonávanie činností v prevádzke:

„RAFINÁCIA OLEJOV“

ktorá je umiestnená na parc. č. 1138/1 v katastrálnom území Nemecká. Prevádzka bola  uvedená do činnosti v roku 1939.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:                                      PETROCHEMA, a.s.

sídlo:                                                        Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová

976 97 Nemecká

identifikačné číslo organizácie:               31 626 424

NOSE – P:                                               105.08

Prevádzka Rafinácia olejov, ako aj celá akciová spoločnosť, vlastní certifikát kvality podľa ISO 9001 : 2000 a má vybudovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001.

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

a)  Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

1.2  – rafinérie minerálnych olejov a plynov.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti     vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

II.  Podmienky povolenia

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

A.	Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a organizácia prevádzky

a)      Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka „Rafinácia olejov“ (ďalej len „prevádzka“) sa nachádza v areáli spoločnosti Petrochema, a.s., Dubová, v obci Nemecká, okres Brezno. Pozemky, na ktorých je umiestnená a susedné pozemky sú v katastri nehnuteľnosti vedené ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve prevádzkovateľa.

b)	Účel technológie:

Prevádzka slúži na výrobu priemyselných minerálnych olejov rafináciou základových olejov.

c)	Kapacita prevádzky:

- projektovaná kapacita výroby –   10 000 t.r-1 vyrobených produktov sulfonačne,

– 25 000 t.r-1 vyrobených produktov miešaním  a aditiváciou.

d)	Členenie prevádzky na stavebné objekty:

Budova Rafinácie olejov, sociálno – administratívna budova, zmiešavací agitér, stáčacia plocha, zásobné a uskladňovacie nádrže, manipulačné plochy, potrubné mosty a potrubné vetvy.

e)	Členenie stavby na prevádzkové súbory:

Kyselinová rafinácia, neutralizačná rafinácia, adsorpčná rafinácia, miešanie a aditivácia, prečerpávanie, plnenie obalov.

f)	Vstup surovín do prevádzky:

Do prevádzky vstupujú suroviny, pomocné látky a energia potrebná k prevádzkovaniu. Vstupné suroviny sa privážajú do prevádzky železničnou,  prípadne automobilovou dopravou. Cisterna naplnená surovinami sa prečerpáva do jedného zo zásobníkov. Po ukončení stáčania odstaví zodpovedný pracovník čerpadlo, uzatvorí potrubnú trasu a odpojí saciu hadicu.

g)	Technologické postupy výroby v povoľovanej prevádzke:

Prevádzka je určená na kyselinovú, neutralizačnú a adsorpčnú rafináciu minerálnych olejov, miešanie a aditiváciu minerálnych olejov a na finalizáciu hotových výrobkov.

Podstatou výroby priemyselných minerálnych olejov je rafinácia základových a opotrebovaných transformátorových olejov, ktorá prebieha v troch stupňoch:

1. kyselinová rafinácia minerálnych olejov. Základový olej sa zo zásobnej nádrže načerpá do agitéra  a vyhreje parou. Po vyhriatí sa vypustí vysedimentovaná voda a olej sa prečerpá do kyselinového agitéra, kde sa rafinuje kyselinou sírovou. Obsah agitéra sa mieša vzduchom a sedimentuje. Vysedimentované kyselinové smoly sa vypustia          do zásobných nádrží.

2. neutralizačná rafinácia. Kyslý rafinát z prvého stupňa sa samospádom vypúšťa do lúhových agitérov, kde sa vyhreje a zneutralizuje vodným roztokom NaOH za neustáleho miešania vzduchom. Po neutralizácii sa olej vyhreje a nechá sa sedimentovať. Po sedimentácií sa odpadové lúhy  vypustia do zásobných nádrží.

3. adsorpčná rafinácia, resp. práškovanie. Obsah agitéra sa vyhreje, aby sa vyvarila voda a následne sa do neutrálneho oleja pridáva rafinačná hlinka a mieša sa. Po  zapráškovaní sa olej filtruje cez rámové kalolisy, na ktorých sa zachytí rafinačná hlinka do predlôh. Počas pridávania rafinačných činidiel, ako aj počas vyhrievania sa obsah agitérov mieša vzduchom.

Rafinačné postupy a normy technologického režimu sa u jednotlivých produktov obmieňajú.

Pri výrobe nízkotuhnúcich, hydraulických, rezných olejov, tlmičového a odformovacieho oleja je podstatou miešanie a aditivácia základových olejov (dvoch alebo viacerých zložiek v danom pomere). Aditivácia spočíva v dávkovaní prísad do zmesi základových olejov. Účelom miešania a aditivácie je zabezpečiť požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti konečných výrobkov. V prevádzke sa používajú rôzne typy prísad (depresanty, modifikátory viskozity, antioxidanty, odpeňovače, antikorodanty, vysokotlaké, protioderové, detergenčno-dispergačné), ako aj balíky prísad. Miešanie a aditivácia sa vykonávajú v zmiešavacom agitéri a v určených nádržiach, pričom základové oleje ako aj prísady sú vyhrievané na predpísanú teplotu.

Spracovanie odpadového plynu. Odpadový plyn z rafinácie je vedený pomocou ventilátora do lúhovej práčky (prúdová dvojetážová kolóna štvorcového prierezu), premýva sa zriedeným roztokom hydroxidu sodného za účelom odstránenia zbytkov oxidu siričitého pred výstupom do ovzdušia. Do práčky je privádzaná voda z rozvodu úžitkovej vody a hydroxid sodný dávkovacím čerpadlom z hladinovej nádržky. Prebytok pracieho roztoku odteká prepadom do chemickej kanalizácie na ČOV. Vyčistený odplyn je odvádzaný 12 m vysokým výduchom do ovzdušia. Práčka odplynu v súčasnosti nespĺňa svoj účel, nedosahuje požadovanú účinnosť zachytávania oxidu siričitého, preto prevádzkovateľ plánuje rekonštrukciu, prípadne jej výmenu za účinnejšie zariadenie.

h)	Činnosti priamo spojené s technologickým procesom:

Nakladanie s vodami:

Pre pitné a sociálne účely je využívaná voda z verejného vodovodu. Zdrojom úžitkovej vody pre výrobný proces je voda odoberaná z povrchového toku Hron.

Všetky odpadové vody (priemyselná odpadová voda, chladiaca odpadová voda, vody z povrchového odtoku a splaškové odpadové vody zo sociálnej vybavenosti) sú vypúšťané kanalizáciou odpadových vôd do nepriepustnej betónovej akumulačnej nádrže (dažďová zdrž) a odtiaľ prečerpávané na mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) prevádzkovateľa. ČOV sa nachádza v areáli a.s., nie je predmetom tohoto povolenia.

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

Stáčanie nebezpečných látok sa vykonáva na vyhradenom mieste, ktoré nie je dostatočne protihavarijne zabezpečené a nespĺňa požiadavky pre nakladanie s nebezpečnými látkami. Obsah cisterien sa prečerpáva do nadzemných nádrží pomocou elektrických čerpadiel oceľovým potrubím spájaným prírubami, alebo zváraním. Nebezpečné látky využívané ako vstupné suroviny (chemikálie, oleje prevodové, mazacie, izolačné,  teplonosné, vykurovacie) a čistiace prostriedky pre technologické zariadenie sú skladované v jednoplášťových nádržiach, ktoré nie sú dostatočne protihavarijne zabezpečené. Väčšina nádrží nemá havarijné vane. U nádrží, ktoré sú protihavarijne zabezpečené, je objem havarijných vaní dostatočný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem nádrže č. 127. Množstvo naplnenia nádrží je kontrolované plavákom alebo pomocou vodomernej laty. V zásobných nádržiach kyseliny sírovej a hydroxidu sodného sa výška hladiny meria ultrazvukovým zariadením.

B.	Podmienky prevádzkovania

1. 	Všeobecné podmienky

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

  - Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky  použité  pri  vykonávaní činnosti v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

  - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie (ďalej len „ŽP“), alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

  - V prípade zmeny prevádzkovateľa zariadenia prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku, ktorá je zdrojom znečisťovania ovzdušia, v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v povolení.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby  nebola ohrozená kvalita ŽP a to:

- dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní vstupných surovín, medziproduktov a výstupných surovín,

- bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch,

- vykonávaním manipulácie s nebezpečnými látkami len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

  - Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny  rozsahu a charakteru manipulačných plôch s nebezpečnými látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

  - Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

  - Všetci zamestnanci prevádzky, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť s ním oboznámení do 1 mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti a opakovane školení 1x ročne.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia o technicko – organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie.

  - Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy a samosprávy.

  - Prevádzka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo podnikania, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby  zodpovednej za prevádzku a jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu kontrolovať a aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ môže prevziať odpad, len ak mu držiteľ odpadu s každou dodávkou odpadu predloží:

- doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,

- sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,

- údaj o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu v rozsahu protokolu z analytickej kontroly odpadov.

1.17	Pri dodávke odpadu do zariadenia musí prevádzkovateľ:

  - skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov,

  - vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,

  - podľa potreby zabezpečiť náhodné kontrolné odbery vzoriek, skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.

  - zaevidovať prevzatý odpad.

1.18	Prevádzkovateľ musí potvrdiť držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia a uvedením jeho druhu a množstva.

2.	Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Prevádzka bola uvedená do činnosti v roku 1939, v roku 1983 bolo zariadenie doplnené o zmiešavací agitér a bola rozšírená skladová kapacita výrobkov. Rok ukončenia prevádzky nie je stanovený.

  - Prevádzka je dvojzmenná a celkový ročný fond pracovnej doby je 4000 hodín.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí pri prechodových stavoch zariadenia:

dobu nábehu                                                    -  max. 15 minút,

dobu odstavovania                                          -  max. 15 minút,

núdzové odstavenie zariadenia sulfonácie      -  max. 15 minút.

3.	Suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky

3.1	V prevádzke používať:

suroviny:

  - parafinické rafináty viskóznej triedy ISO VG 10 – 250,

  - neparafinické rafináty viskóznej triedy ISO VG 10 - 100,

  - opotrebovaný transformátorovaný olej,

  - plynový destilát,

  - vákuový destilát,

pomocný materiál:

  - kyselina sírová,

  - hydroxid sodný,

  - denaturovaný etanol,

  - rafinačná hlinka,

  - antioxidanty,

  - depresantné prísady,

  - odpeňovače,

  - multifunkčné prísady,

  - surový repkový olej,

energie a používané médiá:

  - elektrická energia,

  - para,

  - stlačený vzduch,

  - voda.

4.	Podmienky pre prevádzku technologických zariadení

4.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technické parametre lúhovej pračky:

menovitý výkon:                                            2000 m3.h-1

hodnota pH absorbentu:                                 8 – 11

teplota plynu vstupujúceho do práčky:          max. 50 °C

absorbent:                                                      zriedený roztok NaOH.

4.2	Opravy, údržbu a čistenie zariadení zabezpečiť v súlade s vypracovaným plánom opráv.

C.	Emisné limity

1.	Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Prevádzka je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia a podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia je zaradená do kategórie:

4.3.1 Rafinérie ropy

  - Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie oxidov síry nesmú prekročiť limitné hodnoty určené pre oxid siričitý. Pri hmotnostnom toku oxidov síry vyššom ako 5 kg.h-1 nesmie byť prekročená hodnota koncentrácie 500 mg.m-3.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisný limit pre SO2 podľa bodu C 1.1 tohto rozhodnutia od  31.12.2006.

1.3	Pri prechodových stavoch neplatí povinnosť dodržiavať emisné limity pre znečisťujúce látky.

2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

  - Všetky odpadové vody odvádzať kanalizáciou odpadových vôd do akumulačnej nádrže a následne čistiť na ČOV Petrochema, a.s.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

ČOV Petrochema, a.s. nie je predmetom tohto povolenia.

2.2	Prevádzkovateľ zabezpečí regulované prečerpávanie odpadových vôd na ČOV.

2.3	Prevádzkovateľ musí rešpektovať pokyny a požiadavky prevádzky ČOV.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty hluku a vibrácií sa neurčujú.

D.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické normy (znižovanie spotreby surovín, pomocných látok a energií, minimalizovanie početnosti nábehov výroby) a technické parametre (teplota, tlak, koncentrácia) výrobného procesu.

2.	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave zariadenia na meranie hladiny (plavák, lata, ultrazvuk).

3.	Zachytávať prípadne úniky látok, pri ich prečerpávaní z cisterien do príslušných nepriepustných nádrží tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu terénu a podzemných vôd.

4.	Prevádzkovateľ je povinný vykonať rekonštrukciu práčky odplynov za účelom zvýšenia účinnosti a zníženia emisií SO2 do ovzdušia v lehote do 31.12.2005.

5.	Prevádzkovateľ vypracuje projekt a realizuje rekonštrukciu a modernizáciu prevádzky, ktorá zabezpečí zosúladenie prevádzky s najlepšie dostupnými technikami, so zákonom o IPKZ a zložkovými zákonmi do 30.06.2007.

6.	Prevádzkovateľ je povinný označiť na všetky zásobné nádrže objem a druh uskladnenej látky v termíne do 31.12.2005.

E.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.	Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie slúži na zhodnocovanie odpadových olejov podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva činnosťou R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá.

1.1	V zariadení sa môžu zhodnocovať len nasledovné druhy odpadov:

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 03 07 | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | N |

  - Prevádzkovateľ nesmie prekročiť projektovanú kapacitu zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v zariadení za podmienok ustanovených na základe autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR.

  - Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný:

- prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,

- zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený.

  - Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpad určený na zhodnocovanie iba v priestoroch na to určených.

  - Prevádzkovateľovi sa zakazuje:

- vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

- uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní  odpadových olejov do pôdy.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný odpadové oleje zbierať, prepracovať a zhodnocovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

2.	Povinnosti prevádzkovateľa ako pôvodcu odpadov

2.1	Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú nasledovné druhy odpadov:

a)  vo výrobnom procese:

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05 01 07 | kyslé dechty | N |
| 2. | 05 01 15 | použité filtračné hlinky | N |
| 3. | 07 01 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |

- pri prevádzkovaní, údržbe zariadenia a úprave okolia:

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | 03 01 04 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 5. | 05 01 03 | kaly z dna nádrží | N |
| 6. | 05 01 06 | kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činnosti údržby | N |
| 7. | 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 8. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 9. | 16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 10. | 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 11. | 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 12. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

2.2	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“) a plniť jeho záväznú časť v spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi v predmetnej prevádzke.

2.3	Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

  - zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

  - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

  - zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov,

  - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

  - zabezpečiť, aby nádoby,  sudy  a  iné  obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady  uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, boli odolné proti mechanickému  poškodeniu a odolné proti chemickým vplyvom.

  - Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a  bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

  - Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia, je povinný odovzdať len osobe oprávnenej s odpadmi nakladať.

  - Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

F.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky technické zariadenia a spotrebiče elektrickej energie v prevádzke udržiavať v dobrom technickom stave.

2.	Vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu zariadení s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu, sledovať spotreby energie.

3.	Prevádzkovateľ vykoná rekonštrukciu rozvodov pary a izolácie, za účelom zníženia strát energie v termíne do 30.06.2007.

4.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať normované spotreby energií (para, elektrická energia, voda) na mernú jednotku výrobku.

G.	Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ musí:

- bezodkladne odstrániť nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke,

- zabezpečiť včasné vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie havarijným únikom znečisťujúcich látok do ovzdušia.

2.	Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný prevádzkovať zdroj v súlade so schváleným aktuálnym súborom technicko – prevádzkových parametrov.

3.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať platný plán preventívnych opatrení  na  zamedzenie  vzniku  neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd.

4.	Všetci zamestnanci prevádzky, ktorí vykonávajú práce v súlade s havarijným plánom, musia byť s ním oboznámení do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane školení 1x ročne.

5.	Prevádzkovateľ je povinný:

- prevádzkovať zariadenia a používať vybrané nebezpečné látky v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v rozhodnutí príslušného orgánu štátnej vodnej správy,

- vykonávať potrebné opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií vrátane zabezpečovania pravidelnej kontroly zariadení v rozsahu a lehotách podľa platnej dokumentácie a podmienok určených v rozhodnutí príslušného orgánu štátnej vodnej správy,

- ustanoviť v prevádzke zariadení a na všetkých stupňoch riadenia osoby s požadovanou odbornou spôsobilosťou a zabezpečiť ich potrebné školenie, výcvik a vybavenie.

6.	Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov nebezpečných látok následne:

a)   pred ich uvedením do prevádzky,

b) opakovane od vykonania prvej úspešnej skúšky pri obzvlášť škodlivých látkach každých 5 rokov a pri škodlivých látkach každých 10 rokov,

c)	po ich rekonštrukcii alebo oprave,

d)   pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

7.	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok:

- nádrže zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov,

- nádrže zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za 20 rokov.

8.	Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

9.	V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

10.	Prevádzkovateľ je povinný po každom stáčaní zmerať výšku hladiny v nádrži a viesť záznamy z merania v prevádzkovom denníku.

11.	Prevádzkovateľ je povinný opraviť poškodený kyselinovzdorný obklad v havarijnej vani pod zmiešavacím agitérom do 31.12.2005.

12.	Prevádzkovateľ zabezpečí odmastenie manipulačných plôch 1x mesačne.

13.	Prevádzkovateľ je povinný vykonať rekonštrukciu lapača olejov odpadových vôd          z prevádzky v termíne do 31.12.2005

14. 	Prevádzkovateľ je povinný vybudovať pod jednoplášťové nádrže havarijné vane v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd                 do 30.06.2007.

15.	V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén:

- použiť sorpčný materiál na zabránenie rozliatiu nebezpečných látok do širšieho okolia a do kanalizačnej siete,

- kontaminovanú zeminu odstrániť a nahradiť čistou zeminou na základe predchádzajúceho prieskumu miery a rozsahu kontaminácie vykonaného odborne spôsobilou osobou. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečnými odpadmi a zneškodniť ju len v zariadení na to určenom.

16.	Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť okamžite opravené predpísaným spôsobom podľa prevádzkových predpisov. O zistených závadách a ich odstránení urobiť záznam do prevádzkového denníka.

17.	Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkových záznamoch s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány v zmysle havarijného plánu.

## H.	Minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

I.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1.	Prevádzkovateľ musí bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku, jej časť alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození, alebo zhoršení kvality ovzdušia. Okamžite o vzniknutom stave informovať príslušné orgány štátnej správy (obvodný úrad životného prostredia štátna sprava ochrany ovzdušia, inšpekciu životného prostredia, regionálny úrad verejného zdravotníctva).

2.	Nádrže na  skladovanie  nebezpečných  látok  a  manipulačné  plochy  musia  byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd a do pôdy.

## J.	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

###### 1.	Kontrola emisií do ovzdušia

1.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvá emisií ako súčet množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia počas všetkých výrobno – prevádzkových režimov a ďalších nevýrobných stavov, ktoré za obdobie zisťovania množstva emisií skutočne nastali, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

  - Preukázať dodržanie emisných limitov spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch  ochrany ovzdušia.

  - Zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov pre určené znečisťujúce látky pri minimálne 90 % výkone prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia.

  - Miesta odberu vzoriek a vyhotovenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom.

  - Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie určených emisných limitov predložením správy z merania  inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu ochrany ovzdušia do 60 dní od dátumu merania.

  - Prevádzkovateľ je povinný pri prekročení emisných limitov bezodkladne informovať inšpekciu a príslušný obvodný úrad ochrany ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ je povinný overiť účinnosť práčky odplynov periodickým meraním po rekonštrukcií do 31.12.2006. Následne vykonať kontrolu vypúšťaných emisií do ovzdušia periodickým meraním podľa tabuľky:

| Výduch | Emitovaná látka | Frekvencia merania | Metóda merania |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 Sulfonačný reaktor | SOx ako SO2 | 1x za 3 roky | - nedisperzívna infračervená spektrometria, - nedisperzívna ultrafialová spektrometria, - fyzikálne (konduktometria, interferometia, UV fluorescencia), - elektrochemicky |

Požiadavka na dodržanie emisných limitov:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.8	V prípade, že prevádzkovateľ preukáže najmenej dvoma po sebe nasledujúcimi periodickými meraniami, že najvyššia hodnota hmotnostného toku znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je nižšia ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku, môže požiadať inšpekciu o zmenu frekvencie merania z troch na šesť rokov.

2.	Kontrola splaškových odpadových a priemyselných odpadových vôd

2.1	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách z prevádzky sa nevyžaduje.

Monitorovanie znečisťujúcich látok sa nevyžaduje.

###### 3.	Kontrola odpadov

3.1	Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných a ostatných odpadov a nebezpečných látok. V prevádzkovom denníku zaznamenať zistené nedostatky.

###### 4.	Kontrola hluku

###### Prevádzka  je v priemyselnej zóne a zariadenia sú umiestnené v uzatvorených priestoroch, preto sa kontrola hluku nevyžaduje.

###### 5.	Kontrola spotreby energií

5.1	Kontrolovať činnosť a technický stav zariadení za účelom efektívneho využitia energií v prevádzke 1x za zmenu.

  - Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne a viesť evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

###### 6.	Kontrola prevádzky

6.1	Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení, odsávacieho a odlučovacieho zariadenia podľa prevádzkových predpisov. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenať v prevádzkovej evidencii.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu potrubia, armatúr a technologického zariadenia v miestach, kde sa skladujú alebo používajú nebezpečné látky 1x za zmenu. O kontrole viesť záznamy v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu výšky hladiny v každej nádrži 1x za zmenu.

###### 7.	Podávanie správ

7.1	Prevádzkovateľ je  povinný  bezodkladne  ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia.

7.2	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

7.3	Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia, štátnej správe ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách, znečisťujúcich látkach a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.

7.4	Prevádzkovateľ musí viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia:

- stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

- priebežnú evidenciu o prekročeniach emisných limitov,

- priebežnú evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí a povolení orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré nie sú súčasťou už vedenej evidencie.

7.5	Informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja a o opatreniach vykonaných na obmedzenie tohto znečisťovania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

7.6	Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia, štátnej správe ochrany ovzdušia, najmenej     5 pracovných dní pred jeho začatím, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

7.7	Ročnú evidenciu a príslušné informačné podklady uchovávať najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

7.8	Stálu evidenciu uchovávať najmenej päť rokov po skončení prevádzky, uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

7.9	Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, údržbe, opravách a kontrolách a na požiadanie ich predložiť orgánu štátnej vodnej správy.

7.10	Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním           za obdobie kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného  prostredia, štátnej správe odpadového hospodárstva, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zhodnotenie a o spôsobe nakladania s nimi.

  - Prevádzkovateľ je povinný:

- viesť a uchovávať evidenciu o objeme dovozu a svojej výroby,

- štvrťročne ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť evidenciu vzniknutých odpadov v zmysle platných všeobecných záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

## K.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Zariadenie je v trvalej prevádzke,  preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

## L.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.	Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú prevádzku, musí túto skutočnosť písomne oznámiť inšpekcii. Súčasne predloží aktualizovaný postup skončenia činnosti v prevádzke.

2.	Po ukončení činnosti prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí v termíne do jedného roka:

  - odstavenie  prevádzky v zmysle technologického reglementu a prevádzkových predpisov,

  - vypustenie všetkých médií z technologických zariadení,

  - vyčistenie nádrží a skladov nebezpečných látok,

  - odpojenie celej technológie od energií,

  - zneškodnenie použitých surovín a zbytkov kvapalných médií prostredníctvom oprávnenej osoby,

  - presun nespotrebovaných surovín a pomocných materiálov do skladov  a následne zvážiť ich ďalšie využitie,

  - uskladnenie vyrobených produktov a nepoužitých surovín v nepoškodených obaloch, v prípade možnosti odpredanie,

  - zmluvne zabezpečí u oprávnenej osoby zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva,

  - demontuje technologické zariadenia, armatúry, zhodnotí ich technický stav z hľadiska ich ďalšieho použitia, v prípade ich ďalšieho použitia vykoná ich vyčistenie a následné využitie v prevádzkach vlastnej akciovej spoločnosti alebo ich ponúkne externým záujemcom,

  - na území zlikvidovaného zariadenia vykoná prieskum možnej kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami a v prípade potreby vykoná sanáciu kontaminovaného územia,

  - vykoná všetky potrebné terénne úpravy,

  - uvedie celý areál prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.

- Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

- Územie monitorovať z hľadiska možnosti výskytu nebezpečných látok používaných v technológii likvidovaného zariadenia 1x ročne po dobu 3 rokov .

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ - Petrochema, a.s., Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, 976 97 Nemecká  doručil dňa 15.11.2004 žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Rafinácia olejov“, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ a vymedzila okruh účastníkov konania (Petrochema, a.s., Dubová, Obecný úrad Nemecká a Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, Istrobanka, a.s., Bratislava – záložné právo na danú nehnuteľnosť) a dotknutých orgánov (OÚ ŽP Brezno - štátna správa ochrany ovzdušia, štátna vodná správa, štátna správa odpadového  hospodárstva, štátna správa ochrany  prírody a krajiny, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica).

Inšpekcia, ako príslušný orgán v integrovanom povoľovaní, dňa 19.01.2005 písomne oznámila začatie konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. Zverejnila na svojej tabuli, internete a prostredníctvom obce podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke. Zverejnila tiež výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku, výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti.

Po uplynutí lehoty určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti nariadila inšpekcia ústne pojednávanie v zmysle § 13 ods. 1 zákona o IPKZ v danej veci, ktoré sa konalo dňa 15.03.2005.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

  - Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania a jeho užívania v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,

  - podľa § 8 ods. 2 písmeno a) bod č. 7 zákona  o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- v oblasti ochrany vôd

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na  vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v náväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

c)	v oblasti odpadového hospodárstva

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 3 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu        na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v náväznosti    na § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a ktoré smerovali k obsahu žiadosti a prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia prevádzky, súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy, rozhodnutia týkajúce sa umiestenia stavby, povolenia stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia odpadových vôd, bloková schéma vstupov, POH a ďalšie potrebné dokumenty a písomnosti.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán, pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany vôd a  ochrany zdravia ľudí.

Pri určení emisných limitov uvedených v bode C 1.1 tohto rozhodnutia inšpekcia  vychádzala z ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok a kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov. Podmienky monitorovania emisií uvedené v bode J 1.6 boli určené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Inšpekcia neurčila v podmienkach integrovaného povolenia limitné hodnoty a kontrolu ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko odpadové vody z prevádzky nie sú vypúšťané priamo do recipientu, ale sú spoločne s vodami z ostatných prevádzok čistené na ČOV Petrochema a.s. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách z ČOV neboli predmetom tohto povolenia. ČOV bude predmetom posudzovania spolu s inou prevádzkou.

#### Inšpekcia neurčila limitné hodnoty hluku, nakoľko nevyplynuli zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, z charakteru činnosti a z umiestnenia prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovení podľa § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3 k zákonu, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Keďže v súčasnosti nie sú schválené BREF-y pre technologický postup rafinácia olejov, inšpekcia porovnala pracovné postupy v prevádzke s postupmi zahrnutými v referenčnom dokumente o najlepších dostupných technikách v  rafinériách ropy a v horizontálnych BREF dokumentoch, ktoré nie sú typické len pre jedno priemyselné odvetvie. Z vykonaného porovnania povoľovanej prevádzky s požiadavkami uvedenými v schválenom dokumente vyplýva, že prevádzka používa tieto postupy a techniky považované za BAT:

- skladovanie rozpúšťadiel v uzavretých zásobných tankoch,

- zavedenie kontrolných opatrení , ktoré zaručujú že nemôže dôjsť k preplneniu nádrží,

- vykonávanie adekvátnej údržby prevádzky.

Inšpekcia uložila opatrenia na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z BAT, ktoré v prevádzke nie sú splnené – vybudovať havarijné vane pod zásobné nádrže, označiť na všetky zásobné nádrže objem a druh uskladnenej suroviny, vykonať rekonštrukciu práčky odplynov.

Inšpekcia neukladá opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania, nakoľko prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia.

Na základe  preskúmania a  zhodnotenia  predloženej žiadosti  podľa § 16 ods. 1, 2   a 5 zákona o IPKZ, obhliadky prevádzky, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania inšpekcia zistila, že po realizácii podmienok a opatrení vyplývajúcich z tohto povolenia, prevádzka nespôsobí prekročenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Inšpekcia preto rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní  jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000 Sk prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona č.245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica – odbor integrovaného povoľovania  a  kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.	Petrochema, a.s., Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, 976 97 Nemecká

2.	Obecný úrad Nemecká – starosta obce, 976 97 Nemecká

3.	Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

4.	ISTROBANKA, a.s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1.	Obvodný  úrad životného prostredia, Rázusová 40, 977 01 Brezno

- štátna správa ochrany ovzdušia

2.	OÚ ŽP Brezno - štátna vodná správa

3.	OÚ ŽP Brezno - štátna správa odpadového  hospodárstva

4. 	OÚ ŽP Brezno - štátna správa ochrany  prírody a krajiny

5.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálny hygienik, Cesta k nemocnici 1,

974 01 Banská Bystrica