- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 8969-38384/2008/Kov/570840106/Z8	                    Košice 24.11.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 3 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení  a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané  rozhodnutím   IŽP Košice   č. 2506-23798/2007/Kov/570840106  zo  dňa  31.07.2007  v  znení  zmien  vydaných  IŽP  Košice  rozhodnutiami  č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1   zo  dňa  22.02.2008,  č.  3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2   zo  dňa  07.04.2008,  č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo  dňa  08.09.2008,  č.  4968-7179/2008/Kov/570840106/Z4  zo dňa  22.05.2008   a  č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa  11.09.2008,   ktorými    bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s.,

Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  Tepláreň Košice, a. s.

sídlo:                    Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO:                     36 211 541

Predmetom zmeny integrovaného  povolenia je podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ   súhlas   na  zmenu  technických   prostriedkov  na   monitorovanie   emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a na ich prevádzku po vykonanej zmene vyhodnocovacej časti automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“).

Integrované povolenie vydané  rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106  zo dňa 31.07.2007  v  znení  zmien  vydaných  IŽP Košice  rozhodnutiami  č.  479/6600/2008/   Wit/570840106/Z1  zo   dňa  22.02.2008,   č.   3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2   zo  dňa     07.04.2008,  č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008,  č.  4968-7179/2008/ Kov/570840106/Z4  zo dňa  22.05.2008  a  č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5   zo   dňa   11.09.2008 sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Údaje o prevádzke

- v časti I. B, v prevádzkovom súbore PS Spaľovanie palív v kotloch, v stati Objekt    
    TEKO I, v opise kotla PK1 na strane 5 - 6 integrovaného povolenia sa ruší nasledovný 
    text:

Na monitorovanie množstva vypúšťaných  plynných  znečisťujúcich  látok CO a  NOx            do  ovzdušia  a  dodržiavanie  emisných  limitov slúži  automatizovaný  merací  systém (ďalej tiež „AMS“), s emisným vyhodnocovacím počítačom typu  IBM  PC s  inštalovaným   vyhodnocovacím softvérom  DURAG  D-EMS2000, ktorý zabezpečuje digitálne spracovanie  analógových aj digitálnych signálov s 1 sekundovou frekvenciou snímania meraných kanálov. V prípade výpadku sieťového napájania sú údaje uložené v pamäti po dobu 16 dní. AMS       na kotle PK1 bol inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie č. 205 210 M, vypracovanej spoločnosťou 3D, s.r.o. a  uvedený do užívania v  roku 2005.

a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Na monitorovanie množstva vypúšťaných  plynných  znečisťujúcich  látok CO  a  NOx            do  ovzdušia  a  dodržiavanie  emisných  limitov slúži  automatizovaný  merací  systém (ďalej tiež „AMS“), s emisným vyhodnocovacím počítačom typu  IBM  PC s  inštalovaným   vyhodnocovacím softvérom  spoločnosti  ECM MONITORY spol. s r.o.,  ktorý zabezpečuje digitálne spracovanie analógových aj digitálnych signálov s  1 sekundovou frekvenciou snímania meraných kanálov. V prípade výpadku sieťového napájania sú údaje uložené          v  pamäti po dobu 11 - 14 dní. AMS na kotle PK1 bol inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie č. 205 210 M, vypracovanej spoločnosťou 3D, s.r.o. a uvedený     do užívania v roku 2005, vyhodnocovací softvér AMS bol nahradený  v  roku 2008 novým softvérom inštalovaným podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ECM MONITORY spol. s r.o.

- v časti I. B, v prevádzkovom súbore  PS Spaľovanie palív v kotloch, v stati Objekt   
   TEKO II,  v opise kotlov PK3 a PK4 na strane 7 integrovaného povolenia sa ruší 
    nasledovný text:

Na  monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia a  dodržiavania emisných  limitov  má  každý kotol inštalovaný AMS s vyhodnocovacím softvérom DURAG D-EMS2000,  ktorý bol  na  kotloch PK3 a PK4  inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie pre PK3 č. EC - 485/I.02.AMS, a pre  PK4 č. EC - 485/II.02.AMS, vypracovanej projektovou  organizáciou 3D,. s.r.o. v roku 2005.

a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Na  monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia a  dodržiavania emisných  limitov  je na oboch kotloch inštalovaný samostatne pre každý kotol  AMS podľa schválenej projektovej dokumentácie pre PK3 č. EC - 485/I.02.AMS, a pre PK4 č. EC - 485/II.02.AMS, vypracovanej projektovou  organizáciou 3D,. s.r.o. v roku 2005,  a  ktorého vyhodnocovací softvér bol nahradený v  roku 2008 novým softvérom inštalovaným podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ECM MONITORY spol. s r.o.

- v časti I. B, v prevádzkovom súbore PS Spaľovanie palív v kotloch, v stati Objekt           
   TEKO II, v opise kotlov HK3 a HK4 na strane 8 integrovaného povolenia sa ruší 
   nasledovný text:

Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia  a  dodržiavania emisných  limitov  má  kotol HK3 inštalovaný  AMS s  vyhodnocovacím softvérom DURAG D-EMS2000, ktorý bol  inštalovaný podľa  schválenej projektovej dokumentácie  EC-485/III.02AMS  vypracovanej projektovou organizáciou 3D,  s.r.o. v roku 2005. Konfigurácia AMS je rovnaká ako je popísané u kotlov PK3 a PK4.

a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia  a  dodržiavania emisných  limitov  má  kotol HK3 inštalovaný  AMS podľa schválenej projektovej dokumentácie  EC-485/III.02AMS  vypracovanej    projektovou    organizáciou  3D,  s.r.o. v roku 2005,  a ktorého vyhodnocovací softvér bol nahradený v  roku 2008 novým softvérom inštalovaným podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ECM MONITORY spol. s r.o. Konfigurácia AMS je rovnaká ako je popísané u kotlov PK3 a PK4.

II. Podmienky povolenia

- v  časti II.A, v bode  6. Podmienky pre prevádzkovanie AMS sa na strane 21 integrovaného povolenia dopĺňa nový bod 6.2.10  s nasledovným znením:

6.2.10 Prevádzkovateľ je povinný po vykonanej zmene vyhodnocovacej časti AMS 
             (inštalácia vyhodnocovacieho softvéru spoločnosti ECM MONITORY spol. s r.o.) 
             zabezpečiť vykonanie úplnej funkčnej skúšky AMS oprávnenou osobou a správu 
             o úplnej funkčnej skúške predložiť IŽP Košice ihneď po jej prevzatí od oprávnenej 
             osoby.

Integrované povolenie vydané  rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106  zo dňa 31.07.2007  v  znení  zmien  vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami   č.  479/6600/2008/   Wit/570840106/Z1  zo   dňa  22.02.2008,   č.   3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2   zo  dňa     07.04.2008,  č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008,  č.  4968-7179/2008/ Kov/570840106/Z4  zo dňa  22.05.2008  a  č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5   zo   dňa   11.09.2008 s výnimkou zmien uvedených v  tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9      a   § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 3  a ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe  konania  vykonaného podľa  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti  prevádzkovateľa Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92  Košice  08.10.2008. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a  na ich prevádzku po vykonanej zmene  vyhodnocovacej časti  automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“)  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený           vo výške 5 000 Sk (znížený o 50 % na základe žiadosti prevádzkovateľa, vzhľadom na rozsah a náročnosť zmeny posudzovanej prevádzky) podľa položky č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov kolkovými známkami.

IŽP  Košice  v  súlade  s § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  oznámil   listom zo dňa 20.10.2008 prevádzkovateľovi, účastníkovi konania a dotknutému  orgánu  začatie  správneho  konania  vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia  pre  prevádzku Tepláreň Košice, a.s. a v súlade s § 12 ods. 2 písm. b) zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ doručil dotknutej obci a dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil im 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 22.11.2008.

K predmetnej žiadosti boli zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mestská časť Košice - Juh, záväzné stanovisko č. Výst.No/1882/08 zo dňa 28.10.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOO, listom č. ŠSOO/2008/033541-2 Mag zo dňa 30.10.2008,

Účastníci konania ani dotknuté orgány k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemali žiadne pripomienky.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a  na ich prevádzku po vykonanej zmene  vyhodnocovacej časti AMS, ktorú prevádzkovateľ zdôvodnil pretrvávajúcimi chybami vyhodnocovacieho softvéru DURAG D-EMS2000, spôsobenými výpadkami komunikácie medzi systémom Win-Deva AMS a logickým automatom. Nový vyhodnocovací systém od spoločnosti ECM MONITORY spol. s r.o. zabezpečuje vyššiu ochranu dát proti strate, keďže datalogger je umiestnený priamo v kontajneri AMS a v prípade prerušenia spojenia s vyhodnocovacím počítačom umiestneným vo velíne nedochádza k strate dát a je možné vykonať ich dodatočné dočítanie.

IŽP Košice posúdil predloženú projektovú dokumentáciu vyhodnocovacej časti AMS,  a usúdil, že spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia,      a preto udelil súhlas na jej zmenu a v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o  monitorovaní emisií a  kvality ovzdušia nariadil prevádzkovateľovi vykonať úplnú funkčnú skúšku AMS, tak ako je uvedené v bode 6.2.10 tohto rozhodnutia, keďže sa jedná o zmenu vyhodnocovacej časti AMS.

Predmetom  vydania  tohto rozhodnutia  bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   na zmenu technických prostriedkov  na  monitorovanie   emisií a  úrovne znečistenia ovzdušia  a  na  ich prevádzku po vykonanej zmene  vyhodnocovacej časti  automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“).

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil,             že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia, v zmysle § 5 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

2. Mestská časť Košice - Juh, zastúpená starostom, Smetanova 4, 040 79 Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice