Z v e r e j n e n i e

stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi, o prevádzke a stavbe podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“)

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia doručená na  správny orgán:

SIŽP IŽP Košice, OIPK (ďalej len „IŽP Košice“), evidovaná pod č. j. 26978/13 zo dňa 10.10.2013, Variabilný symbol: 570021206

2. Prevádzkovateľ – stavebník (názov a adresa):

U. S. Steel   Košice,  s.r.o., Vstupný areál  U. S. Steel,  044 54  Košice,  IČO: 36 199 222

3. Prevádzka a stavba:

3.1. Názov prevádzky:     Oceliareň I

3.2. Adresa prevádzky:    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

Kraj: 		          Košický

Okres: 		          Košice II

3.3. Názov stavby: Zachytávanie konvertorového plynu z OC1

3.4  Miesto stavby: pozemky parc. č. 129/1, 129/226, 129/227, 130/1, 131, 132/1, 133,  134/1, 139/1, 140/69, 149/1, 149/2 (1412), 149/3   (1413), 151/14 (1417), 151/104, 151/105, 151/107, 151/108, 152, 153/1, 153/16 (1440), 153/19, (1443), 153/31 (1448), 153/36, 153/71 (2509), 153/72 (2510), 157, 159/1, 159/27, 159/30 (1492), 159/31 (1493), 159/32, 159/34 (1494), 159/35 (1495), 160/1, 160/2 (1505), 160/55 (1537), 160/56 (1538), 162/84, 163/23, 164/113 katastrálne územie Železiarne

3.5. Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.        o IPKZ: 2.2 Výroba surového železa alebo ocele z prvotných alebo druhotných        surovín vrátane kontinuálneho odievania s  kapacitou presahujúcou 2,5 tony                                 za hodinu

3.6   Dátum zverejnenia na úradnej tabuli inšpektorátu: 28.10.2013

3.7   Dotknuté orgány:

-  Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
    ŠSOO, Komenského 52, 040 01 Košice

-  Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice – západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-   organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby  ,,Zachytávanie konvertorového    plynu z OC1“podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

-  o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie a povolenie zmeny stavby ,,Zachytávanie    konvertorového plynu z OC1“ podľa § 3 ods. 4  zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje na magistráte mesta Košice, v stránkových dňoch stanovených magistrátom, mestskom úrade mestskej časti Košice – Šaca, v stránkových dňoch stanovených mestským úradom, alebo
v kancelárii správneho orgánu IŽP Košice,  Rumanova 14,  040 53 Košice, č. dv. 16,
(v neprítomnosti č. dv. 7 alebo 5), v pracovných dňoch  pondelok až  piatok,  v čase                         od  9,00 h do  14,00 h.

V ý z v a

zainteresovanej verejnosti a osobám

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

###### Osoby, ktoré majú právo byť zainteresovanou osobou podľa § 10 zákona  č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice,  (ďalej „IŽP  Košice“).

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Oceliareň I, ktorej súčasťou je podľa  § 3 ods. 4 zákona  č. 39/2013 Z. z. o  IPKZ aj kolaudačné konanie o povolení užívania  a stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Zachytávanie konvertorového plynu z OC1“v zmysle § 15 ods. 4 zákona o IPKZ formou petície, ktorú zašle                   na vyššie uvedenú adresu. Podľa § 11 ods. 3 písm. d)  zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,  IŽP Košice určuje na podanie prihlášok a vyjadrenia verejnosti lehotu  30  dní  odo  dňa  zverejnenia  tejto  výzvy.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje na magistráte mesta Košice, v stránkových dňoch stanovených magistrátom, mestskom úrade mestskej časti Košice – Šaca, v stránkových dňoch stanovených mestským úradom, alebo
v kancelárii správneho orgánu IŽP Košice,  Rumanova 14,  040 53 Košice, č. dv. 16,
(v neprítomnosti č. dv. 7 alebo 5), v pracovných dňoch  pondelok až  piatok,  v čase od  9,00 h                    do  14,00 h.

Pre predmetnú zmenu integrovaného povolenia sa nevyžadovalo posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie ani cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie.

Dotknuté orgány v integrovanom povoľovaní sú:

-  Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
    ŠSOO, Komenského 52, 040 01 Košice

-  Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice – západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice

IŽP Košice podľa  § 80 v spojení  s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 21 zákona                             č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

04.12.2013  (streda)  o 900 hod.

so stretnutím  prizvaných na hlavnej vrátnici vstupného areálu U. S. Steel Košice, s.r.o.                           o 8, 45 hod.

Dátum  zverejnenia výzvy :   ................................

Dátum  zvesenia  výzvy :      .................................

Podpis :

Vyjadrenie doručte  na  adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Košice, Rumanova 14, 040 53  Košice prípadne  zašlite elektronickou poštou na adresu :                 e-mail: sizpipkke@sizp.sk

Ing. Angelika  Theinerová 
                                                                                                          riaditeľka  inšpektorátu

# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

Oceliareň I

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Október  2013

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s. r. o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spol. s. r. o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| 1.6 | www. adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Miloš Fodor - Riaditeľ pre BAT – pre IPKZ Ing. Peter Petričko - Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu - pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Dušan Králik, tel. č. +421(0)55 673 2904, mobil: +421(0) 917 731 106, e-mail: dkralik@sk.uss.com Ing. Dušan Janoško, tel. č. +421(0)55 673 5356, mobil: +421(0) 917 952 158 e-mail : djanosko@sk.uss.com |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | útvar Riaditeľa pre BAT úseku VP pre riadenie energetickej efektívnosti a implementáciu BAT, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Oceliareň I |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | V severozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Bez zmeny |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | Bez zmeny |
| 2.6 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii podľa Prílohy č.1 k zákonu č.39/2013 Z.z.- o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov 2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t/hod |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii podľa Prílohy č.1 k zákonu č.39/2013 Z.z.- o IPKZ | výroba ocele väčšia ako 2,5 t/hod |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa Prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín R13 – Skladovanie odpadov pre použitím niektorej z činností R1 až R12 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. | 2.3.1. Výroba ocele ( konvertory ) s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 2,5 t/h |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nevzťahuje sa |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Oceliareň I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | č. 3545-9587/2007/Haj/570021206, zo dňa 29. 03. 2007 zmenené následnými vydanými rozhodnutiami: - 4736-32233/2007/Haj/570021206/Z1, zo dňa 9. 11. 2007 - 6131-26182/2008/Kov/570021206/Z2, zo dňa 11. 8. 2008 - 7748-30499/2008/M il/570021206/Z3, zo dňa 22. 9. 2008 - 6779-37158/2008/Haj/570021206/Z4, zo dňa 14.11.2008 - 5337-11744/2010/Haj/570021206/Z5, zo dňa 20. 4.2010 - 7855-29592/2010/Mil/570021206/Z6, zo dňa 18.10.2010 - 820-10456/2012/Mer,Haj/570021206/Z7, zo dňa 16. 4.2012 - 9459-6953/2012/Pal/570021206/Z8, zo dňa 7. 3. 2012 - 2458-8894/2013/Hut/570021206/Z9, zo dňa 3. 4. 2013 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. – o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa týka: - v oblasti ochrany ovzdušia: konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v zmysle §3 ods.3) písm. a) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ - v oblasti ochrany zdravia ľudí pre posudzovanie návrhov na: začatie kolaudačného konania v zmysle §3 ods.3) písm. f) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ - v oblasti stavebného práva: kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby v zmysle §3 ods.4) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona V zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona uvádzame: a) Stavebník: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 b) Názov, členenie a miesto stavby: Názov stavby: Zachytávanie konvertorového plynu z OC1 Členenie stavby podľa SO a PS: Stavebné objekty: SO 001 Základy ventilových blokov SO 002 Základ chladiča plynu SO 005 Základy potrubného rozvodu konvertorového plynu SO 006 Hydraulická stanica SO 007 Základy ventilátorov konvertorového plynu SO 009 Kanalizácia SO 0010 Vonkajšie elektrorozvody SO 0011 Uzemnenie a bleskozvod SO 0012 Oznamovacie a dátové rozvody SO 0014 Spätné úpravy terénu a spevnených plôch Prevádzkové súbory: PS 01 Zariadenie zachytávania KOP z OC1 ČPS 01.1 Prevádzkové zariadenia pre KK1 ČPS 01.2 Oceľové konštrukcie pre KK1 ČPS 01.3 Prevádzkové zariadenia pre KK3 ČPS 01.4 Oceľové konštrukcie pre KK3 ČPS 01.5 Chladič a okuliarový uzáver ČPS 01.6 OK pre chladič a okuliarový uzáver ČPS 01.7 Hydraulika PS 02 Prevádzkové potrubné rozvody PS 03 Potrubný rozvod konvertorového plynu do plynojemu ČPS 03.1 Prevádzkové potrubie ČPS 03.2 Oceľové konštrukcie PS 04 Ventilátorovňa konvertorového plynu ČPS 04.1 Prevádzkové zariadenie ČPS 04.2 Oceľové konštrukcie PS 05 Potrubný rozvod konvertorového plynu z plynojemu PS 06 Uzáver plynu pri Teplárni ČPS 06.1 Prevádzkové zariadenie ČPS 06.2 Oceľové konštrukcie PS 07 Prevádzkové zariadenia a rozvody NN a VN ČPS 07.1 – Káblový most PS 08 ASRTP SO 004, SO 008 a SO 0013 nie sú predmetom kolaudácie nakoľko sa nerealizovali ani nebudú realizovať. Umiestnenie stavby: Stavba je umiestnená na pozemkoch parc.č. (stavba súpisné č.) 129/1, 129/226, 129/227, 130/1, 131, 132/1, 133, 134/1, 139/1, 140/69, 149/1, 149/2 (1412), 149/3 (1413), 151/14 (1417), 151/104, 151/105, 151/107, 151/108, 152, 153/1, 153/16 (1440), 153/19 (1443), 153/31 (1448), 153/36, 153/71 (2509), 153/72 (2510), 157, 159/1, 159/27, 159/30 (1492), 159/31 (1493), 159/32, 159/34 (1494), 159/35 (1495), 160/1, 160/2 (1505), 160/55 (1537), 160/56 (1538), 162/84, 163/23, 164/113 v kat. území Železiarne, v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, s.r.o. Košice c) Dátum a číslo stavebného povolenia a jeho zmeny: Rozhodnutie č. 820-10456/2012/Mer,Haj/570021206/Z7, zo dňa 16.4.2012, právoplatné dňa 4.5.2012, vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice d) Predpokladaný termín dokončenia stavby: Predmetná časť stavby bola dokončená e) Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolo stavby: Stavenisko stavby bolo vypratané a sú ukončené úpravy okolo nej f) Skúšobná prevádzka: Skúšobná prevádzka sa nebude vykonávať V zmysle § 81 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ žiadame o spojenie konania o zmene stavby v zmysle § 68 stavebného zákona s kolaudačným konaním, nakoľko sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Jedná sa o nasledovné zmeny: Opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou: STAVEBNÉ OBJEKTY SO 001/SO 002 – Základy ventilových blokov/Základ chladiča plynu - úprava tvaru základu ZP1(kvôli jestvujúcemu základu a jestvujúcej jímke) – č. výkresu 613.4.D.001.003.0.dwg - zabetónovanie vzniknutého medzipriestoru medzi základovými pásmi (betónová doska na zamedzenie vtekaniu vody) – č. výkresu 613.4.D.001.003.0.dwg, 613.4.D.001.004.0.dwg - zmena triedy betónu na STN EN 206 -1 C30/37 – XC4,XD2,XA2(SK)-CL 0,1 - Dmax16 - max. priesak 50mm s prísadou Schomburg Betocrete C17 Zmenou triedy betónu bola dosiahnutá jeho projektovaná pevnosť už po 22 dňoch a tým sa umožnila rýchlejšia montáž TG. – č. výkresu 613.4.D.001.003.0.dwg, 613.4.D.001.004.0.dwg - z dôvodu zlého prístupu ku spodnému ramenu schodiska, ktoré je súčasťou konštrukcie, bolo toto spodné schodiskové rameno otočené o 90° a bol zrealizovaný nový základ pre ukotvenie tohto schodiskového ramena. – č. výkresu 613.4.D.001.003.0.dwg SO 004 – Miestnosť pre analýzu - zmena polohy a tvaru. Úprava v zmysle požiadaviek spracovateľa TG. Objekt miestnosti pre analýzu nebol zrealizovaný. Technológia bola premiestnená k potrubiu KOP (+11,560) medzi stojky G1 a G2 na samostatnej oceľovej konštrukcii – č. výkresu 613.4.E.03.2.001.0.dwg, 613.4.E.03.2.002.0.dwg, 613.4.E.03.2.012.0.dwg SO 005 – Základy potrubného rozvodu konvertorového plynu - základ pod analýzu – Na základe zmeny polohy bolo potrebné zrealizovať základ pod nosnú konštrukciu objektu analýzy – č. výkresu 613.4.D.005.002.0.dwg, 613.4.D.005.009.0.dwg - zmena rozmerov pätiek ZP4b, ZP4c, ZP4d (rozmery boli upravené z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľových stojok podopierajúcich potrubie KOP). Základ ZP4b sa zmenšil, ZP4c, ZP4d sa zväčšovali – č. výkresu 613.4.D.005.002.0.dwg - zosilnenie jestvujúcej pätky ZP5a sa realizovalo len jednostranne. Pôvodne navrhované zosilnenie z dvoch strán hr.500mm sa nahradilo jednostranným zosilnením hr.800mm z dôvodu jednoduchšej realizácie a nezasahovaniu do náhradnej cesty HARSCO – č. výkresu 613.4.D.005.002.0.dwg - zmena rozmeru pätky ZP5b (rozmery boli upravené z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľových stojok podopierajúcich potrubie KOP). Pätka sa zmenšovala. - zmena rozmeru pätky ZP6b (rozmery boli upravené z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľových stojok podopierajúcich potrubie KOP). Pätka sa zmenšovala – č. výkresu 613.4.D.005.002.0.dwg - zosilnenie jestvujúcej pätky ZP8a sa realizovalo len jednostranne. Pôvodne navrhované zosilnenie z dvoch strán hr.500mm sa nahradilo jednostranným zosilnením hr.800mm z dôvodu jednoduchšej realizácie a nezasahovaniu do náhradnej cesty HARSCO – č. výkresu 613.4.D.005.002.0.dwg - zmena rozmeru pätky ZP8b (rozmery boli upravené z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľových stojok podopierajúcich potrubie KOP). Pätka sa zmenšovala – č. výkresu 613.4.D.005.002.0.dwg - zosilnenie pätky ZP10a sa nerealizovalo. Pri realizácii bolo zistené, že jestvujúca pätka je v spodnej časti rozšírená a po prepočítaní vyhovovala na priťaženie od nových konštrukcií - zmena rozmeru pätky ZP10b, ZP10c, ZP10d (rozmery boli upravené z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľových stojok podopierajúcich potrubie KOP). Pätka ZP10b sa zmenšovala, pätky ZP10c, ZP10d sa zväčšovali – č. výkresu 613.4.D.005.003.0.dwg - zosilnenie jestvujúcej pätky ZP11a sa realizovalo len jednostranne. Pôvodne navrhované zosilnenie z dvoch strán hr.500mm sa nahradilo jednostranným zosilnením hr.800mm z dôvodu jednoduchšej realizácie a nezasahovaniu do náhradnej cesty HARSCO – č. výkresu 613.4.D.005.003.0.dwg - zmena rozmeru pätky ZP11b (rozmery boli upravené z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľových stojok podopierajúcich potrubie KOP). Pätka sa zmenšovala – č. výkresu 613.4.D.005.003.0.dwg - zmena rozmeru pätky ZP12a, ZP12b (rozmery boli upravené z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľových stojok podopierajúcich potrubie KOP). Pätky sa zmenšovali – č. výkresu 613.4.D.005.003.0.dwg - zosilnenie pätky ZP13a sa nerealizovalo. Pri realizácii bolo zistené, že jestvujúca pätka je v spodnej časti rozšírená a po prepočítaní vyhovovala na priťaženie od nových konštrukcií – č. výkresu 613.4.D.005.003.0.dwg - zmena rozmeru pätky ZP13b (rozmer bol upravený z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľovej stojky podopierajúcej potrubie KOP). Pätka sa zmenšovala – č. výkresu 613.4.D.005.003.0.dwg - zosilnenie jestvujúcej pätky ZP14a sa realizovalo len jednostranne. Pôvodne navrhované zosilnenie z dvoch strán hr.500mm sa nahradilo jednostranným zosilnením hr.800mm z dôvodu jednoduchšej realizácie a nezasahovaniu do náhradnej cesty HARSCO – č. výkresu 613.4.D.005.003.0.dwg - zmena rozmeru pätky ZP15b (rozmer bol upravený z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľovej stojky podopierajúcej potrubie KOP). Pätka sa zmenšovala – č. výkresu 613.4.D.005.003.0.dwg - základy ZP18, ZP19, ZP 20 sa spojili do jedného základu ZP20. Zlúčenie bolo realizované z priestorových dôvodov – č. výkresu 613.4.D.005.004.0.dwg - zmena rozmeru pätky ZP24 (rozmer bol upravený z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľovej stojky podopierajúcej potrubie KOP). Pätka sa zmenšovala – č. výkresu 613.4.D.005.005.0.dwg - zmena rozmeru pätky ZP25 (rozmer bol upravený z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľovej stojky podopierajúcej potrubie KOP). Pätka sa zmenšovala – č. výkresu 613.4.D.005.005.0.dwg - zmena rozmerov zosilnenia pätiek ZP29, ZP30. Zmena bola vyvolaná na základe skutkového stavu zistenom pri realizácii zosilnenia – č. výkresu 613.4.D.005.006.0.dwg - zmena rozmerov a polohy pätky ZP33. Zmena bola vyvolaná návrhom premostenia pätiek ZP34,Z35 oceľovým potrubným mostom dĺžky cca 50m z pätky ZP33 na pätku ZP36. Premostenie bolo navrhnuté z dôvodu, aby sa neobmedzila preprava trosky, nakoľko trasa HARSCO prechádza priamo popod potrubie KOP a pri zosilňovaní jestvujúcich pätiek ZP 33, ZP34, ZP35 by došlo k výraznému obmedzeniu dopravy – č. výkresu 613.4.D.005.006.0.dwg - zosilnenie pätiek ZP34,ZP35 sa z dôvodu realizácie oceľového potrubného mostu nerealizovalo – č. výkresu 613.4.D.005.006.0.dwg - zmena rozmerov pätky ZP36 vyplynula z nutnosti preniesť veľké zaťaženie z nového potrubného mosta – č. výkresu 613.4.D.005.006.0.dwg - zmena rozmerov pätky ZP37, ZP38, ZP39 je z dôvodu zmeny statickej schémy podperných bodov potrubia KOP. Pätky sa zväčšovali – č. výkresu 613.4.D.005.007.0.dwg - spojenie pätiek ZP40a, ZP40b do jednej pätky bolo potrebné z priestorových dôvodov. Pätky po spresnení zaťaženia z podperných OK bolo potrebné zväčšiť, rozmer nových pätiek bol taký, že sa prekrývali. Na základe toho prišlo k spojeniu do jedného základového bloku – č. výkresu 613.4.D.005.007.0.dwg - spojenie pätiek ZP44a, ZP44b do jednej pätky bolo potrebné z priestorových dôvodov. Pätky po spresnení zaťaženia z podperných OK bolo potrebné zväčšiť, rozmer nových pätiek bol taký, že sa prekrývali. Na základe toho prišlo k spojeniu do jedného základového bloku – č. výkresu 613.4.D.005.007.0.dwg - tvar pätky ZP46 bolo potrebné upraviť, nakoľko pri výkopových prácach bolo priamo v mieste plánovanej pätky zistené vedenie VVN – č. výkresu 613.4.D.005.008.0.dwg - zmena rozmeru pätky ZP47 (rozmer bol upravený z dôvodu spresnenia reakcií pôsobiacich z oceľovej stojky podopierajúcej potrubie KOP). Pätka sa zmenšovala – č. výkresu 613.4.D.005.008.0.dwg SO 006 – Hydraulická stanica - zrealizovaný zachytávací kanál s jímkou – č. výkresu 613.4.D.006.ST.001.0.dwg SO 007 – Základy ventilátorov konvertorového plynu - zmena rozmerov základu Z1 (pod ventilátory) + zmena triedy betónu na STN EN 206 -1 C30/37 - XC4, XD2, XA1 (SK)-Cl 0,4 - Dmax16. Úprava tvaru v zmysle požiadaviek spracovateľa TG. Trieda betónu bola zmenená na základe potreby skúšať ventilátory pred vytvrdnutím betónu, cca po 22 dňoch. Zmenou triedy betónu bola dosiahnutá požadovaná pevnosť betónu už po 22 dňoch – č. výkresu 613.4.D.007.001.0.dwg, 613.4.D.007.002.0.dwg - realizácia vodných uzáverov. Úprava v zmysle požiadaviek spracovateľa TG – č. výkresu 613.4.D.007.001.0.dwg, 613.4.D.007.008.0.dwg - realizácia prepážok v jestvujúcej jímke, reprofilácia stien jestvujúcej jímky. Úprava v zmysle požiadaviek spracovateľa TG – č. výkresu 613.4.D.007.001.0.dwg, 613.4.D.007.009.0.dwg - zmena rozmerov a polohy základu Z3 (pod schodisko). Z dôvodu zmeny polohy obslužnej plošiny na základe Z1 bolo potrebné zmeniť rozmer a polohu základu Z3 pod schodisko plošiny – č. výkresu 613.4.D.007.001.0.dwg, 613.4.D.007.005.0.dwg - zmena rozmerov zosilnenia jestvujúceho základu Z4 – č. výkresu 613.4.D.007.001.0.dwg, 613.4.D.007.006.0.dwg SO 008 – Základy uzáverov plynu pri teplárni - nerealizovali sa. Po vykonaní odtrhových skúšok kotevných skrutiek, ktoré boli vyhovujúce, sa plošina ukotvila do jestvujúcich betónových konštrukcií (nebolo potrebné realizovať nové základy) – č. výkresu 613.4.E.06.2.002.0.dwg, 613.4.E.06.2.003.0.dwg, 613.4.E.06.2.004.0.dwg, 613.4.E.06.2.006.0.dwg, Prehlásenie statika–Príloha č. 2. SO 009 – Kanalizácia - Zmena trasovania kanalizácie na stoke D1 (a z toho vyplývajúce zmeny v počte a umiestnení revíznych šácht a zmeny dimenzii a nivelety potrubí) – č. výkresu 613.4.D.009.001.0.dwg, 613.4.D.009.002.0.dwg - Zmena materiálového riešenia (náhrada potrubí z PVC a PVCU za REHAU RAUPEX z dôvodu vyššej tepelnej odolnosti potrubí vo vybraných úsekoch) v rámci celého objektu SO009 – č. výkresu 613.4.D.009.001.0.dwg, 613.4.D.009.002.0.dwg - Nahradenie pôvodnej prípojky od pôvodného uličného vpustu odvádzajúceho vody zo spevnených plôch pod „fakľami“ novou – č. výkresu 613.4.D.009.001.0.dwg, 613.4.D.009.002.0.dwg - Zmena trasovania na prípojke POV01 odvádzajúcej odpadne vody od chladiča a doplnenie „jímky“ na uvedenej prípojke – č. výkresu 613.4.D.009.001.0.dwg, 613.4.D.009.002.0.dwg - Doplnenie prípojok POK07 a POK06 pri G20 odvádzajúcich odpadne vody od kondenzačných hrncov. Pri G20 sa nahradzoval pôvodný hrniec na jestvujúcej trase konvektorového plynu za nový a dopĺňal sa ďalší nový na projektovanej trase konvektorového plynu. Pri tomto zámere sa uvažovalo s odvedením odpadných vôd do jestvujúcej prípojky pôvodného kondenzačného hrnca (toho, ktorý sa nahradzoval), avšak pri odkopaní potrubia odvádzajúceho odpadové vody od nahradzovaného jestvujúceho kondenzačného hrnca sa zistil havarijný stav daného potrubia. Z tohto dôvodu sa realizovala nová prípojka zaústená do jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie USSK – č. výkresu 613.4.D.009.001.0.dwg, 613.4.D.009.002.0.dwg - Zmena trasovania prípojky POK03 – č. výkresu 613.4.D.009.001.0.dwg, 613.4.D.009.002.0.dwg - Doplnenie prípojky POK08 pri G45 odvádzajúcej odpadne vody od kondenzačného hrnca. Dtto ako pri bode 5. Pri G45 sa nahradzoval pôvodný hrniec na jestvujúcej trase konvektorového plynu za nový. Pri tomto zámere sa uvažovalo s odvedením odpadných vôd do jestvujúcej prípojky pôvodného kondenzačného hrnca (toho, ktorý sa nahradzoval), avšak pri odkopaní potrubia odvádzajúceho odpadové vody od nahradzovaného jestvujúceho kondenzačného hrnca sa zistil havarijný stav daného potrubia – č. výkresu 613.4.D.009.001.0.dwg, 613.4.D.009.002.0.dwg SO 013-Preložky inžinierskych sietí - počas realizácie stavby sa ukázalo, že preložky IS boli len dočasné a vrátili sa späť na potrubie KOP → nemajú trvalý charakter PREVÁDZKOVÉ SÚBORY PS01 – Zariadenie zachytávania KOP z OC1 ČPS 01.2 – Oceľové konštrukcie pre KK1 - pri prepínacej stanici KK1 nebolo realizované schodisko, ktoré bolo súčasťou tejto konštrukcie. Prístup na jednotlivé plošiny je zabezpečený z centrálnej schodiskovej veže realizovanej pri konštrukcii chladiča – č. výkresu 613.4.E.01.2.001.0.dwg ČPS 01.4 – Oceľové konštrukcie pre KK3 - z dôvodu zlého prístupu ku spodnému ramenu schodiska, ktoré je súčasťou konštrukcie, bolo toto spodné schodiskové rameno otočené o 90° a bol zrealizovaný nový základ pre ukotvenie tohto schodiskového ramena – č. výkresu 613.4.E.01.4.002.0.dwg ČPS 01.5 – Chladič a okuliarový uzáver - z dôvodu komplikovanej výroby bolo točité schodisko okolo chladiča nahradené oceľovou schodiskovou vežou na +33,200 m. – č. výkresu 613.4.E.01.5.002.0.dwg, 613.4.E.01.5.006.0.dwg Schodisková veža nahradila aj tieto schodiská: - schodisko na plošinu OK pre KK1 do +13,40 m - schodisko na plošinu OK pre okuliarový uzáver DN 1800 do +6,00 m ČPS 01.6 – OK pre chladič a okuliarový uzáver - prístup na plošiny OK pre okuliarový uzáver je riešený z centrálnej schodiskovej veže. Z tohto dôvodu neboli realizované niektoré schodiskové ramená na konštrukcii OK pre okuliarový uzáver - z dôvodu prístupu ku technologickým meračom boli zrealizované obslužné plošiny na konštrukcii chladiča a jeden kotevný bod pre obsluhu. Prístup ku týmto plošinám je pomocou rebríkov z terénu resp. z ostatných plošín, ktoré sú súčasťou konštrukcie chladiča – č. výkresu 613.4.E.01.6.009.0.dwg, 613.4.E.01.6.010.0.dwg, 613.4.E.01.6.011.0.dwg, 613.4.E.01.6.012.0.dwg - zmena rozmerov stojky S7 (zúženie stojky) z dôvodu kolízie s kotvením stĺpa schodiskovej veže umiestnenej v jej blízkosti – č. výkresu 613.4.E.01.6.008.0.dwg PS03 – Potrubný rozvod konvertorového plynu do plynojemu ČPS 03.2 – Oceľové konštrukcie - nová oceľová plošina pre Analýzu medzi podperami G1 a G2 (pôvodne v DSP: SO 004 - Miestnosť pre Analýzu) – č. výkresu 613.4.E.03.2.001.0.dwg, 613.4.E.03.2.002.0.dwg, 613.4.E.03.2.012.0.dwg. - požiadavka TG - nová tepelná ochrana potrubia pred sálavým teplom v mieste medzi podperami G17 a G18 – č. výkresu 613.4.E.03.2.001.0.dwg, 613.4.E.03.2.002.0.dwg, 613.4.E.03.2.011.0.dwg. - požiadavka USSK - posun podpery G18 o 1m smerom ku G19 a pootočenie podpery G20 - z priestorových dôvodov a vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie kolena potrubia – č. výkresu 613.4.E.03.2.001.0.dwg, 613.4.E.03.2.002.0.dwg. - nové obslužné plošiny na trase potrubia pre revízne otvory RO2, RO3 a odvetranie VENT2, VENT3 – č. výkresu 613.4.E.03.2.001.0.dwg, 613.4.E.03.2.002.0.dwg, 613.4.E.03.2.013.0.dwg, 613.4.E.03.2.014.0.dwg, 613.4.E.03.2.015.0.dwg - RO2 pri G20, RO3 a VENT2 pri G29, VENT3 pri G44 - požiadavka TG - na potrubnom moste G25 až G28 zrušenie tepelnej ochrany potrubia pred sálajúcim teplom – č. výkresu 613.4.E.03.2.006.0.dwg - vyplynulo z požiadavky USSK, že v danom mieste tepelná ochrana nie je potrebná - zmena tvaru zosilnenia jestvujúcich podpier č. 12 až č. 15, na ktorých sú uložené nové podpery pre potrubný rozvod G29 až G32 – č. výkresu 613.4.E.03.2.007.0.dwg - z dôvodu ostatných zmien na potrubnom rozvode konvertorového plynu bola urobená optimalizácia nosných konštrukcií, z ktorej vyplynula daná zmena - zosilnenie kotvenia jestvujúcej stojky č. 13 na ktorej je uložená nová podpera G30 – č. výkresu 613.4.E.03.2.018.0.dwg - pri realizácii nových konštrukcií bolo zistené, že kotvenie jestvujúcej stojky č. 13 do jestvujúceho základu by neprenieslo nové priťaženie a preto bolo navrhnuté zosilnenie kotvenia - nový potrubný most nad prejazdom „Harsco“ vozidiel, podpera G33 až G36 – č. výkresu 613.4.E.03.2.001.0.dwg, 613.4.E.03.2.002.0.dwg, 613.4.E.03.2.008.0.dwg - podľa DSP malo byť potrubie uložené na jestvujúce podpery č. 16 až č. 19, vzhľadom na potrebu zosilňovania ako jestvujúcich stojok, tak aj ich základov, bolo po dohode s USSK usúdené, aby nedošlo počas výstavby k obmedzeniu dopravy vozidiel s troskou, že namiesto pôvodného riešenia sa navrhne nový potrubný most - zmena charakteru podpier G38 a G39 z voľných bodov na kyvné podpery a nová kyvná podpera G39’ – č. výkresu 613.4.E.03.2.001.0.dwg, 613.4.E.03.2.002.0.dwg, 613.4.E.03.2.009.0.dwg - vyplynulo z predchádzajúcej zmeny (nový potrubný most), iný charakter podpier na novom potrubnom moste (smerové podpery, voľný bod - pôvodne kývne podpery), zmena tuhosti potrubia v danom úseku a z toho vyplývajúca potreba doplnenia kompenzátora (medzi G39 a G39’) - obslužná plošina pri plynojeme (G56 a G57) - zmena polohy výstupu na plošinu a zmena polohy obslužnej lávky na plošine – č. výkresu 613.4.E.03.2.010.0.dwg - vyplynulo zo zmeny usporiadania TG zariadení na plošine - malé úpravy geometrie a profilov oceľových konštrukcií - č. výkresu 613.4.E.03.2.003.0.dwg, 613.4.E.03.2.004.0.dwg, 613.4.E.03.2.005.0.dwg, 613.4.E.03.2.006.0.dwg, 613.4.E.03.2.007.0.dwg, 613.4.E.03.2.008.0.dwg, 613.4.E.03.2.009.0.dwg, 613.4.E.03.2.010.0.dwg, - z dôvodu ostatných zmien na potrubnom rozvode konvertorového plynu bola urobená optimalizácia nosných konštrukcií PS04 – Ventilátorovňa konvertorového plynu ČPS 04.2 – Oceľové konštrukcie - zmena hornej hrany obslužnej plošiny o 480mm smerom hore – č. výkresu 613.4.E.04.2.002.0.dwg, 613.4.E.04.2.003.0.dwg, 613.4.E.04.2.004.0.dwg, 613.4.E.04.2.005.0.dwg, 613.4.E.04.2.006.0.dwg, 613.4.E.04.2.007.0.dwg, - požiadavka USSK vzhľadom na obsluhu TG zariadení - predĺženie schodiskového ramena – č. výkresu 613.4.E.04.2.001.0.dwg, 613.4.E.04.2.002.0.dwg, 613.4.E.04.2.003.0.dwg, 613.4.E.04.2.005.0.dwg - vyplynulo z predchádzajúcej zmeny - malé zmeny v tvare plošiny – č. výkresu 613.4.E.04.2.001.0.dwg, 613.4.E.04.2.002.0.dwg, 613.4.E.04.2.003.0.dwg, 613.4.E.04.2.004.0.dwg, 613.4.E.04.2.005.0.dwg, 613.4.E.04.2.006.0.dwg, 613.4.E.04.2.007.0.dwg, - dodatočná požiadavka TG na podoprenie potrubia PS06 – Uzáver plynu pri Teplárni ČPS 06.1 – Prevádzkové zariadenie - Nový rozvod dusíka z Teplárne pre inertizáciu okuliarového uzáveru na potrubí zmesného plynu pri Teplárni – č. výkresu 613.4.E.06.1.1.001.0.dwg ČPS 06.2 – Oceľové konštrukcie - zmena ukotvenia oceľovej plošiny – č. výkresu 613.4.E.06.2.002.0.dwg, 613.4.E.06.2.003.0.dwg, 613.4.E.06.2.004.0.dwg, 613.4.E.06.2.005.0.dwg - pôvodne bolo navrhnuté kotvenie do nových základových konštrukcií, po vykonaní odtrhových skúšok kotevných skrutiek, ktoré boli vyhovujúce, sa plošina ukotvila do jestvujúcich betónových konštrukcií (nebolo potrebné realizovať nové základy) - nový vstup na plošinu – č. výkresu 613.4.E.06.2.002.0.dwg, 613.4.E.06.2.004.0.dwg - vzhľadom na požiadavku prevádzky bol vytvorený nový vstup na obslužnú plošinu z jestvujúcej lávky PS07 – Prevádzkové zariadenia a rozvody NN ČPS 07.1 – Káblový most - zmena polohy káblového mosta – č. výkresu 613.4.E.07.1.001.0.dwg - vzhľadom na zistenie jestvujúcich podzemných rozvodov káblov bola zmenená poloha, aby pri realizácii nedošlo ku kolízii - zmena geometrie a konštrukčného usporiadania – č. výkresu 613.4.E.07.1.002.0.dwg, 613.4.E.07.1.003.0.dwg - vyplynula z predchádzajúcej zmeny, zmena dĺžky káblového mosta a usporiadania z dvojpoľového na jednopoľový a s tým súvisiaca zmena geometrie Jedná sa o zmeny, pri ktorých sa skutočné zrealizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Predmetné zmeny stavby nebudú mať horší účinok na okolie stavby, životné prostredie a užívanie stavby, ako stavba s pôvodným návrhom. |  |  |  |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Zdôvodnenie žiadosti: Predmetom podanej žiadosti je splnenie podmienok, ktoré určuje zákon č. 39/2013 Z.z. o IPKZ. Z titulu ukončenia stavby „Zachytávanie konvertorového plynu z OC1“ žiadame: - o kolaudáciu predmetnej stavby spojenej s konaním o zmene stavby v zmysle §3 ods. 4) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v zmysle §3 ods.3) písm. a) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z titulu ukončenia predmetnej stavby Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Ing. Miloš Fodor, Riaditeľ pre BAT - úsek VP pre riadenie energetickej efektívnosti a implementáciu BAT, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice |
|  | Ing. Peter Petričko – riaditeľ útvaru RSaHS, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s r.o., 044 54 Košice |
|  | Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice |
|  | Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice |
|  | Ing. Jozef Danko Inžiniersko-technické služby - Generel, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice |
|  | Za spoločnosť Reprex, s.r.o. Košice Adresa: Senný trh 2, 040 01 Košice: Ing. Ján Petržala - vedúci inžinier projektu |
|  | Refrako s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel Košice, 044 54 Košice |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		                                  Dátum  :    10. 10. 2013

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:   	                            Ing. Miloš Fodor

Pozícia v organizácii:                              Riaditeľ pre BAT - úsek VP pre riadenie      energetickej efektívnosti a implementáciu BAT

Vypísať meno podpisujúceho:   	                            Ing. Peter Petričko

Pozícia v organizácii:                         Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1 | Zápisy o odovzdaní a prevzatí časti stavby |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

|  | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do |  | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, kolaudačné konanie ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, kolaudačné konanie okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a zvlášť škodlivých látok do životného prostredia na DZ OC HPVOD/BN/0002 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke ZZO pre Konvertory Oc1_DZ Oceliareň HPOVZ/BN/0011 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Projekt zmeny stavby „Zachytávanie konvertorového plynu z OC1“ arch. č. 613.4.kl – 3 x |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pod č. 2013/04811-03/PPL-Vo zo dňa 03.10.2013 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Zoznam dokladov v zmysle § 17, 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podmienok na uskutočnenie stavby |  |  |  |  |  | 7 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  | Dátum |  |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z účtu |  |  |  |  |  | 8 |