SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 9858-41301/2008/Bab/470530104/Z2                        Banská Bystrica dňa 17. 12. 2008

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých    zákonov v znení    neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a

špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. g) bod 2, zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o   správnom konaní v   znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2301-4585/47/Kor/470530104 zo dňa 12. 02. 2007, ktoré

nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09. 2007, zmeneného rozhodnutím č. 6411-33025/47/Bab/470530104/Z1 zo dňa 9.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2008   pre prevádzku:

„Výkrm  ošípaných Lučenec“,

k. ú. Lučenec, 984 01 Lučenec

(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

# Obchodné meno: 		Družstvo Agrospol

Sídlo: 				Boľkovce 228

984 01 Lučenec

IČO:				36 041 351

ktorou

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby „Výkrm ošípaných Lučenec“ - „Rekonštrukcia VVO Lučenec – hnojná koncovka – zmena PD“ pred dokončením, na pozemku parcela č. C KN 7442/14 v katastrálnom území Lučenec.

# Stavebníkom stavby je:          Družstvo Agrospol

Boľkovce 228

984 01 Lučenec

Zmena stavby spočíva v tom, že nebudú realizované stavebné objekty SO1-SO4 skladovacie nádrže, SO5 výdajná plocha, SO6 havarijná nádrž, SO7 elektroprípojka a SO8 osvetlenie a zemnenie.

Stavba bude riešená ako jeden celok: skladovacia nádrž

časť: prečerpávacia nádrž o objeme 250m3

časť: skladovacia nádrž o objeme 1554 m3

Stavba sa skladá z dvoch častí a to prečerpávacej a skladovacej  nádrže, ktorých rekonštrukcia je nasledovná:

Prečerpávacia nádrž o objeme 250 m3  - oprava pozostáva z vyčistenia dna a stien nádrže, z opráv betónových častí stien a dna nádrže. Na opravené a vytmelené dno a steny sa urobí nová izolácia s ochrannou geotextíliou a fóliou, ktorá sa vyvedie až po horný okraj nádrže a tam sa utesní. Pod fóliou bude uložený monitorovací kontrolný systém prípadného úniku. Do nádrže bude osadená čerpacia a miešacia technika.

Skladovacia nádrž o objeme 1554 m3 -  technické riešenie opravy nádrže je také isté ako u prečerpávacej nádrže. Na zvýšenie kapacity nádrže budú železobetónové steny nadstavené cca 2m do výšky  železobetónovou stenou. Celá nádrž bude opravená, obetónovaná a utesnená. Nádrž bude zaizolovaná a opatrená kontrolným monitorovacím systémom.

Hnojovica bude len dočasne uskladnená v nádržiach a prečerpávaná do elektrárne, preto nie je potrebné riešiť obslužnú a výdajnú plochu. Elektráreň bude umiestnená v susedstve VVO Lučenec, jej prevádzkovateľom bude iný právny subjekt, preto nie je súčasťou tejto stavby.

Projektovú dokumentáciu vypracovali:

- Ing. arch. Eva Bakitová, autorizovaný architekt, registračné číslo 0833 AA

- Ing. Peter Styk, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 0566*Z*3-1

- BYS – AGRO s.r.o., -projektant

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Viesť evidenciu podľa miesta  vzniku a spôsobu nakladania so všetkými druhmi odpadov,   ktoré vzniknú počas realizácie stavby. Zabezpečiť zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú  pri stavebnej činnosti. V prípade, ak nie je možné alebo účelné ich zhodnotenie, je potrebné s nimi naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

2. Dodržiavať ustanovenia § 18 ods. 1 a 2, § 19 ods. 1 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať sústredené (v kontajneroch) podľa jednotlivých druhov odpadov do doby ich zhodnotenia.

3. Odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadom podľa zákona o odpadoch.

4.  Počas realizácie stavby rešpektovať ustanovenia  vodného zákona a ostatné súvisiace         platné právne predpisy a normy.

5.  Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými látkami v súlade s § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z..

6.   Pri kolaudácii je potrebné predložiť napojenie čerpadiel v nádržiach   na elektrickú sieť.

Podmienky č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21 pre zmenu stavby neplatia. Ostatné podmienky povolenia ostávajú nezmenené.

Inšpekcia    mení      a       dopĺňa       integrované       povolenie       vydané          rozhodnutím

č.   2301- 4585/47/Kor/470530104  zo    dňa   12. 02. 2007, ktoré   nadobudlo    právoplatnosť 7. 09. 2007 v znení  zmeny  vydanej rozhodnutím č. 6411-33025/47/Bab/470530104/Z1 zo dňa 9.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2008 ( ďalej len „integrované povolenie“)  nasledovne:

v časti :

- v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

-      udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu stavby alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

v kapitole  I. Údaje o prevádzke

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

v bode 2. Opis prevádzky:  ods. Stavebné objekty    vypúšťa sa text „do doby realizácie stavby v zmysle stavebného povolenia vydaného týmto rozhodnutím. V rámci stavby sa vybuduje hnojná koncovka pozostávajúca z týchto  stavebných objektov: skladovacie nádrže,  výdajná plocha,  havarijná nádrž,  elektroprípojka, osvetlenie a zemnenie.“ a nahrádza novým textom: „ V rámci stavby sa zrekonštruuje pôvodná železobetónová nádrž, ktorá je rozdelená na prečerpávaciu nádrž o objeme 250m3 a skladovaciu nádrž o objeme 1554 m3.“

v ods. Nakladanie s vodami:

v časti Priemyselné odpadové vody  -  sa text v posledných troch odstavcoch mení nasledovne:

„ Hnojovica je gravitačne dopravovaná existujúcou kanalizáciou do rekonštruovaných nádrží – prečerpávacej a skladovacej nádrže. Obidve nádrže sú kapacitne vypočítané na 41 dní skladovania hnojovice pri jej dennej produkcii 43,5 m3 . Hnojovica nebude uskladňovaná, ale prečerpávaná potrubím  do elektrárne na bioplyn, ktorá bude realizovaná v bezprostrednej blízkosti rekonštruovaných nádrží. Elektráreň formou mokrej fermetácie spracuje celoročnú produkciu hnojovice z VVO Lučenec. Prevádzkovateľom elektrárne bude iný právny subjekt“

Kapitola  II. Podmienky povolenia

V časti A. Podmienky prevádzky

V bode 5.  Technicko - prevádzkové podmienky-  sa ruší bod 5.8

### V časti B.     	Emisné limity

V bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia –  sa rušia body 1.4-1.6

Ostatné     podmienky           integrovaného          povolenia         vydaného          rozhodnutím č.   2301- 4585/47/Kor/470530104  zo    dňa   12. 02. 2007, ktoré   nadobudlo    právoplatnosť 7. 09. 2007 v znení zmeny vydanej rozhodnutím č. 6411-33025/47/Bab/470530104/Z1 zo   dňa 9.10.2008, ktoré   nadobudlo právoplatnosť 15.10.2008

ostávajú v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí ich neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení   niektorých zákonov v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon o IPKZ“) a

§ 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o  IPKZ zmenu integrovaného povolenia č.   2301- 4585/47/Kor/470530104  zo    dňa   12. 02. 2007, ktoré   nadobudlo    právoplatnosť 7. 09. 2007 v znení zmeny vydanej rozhodnutím č. 6411-33025/47/Bab/470530104/Z1 zo dňa 9.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.10.2008 pre prevádzku „ Výkrm ošípaných Lučenec“, ktorého súčasťou je povolenie zmeny  stavby „Výkrm ošípaných Lučenec“, - „Rekonštrukcia VVO Lučenec – hnojná koncovka - zmena PD“ pred dokončením na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2  písm. b) bod 3., písm. c) bod 10., písm. g) bod 2., zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a  na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Družstvo Agrospol, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec doručenej inšpekcii dňa 12. 11. 2008. So žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona o IPKZ  vo výške 5000,-Sk.

Inšpekcia  v súlade s § 12 zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci,  odboru štátnej správy odpadového hospodárstva a odboru štátnej vodnej správy,    Regionálnej  veterinárnej a potravinovej správy   v  Lučenci a Mesta Lučenec. K stavebnému konaniu boli doručené stanoviská:  Mesta Lučenec,  stavebného úradu a projektanta BYS- AGRO s.r.o., Banská Bystrica.

Stavebník je vlastníkom  pozemku parc. č. C KN 7442/14  v katastrálnom území Lučenec.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcej  stavby, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

Povoľovaná zmena v činnosti prevádzky technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter zmeny v činnosti prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2  a  ods. 3 zákona o IPKZ bolo:

– v oblasti povrchových a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3.  – konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie  činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

– v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 – vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva.

- v oblasti veterinárnej ochrany územia

Podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 2. vydávanie záväzných posudkov pri nakladaní s odpadom živočíšneho pôvodu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžaduje povoliť uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením,  inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby pred dokončením a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a  života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny  stavby. Zmena stavby bola vyvolaná novým riešením nakladania s hnojovicou, ktorú bude v celej produkcii odoberať spoločnosť PAVKON s.r.o., Bratislava a spracovávať na bioplyn, ktorý bude palivom pre výrobu elektrickej energie. Elektráreň na bioplyn bude prevádzkovať iný právny subjekt, preto nie je súčasťou integrovaného povolenia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti,  priloženého projektu a  na základe konania vykonala zmenu integrovaného povolenia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:  Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po  vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

  - Družstvo Agrospol, Boľkovce č. 228, 984 01 Lučenec

  - Mesto Lučenec, stavebný úrad,  Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

3.    Ing. Arch. Eva Bakitová, Trieda SNP 75, 974 00 Banská Bystrica

4.    Ing. Peter Styk, Horná 33, 974 00 Banská Bystrica

5.    BYS-AGRO s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

- ObÚ ŽP Lučenec, úsek ŠVS, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- ObÚ ŽP Lučenec, úsek OH, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mierová 2, 984 42 Lučenec

- Mesto Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec